ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2009, LIX, 279-284 PRACE ORYGINALNE
Karol Kula, Sebastian Rojek, Wiesława Klementowicz, Małgorzata Kłys,
Tomasz Konopka
Analiza alkaloidów cisa pospolitego w materiale biologicznym
z zastosowaniem metod chromatograficznych
Analysis of taxus baccata alkaloids in biological samples with the use of
chromatographic methods
Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ CM
Kierownik: prof. dr hab. n. med. M. Kłys
analysis of biological samples collected from the
Celem eksperymentu było opracowanie metody
deceased girl. The object of the investigation was
identyfikacji tzw. taksyn (taksyny b oraz izotaksyny b)
the analysis of taxines in post-mortem samples
zawartych w igłach cisa pospolitego i zastosowanie
collected from a 15-year-old girl, who consumed
jej do analizy materiałów pochodzenia biologicznego.
leaves of Taxus baccata to commit suicide. She
Przedmiotem badań była analiza taksyn w materiale
died after several hours of hospitalization. Taxus
sekcyjnym pobranym ze zwłok 15-letniej dziewczyny,
alkaloids, especially taxine b and isotaxine b, are
która spożyła igły cisa w celach samobójczych. Po
not commercially available. Due to this fact, the
kilku godzinach jej hospitalizacji nastąpił zgon. Ze
authors worked out a preliminary method of isolating
względu na brak komercyjnie dostępnego wzorca
taxines from Taxus leaves and their extraction using
taksyn, a w szczególności taksyny b i izotaksyny b,
thin layer chromatography (TLC) and solid-phase
opracowano wstępną metodę ich izolacji z materiału
extraction (SPE). Identification of the presence
roślinnego, a następnie oczyszczania z zastosowa-
of taxine b and isotaxine b in the extract from
niem metod chromatografii cienkowarstwowej (TLC)
Taxus leaves was performed by high performance
i ekstrakcji do fazy stałej (SPE). Analizę identyfikacyj-
liquid chromatography coupled to tandem mass
ną taksyny b i izotaksyny b w ekstrakcie z igieł cisa
spectrometry with electrospray ionization (HPLC-
prowadzono metodą wysokosprawnej chromatografii
ESI-MS-MS). The developed method was applied
cieczowej sprzężonej z tandemową spektometrią mas
to determination of taxine b and isotaxine b in the
(HPLC-ESI-MS-MS). Opracowaną metodę zastoso-
biological samples collected from the girl’s body. The
wano do analizy materiałów pobranych ze zwłok.
samples were prepared using solid-phase extraction
Taksyny ekstrahowano z materiału biologicznego
(SPE) and analyzed by HPLC-ESI-MS-MS. The
w układzie ciecz-ciało stałe i poddano analizie przy
results demonstrated that all the samples contained
użyciu opracowanej metody. badania identyfikacyjne
taxine b and isotaxine b. The results of toxicological
wszystkich ekstraktów z materiałów pobranych ze
investigations were confirmed by macroscopic and
zwłok wykazały obecność taksyny b i izotaksyny
microscopic histological examinations.
b. Wynik analizy pozostał w zgodności z obrazem
makro- i mikroskopowym.
Słowa kluczowe: zatrucie, cis pospolity, tak-
syna b, chromatografia
The aim of the experiment was to develop a method
Key words: poisoning, taxus baccata, taxine
of the identification of taxines (taxine b and isotaxine
b, chromatography
b) from Taxus leaves and its application to the

---
280 Nr 4
Karol Kula
WSTęP
pospolitego. Zaobserwowano u niej takie obja-
wy, jak: biegunka, bóle brzucha oraz wymioty,
zawierające brązową pianę. Utraciła przytom-
Cis pospolity (Taxus baccata L.) to gatunek
ność i stwierdzono u niej brak tętna. Została
wiecznie zielonego, iglastego drzewa
 lub dużego
następnie przetransportowana do szpitala, gdzie
krzewu z rodziny cisowatych, o ciemnozielonej
podjęto akcję reanimacyjną. Po kilku godzinach
koronie i żywobrązowej korze pnia [1]. Jest on
hospitalizacji nastąpił zgon.
drzewem długowiecznym. Obecnie najstarszym
Sekcja zwłok oraz badania histologiczne
polskim drzewem jest cis pospolity rosnący
wykazały szereg zmian w obrębie narządów
w Henrykowie Lubańskim. Jego wiek ocenia się
wewnętrznych, w tym ostre poszerzenie jam
na ponad 1250 lat [2].
serca, z obfitymi skrzepami, zapalenie prze-
łacińska nazwa cisa pospolitego (Taxus
krwienne w drogach oddechowych i jelitach,
baccata) pochodzi od dwóch słów związanych
przekrwienno-nadżerkowe zapalenie żołądka
kolejno z jego zastosowaniem i posiadaniem
z krwistą treścią oraz tworami przypominającymi
charakterystycznych, czerwonych nasion. Pierw-
igły drzewa iglastego. Stwierdzono również wy-
szym z nich jest taxus, oznaczający łuk. Drugie
broczyny krwawe podnasierdziowe i podopłuc-
słowo to baccata, pochodzące od łacińskiego
nowe oraz niewielkiego stopnia obrzęk mózgu
bacca, czyli „mający jagody”.
i przekrwienie opony pajęczej mózgu.
Cis pospolity jest objęty ścisłą ochroną ga-
Medyk sądowy określił przyczynę zgonu, jako
tunkową. Jest pierwszą rośliną w Polsce objętą
ostrą niewydolność krążenia, której wykładni-
ochroną na mocy Statutu Warckiego wydanego
kiem morfologicznym w obrazie sekcyjnym był
w 1423 roku przez Władysława Jagiełłę [3], któ-
obrzęk płuc oraz ostra rozstrzeń jam serca.
ry chciał ograniczyć eksport drewna cisowego
Ostra niewydolność krążenia mogła mieć
będącego surowcem do wyrobu bardzo dobrej
charakter ośrodkowy. Mogła być spowodowana
jakości łuków.
uszkodzeniem ośrodków krążenia i oddychania
Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia
w mózgowiu, na przykład na tle ostrego niedo-
9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków dziko
krwienia i niedotlenienia mózgu, przy nagłym
występujących roślin objętych ochroną (Dz.U.
zatrzymaniu krążenia. Na ostre niedotlenienie
Nr 168, poz. 1764) kwalifikuje cisa pospolitego,
wskazywały wybroczyny podnasierdziowe
jako gatunek dziko występujący, objęty ochro-
i pod opłucnowe. Zgon mógł nastąpić na tle
ną ścisłą, wymagający ochrony czynnej. Taxus
ostrego zatrucia, dlatego też zarządzono prze-
baccata występuje również w Polskiej Czerwonej
prowadzenie badań toksykologicznych materia-
Księdze Roślin, obejmującej gatunki zagrożone
łów z narządów pobranych ze zwłok.
wyginięciem na terenie Polski, a także te, które
już wyginęły. W księdze tej cis należy do ka-
MATERIAł I METODY
tegorii VU, oznaczającej gatunki narażone na
wyginięcie.
Substancje zawarte w cisie pospolitym od-
Materiał biologiczny
Materiał biologiczny stanowiła:
znaczają się właściwościami leczniczymi, ale
–
krew kontrolna otrzymana z Centrum
również toksycznymi, spowodowanymi obecno-
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa do opra-
ścią alkaloidów z grupy taksyn, zwłaszcza tzw.
cowania i optymalizacji procedury anali-
taksyny b i izotaksyny b.
tycznej oznaczania izomerów taksyny b;
Celem pracy było opracowanie metody iden-
–
krew pobrana zażyciowo od zmarłej
tyfikacji taksyny b oraz izotaksyny b w próbkach
w szpitalu;
biologicznych pobranych od zmarłej, która
–
krew sekcyjna z płuc, serca oraz ocieklina
w celach samobójczych spożyła igły cisa. Ze
z mózgu pobrane ze zwłok.
względu na brak komercyjnie dostępnego,
certyfikowanego wzorca tego związku, opraco-
wano również metodę jego izolacji z materiału
Wzorce i odczynniki chemiczne
Metanol czystości cz.d.a. (POCh, Gliwice),
roślinnego.
woda dejonizowana (Merck, Niemcy). Diazepam-
OPIS PRZYPADKU
-d5 (LGC Standards, Warszawa), jako wzorzec
wewnętrzny (IS). Kolumienki do ekstrakcji do
fazy stałej (SPE) LiChrolut RP-18E o masie złoża
Piętnastoletnia dziewczyna spożyła w celach
500 mg (Merck, Niemcy).
samobójczych bliżej nieokreśloną ilość igieł cisa

---
Nr 4 281
ANALIZA ALKALOIDÓW CISA POSPOLITEGO
Ekstrakcja
Detekcja
Odważono 8 g wysuszonych, pociętych
Zastosowano kwadrupolowy, tandemowy
igieł cisa, dodano 60 ml metanolu. Następnie,
spektrometr mas (Agilent 6410, USA), wypo-
wytrząsano przez 2 godziny i pozostawiono
sażony w źródło jonizacji typu elektrosprej.
na 2 dni. Supernatant zagęszczono do 4 ml,
Spektrometr mas pracował w opcji monitoro-
odwirowano, a następnie oczyszczono za po-
wania wybranych reakcji (MRM). Dla taksyny b
mocą chromatografii cienkowarstwowej (TLC).
i izotaksyny b monitorowano dwa przejścia
→
W tym celu zastosowano układ eluentów, taki
m/z 584,4
 194,2 przy energii dysocjacji zde-
→
jak dichlorometan: metanol (20:1; v:v). Do
rzeniowej równej 20 V, oraz 584,4
 107,1 przy
dalszej analizy wybierano plamkę startową,
energii dysocjacji zderzeniowej równej 50 V. Dla
→
którą zeskrobywano, rozpuszczano w meta-
diazepamu-d5 wybrano przejście m/z 290,0
nolu, pobierano supernatant i odparowywano
198,0 przy energii dysocjacji zderzeniowej rów-
do sucha w strumieniu azotu. Powstałą w ten
nej 35 V. Zastosowano napięcie na fragmentorze
sposób suchą pozostałość rozpuszczono
wynoszące 140 V.
w 1 ml metanolu, a następnie poddano ekstrak-
WYNIKI
cji do fazy stałej (SPE). Kolumienki SPE kon-
dycjonowano za pomocą 1 ml metanolu, 1 ml
wody oraz 1 ml buforu węglanowo-amonowego
Wyniki identyfikacji izomerów taksyny B
W wyniku przeprowadzonej analizy ekstrak-
o pH 9,3. Następnie, badaną próbkę rozcień-
tów z poszczególnych materiałów pobranych
czono pięciokrotnie buforem węglanowo-amo-
za życia i ze zwłok wykazano w nich obecność
nowym o pH 9,3, dodano diazepamu-d5, jako
izomerów taksyny b (ryc. 1). Ze względu na brak
wzorca wewnętrznego w ilości 100 ng/ml próbki
i nastrzyknięto na kolumienki SPE. Poddano
wzorca oznaczanych związków, możliwa była
jedynie ich identyfikacja. Została ona przepro-
je następnie myciu 2 ml buforu węglanowo-
wadzona na podstawie otrzymanych sygnałów
amonowego o pH 9,3 i suszono pod próżnią
analitycznych, rozumianych jako stosunek pola
przez 30 minut. Anality eluowano za pomocą
COOH
powierzchni piku dla taksyny b lub izotaksyny b
2 ml mieszaniny metanol: 0,5 M CH
3
(9:1; v:v). Ekstrakty odparowano do sucha
do diazepamu-d5. Ocena otrzymanych wyników
w strumieniu azotu i rozpuszczono w fazie
może sugerować, iż najwyższe stężenie identy-
HPLC (0,1 M mrówczan amonu zakwaszony
fikowanych związków wykazano we krwi z płuc,
kwasem mrówkowym do pH 3,2). Powstały
a najniższe w ocieklinie z mózgu.
ekstrakt stanowił wzorzec, wykorzystywany do
optymalizacji metody detekcji taksyn w mate-
Ryc. 1. Wyniki analizy taksyny b dla poszczególnych
riale biologicznym.
materiałów biologicznych.
Próbki krwi oraz ocieklina z mózgu zostały
Fig. 1. . Results of the analysis of taxine b for particular
poddane ekstrakcji do fazy stałej (SPE) według
biological samples.
procedury analogicznej, jak dla ekstraktu z igieł
cisa.
3,0E+06
2,5E+06
METODA IDENTYFIKACJI IZOMERÓW TAK-
SYNY b
2,0E+06
1,5E+06
Rozdział chromatograficzny
1,0E+06
Zastosowano chromatograf cieczowy (Agi-
lent 1200, USA), wyposażony w kolumnę Li-
5,0E+05
®
ChroCART Superspher
 100 RP-18E o długości
0,0E+00
125 mm, szerokości 3 mm i wielkości ziarna
ocieklina
krew z serca
krew z płuc
krew pobrana
5 µm. Faza ruchoma, czyli 0,1 M mrówczan
z mózgu
heart-blood
lung-blood
za życia
putrefaction
ante-mortem
amonu zakwaszony kwasem mrówkowym do
fluid from
blood
brain
pH 3,2 (faza A) oraz acetonitryl (faza b) przepły-
wała przez kolumnę w izokratycznym udziale faz
(65% fazy A: 35% fazy b). Natężenie przepływu
Badanie stabilności taksyny B
Dla próbek krwi z dodatkiem taksyny b,
fazy ruchomej wynosiło 0,4 ml/min, a objętość
nastrzyku na kolumnę 5 µl.
przeprowadzono badanie stabilności (ryc. 2)
powierzchnia piku dla taksyny B
peak area for taxine B

---
282 Nr 4
w trzech temperaturach przechowywania ma-
już w I wieku, a rzymski Galenusz w II wieku
teriału biologicznego (-20,4 i 25°C). Najwięk-
przestrzegali przed tą morderczą trucizną. Cis
szy spadek wartości sygnału analitycznego,
uważany był za drzewo złowróżbne i groźne,
mierzonego jako stosunek powierzchni piku
stąd doczekało się wielu opowieści o swojej
dla taksyny b i wzorca wewnętrznego, w ciągu
szkodliwości i było masowo trzebione. Gallowie
28 dni, wynoszący 99,5%, zaobserwowano dla
zatruwali sokiem z cisa groty strzał, bądź służył
temperatury 25°C, a najmniejszy (24,4%) dla
on jako trucizna. Cis według wierzeń egipskich
temperatury -20°C.
miał rosnąć w Hadesie. Ponadto Juliusz Cezar
podaje, że król Gallów Katywulkus otruł się
sokiem cisowym po wytępieniu jego plemienia
Ryc. 2. Stabilność taksyny b w próbkach krwi prze-
●
°
przez Rzymian [8]. Klaudius Godenus – rzymski
chowywanych w trzech temperaturach: -20
C (
),
▲
■
°
°
lekarz nazywa cis podstępną trucizną czyhającą
4
C
(
), 25
C (
).
na człowieka i bezrozumne bydlę. W szczegól-
Fig. 2. Taxin b stability in blood samples stored at
●
▲
■
°
°
°
ności narażone na nią są konie [9, 10], jedzące
three temperatures: -20
C (
), 4
C
(
), 25
C (
).
zimozielone igły cisa. W Grecji był on drzewem
1,0E+08
śmierci, a u Słowian miał zastosowanie w obrzę-
dach pogrzebowych. W całej Europie panowało
8,0E+07
przekonanie, że sen pod jego drzewem może
okazać się śmiertelny. Ponadto, w medycynie
ludowej napar z jego igieł był środkiem stoso-
6,0E+07
wanym na poronienie.
Niemal wszystkie części cisa pospolitego,
4,0E+07
oprócz osnówki, zawierają duże ilości trujących
związków, przede wszystkim tzw. taksyn
 [11].
Zatrucia spowodowane tą rośliną są zazwyczaj
2,0E+07
przypadkowe. Dawka śmiertelna taksyn dla
człowieka zawarta jest w 50-100 g igieł cisa, przy
0,0E+00
czym spożycie około 50 igieł stwarza już ogromne
0
5
10
15
20
25
30
zagrożenie dla życia zatrutego [12].
czas [dni]
time [days]
Ryc. 3. Migracja grupy acetylowej w obrębie izome-
DYSKUSJA
rów taksyny b.
Fig. 3. Migration of acetyl group for taxine b and
Cis pospolity znalazł szerokie zastosowanie
isotaxine b.
w wielu dziedzinach życia. Między innymi był
używany jako surowiec do produkcji łuków,
O
kusz, wioseł, naczyń, grzebieni itp. [1]. Niegdyś
OH
O
budowano z jego drewna kościoły, porty oraz
tzw. dworki cisowe. Krzaki cisa stanowiły również
O
N
roślinę ozdobną, często sadzoną w ogrodach
O
i parkach.
O
Cis pospolity znalazł także zastosowanie jako
roślina lecznicza. Odwar z jego igieł był stosowa-
OH
H
O
ny przy niedociśnieniu krwi. Obecnie izolowane
są z niego substancje, z których produkuje się
preparaty przeciwnowotworowe (tzw. taksoidy)
O
używane najczęściej w leczeniu raka jajników
(Paclitaxel) oraz w leczeniu raka piersi, płuc,
O
prostaty, żołądka oraz nowotworów głowy i szyi
H
O
(Docetaksel) [4, 5].
Cis pospolity zawiera również silnie trujące
O
N
związki. Toksyczność igieł cisa pospolitego była
O
znana od czasów starożytnych, a jego ekstrakt
O
stosowany był zarówno przy samobójstwach,
OH
jak i zabójstwach [6, 7]. Grecki lekarz Anazarby
H
O
powierzchnia piku dla taksyny B
peak area for taxine B

---
Nr 4 283
ANALIZA ALKALOIDÓW CISA POSPOLITEGO
Głównym związkiem odpowiedzialnym za
rozstrzenią jam serca. Tym samym, opracowana
toksyczność cisa pospolitego jest taksyna b [7,
metoda izolacji taksyny b i izotaksyny b z igieł
13, 14]. Występuje ona w postaci dwóch izome-
cisa, oczyszczania ekstraktu i identyfikacja me-
rów różniących się położeniem grupy acetylowej
todą HPLC-ESI-MS-MS okazała się użyteczna
(ryc. 3). Udział każdego z izomerów zależny jest
w praktyce. Podobną metodę zastosował From-
od zastosowanego rozpuszczalnika [15].
mherz [15] z tą różnicą, że taksyny były eks-
Literatura przedmiotu donosi, iż objawy za-
trahowane z igieł cisa za pomocą 0,5% kwasu
trucia cisem pospolitym występują zwykle po
siarkowego (VI), a następnie oczyszczane przy
1-3 godzinach od spożycia [12]. Najwcześniej
użyciu chromatografii cieczowej. Czystość otrzy-
pojawiają się objawy z przewodu pokarmowego,
manych ekstraktów była następnie weryfikowa-
spowodowane drażniącym działaniem taksyn.
na metodą magnetycznego rezonansu jądrowe-
Zaliczyć do nich można nudności, wymioty, bóle
go (NMR). Autor otrzymał w ten sposób roztwór
brzucha. Do innych objawów zatrucia tą rośliną
taksyny b o znanym stężeniu, który posłużył do
należą zawroty głowy, tachykardia, bradykardia,
walidacji metody jej oznaczania w próbkach
hipotonia, śpiączka, drgawki i rozszerzenie źre-
krwi. W podobny sposób postąpił Jenniskens
nic. W przypadku zatrucia znacznymi ilościami
[13] rozdzielając za pomocą chromatografii
taksyn możliwy jest zgon, w bardzo krótkim
cieczowej sześć taksyn pochodzących z igieł
czasie od spożycia, w efekcie niebezpiecznych
cisa, a następnie zidentyfikował je przy użyciu
zaburzeń rytmu i przewodnictwa serca oraz
metody NMR. Inną metodę zastosował beike
ostrej niewydolności oddechowej [16]. Zabu-
[11], który w celu oczyszczenia otrzymanego
rzenia rytmu i przewodnictwa serca ujawniają
ekstraktu, przeprowadził kilkukrotnie ekstrakcję
się z reguły w ciągu kilku godzin po spożyciu
ciecz-ciecz za pomocą etanolu.
rośliny. Towarzyszą im hipotonia i wstrząs na
W ramach eksperymentu przeprowadzo-
skutek spadku pojemności minutowej serca,
no również badanie stabilności taksyny b
a także wywołanym efektem moczopędnym
w próbkach krwi w trzech temperaturach prze-
i depresyjnym oddziaływaniem na OUN [12].
chowywania (-20, 4 i 25°C). Zgodnie z ryc. 2.
U osób zatrutych cisem charakterystyczne jest
zaobserwowano gwałtowny spadek wartości
występowanie wzmożonej diurezy i hipokaliemii.
sygnału analitycznego dla próbek krwi przecho-
Jednoczesna utrata potasu z moczem nasila za-
wywanych w temperaturze pokojowej (25°C),
burzenia rytmu serca. W opisywanym przypadku
w przeciwieństwie do próbek przechowywanych
zatrucia cisem pospolitym u 15-letnej dziewczy-
w zamrażalce (-20°C), dla których spadek war-
ny, zaobserwowane podczas hospitalizacji obja-
tości sygnału był dużo mniejszy. Można zatem
wy odpowiadają charakterystycznym objawom
przypuszczać, iż taksyna b w próbkach krwi
opisywanym w piśmiennictwie. Umożliwiło to
nie jest stabilna w temperaturze pokojowej.
podjęcie badań toksykologicznych materiałów
Przemawia to również za koniecznością prze-
pobranych ze zwłok, uwzględniających trujące
chowywania materiałów biologicznych w niskich
taksyny pochodzenia roślinnego.
temperaturach, w których stabilność alkaloidów
Zastosowana metoda izolacji taksyn z igieł
z grupy taksyn jest dużo większa.
cisa pospolitego, a następnie optymalizacji
Opisane literaturowo przypadki zatruć cisem
warunków pomiarowych dla izomerycznych
pospolitym dotyczą prawie wyłącznie prób
form taksyny b, umożliwiła ich identyfikację
samobójczych. łukasik-Głębocka [12] opisuje
w materiale biologicznym pobranym od denatki.
przypadek 32-letniej kobiety, która podjęła pró-
Ze względu na fakt, iż nie udało się otrzymać
bę samobójczą, przyjmując około 120 posieka-
wzorca taksyny b i izotaksyny b o znanym stę-
nych igieł cisa pospolitego. Autorka sugeruje, iż
żeniu, ich analiza ilościowa nie była możliwa.
wcześnie zastosowana stymulacja endokawitar-
Jednakże, porównanie stosunków pików dla
na może zapobiec rozwojowi nieodwracalnych
taksyny b lub izotaksyny b do diazepamu-d5,
zaburzeń hemodynamicznych, co może przy-
dla poszczególnych ekstraktów z materiałów
czynić się do skutecznego leczenia zaburzeń
biologicznych (ryc. 1.), umożliwiło stwierdzenie,
przewodnictwa i rytmu serca, spowodowanych
iż największe stężenie oznaczanego alkaloidu
zatruciem cisem pospolitym. W innej pracy
wykryto we krwi z płuc oraz krwi z serca. Fakt
Pietsch [17] opisuje pięć przypadków śmiertel-
ten może częściowo tłumaczyć toksyczny wpływ
nego zatrucia cisem pospolitym. Sugeruje on
taksyn oraz dodatkowo ugruntowuje określoną
wzięcie pod uwagę 3,5-dimetoksyfenolu jako
przyczynę zgonu, jako ostrą niewydolność krą-
markera śmiertelnych zatruć tą rośliną. Stwier-
żenia, spowodowaną obrzękiem płuc oraz ostrą
dza on, że stężenie 3,5-dimetoksyfenolu we krwi

---
284 Nr 4
przekraczające 300 ng/ml może być przyczyną
7. Frohne D., Pribilla O.: Tödliche Vergiftung
ostrego zatrucia spowodowanego spożyciem
mit Taxus baccata. Arch Toxikol 1965; 21; 150-162.
fragmentów cisa pospolitego. Jednakże, jak
8. http://www.itd.poznan.pl/pl/index.php?id=40
zauważył Musshoff [18] 3,5-dimetoksyfenol
strona internetowa Instytutu Technologii Drewna
może występować również w innych roślinach
w Poznaniu, opracowana przez doc. dr. inż.
i nie może być traktowany jako specyficzny
Stanisława Spław-Neymana, przeglądana dnia
marker zatruć cisem pospolitym. Frommherz
28.11.09.
[15] opisuje dwa przypadki śmiertelnego zatru-
9. Tiwary A. K., Puschner b., Kinde H., Tor
cia cisem pospolitym u 24-letniego mężczyzny
E. R.: Diagnosis of Taxus (yew) poisoniing in
i 33-letniej kobiety. Autor oznaczył w ich krwi
a horse. J Vet Diagn Invest 2005; 17; 252-255.
odpowiednio 174 i 105 ng/g łącznej zawartości
10. Kite C., Lawrence T. J., Dauncey E. A.:
dwóch izomerycznych form taksyny b. Opisane
Detecting Taxus poisoning in horse using liquid
są również dwa przypadki zatrucia igłami cisa
chromatography/mass spectrometry. Vet Hum
u koni. W tym wypadku, oznaczone łączne stę-
Toxicol 2000; 42; 151-154.
żenia taksyny b wraz z izotaksyną b wyniosły
11. beike J., Karger b.: LC-Ms determination
212 i 168 ng/g. brak danych literaturowych,
of Taxus alkaloids in biological specimens,Int J
dotyczących stężeń toksycznych dla taksyny
Legal Med 2003; 117; 335-339.
b uniemożliwia ilościową ocenę otrzymanych
12. łukasik-Głębocka M., Sieńko A., Klima-
wyników. Obszar badań objętych przedmiotową
szyk D., Mańkowski W.: Skuteczne zastosowanie
tematyką jest niezwykle skąpy. Niniejsza praca
stymulacji endokrwiennej w leczeniu zaburzeń
może mięć zatem istotny przyczynek do posze-
przewodnictwa i rytmu serca w przebiegu zatru-
rzenia bazy danych przypadków śmiertelnego
cia cisem pospolitym. Przegl. Lek. 2007; 64; 4-5.
zatrucia cisem pospolitym.
13. Jenniskens L., Rozendaal E., van beek T.:
Identification of six taxine alkaloids from Taxus
PIśMIENNICTWO
baccata needles. J Nat Prod 1996; 59; 117-123.
14. bauereis R., Steiert W.: Pharmakologi-
1. Senata W.: Dendrologia, Część 1, PWN
sche Eigenschaften von Taxin A und b. Arzneim
Warszawa, 1991.
Forsch 1959; 9; 77-79.
2. http://www.wierzchlas.las.pl/html/gatunek.
15. Frommherz L., Kintz P., Kijewski H.: Qunti-
html, strona internetowa poświęcona rezerwato-
tative determination of Taine b in body fluids by
wi Cisów Staropolskich w borach Tucholskich,
LC-MS-MS. Int J Legal Med. 2006; 120; 346-351.
przeglądana dnia 28.11.09.
16. Micromedex: Poisindex 2002, vol. 113
3. http://www.lex.com.pl/czasopisma/rejent/
(komputerowa baza danych).
obrot.html, strona internetowa przeglądana dnia
17. Pietach J., Schulz K., Schmidt U., Andre-
28.08.09.
sen H., Schwarze b., Dreßler J.: A comparative
4. Montero A., Fossella F., Hortobagyi G.,
study of five fatal cases of Taxus poisoning. Int
Valero V.: Docetaxel for treatment of solid tumo-
J Legal Med 2007; 121; 417-422.
urs: a systematic review of clinical data. Lancet
18. Musshoff F., Madea b.: Modern analyti-
Oncol. 2005; 6: 229-239.
cal procedures for the determination of taxus
5. Navia-Osorio A., Garden H., Cusido R. M.,
alkaloids in biological material. Int J Legal Med
®
Palazón J., Alfermann A. W., Piñol1 M. T.: Taxol
2008; 122; 357-358.
and baccatin III production in suspension cultures
of Taxus baccata and Taxus wallichiana in an airlift
bioreaktor. J. Plant Physiol. 2002; 159. 97-102.
Adres pierwszego autora:
6. Friese W.: beitrag zur Kenntnis der Eibe
Mgr Karol Kula
(Taxus baccata L.), Prharm Zentralh 1951; 90;
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej UJ CM
259-262, 289-291.
ul. Grzegórzecka 16, 31-531 Kraków