# PRACE ORYGINALNE
Izabela FLOREK
Tomasz SACHA
Magdalena ZAWADA
Sylwia CZEKALSKA Kajetana FORYCIARZ Dorota CWYNAR
Elżbieta PĘCEK
Aleksander B. SKOTNICKI
Opracowanie i wdrożenie bezpośredniego sekwencjonowania jako metody analizy mutacji genu ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową oporną na leczenie inhibitorami kinaz tyrozynowych
Katedra i Klinika Hematologii,
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Kierownik:
Prof, dr hab. med. Aleksander B. Skotnicki
Dodatkowe słowa kluczowe: BCR-ABL
mutacje punktowe genu ABL
Additional key words:
BCR-ABL
point mutation ABL
Adres do korespondencji: Izabela Florek
Klinika Hematologii UJCM 31-501 Kraków, ul. Kopernika 17 Tel. /fax: +48 12 424 76 41 e-mail: iflorek@gmail. com
Przewlekła białaczka szpikowa (CML - Chronić Myeloid Leukemia) charakteryzuje się klonalnym rozro­stem nowotworowo zmienionej wielo- potencjalnej komórki macierzystej szpiku kostnego. Jej przyczyną jest powstanie w wyniku wzajemnej trans- lokacji długich ramion chromosomów 9 i 22 pary chromosomu Philadelphia. Jego molekularnym odpowiednikiem jest gen BCR-ABL kodujący chime­ryczne białko o aktywności kinazy ty- rozynowej. W dobie leczenia CML in­hibitorami kinaz tyrozynowych (TKI), diagnostyka molekularna polega na stałym monitorowaniu poziomu trans- kryptu BCR-ABL. Ma to na celu kon­trolę odpowiedzi na stosowane lecze­nie jak również wczesne wykrycie wy­stąpienia oporności na leczenie TKI. Jedną z najczęstszych przyczyn opor­ności jest wystąpienie mutacji punk­towych domeny ABL genu BCR-ABL. Badanie mutacji genu BCR-ABL prze­prowadzono u 58 chorych na CML opornych na leczenie imatynibem wy­konując w kolejnych etapach badanie techniką RT-PCR, RQ-PCR oraz PCR semi-nested. W celu wykrycia mutacji punktowych domeny ABL wykorzysta­no technikę bezpośredniego sekwen­cjonowania produktu uzyskanego w reakcji PCR semi-nested. Powyższa technika pozwoliła na wykrycie muta­cji, określenie miejsca jej wystąpienia w obrębie domeny ABL genu BCR- ABL, określenia rodzaju mutacji (np T315I) oraz zamiany nukleotydu a co za tym idzie aminokwasu w białku o aktywności kinazy tyrozynowej. Naj­częściej wykrywanymi mutacjami w badanej grupie chorych były T315I oraz M244V.
Wstęp
Przewlekła białaczka szpikowa (CML - Chronić Myeloid Leukemia) charakteryzuje się klonalnym rozrostem nowotworowo
Chronic Myeloid Leukemia (CML), belonging to mieloproliferative syn­dromes, is one of the myeloprolifera­tive clonal hyperplasia. It is caused by the Philadelphia chromosome result­ing from the reciprocal translocation, t(9; 22) between the long arms of chro­mosomes 9 and 22. This results in the production of fusion BCR-ABL tran­script and chimeric protein - tyrosine kinase activity. This protein leads to increased proliferation, resistance to apoptosis, and worse adhesion of CML cells. Molecular analysis are very im­portant in the era treatment of CML by tyrosine kinase inhibitors (TKI). Con­stant monitoring of the level of BCR- ABL transcript aimed at monitoring response to medical treatment as well as early detection of resistance to TKI therapy. The most common causes of resistance are point mutations ABL kinase domain of the BCR-ABL gene. In this aim, the biological material used (peripheral blood) derived from 58 pa­tients of the Department of Hemato­logy, Jagiellonian University Collegium Medicum. The isolated RNA was per­formed in successive stages: RT-PCR, RQ-PCR to a semi-nested PCR. In or­der to detect point mutations ABL ki­nase domain technique used direct sequencing of the product obtained in response to a semi-nested PCR. Us­ing this technique allow in do not only a rapid detection of point mutations but also identification of its position in the ABL domain, type of mutation (e. g., T315I), as well as nucleotide and the amino acid substitution. The most common point mutations detected were T315I and M244V.
zmienionej wielopotencjalnej komórki macie­rzystej szpiku kostnego. We wszystkich dzielących się komórkach w rozecie meta- fazowej chromosomy 9 i 22 znajdują się
1292
Przegląd Lekarski 2010 / 67 / 12
I. Florek i wsp.

obok siebie. Ta bliskość stwarza warunki do wzajemnej wymiany części długich ramion (q34; q11) w wyniku czego powstaje chro­mosom Philadelphia t(9; 22) odpowiedzial­ny za powstanie przewlekłej białaczki szpi­kowej. Chromosom Philadelphia (Ph) wy­stępuje u 95 % pacjentów z CML. Jest on również obecny u 5% dzieci i 15-30% doro­słych z ostrą białaczką limfoblastyczną oraz u 2% pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką mieloblastyczną. Wynikiem translokacji BCR-ABL, będącej odpowied­nikiem chromosomu Ph, jest przeniesienie fragmentu 3' genu ABL z chromosomu 9 do części 5' genu BCR na chromosomie 22 tworząc gen hybrydowy BCR-ABL, który ko­duje chimerowy mRNA, ulegający transla­cji w wyniku której powstaje chimerowe biał­ko BCR-ABL obdarzone nadmierną aktyw­nością kinazy tyrozynowej. Punkt pęknię­cia genu ABL zwykle występuje przy końcu 5'(w kierunku centromeru) eksonu 2 [14],
Diagnostyka laboratoryjna CML obej­muje badania morfologiczne krwi obwodo­wej i szpiku kostnego, badania cytogene- tyczne metodami cytogenetyki klasycznej i molekularnej (FISH - fluorescence in situ hybridisation) oraz badania molekularne, których podstawowątechnikąjest łańcucho­wa reakcja polimerazy (PCR - Polymerase Chain Reaction) [19], Badania cytogene- tyczne wykrywają z czułością ok 1012 trans- lokację t(9; 22), inne dodatkowe aberracje chromosomowe, które mogą mieć znacze­nie prognostyczne ale nie są w stanie okre­ślić typu transkryptu BCR-ABL jak również wykryć ewentualnej mutacji w domenie ABL genu BCR-ABL. Analiza PCR poprzedzo­na odwrotą transkrypcją (RT-PCR - Rever­se Transcription PCR) będąca metodą ja­kościową oraz ilościowa metoda RQ-PCR (Real-Time Quantitative PCR) odpowiednio identyfikują typ transkryptu i określają jego ilość z czułością sięgającą 1016 (RT-PCR) i 1015-1016 (RQ-PCR). W przypadku CML nie­zwykle istotne jest systematyczne i precy­zyjne śledzenie ilości transkryptu BCR- ABL, dlatego obecnie standartem w diagno­styce tego schorzenia stało się zastosowa­nie techniki RQ-PCR. Wykonywanie tych
badań ujawniło istnienie grupy chorych opor­nych na terapię inhibitorami kinaz tyrozyno- wych. Mechanizmem odpowiedzialnym za powstanie tej oporności jest u części z nich pojawienie się mutacji genu ABL [1].
Do lat 80. XX wieku w leczeniu farma­kologicznym CML najczęściej stosowano hydroksymocznik, który nie usuwa klonu komórek nowotworowych, później w lecze­niu stosowano interferon alfa, który u czę­ści chorych doprowadzał do większej odpo­wiedzi cytogenetycznej i rzadko do całko­witej odpowiedzi cytogenetycznej. Od chwili rejestracji imatynibu - pierwszego inhibitora kinazy tyrozynowej BCR-ABL w 2001 roku standardem w leczeniu przewlekłej białacz­ki szpikowej stało się stosowanie leków z tej grupy (TKI - Tyrosine Kinase Inhibitor). Działanie TKI polega na ich przyłączeniu do miejsca przeznaczonego dla cząsteczki ATP w kinazie tyrozynowej BCR-ABL, co unie­możliwia przeniesienie reszty fosforanowej z ATP na tyrozynę białka substratowego, a co za tym idzie blokuje zdolność kinazy do aktywacji białek przekazujących sygnał pro- liferacyjny do jądra komórkowego, jak rów­nież powoduje wejście komórek białaczko- wych na drogę apoptozy. Leki te działają z różną siłą i selektywnością w stosunku do kinaz tyrozynowych. Dzięki ich zastosowa­niu średni czas przeżycia znacznie się wy­dłużył porównując 3-4 letni przy leczeniu hydroksymocznikiem do obecnego 12-15 letniego oczekiwanego średniego czasu trwania fazy przewlekłej CML przy stosowa­niu TKI [4], Jednak nadal jedyną metodą dającą szansę całkowitego wyleczenia jest przeszczepienie allogeniczne szpiku kost­nego (allo-BMT). Nie wszyscy jednak pa­cjenci kwalifikują się do tego typu zabiegu ze względu na wiek, ogólny stan zdrowia oraz ograniczoną dostępność dawcy [3, 10, 15]. Wyleczenie lub wydłużenie cza­su przeżycia pacjenta uzyskuje się przez zmniejszanie liczby komórek (Ph+) aż do osiągnięcia całkowitej remisji molekularnej (CMR). Całkowita remisja hematologiczna (CHR) według wytycznych powinna nastą­pić po trzech miesiącach leczenia. Osiągnię­cia całkowitej remisji cytogenetycznej
(CcyR) oczekuje się po 12. natomiast więk­szej molekularnej po 18. miesiącach lecze­nia - wówczas leczenie prowadzone jest wg wytycznych w sposób optymalny [4, 19],
Oporność jest rozpoznawana gdy pa­cjent nie odpowiada na zastosowany lek zgodnie z zaleceniami wytycznych (opor­ność pierwotna) lub traci uzyskaną wcze­śniej odpowiedź na leczenie co z reguły najwcześniej objawia się wzrostem pozio­mu transkryptu BCR-ABL, następnie utratą odpowiedzi cytogenetycznej albo hemato­logicznej (oporność wtórna). Do mechani­zmów odpowiedzialnych za oporność na leczenie inhibitorami kinaz tyrozynowych zalicza się: czynniki farmakologiczne, zależ­ne od pacjenta i związane z samą biologią komórki białaczkowej oraz mutacje punkto­we genu ABL. Czynniki farmakologiczne to interakcje TKI z innymi lekami, dostępność leku (zależna od wchłaniania w przewodzie pokarmowym i jego metabolizmu w wątro­bie), wiązanie leku z białkami osocza, nie­wystarczające stężenie leku w komórce [1, 2, 17, 29], Niepowodzenie leczenia może powodować również nieregularne przyjmo­wanie leku przez pacjentów. Często przy­czyną odpowiedzialną za oporność na le­czenie jest nadekspresja genu BCR-ABL, jego zwiększona amplifikacja lub ewolucja klonalna. Uważa się, że mutacje punktowe genu BCR-ABL, stanowią40-60% przyczyn oporności u chorych w fazie przewlekłej [1, 6, 27]. Liczne badania, w tym z zastosowa­niem modelu zwierzęcego, wskazują, że mutacje punktowe są wykrywane w około 70% wszystkich nawrotów choroby (opor­ność wtórna) [27], Mutacje występują czę­ściej w fazie akceleracji i kryzy blastycznej. Częściej pojawiają się wśród pacjentów ze znacznym wzrostem poziomu transkryptu BCR-ABL. Mutacje punktowe wewnątrz do­meny kinazy ABL genu BCR-ABL są przy­czyną wznowienia aktywności kinazy tyro­zynowej klonu białaczkowego [1, 6, 16], Ak­tualnie wykrywanych jest ponad 70 różnych mutacji punktowych w sekwencji kodującej domenę kinazy ABL. Mogąone powodować, że stosowane inhibitory kinaz tyrozynowych będą niedostatecznie lub nie będą wcale
Rycina 1
Miejsca mutacji w obrębie domen kinazy tyrozynowej genu ABL. Mutation sites in ABL tyrosine kinase domain.
Przegląd Lekarski 2010/67/ 12
1293

Rycina 2
Wynik rozdziału elektroforetycznego produktów pierwszego kroku reakcji PCR po oczyszczeniu. Ścieżka 1: produkt BCR-ABL podtyp b2a2 - 1504 pz, ścieżka 2 produkt BCR-ABL podtyp b3a2 - 1579 pz, ścieżka 3, 6 - cDNA negatywne, ścieżka 4, 7 - kontrola negatywna, ścieżka 5 - produkt BCR-ABL podtyp e1a2 -1641 pz, M2
standard masowy.
The result of first step PCR agarose gel electrophotresis after purification. Line 1: BCR-ABL product, type b2a2 - 1504 bp, line 2: BCR-ABL product, type b3a2 -1579 bp, line 3, 6 - cDNA negative, line 4, 7 - negative control, line 5
BCR-ABL product, type e1a2 - 1641 bp, M2 - DNA ladder.
blokowały chimerowego białka BCR-ABL. W zależności od miejsca występowania (bu­dowy strukturalnej cABL) mutacje dzielone są na cztery grupy: wpływające na osłabie­nie wiązania z domeną katalityczną ABL leku pierwszej generacji - imatinibu (amino­kwasy 289-317), takie które znajdują się w miejscu wiązania ATP (aminokwasy 244- 255), znajdujące się w miejscu pętli akty­wacyjnej (aminokwasy 379-402) oraz te znajdujące się w obrębie domeny katalitycz­nej (aminokwasy 351-359) [21] - rycina 1.
W poniższej pracy dokonano retrospek­tywnej i prospektywnej analizy występowa­nia mutacji u chorych na przewlekłą białacz­kę szpikową oporną na leczenie inhibitora­mi kinaz tyrozynowych oraz określono czę­stość występowania określonych typów mutacji genu ABL w badanej grupie chorych.
## Materiał i metody
Do analizy wykorzystano krew obwodową pobraną od 58 chorych na przewlekłą białaczkę szpikową, pozo­stających w opiece Kliniki Hematologii UJCM w Krako­wie w latach 2006-2009. U wszystkich pacjentów stwier­dzono oporność na leczenie TKI na podstawie zaleceń ELN. Do badania kwalifikowano chorych, u których w badaniu RQ-PCR doszło do wzrostu ilości transkryptu BCR-ABL o 1 rząd wielkości. Etapy poprzedzające wła­ściwą analizę mutacji (izolacja RNA z krwi obwodowej, RT i RQ-PCR) wykonano według metodyki opisanej wcześniej [11], W celu uzyskania produktu PCR niezbęd­nego do analizy mutacji genu ABL prowadzono reakcje PCR przy użyciu starterów i profilu temperaturowego przedstawionego w tabelach I i II.
Ocenę otrzymanego produktu reakcji PCR wyko­nywano poprzez rozdział elektroforetyczny w 2% żelu
agarozowym względem standardu masowego. Do stu­dzienki nakładano po 5 pi produktu PCR z 1 pi buforu obciążającego. Oczekiwane wielkości produktów dla analizowanych transkryptów w rekcji zewnętrznej dla b2a2 - 1504, b3a2 - 1579 i e1a2 -1641 par zasad (pz). Natomiast produkt reakcji wewnętrznej dla wszystkich powyższych typów transkryptów ma wielkość 863. Otrzy­many produkt oczyszczano przy pomocy zestawu do oczyszczania produktów PCR (Qiagen/Roche), postępu­jąc według protokołu dostarczonego przez producenta. Jeżeli w elektroforezie po zakończonej reakcji semi-ne- sted obserwowano dodatkowe niespecyficzne prążki bądź smużenia, które mogą zaburzać wynik elektrofore­zy sekwencyjnej wycinano produkt PCR z żelu agarozo- wego i przeprowadzano jego oczyszczenie. Produkt prze­chowywano w temperaturze 4°C, do czasu wykonania reakcji PCR sekwencyjnej [7, 11],
PCR sekwencyjna i sekwencjonowanie
Reakcję sekwencjonowania domeny ABL genu BCR-ABL przeprowadzano w kierunku sensownym i antysensownym za pomocą starterów stosowanych wcześniej do reakcji wewnętrznej PCR używając zwykle około 2 ml produktu. Mieszaninę reakcyjną BigDye® version 3. 1 rozmrażano na lodzie chroniąc od światła, startery i pozostałe odczynniki krótko wirowano przygo­towując dla każdego startera użytego do wewnętrznej reakcji PCR oddzielną mieszaninę reakcyjną o składzie jak w tabeli III.
Do 18 pl każdej z przygotowanych mieszanin reak­cyjnych zawierających starter sensowny (F) i antysen- sowny (R) dodawano po około 2 pi (maksymalnie 6 pi) oczyszczonego produktu PCR i prowadzono reakcję PCR sekwencyjną wg profilu przedstawionego w tabeli II.
Po zakończeniu reakcji, produkt oczyszczano przy użyciu BigDye® XTerminator™ Purification Kit wg zale­ceń producenta, a następnie 2-10 pl oczyszczonego pro­duktu poddawano elektroforezie sekwencyjnej w żelu po- liakrylamidowym (POP-6TM Polymer Applied Biosys­tems) przez około 120 minut zgodnie z zaleceniami pro­
ducenta wykorzystując analizator genetyczny AbiPrism 310. W jej wyniku otrzymywano sekwencję nukleotydów w postaci elektroforegramu. W celu wykrycia mutacji, otrzymaną sekwencję porównywano z sekwencją refe­rencyjną w bazach genowych (nr sekwencji: M14752, X16416, U07563) oraz analizowano ją wykorzystując program do analizy sekwencji FinchTV. W przypadku stwierdzenia wystąpienia mutacji po raz pierwszy u da­nego pacjenta, zgodnie z rekomendacjami [7] badanie powtarzano przy użyciu innej próbki krwi lub innego RNA w celu wyeliminowania błędu [8, 18], Zgodnie z powyż­szymi zaleceniami wydawany wynik powyższej analizy zawierał informacje dotyczące rodzaju mutacji, zamiany nukleotydu, zamiany aminokwasu, czy dana mutacja wy­stępuje w pętli P, odsetka zmutowanego allelu, oporno­ści na leczenie spowodowanej wystąpieniem tej mutacji
## Wyniki
Przebadano 58 chorych (26 kobiet i 32 mężczyzn) na przewlekłą białaczkę szpiko­wą leczonych w Klinice Hematologii w la­tach 2006-2009. Średni wiek pacjentów wy­nosił 52, 3 roku (22-84).
Technika sekwencjonowania
Analizę sekwencyjną przeprowadzono dla próbek o Ct (treshhold cycle - numer cyklu PCR w którym dochodzi do przyrostu fluorescencji - oznaczającego pojawienie się produktu) genu ABL pomiędzy 20-28 cyklem gdyż odnotowano, że powyżej 28 cyklu spa­da czułość reakcji oraz jej jakość, a produkt reakcji PCR (jeśli zostanie uzyskany) jest niemiarodajny.
Opracowanie kolejnych etapów PCR
Opracowano schemat ustalania objęto­ści cDNA (2, 5 do 5ml) używanego do pierw­szego etapu reakcji PCR semi-nested w zależności od wyniku reakcji ilościowej RQ- PCR (dla wyniku <1% BCR-ABL/ABLAIS - 5 pl, >10% - 2, 5pl) lub intensywności prąż­ka w elektroforezie produktów pierwszego kroku reakcji PCR po oczyszczeniu (rycina 2). W wyniku pierwszego kroku reakcji PCR, otrzymywano produkt o różnej wielkości w zależności od typu transkryptu (b2a2 -1504, b3a2 -1579, e1a2 -1641 pz). W przypadku gdy nie uzyskano produktu na tym etapie, wykonywano reakcję semi-nested i uzyski­wano produkt jednej wielkości dla wszyst­kich typów transkryptu - 863 pz. W celu sprawdzenia wielkości produktu przeprowa­dzano elektroforezę w żelu agarozowym.
W wyniku przeprowadzonych testów, stwierdzono, że optymalny produkt do ana­lizy sekwencjonowania otrzymuje się w pro­filu termicznym zalecanym przez protokół Branford i wsp., 2006. Przy mniejszej licz­bie cykli (20) nie uzyskiwano produktu PCR lub nie nadawał się on do analizy ze wzglę­du na niską jakość.
Dostosowanie procedury oczyszczania produktu PCR
Badania jakości oczyszczonego produk­tu PCR nie wykazały istotnych różnic w za­leżności od używanych do tego celu zesta­wów kolumienkowych - QIAquick PCR Pu­rification Kit (Qiagen) i High Pure PCR Pro­duct Purification Kit (Roche). Sposób oczyszczania nie miał także wpływu na wy­niki kolejnych etapów reakcji. Natomiast porównanie metod oczyszczania produktu PCR reakcji sekwencyjnej wykazało, że naj­lepszym sposobem pozwalającym na zwięk­szenie wydajności sekwencjonowania jest użycie BigDye XTerminator Purification Kit
1294
Przegląd Lekarski 2010 / 67 / 12
I. Florek i wsp.

(Life Technologies).
W toku prowadzonych eksperymentów zaobserwowano, że wyniki reakcji PCR se­kwencyjnej znacznie różnią się w zależno­ści od ilości użytego produktu PCR (jeśli produktu jest za dużo, piki w elektrofore- ogramie są za wysokie i powtarzające się w sekwencji te same nukleotydy zlewają się w jedną całość, następnie gwałtownie ma­leją- taki elektroforegram nie nadaje się do interpretacji). Po prawidłowym dobraniu ilo­ści produktu PCR, piki w elektroforegramie są podobnej wielkości i łatwo je rozróżnić.
Wykrywanie mutacji ABL
U 21/58 (36, 2%) pacjentów wykryto mutacje punktowe genu ABL. Najczęstszy­mi mutacjami były: T315I i M244V (po trzy przypadki). W dalszej kolejności mutacje G250E oraz mutacja występująca w obrę­bie kodonu 255 genu BCR-ABL (E255V, E255K).
Obecność lub brak mutacji stwierdzano na podstawie analizy elektroforegramu otrzymanego po reakcji PCR sekwencyj­nej.
Najczęściej wykrywanymi mutacjami genu ABL były T315I oraz M244V. Wszyst­kie typy wykrytych mutacji w badanym ma­teriale przedstawiono na rycinie 4.
Na podstawie zaleceń leczenia zesta­wiono liczby mutacji opornych na po­szczególne TKI (rycina 5).
## Omówienie
Metoda bezpośredniego sekwencjono- wania jest wg zaleceń European Leukemia Net optymalnym badaniem wykrywającym obecność mutacji domeny kinazy ABL u chorych na oporną na leczenie inhibitorami kinaz tyrozynowych przewlekłą białaczkę szpikową. W niniejszej pracy przedstawio­no wyniki badania obecności mutacji punk­towych w domenie ABL genu BCR-ABL w grupie 58 chorych na CML. Badana grupa pacjentów była porównywalna z opisywany­mi grupami w innych opublikowanych do­niesieniach. W toku eksperymentów doko­nano kilku modyfikacji powyższej metody. Zaobserwowano, że jakość uzyskiwanego RNA była największa gdy izolację przepro­wadzano na lodzie, w celu podniesienia wy­dajności izolacji oraz jakości uzyskanego RNA zwiększono liczbę komórek użytych do izolacji z 10-ciu do 20-stu milionów [11], zmieniono czas i sposób inkubacji oraz po­wtórzono ekstrakcję z chloroformem. Doko­nano także obserwacji, że 28 jest granicz­ną wartością Ct genu ABL dla której w elek­troforegramie obserwowano piki nadające się do miarodajnej oceny. Powyżej tej war­tości uzyskiwano fałszywie negatywne wy­niki, które nie potwierdzały się w kolejnych badaniach. Ilość cDNA używaną do reakcji PCR uzależniono od wyniku RQ-PCR, [7], gdyż zauważono, że zwiększanie jej ilości nie powoduje uzyskania większej ilości pro­duktu. Zaobserwowano, że w celu uzyska­nia dobrej jakości elektroforezy sekwencyj­nej produkt PCR po każdym etapie reakcji należy oczyścić z nadmiaru użytych starte­rów, nukleotydów, ewentualnych niespecy­ficznych produktów PCR oraz soli, (by za­pobiec inhibicji reakcji sekwencyjnej). Jedy­ną metodą pozwalającą na eliminację nie-
Rycina 3
Udział mutacji KD ABL w badanej grupie.
Percentage of KD ABL mutation in analysed group of patients.
Rycina 4
Wykryte w badaniej grupie chorych mutacje domeny kinazy ABL.
Type of ABL KD mutations detected in analysed group.
Rycina 5
Wrażliwość mutacji genu ABL na inhibitory kinaz tyrozynowych (Redaelli i wsp. 2009). Sensitivity of ABL gene mutations on tyrosine kinase inhibitors (Readelli et al. 2009).
Przegląd Lekarski 2010 / 67 / 12
1295

Tabela I
Sekwencje starterów stosowanych w analizie mutacji genu ABL. Pozycja starterów została podana na podstawie sekwencji X02596 (dla BCR) i X16416 (dla ABL) bazy genów GenBank.
Primer sequence used in ABL mutation analysis. Based on X02596 (for BCR) and X16416 (for ABL) GenBank database.
Rodzaj reakcji	Rodzaj i nazwa startera		Sekwencja 5' - 3'	Sekwencja 5’ - 3’	Pozycja (nukleotydy)
Zewnętrzna	Sensowny	S1B	TGA CCA ACT CGT GTG TGA AAC TC	BCR (3133 -3155)	b2a2 i b3a2
		S1E	ACC GCA TGT TCC GGG ACA AAA G	BCR (1567- 1588)	e1a2
Zewnętrzna Wewnętrzna	Antysensowny	AS BE	TCC ACT TCG TCT GAG ATA CTG GAT T	ABL (1643- 1667)	b2a2, b3a2, e1a2
Wewnętrzna	Sensowny	S2BE	CGC AAC AAG CCC ACT GTC T	ABL (805 - 823)	b2a2, b3a2, e1a2

Tabela II
Profile temperaturowe reakcji PCR.
Temperaturę profiles of PCR reaction.
PCR zewnętrzna	PCR wewnętrzna	PCR sekwencyjna
94°C 2 min	94°C 2 min	96°C 2 min
94°C 10 sek	94°C 10 sek	96°C 10 sek
60°C 30 sek 10x	60°C 30 sek 10 x	50°C 30 sek 25x
68°C 2 min	68°C 2 min	60°C 4 min
94°C 10 sek	94°C 10 sek	4°C x
60°C 30 sek 20 x	60°C 30 sek 30x
68°C 2 min + 20 sek co cykl	68°C 2 min + 20 sek co cykl
68°C 7 min	68°C 7 min
4°C x	4°C x

Tabela III
Skład mieszaniny reakcyjnej do PCR sekwencyjnej.
Reaction mix used to sequencing PCR.
Mieszanina reakcyjna	Stężenie początkowe	Objętość odczynnika [p I]	Stężenie końcowe
h2o		6, 8
5 x Buffer	5x	1	0, 25 x
Big Dye 3 Sequencing - gotowa mieszanina reakcyjna		4
Starter	1 mM	3, 2	160 nM
Produkt PCR		24
Końcowa objętość		20, 0

specyficznych produktów PCR jest oczysz­czanie właściwej wielkości produktu po wy­cięciu go z żelu agarozowego. Nie jest ona jednakże pozbawiona wad - odzyskuje się mniej produktu PCR, możliwe jest uszko­dzenie DNA poprzez działanie UV. W niniej­szej pracy uzyskano wprawdzie porówny­walne wyniki oczyszczania produktów PCR przy zastosowaniu dwóch różnych zesta­wów, jednak ze względu na możliwość oczyszczania produktu wyciętego z żelu agarozowego do dalszych analiz wybrano zestaw High Pure PCR Purification Kit (Ro- che). Przeprowadzone badania wskazują, że w celu oceny jakości i ilości produktu PCR należy wykonywać elektroforezę w żelu aga- rozowym po każdym etapie PCR. Analiza jej wyniku pozwala na podjęcie decyzji o sposobie oczyszczania produktu, oraz o określeniu ilości produktu jaka ma być uży­ta do właściwiej reakcji PCR sekwencyjnej. Ocena spektrofotometryczna ilości i jakości produktu do reakcji sekwencyjnej PCR nie informuje o zanieczyszczeniu produktu DNA, ponadto zwiększa ryzyko kontamina-
cji na wcześniejszych etapach procedury, gdyż zwykle używany jest ten sam spektro­fotometr, który używany jest do pomiaru RNA. Zanieczyszczenia DNA mogą spowo­dować osłabienie aktywności polimerazy, nieczytelny (z artefaktami) rozdział elektro­forezy sekwencyjnej oraz wpłynąć na dłu­gość matrycy poprzez skrócenie analizowa­nej sekwencji co rodzi konieczność wykona­nia elektroforezy agarozowej, w związku z powyższym, w niniejszej pracy zrezygnowa­no z wykonywania powyższej metody. Elek- troforegramy otrzymane w wyniku bezpo­średniego sekwencjonowania porównywano z sekwencją referencyjną X16416 w bazie genowej NCBI/BLAST (National Center for Biotechnology Information/Basic LocalAlign- ment Search Too\) a następnie oceniano całą sekwencję przy użyciu programu Finch TV.
Do chwili obecnej wykryto i opisano po­nad siedemdziesiąt mutacji [6, 13, 27]. W przebadanej grupie chorych mutacje dome­ny kinazy ABL wykryto u 36, 2% co jest zgod­ne z danymi literaturowymi, według których występowanie mutacji punktowych odpowia­
da za powstanie oporności na leczenie TKI w 35-90% przypadków, a w fazie przewle­kłej CML nie przekracza 50% [17]. Shah i Deinninger uważają że mutacje punktowe są odpowiedzialne za powstawanie opor­ności w 50-90% [12, 26]. Różnice w przy­toczonych częstościach mogą wynikać mie­dzy innymi z obecności opisywanych do­tychczas polimorfizmów (Single Nucleotide Polymorphism, SNP) występujących w ge­nie ABL [13],
Wykrycie mutacji domeny kinazy ABL nie zawsze świadczy o wystąpieniu opor­ności; nie zawsze wiadomo czy dana mu­tacja ma znaczenie dla procesów moleku­larnych i wywołuje efekt kliniczny, dlatego decyzja o modyfikacji leczenia podejmowa­na jest na podstawie wielu danych klinicz­nych z uwzględnieniem wyniku badania mutacji. Do chwili obecnej, jedyną mutacją, której obecność stwarza konieczność kwa­lifikacji chorego do przeszczepienia aloge- nicznego jest mutacja T315I, która jest nie­wrażliwa na wszystkie rutynowo stosowa­ne inhibitory kinaz tyrozynowych. Wiadomo także, że mutacje występujące w pętli P od­powiedzialne są za dużą oporność na le­czenie imatynibem [16, 6]. W niniejszej pra­cy wśród wykrytych mutacji najczęściej po­jawiały się mutacje T315I i M244V, kolej­nym częstym miejscem wystąpienia muta­cji w badanej grupie były kodony 250 i 255. Dane te są zgodne z publikowanymi dotych­czas doniesieniami [17], Wyniki badań le- kowrażliwości poszczególnych mutacji ABL w warunkach in vitro różnią się w zależno­ści od ośrodków badawczych i warunków badania [9, 23, 24, 28], dlatego nie mogąone być jedynym czynnikiem decydującym o modyfikacji leczenia. Dopiero badania i ob­serwacje kliniczne mogą potwierdzić lub wy­kluczyć lekowrażliwość danej mutacji [5], mogą one natomiast być przydatne gdyż pozwalają na wytypowanie leku, którego zastosowanie najprawdopodobniej nie bę­dzie skuteczne w leczeniu CML. Z powyż­szych powodów zrezygnowano z umiesz­czania na wyniku danych dotyczących wraż­liwości in vitro wykrytych mutacji na po­szczególne TKI.
Wybór metody badania mutacji dome­ny ABL w Polsce był przedmiotem spotkań zespołów pracowni biologii molekularnej z krajowych ośrodków hematologicznych i wspólnego opracowania opublikowanego w Acta Hematologica w 2008 roku [25]. Zde­cydowano, że optymalną metodą będzie bezpośrednie sekwencjonowanie domeny ABL genu BCR-ABL ze względu miedzy in­nymi na dostępność aparatury oraz możli­wość w tym badaniu identyfikacji typu mu­
1296
Przegląd Lekarski 2010/67/ 12
1. Florek i wsp.

tacji. Wykrywanie obecności mutacji, przy użyciu D-HPLC odznacza się wprawdzie większą czułością i jest wykorzystywana jako metoda przesiewowa, ale nie informu­je o typie mutacji [30]. Inną metodą pozwa­lającą na analizę mutacji jest pirosekwen- cjonowanie - technika sekwencjonowania w czasie rzeczywistym, której wyniki otrzymy­wane są w trakcie replikacji DNA i produkty nie muszą być rozwijane na żelu [22]. Czu­łość wykrywania mutacji poszczególnymi metodami znacznie się różni i wynosi dla metody sekwencjonowania 20-25%, pirose- kwencjonowania 1-5%, reakcja RÓ-PCR specyficzna dla danej mutacji 0, 01-1 %, a D- HPLC 0, 1-10% [17, 20], Czułość sekwen­cjonowania jest wprawdzie najniższa, jest jednak wystarczająca do wykrywania muta­cji mogących mieć znaczenie kliniczne. Ten argument, a także dostępność aparatury, zalecenia ekspertów międzynarodowych skupionych w ELN oraz fakt, że nie wiado­mo czy zwiększenie czułości metody ma znaczenie kliniczne [18, 20] sprawia, że jest to metoda pozostająca złotym standardem w wykrywaniu mutacji domeny kinazy ABL u chorych na CML. Na podstawie obserwa­cji poczynionych w toku przeprowadzonych eksperymentów sformułowano kilka zaleceń użytecznych w praktyce laboratoryjnej, ma­jących istotne znaczenie dla jakości uzyski­wanych wyników. Należy do nich sugestia aby analizy mutacji domeny ABL genu BCR- ABL dokonywać na materiale o wysokiej ja­kości - Ct genu ABL w RQ-PCR < 28 cykli; do reakcji PCR semi- nested należy zawsze stosować kontrole negatywne: odczynniko­wą i z cDNA nie zawierającym transkryptu BCR-ABL; objętość cDNA używaną do re­akcji PCR semi-nested należy dostosowy­wać do wyniku reakcji ilościowej RQ-PCR z danego punktu czasowego; elektroforezę należy przeprowadzać w 2% żelu agarozo- wym a oczyszczanie uzyskanego produktu po każdej reakcji PCR wykonywać najlepiej metodą kolumienkową; uzyskany elektrofo- regram oceniać względem sekwencji refe­rencyjnej X16416 dostępnej w bazach ge­nowych, w sytuacji uzyskania zanieczysz­czonego elektroforegramu należy powtórzyć reakcję PCR sekwencyjną; w przypadku stwierdzenia mutacji po raz pierwszy u da­nego pacjenta badanie należy powtórzyć najlepiej przy użyciu innej próbki krwi lub RNA z tego samego punktu czasowego ce­lem potwierdzenia trafności analizy.
## Piśmiennictwo
1. Apperley J. F.: Part I: mechanisms of resistance to imatinib in chronic myeloid leukaemia. Lancet Oncol. 2007, 8, 1018.
2. Apperley J. F.: Part II: Management of resistance to imatinib in chronic myeloid leukaemia. Lancet Oncol.
8, 1116.
Baccarani M., Pane F., Saglio G.: Monitoring treat­ment of chronic myeloid leukemia. Haematologica
93, 161.
1. Baccarani M., Cortes J., Pane F. et al.: Chronic myeloid leukemia: an update of concepts and man­agement recommendations of European Leukemia- Net. J. Clin. Oncol. 2009, 10, 6041.
2. Branford S., Melo J., Hughes T.: Selecting optimal second-line tyrosine kinase inhibitor therapy for chronic myeloid leukemia patients after imatinib fail­ure: does the BCR-ABL mutation status really mat­ter? Blood 2009, 24, 5426.
3. Branford S., Rudzki Z., Walsh S. et al.: Detection of BCR-ABL mutations in patients with CML treated with imatinib is virtually always accompanied by clini­cal resistance, and mutations in the ATP phosphate- binding loop (P-loop) are associated with a poor prog­nosis. Blood 2003, 1, 276.
4. Branford S., Hughes T.: Detection of BCR-ABL muatations and resistance to imatinib mesylate. Methods Mol. Med. 2006, 125, 93.
5. Branford S., Rudzki Z. Walsh S. et al.: High fre­quency of point mutations clustered within the ad­enosine triphosphate-binding region of BCR-ABL in patients with chronic myeloid leukemia or Ph-posi- tive acute lymphoblastic leukemia who develop imatinib (STI571) resistance. Blood 2002, 99, 3472.
6. Burges A. Skaggs B. J., Shah N. P. et al.: Compara­tive analysis of two clinically active BCR-ABL kinase inhibitors reveals the role of conformation-specific binding in resistance. Proc. Nat. Acad. Sci. USA2005, 102, 3395.
7. Cortes J., Quintis-Cardama A.: Nilotinib: a phenylamino-pyrimidine derivative with activity against BCR-ABL, KIT and PDGFR kinases. Oncol­ogy 2008, 4, 611.
8. Witt M, Szczepański T, Dawidowska M.: Hema­tologia molekularna: patogeneza, patomechanizmy i metody badawcze. Ośrodek Wydawnictw Nauko­wych, Poznań 2009, 275.
9. Deininger M., Buchdunger E., Druker B. J.: The development of imatinib as a therapeutic agent for chronic myeloid leukemia. Blood 2005, 105, 2640.
10. Ernst T., Hoffmann J., Erben P. et al.: ABL single nucleotide polymorphisms may masquerade as BCR- ABL mutations associated with resistance to tyrosine kinase inhibitors in patients with chronic myeloid leukemia. Haematologica 2008, 93, 1389.
11. Faderl S., Talpaz M., Estrov Z. et al.: Chronic myel­ogenous leukemia: biology and therapy; Ann Intern Med. 1999; 3, 207.
12. Hasford J., Pfirrmann M., Hochhaus A.: How long will chronic myeloid leukemia patients treated with imatinib mesylate live? Leukemia 2005, 19, 49.
13. Hochhaus A., Erben P., Ernst T., Mueller M. C.:
Resistance to targeted therapy in chronic myelog­enous leukemia. Semin. Hematol. 2007, 44, 15.
1. Hughes T., Branford S.: Molecular monitoring of BCR-ABL as a guide to clinical management in chronic myeloid leukaemia. Blood Rev. 2006, 20, 29.
2. Hughes T., Deininger M., Hochhaus A. et al.: Moni­toring CML patients responding to treatment with ty­rosine kinase inhibitors: review and recommendations for harmonizing current methodology for detecting BCR-ABL transcripts and kinase domain mutations and forexpressing results. Blood 2006, 108, 28.
3. Jabbour E., Cortes J., Kantarjian H.: Molecular Monitoring in Chronic Myeloid Leukemia: Response to Tyrosine Kinase Inhibitors and Prognostic Impli­cations. Cancer 2008 112, 2112.
4. Jones D., Kamel-Reid S., Bahler D. et al.: Labora­tory practice guidelines for detecting and reporting BCR-ABL drug resistance mutations in Chronic My­elogenous Leukemia and Acute Lymphoblastic Leukemia. J. Mol. Diagn. 2009, 11, 4.
5. Martinelli G., Soverini S., Rosti G. et al.: New tyro­sine kinase inhibitors in chronic myeloid leukemia. Haematologica 2005, 90, 534.
6. Metzker M. L.: Emerging technologies in DNA sequencing; Genome Res. 15, 1767.
7. O'Hare T., Eide C. A., Deininger M.: Bcr-Abl kinase domain mutations, drug resistance, and the road to a cure for chronic myeloid leukemia. Blood 2007, 110, 2242.
8. Redaelli S., Piazza R., Rostagno R. et al.: Activity of bosutinib, dasatinib and nilotinib against imatinib resistant BCR-ABL mutants. J. Clin. Oncol. 2009, 27, 469.
9. Sacha T., Lewandowski L, Foryciarz K. i wsp. Wytyczne dotyczące analizy mutacji domen kinazy tyrozynowej genu BCR-ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową: stanowisko uzgodnione z Polish Adult Leukemia Group. Acta Hematol. Polonica 2008, 39, 119.
10. Shah N. P.: Loss of Response to Imatinib: Mecha­nisms and Management. Hematology. Am. Soc. Hematol. Educ. Program 2005, 183.
11. Soverini S., Martinelli G., Rosti G. et al.: ABL mu­tations in late Chronic phase Chronic Myeloid Leukemia patients with up-front cytogenetic resist­ance to Imatynib are associated with a greater likeli­hood of progression to blast crisis and shorter sur­vival: A study by the GIMEMA working party on Chronic Myeloid Leukemia. J. Clin. Oncol. 2005, 20, 4100.
12. Quinta s-Cardama A., Cortes J.: Molecular biology of bcr-abl1 positive chronic myeloid leukemia. Blood 2009, 19, 1619.
13. Wang L, Giannoudis A., Lane S. et al.: Expres­sion of the uptake drug transporter hOCT1 is an im­portant clinical determinant of the response to imatinib in chronic myeloid leukemia. Clin. Pharmacol. Ther. 2008, 83, 258.
14. Xiao W., Oefner P. J.: Denaturing High-Performance Liquid Chromatography: A Review. Hum. Mutat. 2001, 17, 439.
Przegląd Lekarski 2010 / 67 / 12
1297