ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
PRObLEmY PiELęGniARSTWA 2018; 26 (3): 177–181
B
 –
adania
laBoratoryjne
przy
łóżku
pacjenta
konieczna
współpraca
pielęgniarki
z
diagnostą
laBoratoryjnym
p
oint
of
care
testing
collaBoration
Between
a
nurse
and
a
laboratory
laboratorians
is
needed
Anna Wojnar
, Krystyna Sztefko
1,A,E,F
2,A,E,F
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Adres do korespondencji:
1
zakład Biochemii Klinicznej, Instytut Pediatrii, Uniwersytet jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Anna Wojnar
2
children’s University Hospital in Krakow, Poland
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
1
Department of clinical Biochemistry, Institute of Pediatrics, jagiellonian University Medical college,
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
2
Krakow, Poland
tel. +48 12 333 93 88, 501 786 332
e-mail: awojnar@interia.eu
Authors’ contribution | Wkład autorów:
A. Study design/planning | zaplanowanie badań • B. Data collection/entry | zebranie danych
PrzeSłAne: 20.08.2018
• c. Data analysis/statistics | dane – analiza i statystyki • D. Data interpretation | interpretacja
AKcePtAcjA: 3.10.2018
danych • e. Preparation of manuscript | przygotowanie artykułu • F. Literature analysis/search |
DOI: https://doi.org/10.5114/ppiel.2018.80812
wyszukiwanie i analiza literatury • G. Funds collection | zebranie funduszy
StreSzczenie
Technika POCT (point of care testing) oznacza przeprowadzanie testów diagnostycznych bezpośrednio przy chorym.
Uzyskanie wyniku testu diagnostycznego w krótkim czasie pomaga w szybkim ustaleniu rozpoznania. Technika
POCT jest bardzo szybko rozwijającą się dziedziną diagnostyki laboratoryjnej, a urządzenia w niej wykorzystywane
pojawiają się coraz częściej w różnych miejscach opieki nad pacjentem: w szpitalach, poradniach, gabinetach lekar-
skich oraz w domach pacjentów. Jakość opieki nad chorym w tym aspekcie zależy m.in. od wiarygodności wyniku
testu diagnostycznego. Używane w POCT urządzenia muszą być stosowane i utrzymywane zgodnie z zaleceniami
producenta oraz mieć zapewniony system kontroli jakości. Badania wykonywane w ramach POCT powinny być
właściwie dokumentowane, a operatorzy tych urządzeń powinni być odpowiednio przeszkoleni oraz prezentować
wysoki poziom wiedzy i umiejętności.
Celem pracy jest zwrócenie uwagi na ważną rolę pielęgniarki w uzyskiwaniu wiarygodnych wyników w ramach
POCT oraz konieczną w tym zakresie współpracę pielęgniarki z diagnostą laboratoryjnym.
Słowa kluczowe: oznaczenia laboratoryjne przy łóżku, POCT, pielęgniarka, diagnosta laboratoryjny.
AbStrAct
The point of care testing (POCT) technique denotes performing lab tests directly in the presence of a patient.
A promptly obtained lab result facilitates a prompt therapeutic intervention. POCT is a very dynamically developing
field of laboratory diagnostics and the equipment used while employing the technique is increasingly more common
in various locations in hospitals, outpatient clinics, doctor’s offices and homes of the patients. The quality of patient
care depends among others on the reliability of lab results. The equipment has to be used and maintained in keep-
ing with the producer’s recommendations and be provided with a quality control system. Tests performed using the
POCT method require proper documentation and the operators of the equipment should be properly educated and
present a high level of knowledge and skills.
The objective of the paper is drawing attention to the important role of the nurse in obtaining reliable POCT results
and to the necessary collaboration between the nurses and laboratory diagnosticians.
Key words: laboratory testing at the bedside, POCT, nurse, laboratory diagnostician.
ne w drogi sprzęt, który pozwala na pełną automatyza-
Wstęp
cję procesu analitycznego. Chociaż panuje powszechne
przekonanie
o
prostocie
wykonania
oznaczeń
bio-
Diagnostyka laboratoryjna jest jedną z dziedzin
współczesnej medycyny, w której obserwuje się dyna-
chemicznych, należy mieć świadomość, że uzyskanie
miczny rozwój w zakresie nowych technologii, a tym
wyniku często wymaga użycia drogich odczynników,
a wiarygodność wyniku zależy w dużym stopniu od
samym nowych możliwości oznaczania parametrów
wykwalifikowanego personelu [2]. W ostatnich latach
biochemicznych [1]. Laboratoria są obecnie wyposażo-
177
Problemy Pielęgniarstwa 3/2018

---
Anna Wojnar, Krystyna Sztefko
Zalety oZnacZeń laBoratoryjnych
obserwuje się wzrost liczby wykonywanych badań la-
prZy łóżku pacjenta
boratoryjnych i ich kosztów, co wynika przede wszyst-
kim z wprowadzania do algorytmów klinicznych no-
Największymi zaletami badań w systemie POCT
wych biomarkerów.
są prostota ich wykonania, krótki czas oczekiwania
Badania laboratoryjne są wykorzystywane w pro-
na wynik i wykonywanie oznaczeń z niewielkiej ilości
cesie ustalania rozpoznania i monitorowania lecze-
krwi pełnej. Oznaczenia wykonuje się, opierając się
nia pacjenta. Stosowane są także w profilaktyce oraz
na prostych czynnościach, np. wizualny odczyt paska
wczesnym wykrywaniu subklinicznych postaci chorób,
przy analizie ogólnej moczu, identyfikacja barwnego
mogą mieć również wartość prognostyczną. Dla leka-
paska przy wykorzystaniu kasetek (np. test ciążowy)
rza opiekującego się chorym pacjentem podejmowa-
czy wykonanie oznaczenia na prostym urządzeniu,
nie decyzji klinicznych na podstawie wyników badań
np. oznaczanie stężenia glukozy na glukometrach.
laboratoryjnych uzyskiwanych w czasie rzeczywistym
Wykonanie takich oznaczeń nie angażuje specjal-
stanowi często element procesu leczniczego decydu-
nie wykwalifikowanego do tego celu diagnosty la-
jący o bezpieczeństwie pacjenta. Możliwość uzyska-
boratoryjnego.
Na
oddziałach
intensywnej
opieki
nia wyniku w trakcie wizyty u lekarza lub oznaczenie
wykorzystuje się urządzenia bardziej skomplikowa-
stężenia danego parametru w domu i konsultacja tego
ne, np. aparaty do pomiaru parametrów równowagi
wyniku z lekarzem drogą elektroniczną czy telefonicz-
kwasowo-zasadowej czy też urządzenia do pomiaru
ną to nie tylko ogromny komfort dla pacjenta, ale
stężenia markerów uszkodzenia mięśnia serca, któ-
także poczucie lepszej opieki medycznej i bezpieczeń-
re powinny być obsługiwane przez przeszkolony per-
stwa. Trudno się zatem dziwić, że wraz z postępem
sonel. Badania wykonane na tych urządzeniach są
technologii zmienia się również dostępność oznaczeń
często wykorzystywane w stanach zagrożenia życia,
laboratoryjnych.
zatem wynik musi być nie tylko uzyskany szybko, ale
przede wszystkim musi być wiarygodny [1, 5, 6]. Urzą-
Badania laBoratoryjne W miejscu
dzenia wykorzystywane do oznaczeń laboratoryjnych
opieki nad pacjentem
przy łóżku pacjenta są łatwe w obsłudze, mają coraz
Badanie typu point-of-care-testing (POCT) odnosi
mniejsze rozmiary i są przystosowane do pracy w róż-
się do dowolnego testu diagnostycznego wykonane-
nych warunkach. Postęp technologiczny w tym zakre-
go poza laboratorium w miejscu opieki nad pacjen-
sie jest znaczny. To oczywiście będzie torowało drogę
tem. Ogromną zaletą takich badań jest eliminacja
nowym opcjom terapeutycznym i nowym modelom
fazy przedanalitycznej (transport próbki do labora-
opieki nad pacjentem. Wprowadzanie nowych testów
torium, konieczność wirowania krwi), co wpływa na
POCT ma również potencjał poprawy usług opieki
szybkość uzyskania wyniku [3]. Panel dostępnych
zdrowotnej w różnych środowiskach, w szczególności
badań w systemie POCT obejmuje wszystkie działy
tych z ograniczoną infrastrukturą laboratoryjną [2].
diagnostyki laboratoryjnej. Jednym z głównych po-
Perspektywy dla POCT wzbudzają pozytywne oceny
wodów coraz częstszego stosowania POCT jest moż-
personelu medycznego i pacjentów ze względu na
liwość uzyskania wyników w ciągu kilku minut, co
prostotę wykonania oraz szybki czas uzyskania wy-
ma wpływ na szybsze podjęcie stosownych działań
niku. Często jednak niosą również złudną możliwość
leczniczych, a tym samym zmniejszenie liczby ewen-
uzyskania „niezależności” od laboratorium.
tualnych powikłań oraz skrócenie czasu hospitaliza-
cji [1]. Badania POCT wykonywane są na oddziałach
ZapeWnienie Wiarygodności Wyniku
szpitalnych, w salach operacyjnych, poradniach, gabi-
poct
netach lekarskich, karetkach czy nawet helikopterach
Postęp w zakresie możliwości wykonywania ana-
ratunkowych. Najczęściej w systemie POCT oznacza
liz w miejscu opieki nad pacjentem powinien przebie-
się stężenie glukozy, stężenie elektrolitów (Na
, K
,
+
+
gać równolegle z zapewnieniem odpowiedniej jakości
Cl
, Ca
), parametry równowagi kwasowo-zasadowej,
–
2+
i wiarygodności wyników oznaczeń. Wytyczne oraz
stężenie hemoglobiny, oksymetrię, stężenie marke-
zalecenia dotyczące wykonywania badań w systemie
rów uszkodzenia mięśnia sercowego (troponiny) i ba-
POCT zostały opisane przez NACB (National Academy
danie ogólne moczu. Coraz częściej na oddziałach,
of Clinical Biochemistry) oraz określone w normie
w przychodniach czy gabinetach lekarskich oznacza
EN-PN 22870 [1, 7, 8]. Norma ta jest przeznaczona dla
się stężenie czynników krzepnięcia, stężenie niektó-
szpitali i placówek ambulatoryjnych. Niestety, w rze-
rych leków, alkoholu czy narkotyków. Ze względu na
czywistości postępowanie wg tychże norm jest dobro-
niewielką objętość krwi potrzebną do badania znacz-
wolne i często badania POCT nie podlegają kontroli
nie rzadziej dochodzi do jatrogennej niedokrwistości,
jakości, a wyniki są bezkrytycznie interpretowane.
co ma znaczenie przede wszystkim u pacjentów od-
Dla lekarza wiarygodność wyniku jest niezbędna
działów intensywnej terapii oraz noworodków i ma-
łych dzieci [4].
do ustalenia prawidłowego rozpoznania, jak również
178

---
modyfikacji procesu leczenia. Jak już wspomniano,
urządzenia niezależnie od tego, gdzie wykonywane
prostota wykonania oznaczeń przy łóżku pacjenta
jest oznaczenie stężenia danego parametru bioche-
powoduje, że personel medyczny niemający doświad-
micznego czy hematologicznego. Oznacza to, że ża-
czenia w zakresie diagnostyki laboratoryjnej nie jest
den wynik badania laboratoryjnego nie może zostać
świadomy konieczności wykonywania takich proce-
odesłany do lekarza, jeżeli metoda analityczna nie
dur, jak kalibracja aparatu czy prowadzenie kontroli
jest pod kontrolą. Niestety, dla badań wykonywanych
jakości. Bez nich uzyskanie wiarygodnego wyniku
przy łóżku pacjenta prowadzenie kontroli wg rygo-
nie jest możliwe [2, 3, 9, 10]. Ze względu na różny
rystycznych
wytycznych
obowiązujących
dla
labo-
sposób kształcenia grupy zawodowe reprezentujące
ratoriów jest praktycznie niemożliwe. Podstawową
zawody medyczne inaczej rozumieją niektóre proce-
trudnością jest ogromne rozproszenie urządzeń znaj-
dury. Niezależnie, lekarze, pielęgniarki, położne czy
dujących się w różnych miejscach szpitala i ogromna
ratownicy medyczni nie są uczeni podstaw diagno-
liczba operatorów wykonujących oznaczenia, którzy
styki laboratoryjnej i często trudno im się porozumieć
najczęściej nie mają żadnego doświadczenia labora-
z diagnostą laboratoryjnym. Dlatego osoba wykonu-
toryjnego ani doświadczenia w prowadzeniu kontroli
jąca oznaczenie POCT powinna mieć świadomość, że
jakości. Nie rozumieją również potrzeby jej prowa-
każdy aparat wykorzystywany do tego celu musi być
dzenia. Personel medyczny skoncentrowany jest na
odpowiednio wykalibrowany i metoda musi podlegać
pacjencie, a nie na utrzymywaniu urządzeń w nale-
kontroli jakości.
żytej gotowości do pracy.
Większość
urządzeń
wykorzystywanych
w
ba-
Jednym z istotnych problemów jest bezkrytyczne
daniach
przyłóżkowych
ma
wbudowany
system
zestawianie wyników badań wykonywanych meto-
wewnętrznej kalibracji i kontroli jakości lub też wy-
dami POCT i badań wykonywanych w laboratorium.
korzystywane są do tego celu różnorodne paski ka-
Tymczasem mogą one być nieporównywalne, po-
libracyjne.
Elektroniczne
sprawdzanie
urządzenia,
nieważ metody do oznaczenia danego parametru
wewnętrzne
odczynniki
kontrolne
są
bardzo
uży-
stosowane przy łóżku pacjenta mogą być inne niż
teczną składową kontroli jakości dla każdego urzą-
w laboratorium [3]. Jest to źródłem wielu nieporo-
dzenia, coraz częściej są automatyczne lub łatwe do
zumień. Dodatkowo w systemie POCT oznaczenia
wykonania, ale nie wystarczają do ewaluacji całe-
wykonuje się we krwi pełnej, a w laboratorium w su-
go procesu wykonania analizy. Niezależnie od tego,
rowicy lub w osoczu, a stężenia niektórych parame-
gdzie wykonywane jest oznaczenie stężenia danego
trów we krwi pełnej, w surowicy i osoczu mogą być
parametru – czy to w laboratorium, czy w systemie
różne. Duże zastrzeżenia budzi prowadzenie doku-
POCT – powinna być wykonywana wewnętrzna i ze-
mentacji oznaczeń wykonywanych w miejscu opie-
wnętrzna kontrola jakości. Wewnętrzna kontrola ja-
ki nad pacjentem. Często w praktyce oznaczenia są
kości polega na oznaczeniu danego parametru na
wykonywane, ale wyniki nie są wpisywane do doku-
urządzeniu POCT w próbkach kontrolnych, które nie
mentacji pacjenta, a jeżeli dany wynik jest wpisany,
są znane operatorowi. Uzyskany wynik stężenia po-
to często bez adnotacji, gdzie test był wykonany i w
winien znajdować się w ściśle określonym zakresie
jakim materiale biologicznym. Tempo pracy, zwłasz-
dla danej próbki kontrolnej. Analiza wyników próbek
cza na oddziałach, na których znajdują się pacjenci
kontrolnych w określonym okresie pokazuje, czy urzą-
w stanie krytycznym, gdy szybko sprawdza się stę-
dzenie lub metoda „jest pod kontrolą”. Nie należy
żenia elektrolitów czy gazometrii, sprawia, że rzadko
mylić kontroli wewnętrznej z np. z kontrolnym kolo-
prowadzi się archiwizację wyników POCT.
rem na pasku lub linią kontrolną przy oznaczeniach
wykonywanych w kasetkach. Prawidłowa linia kon-
kto może Wykonać oZnacZenia poct
trolna w kasetce daje tylko informację, że na kasetkę
Ze względu na rozproszenie urządzeń POCT osób
nałożono wystarczającą objętość próbki, a jej prze-
dokonujących pomiarów jest wiele. Osobami upraw-
mieszczanie w kasetce było prawidłowe. Zewnętrzna
nionymi do wykonywania tego typu oznaczeń jest
kontrola polega na oznaczeniu stężenia danego para-
personel
medyczny:
lekarze,
pielęgniarki,
położne,
metru na urządzeniu POCT w próbce kontrolnej otrzy-
ratownicy medyczni. W praktyce najczęściej jednak
manej z laboratorium zewnętrznego. Taki wynik jest
oznaczeń dokonują pielęgniarki, które zgodnie z roz-
następnie odsyłany do laboratorium i porównywany
porządzeniem Ministra Zdrowia z 28 lutego 2017 r.,
z wynikami uzyskanymi przez inne laboratoria na tym
załącznik nr 6 są uprawnione do samodzielnego wy-
samym urządzeniu lub grupie podobnych urządzeń
konania
badań
diagnostycznych
zastosowaniem
[4, 10]. W Polsce kontrola zewnętrzna dla laborato-
analizatorów, szybkich testów diagnostycznych lub
riów jest prowadzona przez Centralny Ośrodek Badań
innych urządzeń pomiarowych. Pozostaje jednak py-
Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.
tanie, czy pielęgniarki są dostatecznie wyszkolone
Kontrola jakości jest ściśle określonym postę-
powaniem obowiązującym dla każdej metody lub
w tym zakresie.
179

---
Anna Wojnar, Krystyna Sztefko
rola pielęgniarek W ZapeWnieniu
już wspomniano, postępowanie wg wytycznych oraz
jakości poct
norm dotyczących POCT jest w Polsce dobrowolne.
W systemie tym istotnym problemem jest bardzo
Jak wiadomo, błędy mogą pojawiać się na każdym
duża liczba operatorów danego urządzenia. W wie-
etapie
wykonywania
oznaczenia,
a
zatem
badania
lu szpitalach aparaty pracujące w systemie POCT są
w miejscu opieki nad pacjentem powinny być przepro-
pod nadzorem laboratorium, które odpowiada za
wadzane wyłącznie przez przeszkolony personel ma-
utrzymanie urządzenia w pełnej gotowości (wymia-
jący w tym zakresie odpowiednie kompetencje. Naj-
na odczynników, sprawdzanie kalibracji, prowadze-
częściej badania te wykonywane są przez pielęgniarki,
nie kontroli jakości, szkolenie personelu). Przy takiej
które kształcone są wg obowiązujących standardów
organizacji uzyskiwane wyniki są bardziej wiary-
nauczania. Ich rolą jest opieka medyczna nad pacjen-
godne, chociaż nadzór laboratorium nie gwarantuje
tem w szerokim tego słowa znaczeniu [8]. Wszelkie do-
tego w stu procentach. Jednakże brak kompetentne-
stępne wytyczne nie określają, jak należy efektywnie
go nadzoru nad urządzeniami i wykonywanie analiz
szkolić personel. Z doświadczeń autorek wynika jed-
tylko na podstawie instrukcji producenta może być
nak, że szkolenie jest potrzebne w zakresie podstawo-
zagrożeniem dla bezpieczeństwa pacjenta. Każde
wych informacji z zakresu działania i obsługi aparatury
urządzenie musi być kontrolowane w odpowiednich
stosowanej w miejscu opieki, z zakresu właściwego
odstępach czasowych. Na przykład według zaleceń
pobierania
materiału
biologicznego,
postępowania
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z 2013 r.
z próbką, odczynnikami, wykonywania poszczególnych
używane do samokontroli glukometry powinny być
oznaczeń, jak również prowadzenia kontroli jakości
poddawane
kontroli
jakości
dwukrotnie
w
ciągu
i walidacji wyników oraz ich archiwizacji. Kluczowe
roku. Uzyskane wyniki badań POCT powinny być
znaczenie dla efektywnego działania systemu POCT
weryfikowane przez laboratorium. Urządzenia sto-
ma przede wszystkim regularna komunikacja pomię-
sowane w systemie POCT mogą oczywiście ulec
dzy laboratorium a pielęgniarkami wykonującymi testy.
awarii lub nie działać poprawnie nawet w prawid-
Wiadomo, że żadne szkolenie nie jest skuteczne, je-
łowych warunkach, bo żaden test czy urządzenie
śli przeprowadzone jest tylko raz. Musi być regularnie
nie jest całkowicie odporne na nieprzewidywalne
powtarzane, ewaluowane i odbywać się przy stałym
działania użytkownika. Nie oznacza to jednak, że
wsparciu pracowników laboratorium. Należy motywo-
nie należy podejmować wyzwań i nie przedsiębrać
wać pielęgniarki do tego, aby używały POCT w sposób
działań na rzecz kontroli nad oznaczeniami wykony-
prawidłowy. Jest to ważny element procesu szkolenio-
wanymi poza laboratorium. Nie ma perfekcyjnego
wego. Przedstawienie odpowiednich informacji o sy-
testu POCT, dlatego diagności laboratoryjni mogą
stemie POCT przed szkoleniem może również zwięk-
istotnie przyczynić się do polepszenia procesu diag-
szać motywację pielęgniarek. Do sukcesu w zakresie
nostycznego i zwiększenia bezpieczeństwa pacjen-
szkolenia pielęgniarek znacznie przyczynia się prze-
ta poprzez nadzór nad POCT, tak jak praktykowane
prowadzanie takich działań edukacyjnych przez osoby
to jest w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Bry-
z odpowiednim doświadczeniem i stosowną wiedzą
tanii [1].
w zakresie POCT, jak również dostosowanie progra-
mu szkolenia do potrzeb konkretnej grupy. Szkolenie
musi poruszać wszystkie aspekty dotyczące badania,
WyZWania dla poct
takie jak wiarygodne pobieranie materiału, znaczenie
Ogromne zapotrzebowanie na tanią diagnostykę
kontroli jakości oraz wyniki kontroli jakości, umiesz-
laboratoryjną, na szybkie uzyskanie „surowej infor-
czanie danych pacjenta, dokumentowanie badania,
macji” powoduje, że POCT to bardzo dynamicznie
archiwizowanie wyników, stosowanie odpowiednie-
rozwijająca się dziedzina diagnostyki laboratoryjnej.
go
urządzenia
i
odpowiednich
odczynników,
opis
Technika POCT ma na celu przyspieszenie procesu
technicznego wykonania badania. Najefektywniejsze
diagnostycznego i polepszenie opieki nad pacjentem.
szkolenie to takie, w którym stosuje się kombinację
Nie jest zagrożeniem, a raczej możliwością dla diag-
różnych metod, np. szkolenie interaktywne w formie
nostów laboratoryjnych, dzięki którym wyniki POCT
warsztatów prowadzone przez diagnostów laborato-
będą bardziej wiarygodne. Dla pielęgniarek jest to
ryjnych czy pielęgniarki, które potrafią motywować do
dodatkowa praca, ale dzięki niej istotnie zmniejsza
prawidłowego wykonywania badania. Program szko-
się liczba błędów przedlaboratoryjnych oraz istotnie
lenia powinien być uzgadniany z pracownikami labo-
przyspiesza się proces diagnostyczny. Problem w tym,
ratorium szpitala [2, 9–11].
aby osoby wykonujące oznaczenia w trybie POCT
i diagności laboratoryjni znaleźli drogę do efektywne-
odpoWiedZialność diagnostóW
go uzyskiwania wiarygodnych wyników w zależności
laBoratoryjnych
od specyfiki miejsca, w którym pracują [4]. Wiedza
Z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta za-
i umiejętności każdej grupy medycznej są bezcenne
wsze najważniejsza jest wiarygodność wyniku. Jak
i to należy wykorzystać dla bezpieczeństwa pacjenta.
180

---
Oświadczenie
Autorki deklarują brak konfliktu interesów.
Piśmiennictwo
1.
Szpilak BJ, Bujnowska-Fedak MM, Hans-Wytrychowska A
i wsp. Szybkie testy diagnostyczne przydatne w praktyce
lekarza rodzinnego. Family Med Prim Care Rev 2010; 12:
956-957.
2. Mrózek B, Tomasik P, Sztefko K. Badania w miejscu opieki
nad pacjentem – wytyczne wg normy ISO 22870. Diagnosty-
ka Laboratoryjna 2013; 49: 49-52 .
3. Dubois JA. The role of POCT and rapid tasting, MLO Med Lab
Obs 2013; 45: 18-22.
4. Larsson A, Greig-Pylypczuk R, Huisman A. The state of
point-of-care testing: a European perspective. Ups J Med
Sci 2015; 120: 1-10.
5. Drain PK, Hyle EP, Noubary F i wsp. Evaluating Diagnostic
Point-of-Care Tests in Resource-Limited Settings. Lancet
Infect Dis 2014; 14: 239-249.
6. Sawicki M. Testy POCT – zalety i wady. Technika – Technolo-
gia. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2012; 12: 46-48.
7. Jaśkiewicz M. Point-of-care testing – przyszłość nowoczes-
nej diagnostyki medycznej? Laborant 2017; 8: 34-41.
8. Nichols JH, Christenson RH, Clark W, Gronowski A. Executive
summary. The National Academy of Clinical Biochemistry
Laboratory. Medicine Practice Guideline: Evidence-based
practice for point-of-care testing. Clinica Chimica Acta 2007;
379: 14-28.
9. Schabowski J, Nicer T, Mardarowicz G. Przyłóżkowe szybkie
testy laboratoryjne – przydatność w podstawowej opiece
zdrowotnej. Forum Medycyny Rodzinnej 2008; 2: 358-364.
10. Stacherzak-Pawlik J, Rak A, Smaciarz J. Badania w miejscu
opieki nad pacjentem – glukometr jako narzędzie POCT.
Wdrożenie systemu kontroli jakości. Diagnostyka Laborato-
ryjna 2017; 53: 211-216.
11.
Liikanen E, Lehto L. Training of nurses In point- of- care test-
ing: a systematic review of the literature. J Clin Nurs 2013;
22: 2244-2252.
181