Jan KULIG
Jerzy SKUCIŃSKI
Tomasz GACH
Diana HODOROWICZ-ZANIEWSKA
Wojciech NOWAK
Piotr KOŁODZIEJCZYK
Marek SIERŻĘGA
# Zastosowanie termoablacji
# (RFA - radiofrequency thermal ablation) w leczeniu pierwotnych i wtórnych nowotworów złośliwych wątroby
\ ablation of the primary and secondary
I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii
Gastroenterologicznej
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Kierownik Katedry i Kliniki:
Prof, dr hab. med. Jan Kulig
Dodatkowe słowa kluczowe:
nowotwory złośliwe wątroby termoablacja
hipertermia
przerzuty do wątroby
Additional key words:
liver neoplasm lhermoablation hypethermia liver metastases
^dres do korespondencji:
Prof, dr hab. med. Jan Kulig
I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej UJ
31-501 Kraków, ul. M. Kopernika 40
Leczeniem z wyboru pierwotnych nowotworów wątroby oraz części zmian przerzutowych głównie z jelita grubego jest zabieg resekcyjny z za­chowaniem marginesu zdrowej tkan­ki, Liczba ognisk, ich wielkość, lokali­zacja, naciekanie naczyń lub narządów sąsiednich, stan ogólny chorego oraz stopień wydolności wątroby decydują o kwalifikacji chorego do zabiegu re- sekcyjnego. Spełnienie tych kryteriów ogranicza liczbę wykonywanych ope­racji w granicach od 5 do 25% chorych. Skłania to do poszukiwania skutecz­nych i jednocześnie obciążonych małą ilością powikłań sposobów destrukcji pierwotnych i przerzutowych nowo­tworów tego narządu. W pracy przed­stawiono wyniki zastosowania termo­ablacji z wykorzystaniem RF (radiofre­quency thermal ablation) w leczeniu ca hepatocellulare oraz przerzutów do wątroby z raka jelita grubego. Materiał obejmuje 65 chorych, u których wyko­nano 178 zabiegów termoablacji: 143 na drodze przezskórnej i 35 podczas laparotomii. Pozytywną odpowiedź na termoablację (regresja, zwłóknienie lub stabilizacja zmiany) uzyskano w 60% przypadków. Powikłania po zabie­gu termoablacji wystąpiły w 3 przypad­kach (1, 7%). Były to perforacje jelita wciągniętego w naciek nowotworowy. Autorzy rekomendują RFA jako sku­teczną i obarczoną małą ilością powi­kłań procedurę w paliatywnym lecze­niu nieoperacyjnych pierwotnych i wtórnych nowotworów złośliwych wą­troby.
Wstęp
Pierwotne złośliwe nowotwory wątroby (carcinoma hepatocellulare, cholangiocarci- noma, hepatoblastoma) oraz przerzuty no­wotworów innych narządów do wątroby sta­nowią istotny problem współczesnej onko­logii, bowiem wiążą się z wysokim odset­kiem śmiertelności chorych. Leczeniem z wyboru pierwotnych nowotworów wątroby oraz części zmian przerzutowych głównie z jelita grubego jest zabieg resekcyjny z za­chowaniem marginesu zdrowej tkanki. Pię-
For primary liver tumors and se­lected cases of colorectal liver metastases, surgical resection with preserved oncological margins of healthy tissue has been a method of choice. The criteria that decide about qualifying the patients to surgical re­sections include the number of nod­ules, size, localization, infiltrations to vessels or neighboring organs, liver functions, and patient's general con­dition. In fact, these criteria confine the number of performed resections to 5- 25% of cases. These low rates encour­age the search for the effective meth­ods of primary and secondary liver tumors destruction with low complica­tion rates. The authors review the re­sults of radiofrequency thermal abla­tion (RFA) used to treat hepatocellular carcinoma and colorectal metastases in 65 patients, who underwent 178 RFA procedures (143 percutaneous and 35 during laparotomy). Positive response (regression, fibrosis or stabilized dis­ease) to RFA was obtained from 60% of cases, and 3 (1. 7%) patients devel­oped bowel perforation.
RFA is recommended as effective method with low rates of complica­tions to be used for palliative treatment of unresectable primary and second­ary liver malignancies.
cioletnie przeżycia po wycięciu pierwotnych guzów wątroby wynoszą od 20-40%, nato­miast po wycięciu nowotworów przerzuto­wych-20-22% [1, 2, 5, 18, 19]. Liczba ognisk, ich wielkość, lokalizacja, naciekanie naczyń lub narządów sąsiednich, stan ogólny cho­rego oraz stopień wydolności wątroby de­cydują o kwalifikacji chorego do zabiegu resekcyjnego.
W przypadku carcinoma hepatocellula­re występującego najczęściej u chorych w przebiegu marskości wątroby wykonanie
Lekarski 2005 / 62 / 5
2H7

zabiegu resekcyjnego warunkowane jest wydolnością pozostawianego miąższu wą­troby, lokalizacją zmiany ograniczoną tylko do jednego płata oraz brakiem przerzutów i obecności innych nowotworów w ustroju [12, 16, 21].
W przypadku zmian przerzutowych z raka jelita grubego spełnione muszą być podobne kryteria opisane przez Eckberga oraz usunięcie guza pierwotnego. Warunki te ograniczają liczbę wykonywanych operacji do 5-15% chorych z pierwotnymi nowotwo­rami wątroby oraz do ok. 25% ze zmianami przerzutowymi [1, 2, 11, 12, 16, 19, 24, 27].
Częste występowanie nieoperacyjnych guzów wątroby skłaniają do poszukiwania skutecznych i jednocześnie obciążonych małą ilością powikłań sposobów destrukcji pierwotnych i przerzutowych nowotworów tego narządu. W ciągu ostatnich kilku lat rozwinęło się szereg technik ablacyjnych, jak: przezskórna alkoholizacja (PEI - per- cutaneos etanol injection) często łączona z regionalną dotętniczą chemoemobilizacją (TACE - transcatheter arterial chemoembo­lisation), procedury termodestrukcyjne z użyciem zarówno niskich temperatur (krio- destrukcja, CSA - cryosurgical ablation), jak i wysokich temperatur w postaci fotokoagu- lacji laserowej (LITT - Laser-induced inter­stitial therapy), wykorzystania zjawiska mi­krofal (MV - Microwave) czy wreszcie prą­du wysokiej częstotliwości (RFA - radiofre­quency thermal ablation). Metody te stoso­wane mogą być nie tylko podczas klasycz­nych zabiegów operacyjnych, ale również, na drodze laparoskopii lub przezskórnie pod kontrolą oprzyrządowania wizualizującego w postaci USG, czy TK [12, 14, 26]. Celem tych stosunkowo małoinwazyjnych metod leczenia jest zniszczenie masy guza wraz z marginesem zdrowego miąższu wątroby. Optymalnie techniki powinny być bezpiecz­ne, proste do wykonania oraz nieobciążają- ce dla chorego a przy tym tanie.
Najbardziej obiecującą wydaje się być RFA (radiofrequency thermal ablation). Hi- pertermia RFA, z końcówką chłodzącą jest metodą wykorzystującą termiczny efekt prą­du o wysokiej częstotliwości (powyżej 250 kHz) z jednoczesnym chłodzeniem aktyw­nej sondy [12, 26]. Zmienne pole elektroma­gnetyczne powoduje drgania jonów o pręd­kości proporcjonalnej do natężenia prądu. Prowadzi to do wzrostu temperatury tkanek, a równoczesne schładzanie końcówki po­zwala na kontrolę temperatury zapobiega­jąc przegrzaniu zdrowych tkanek i ich znisz­czeniu [10]. Dotychczas jest niewiele w lite­raturze wyników badań z dostatecznie dłu­gim okresem obserwacji. Wczesne prace badawcze skupiły się nad wykorzystaniem termoablacji do niszczenia guzów wątroby, zmian w ośrodkowym układzie nerwowym i destrukcji szlaków nieprawidłowego przewo­dzenia w sercu oraz gruczolaków prostaty [9, 10]. Obecnie prowadzi się próby wyko­rzystania tej metody do niszczenia guzów nowotworowych różnych narządów. Najbar­dziej skuteczne wydaje się zastosowanie tej metody w paliatywnym leczeniu nowotwo­rów wątroby oraz przerzutów do wątroby z raka jelita grubego i guzów endokrynnych. W tym ostatnim przypadku, nawet niewielki stopień zniszczenia guza powoduje zmniej­
szenie niekorzystnych objawów związanych z produkcją przez guzy endokrynnej związ­ków biologicznie aktywnych [9]. Zabieg hi­pertermii może być przeprowadzony na dro­dze laparotomii, laparoskopii [5, 20] jak i przezskórnie, pod kontrolą USG, rzadziej z pomocą tomografii komputerowej lub ma­gnetycznego rezonansu jądrowego [5, 10, 25]. RFA jest procedurą nieskomplikowaną powtarzalną a przede wszystkim bezpiecz­ną. Odsetek powikłań wg różnych źródeł wynosi bowiem przy stosowaniu techniki przezskórnej od 0, 2 do 4, 9%. Zdecydowa­nie większa liczba powikłań - nawet do 20% występuje u chorych poddanych RFA w trak­cie laparotomii [3, 13, 17, 24, 27].
Celem niniejszej pracy jest przedstawie­nie wstępnych wyników leczenia pierwot­nych i wtórnych nowotworów wątroby przy pomocy termoablacji.
## Materiał i metoda
W okresie od marca 1999 do grudnia 2003 w I Ka­tedrze Chirurgii Ogólnej CM UJ przy zastosowaniu RFA leczono 53 chorych z przerzutami raka jelita grubego do wątroby oraz 12 z pierwotnym rakiem wątroby. U 65 cho­rych łącznie 178 zabiegów termoablacji: 143 na drodze przezskórnej i 35 podczas laparotomii.
Badaniami objęto 33 kobiety i 32 mężczyzn, wiek od 27 do 83 lat (średnio 64, 1). Średnica guzów wątroby wynosiła od 2 do 12 cm (średnio 4, 22 cm). Wskazaniami do termoablacji były: u 12 chorych pierwotny rak wątro­by, u 53 zmiany przerzutowe raka jelita grubego. W gru­pie chorych ze zmianami przerzutowymi w 39 przypad­kach były to zmiany synchroniczne, stwierdzane śródo- peracyjnie podczas zabiegu resekcji ogniska pierwotne­go. W tych syluacjach wybór hipertermii jako sposobu zniszczenia pojedynczych przerzutów nowotworowych do wątroby podyktowany byl brakiem możliwości wyko­nania zabiegu resekcyjnego w oparciu o liczbę, lokaliza­cję i wielkość zmian.
Wszystkie procedury wykonano zestawem Cool-tip RF Syslem firmy Radionics, w skład którego wchodził generator Cool-lip RF, pompa, oraz komplet elektrod po­jedynczych i wiązkowych.
W przypadku guzów synchronicznych termoabla- cje wykonywano jednoczasowo podczas laparotomii z usunięciem raka jelita grubego.
Wybór doslępu (przezskórnie lub na drodze lapa­rotomii) w przypadku guzów metachronicznych indywi­dualizowano na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań, z uwzględnieniem korzyści i ryzyka zabiegu.
W przypadku zmian nowotworowych większych niż 5 cm oraz gdy były one mnogie wykonywano kilka za­biegów termoablacji.
143 zabiegów termoablacji wykonano metodą prze- zskórnąpod kontrolą USG, 35-drogą laparotomii. Wszy­scy chorzy do przezskórnej hipertermii poddani byli znie­czuleniu ogólnemu. Lokalizację guzów w wątrobie w trak­cie dostępu przezskórnego określano badaniem ultra­sonograf icznym, we wszystkich przypadkach dokonywa­no uprzednio weryfikacji cytologicznej zmiany w oparciu o biopsję aspiracyjną cienkoigłową pod kontrolą USG. W trakcie termoablacji drogą laparotomii, ocena ognisk w wątrobie dokonywana była makroskopowo i weryfiko­wana w oparciu o śródoperacyjne badanie ul trason ogra - ficzne.
Miejsce wkłucia igły z aktywną końcówką podczas termoablacji przezskórnych lokalizowane było zawsze przy użyciu sondy biopsyjnej USG z prowadnicą i możli­wością kontroli przebiegu igły na monitorze USG. Umoż­liwia to precyzyjne umieszczenie igły w środku guza mającego być poddanemu hipertermii, tym samym nie wykonywano zabiegów hipertermii pod kontrolą USG z tzw. „wolnej ręki". Zastosowanie opisanej powyżej son­dy pozwala również na precyzyjne śledzenie na bieżąco zmian, jakie zachodzą w niszczonej zmianie (ryciny 1 i 3). W trakcie zabiegów termoablacji wykonywanych pod­czas laparotomii miejsce umieszczenia igły do hiperter­mii ustalano w oparciu o ocenę makroskopową i palpa-
cyjną chirurga oraz na podstawie obrazu ultrasonogra- ficznego pochodzącego z sondy USG przyłożonej bez­pośrednio do wątroby (ryciny 2, 4, 5).
Dobór długości i typu igły (pojedyncza, wiązkowa) ustalano na podstawie wielkości zmiany, jej umiejsco­wienia oraz typu procedury (przezskórna, laparoskopo­wa lub podczas laparotomii). Podczas zabiegów przez­skórnych stosowano tylko igły pojedyncze i o dłuższych wymiarach. Przy zabiegach wykonywanych podczas ła­pa rolomii stosowano igły krótsze i gdy wymiary guza wy­nosiły 5 cm stosowano igły wiązkowe.
Wymiary guza oraz impedancja tkanki nowotworo­wej determinowały czas ablacji. W przypadku zmian do 5 cm czas termodestrukcji wynosił ok. 15 min. W przy­padku zmian nowotworowych większych niż 5 cm nisz­czonych śródoperacyjnie wykonywano tę procedurę dwukrotnie, powodując tym samym wydłużenie łączne­go czasu hipertermii do ok. 30 min. Jeśli zniszczona zmia­na o podobnych wymiarach milą być poddana termo­ablacji na drodze przezskórnej procedurę tę powtarza­no w odstępach miesięcznych. Kilkudziesięcio sekundo­we lub kilkuminutowe różnice czasu wykonywania pro­cedury spowodowane były różną impedancją tkanki no­wotworowej. Impedancja la mierzona była w trakcie ler- modestrukcji poprzez układ specjalnych czujników wcho­dzących w skład aparatu do hipertermii opisanego po­wyżej.
W celu oceny wyników leczenia, u każdego chore­go przed kwalifikacją do zabiegu RF-termoablacji wyko­nywano badanie USG w celu oceny wielkości, echostruk- tury, liczby i lokalizacji zmian. U wszystkich chorych po wykonanym zabiegu RF-termoablacji rutynowo wykony­wano kontrolne badanie USG w dniu po zabiegu, po 14 dniach, a potem co 30 dni do czasu 6 miesięcy po zabie­gu. Następnie kontrolne badanie USG wykonywano co 3 miesiące.
W pracy przyjęto arbitralnie następujące kryteria oceny wyników leczenia. Za całkowilą regresję choroby przyjęto: ultrasonograficzny obraz zmiany przerzutowej w wątrobie w postaci przewagi hiperechogenicznych ognisk w obrazie USG, brak powiększenia się wymia­rów zmiany w stosunku do pomiaru wyjściowego oraz brak nowych zmian przerzutowych w kolejnych bada­niach kontrolnych. Za progresję choroby uznano powięk­szanie się obserwowanej zmiany powyżej 25% w sto­sunku do pomiaru wstępnego i/lub pojawienie się cech rozsiewu nowotworu. W pozostałych przypadkach przy­jęto wynik leczenia jako stabilizację choroby.
Wyniki
Wyniki leczenia w zależności od typu nowotworu przedstawiono w tabeli I. Pozy­tywną odpowiedź na termoablację (regresja, zwłóknienie lub stabilizacja zmiany) uzyska­no w 60% przypadków. Najlepsze wyniki osiągnięto u chorych z przerzutami do wą­troby raka jelita grubego. Dla carcinoma hepatocellulare wartość ta wynosiła 54%. W przypadku 2 chorych, reoperowanych po wcześniejszym zabiegu hipertermii pobra­no do badania histopatologicznego wycinki ze zmian poddanych RFA. Nie stwierdzono komórek nowotworowych w badanych wy­cinkach (rycina 6).
Najlepszą odpowiedzią na ablację ce­chowały się zmiany małe, o średnicy do 3 cm. Maksymalnie w jednej trzeciej przypad­ków następował wzrost zmiany poddanej termoablacji. Przy średnicy zmian 4-5 cm do progresji dochodziło u około połowy cho­rych. Przy zmianach większych niż 6-7 cm powiększały swoje rozmiary w około 80% przypadków (tabela II).
Istotne jest, że w badanej grupie cho­rych nie zaobserwowano zgonu w okresie okolozabiegowym. Powikłania po zabiegu termoablacji wystąpiły w 3 przypadkach (1, 7%). Były to perforacje jelita wciągnięte­go w naciek nowotworowy. Chorzy ci zosta-
2H8
Przegląd Lekarski 2005 /62/5
. 1. Kutią i wsp.

Rycina 1
Termoablacje RFA Cool Tip na drodze przezskórnej. Widoczna sonda biopsyjna USG z umieszczoną igłą do termoablacji.
Percutaneous Cool Tip RF Ablation. Visible ultrasound probe with the inserted needle.
Rycina 2
Termoablacja RFA Cool Tip podczas laparotomll. Widoczna sonda śródopera- cyjnego USG oraz Igła do termoablacji umieszczona w przerzucie do wątroby.
Percutaneous Cool Tip RF Ablation during laparotomy. Visible intraoperative ultrasound probe with needle localized in the metastatic tumor in the liver.
Rycina 3
Obraz USG z sondy biopsyjnej po umieszczeniu Igły do termoablacji. Dzięki użyciu sondy USG z prowadnicą do biopsji możliwe jest precyzyjne umieszczenie Igły RFA w centralnej części zmiany.
Ultrasound image immediately after placing the thermal ablation needle.
Rycina 4
Obraz USG zmiany w wątrobie w trakcie RFA podczas laparotomll. Widoczny obszar hlpoechogeaiczny w środku zmiany.
Ultrasound image of the metastasis localized in the liver by the RF Ablation during the laparotomy. Visible hypoechogenic area in the center of the lesion.
Rycina 5
Obraz USG zmiany w wątrobie bezpośrednio po zakończeniu RFA podczas laparotomll.
Ultrasound image of the metastasis localized in the liver immediately after the RF Ablation.
Rycina 6
Preparat histopatologiczny wyciętego przerzutu z wątroby po uprzednim zastosowaniu RFA.
Histopathological specimen of the resected metastatic liver tumor after the RF Ablation.
Przegląd Lekarski 2005 /62/5
289

li doraźnie zakwalifikowani do laparotomii. U 6 chorych w badaniu kontrolnym stwier­dzono obecność niewielkiej ilości wolnego piynu w zakresie jamy brzusznej, jednak bez wskazań do interwencji chirurgicznej.
## Dyskusja
Niski odsetek resekcyjnych guzów wą­troby skłania do poszukiwania metod nisz­czenia zmian nowotworowych w wątrobie, obejmujących większą grupę chorych.
Najczęściej stosowane dotychczas al- koholizacja oraz kriodestrukacja nie są wol­ne od powikłań. W przypadku kriodestruk- cji, w związku z dużąwielkościąsondy, naj­częściej dochodzi do konieczności wykona­nia laparotomii, co niewątpliwie zwiększa koszt leczenia i odsetek powikłań pozabie- gowych. Najczęściej występuje prawostron­ny wysięk opłucnowy, myoglobinuria, rza­dziej uszkodzenie miąższu wątroby z krwo­tokiem do wolnej jamy otrzewnej, przetoki tętniczo-żylne oraz żółciowe, ropień we- wnątrzbrzuszny czy niewydolność wątroby. [12, 20, 26, 29]. Alkoholizacja powoduje cał­kowite zniszczenie guza w około 70% przy­padków [7, 12, 26] a jej najczęstszymi powi­kłaniami są: zastój żółci z następowym roz­wojem cholangitis scleroticans oraz znacz­ne dolegliwości bólowe. Zdecydowanie rza­dziej występują ropnie wewnątrzbrzuszne, krwotok do wolnej jamy otrzewnej oraz wy­sięk w prawej jamie opłucnowej [4, 12, 22].
Fotokoagulacja wykorzystuje światło la­sera Nd: YAG, o długości fali 1064 nm pro­wadzone bezpośrednio do niszczonej zmia­ny poprzez włókno światłowodowe. Użycie tej metody powoduje destrukcje zmiany przy minimalnym uszkodzeniu struktur sąsied­nich. Wstępne wyniki badań dowodzą że technika ta jest skuteczna w paliacji zmian wątroby, jednak powodzenie zabiegu zale­ży od bardzo dokładnego umieszczenia apli- katora w centrum zmiany i ciągłego monito­rowania zmian termicznych w obszarze pod­dawanym destrukcji [9, 12, 26].
Zastosowanie RFA Cool Tip pozwala zapobiegania przegrzaniu komórek. W gra­nicach 42-45 °C komórki stają się bardziej podatne na działanie czynników uszkadza­jących. Temperatura powyżej 46°C powodu­je nieodwracalne uszkodzenie komórek po około 60 min. Natomiast podwyższenie tem­peratury do 50-52 °C skraca ten czas do około 3-5 min. Temperatura 60-100°C po­woduje z kolei prawie natychmiastowy efekt koagulacji białek a tym samym nieodwra­calne zniszczenie enzymów komórkowych i mitochondrialnych. Temperatura powyżej 110°C powoduje zwęglenie tkanek i wzrost ich oporu elektrycznego. Dlatego właśnie niezwykle istotne staje się utrzymanie w trakcie całego zabiegu optymalnej tempe­ratury (50-100-C) [10].
Średnica strefy skutecznej destrukcji dla elektrody monopolarnej wynosi ok. 1, 6 cm [10]. W celu zwiększenia zasięgu termoabla- cji stosuje się kilka metod: elektrody wielo- iglowe, bipolarne, chłodzone wewnętrznie, pęczki elektrod czy też termoablację pul­sacyjną. Pozwala to zwiększyć strefę sku­tecznej termoablacji do 2, 8-4, 5 cm [10, 26], a przy zastosowaniu pęczków elektrod do ok. 7 cm [10].
Dla powodzenia zabiegu istotne jest
Tabela I
rozpoznanie	pozytywna odpowiedź na termoablację	brak odpowiedzi	ilość zmian poddanych termoablacji
rak jelita grubego	51 (61%)	33 (39%)	84
rak wątrobowokomórkowy	7 (54%)	6 (46%)	13
razem	58 (60%)	39 (40%)	97

Tabela II
wielkość zmiany (cm)	pozylywna odpowiedź na termoablację	brak odpowiedzi	ilość zmian poddanych termoablacji
2	15 (79%)	4 (21%)	19
3	20 (69%)	9 (31%)	29
4	7 (54%)	6 (46%)	13
5	7 (47%)	8 (53%)	15
6	1 (14%)	6 (86%)	7
7	1 (20%)	4 (80%)	5
8	3 (60%)	2 (40%)	5
9	2 (100%)	0 (0%)	2
10	1 (100%)	0 (0%)	1
12	1 (100%)	0 (0%)	1
Razem	58 (60%)	39 (40%)	97

uwzględnienie 0, 5-1 cm marginesu tkanki wokół niszczonej zmiany w celu eliminacji mikroprzerzutów oraz niedokładności w określeniu rzeczywistych granic guza [10]. Wynika z tego, że optymalna wielkość gu­zów poddawanych termoablacji waha się w granicach 1-3, 5 cm, a dla pęków elektrod od 5-6 cm.
Na podstawie danych z piśmiennictwa [24] jak i badań własnych RFA Cool Tip sta­nowi interesującą propozycję maloinwazyj- nej terapii dla chorych z pierwotnymi i wtór­nymi zmianami nowotworowymi wątroby. Może być stosowana zarówno z dostępu przezskórnego, laparoskopowo jak i na dro­dze laparotomii [12]. Mimo doniesień o wy­konywaniu przezskórnej termoablacji w znieczuleniu miejscowym, w naszym mate­riale zabiegi te przeprowadzane były wyłącz­nie w znieczuleniu ogólnym. Przez pierw­sze 2 lata stosowano znieczulenie dożylne jak i wziewne. W ostatnim roku z powodze­niem RFA wykonuje się w TIVA (total intra­venous anesthesia), również i w naszym ośrodku, rezerwując konieczność intubacji i sztucznej wentylacji tylko do wybranych przypadków.
Bardzo istotne jest dla skuteczności wykonania procedury oraz zapobieżeniu potencjalnym powikłaniom, zwłaszcza pod­czas zabiegów wykonywanych na drodze przezskórnej, jest precyzyjne umieszczenie igły w środku termoablowanej zmiany. Ory­ginalna metoda opracowana przez autorów, z wykorzystaniem ultrasonograficznej son­dy biopsyjnej posiadającej kanał w środku głowicy USG umożliwia właśnie takie pre­cyzyjne umieszczenie igły.
Zastosowanie dostępu przezskórnego pod kontrolą USG znacznie skraca czas zabiegu oraz minimalizuje traumatyzacje tkanek dając większy komfort choremu. Dzięki temu RFA można wykonywać u osób z licznymi obciążeniami internistycznymi, także w przypadkach zaawansowanej mar­skości, przy minimalnych rezerwach wątro­
bowych [27]. Szczególną zaletą techniki jest jej powtarzalność w przypadku niedoszczęt- ności terapii lub postępu procesu nowotwo­rowego, a także niewielka liczba powikłań. Pod tym względem wyniki własne sązbliżo- ne do danych z piśmiennictwa. Obserwo­wany odsetek powikłań wyniósł 1, 7% vs 0, 2 -4, 9% [3, 17, 13, 24, 27].
Do najpoważniejszych komplikacji przez­skórnej hipertermii należy perforacja jelita, która zawsze wiąże się z koniecznością doraźnej interwencji chirurgicznej [24]. Spo­radycznie zdarzają się żółciowe zapalenie otrzewnej będące wynikiem uszkodzenia ściany pęcherzyka żółciowego lub dróg żół­ciowych [6], ropnie wewnątrzwątrobowe [6], zakrzepica żyły wrotnej [8] oraz martwica przepony [28]. Opisywane są także: krwa­wienia do wolnej jamy otrzewnej, krwiaki podtorebkowe wątroby, przetoki tętniczo- wrotne oraz wysięk w prawej jamie opluc- nowej [24]. Stąd też przyjmuje się, że ze względów bezpieczeństwa zabieg przez­skórnej termoablacji można wykonać tylko w przypadku zmian zlokalizowanych w od­ległości co najmniej 1 cm od wnęki wątroby, pęcherzyka żółciowego i ściany jelita. W materiale własnym po 143 zabiegach przez- skórnych oprócz 3 przypadków perforacji okrężnicy wystąpiło zaledwie 6 epizodów niewielkiego krwawienia do jamy otrzewnej niewymagających interwencji chirurgicznej.
Efekty w postaci stanów podgorączko­wych lub gorączek w 2-3 dniu po RFA oraz przejściowy wzrost poziomu aminotransfe- raz obserwowano u większości chorych. W świetle aktualnej wiedzy stanowią one re­akcję na dokonaną ogniskową martwicę miąższu wątroby i w żaden sposób nie mogą być. zaliczane do grupy powikłań [24].
Uzyskany przez nas wysoki odsetek po­zytywnych odpowiedzi na zastosowanie ter­moablacji (60%) skłania do traktowania tej metody jako bardzo obiecującej w przy za­chowaniu ściśle określonych wskazań.
Jak pokazujądoświadczenia własne jak
290
l*rzc|>li|d Lekarski 2005 /62/5
. 1. Kulip i wsp.

innych ośrodków, termoablacja na drodze aparotomii powinna być traktowana jako dodatkowa, paliatywna procedura w przy- aadku stwierdzenia nieoperacyjnych prze­rzutów do wątroby z resekowanego ogniska □ierwotnego lub przy istnieniu przeciwwska­zań do wykonania poszerzonego o resek­cję miąższu wątroby zabiegu. W tych sytu­acjach odsetek powikłań jest znacznie więk­szy niż w metodzie przezskórnej i wynosi akoło 20%. Dość często obserwuje się in­fekcje rany, zapalenie płuc, wysięk w pra­wej jamie opłucnowej, ropnie wewnątrzo­trzewnowe, natomiast spada ryzyko krwa­wień po i uszkodzenia narządów sąsiadu- ących (pęcherzyk żółciowy, jelito, przepo­na) [27].
Skuteczność RFA okazuje się być za- eżna od wielu czynników. Do najważniej­szych należą rodzaj nowotworu i wielkość niszczonych ognisk. Najlepsze rezultaty asiąga się u chorych z przerzutami raka je- ita grubego, gorsze w przypadku ca hepa- 'ocellulare (bez progresji 61% vs 54%). Ze względu na pojedyncze przypadki ablacji nnych ognisk nowotworowych trudno wy­ciągnąć wiążące wnioski, choć w literatu­rze można spotkać zachęcające doniesie­nia na temat RFA w paliatywnym leczeniu arzerzutów z nowotworów endokrynnych oraz raka sutka [23]. Drugim istotnym czyn­nikiem warunkującym skuteczność termo- ablacji okazuje się być wielkość poddanych destrukcji zmian. Osiągnięte w tym wzglę­dzie rezultaty są zbliżone do danych z pi­śmiennictwa. Najskuteczniej niszczone są agniska średnicy do 2-3cm. Przyrost guza abserwowano tu tylko w 21 -31 % analizowa­nych przypadków vs. 16, 5% [24]. Dla zmian powyżej 3cm średnicy wartości te były już wyższe i wynosiły od 46-80% vs. 52, 2% i 56, 1% [24].
Na podstawie zebranych wstępnie do­świadczeń można stwierdzić, że termoabla- cja, wykonywana zwłaszcza na drodze przez­skórnej, jest skuteczną metodą paliatywne­go leczenia małych (do 3 cm średnicy) pier­wotnych i wtórnych guzów wątroby. W po­
równaniu do resekcji miąższu wątroby jest zdecydowanie tańsza, mniej skomplikowa­na a przede wszystkim obarczona niewielką liczbą powikłań. Nie wymaga przetoczeń pre­paratów krwiopochodnych ani specjalnego przygotowania chorego. Ma to szczególne znaczenie dla osób obciążonych internistycz­nie, niekwalifikujących się do zabiegów re- sekcyjnych ze względów ogólnych jak i w związku z lokalizacją, wielkością, czy wielo- gniskowościązmian w wątrobie.
Piśmiennictwo
1. Bakalakos E. A., Kim J. A., Young D. C., Martin E. W. Jr.. Determinants o( survival following hepatic reseclion for metastatic colorectal cancer. World J. Surg. 1998, 22, 399.
2. Belli G., D'Agostino A., Ciciliano F. et al.: Liver re­seclion for hepatic metastases: 15 years of experi­ence. J. Hepatobiliary Pancreat. Surg. 2002, 9, 607.
3. Buscarini L., Buscarini E., Di Stasi M. et al.: Percu­taneous radiofrequency ablation of small hepatocel­lular carcinoma: long-term results. Eur. Radiol. 2001, 11, 914.
4. Cloni D., Lencioni R., Bartolozzi C.: Percutanous ablation of liver malignancies: imaging evaluation of treatment response. Eur. J. Ultrasound. 2001, 13, 73.
5. Curley S. A., Izzo F.: Radiofrequency ablation of pri­mary and metastatic hepatic malignancies. Int. J. Clin. Oncol. 2002, 7, 72.
6. DeBaere T., Ellas D., Dromain C. et al.: Radio-fre­quency ablation of 100 hepatic metastases with a mean follow-up of more than 1 year. AJR Am. J. Roentgenol. 2000, 175, 1619.
7. Franciaca G., Marone G.: Ultrasound guided percu­taneous treatment of hepatocellular carcinoma by radiofrequency hyperthermia with a "colled-tip nee­dle". A preliminary clinical experience. Eur. J. Ultra­sound 1999, 9, 145.
8. Francica F., Marone G., Solbiati L. et al.: Hemobilia, intrahepatic hematoma and acute thrombosis with cavernomatous transformation of the portal vein af­ter percutaneous lhermoablalion of a liver metasta­sis. Eur. Radiol. 2000, 10, 926.
9. Gillams A. R.: Thermal ablation of liver metastases. Abdom Imaging 2001, 26, 361.
10. Goldberg S. N.: Radiofrequency tumor ablation: prin­ciples and techniques. Eur. J. Ultrasound 2001, 13, 129.
11. Gouillat C., Manganas D., Saguier G. et al.: Resec­tion of hepatocellular carcinoma in cirrhotic patients: longterm results of a prospective study. J. Am. Coll. Surg. 1999, 189, 282.
12. Hargraves G. M., Adam R., Bismuth H.: Results af­ter nonsurgical local treatment of primary liver malig­
nancies. Langenbeck's Arch. Surg. 2000, 385, 185.
1. lanniti D. A., Dupuy D. E, Mayo-Smith W. W., Murphy B.: Hepatic radiofrequency ablation. Arch. Surg. 2002, 137, 422.
2. Jiao L. R., Hansen P. D. Havlik R. et al.: Clinical short-term results of radiofrequency ablation in pri­mary and secondary liver tumors. Am. J. Surg. 1999,
303.
1. Liver Cancer Study Group of Japan: Primary liver cancer in Japan: clinicopalhologic features and re­sults of surgical treatment. Ann. Surg. 1990, 211, 277.
2. Livraghi T.: Guidelines for treatment of liver cancer. Eur. J. Ultrasound 2001, 13, 167.
3. Livraghi T., Lazzaroni S., Meloni F.: Radiofre­quency thermal ablation of hepatocellular carcinoma. Eur. J. Ultrasound. 2001, 13, 159.
4. Nagorney D. M., van Heerden J. A., llstrup D. M., Adson M. A.: Primary hepatic malignancy: surgical management and determinants of survival. Surgery 1989, 106, 740,
5. Nakamura S., Suzuki S., Konno H.: Resection of hepatic metastases of colorectal carcinoma: 20 years' experience. J. Hepatobiliary Pancreat. Surg. 1999, 1, 16.
6. Pearson A. S., Izzo F., Declan Fleming R. Y. at al.: Intraoperative Radiofrequency ablation or cryo-ab- lation for hepatic malignancies. Am. J. Surg. 1999,
592.
1. Riordan S. M., Williams R.: Preoperative investiga­tion and indication lor operation in hepatocellular carcinoma. J. Hep. Bil. Pancr. Surg. 1998, 5, 1.
2. Shiina S., Tagawa K., Niwa Y. et al.: Percutane­ous ethanol injection therapy for hepatocellulare car­cinoma. AJR 1993, 160, 1023.
3. Sica G. T., Ji H., Ros P. R.: CT and MR imaging of hepatic metastases. AJR 2000, 174, 691.
4. Solbiati L., lerace T, Tonolini M. et al.: Radio-fre­quency thermal ablation of hepatic metastases. Eur. J. Ultrasound 2001, 13, 149.
5. Varghese T., Zagzebski J. A., Chen Q. et al.: Ultra­sound monitoring of temperature change during radiofrequency ablation: preliminary in vivo results. Ultrasound in Med. & Biol. 2002, 28, 321.
6. Vogl T. J., Müller P. K., Mack M. G. et al.: Liver metastases: interventional therapeutic techniques and results, slate of art. Eur. Radiol. 1999, 9, 675.
7. Wong S. L., Edwards M. J., Chao C. et al.: Radiofrequency ablation for unresectable hepatic tumors. Am. J. Surg. 2001, 182, 552.
8. Wood T. F., Rose D. M., Chung M. et al.: Radio­frequency ablation of 231 unresectable hepatic tumors: indications, limitations, and complications. Ann. Surg. Oncol. 2000, 7, 593.
9. Zhou X. D., Tang Z. Y., Yu Y. Q., Ma Z. C.: Clinical evaluation of cryosurgery in the treatment of prima­ry liver cancer. Cancer 1988, 61, 1889.
‘rzeglqd Lekarski 2005 /62/5
291