# PRACE ORYGINALNE
Ewa GOMÓŁKA12
Małgorzata KAPAŁA3
Piotr HYDZIK4
Potwierdzone zatrucia glikolem etylenowym i alkoholem metylowym w Polsce południowej w latach 2010 - 2012 na podstawie wyników oznaczeń laboratoriów toksykologicznych w Krakowie i Sosnowcu
’Pracownia Toksykologii Analitycznej i Terapii Monitorowanej
Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medium, Kraków
p. o. Kierownik:
Dr n. med. Ewa Gomółka
2Pracownia Toksykologii, Zakład Diagnostyki, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Kierownik:
Dr n. med. Ewa Gomółka
’Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Kierownik:
Prof, dr hab. n. med. Zofia Olszowy
"’Klinika Toksykologii
Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medium, Kraków
p. o. Kierownik:
Dr n. med. Piotr Hydzik
Dodatkowe słowa kluczowe: metanol
glikol etylenowy zatrucie
Additional key words: methanol
ethylene glycol
poisoning
Adres do korespondencji:
Ewa Gomółka
Pracownia Toksykologii Analitycznej i Terapii Monitorowanej UJ CM 31-501 Kraków, ul. Kopernika 15 B e-mail: ewa. gomolka@uj. edu. pl
Celem pracy było przedstawienie liczby zatruć glikolem etylenowym i metanolem w Polsce południowej w latach 2010-2012 na podstawie danych z laboratoriów toksykologicznych w Krakowie i Sosnowcu. Ogólna liczba wyników pozytywnych potwierdzają­cych spożycie tych toksycznych alko­holi na terenie objętym działalnością obydwu laboratoriów wynosiła odpo­wiednio 380 dla glikolu etylenowego i 152 dla metanolu. Spośród pacjentów, u których potwierdzono zatrucie gliko­lem etylenowym lub metanolem, więk­szość stanowili mężczyźni (87, 4%), średnia wieku zatrutych wynosiła
lat. Średnie stężenia glikolu ety­lenowego u pacjentów zatrutych tym związkiem wynosiły dla surowicy 57, 5 mg/dl, a dla moczu 286, 2 mg/dl; śred­nie stężenie metanolu w krwi zatrutych wynosiło 1, 4 g/l.
Do laboratoriów toksykologicznych przysyłany był materiał do badania zatrutych pacjentów leczonych na obszarze całego województwa. Na podstawie danych o jednostkach zle­cających oznaczenia można zauważyć, że najczęściej potwierdzane były zatru­cia glikolem etylenowym i metanolem w dużych miastach oraz tam, gdzie znajduje się ośrodek leczenia zatruć (Kraków i Sosnowiec). W wielu przy­padkach pacjenci byli leczeni w mniej­szych szpitalach rejonowych i stamtąd przesyłany był materiał do oznaczeń toksykologicznych. Z przedstawionej analizy wynika, że zatrucia glikolem etylenowym i metanolem stanowią duży problem, a liczba zatruć meta­nolem w latach 2010-2012 znacząco wzrosła.
Wstęp
Metanol i glikol etylenowy to toksyczne alkohole, które są często przyczyną ostrych zatruć w Polsce. Związki te znalazły za­stosowanie jako rozpuszczalniki i dodatki
The purpose of the research was tc present the number of ethylene glyco and methanol poisonings in south Po land in the years 2010-2012, based or data from toxicological laboratories ir Kraków and Sosnowiec. Total numbers of positive determinations of the toxic alcohols were 380 - ethylene glycol and 152 - methanol. Most of the patients poisoned with the toxic alcohols were men (87. 4%), the mean age of the pa­tients was 48. 1 years. Mean ethylene glycol concentration in samples from poisoned patients was 57. 5 mg/dl in serum and 286. 2 mg/dl in urine; mean blood methanol concentration was 1. 4 g/l.
Samples collected from poisoned patients treated on the area of whole voivodeship were determined in to­xicology laboratories. According to information about orderers of ethylene glycol and methanol tests, positive results of the toxic alcohols were the most often in big cities and in cities, where department of toxicology were located (Kraków and Sosnowiec). In many cases patients were treated in hospitals in small cities, and sam­ples collected from patients were transported to perform toxicological determination. The study shows, that intoxications with ethylene glycol and methanol are a big problem in Poland and the number of methanol poiso­nings markedly increased in the years 2010-2012.
do płynów stosowanych w motoryzacji i chemii gospodarczej. Wymienione alkohole przyjęte doustnie ulegają biotransformacji w wątrobie przy udziale dehydrogenaz i katala­zy do toksycznych metabolitów - aldehydów
506
E. Gomółka i wsp.

i kwasów [1, 5, 13, 19]. Zatrucia metanolem i glikolem cechuje duży procent powikłań oraz duża śmiertelności [3, 4, 10, 13, 23]. Specy­ficzne leczenie (podanie odtrutki oraz po- zaustrojowa eliminacja) jest skuteczne, gdy pacjent jest odpowiednio szybko zdiagnozo- wany; leczenie powinno być rozpoczęte nie później niż 24 h od zatrucia. Bardzo ważna jest diagnostyka pozwalająca na szybkie wykrycie obecności glikolu etylenowego i/ lub metanolu w krwi i moczu pacjentów. Oznaczenia glikolu etylenowego i metanolu wykonuje się w specjalistycznych, całodo­bowych laboratoriach toksykologicznych, gdzie dostępne powinny być metody chro­matografii gazowej - dedykowane do tego typu badań. Do rejonowych laboratoriów toksykologicznych przywożony jest materiał z terenu całego województwa. Dlatego dane z laboratoriów toksykologicznych pozwalają na analizę częstości zatruć w całym rejonie objętym działalnością danego ośrodka.
Liczba zatruć glikolem etylenowym i metanolem w Polsce w utrzymuje się na dość wysokim poziomie. Na przestrzeni lat można zauważyć, że zatrucia tymi toksycz­nymi alkoholami stanowią coraz większy odsetek przyczyn hospitalizacji. W latach 90. były to pojedyncze przypadki (mniej niż 1% zatruć) [8, 22]. Po 2011 roku odsetek zatruć nieznanymi alkoholami wynosił 4, 03% dla pacjentów poniżej 25 lat i 10, 29% dla osób w wieku 46-55 lat [21].
Niepokojąca jest powszechność glikolu etylenowego i metanolu w ogólnodostęp­nych produktach. Płyny do chłodnic sa­mochodowych zawierają glikol etylenowy i/lub metanol, które obniżają temperaturę zamarzania; płyny zimowe do spryskiwaczy szyb samochodowych mogą mieć w swoim składzie do 20% metanolu. Te niebez­pieczne alkohole mogą się też znajdować w produktach stosowanych w gospodar­stwie domowym, na przykład w płynach do mycia okien. Bardzo ryzykowne jest też picie alkoholu nieznanego pochodzenia, sprowadzonego okazyjnie z innego kraju lub otrzymanego przez oczyszczenie skażo­nego spirytusu. W takich wypadkach może dojść do zbiorowego zatrucia lub wzrostu częstości zatruć na danym obszarze [16].
Celem pracy było prześledzenie czę­stości zatruć metanolem i glikolem etyleno­wym w Polsce południowej na podstawie prowadzonej ewidencji wyników badań w laboratoriach toksykologicznych w Krakowie oraz Sosnowcu w latach 2010-2012.
Materiał metody
Materiał do badań stanowiły dane doty­czące oznaczeń metanolu i glikolu etyleno­wego wykonanych w Pracowni Toksykologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Zakładzie Diagnostyki Instytutu Medy­cyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Do wymienionych laboratoriów przysyłany jest materiał zatrutych pacjen­tów z terenu województwa małopolskiego, śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.
Potwierdzenie zatrucia glikolem etyleno­wym oraz metanolem było w obydwu labo­ratoriach wykonane metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID).
Glikol etylenowy
rok
B Sosnowiec U Kraków
Rycina 1
Liczba pozytywnych wyników oznaczeń glikolu etylenowego w laboratoriach toksykologicznych w Sosnowcu i Krakowie w latach 2010-2012.
Number of positive results of ethylene glycol obtained in toxicological laboratories in Sosnowiec and Kraków in years 2010-2012.
B Sosnowiec u Kraków
Rycina 2
Liczba pozytywnych wyników oznaczeń metanolu w laboratoriach toksykologicznych w Sosnowcu i Krakowie w latach 2010-2012.
Number of positive results of methanol obtained in toxicological laboratories in Sosnowiec and Kraków in years 2010-2012.
B surowica U mocz
stężenie glikolu mg/dl
Rycina 3
Rozkład stężeń glikolu etylenowego w surowicy krwi i moczu zatrutych pacjentów.
Distribution of ethylene glycol concentration in serum and urine collected from poisoned patients.
Przegląd Lekarski 2013 /70/8
507

Do wykonania obliczeń i wykresów wy­korzystano program MS Excell.
Wyniki
W latach 2010-2012 w laboratoriach toksykologicznych w Krakowie i Sosnowcu potwierdzono zatrucie glikolem etylenowym w 380 przypadkach, a metanolem w 152 przypadkach. W badanym okresie roczna liczba zatruć glikolem nie wykazywała istot­nych zmian i wynosiła średnio 67, 0 (Sosno­wiec) i 59, 7 (Kraków). Liczba przypadków zatruć glikolem etylenowym potwierdzonych pozytywnym oznaczeniem w laboratoriach toksykologicznych w Krakowie i Sosnowcu w latach 2010-2012 przedstawia rycina 1.
Liczba zatruć metanolem zdiagnozo- wanych w laboratoriach toksykologicznych w Sosnowcu i Krakowie w badanym okre­sie wzrastała od kilku i kilkunastu w 2010 roku do ponad czterdziestu w roku 2012. Liczba przypadków zatruć metanolem po­twierdzonych pozytywnym oznaczeniem w laboratoriach toksykologicznych w Krakowie i Sosnowcu w latach 2010-2012 przedstawia rycina 2.
Najczęściej zatrucia glikolem etyleno­wym oraz metanolem zdarzały się wśród mężczyzn; odsetek mężczyzn w grupie osób, u których potwierdzono zatrucie gli­kolem etylenowym oraz metanolem wynosił odpowiednio 85,4% i 89,4%. Wiek zatrutych pacjentów był zbliżony dla obu rodzajów zatruć i wynosił odpowiednio dla glikolu etylenowego i metanolu średnio 47,7 oraz
lat. Najmłodszy zatruty pacjent miał 19 lat, najstarszy - 84 lata.
Stężenie glikolu etylenowego oznaczane było zwykle w surowicy krwi i moczu pacjen­tów, co jest dobrą praktyką, szczególnie, gdy nie jest znany czas przyjęcia ksenobiotyku. W późnej fazie zatrucia stężenie glikolu etylenowego w surowicy krwi może spaść do poziomu poniżej czułości metody ozna­czania i w takich wypadkach tylko badanie moczu umożliwia jednoznaczne potwier­dzenie zatrucia. Wyniki oznaczeń glikolu etylenowego w moczu były wyższe niż w surowicy. W badanym materiale stężenia glikolu etylenowego w surowicy mieściły się w zakresie 5 - 687 mg/dl (średnia 57,5 mg/ dl). Dla moczu zakres oznaczanych stężeń glikolu etylenowego wynosił 5 - 2725 mg/dl (średnia 286,2 mg/dl). Najczęściej stężenia glikolu etylenowego mieściły się w zakresie od 20 do 100 mg/dl (surowica) oraz od 200 do 500 mg/dl (mocz). Rozkład stężeń glikolu etylenowego w obu rodzajach materiału na podstawie wyników pracowni toksykologii w Krakowie przedstawia rycina 3.
Średnie stężenie metanolu w przypad­kach potwierdzonego zatrucia wynosiło 1,4 g/l. Stężenia metanolu w krwi zatrutych mieściły się najczęściej w zakresie od 0,1 do 0,3 g/l. Dość dużo także było wyników w zakresie 1 - 2 g/l (ponad 25% oznaczeń), a także powyżej 2 g/l (prawie 15% oznaczeń). Rozkład wyników oznaczeń metanolu w badanym materiale na podstawie wyników pracowni toksykologii w Krakowie przedsta­wia rycina 4.
Całodobowe laboratoria toksykologicz­ne zwykle przyjmują do badań materiał z dużego obszaru. Na podstawie wykonanej analizy można pokazać gdzie najczęściej
Tabela I
Liczba wykonanych i potwierdzonych oznaczeń glikolu etylenowego i metanolu w Pracowni Toksykologii w Krakowie.
Number of ordered and positive determinations of ethylene glycol and methanol in Toxicological Laboratory in Kraków.
Miejscowość	Glikol etylenowy		Metanol
	zlecone	pozytywne	zlecone	pozytywne
Bochnia	1	0	1	0
Busko Zdrój	10	4	3	1
Chrzanów	16	4	8	0
Dębica	1	0	0	0
Jaworzno	2	0	1	0
Jędrzejów	8	2	3	0
Kielce	39	12	17	3
Kraków	323	78	219	46
Krynica	3	2	3	2
Limanowa	54	10	34	4
Miechów	9	4	5	0
Myślenice	2	0	1	0
Nowy Sącz	44	20	20	2
Nowy Targ	43	3	17	3
Olkusz	6	0	3	0
Opatów	4	2	2	0
Pińczów	1	0	1	0
Proszowice	7	1	4	1
Rzeszów	5	5	0	0
Stalowa Wola	1	0	0	0
Starachowice	2	0	1	0
Sucha Beskidzka	36	13	17	0
Tarnów	4	2	0	0
Wadowice	14	6	8	1
Zakopane	24	11	8	0

Rycina 4
Rozkład stężeń metanolu we krwi u zatrutych pacjentów.
Distribution of methanol concentration in blood collected from poisoned patients.
leczeni są pacjenci zatruci glikolem etyle­nowym i metanolem. Najwięcej zleceń oraz wyników pozytywnych badanych alkoholi stwierdzono w miastach, gdzie znajdują się ośrodki ostrych zatruć (Kraków i So­snowiec), a w dalszej kolejności w innych dużych miastach (Katowice, Częstochowa, Bielsko-Biała, Kielce, Limanowa, Nowy Sącz). Liczba zleceń (podejrzenia zatrucia
substytutami alkoholu) i potwierdzonych przypadków zatruć glikolem etylenowym i metanolem z obszaru objętego działalnością Pracowni Toksykologii w Krakowie oraz Zakładu Diagnostyki w Sosnowcu pokazują tabela I oraz tabela II.
Omówienie i wnioski
Przeprowadzona analiza danych z la-
508
E. Gomółka i wsp.

Tabela II
Liczba wykonanych i potwierdzonych oznaczeń glikolu etylenowego i metanolu w Pracowni Toksykologii w Sosnowcu.
Number of ordered and positive determinations of ethylene glycol and methanol in Toxicological Laboratory in Sosnowiec.
Miejscowość	Glikol etylenowy		Metanol
	zlecone	pozytywne	zlecone	pozytywne
Będzin	38	2	39	4
Bielsko-Biała	45	14	46	3
Blachownia	8	2	10	0
Bytom	66	9	68	2
Chorzów	38	3	39	1
Cieszyn	11	6	11	1
Częstochowa	88	17	87	6
Dąbrowa Górnicza	66	8	66	5
Gliwice	50	4	50	3
Jastrzębie Zdrój	12	3	12	0
Jaworzno	23	3	23	2
Katowice	180	17	182	4
Kędzierzyn-Koźle	12	2	12	2
Kluczbork	2	1	1	0
Kłobuck	4	0	4	0
Knurów	14	2	15	4
Krzepice	2	1	1	0
Kup	8	4	4	0
Lubliniec	10	4	6	0
Mikołów	34	16	18	1
Mysłowice	23	2	26	0
Myszków	18	4	18	2
Olesno	6	3	5	1
Olkusz	38	9	38	5
Opole	8	2	8	2
Oświęcim	17	5	17	1
Piekary Śląskie	5	1	5	0
Pszczyna	9	2	9	0
Pyskowice	6	1	6	0
Racibórz	16	1	16	1
Ruda Śląska	26	2	26	2
Rybnik	30	5	30	2
Rydułtowy	5	1	4	0
Siemianowice Śląskie	35	16	19	0
Sosnowiec	157	24	153	12
Strzelce Opolskie	2	2	2	0
Świętochłowice	13	0	13	0
Tarnowskie Góry	18	3	18	3
Tychy	55	6	55	1
Wilkowice	2	1	2	2
Wodzisław Śląski	7	1	7	1
Zabrze	42	5	41	3
Zawiercie	60	8	59	4
Żory	0	0	2	1
Żywiec	8	1	8	3

boratoriów toksykologicznych w Krakowie i Sosnowcu z trzech ostatnich lat pod kątem glikolu etylenowego i metanolu pokazała, że liczba potwierdzonych zatruć tymi toksycz­
nymi związkami na terenie Polski południo­wej nie maleje, a w przypadku metanolu jest coraz większa.
Zatrucia glikolem etylenowym w latach
2010-2012 były częstsze niż metanolem. Jednak udział liczby zatruć metanolem w ogólnej liczbie zatruć alkoholami niespo- żywczymi wzrastał. W 2010 roku odsetek zatruć metanolem wynosił 13,3%, w 2011 roku - 26,2%, a w 2012 roku 41,1%.
Wyniki z lat 2010-2011 są zbliżone do danych ogólnopolskich.
W 2009 roku, spośród wszystkich zatruć alkoholami niespożywczymi w Polsce 77,6% stanowiły zatrucia glikolem etylenowym i 22,4% metanolem [17]. Liczba zatruć me­tanolem najbardziej wzrosła w 2012 roku. Od 2010 do 2012 roku liczba pozytywnych oznaczeń metanolu w laboratoriach w Kra­kowie I Sosnowcu zwiększyła się ponad trzykrotnie. Jest to niepokojące, ponieważ zatrucia tymi toksycznymi alkoholami wiążą się z dużym ryzykiem powikłań i wysoką śmiertelnością [9,10,12,14,15,17]. Bardzo ważnym czynnikiem jest czas od przyjęcia ksenobiotyku do rozpoczęcia leczenia, a pacjenci niezdiagnozowani odpowiednio wcześnie zwykle źle rokują. Szybka i pewna diagnoza jest możliwa tylko w całodobo­wych, specjalistycznych laboratoriach toksy­kologicznych, które dysponują odpowiednią aparaturą, pozwalającą na jednoznaczne potwierdzenie zatrucia metanolem, glikolem etylenowym lub innym alkoholem niespo- żywczym [20].
Analiza płci i wieku pacjentów, u których potwierdzono zatrucie glikolem etylenowym lub metanolem wykazała, że najczęściej byli to mężczyźni (87,4%) liczący średnio
lat. Nie stwierdzano tego typu zatruć u nieletnich. Wiek pacjentów wahał się od 19 do 84 lat. Porównując uzyskane wyniki z danymi literaturowymi z poprzednich lat nie widać dużych różnic. W 2009 roku średni wiek pacjentów hospitalizowanych z powodu zatrucia glikolem etylenowym i metanolem wynosił 46,8 lat (zakres wieku 15-76 lat) [17].
Glikol etylenowy powinno się oznaczać równocześnie w surowicy i moczu. W po­jedynczych przypadkach do laboratorium dostarczano tylko krew. Brak możliwości zbadania stężenia glikolu etylenowego w krwi i moczu utrudnia interpretację wyniku. Wyniki oznaczeń glikolu etylenowego w surowicy są zwykle niższe niż w moczu, a czas detekcji dla surowicy jest krótszy i zależy od biologicznego okresu półtrwania oraz wydolności nerek i wątroby zatrutego (t1/2 = 3 - 5 h, w przypadku niewydolności wątroby i nerek t1/2może się zwiększyć do 15 h) [1,2]. Jeżeli laboratorium toksykologicz­ne nie posiada chromatografu gazowego, oznaczenie glikolu etylenowego metodą spektrofotometryczną tylko w surowicy krwi wiąże się z dużym ryzykiem uzyskania wyni­ku nieprawidłowego. Zastosowanie metody chromatografii gazowej do oznaczeń glikolu etylenowego i metanolu pozwala nie tylko na uzyskanie wiarygodnych wyników, ale też umożliwia oznaczanie innych alkoholi nie- spożywczych (izopropanolu, n-propanolu), metabolitów alkoholi oraz innych związków lotnych, które mogą być przyczyną zatruć ostrych i przewlekłych [11,18,24].
Ważne jest zwrócenie uwagi na wartość diagnostyczną wyników oznaczeń glikolu etylenowego i metanolu w krwi. Do terapii specyficznej z zastosowaniem odtrutki i
Przegląd Lekarski 2013 /70/8
İJ9

hemodializy kwalifikuje się pacjentów, u których stężenia tych alkoholi przekraczają w krwi stężenia krytyczne: 20 mg/dl dla glikolu etylenowego oraz 0,2 g/l dla meta­nolu [13].
W badanym materiale stężenia glikolu etylenowego u zatrutych mieściły się w surowicy w zakresie od 5 do 687 mg/dl (średnia 57,5 mg/dl), a w moczu od 5 do 2725 mg/dl (średnia 286,2 mg/dl). Stężenia metanolu w krwi wahały się od 0,1 do ponad 5 g/l (średnia 1,4 g/l). Porównując te wartości z danymi literaturowymi można zauważyć, że zbadane stężenia toksycznych alkoholi u pacjentów z Polski południowej były wyższe niż w grupie pacjentów leczonych fomepizo- lem z powodu zatrucia glikolem etylenowym w innych krajach. W literaturze opisywane u osób zatrutych średnie stężenia glikolu etylenowego wynosiły 214 mg/dl [2], a me­tanolu 0,65 g/l [7].
Laboratoria toksykologiczne w Krakowie i Sosnowcu wykonują oznaczenia toksyko­logiczne dla terenu województwa małopol­skiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, śląskiego i opolskiego. Informacje o tym kto zleca oznaczenia alkoholi niespożywczych i gdzie najczęściej te zatrucia się potwier­dzają są istotne dla umiejscowienia rejonów, gdzie może pojawić się źródło skażonego alkoholu. W Krakowie i Sosnowcu w latach 2010-2012 nie odnotowano zatruć zbioro­wych glikolem etylenowym i metanolem, natomiast można na podstawie zebranych danych określić gdzie najczęściej leczeni są pacjenci po spożyciu tych alkoholi. Zwykle pacjenci z wywiadem zatrucia nieznanym alkoholem są transportowani do ośrodków leczenia ostrych zatruć. Dlatego też najwięk­sza liczba hospitalizacji z powodu zatrucia glikolem etylenowym i metanolem została odnotowana w Krakowie (22,6%) oraz So­snowcu (6,6%). Nie wszyscy pacjenci byli przewożeni do ośrodków ostrych zatruć, część z nich była dializowana w mniejszych szpitalach w terenie. Dane o oznaczeniach wykonanych dla terenowych szpitali pozwa­lają na określenie, gdzie poza ośrodkami zatruć najczęściej potwierdzają się zatrucia glikolem etylenowym i metanolem. Są to najczęściej duże miasta: Katowice, Kielce, Częstochowa, Bielsko-Biała, Limanowa, Nowy Sącz. W pojedynczych przypadkach zatrucia glikolem etylenowym i metanolem potwierdzane były praktycznie na terenie całych województw. W tabelach I i II po­
kazano jak wygląda zasięg działalności laboratoriów toksykologicznych z Sosnowca i Krakowa na obszarze Polski południowej i gdzie potwierdzano przypadki zatrucia glikolem etylenowym i metanolem w latach 2010-2012.
Podsumowując należy zauważyć, że pomimo tego, iż wiedza o glikolu etyle­nowym i metanolu znana jest od dziesię­cioleci, wciąż bardzo dużo osób trafia do szpitali z powodu przypadkowego lub nie do końca świadomego ich wypicia. Liczba zatruć spowodowanych spożyciem płynów zawierających alkohole niespożywcze na przestrzeni lat 2010-2012 jest coraz więk­sza. Należy zastanowić się nad przyczyną tego stanu rzeczy i rozpocząć szeroką akcję edukacyjną. Skutki braku wiedzy o tego typu zagrożeniach widoczne są w postaci realnych kosztów związanych z rosnącą liczbą zatruć metanolem i glikolem etylenowym, koniecznością prowadzenia kosztownej diagnostyki, bardzo drogiego i nie zawsze skutecznego leczenia. Według danych z literatury współczynnik śmiertel­ności dla zatruć metanolem może sięgać nawet 48%, a powikłania w postaci utraty wzroku 23% [6].
Poniższa praca pokazuje, jak ważna jest rola całodobowych medycznych laborato­riów toksykologicznych, które umożliwiają szybką diagnostykę pacjentów z całego re­gionu. Jest to szczególnie ważne przy podej­rzeniu zatrucia alkoholami niespożywczymi (glikolem etylenowym lub metanolem).
Piśmiennictwo
1. Baselt R.C.: Disposition of toxic drugs and chemi- cals in man. Biomédical Publications, Foster City, California 2002.
2. Brent J.: Fomepizole for the treatment of pédiatrie ethylene and diethylene glycol, butoxyethanol, and methanol poisonings. Clin. Toxicol. (Phila) 2010, 48,401.
3. Górska A., Zaleski K., Zapalska-Pożarowska K., Szponar J.: Trudności w interpretacji wyników oznaczeń metanolu u pacjentów z hiperglikemią i kwasicąmetabolicznąróżnego pochodzenia. Przegl. Lek. 2012,69,595.
4. Groszek B.: Znaczenie i interpretacja wyników badań toksykologicznych i biochemicznych w postępowaniu z zatrutym pacjentem. Przegl. Lek. 2007,64,191.
5. Hantson P., Haufroid V., Wallemacq P.: Formate kinetics in methanol poisoning. Hum. Exp. Toxicol. 2005, 24, 55.
6. Hassanian-Moghaddam H., Pajoumand A., Dadgar S.M., Shadnia Sh.: Prognostic factors in methanol poisoning. Hum. Exp. Toxicol. 2007, 26, 583.
7. Hovda K.E., Andersson K.S., Urdal P. et al.:
Methanol and formate kinetics during treatment with fomepizole. Clin. Toxicol. (Phila) 2005,43, 221.
1. Kotwica M., Rogaczewska A.: Ostre zatrucia w Polsce w latach 1997-1999. Analiza danych zgromadzonych w Krajowym Centrum Informacji Toksykologicznej. Przegl. Lek. 2002, 59, 318.
2. Krenova M., Pelclova D.: Course of intoxications due to concurrent ethylene glycol and éthanol ingestion. Przegl. Lek. 2005, 62, 508.
3. Magdalan J., Zawadzki M., Maksymowicz K.: Fatal methanol poisoning complicated with acute coronary syndrome - a case report. Przegl. Lek. 2010, 67,610.
4. Mańkowski W., Klimaszyk D., Krupiński B.: Jak odróżnić ostre zatrucie izopropanolem od upojenia etanolem? - opis przypadku. Przegl. Lek. 2000, 57, 588.
5. Massoumi G., Saberi K., Eizadi-Mood N. et al.: Methanol poisoning in Iran, from 2000 to 2009. Drug Chem. Toxicol. 2012, 35, 330.
6. Pach J. (red.): Zarys toksykologii klinicznej. Wydaw­nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
7. Rakus A., Kroczak M., Ruszkowski P.: The me- thanol poisoning - case report. Przegl. Lek. 2005,
514.
1. Rzepecki J., Krakowiak A., Fiszer M. i wsp.: Ostre zatrucia alkoholem metylowym wśród pacjentów Oddziału Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy im. Notera w Lodzi, hospitalizowanych w latach 2000- 2009. Przegl. Lek. 2012, 69,431.
2. Sawiniec J., Matysik A., Gerkowicz M. i wsp.: Ciężkie zbiorowe zatrucie metanolem z powikłaniami ocznymi - doniesienie kliniczne. Przegl. Lek. 2006,
502.
1. Sein Anand J., Świderska A., Pach J., Burda P.: Wybrane zagadnienia dotyczące ostrych zatruć glikolem i metanolem w Polsce w roku 2009. Przegl. Lek. 2011,68,453.
2. Sein Anand J., Wiergowski M., Barwina M.: Niety­powe zatrucie mieszaniną alkoholi niespożywczych - opis przypadku. Przegl. Lek. 2012, 69, 589.
3. Seńczuk W. (red.): Toksykologia współczesna. Wy­dawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
4. Sommerfeld K., Łukasik-Glębocka M., Zielińska- Psuja B.: Znaczenie diagnostyczne oznaczenia glikolu etylenowego w ostrych zatruciach - analiza przypadków z terenu województwa wielkopolskiego. Przegl. Lek. 2012, 69,435.
5. Świderska A., Sein Anand J.: Wybrane zagadnienia dotyczące ostrych zatruć ksenobiotykami w Polsce w 2010 roku. Przegl. Lek. 2012, 69,409.
6. Targosz D., Sancewicz-Pach K., Szkolnicka B. et al.: Frequency and pattern of poisoning in adult and adolescent Kraków population in 2003 and 1983. Przegl. Lek. 2005, 62,446.
7. Targosz D., Szkolnicka B., Morawska J. i wsp.: Wiek a częstość występowania i rodzaj zatruć wśród mieszkańców Krakowa, leczonych w Klinice Toksykologii CM UJ w latach 1997-2001. Przegl. Lek. 2002,59, 325.
8. Wiernikowski A., Piekoszewski W., Krzyżanowska- Kierepka E., Gomółka E.: Ostre doustne zatrucie alkoholem izopropylowym u osoby uzależnionej od alkoholu etylowego. Przegl. Lek. 1997, 54,459.
510
E. Gomółka i wsp.