PRACE POGLĄDOWE
Justyna KOZUB Andrzej URBANIK Robert CHRZAN
Paulina KARCZ
# Przedoperacyjne badanie funkcjonalne mózgu MR (fMRI)
Presurgical functional brain examination MR (fMRI)
Katedra Radiologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Kierownik Katedry Radiologii UJ CM:
Prof, dr hab. med. Andrzej Urbanik
## Dodatkowe słowa kluczowe:
fMRI
guz mózgu mapowanie mózgu
## Additional key words:
fMRI
brain tumor
brain mapping
Operacje neurochirurgiczne, rejo­nów mózgu istotnych funkcjonalnie, niosą ze sobą wysokie ryzyko powikłań w postaci deficytów neurologicznych. Obecnie najszerzej stosowaną niein­wazyjną metodą przedoperacyjnego obrazowania czynności mózgu jest funkcjonalne obrazowanie rezonansu magnetycznego (fMRI -functional Ma- gnetic Resonance Imaging). Metoda ta daje możliwość zlokalizowania aktyw­nych obszarów mózgu odpowiedzial­nych za ruch, czucie i mowę. fMRI u pacjentów z guzem mózgu ułatwia ta­kie planowanie operacji by pooperacyj­ne ubytki neurologiczne były jak naj­mniejsze. Te nieinwazyjne badania wprowadzone do rutynowej diagnozy w szpitalnych pracowniach MR dostar­czają istotnych informacji nieosiągal­nych innymi metodami. Wymagają one jednak zaawansowanego oprogramo­wania do analizy danych.
Neurosurgery in functionally rel­evant brain structures carries a high risk for surgery induced post-operative neurological deficits. Functional mag­netic resonance imaging (fMRI) is one of the most commonly used functional neuroimaging techniques for pre-sur- gical brain mapping. Preoperative fMRI is optimal method to localize specific functions of the human brain that gov­ern motor, sensory or language func­tions. fMRI facilitates the selection of the safest treatment and is very help­ful to plane and to perform function preserving surgery in patients with brain tumors. This kind of examination is feasible for clinical routine neuro­imaging and provides important diag­nostic information noninvasively that is otherwise unavailable. fMRI exami­nations require also advanced soft­ware for data analysis.
Adres do korespondencji: Katedra Radiologii UJ CM 31-501 Kraków, ul. Kopernika 19, Tel.: 124247761; Fax: 124247391 e-mail: justy@mp. pl
## Badania funkcjonalne mózgu
Operacje neurochirurgiczne, rejonów mózgu istotnych funkcjonalnie, niosą ze sobą wysokie ryzyko powikłań w postaci deficytów neurologicznych a ich następstwa mają szczególnie duże znaczenie. Pomimo tego, iż wszystkie struktury mózgu w jakiejś mierze są funkcjonalnie ważne, w praktyce klinicznej, terminy „istotne funkcjonalnie” (functionally relewant) oraz „rejony elo- kwentne" (eloquen braint) odnoszą się do tych struktur mózgu, których uszkodzenie może skutkować istotnie upośledzającymi objawami neurologicznymi a w konsekwen­cji znaczącym obniżeniem jakości życia pa­cjenta. Resekcja guzów okolicy bruzdy Ro­landa lub części centralnej mózgowia, może prowadzić do uszkodzenia pierwotnej kory ruchowej i czuciowej. Praworęczni pacjenci po operacji guzów w płacie czołowym lub skroniowym lewej półkuli są szczególnie na­rażeni na upośledzenie funkcji ruchu i mowy, podczas gdy interwencja chirurgiczna w okolicy przyśrodkowej kory skroniowej może nieść ze sobą dysfunkcje pamięci. Dlatego planowanie operacji u takich pacjentów po­winno być szczególnie starannie przygoto­wane z dbałością o zminimalizowanie jej rozległości. Wybór optymalnego dostępu oraz zakresu resekcji, z uwzględnieniem wzajemnych przestrzennych relacji między guzem a obszarami istotnymi funkcjonalnie, musi być rozważny i indywidualnie opraco-
wany. Dostępność takich informacji przed operacją jest znakomitym rozwiązaniem. Przede wszystkim skraca to czas zabiegu, zmniejsza liczbę powikłań oraz hospitaliza­cji pooperacyjnych [12, 15, 16]. Obecnie neu- roobrazowanie MR oferuje różne nowator­skie rozwiązania diagnostyczne, otwiera leż nowe pole neuroradiologii dające możliwość pomiaru i wizualizacji funkcji mózgu obok obrazowania ściśle morfologicznego.
Procedurą referencyjną, służącą do mapowania czynności mózgu ludzkiego jest śródoperacyjna elektrokortikografia (ECoG). Polega ona na umieszczeniu elektrod bez­pośrednio na otwartej powierzchni mózgu, w celu zarejestrowania elektrycznej aktyw­ności kory mózgowej. Przeprowadzenie ECoG wymaga otwarcia czaszki. Dlatego też jest to metoda inwazyjna. Nie jest ona metodą referencyjną u dzieci. Ponadto zwra­ca się ostatnio uwagę, że ECoG może po­wodować uszkodzenia kory i wtórne ogni­ska padaczkowe.
Ponadto, w czasie kontroli takich funk­cji jak mowa i pamięć, pacjent musi być przy­tomny i aktywnie współpracować z leka­rzem. Wydłuża to czas operacji. Istotną wadą tej metody jest także fakt, iż cenne informacje zdobywane są dopiero w trakcie operacji i nie mogą być one brane pod uwa­gę w procesie planowania zabiegu [13].
Metodą diagnostyczną pozwalającą ocenić lateralizację korowych ośrodkow
326
Przegląd Lekarski 2010 /67/4
J. Kozub i «SP-

mowy i pamięci jest tzw. test Wady. Polega on na podaniu barbituranu (najczęściej amobarbitalu, czyli Amytalu, w dawce oko­ło 100 mg u kobiet i 112,5 mg u mężczyzn) kolejno do jednej i drugiej tętnicy szyjnej wewnętrznej, co pozwala „wyłączyć" zaopa- irywane przez te naczynia odpowiednie półkule kresomózgowia. Jednocześnie wy­konuje się u pacjenta testy psychologiczne oceniające funkcje badanych ośrodków mowy i pamięci. Z tego względu badanie rzadko można wykonać u młodszych, nie- współpracujących dzieci. Metodę opisał ja­poński neurolog pracujący w Kanadzie, Juhn Atsushi Wada (ur. 1924) [9].
Szeroko rozpowszechnioną metodą jest elektroencefalografia (EEG) czyli nieinwa­zyjna technika diagnostyczna służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Badanie polega na odpowiednim rozmieszczeniu, na powierzchni skóry czaszki, elektrod, które rejestrują zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni skóry, pochodzące od ak­tywności neuronów kory mózgowej i po od­powiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis - elektroencefalogram. Pierwszy pol­ski zapis EEG, z mózgów królików i psów, został zarejestrowany przez Adolfa Becka na Uniwersytecie Jagiellońskim, który swoją pracę opublikował w 1890 r. Pierwsze ba­danie EEG na człowieku przeprowadził w roku 1924 Hans Berger, psychiatra z Jeny [2]. Berger jako pierwszy opisał wszystkie lale podstawowe, natomiast fale alfa opisał Beck. Wyniki Hansa Bergera zostały po­twierdzone przez naukowców brytyjskich i amerykańskich i dopiero w 1938 roku zo­stał zaproszony do przedstawienia swoich prac na forum międzynarodowym. Publika­cja Bergera pt. „Das Elektrenkephalogramm des Menschen" na zawsze zmieniła neuro- fizjologię.
Magnetoencefalografia (MEG) to tech­nika obrazowania elektrycznej czynności mózgu za pomocą rejestracji pola magne­tycznego wytworzonego przez mózg. Sy­gnały są odbierane przez wysokoczułe mier­niki pola magnetycznego umieszczone w pobliżu czaszki badanego. MEG wykorzy­stywane jest w badaniach naukowych ma­jących na celu określenie funkcji poszczegól­nych ośrodków w mózgu, w diagnostyce kli­nicznej, jest badaniem wykonywanym w trak­cie operacji neurochirurgicznych w celu zloka­lizowania rejonów patologicznych [4].
Jednak obecnie, najszerzej stosowaną metodą obrazowania czynności mózgu jest funkcjonalne obrazowanie rezonansu ma­gnetycznego (fMRI - functional Magnetic Resonance Imaging). Zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR - Nucle- ar Magnetic Resonance) stoi u podstaw tej metody. Obrazowanie MR (MRI - Magne­tic Resonance Imaging) wykorzystuje ma­gnetyczne właściwości protonu w jądrach wodoru. Własność tę nazywamy momen­tem magnetycznym. Woda stanowi ok. 60% masy ciała człowieka. Wodór 1H jest głów­nym składnikiem układów biologicznych. Proton obdarzony momentem magnetycz­nym zachowuje się w określony sposób w stałym polu magnetycznym a działając na niego polem elektromagnetycznym może­my w sposób kontrolowany modyfikować to
Rycina 1
Schemat blokowy stosowany w badaniach fMRI; naprzemienne bloki aktywacyjne i bloki spoczynkowe. Schematic illustration of conventional 'block design' used for fMRI studies; alternating task and baseline blocks.
Rycina 2
Przedoperacyjne mapowanie ośrodków mowy.
Presurgical brain mapping of language function.
zachowanie. Właściwości fizyczne protonu zależą od otoczenia, co daje możliwość po­zyskiwania informacji o poszczególnych tkankach ciała ludzkiego, które w tym celu musi być umieszczone w silnym stałym polu magnetycznym. Krótko możemy powie­dzieć, że obrazowanie MRI bazuje na moż­liwości magnetycznego pobudzenia tkanek ciała ludzkiego i dalej na rejestracji powrot­nego sygnału elektromagnetycznego pocho­dzącego od protonów powracających do sta­nu równowagi. fMRI to nowoczesna techni­ka dająca możliwość lokalizacji poszczegól­nych funkcji mózgu. Ocena aktywności mó­zgu z użyciem techniki fMRI odbywa się przez detekcję lokalnych zmian hemodyna­micznych w naczyniach włosowatych w ob­szarach odpowiadających różnym funkcjom. Wykorzystanie szczególnych właściwości magnetycznych krwi w aktywnych rejonach mózgu nazwano techniką BOLD (The blo- od-oxygen-level-dependend) [11]. Sygnał BOLD jest odbiciem aktualnej aktywności neuronów. W czasie rejestracji obrazów EPI (Echo Planar Imaging), w mózgu, w obsza­rach stymulowanych dochodzi do dyskretnej, ale mierzalnej zmiany sygnału w granicach 2-5% dla skanerów o polu 1,5T i ok. 15% dla skanerów o bardzo wysokim polu 4T [5]. Ta właśnie zmiana sygnału jest rejestrowana i stanowi podstawę dalszej analizy.
Badanie fMRI charakteryzuje się dużą rozdzielczością przestrzenną. Bezcenną zaletą tej metody jest jej nieinwazyjność, powtarzalność oraz możliwość powszech­
nego stosowania klinicznego, natomiast wadą jest stosunkowo niska rozdzielczość czasowa, pomimo stosowania szybkich se­kwencji obrazowych EPI (Echo Planar Ima­ging)-
Wykonywanie badań funkcjonalnych metodą fMRI niesie ze sobą dużo większe wymagania techniczne i metodologiczne niż morfologiczne obrazowanie MR.
Każde kliniczne badanie fMRI jest przy­gotowywane i dostosowywane indywidual­nie do pacjenta. W opracowaniu protokołu badawczego zwykle uczestniczy zespół spe­cjalistów takich jak radiolog, neurolog, neu- ropsycholog lub psycholog oraz fizyk.
Głównymi celami dominującymi w przedoperacyjnym neuroobrazowaniu funk­cjonalnym są:
- Lokalizacja obszarów mowy, ruchu i czucia.
- Określenie dominującej półkuli dla specyficznych funkcji mózgu.
- Lokalizacja stref aktywnych
w mózgu u pacjentów z epilepsją.
Określenie neuroplastycznych zmian aktywności mózgu [15].
Aspekty praktyczne, techniczne
i metodologiczne
O ile w ośrodkach zajmujących się wy­łącznie naukowo badaniami fMRI przepro­wadzanie eksperymentów jest proste, ze względu na to, że wymagany sprzęt stano­wi stały element wyposażenia pracowni, osoby badane są zdrowe i chętnie współ-
Przegląd Lekarski 2010/67/4
327

Rycina 3
Przedoperacyjne mapowanie ośrodków ruchu - ruch palców lewej ręki. Presurgical brain mapping of motor function - left finger tapping.
Rycina 4
Przedoperacyjne mapowanie ośrodków ruchu - ruch palców prawej nogi.
Presurgical brain mapping of motor function - right foot.
pracują, wyniki badań nie są potrzebne na­tychmiast, o tyle badanie fMRI w warunkach klinicznych stanowi poważne wyzwanie. Aby je prawidłowo przeprowadzić, pracownia powinna dysponować nie tylko odpowied­niej klasy systemem MR, ale odpowiednim oprogramowaniem jak i dodatkowym spe- cjalisty-cznym sprzętem. Natężenie pola magnetycznego w skanerach MR dla celów klinicznych powinno zawierać się między 1,5T a 3T. System musi zawierać protokół umożliwiający odbieranie sygnału BOLD za pomocą sekwencji EPI [15,16]. Konieczna jest również stacja robocza tak oprogramo­wana by można było na niej opracowywać oraz przedstawiać w formie graficznej su­rowe dane uzyskane w czasie akwizycji. Analiza taka jest czasochłonna i wymaga
współpracy różnych specjalistów [6].
Mimo, że producenci systemów MR ofe­rują swoje firmowe oprogramowanie, w ośrodkach zajmujących się opracowywa­niem danych z badań fMRI najczęściej sto­sowane są programy: SPM, FSL, BrainVoy- ager oraz ANFI. Programy te niezależnie od swego pochodzenia powinny gwarantować przeprowadzenie kluczowych operacji na surowych danych takich jak: image align- ment - ustawienie obrazów, motion corela- tion - korekcja ruchów, temporal and spa­dał data smoothing - czasowe i przestrzen­ne dopasowanie danych oraz statisticaI ana- lysis - analiza statystyczna [8].
Badanie fMRI powinno być tak uprzed­nio przygotowane, aby uwzględniało rozma­ite ograniczenia pacjenta. Podczas każde­
go badania fMRI wykonywana jest proce­dura badawcza zawierająca odpowiedni „pa­radygmat” (zdefiniowany schemat pomiaru funkcjonalnego obejmujący stymulację) do­stosowany do wymagań danego problemu. Najczęściej stosowany paradygmat to tzw. klasyczny schemat blokowy (blocked de­sign) [1]. Składa się on z naprzemiennych bloków odpowiadających warunkowi kontro­lnemu i aktywacji. Dokładnie polega to na tym, że u pacjenta umieszczonego w ska­nerze MR, w czasie trwania sekwencji EPI gromadzącej kolejne obrazy przekrojów mózgu, aktywowane są odpowiednie obsza­ry. Zazwyczaj planuje się kilka bloków akty­wacyjnych przedzielonych jednakowo dłu­gimi blokami kontrolnymi czyli bez stymula­cji (rycina 1).
Parametrical design i event-related de­sign to inne paradygmaty stosowane w ba­daniach fMRI, lecz niepolecane w praktyce klinicznej.
Na koniec trzeba powiedzieć o dodat­kowym wyposażeniu, niezbędnym do prze­prowadzania opisywanych badań. W zależ­ności od stosowanych bodźców konieczne mogą być: słuchawki z mikrofonem, panel z przyciskami kontrolujący reakcje pacjen­ta (dostosowane do pracy w polu magne­tycznym), projektor multimedialny z ekra­nem do prezentowania obrazów, komputer, oraz urządzenie stymulujące czucie.
Ważne jest, aby pacjent przed badaniem odbył trening z zadaniami, które później bę­dzie wykonywał w czasie procedury badaw­czej. Po badaniu należy upewnić się czy wszystkie zadania zostały prawidłowo wy­konane a jeśli nie to - o ile to możliwe - badanie trzeba niezwłocznie powtórzyć. Na­leży też zwrócić szczególną uwagę na wy­godne ułożenie pacjenta i takie unierucho­mienie głowy by zminimalizować artefakty ruchowe [3].
Omówienie poszczególnych procedur stosowanych w badaniach określających obszary mózgu odpowiedzialne za mowę, ruch i czucie.
## Przedoperacyjne badanie fMRI funkcji mowy [7,10,14].
By optymalnie określić obszary mózgu odpowiedzialne za funkcje mowy, pacjent powinien wykonać zadania obejmujące trzy aspekty: płynność werbalna (verbal fluen­cy), pasywne słuchanie (passive listening) oraz rozumienie mowy (comprehension).
W obrębie zadań dotyczących płyn­ności werbalnej dysponujemy kilkoma pa­radygmatami:
1. dopasowywanie czasowników do pre­zentowanych rzeczowników (prezentacja akustyczna lub wizualna);
2. generowanie słów zaczynających się na prezentowaną literę (prezentacja aku­styczna lub wizualna);
3. generowanie słów zawierających pre­zentowany trzon (prezentacja akustyczna lub wizualna);
4. generowanie słów z określonej kate­gorii (prezentacja akustyczna lub wizualna),
5. nazywanie prezentowanych obrazków lub krzywych linii (prezentacja wizualna).
Zadanie pasywnego słuchania - sto­sowane są dwa paradygmaty:
328
Przegląd Lekarski 2010 /67/4
J. Kozub i WSP-

Rycina 5
Przedoperacyjne mapowanie ośrodków czucia dla lewej ręki. Presurgical brain mapping of somatosensory function - left hend.
Rycina 6
Przedoperacyjne mapowanie ośrodków czucia dla prawej nogi. Presurgical brain mapping of somatosensory function - right leg.
1. słuchanie standardowych zdań, tekstu lub opowiadania (prezentacja akustyczna);
2. słuchanie tekstu z wybranej przez Pacjenta ulubionej książki lub gazety (pre­zentacja akustyczna).
Zadanie na rozumienie mowy - sto­sowane są dwa paradygmaty:
1. jednowyrazowa odpowiedź na zada­ne hasło (prezentacja akustyczna lub wizu­alna);
2. czytanie prezentowanych słów lub zdań (prezentacja wizualna).
Oczywiście w warunkach kliniczny rzad­ko kiedy jest możliwość przeprowadzenia tych wszystkich zadań w czasie jednego badania. Należy więc wybrać te, które Przede wszystkim będą możliwe do wyko­nania przez pacjenta oraz dostarczą najwię- cei koniecznych informacji.
## Przedoperacyjne badanie fMRI funkcji ruchu
Aby doprowadzić do pobudzenia rejo­nów mózgu odpowiedzialnych za ruch ręki, pacjent, w czasie akwizycji obrazów MR sekwencji EPI, powinien wykonać zadanie polegające na dotykaniu kciuka po kolei pozostałymi palcami (finger tapping). W przypadku stopy, pacjent wykonuje ruch albo wszystkimi palcami w górę i w dół, albo jeśli jest to możliwe: naprzemiennie duży palec w dół, pozostałe do góry i odwrotnie. Czyn­ności te należy rozpoczynać na sygnał i po­tem na sygnał kończyć. Długość i liczba blo­ków aktywacyjnych (zadaniowych) i kontrol­nych zależy od przyjętego paradygmatu [15].
## Przedoperacyjne badanie fMRI funkcji czucia
Badanie tej funkcji jest stosunkowo naj­prostsze dla pacjenta. Nie wymaga bowiem żadnej współpracy z jego strony. Aby uak­tywnić czuciowe rejony mózgu osoba bada­jąca musi w czasie tego badania znajdować się w pomieszczeniu razem z pacjentem i odpowiednim przyrządem stymulować czu­cie wybranych miejsc w obrębie kończyn. Musi się to również odbywać, jak w poprzed­nich przypadkach, w następujących po so­bie określonych interwałach czasowych [15].
Przykłady wyników przedoperacyjnych badań fMRI
Obrazy uzyskanych pobudzeń w formie kolorowych plam zostały nałożone na obra­zy T2 zależne (rycina 2, 3, 4, 5, 6).
## Wnioski
Funkcjonalne obrazowanie mózgu fMRI jest najczęściej stosowane w badaniach naukowych. W ostatnich latach technika ta stosowana jest również w przedoperacyjnej diagnostyce obrazowej guzów mózgu. Po­zwala bowiem w sposób nieinwazyjny two­rzyć mapy ośrodków korowych w korelacji z lokalizacją zmian patologicznych w mózgu co ułatwia planowanie zabiegu operacyjne­go oraz ocenę potencjalnych deficytów po­operacyjnych.
Piśmiennictwo
1. Aguirre G.K., D'Esposito M.: Experimental design for brain fMRI. In C.Moonen & T. W. Bandettini (Eds.), Functional MRI, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin 2000, 369.
2. Aminoff M.J.: Electrodiagnosis in clinical neurology. Churchill Livingstone, New York 1999.
3. Brammer M.J.: Head motion and its correction. In Jezzard, P, Matthews, P. M. & Smith, S. M. (Eds.), Functional MRI: an introduction to methods. New York: Oxford University Press Inc. 2001, 243.
4. Cohen D.: Magnetoencephalography: evidence of magnetic fields produced by alpha rhythm cuments, Science 1968,161, 784.
5. Cohen M.S., Bookheimer S.Y.: Localization of Brain Function using Magnetic Resonance Imaging. Trends in Neurosciences 1994 17, 268.
6. Friston K.J., Jezzard P., Turner R.: The analysis of functional MRI time-series. Human Brain Mapping 1994, 1,153.
7. Grabowski T.J., Damasio A.R.: Investigating Lan­guage with Functional Neuroimaging. In: Brain Map­ping: The Systems, Arthur Toga and John Mazziotta, San Diego, Academic Press 2000.
8. Haan B., Rorden C.: An introduction to functional MRI, www.rotman-baycrest.on.ca 18.05.2009.
9. Harat M.: Neurochirurgia czynnościowa. Marek Harat, Bydgoszcz, 2007,136.
10. Kaczmarek B.L.J.: Mózg, język, zachowanie. UMCS, Lublin 1998.
11. Ogawa S., Lee T.M., Nayak A.S., Glynn P.: Oxy­genation-sensitive contrast in magnetic resonance image of rodent brain at high magnetic fields. Mag­netic Resonance in Medicine 1990,14, 68.
12. Schirmer M. (tłum. Słoniewski P.): Neurochirurgia, Urban&Partner, Wroclaw 1998.
13. Schuh L., Drury I.: Intraoperative Electrocortico- graphy and Direct Cortical Electrical Stimulation, Sem.Anesth. 1996,16,46.
14. Smith M., Visch-Brink E., Schraa-Tam C.K. et al.: Functional MR Imaging of Language Processing: An Overview of Easy - to-lmplement Paradigms for Pa­tient Care and Clinical Research. RadioGraphics 2006, 26,145.
15. Stippich C., Baert A.L., Knauth M., Sartor K.: Clini­cal Functional MRI. Presurgical Functional Neuro­imaging. Springer Berlin Heidelberg New York 2007.
16. Stippich C., Heiland S., Tronnier V. et al.: Func­tional magnetic resonance imaging: Physiological background, technical aspects and prerequisites for clinical use. Rofo, 2002,174, 43.
Przegląd Lekarski 2010 /67/4
329