PRACE POGLĄDOWE
Anna Lizoń
Ryszard Drożdż
# Nanocząstki metali w zastosowaniach diagnostycznych i terapeutycznych
BSodóagnostic and therapeutic applications of noble meta! nanoparticles
Zakład Diagnostyki Medycznej
Wydział Farmaceutyczny UJCM, Kraków Kierownik:
Dr hab. Ryszard Drożdż
Dodatkowe słowa kluczowe:
nanocząstki zlokalizowany powierzchniowy rezonans plazmonowy (LSPR) biofunkcjonalizacja nanobiosensory transport leków fototermalna terapia plazmonowa (PPTT)
Additional key words:
nanoparticles
localized surface plasmon resonance (LSPR) biofunctionalization
nanobiosensors
drug delivery plasmonic photothermal therapy (PPTT)
Autorzy nie deklarują konfliktu interesów
Otrzymano: 23. 05. 2018
Zaakceptowano: 12. 07. 2018
Nanotechnologia to intensywnie rozwijająca się dziedzina nauki ma­jąca szerokie zastosowanie w me­dycynie. Coraz powszechniejsze wykorzystanie nanocząstek (NPs) złota, srebra i innych metali wynika z ich wyjątkowych właściwości foto- termicznych, chemicznych i optycz­nych. Szczególną cechą NPs jest zdolność silnego rozpraszania i ab- sorbcji światła wynikająca ze zjawi­ska tzw. zlokalizowanego powierzch­niowego rezonansu plazmonowego (LSPR). Nanocząstki posiadają wy­soki stosunek powierzchni do obję­tości a ich powierzchnia jest stabilna i łatwo poddaje się modyfikacji np. opłaszczaniu przeciwciałami czy in­nymi Ugandami. Istnieje wiele metod syntezy nanocząstek a dobierając odpowiednio warunki reakcji mo­żemy wpływać na rozmiar i kształt nanocząstek. Wszystkie te cechy po­wodują, że nanocząstki są coraz czę­ściej wykorzystywane do konstrukcji diagnostycznych testów laboratoryj­nych. Poza tym stosuje się je w dia­gnostyce obrazowej i w różnych rodzajach terapii np. w celowanym transporcie leków czy fototermalnej terapii plazmonowej (PPTT) pole­gającej na termicznym niszczeniu tkanek nowotworowych. Dodatkowo nanocząstki złota i srebra posiada­ją właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze w związku z czym wykorzystuje się je do produkcji opatrunków i środ­ków odkażających. Szczególnie interesujące wydają się prace nad wielofunkcyjnymi nanokompozytami służącymi równocześnie diagnosty­ce i terapii. Trzeba jednak pamiętać, że wprowadzenie nanocząstek do bezpośredniej terapii wymaga dodat­kowych badań związanych z oceną ryzyka ich zastosowań.
Adres do korespondencji:
Lek. Anna Lizoń
Zakład Diagnostyki Medycznej UJCM ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków tel. /fax 12 6. 20 59 85
e-mail: anna. lizon@uj. edu. pl
Wstęp
W ostatnich latach obserwujemy dyna­miczny rozwój nanotechnologii - dziedziny nauki zajmującej się wytwarzaniem i wy­korzystaniem obiektów o submikroskopo- wych rozmiarach. Nanotechnologia łączy
Nanotechnology is a rapidly growing area of research which finds many biomedical applications. Noble metal nanostructures, such as gold and silver, have attracted much attention due to their unique photothermal, chemical and optical properties. The most distinguish­able physical property of metallic nanoparticles is their enhanced op­tical performance - strong light scat­tering and absorption, stemming from the localized surface plasmon resonance (LSPR). Nanoparticles have large surface-to-volume ratios, their surface is stable and chemi­cally reactive which allows facile surface functionalization with vari­ous biological and organic mole­cules. Several methods can be used for synthesis of metallic nanopar­ticles. The size and the shape of the nanoparticles can be controlled by the change of the reaction condi­tions used in the preparation. Due to all this properties laboratory tests based on the nanoparticles aggrega­tion and shift of the LSPR have been developed. Nanomaterials can also be used as image agents and as plat­forms for drug and gene delivery. The ability for nanoparticles to heat the surrounding medium upon excitation is exploited in the cancer treatment method of plasmonic photothermal therapy (PPTT). Moreover, nanoparti­cles show antibacterial, antiviral and antifungal activity which allows for their use in a direct therapy and as compounds of wound healing dress­ings. Additionally, multi-functional nanocomposites show promising ap­plications in theranostics including bio-imaging, diagnosis and therapy. Nevertheless, in order for nanostruc­tures’ successful use in biomedical applications, their long-term cyto­toxicity and genotoxicity should be evaluated.
badania z pogranicza fizyki, medycyny, biotechnologii molekularnej oraz inżynierii materiałowej.
Nanocząstkami (NPs) nazywamy obiek­ty, których co najmniej jeden wymiar mieści się w przedziale między 1 a 100 nm (Ryc. 1).
Przegląd Lekarski 2018 /75/09
457

Rycina 1
Nanocząstka a inne obiekty biologiczne - zestawienie rozmiarów.
Nanoparticle and other biological objects - size comparison.
Nanocząstki mogą być wytwarzane z różnych materiałów: złota, srebra, pla­tyny, węgla, kobaltu, miedzi, krzemu [1]. Ze względu na wyjątkowe właściwości fo- totermiczne, chemiczne i optyczne szcze­gólnie dużo badań poświęconych jest na- nocząstkom metali szlachetnych, takich jak złoto i srebro. Wśród tych wyróżniających je cech wymienić można m. in.: pasmo ab- sorbcji zlokalizowane w zakresie światła widzialnego, łatwość syntezy, możliwość kontroli nad ich kształtem i rozmiarem, sta­bilność powierzchniową oraz łatwość mo­dyfikacji powierzchni [2].
Nanocząstki znajdują od lat za­stosowanie w wielu dziedzinach, m. in. w medycynie, elektronice, optyce, prze­myśle tekstylnym, spożywczym. W medy­cynie wykorzystywane są w diagnostyce laboratoryjnej, diagnostyce obrazowej a ze względu na działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe - w bezpośredniej terapii [3].
Właściwości nanocząstek Zlokalizowany powierzchniowy re­zonans plazmonowy (LSPR)
Cechą wyróżniającą nanocząstki metali spośród innych materiałów są ich właściwości optyczne - zdolność silne­go rozproszenia światła i jego absorbcji - wynikające ze zjawiska tzw. zlokalizo­wanego powierzchniowego rezonansu plazmonowego (LSPR). Zjawisko to pole­ga na interakcji padającego światła z pla- zmonami (wolnymi elektronami) nanome­trowych struktur metalicznych. Światło o określonej długości fali (długości fal wzbudzających plazmon dla nanoczą­stek srebra (AgNPs) i złota (AuNPs) leżą w zakresie światła widzialnego) powo­duje rezonansowe wzbudzenie chmury elektronowej. Skutkuje to silnym rozpro­
szeniem promieniowania oraz jego ab­sorpcją, co daje charakterystyczny obraz widma absorpcji [4].
LSPR zależy od rozmiaru, kształtu, stałej dielektrycznej nanostruktur, odle­głości między nanocząstkami, ale rów­nież od właściwości dielektrycznych ota­czającego środowiska. Niewielkie zmiany współczynnika refrakcji w warstwie die­
Rycina 2
Zmiany absorpcji światła wynikające ze zjawiska zlokalizowanego powierzchniowego rezonansu plazmonowego (LSPR) dla 10 nM roztworu nanocząstek srebra po opłaszczeniu białkami. Zwraca uwagę wysoka wartość absorbancji dla roztworu o niskim stężeniu molowym.
UV-vis spectra of AgNPs (10 nM) stemming from the localized surface plasmon resonance (LSPR), before and after interaction with proteins. What draws attention is a high absorbance of the low molar concentration solution.
lektryka leżącej bezpośrednio przy po­wierzchni metalu wynikające np. z agre­gacji cząstek czy też adsorbcji związków chemicznych na ich powierzchni skutkują zmianą długości fali wzbudzającej pla­zmon i pochłanianej w tym procesie, a co za tym ¡dzie - poszerzenie pasma ab­sorbcji i przesunięcie maksimum widma [4] (Ryc. 2).
458
A. Lizoń i R. Drożdż

Tabela I
Przykłady molowych współczynników absorbcji.
Molar extinction coefficients of various fluorophores.
Fluorofor	Molowy współczynnik absorbcji
AgNPs (10 nm)	556 000 OOOM', cm, [6]
AgNPs (20 nm)	4 180 000 000 M-' cm-1 [6]
AuNPs (nanopręty)	4 400 000 000 M1 cm1 [7]
Dnp (2, 4-Dinitrofenol)	17 300 M-1cm'[8]
Tyrozyna	1 490 M1cm-1[9]
Tryptofan	5 500 M-’cm-1 [9]
Cystyna	180 M’1 cm-1 [9]

Nanocząstki metali mają molowe współczynniki absorbcji kilka rzędów więk­sze od stosowanych rutynowo w diagnosty­ce laboratoryjnej fluoroforów co powoduje, że czułość testów z ich zastosowaniem jest bardzo duża - przekracza czułość po­wszechnie stosowanych metod [5].
### Funkcjonalizacja nanocząstek
Charakterystyczną cechą NPs jest wysoki, wynoszący 6 x 10am‘’ (dla nano­
Rycina 3
Przykłady funkcjonalizacji nanocząstek przeznaczonych do wykrywania wybranych analitów. Common functionalization strategies for nanostructures used for detection of various analytes.
Rycina 4
Zmiany barwy roztworów nanocząstek srebra wynikające ze zjawiska powierzchniowego rezonansu plazmonowego przy zwiększaniu rozmiarów nanocząstek. Do powstania zarodków krystalizacji użyto borowodorku sodu jako reduktora i cytrynianu jako czynnika stabilizującego, a następnie hydrazyny i PVA dla uzyskania wzrostu nanocząstek.
Color change of AgNPs solutions resulting from localized surface plasmon resonance when the size of nanoparticles grows. The seed solution was prepared by using sodium borohydride as a reducing agent and tri-sodium citrate as a stabilizer, and then the seed growth was obtained with the use of hydrazine and PVA.
cząstek o średnicy 10 nm), stosunek po­wierzchni do objętości cząsteczki. Dla po­równania w przypadku kuleczki lateksowej o średnicy 1 pm stosowanej powszechnie w diagnostyce laboratoryjnej wynosi on 6 x 106 nr1. Stosunek ten jest tym większy im mniejsza jest średnica nanocząstki.
Aby wytworzyć cząstki o pożądanych własnościach fizycznych i chemicznych ich powierzchnię należy poddać funkcjonalizacji - czyli chemicznej modyfikacji. Funkcjonali-
Nanocząstki funkcjonalizowane
przeciwciałami służące do wykrywania
antygenu
Nanocząstki funkcjonalizowane
antygenami służące do wykrywania
przeciwciał
Nanocząstki funkcjonalizowane fragmentami DNA lub RNA służące do wykrywania komplementarnego materiału genetycznego
zacja wpływa na zdolność oddziaływania na­nocząstek z określonymi substancjami che­micznymi. Jako czynniki funkcjonalizujące używa się szerokiego spektrum związków: DNA, RNA, aptamery, antygeny białkowe, enzymy, przeciwciała (Ryc. 3). Modyfikacja powierzchni może odbywać się na drodze kowalencyjnego wiązania ligandów (wiąza­nia siarczkowe, amidowe) ale również nie- kowalencyjnych oddziaływań elektrostatycz­nych, hydrofobowych, sił van derWallsa [10].
### Synteza nanocząstek
Istnieje wiele metod syntezy nanoczą­stek. Do trzech głównych grup należą:
- metody chemiczne (redukcja chemicz­na soli metali szlachetnych w roztwo­rach wodnych) - liczne modyfikacje obejmują procedury dodatkowej stabi­lizacji z wykorzystaniem detergentów;
- fizykochemiczne (wykorzystujące mi­krofale, ultradźwięki, naświetlanie, me­chaniczne rozdrabnianie);
- biochemiczne, inaczej biologiczne, gdzie do wytwarzania nanocząstek wykorzy­stuje się naturalne wyciągi roślinne oraz ekstrakty grzybowe i bakteryjne [11]. Strategie wytwarzania nanocząstek
można też podzielić na: techniki „top - down” gdzie z materiału nierozdrobnione- go otrzymuje się izolowane atomy (cięcie, mielenie, ścieranie, fotolitografia) i techniki „bottom up", w których ze związków prekur- sorowych - soli metali - po redukcji che­micznej powstają jądra (zarodki) ulegające następnie wzrostowi. Ta druga metoda po­zwala na uzyskiwanie nanocząstek o ści­śle określonych rozmiarach i kształtach [3].
W najpowszechniejszych metodach „bottom up” standardowymi reagentami używanymi w procesie syntezy są: sole metali - jako związki prekursorowe, czyn­niki redukujące, czynniki opłaszczające (stabilizatory) oraz rozpuszczalnik [3].
Reduktorami mogą być dowolne czynni­ki zapewniające wolne elektrony do procesu redukcji jonów srebra: związki chemiczne (borowodorek sodu, hydrazyna), ekstrakty roślin, czynniki biologiczne, promieniowanie.
Jako rozpuszczalnik najczęściej stoso­wana jest woda, chociaż wykorzystuje się też rozpuszczalniki, które pełną jednocze­śnie rolę reduktora i czynnika opłaszczają- cego, np.: N, N- dimetyloformamid [DMF] oraz glikol polietylenowy [PEG].
Czynniki opłaszczające (stabilizujące) są używane by zapewnić stabilność roztworu i utrzymać nanocząstki w odległości zapobie­gającej ich agregacji. Należą do nich surfak- tanty (głównie siarczan dodecylu sodu [SDS]), ligandy oraz polimery zawierające grupy funk­cyjne: tiolowe [-SH], cyjankowe [- CN], karbok­sylowe [-COOH], aminowe [-NHJ. Najpow­szechniejszymi stabilizatorami są cytrynian i poliwinylopirolidon [PVP] [3, 12].
Stosując metody redukcyjne rozmiary, kształt oraz morfologia powierzchni uzy­skanych cząstek mogą być modyfikowane przez: rodzaj czynnika redukującego i jego potencjał redukcyjny, stosunek molowy czyn­nika redukującego do prekursora, obecność czynnika opłaszczającego oraz przez zmia­nę warunków reakcji: prędkość mieszania, temperaturę reakcji, oświetlenie, pH lub czas prowadzenia reakcji [3, 12] (Ryc. 4).
Przegląd Lekarski 2018 /75/09
459

Zmiana barwy roztworu wiąże się rów­nież z przesunięciem LSPR (Ryc. 5).
### Diagnostyka medyczna z wykorzy­staniem nanostruktur złota i srebra
Reakcje zachodzące na powierzchni nanocząstek (np. reakcje antygen - prze­ciwciało, reakcje chemiczne) wpływają na
Zmiany widma powierzchniowego rezonansu plazmonowego w zależności od rozmiarów nanocząstek srebra
w zakresie 10-100 nm. W miarę wzrostu średnicy nanocząstek obserwujemy tzw. red-shift - przesunięcie
maksimum widma LSPR w kierunku fal dłuższych.
UV-Vis spectral changes of silver colloid depending on the size of the nanoparticles (10 -100 nm). Red-shift can be
observed when the particles' sizes grow.
a)	b)
Rycina 6
Porównanie rozpraszania zielonego światła laserowego przez: a) nanocząstki srebra opłaszczone białkami i b) agregaty AgNPs powstające w wyniku reakcji antygen-przeciwciało.
Green laser light scattering by silver nanoparticles functionalized with proteins (a) and AgNPs aggregates as a result of antigen-antibody reaction(b) - comparison.
a)	b)
Rycina 7
Absorbcja (a) i rozproszenie (b) półprzewodnikowego światła laserowego przez nanocząstki srebra. W przypadku lasera niebieskiego (405 nm) widać intensywną absorpcję światła i zamianę energii lasera na ciepło.
Absorption (a) and scattering (b) of laser light by silver nanoparticles solution. When a blue laser light (405 nm) is used - strong absorption and light convertion into heat can be observed.
ich własności fizyczne. Zmieniają absorb- cję światła przesuwając wyraźnie inten­sywność i położenie maksimum absorpcji. Agregacja nanocząstek poza spektakular­nymi zmianami widma wpływa na rozpra­szanie światła widzialnego [13] (Ryc. 6, 7).
Pomiary światła rozproszonego przy­pominają pomiary fluorescencji jednak w przeciwieństwie do klasycznych flu-
oroforów nanocząstki cechuje duża fo- tostabilność a intensywność światła roz­proszonego nie maleje w trakcie pomiaru [14].
Poza obserwacją absorbcji i rozpra­szania światła przez nanocząstki przebieg reakcji (agregacja nanostruktur) może być monitorowany przez pomiary spektrofoto- metryczne (Ryc. 8), obserwowany „gołym okiem” jako zmiana zabarwienia roztwo­ru (Ryc. 8) lub wytrącanie się agregatów (Ryc. 9), czy też obserwowany w mikrosko­pie ciemnego pola (Ryc. 10).
Zastosowanie nanocząstek złota i srebra w diagnostyce laboratoryjnej
Wykorzystując unikalne właściwości fizykochemiczne nanocząstek metali oraz łatwość modyfikacji ich powierzchni do­szło do rozwoju diagnostyki laboratoryjnej opartej o nanobiosensory [15]. Biosensory mogą dawać wyniki o charakterze ilościo­wym lub jakościowym, w zależności od funkcjonalności biosensora, a ich zastoso­wanie może odbywać się zarówno in vivo jak i in vitro [16].
Prace podstawowe dotyczące zasto­sowania nanocząstek w diagnostyce są bardzo liczne a niektóre z testów wpro­wadzono do rutynowych laboratoriów diagnostycznych. Zasady działania po­szczególnych testów są zróżnicowane i wykorzystują czasem unikalne oddziały­wania międzycząsteczkowe.
Wykorzystując klasyczne reakcje anty­gen - przeciwciało opracowano ilościowy test do wykrywania antygenu HBs stoso­wany w diagnostyce HBV [17]. Nanopręty złota (GNRs) znakowane są przeciwciałami anty-HBs. Połączenie się przeciwciał z an­tygenem powoduje zmianę grubości bez­pośredniej warstwy otaczającej nanopręty. Pociąga to za sobą zmianę współczynnika refrakcji w bezpośrednim otoczeniu GNRs i przesunięcie LSPR monitorowane za po­mocą metod spektrofotometrycznych.
To samo założenie metodyczne - re­akcję immunologiczną - wykorzystano w teście do wykrywania alfa- fetoproteiny - markera guza wątrobowokomórkowe- go [18]. Tutaj jednak efektem sprzęgania antygen - przeciwciało jest agregacja na­nostruktur złota powodująca przesunięcie LSPR monitorowane za pomocą spektro­skopii UV-VIS i widoczna w mikroskopie elektronowym.
Podejmuje się prace zwiększające funkcjonalność testów opartych na nano- cząstkach tak, by służyły one nie tylko do oznaczeń jakościowych czy ilościowych. Jednym ze sposobów okazało się użycie drugiej warstwy przeciwciał (zasada „ka­napki"). To ciekawe rozwiązanie zastoso­wano w teście do wykrywania toksycznych oligomerów amyloidu 0 (ADDLs - ligandy będące pochodnymi amyloidu 0) - jako biomarkera choroby Alzheimera. Wykorzy­stując dwie warstwy przeciwciał (przeciw­ciało drugorzędowe wzmacniające sygnał) możliwy jest nie tylko ilościowy pomiar an­tygenu (ADDLs), ale również analiza me­chanizmów agregacji patologicznego biał­ka, co może być pomocne w zrozumieniu mechanizmów choroby Alzheimera [19].
460
A. Lizoń i R. Drożdż

Rycina 8
Zmiany widmowe funkcjonalizowanych cysteiną nanocząstek srebra (a) powodowane oddziaływaniami reszt aminokwasowych z jonami chromu (10 -3 M). Dodanie jonów Cr 3+ powoduje kompleksowanie funkcjonalizowanych nanostruktur i zmianę widma absorbcji oraz barwy roztworu z żółtego na czerwony (b). UV-Vis spectral changes of silver nanoparticles funcionalized with cysteine (a) caused by interaction of amino acid groups with chromium ions (10-3 M). When Cr 3+ ions added, funcionalized nanostructures are complexed, which is followed by spectrum change and solution color change from yellow to red (b).
Rycina 9
Porównanie roztworów nanocząsteczek srebra: a) AgNPs opłaszczone przeciwciałami i b) agregaty nanocząstek srebra powstające w wyniku reakcji antygen-przeciwciało. Widoczna „gołym okiem” agregacja nanostruktur.
Comparison of nanoparticles solutions: a) AgNPs coated with antibodies, b) AgNPs aggregates as a result of immune interaction between target protein and capture antibodies. AgNPs aggregation can be observed with „naked eye".
## a) b)
Rycina 10
Zdjęcia z mikroskopu ciemnego pola: a) AgNPs opłaszczone przeciwciałami i b) agregaty nanocząstek srebra powstające w wyniku reakcji antygen-przeciwciało.
Dark-field microscopy images: a) AgNPs coated with antibodies, b) AgNPs aggregates as a result of immune interaction between target protein and capture antibodies.
Agregację nanocząstek obserwować można nie tylko w roztworze. Nanostruk- tury wykorzystywane są do konstrukcja ta­nich, prostych, czułych testów do szybkiej diagnostyki (testy paskowe). Zasada dzia­łania testów polega na tym, że roztwór odpowiednio funkcjonalizowanych nano­cząstek jest naniesiony na pole testowe paska. W obecności analitu w badanym materiale dochodzi do reakcji receptor - analit i zmiany zabarwienia paska [20]. W użyciu są szybkie testy paskowe z wy­korzystaniem nanocząstek służące m. in. do: wykrywania obecności hCG w moczu (testy ciążowe) [21]; wykrywania werotok- syny produkowanej przez enterokrwotocz- ne E. coli (EHEC) i zanieczyszczającej żywność [22], identyfikacji immunoglo- bulin IgE związanych z kilkoma różnymi alergenami i pozwalające na szybką dia­gnostykę zagrażającej życiu nadwrażliwo­ści alergicznej [23]. Testy paskowe z na- nocząstkami złota wykorzystuje się też do pomiarów stężenia wolnych łańcuchów lekkich immunoglobulin w surowicy - jest to jedna z niewielu metod wykrywania tych ważnych białek [24].
Coraz popularniejsze stają się testy z nanocząstkami funkcjonalizowanymi ap- tamerami. Aptamery są to kilkunastonu- kleotydowe fragmenty mające duże powi­nowactwo nie tylko do DNA czy RNA, ale również innych struktur biologicznych np. białek (funkcyjnie przypominają przeciw­ciała) [25]. Początki zastosowania aptame- rów sięgają lat 90-tych XX w. [26].
W teście do wykrywania wirusa gry­py wykorzystano aptamery posiadające powinowactwo do hemaglutyniny (HA) - białka występującego w dużej ilości na powierzchni tego wirusa. W obecności wirusa grypy oligonukleotydowe aptame­ry specyficznie przyłączają się do białka powierzchniowego wirusa (HA) i powodu­ją powstanie otoczki z AuNPs wokół wi­rusa. Wynik odczytuje się wykorzystując różnice w sedymentacji nanocząstek złota o różnych rozmiarach. Obecność pato­genu potwierdza się przez odwirowanie próbki - w próbkach zawierających wirusy dochodzi do szybkiej sedymentacji nano­cząstek [25].
Powstały też testy wykorzystujące ogromną czułość układów nanocząstecz- kowych funkcjonalizowanych oligonukle- otydami służące do wykrywania genomo- wego DNA lub RNA. Testy te opierają się na wspomnianym już mechanizmie dzia­łania nanocząstek tj. wzmocnieniu roz­praszania światła. Co istotne sam proces detekcji nie wymaga wcześniejszej ampli- fikacji materiału genetycznego [27]. Meto­da ta została wykorzystana przy określa­niu wrażliwości pacjentów na warfarynę (genotypowanie) [28], wykrywaniu infekcji układu oddechowego (wirusy RSV A/B, grypy A/B, H1N1), przewodu pokarmo­wego (Clostridium dificille), sepsy (rodzaj, gatunek, genetyczne determinanty opor­ności bakterii Gram dodatnich/ujemnych). Trwają prace nad wykorzystaniem funk­cjonalizowanych AuNPs w wykrywaniu onkogenów, markerów nowotworowych, broni biologicznej [2].
Przegląd Lekarski 2018 /75/09
461

### Zastosowania terapeutyczne nano­cząstek
Wykorzystanie nanocząstek metali w medycynie obejmuje nie tylko diagnosty­kę, ale również szerokie spektrum zastoso­wań terapeutycznych.
Fototermalna terapia plazmonowa (PPTT)
Bardzo wysokie współczynniki absorp­cji związane ze zjawiskiem wzbudzenia plazmonów powodują powstawanie oscy­lacji elektronów w obrębie nanocząstek. Wygasaniu tych oscylacji towarzyszy przekształcenie energii fotonu w ener­gię termiczną i lokalny wzrost temperatu­ry (Ryc. 7). Opłaszczone przeciwciałem rozpoznającym antygeny nowotworowe nanocząstki metali gromadzą się na po­wierzchni tych komórek. Stosując światło o określonej długości fali oraz wykorzystu­jąc wrażliwość komórek nowotworowych na wysoką temperaturę można spowodo­wać fototermiczną destrukcję tych komó­rek. Nanocząstki mogą być tak dobrane aby wzbudzało je światło z zakresu bliskiej podczerwieni (NIR - 650-900 nm), które łatwo przechodzi przez tkanki fizjologiczne minimalnie oddziałując z wodą i hemoglo­biną. Umożliwia to niszczenie nowotworów zlokalizowanych głęboko wewnątrz narzą­dów. Trwają prace nad wykorzystaniem fototermalnej ablacji laserowej w leczeniu guzów litych głowy i szyi, nowotworów pier­si, jajnika [29].
Celowany transport leków
Nanocząstki metali poddają się łatwo funkcjonalizacji różnymi biomolekułami czy substancjami chemicznymi, w tym le­kami. Biorąc pod uwagę ich nanometrowy rozmiar, zdolność do przechodzenia przez błony komórkowe i możliwość akumulacji w tkankach guza mogą być one wykorzy­stane jako platformy do transportu leków [30]. Prowadzone są prace nad wyko­rzystaniem AuNPs funkcjonalizowanych czynnikiem martwicy nowotworów (TNF) w leczeniu nowotworów jelita grubego [31], a AuNPs skoniugowanych z metotrexatem w nowotworach płuc [32]. Celem dla AuNPs połączonych z odpowiednim chemiotera- peutykiem są też receptory hormonów - re­ceptory estrogenowe w nowotworach piersi [33] czy androgenowe w nowotworach pro­staty [34]. Biomolekułami przyłączonymi do NPs mogą być również oligonukleotydy co pozwala na ich wykorzystanie w terapii genowej [35].
Uwalnianie leków w komórkach do­celowych może odbywać dzięki działaniu czynników wewnętrznych, biologicznych, jak odpowiednie pH, wysokie stężenie glutationu lub też po zadziałaniu czynnika zewnętrznego np. światła o odpowiedniej długości fali (światło widzialne lub łatwo penetrującego tkanki promieniowanie z za­kresu bliskiej podczerwieni) [30].
Poza celowanym transportem leków istnieją też inne potencjalne możliwości użycia nanocząstek w terapii przeciwnowo- tworowej. Wykazano zdolność AgNPs do hamowania angiogenezy [36] oraz uszka­dzanie materiału genetycznego i organelli
komórkowych komórek nowotworowych przez generowanie przez nanocząstki po­wstawania wolnych rodników tlenowych [37].
Bardzo obiecujące są doniesienia o możliwości skonstruowania nanokom- pozytów służących równocześnie diagno­styce obrazowej i terapii przeciwnowotwo- rowej. Do wytwarzania nowej generacji nanokompozytowych fluoroforów wyko­rzystywane są nanocząstki metali ziem rzadkich (erb, iterb)[38]. Mają one zdol­ność równoczesnej absorpcji dwóch kwantów światła i konwersji promienio­wania o niskiej energii (podczerwień) w fale o energii większej. Nanocząstki lantanowców modyfikowane odpowiednim przeciwciałem rozpoznającym komórki nowotworowe wzbudzone łatwo penetru­jącym tkanki światłem z zakresu bliskiej podczerwieni (980 nm) emitują promie­niowanie widzialne (zielone i czerwone). Pozwala to na uwidocznienie patologicz­nych tkanek prezentujących antygeny rozpoznawane przez przeciwciała opłasz­czone na nanocząstkach [5]. Poza lumi- nescencją wzbudzone promieniowaniem podczerwonym nanocząstki mogą wy­twarzać energię termiczną i powodować fototermalną destrukcję tych tkanek. Inny pierwiastek ziem rzadkich - gadolin wyka­zujący silne własności paramagnetyczne wykorzystywany jest jako środek kontra­stujący w badaniach metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Wykorzystanie unikalnych własności fizycznych nanoczą­stek metali ziem rzadkich oraz połączenie fotoluminescencji, rezonansu magnetycz­nego i fototermalnej terapii plazmonowej wydaje się mieć duży potencjał w diagno­styce i leczeniu nowotworów [38].
Prowadzone są też badania nad wyko­rzystaniem wielofunkcyjnych nanocząstek w innych jednostkach chorobowych np. w reumatoidalnym zapaleniu stawów [39]. Warto wspomnieć, że zastosowanie złota w celach terapeutycznych ma wieloletnią historię. Już w latach 30. XX w. wykorzy­stano związki złota do leczenia reumato­idalnego zapalenia stawów [40].
Przeciwbakteryjne działanie nano­cząstek
Powszechne stosowanie antybiotyków powoduje, że obserwujemy wzrastającą oporność na tę grupę leków. Poszukuje się alternatywy dla antybiotyków a od stu­leci znane są antybakteryjne właściwości srebra.
Prace badawcze wykazały, że na- nosrebro jest skutecznym czynnikiem bakteriobójczym w stosunku do szero­kiego spektrum bakterii zarówno Gram- -ujemnych (Acinetobacter, Escherichia, Pseudomonas, Salmonella, Vibrio), jak i Gram-dodatnich (Bacillus, Clostridium, Enterococcus, Listeria, Staphylococcus i Streptococcus) [3].
Mechanizm działania nanocząstek srebra na komórki bakteryjne jest złożony. Przyłączenie AgNPs do ściany komórkowej bakterii upośledza jej normalne funkcje. Ze względu na swój rozmiar nanocząstki mogą przechodzić przez ściany bakteryj­
ne i oddziaływać z wieloma elementam komórkowymi. Uwalniane jony srebra ora; powstające wolne rodniki tlenowe powodu ją zmiany funkcjonalne i strukturalne bia łek oraz materiału genetycznego komórel bakteryjnych [41, 42].
Istnieją liczne doniesienia, że nanosre bro jest też efektywnym, szybko działają cym czynnikiem grzybobójczym (Aspergil lus, Candida i Saccharomyces), hamuje replikację wirusa HIV-1, wirusa grypy i HB\ [42].
Poza zahamowaniem wzrostu drób noustrojów nanosrebro ma też działa nie przeciwzapalne - zmniejsza lokalny i systemowy stan zapalny przez modula­cję produkcji cytokin: II-6, TGF-ß1, 11-10 VEGF, IFN-Y [43]. Dodatkowo nano­cząstki srebra wpływają na proliferację keratynocytów, różnicowanie fibroblastów w myofibroblasty oraz kontrolują ułożenie przestrzenne kolagenu. Poprawiają dzięk temu rozciągliwość regenerującej się skó­ry [44]. AgNPs hamują również tworzenie biofilmów - agregatów drobnoustrojów, które przyłączone do komórki utrudniają działanie leków czy rozpoznanie komó­rek przez układ odpornościowy gospoda­rza [3, 45]. Właściwości te powodują, że nanocząstki srebra wykorzystane są dc produkcji opatrunków i roztworów odka­żających.
Z kolei nanocząstki złota stały się atrak­cyjnym materiałem dla inżynierii materia­łowej i medycyny regeneracyjnej dążącej do odtwarzania uszkodzonych struktur. Okazało się, że inkorporacja nanostruktur złota do rusztowań regeneracyjnych tkanki kostnej, chrzęstnej czy nerwowej poprawia właściwości mechaniczne biomateriałów stanowiących te rusztowania, jak również przyśpiesza proliferację i różnicowanie od­budowujących się komórek [46].
### Podsumowanie
Nanotechnologia to dziedzina nauki mająca coraz szersze zastosowanie w me­dycynie. Własności optyczne nanocząstek, ich rozmiar, jak również łatwość syntezy i funkcjonalizacji czynią je dobrym i obie­cującym narzędziem do udoskonalenia zarówno diagnostyki jak i terapii. Stosowa­ne testy laboratoryjne z wykorzystaniem nanocząstek cechują się dużą czułością a trwające prace badawcze dają nadzieję na poszerzanie funkcjonalności tych te­stów. Poza diagnostyką nanocząstki sto­sowane są w terapii - fototermicznej tera­pii plazmonowej, celowanym transporcie leków czy też bezpośrednim niszczeniu drobnoustrojów. Wyjątkowo interesujące wydaje się konstruowanie wielofunkcyj­nych nanokompozytów służących równo­cześnie diagnostyce i terapii.
Należy jednak pamiętać, że aby stoso­wać nanocząstki z pełnym sukcesem i bez obaw potrzebujemy także oceny ich długo­terminowej cyto- i genotoksyczności [47]. Istotne jest wypracowanie odpowiednich metod oceny działań ubocznych nanoczą­stek metali oraz kryteriów szacowania ry­zyka, które zabezpieczą nas przed poten­cjalnie szkodliwym działaniem związanym z właściwościami nanocząstek [3].

A. I. iznń i R Drnrdź

Piśmiennictwo
1. Bensebaa F: Nanoparticle fundamentals. Interfa­ce Science and Technology 2013; 19: 1-84.
2. Austin LA, MacKey MA, Dreaden EC, El-Sayed MA: The optical, photothermal, and facile surface chemical properties of gold and silver nanopartic­les in biodiagnostics, therapy, and drug delivery. Arch Toxicol. 2014; 88: 1391-1417.
3. Epa. State of the Science Literature Review: Eve­rything nanosilver and more. U. S. Environ. Prot. Agency 2010; 221.
4. Petryayeva E, Krull UJ: Localized surface pla­smon resonance: nanostructures, bioassays and biosensing-A review. Anal Chim Acta 2011; 706: 8-24.
5. Wang M, Abbineni G, Clevenger A, Mao C, Xu S: Upconversion nanoparticles: synthesis, surface modification and biological applications. Nanome­dicine Nanotechnology. Biol Med. 2011; 7: 710- 729.
6. Paramelle D, Sadovoy A, Gorelik S, Free P, Ho- bley J, Fernig DG: A rapid method to estimate the concentration of citrate capped silver nanoparticles from UV-visible light spectra. Analyst 2014; 139: 4855-4861.
7. Liao H, Hafner JH: Gold nanorod bioconjugates. Chem Mater. 2005; 17: 4636-4641.
8. www. bachem. com; Technical notes. Chromopho­res Fluorophores-Spectral Properties and Charac­teristics.
9. Pace CN, Vajdos F, Fee L, Grimsley G, Gray T: How to measure and predict the molar absorption­coefficient of a protein. Protein Sci. 1995; 4: 2411- 2423.
10. Kim E, Sapsford W, Russ Algar LB: Functional­izing nanoparticles with biological molecules: de­veloping chemistries that facilitate nanotechnology. Chem Rev. 2013; 113: 1904-2074.
11. Malina D, Sobczyk-Kupiec A, Kowalski Z: Nanocząstki srebra - przegląd chemicznych metod syntezy. Czas Tech Chem. 2010; 107: 183-192.
12. Zhang W, Qiao X, Chen J: Synthesis of silver nanopartides-effects of concerned parameters in water/oil microemulsion. Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology 2007; 142: 1-15.
13. Howes PD, Chandrawati R, Stevens MM: Bl- onanotechnology. Colloidal nanoparticles as ad­vanced biological sensors. Science 2014; 346: 1247390.
14. Wang F, Banerjee D, Liu Y, Chen X, Liu X: Up- conversion nanoparticles in biological labeling, im­aging, and therapy. Analyst 2010; 135: 1839-1854.
15. Sepulveda B, Angelome PC, Lechuga LM, Liz- Marzan LM: LSPR-based nanobiosensors. Nano Today 2009; 4: 244-251.
16. Piriya A, Joseph P, Daniel K, Lakshmanan S, Kinoshita T, Muthusamy S: Colorimetric sensors for rapid detection of various analytes. Mater Sci. Eng. C 2017; 78: 1231-1245.
17. Wang X, Li Y, Wang H, Fu Q, Peng J, Wang Y, Du J, Zhou Y, Zhan L: Gold nanorod-based localized surface plasmon resonance biosensor for sensitive detection of hepatitis В virus in buffer, blood serum and plasma. Biosens Bioelectron. 2010; 26: 404- 410.
1. Xu X, Ying Y, Li Y: One-step and label-free detec­tion of alpha-fetoprotein based on aggregation of gold nanorods. Sensors Actuators, B Chem. 2012; 175: 194-200.
2. Haes, Amanda J, Chang L, Klein, William L, Duyne, Richard P: Detection of a biomarker for alzheimer's disease from synthetic and clinical samples using a nanoscale optical biosensor. Ex­pert Rev Mol Diagn. 2005; 2264-2271.
3. Ajay Piriya VS, Joseph P, Kiruba Daniel SCG, Lakshmanan S, Kinoshita T, Sivakumar M: Colorimetric sensors for rapid detection of various analytes. Mater Sci Eng. C2017; 78: 1231-1245.
4. Mark D, Haeberle S, Roth G, Von Stetten F, Zengerle R: Microfluidic lab-on-a-chip platforms: re­quirements, characteristics and applications. NATO Sci Peace SecurSerAChem Biol. 2010; 305-376.
5. Park CH, Kim HJ, Hixon DL, Bubert A: Evalu­ation of the duopath verotoxin test for detection of shiga toxins in cultures of human stools. J Clin Microbiol. 2003; 41: 2650-2653.
6. Diaz-Vazquez C, Torregrosa-Bertet MJ, Carva- jal-Urueria I, Cano-Garcinurio A, Fos-Escriva E. et al: Accuracy of ImmunoCAP in rapid the diag­nosis of allergic sensitization in children between 1 and 14 years with recurrent wheezing: The IReNE study. Pediatr Allergy Immunol. 2009; 20: 601-609.
7. te Velthuis H, Drayson M, Campbell JP: Mea­surement of free light chains with assays based on monoclonal antibodies. Clin Chem Lab Med. 2016; 54: 1005-1014.
8. Le TT, Adamiak B, Benton DJ, Johnson CJ, Sharma S. et al: Aptamer-based biosensors for the rapid visual detection of flu viruses. Chem Commun. 2014; 50: 15533-15536.
9. Gold L, Janjic N, Jarvis T, Schneider D, Walk­er JJ: Aptamers and the RNA world, past and present aptamers and the RNA world, past and present. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2012; 4: a003582.
10. Lefferts JA, Jannetto P, Tsongalis GJ: Evalua­tion of the nanosphere verigene® system and the verigene® F5/F2/MTHFR nucleic acid tests. Exp Mol Pathol. 2009; 87: 105-108.
11. Richmond TD: The current status and future po­tential of personalized diagnostics: streamlining a customized process. Biotechnol Annu Rev. 2008; 14: 411-422.
12. Huang X, Jain PK, El-Sayed IH, El-Sayed MA: Determination of the minimum temperature re­quired for selective photothermal destruction of cancer cells with the use of immunotargeted gold nanoparticles. Photochem Photobiol. 2006; 82: 412-417.
13. Ghosh P, Han G, De M, Kim CK, Rotello VM:
Gold nanoparticles in delivery applications. Adv Drug Deliv Rev. 2008; 60: 1307-1315.
1. Paciotti GF, Myer L, Weinreich D, Goia D, Pavel N. et al: Colloidal gold: a novel nanoparticle vector for tumor directed drug delivery. Drug Deliv J Deliv Target Ther Agents 2004; 11: 169-183.
2. Chen Y-H, Tsai C-Y, Huang P-Y, Chang M-Y, Cheng P-C, Chou C-H: Methotrexate conjugated to gold nanoparticles inhibits tumor growth in a syngeneic lungtumor model. Mol Pharm. 2007; 4: 713-722.
Dreaden EC, Mwakwari SC, Sodji QH, Oyelere
AK, El-Sayed MA: Tamoxifen-poly (ethylene gly­col) -thiol gold nanoparticle conjugates: enhanced potency and selective delivery for breast cancer treatment. Bioconjug Chem. 2009; 20: 2247-2253.
1. Dreaden EC, Gryder BE, Austin LA, Tene Defo BA, Hayden SC. at al: Antiandrogen gold nanoparticles dual-target and overcome treatment resistance in hormone-insensitive prostate cancer cells. Bioconjug Chem. 2012; 23: 1507-1512.
2. Nfeng S, Zao L, Wbai H, Aling T, Syuan H: The research of nanoparticles as gene vector for tumor gene therapy. Cril Rev Oncol Hematol. 2014; 89: 352-357.
3. Gurunathan S, Lee K-J, Kalishwaralal K, Sheik- pranbabu S, Vaidyanathan R ES: Antiangiogenic properties of silver nanoparticles. Biomaterials 2009; 30: 6341-6350.
4. Soenen SJ, Rivera-Gil P, Montenegro JM, Parak WJ, De Smedt SC, Braeckmans K: Cellular tox­icity of inorganic nanoparticles: Common aspects and guidelines for improved nanotoxicity evalua­tion. Nano Today 2011; 6: 446-465.
5. Wang C, Xu L, Xu J, Yang D, Liu B. et al: Mul­timodal imaging and photothermal therapy were simultaneously achieved in the core-shell UCNR structure by using single near-infrared light. Dalt Trans. 2017; 46: 12147-12157.
6. Kim HJ, Lee SM, Park KH, Mun CH, Park YB, Yoo KH: Drug-loaded gold/iron/gold plasmonic nanoparticles for magnetic targeted chemo-photo- thermal treatment of rheumatoid arthritis. Biomate­rials 2015; 61: 95-102.
7. Faa G, Gerosa C, Fanni D, Lachowicz JI, Nurchi VM: Gold - old drug with new potentials. Curr Med Chem. 2018; 25: 75-84.
8. Sondi I, Salopek-Sondi B: Silver nanoparticles as antimicrobial agent: a case study on E. coli as a model for gram-negative bacteria. J Colloid Inter­face Sci. 2004; 275: 177-182.
9. Galdiero S, Falanga A, Vitiello M, Cantisani M, Marra V, Galdiero M: Silver nanoparticles as po­tential antiviral agents. Molecules 2011; 16: 8894- 8918.
10. Tian J, Wong KKY, Ho CM, Lok CN, Yu WY. et al: Topical delivery of silver nanoparticles promotes wound healing. Chem Med Chem. 2007; 2: 129- 136.
11. Kwan KHL, Liu X, To MKT, Yeung KWK, Ho Cming, Wong KKY: Modulation of collagen align­ment by silver nanoparticles results in better me­chanical properties in wound healing. Nanomedici­ne Nanotechnology, Biol Med. 2011; 7: 497-504.
12. Singh R, Shedbalkar UU, Wadhwani SA, Chopa- de BA: Bacteriagenic silver nanoparticles: synthe­sis, mechanism, and applications. Appl Microbiol Biotechnol. 2015; 99: 45794593.
13. Vial S, Reis RL, Oliveira JM: Recent advances using gold nanoparticles as a promising multimo­dal tool for tissue engineering and regenerative medicine. Cun Opin Solid State Mater Sci. 2017; 21: 92-112.
14. Kim S, Ryu DY: Silver nanoparticle-induced oxida­tive stress, genotoxicity and apoptosis in cultured cells and animal tissues. J Appl Toxicol. 2013; 33: 78-89.
Przegląd Lekarski 2018 /75/09
463