Marta TARGOSZ-KORECKA1
Władysław SUŁOWICZ3 Paweł CZUBA1
Marek SZYMOŃSKI1
Monika MIKLASZEWSKA2
Jacek A. PIETRZYK2
Roman RUMIAN4
Lidia KRAWENTEK4
# Zastosowanie mikroskopii sił atomowych do badań zmian w błonie erytrocytów wywołanych czynnikami chemicznymi
’Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Kierownik Zakładu:
Prof, dr hab. Marek Szymoński
2Zakład i Oddział Dializ Katedry Pediatrii Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii UJ Collegium Medicum
Kierownik Zakładu:
Prof, dr hab. n. med. Jacek A. Pietrzyk
’Katedra i Klinika Nefrologii
Collegium Medicum UJ
Kierownik Katedry:
Prof, dr hab. n. med. Władysław Sułowicz
4Katedra Elektroniki Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Kierownik Katedry:
Prof, dr hab. Lidia Maksymowicz
Dodatkowe słowa kluczowe:
mikroskopia sił atomowych erytrocyty echlnocyty nifedypina
skaningowy mikroskop elektronowy
Additional key words:
atomie force microscopy
érythrocytes
échinocytes
nifedipine
scanning électron microscope
Adres do korespondencji:
Dr Marta Targosz-Korecka
Zakład Fizyki Doświadczalnej Instytutu Fizyki UJ
30-059 Kraków, ul. Reymonta 4 e-mail: Marta. targosz-korecka@uj. edu. pl
Prezentowana praca dotyczy wyko­rzystania mikroskopu sił atomowych (atomie force microscopy, AFM) do badania wpływu czynników chemicz­nych na strukturę błony i kształt ery­trocytów. Obrazy AFM erytrocytów były wykonane w powietrzu, na utrwalo­nych komórkach oraz w cieczy (płyn fizjologiczny). Wykazano, że erytrocy­ty cechują się dużą wrażliwością na zmiany w osmotyczności roztworu sta­nowiącego ich środowisko. Wzrost stężenia roztworu NaCI powyżej 0, 9% powoduje charakterystyczne odkształ­cenie błony erytrocyta z dyskoidalne- go na posiadający liczne wypustki, nie­regularny echinocytarny kształt. Pod wpływem nifedypiny dochodziło do zmian w morfologii powierzchni erytro­cytów. Stosując kontaktowy i bezkon- t a kto wy tryb AFM do monitorowania kolejnych stanów zmodyfikowanej po­wierzchni erytrocytów wykazano na niej zmiany. Dla porównania przedsta­wiono również obrazy erytrocytów uzy­skane przy pomocy skaningowego mi­kroskopu elektronowego.
## Wstęp
Mikroskop sił atomowych od samego momentu powstania był wykorzystywany do badań z zakresu biologii i medycyny. Do tak szerokiego spektrum zainteresowań tą tech­niką badawczą skłaniają takie cechy jak: możliwość pracy w różnych środowiskach (powietrze, ciecz), wysoka rozdzielczość oraz nieinwazyjna preparatyka. Oprócz two­rzenia obrazów, mikroskop AFM pozwala badać oddziaływania między molekułami i wyznaczać podstawowe własności bada­nych powierzchni np. adhezję, elastyczność, ładunek powierzchniowy oraz różnice w składzie materiałowym niewykrywalne inny­mi technikami obrazowania [1,2,4]. Możli­wość łączenia różnych trybów pracy, które pozwalają na zobrazowanie powierzchni i wyznaczenie jednej z wyżej wymienionych właściwości, brak niszczenia preparatu pod­czas badania (preparat może być badany innymi technikami) oraz niewielka ilość ma­teriału potrzebna do sporządzenia próbki to kolejne zalety AFM, które niewątpliwie spra- wiająże mikroskop sił atomowych jest tech­niką coraz częściej wykorzystywaną w róż-
The influence of some selected pharmacological compounds on the structure of human erythrocytes (red blood cells, RBCs) has been studied by means of an atomic force microscopy (AFM). The imaging has been done both in the air environment on the fixed cells, and in the liquid (physiological conditions). It was shown that RBCs are very sensitive to osmotic changes in the solution. In­creased NaCI concentration in the so­lution to a value higher than 0.9% leads to the characteristic changes of the erythrocyte from a discoid-like shape to a very irregular one, the so-called "echinocyte", with a lot of ledges. Af­ter exposition on nifedipin the modifi­cation of the erythrocyte surface mor­phology was observed. Based on the contact and non-contact AFMs study the consecutive stages of RBCs sur­face modification were observed. Scanning electron microscopy pic­tures of erythrocytes were presented for comparison.
nych dziedzinach medycyny i biologii [8,9, 10,15,17,18].
Celem niniejszej pracy jest zaprezento­wanie jednego z przykładów wykorzystania mikroskopu sił atomowych do badań z za­kresu cytologii. Materiałem badawczym są erytrocyty, a przedmiotem badań jest oce­na zmian zachodzących na ich powierzchni pod wpływem działania środków chemicz­nych takich jak roztwór hipertoniczny NaCI i nifedypina. Dla porównania przedstawiono obrazy erytrocytów uzyskane przy pomocy mikroskopu elektronowego skaningowego (SEM).
## Materiał i metodyka
Do przygotowania preparatu używano pełnej krwi kapilarnej, rozcieńczonej 100 razy solą fizjologiczną lub buforem fosforanowym. Jako środka przeciw krzepnię­ciu stosowano heparynę. 2-3 krople rozcieńczonej krwi nanoszono na szkiełko pokryte poli-L-lizyną i pozosta­wiano na 15 min. w celu związania się krwinek z po­wierzchnią szkiełka (kropla krwi nie mogła wyschnąć). Następnie krew utrwalano roztworem 2,5% glutaralde- hydu przez 2 min. Po upływie tego czasu próbkę bardzo starannie płukano z glutaraldehydu solą fizjologiczną lub buforem fosforanowym, w zależności od tego, który zwią­
Przegląd Lekarski 2009 /66/12
1031

zek był nośnikiem utrwalacza. Tak przygotowaną prób­kę suszono w temperaturze 4-6°C. Powyżej przedsta­wiona procedura była stosowana do sporządzania pre­paratów badanych w powietrzu. Badanie w płynie fizjo­logicznym, w zależności od próbki, nie wymaga stoso­wania utrwalaczy a próbka nie jest suszona [14,19].
Do wykonania badań związanych z wpływem środ­ków chemicznych na błonę erytrocytów, podczas przy­gotowania preparatów przed nałożeniem na szkiełko krew inkubowano z roztworem o danym stężeniu i przez odpowiedni czas (tabela I i II).
Podczas przygotowywania próbek z erytrocytami należy pamiętać, że każda zmiana osmolarności roz­tworu, w którym znajdują się krwinki spowoduje zmianę odkształcenia, a przez to zaburzy wynik badania. Dlate­go też utrwalacz, czyli roztwór 2,5% glutaraldehydu był przygotowywany w stosowanym roztworze NaCI.
Obrazy czerwonych krwinek były uzyskiwane przy użyciu trybu kontaktowego AFM i trybu bezkontaktowe- goAFM (mikroskop firmy ThermomicroscopesAutopro- be CP). Do badania w trybie kontaktowym stosowano dźwignie (cantilever) wykonane z SI3N4, o stałej sprę­żystości 0,03 N/m i piramidalnym kształcie ostrza z pro­mieniem krzywizny ok. 20 nm. Pracując w modzie bez- kontaktowym używano dźwigni o częstotliwości rezonan­sowej 90 kHz. Każdy obraz składa się z 256 x 256 pik­seli, szybkość skanowania wynosiła 1 linia/s.
Obrazowanie erytrocytów wykonano zarówno w po­wietrzu, jak i w cieczy, (rycina 1a i 1 b). Uwidocznione erytrocyty posiadają charakterystyczny dwuwklęsly kształt. Ich średnica wynosi 7-8 pm, natomiast wyso­kość wynosi 1,5-1,6 pm.
Próbki zawierające erytrocyty poddawane działa­niu różnych stężeń NaCI badano przy użyciu trybu bez- kontaktowego AFM (stężenie 2% i 3%) oraz trybu kon­taktowego AFM z siłą nacisku 1,8 nN (stężenie 1% i 1,5%). Dla każdego stężenia wykonano 3 próbki z cza­sem inkubacji 1 min. i 3 próbki z czasem inkubacji 30 min. Stwierdzono, że odkształcenie erytrocytów w kie­runku echinocytarnym nie było jednorodne w całej prób­ce. Dlatego wykonano serię pomiarów i na tej podsta­wie oszacowano procentową zawartość odkształconych erytrocytów w danej próbce.
Dla porównania otrzymywanych obrazów w AFM przedstawiono również zdjęcia erytrocytów uzyskiwane za pomocą mikroskopu elektronowego skaningowego (ry­ciny 8-10) w oparciu o wcześniej opisaną metodykę [16].
## Wyniki
Otrzymane wartości wraz z zestawie­niem najważniejszych cech morfologicznych echinocytów przedstawiono w tabeli I.
Na rycinie 2 przedstawiono pierwsze stadium odkształcenia erytrocyta przy stę­żeniu NaCI równym 1%. Na błonie Powsta­ją nieliczne wypustki, przy czym zachowa­ny jest zarówno dwuwklęsły kształt erytro­cyta, jak i jego rozmiar. Na niektórych krwin­kach zniekształcenie błony pojawiało się tylko na połowie powierzchni.
Próbka wykonana przy stężeniu 1,5% NaCI (rycina 3) w porównaniu do poprzed­niej zawiera bardziej zniekształcone erytro­cyty. Ich wypustki posiadają większą wyso­kość jak i szerokość i są rozmieszczone na całej powierzchni błony. Krwinki nadal za­chowują kształt dyskoidalny, chociaż już w mniejszym stopniu niż przy stężeniu 1%.
Kolejna rycina 4 przedstawia echinocyt uzyskany przy stężeniu NaCI równym 2%. W porównaniu do poprzednich próbek od­kształcenia erytrocytów na tym preparacie są znacznie większe. Wypustki posiadają większy rozmiar, są liczniejsze i rozmiesz­czone na całej powierzchni echinocyta. W tym stadium krwinka przybiera kształt bar­dziej sferyczny, chociaż istnieje jeszcze za­rys charakterystycznego dla erytrocytów wgłębienia. Zaobserwowano również zwięk-
Rycina 1
Obrazy AFM erytrocytów o prawidłowym kształcie wykonane w: powietrzu (a) i płynie fizjologicznym (b). AFM image of erythrocyte with normal toroidal shape taken: in air (a), and in physiological solution (b).
Rycina 2
Echinocyt uzykany przy stężeniu 1% NaCI. Rozmiar skanu 10 pm x 10 pm.
Image of échinocyte an for in 1% solution of NaCI. Size of the image 10 pm x 10 pm.
Rycina 4
Echinocyt uzyskany przy stężeniu 2% NaCI. Rozmiar skanu 10 pm x 10 pm.
Image of echinocyte in 2% solution of NaCI. Size of the image 10 pm x 10 pm.
szenie się liczby odkształconych krwinek (90%).
Ostatnim zaobserwowanym etapem odkształcenia echinocytarnego jest stadium, w którym erytrocyt przybiera kształt kulisty i zawiera liczne, gęsto ułożone na całej po­wierzchni wypustki (rycina 5). W tym przy­padku odkształcone krwinki zajmowały całą powierzchnię preparatu, a wśród nich 94% posiadało kształt taki jak przedstawia ryci­na 5. Pomiar wielkości tych krwinek poka­zał zmniejszenie się ich średnicy do 6 pm.
Na podstawie przeprowadzonych badań można wysnuć wniosek, że erytrocyty łatwo odkształcają się pod wpływem zmiany osmotyczności roztworu w którym się znaj­
Rycina 3
Echinocyt uzykany przy stężeniu 1,5% NaCI. Rozmiar skanu 10 pm x 10 pm.
Image of echinocyte for 1,5% solution of NaCI. Size of the image 10 pm x 10 pm.
Rycina 5
Echinocyt uzyskany przy stężeniu 3% NaCI. Rozmiar skanu 10 pm x 10 pm.
Image of echinocyte in 3% solution of NaCI. Size of the image 10 pm x 10 pm.
dują. Nie jest ono trwałe, ponieważ nie na­stępuje zmiana w strukturze cytoszkieletu, nie jest również spowodowane uszkodze­niem białek czy lipidów błony. Wystarczy próbkę z echinocytami umieścić w roztwo­rze izotonicznym aby komórki powróciły do prawidłowego, dyskocytarnego kształtu. Wielkość zmian w kształcie erytrocytu za­leży od ciśnienia osmotycznego roztworu, natomiast czas inkubacji nie wpływa na wiel­kość odkształceń.
Wpływ nifedypiny na błonę erytrocytów
Przykładem związku chemicznego po­wodującego trwałe zmiany na powierzchni
1032
Przegląd Lekarski 2009 /66/ 12
M. Targosz-Korecka i wsp.

Tabela I
Średnie parametry morfologiczne echinocytów.
Avarage morphological parameters of échinocytes.
Stężenie NaCI	Średnica echinocytu	Średnia wysokość wypustek	Średnia szerokość wypustek	Procentowa zawartość echinocytów
1%	8,0 ±0,1 pm	0,1 ± 0,02 pm	0,8 ± 0,02 gm	60% ± 7%
1,5%	8,0 ±0,1 pm	0,25 ± 0,01 pm	1,0 ± 0,2 pm	70% ± 5%
2%	7,5 ±0,1 pm	0,3 ± 0,01 pm	1,0 ±0,23 gm	90% ± 3%
3%	6,5 ±0,1 pm	0,38 ± 0,01 pm	1,0 ± 0,1 pm	94% ± 1%

Tabela II
Morfologiczne parametry zniekształconych erytro-
cytów przy różnych stężeniach nifedypiny.
Parameters of RBC modyfication at different of the
nifedipine concentrations.
Ś.W.W.- średnia wysokość wypustek,
% - Procentowa zawartość zniekształconych erytrocytów
Stężenie nifedipiny	Bez inkubacji	Po 15 min. inkubacji	Po 30 min. inkubacji	Po 60 min. inkubacji
Ś.w.w. [nm]	%	Ś.w.w. / [nm]	%	Ś.w.w. / [nm]	%	Ś.w.w. / [nm]	%
0,1%	45 ±6	48% ± 4%	47 ±5	51% ±3%	60 ± 5	57% ± 3%	145 ± 10	65% ± 2%
0,2%	81 ± 10	55% ± 5%	80 ±8	57 % ± 4%	88 ±6	61% ±4%	146 ± 12	70% ± 2%

Rycina 6
Krwinka w roztworze nifedypiny o stężeniu 0,2%, bez inkubacji.
RBCs in 0.2% of nifedipine solution without incubation.
Rycina 7
Krwinka w roztworze nifedypiny o stężeniu 0,2%, po godzinie inkubacji.
RBCs in 0.2% of nifedipine solution, after 1h incubation.
Rycina 8
Erytrocyty w środowisku normotonicznym na powie­rzchni wewnętrznej kapilary dializatora. Mikroskop elektronowy skaningowy.
Erythrocytes in normotonic medium on the inner surface of dialyzer's capillary. Scanning electron microscope.
erytrocytów jest nifedypina (ester dimetylo- wy kwasu 1,4-dihydro-2,6-dimetylo-4-92-ni- trofenylo)-3,5-pitydynodikarboksylowego) [5]. Badania były wykonane na próbkach utrwalonych, dla dwóch stężeń nifedypiny (0,1% i 0,2%) oraz dla 4 czasów inkubacji (0 min., 15 min., 30 min., 60 min.), stoso­
wano tryb kontaktowy AFM.
Na podstawie badania AFM można stwierdzić, że erytrocyty pod wpływem nife- dipiny ulegajązniekształceniu. Przejawia się ono powstaniem wypustek i zwiększeniem szorstkości powierzchni. Korzystając z ze­branych obrazów (ok. 90 na próbkę) doko­
nano pomiaru wysokości wypustek. Otrzy­mane wartości przedstawia tabela II.
Jak wynika z danych, wielkość odkształ­cenia krwinki zależy przede wszystkim od czasu inkubacji. Dla próbek bez inkubacji krwinek z zawiesiną nifedypiny oraz dla pró­bek z czasem inkubacji 15 min i 30 min na
Przegląd Lekarski 2009 /66/12
1033

Rycina 9
Erytrocyty w naczyniach błony otrzewnowej w środowisku normotonicznym. Mikroskop elektronowy skaningowy.
Erythrocytes in peritoneal membrane vessels in normotonic medium. Scanning electron microscope.
Rycina 10
Erytrocyty w środowisku hipertonicznym - dializat otrzewnowy. Mikroskop elektronowy skaningowy. E - erytrocyty o prawidłowym i zmienionym kształcie, L - limfocyt, M - makrofag.
Erythrocytesin hypertonic solution - peritoneal dialysate. Scanning electron microscope. E - erytrocytes with normal and shape, L - lymphocytes, M - macrophage
powierzchni erytrocytów powstają wypust­ki, przy czym wartość ich wysokości niewiele się różni, natomiast po 60 min inkubacji na­stąpił nagły, dwukrotny wzrost wysokości wypustek (rycina 6 i 7). Ten wynik może świadczyć o tym, że proces wnikania nife- dypiny do błony erytrocyta nie zachodzi na­tychmiastowo. Zniekształcenie błony erytro­cyta jest nieodwracalne, spowodowane trwałym uszkodzeniem białek błonowych. Im dłuższy jest czas inkubacji, tym czas reago­wania nifedypiny z białkami jest dłuższy,
przez co następują większe zmiany w struk­turze cytoszkieletu przejawiające się wy­ższymi wypustkami.
## Dyskusja
Porównując obrazy wykonane w powie­trzu i w cieczy widzimy, że w obydwu przy­padkach erytrocyty posiadają ten sam kształt i rozmiar, co pozwala wysnuć wnio­sek, iż proces utrwalania glutaraldehydem i suszenie nie wpływa na morfologię erytro­cytów [6,13,19].
Wpływ zmian ciśnienia osmotycznego na kształt erytrocyta Błona erytrocytów stanowi przykład ty­powej błony półprzepuszczalnej, co w połą­czeniu z bardzo uproszczonym metaboli­zmem sprawia, że czerwone krwinki są bar­dzo wrażliwe na zamianę osmotyczności płynu, który je otacza. Umieszczenie czer­wonych krwinek w roztworze NaCI o stęże­niu przekraczającym 0,9% powoduje zmia­nę kształtu erytrocyta - powstaje echinocyt, czyli krwinka posiadająca na swojej po­wierzchni liczne wypustki [3].
Nifedypina będąca ksenobiotykiem am- fipatycznym [12] reaguje z błoną komórko- wąerytrocyta wnikając swym hydrofobowym końcem do dwuwarstwy lipidowej. Erytrocyty posiadają enzymy reagujące z ksenobioty- kami. W wyniku zachodzących reakcji (re­dukcja i utlenianie) mogą powstawać rodni­ki anionowe ponadtlenkowe powodujące utlenianie hemoglobiny do methemoglobi­ny [3]. W erytrocycie istnieje układ reduku­jący methemoglobinę, jednakże gdy poziom czynnika utleniającego jest zbyt wysoki, może dojść do strukturalnych uszkodzeń łańcuchów hemoglobiny. Powstają hemi- chrony wiążące się z białkiem pasma 3 i in­nymi białkami błony, tworząc agregaty. Skut­kiem takiego działania jest powstanie tzw. Ciałek Heinza będących złogami zdenatu- rowanej hemoglobiny. Te struktury w zależ­ności od wielkości uszkodzeń mogą mieć różne rozmiary, a przejawiają się między innymi brodawkowymi wypustkami na po­wierzchni krwinki [3,12]. Nifedypina, podob­nie jak inne ksenobiotyki, może uszkadzać nie tylko hemoglobinę, ale również wpływać na czynności białek błonowych stanowią­cych kanały transportu lub modyfikować działanie enzymów. W ten sposób może np. wzrosnąć przepuszczalność dla jonów Na+, wskutek czego ulegnie zburzeniu równowa­ga osmotyczna i erytrocyty ulegną odkształ­ceniu.
Niniejsza praca wskazuje na zastosowa­nie mikroskopu sił atomowych, a dokładniej o zastosowaniu AFM w badaniach topogra­fii krwinek czerwonych oraz ocenie zmian zachodzących pod wpływem działania środ­ków chemicznych.
Należy jeszcze raz podkreślić, że mikro­skopia sił atomowych stanowi nie destruk­tywną technikę badawczą, dającą (samo­dzielnie lub w połączeniu z innymi technika­mi) pełną informację o strukturze i właści­wościach badanej powierzchni [7,14].
Prezentowane wyniki badań stanowią jedynie wstęp do szerszego projektu badaw­czego. Podobne badania można wykonywać dla innych komórek [11], mierząc zmiany zachodzące w ich błonach powstałe na sku­tek różnych czynników, takich jak np. skład chemiczny środowiska, procesy chorobo­twórcze, działanie enzymów itp. Mikroskop AFM pozwala na wykrycie nie tylko zmian w strukturze błony (szorstkość, wypustki), ale również różnic w elastyczności, adhezji, czy wzroście/spadku liczby białek błonowych danego typu. Daje to duże możliwości w zastosowaniu do badania erytrocytów od chorych na niedokrwistość hemolityczną, komórek szpiku kostnego i układu białokr- winkowego w schorzenia hematologicznych.
1034
Przegląd Lekarski 2009 /66/12
M. Targosz-Korecka i wsp.

Piśmiennictwo
1. Bhattacharyya K., Guha T, Bhar R. et al.: Atomie force microscopic studies on erythrocytes from an evolutionary perspective. Anatam. Rec. Part. A2004, 279A, 671.
2. Chen X., Feng L, Jin H. et al.: Quantification of the erythrocyte deformability using atomic force microscopy: correlation study of the erythrocyte deformability with atomic force microscopy and hemorheology. Clin. Hemorheol. Microcirc. 2009, 43, 243.
3. Dąbrowski Z.: Fizjologia krwi. PWN, Warszawa 2000.
4. Dublińska I., Targosz M., Strojny W. et al.: Stiff­ness of normal and pathological erythrocytes stud­ied by means of atomic force microscopy. J. Biochem. Biophys. Methods 2006, 66, 1.
5. Girasole M. Cricenti A., Generosi R. et al.: Atomic force microscopy study of erythrocyte shape and membrane structure after treatment with a dihydro- pyridinic drug. Appl. Phys. Lett. 2000, 76, 3650.
6. Grandbois M., Dettmann W., Benoit M., Gaub H.E.: Affinity imaging of red blood cells using an atomic force microscope. J. Histochem. Cytochem. 2000, 48, 719.
1. Hong Xing Y., Lau J.M., Zhang S., Yu L.: Atomic force microscopy imaging of living cells: a preliminary study of the disruptive effect of the cantilever lip on cell morphology. Ultramicroscopy 2000, 82, 279.
2. Ji X.L, Ma Y.M., Yin T. et al.: Application of atomic force microscopy in blood research. World J. Gastroenterol. 2005, 11,1709.
3. Kamruzzahan A.S., Kienberger F., Stroh C.M. et al.: Imaging morphological details and pathological differences of red blood cells using tapping-mode AFM. Biol. Chem. 2004, 385, 955.
4. Kumar S., Hoh J.H.: Probing the machinery of intra­cellular trafficking with the AFM. Traffic 2001,2,746.
5. Lehenkari P.P., Charras G.T., Nykanen A., Horton M.A.: Adapting atomic force microscopy for cell biol­ogy. Ultramicroscopy 2000, 82, 289.
6. Murray R.K., Granner D.K., Mayes P.A., Rodwell V.W.: Biochemia Harpera (Red). PZWL, Warszawa 1995.
7. Nowakowski R., Luckham P., Winlove P.: Imaging erythrocytes under physiological conditions by atomic force microscopy. Bioch. Biophys. Acta. 2001,1514,170.
8. O'Reilly M., McDonnell L., O'mullane J.: Quantifi­cation of red blood cells using atomic force micro-
scopy. Ultramicroscopy 2001, 86,107.
1. Starodubtseva M.N., Kuznetsova T.G., Chizhik S.A., Yegorenkov N.I.: Atomic force microscopy ob­servation of peroxynitrite-induced erythrocyte cy­toskeleton reorganization. Micron 2007, 38, 782.
2. Sulowicz W.: Cytomorfologiczna, cytochemiczna i czynnościowa charakterystyka komórek z dializatu otrzewnowego chorych ze schyłkową niewydolno­ścią nerek leczonych przerywanymi dializami otrzewnowymi. Cz. II. Charakterystyka morfo­logiczna komórek z płynów otrzewnowych. Przeg. Lek. 1987,44,539.
3. Takeuchi M., Miyamoto H., Sako Y. et al.: Struc­ture of the erythrocyte membrane skeleton as ob­served by atomic force microscopy. Bioph. J. 1998, 17, 2171.
4. Wu Y, Hu Y., Cai J. et al.: The analysis of morpho­logical distortion during AFM study of cells. Scan­ning 2008, 30,426.
5. Zachę P. Snauwaert J., Vandenberghe P. et al.: Imagine red blood cells with atomic force micro­scope. Brit. J. Haematol. 1996, 95, 472.
Przegląd Lekarski 2009 /66/12
1035