Piotr PODOLEC
Tadeusz PRZEWŁOCKI Monika PIECULEWICZ Marta HLAWATY
Lidia TOMKIEWICZ-PAJĄK Wojciech PŁAZAK
Piotr WILKOŁEK
Krzysztof ŻMUDKA1
Wiesława TRACZ
Przezskórne zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej przy pomocy zapinki Amplatza: wyniki i zmiany hemodynamiczne w obserwacji 6-miesięcznej
# Eady haemcdynamic changss after transcathstea ci os tire of atdai septaj defect
Klinika Chorób Serca i Naczyń
Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Kierownik: Prof, dr hab. med. Wiesława Tracz
'Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Kierownik: Dr hab. med. Krzysztof Żmudka
Dodatkowe słowa kluczowe:
przezskórne zamykanie ubytków zapinka Amplatza
ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej
Additional key words:
transcatheter closure
the Amplatz device
atrial septal defect
Adres do korespondencji:
Dr hab. med. Piotr Podolec
Klinika Chorób Serca i Naczyń
Instytutu Kardiologii CM UJ
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
Cel: Celem pracy jest ocena wcze­snych hemodynamicznych zmian po przezskómym zamknięciu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu drugiego (ASD II) przy pomocy zapinki Amplatza (ASO).
Metodyka: Badaniem objęto 27 do­rosłych chorych (20 kobiet, 7 męż­czyzn) w średnim wieku 41,1 ± 13,3 (18- 62) lat, którzy w okresie od grudnia 2000 do grudnia 2002 zostali poddani zabiegowi przezskórnego zamknięcia ubytku ASD II przy pomocy zapinki ASO. Stosunek przepływu płucnego do systemowego, Qp:Qs >1,5;1. Badanie echokardiograficzne przezklatkowe wykonano przed zabiegiem, 24 godzi­ny, miesiąc i 6 miesięcy po zabiegu. Ocenę wydolności chorych na podsta­wie badania klinicznego oraz klasyfi­kacji NYHA przeprowadzono 1 i 6 mie­sięcy po zabiegu. Wyniki: Zapinkę im- plantowano pomyślnie u wszystkich chorych (czas procedury śr. 43 ± 20,1; 19-63 minut; czas fluoroskopii 12,6 ±8; 4-40 minut), u trzech chorych stwier­dzono nieistotny przeciek rezydualny. Wymiar ubytku oceniony w TEE śr. 14,2 ± 4,3 (7-24) mm, mierzony inwazyjnie balonem Amplatza:16,2 ± 5,9 mm (13- 28) mm; wymiar wszczepionej zapinki 13-32 mm. W miesięcznej obserwacji prawidłowy obraz zapinki u wszystkich chorych, bez cech przecieku rezydu­alnego. Paradoksalny ruch przegrody międzyprzedsionkowej obserwowany przed zabiegiem znormalizował się u wszystkich chorych.
W badaniu TTE po miesiącu od za­biegu wymiar prawej komory zmniej­szył się u 20 chorych (74,1%), śr. o 5,0 ± 3,4 mm (1,5-8), wielkość prawego przedsionka zmniejszyła się u 21 cho­rych (77,8%), śr. o 8,65 ± 4,3 mm (2- 20), wymiar lewego przedsionka zmniejszył się u 15 chorych (55,6%), śr. o 6,36 ± 3 mm (2-21). W obserwacji 6- miesięcznej stwierdzono dalsze zmniejszenie wymiarów prawego ser­ca. Nie stwierdzono korelacji pomię­dzy wielkością przecieku lewo-prawe-
Objective: To evaluate the out­comes of transcatheter closure of se­cundum atrial septal defect (ASD) us­ing the Amplatzer Septal Occluder (ASO).
Methods: Between December 2000 and December 2002, 27 adult patients (20 females, 7 males) with a mean age of 41.1 ±13.3 (range 18-62) years were enrolled for an attempt at ASD closure with the ASO device. All patients had an isolated secundum ASD with a large left-to-right shunt (ratio of pulmonary to systemic blood flow or Qp:Qs >1,5;1). Transthoracic color Doppler echocardiographic examination was performed on all patients before pro­cedure, 24 hours, 1 and 6 months af­ter surgery. Clinical observation (NYHA class) was performed 1 and 6 months after surgery.
Results: The ASO device was suc­cessfully implanted in all patients (pro­cedure time 19-63 minutes, median 43 minutes, fluoroscopy time 4-40 min­utes, median 12.6 minutes), with only 3 patients with a trivial residual shunt. The defect echo diameter was 14.2 ± 4.3 (7-24). At one month of follow-up transthoracic echocardiography showed that the device was correctly positioned in all cases and no predic­tors for a residual shunt were identi­fied. Residual trivial shunt in one month follow-up was shaded in 3 pa­tients. Paradoxical septal motion ab­normalities normalized in all patients. The right ventricular dimension evalu­ated by 2D echocardiography de­creased in 20 pts (74.1%), mean 5.0±3.4 mm (range 1.5-8), the right atrium di­mension decreased in 21 pts (77.8%), mean 8.65±4.3 mm (range 2-20) and the left atrium dimension decreased in 15 pts (55.6%), mean 6.36 ± 3 mm (range 2-21). We didn’t find correla­tions between ratio of left-to-right shunt before ASD closure and the de­crease of right heart dimension as well as the decrease of pulmonary artery systolic pressure.
640
Przegląd Lekarski 2004 /61 /6
P. Podolec i wsp-

go a stopniem zmniejszenia wymiarów prawego serca po implantacji zapinki.
Wnioski: Zamknięcie ubytku w przegrodzie między­przedsionkowej (ASD) u dorosłych chorych zapinką Am­platza jest zabiegiem bezpiecznym i skutecznym.
Korzystne zmiany hemodynamiczne obserwowane są już po miesiącu od zamknięcia ASD. Istotna poprawa wy­dolności krążenia następuje w okresie od 1 do 6 miesięcy po przezskórnym zamknięciu ASD u dorosłych.
Conclusions: Transcatheter closure of secundum ASD using the ASO is a safe and effective procedure, with excel­lent short-term follow-up results. During one month obser­vation it caused partial normalization of echocardiographic parameters.
## Wstęp
Ubytek w przegrodzie międzyprzedsion- kowej (ASD) jest najczęstszą wrodzoną wadą serca u dorosłych. ASD może przez wiele lat przebiegać bezobjawowo i nierzad­ko dopiero w 4-5 dekadzie życia pacjenci zgłaszają: duszności, łatwąmęczliwość, nie­typowe bóle w klatce piersiowej, kołatania serca. U ok. 15% chorych występuje migo­tanie przedsionków, którego częstość wzra­sta wraz z wiekiem [4]. W późniejszym okre­sie może pojawić się prawokomorowa nie­wydolność krążenia. U 10% pacjentów do­chodzi do rozwoju nadciśnienia płucnego, zwłaszcza u chorych z dużym przeciekiem (stosunek przepływu płucnego do przepły­wu systemowego Qp:Qs > 2:1). Naturalną historię chorych z ASD opisał w 1970 roku Campbell i wsp. [4]. W analizowanej grupie chorych z dużym, klinicznie istotnym prze­ciekiem 60 roku życia dożywało jedynie 15% pacjentów.
Uznaną metodą leczenia ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej jest za­mknięcie chirurgiczne, stosowane od lat pięćdziesiątych. Z końcem lat siedemdzie­siątych rozpoczęto próby przezskórnej ko­rekcji ASD. Pierwszy zabieg przezskórne- go zamknięcia ubytku w przegrodzie mię­dzyprzedsionkowej przeprowadzili King i Mills w 1976 roku [14]. W późniejszym okre­sie do użycia wprowadzano szereg nowych, wciąż udoskonalanych urządzeń: Sideris buttoned device, Das Angel Wings, ASDOS, CardioSeal oraz Amplatzer Septal Occluder (ASO).
Do zamknięcia przezskórnego nadają się tylko niektóre formy ubytków typu dru­giego. Najlepszymi kandydatami są chorzy z pojedynczym, położonym centralnie ubyt­kiem, z wystarczającym rąbkiem otaczają­cej tkanki.
Celem niniejszego doniesienia jest oce­na wyników przezskórnego zamknięcia ubyt­ków w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu II przy pomocy zapinki Amplatza u do­rosłych chorych w materiale własnym.
## Materiał i metody
Badaniem objęto 27 dorosłych chorych (20 kobiet, 7 mężczyzn), u których podjęto próbę zamknięcia ubyt­ku w przegrodzie międzyprzedsionkowej metodą prze- zskórną przy użyciu zapinki Amplatza w Zakładzie He- modynamiki Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie od grudnia 2000 do grudnia 2002.
Średnia wieku pacjentów wahała się od 18 do 62 ± 13,3; średnio 41,1 lal.
Rozpoznanie ASD ustalano w oparciu o badanie kliniczne i echokardiograficzne przezklatkowe, a kwalifi­kacji do przezskórnego zamknięcia ubytku dokonywano na podstawie badania echokardiograficznego przezprze- lykowego (TEE). Rozpoznanie i kwalifikację potwierdza­
no w czasie cewnikowania serca wykonywanego bez­pośrednio przed implantacją zapinki.
Zasadniczymi kryteriami kwalifikacji chorych do za­mknięcia tą metodą była obecność pojedynczego ubyt­ku typu II, o wielkości nie przekraczającej 30 mm, zloka­lizowanego w centralnej części przegrody z co najmniej 5-mm marginesem otaczającej ubytek tkanki, z istotnym hemodynamicznie przeciekiem lewo-prawym (stosunek przepływu płucnego do systemowego Qp:Qs > 1.5:1). U dwóch chorych stwierdzono obecność dwóch ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej, jednak zlokalizo­wanych na tyle blisko, że możliwe było zamknięcie obu ubytków jedną zapinką.
Badania echokardiograficzne wykonano przy uży­ciu aparatów Thoshiba Power Vision 6000 i Aloka 550 (głowice kardiologiczne o częstotliwości od 2 do 3,7 MHz), według Standardów Sekcji Echokardiografii Pol­skiego Towarzystwa Kardiologicznego. W badaniu przez- klatkowym, określano wielkość jam serca, dokonywano oceny zastawek serca, szacowano skurczowe ciśnienie w prawej komorze na podstawie fali zwrotnej przez za­stawkę trójdzielną, ciśnienie rozkurczowe w tętnicy płuc­nej na podstawie fali zwrotnej przez zastawkę płucną. Określano wielkość przepływu systemowego (Qs) i płuc­nego (Qp) oraz stosunek Qp/Qs.
Wielkość prawego przedsionka oceniano w projek­cji czterojamowej koniuszkowej, mierząc wymiar bocz- no-przyśrodkowy w osi krótkiej w końcowej fazie skur­czu komór.
Prawą komorę oceniano poddając analizie wymiar rozkurczowy w prezentacji M, z projekcji przymostkowej.
Ponadto wielkość prawego przedsionka i prawej ko­mory oceniono także planimetrycznie wyliczając pola po­wierzchni w projekcji koniuszkowej czterojamowej.
Tabela I
Wymiary prawego serca przed i po implantacji zapinki Amplatza.
The diameters of the right heart before and after implantation of Amplatza Septal Occluder.
	Prawa komora, projekcja przymostkowa, M-mode; (mm)	Prawy przedsionek, projekcja 4-jamowa, wymiar boczno-przyśrodkowy; (mm)
Przed implantacją	32,3 ± 8,2	46 ± 6,4
1 m-c po zabiegu	24,0 ± 3,3	41 ± 4,6
6 m-c po zabiegu	23,0 ± 2,8	37 + 4,3
p value / (przed implantacją vs. 1 m-c)	<0,009	<0,01
p value / (przed implantacją vs. 6 m-cy)	<0,007	<0,008

Tabela II
Wydolność chorych na podstawie klasyfikacji NYHA.
Cardiopulmonary capacity based on the NYHA classification.
	Przed zabiegiem n=27	1 miesiąc n=27	6 miesięcy n=27
Bez cech niewydolności	0 (0%)	0 (0%)	5 (18,4%)
NYHAI	10 (37,1%)	14 (51,9%)	20 (74,1%)
NYHA II	12 (44,4%)	12 (44,4%)	2 (7,5%)
NYHA III	5 (18,5%)	1 (3,7%)	0 (0%)
NYHA IV	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)

Wszczepienia zapinek wykonano pod równoczesną kontrolą echokardiografii przezprzełykowej (TEE). Przed założeniem zapinki wykonano cewnikowanie prawostron­ne, dokonując pomiaru ciśnień i saturacji w tętnicy płuc­nej, prawej komorze oraz prawym i lewym przedsionku. Metodą Ficka określano przepływ płucny ( Qp) i syste­mowy (Qs), oraz wyliczano stosunek Qp:Qs.
Doboru wielkości zapinki dokonywano na podsta­wie pomiaru rozciągniętego ubytku („stretched diame- tef), przy pomocy balonowych cewników kalibracyjnych („sizing bafoons") przyjmując jako zasadę dobór zapinki większej o 1-3 mm większej od uzyskanego wyniku po­miaru.
Urządzenie wprowadzano do koszulki transseptal- nej założonej z dostępu przez prawą żyłę udową do le­wego przedsionka przez ubytek w przegrodzie między­przedsionkowej. Po rozłożeniu obu dysków, prawidło­wość ich ułożenia odpowiednio w lewym I prawym przed­sionku, a także szczelność zamknięcia ubytku sprawdza­no przy pomocy TEE.
Kontrolowano także czy urządzenie nie zaburza funkcji zastawek przedsionkowo-komorowych, zastawki aortalnej oraz nie utrudnia spływu żył płucnych, syste­mowych i zatoki wieńcowej. W przypadku nieprawidło­wego ułożenia dokonywano repozycji zapinki lub jej usu­nięcia i ponownej implantacji. Po upewnieniu się co do prawidłowej pozycji i funkcji zapinki uwalniano ją z sys­temu wprowadzającego.
Zabiegi przeprowadzano w znieczuleniu miejsco­wym po premedytacji lorazepamem (2,5-3,5 mg), a u niektórych chorych lekiem przeciwwymiotnym (Torecan 6,5 mg). U dwóch chorych ze względu na nietolerancję głowicy przezprzełykowej zastosowano znieczulenie ogólne. W trakcie zabiegu stosowano heparynę w daw-
Przegląd Lekarski 2004 /61 /6
641

Rycina 1
Obraz zapinki Amplatza po implantacji u chorego z ASD w TEE.
The Amplatzer Septal Occluder after implantation in patient with ASD in TEE.
ce 100 mg/kg, którą kontynuowano w postaci wlewu do 12 godzin po zabiegu lub podawano dwie dawki enok- saparynyn (1 mg/kg masy ciała) w odstępach 12 godzin­nych. Ponadto wszyscy chorzy otrzymywali aspirynę, którą podawano przez 6 miesięcy po zabiegu u pierw­szych 7 chorych w dawce 500 mg, a u kolejnych 20,325 mg dziennie.
Kontrolne badanie echokardiograficzne przezklat- kowe (TTE) wykonywano w czasie 24 do 48 godzin po implantacji.
Ocenę stanu chorych obejmującą ocenę wydolno­ści układu krążenia (według klasyfikacji NYHA) oraz ba­danie TTE przeprowadzano po 1 i 6 miesiącach od za­biegu. Poza parametrami ocenianymi przed zabiegiem, określano: położenie zapinki, obecność rezydualnego przecieku w przegrodzie międzyprzedsionkowej oraz obecność i stopień nasilenia niedomykalności zastawek serca. W jednym przypadku, gdzie nie można było osza­cować wielkości przecieku rezydualnego badanie prze- zklatkowe zostało uzupełnione o badanie przezprzeły- kowe.
Ocena statystyczna przeprowadzona została przy użyciu oprogramowania statystycznego SPSS. Do ana­lizy statystycznej danych wykorzystano test x2 oraz test Fischera do wykazania zależności między zmiennymi jakościowymi, test t-Studenta dla obserwacji sparowa­nych, a dla porównań wielokrotnych analiza wariancji z powtarzanymi pomiarami (ANOVA).
## Wyniki
W badaniu echokardiograficznym przed zabiegiem obserwowano powiększenie wy­miarów prawego przedsionka (>36 mm) i prawej komory (> 25 mm) u wszystkich cho­rych, a u 17 (63%) chorych paradoksalny ruch przegrody międzykomorowej. Przed zabiegiem skurczowe ciśnienie w tętnicy płucnej, mierzone inwazyjnie, wynosiło śred­nio 30,7 ± 8,7 (25-45) mmHg. Stosunek przepływu płucnego do systemowego Qp:Qs wynosił średnio 1,8 (1,5-2,1). Oce­niony w badaniu echokardiograficznym wy­miar ubytku wynosił średnio 14,2 ± 4,3 (7- 24) mm, natomiast zmierzony w trakcie za­
biegu za pomocą cewników kalibracyjnych, tzw. wymiar rozciągnięty („stretched diame­ter'’) wynosił średnio 16,2 ± 5,9 (13-28) mm.
Zapinkę Amplatza implantowano bez istotnych powikłań u wszystkich zakwalifi­kowanych chorych. Czas zabiegu łącznie ze wstępnym cewnikowaniem prawostronnym wynosił średnio 43 ± 7,5 (25-65) minut a czas fluoroskopii średnio 15 + 5 (4-40) minut.
Wymiar wszczepionych zapinek Amplat­za wynosił od 13 do 32, średnio 21,6 ± 6,9 mm.
U pierwszych siedmiu chorych obserwo­wano częste, u 5 chorych (71,4%), powikła­nia krwotoczne: krwiaki po nakłuciu tętnicy udowej oraz krwawienia z nosa. Po modyfi­kacji dawki aspiryny (325 mg) i sposobu po­dawania heparyny (Enoksaparyna 1 mg/kg/ 24 h w dwóch podzielonych dawkach), u następnych chorych obserwowano jedynie krwiak wokół nakłucia tętnicy udowej u 1 chorego.
W badaniu echokardiograficznym u 3 chorych (11,1%) w pierwszej dobie po im­plantacji obserwowano niewielki, nieistotny hemodynamicznie przeciek rezydualny, któ­rego nie stwierdzono w obserwacji 1 i 6 mie­sięcznej. Przeprowadzona analiza wielo- czynnikowa, uwzględniająca wielkość prze­cieku przed zabiegiem, wymiar ubytku oraz wielkość implantowanej zapinki, nie wyka­zała żadnego związku tych czynników z obecnością przecieku rezydualnego.
Paradoksalny ruch przegrody między­przedsionkowej, obserwowany u 17 (63%) chorych przed zamknięciem ubytku, znor­malizował się u wszystkich 27 chorych w miesiąc po zabiegu (p<0,007).
W miesięcznej obserwacji wymiar roz­kurczowy prawej komory zmniejszył się u 20 chorych (74,1%), średnio o 5,0 + 3,4 (1,5-8) mm, wielkość prawego przedsionka zmniej­
szyła się u 21 chorych (77,8%), średnio o 8,65 ± 4,3 (2-20) mm. Obserwowano także zmniejszenie wielkości lewego przedsion­ka u 15 chorych (55,6%), średnio o 6,36 ± 3 (2-21) mm.
W badaniu echokardiograficznym po 6 miesiącach obserwowano dalsze zmniej­szanie wymiarów głównie prawego przed­sionka (tabela I).
U 19 chorych (70,4%) wielkość zarów­no prawego przedsionka jak i prawej komo­ry uległa normalizacji.
Nie stwierdzono korelacji pomiędzy wiel­kością przecieku lewo-prawego przed za­mknięciem ubytku a wielkością zmniejsze­nia wymiarów prawego serca.
W obserwacji miesięcznej pomimo stwierdzonej u 8 chorych poprawy, co naj­mniej o jedną klasę NYHA nie obserwowa­no istotnej poprawy wydolności układu krą­żenia (p = ....). Natomiast w kontrolnym badaniu po 6 miesiącach stwierdzono po­prawę, co najmniej o jedną klasę NYHA u 20 chorych (74,1%) (p<0,006) (tabela II).
## Omówienie
Leczenie chirurgiczne ubytku w przegro­dzie międzyprzedsionkowej obdarzone jest niską śmiertelnością, ale u części chorych niesie ze sobą powikłania. Postęp kardiolo­gii interwencyjnej spowodował rozwój prze- zskórnych metod zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Meto­da ta wprowadzona w latach siedemdzie­siątych jest ciągle udoskonalana.
Śmiertelność okołozabiegowa u chorych leczonych chirurgicznie wynosi 1% [11], a ilość powikłań, takich jak krwawienia okolo- operacyjne, zespół pokardiotomijny, infek­cje płucne, trudności z gojeniem się rany, rezydualne przecieki czy rekanalizacje ubyt­ków w odległej obserwacji szacuje się na 10-13% [8,11]. Ilość powikłań przy stoso­waniu zapinki Amplatza nie przekracza 1- 2%, natomiast śmiertelność jest sporadycz­na. Wprowadzenie przezskórnych metod zamykania ASD pozwoliło na uniknięcie po­wikłań pooperacyjnych. Na uwagę zasługuje krótszy okres hospitalizacji (3-5 dni) oraz brak blizny pooperacyjnej, co następnie może wpływać na jakość życia chorych.
Należy jednak zaznaczyć, że tylko część chorych z ASD, i tylko typu drugiego, kwa­lifikuje się do przezskórnego zamknięcia.
Skuteczność przezskórnego zamykania ASD jest wysoka i wynosi przy użyciu zapi­nek Amplatza lub CardioSeal około 98% [2,8,11].
Wyniki zamykania ASD przy pomocy zapinki Amplatza w naszym doświadczeniu są bardzo zachęcające. Zapinkę z powodze­niem wszczepiono u wszystkich zakwalifi­kowanych chorych, co świadczy, że przy odpowiednim doborze przypadków i staran­nej kwalifikacji chorych zabieg może być przeprowadzony w sposób skuteczny i bez­pieczny, nawet w okresie „krzywej uczenia".
Według danych z piśmiennictwa reszt­kowy przeciek stwierdzano u 1 -4% chorych w 3-4 miesięcznej obserwacji a jego czę­stość miała tendencję zanikającą do upły­wu roku od zabiegu [3,5]. Potwierdziły to na­sze obserwacje, w których rezydualny prze­ciek stwierdzony u 3 (11,1% chorych) znikł całkowicie po 6 miesiącach od implantacji.
642
Przegląd Lekarski 2004 /61 /6
P. Podolec i wsp.

Czas zabiegu łącznie ze wstępnym cew­nikowaniem prawostronnym wynosił śred­nio 43 ± 7,5 (25-65) minut a czas fluorosko- pii średnio 15 ± 5 (4-40) minut, co jest zbież­ne z czasem podawanym w innych donie­sieniach [3,5]. Zabiegi przeprowadzono u 25 na 27 chorych w znieczuleniu miejscowym po wcześniejszej niewielkiej premedytacji. Większość autorów stosuje natomiast znie­czulenie ogólne [3,5]. W naszej obserwacji niemal wszyscy chorzy dobrze tolerują ba­danie przezprzełykowe w trakcie zabiegu, a uniknięcie znieczulenia ogólnego uprasz­cza i skraca całkowity czas procedury.
W pierwszej grupie 7 chorych u 5 z nich obserwowaliśmy niewielkie powikłania krwo­toczne: krwiaki po nakłuciu żyły udowej, krwawienia z nosa. Częstość tego typu po­wikłań udało się zredukować modyfikując dawkę stosowanej po zabiegu aspiryny z 500 mg do 325 mg oraz zastępując ciągły wlew heparyny dwiema dawkami enoksa- parynyny (1 mg/kg masy ciała) w odstępach 12 godzinnych.
Już po miesiącu od zabiegu stwierdzili­śmy znamienne zmniejszenie przeciążenia prawego serca, tj. zmniejszenie wymiarów prawego przedsionka i prawej komory oraz normalizację ruchu przegrody międzykomo- rowej. U większości chorych wielkość pra­wego serca normalizuje się w obserwacji 6- miesięcznej.
O ile obiektywne parametry echokardio­graficzne świadczące o przeciążeniu obję­tościowym prawego serca uległy poprawie już po miesiącu od zabiegu o tyle znamien­na kliniczna poprawa chorych jest widocz­na dopiero w dalszej obserwacji. Po 6 mie­siącach od zabiegu u większości chorych nastąpiła poprawa wydolności układu krą­żenia oceniana na podstawie klasyfikacji NYHA.
Z całą pewnością potrzebna jest dłuż­sza obserwacja chorych, określenie póź­nych skutków przezskórnego zamknięcia ASD oraz konsekwencji obecności w przed­sionkach dużej masy implantowanej zapinki.
## Wnioski
1. Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD) u dorosłych chorych zapinką Amplatza jest zabiegiem bezpiecznym i skutecznym i może być wy­konane bez znieczulenia ogólnego.
2. Korzystne zmiany hemodynamiczne obserwowane są już po miesiącu od za­mknięcia ASD.
3. Istotna poprawa wydolności krąże­nia następuje w okresie od 1 do 6 miesięcy po przezskórnym zamknięciu ASD u doro­słych.
Piśmiennictwo
1. Beręsiewicz A.: Interakcje tlenek azotu- angioten- syna-endotelina i ich udział w patogenezie chorób układu krążenia. Kardiol. Pol, 1988,48,11-14.
2. Berger F., Vogel M., Alexi-Meskishvili V. et al.: Comparison of results and complications of surgical and Amplatzer device closure of atrial septal defects. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1999, 118, 647.
3. Berger F., Ewert P., Bjornstad P.G.: Transcatheter closure as standard treatment for most interatrial defects: experience in 20C patients treated with Amplatzer Septal Occluder. Cardiol. Young, 1999, 9, 468.
4. Campbell M.: Natural history of atrial septal defect. Br. Heart. J. 1970, 32,820.
5. Chan K.C., Godman M.J., Wilson N. et al.: Transcalheter closure of atrial septal defect (ASD) with a new Nitinol double disc device (Amplatzer Septal Occluder, ASO), United Kingdom experience. Eur. Heart J. 1997, 18, (Suppl.), 896.
6. Das G.S., Shrlvastava S., O'Laughlin D. et al.: In­termediate term follow up of patients after percuta­neous closure of atrial septal defects with the Das angel wings device (abstract). Circulation 1996, 94, I-56.
7. Demkow M., Rużyłlo W., Копка M. i wsp.: Nieoperacyjne zamykanie ubytków międzyprzed- sionkowych typu drugiego przy pomocy zapinki Amplatza. Kardiol. Pol. 2001, 54, 205.
8. Galal M.O., Wobst A., Halees Z. et al.: Perioperative complications following surgical closure of atrial sep­tal defect type II in 232 patients - a baseline study. Eur. Heart J. 1994, 15,1381.
9. Gavora P., Masura J., Mazie U.: Where are the lim­its of transcatheter closure of atrial septal defects with the Amplatzer septal occluder? Eur. Heart J. 1999, 20, (Suppl.), P3425.
10. Giaid A., Yanagisava M., Langleben D. et al.: Ex­pression of endothelin-1 in the lungs of patients with pulmonary hypertension. N. Engl. J. Med. 1993,328, 1606.
11. Horvath K.A., Burke R.P., Collins J.J.Jr. et al.: Surgical treatment of atrial septal defect: early and
long term results. J. Am. Coll. Cardiol. 1992,20,1156.
1. Januszewicz A., Szmigielski C., Łoń I. i wsp.: Endokrynna rola śródblonka w patogenezie nad­ciśnienia tętniczego. Kardiol. Pol. 1998, 48, II-72.
2. Jia B., Zhang S., Chen Z. et al.: Plasma endothelin 1 concentration in children with congenital heart de­fects. Minerva Pediatr. 1998, 50, 99.
3. King T.D., Mills N.L.: Secundum atrial septal de­fects: non-operative closure during cardiac catheri- sation. JAMA 1976, 235, 2506.
4. Konstantinides S., Geibel A., Olschewski M. et al.: A comparison of surgical and medical therapy for atrial septal defect in adults. N. Engl. J. Med. 1995, 333, 469.
5. Masura J., Gavora P., Formanek A. et al.: Transcatheter closure of secundum atrial septal de­fect using the new self-centering Amplatzer septal occluder: initial human experience. Cathet. Cardio­vasc. Diagn. 1997, 42, 388.
6. Masura J., Gavora P., Holan M. et al.: Initial clinical results with the Amplatzer atrial septal defect occluder. Eur. Heart. J. 1997,18, (Suppl.), P573.
7. McGoon D.C., Swan H.J.C., Brandenburg R.O. et al.: Atrial septal defect: factors affecting the surgical mortality rate. Circulation 1959, 19, 195.
8. Murphy J.G., Bersh B.J., McGoon M.D. et al.: Long term outcome after surgical repair of isolated atrial septal defect. Follow up at 27 to 32 years. N. Engl. J. Med. 1990, 323, 1645.
9. Opolski G., Filipiak K.J.: Modyfikacja mediatorów śródbłonkowych w praktyce klinicznej. Kardiol. Pol. 1998,48, II-87.
10. Pedra C.A., Pihkala J., Lee K.J. et al.: Transcatheter closure of atrial septal defect using the CardioSeal implant. Heart 2000, 84, 320.
11. Poloński L.: Wykorzystanie tlenku azotu do oceny krążenia płucnego. Kardiol. Pol. 1998,48, II-96.
12. Rigby M.L.: The era of transcatheter closure of atrial septal defects. Heart 1999, 81, 227.
13. Sellers R.D., Ferlic R.M., Sterns L.P. et al.: Secun­dum type atrial septal defects: Early and late results of surgical repair using extracorporeal circulation in 275 patients. Surgery 1966, 59, 155.
14. Strangl K., Dschletzing T., Richter C. et al.: Pul­monary release and coronary and peripheral con­sumption of big endothelin and endothelin-1 in se­vere heart failure. Circulation 2000, 102,1132.
15. Szkutnik M., Białkowski J., Gavora P. i wsp.: Przeznaczyniowe zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej metodą implantacji Amplatzer Septal Occluder. Kardiol. Pol. 1998, 49, 216.
16. Yanagasiva M., Kurihara H., Kimura S. et al.: A novel potent vasoconstrictor peptide produced by en­dothelial cells. Nature 1988, 332, 411.
17. Zahn E.M., Hellenbrand W.E., Latson L.A. et al.: Transcatheter closure of secundum ASD's with the CardioSEAL Septal Occlusion System. Early results of the North American Trial. Circulation 1997, 96, (Suppl. I), 3178.
Przegląd Lekarski 2004 /61 /6
643