Monika MIKLASZEWSKA’ Marta TARGOSZ2 Władysław SUŁOWICZ3 Jacek A. PIETRZYK1 Marek SZYMOŃSKI2
Roman RUMIAN4
Lidia KRAWENTEK4 Przemysław KOROHODA4
# Nowe techniki pomiarowe w biologii i medycynie: mikroskopia sił atomowych (część III)*
’Zakład i Oddział Dializ Katedry Pediatrii Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Kierownik: Dr hab. med. Jacek A. Pietrzyk
’Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Kierownik:
Prof, dr hab. Marek Szymoński
’Katedra i Klinika Nefrologii
Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Kierownik:
Prof, dr hab. med. Władysław Sułowicz
"Katedra Elektroniki
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Kierownik:
Prof, dr hab. inż. Lidia Maksymowicz
Dodatkowe słowa kluczowe:
mikroskop sil atomowych nanoskopia
biotworzywa
adsorpcja białek
błony dializacyjne
farmacja
Additional key words:
atomic force microscopy
nanoscopy biomaterials protein adsorption dialysers membranes pharmacy
‘Większość zamieszczonych ilustracji pochodzi z zasobów firmy Digital Instruments - Veeco (www.veeco. com)
‘The majority of the images have been provided by Digital Instruments - Veeco (www.veeco.com)
Adres do korespondencji:
Dr Monika Miklaszewska
Oddział Dializ Uniwersytecki Szpital Dziecięcy 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
Materiał biologiczny może być ba­dany w mikroskopie sił atomowych (AFM) przy wykorzystaniu jednego z dwóch rodzajów trybów pracy mikro­skopu: trybu kontaktowego (contact modę) lub dziobiącego (tapping modę). Zastosowanie trybu dziobiącego w biologii i naukach medycznych stale się poszerza a informacje uzyskiwane dzięki tej technice są coraz to dosko­nalsze, zwłaszcza pod kątem rozdziel­czości uzyskiwanego obrazu. Także procesy dynamiczne można obserwo­wać w warunkach niemal identycznych do tych, jakie występują in vivo.
AFM jest techniką, która w dziedzi­nie biotworzyw zyskała na znaczeniu z uwagi na możliwości badania wła­sności powierzhni próbki w nanome­trowej rozdzielczości obrazu w środo­wisku wodnym jak i w powietrzu, nie niszcząc przy tym samej próbki.
Mikroskopia sił atomowych (AFM) jest narzędziem badawczym, które umożliwia uzyskiwanie trójwymiarowego obrazu topo­grafii powierzchni próbek biologicznych za­równo w środowisku ciekłym jak i gazowym oraz w szerokim zakresie temperatur.
Trzeba jednak pamiętać, że bardzo wiele próbek biologicznych, które stanowią zna­komity materiał do badań w mikroskopie sił atomowych ulega uszkodzeniom po wysu­szeniu, co przyczynia się do powstawania licznych artefaktów.
W przeciwieństwie do mikroskopu elek­tronowego - w przypadku AFM - rozwiąza­nie tego problemu jest znacznie prostsze. Zamiast suszyć próbki, można je z powo­dzeniem oceniać prowadząc badanie w cie­czy.
Materiał biologiczny może być badany w mikroskopie sił atomowych przy wykorzy­staniu jednego z dwóch rodzajów trybów pracy: trybu kontaktowego lub dziobiącego.
Próbki biologiczne często są niezwykle delikatne w swej strukturze. Pionowe i ści­nające siły działające na próbkę podczas badania w trybie kontaktowym przekazywa­ne poprzez pracujący kanitilever mogą ją uszkodzić, zniszczyć a nawet usunąć z po­wierzchni, na której została osadzona. Ob­razowanie przy wykorzystaniu trybu dziobią­cego pracy mikroskopu (zwłaszcza podczas badań prowadzonych w cieczy) znacznie
Biological samples can be investi­gated with atomic force microscopy (AFM) in either of two imaging modes: contact mode or tapping mode. Appli­cations of fluid tapping mode AFM in biology and medical sciences are con­stantly growing and the data obtained with this technique are improving, es­pecially in terms of resolution. Even dy­namic processes can be observed al­most as they would occur in vivo.
AFM is a proven imaging technique that has recently gained attention in biomaterials due to its ability to analyze surface properties, non-destructively at nanometer-level resolution in ambi­ent air or in fluid environments.
ogranicza siły ścinające działające na prób­kę, co zmniejsza ryzyko jej uszkodzenia.
Zastosowanie trybu dziobiącego w bio­logii i naukach medycznych stale rośnie a informacje uzyskiwane dzięki tej technice są coraz to doskonalsze, zwłaszcza pod kątem rozdzielczości uzyskiwanego obrazu. Tak­że procesy dynamiczne można obserwować w warunkach niemal identycznych do tych, jakie występują in vivo [8].
## Błona komórkowa
Dwuwarstwy lipidowe stanowią znako­mity model struktury błony komórkowej (ry­cina 1).
Poznanie i zrozumienie organizacji i fi­zjologii błon komórkowych jest niezwykle istotnym zagadnieniem, ponieważ odgrywa­ją one bardzo ważną rolę w komunikacji mię­dzykomórkowej oraz w wielu innych proce­sach regulatorowych. Biorąone także udział w oddziaływaniach z wieloma cząsteczka­mi (DNA, białka, lipidy, węglowodany, ami­nokwasy). Coraz częściej mówi się o wyko­rzystaniu błon komórkowych jako tworzywa do budowy różnych biosensorów.
AFM umożliwia zobrazowanie po­wierzchni błon komórkowych w środowisku wodnym łącznie z uwidocznieniem ich od­działywań z innymi cząsteczkami [6].
Na rycinie 2 przedstawiono przykład ak­tywności enzymu obserwowanej w czasie
192
Przegląd Lekarski 2004 /61 /3
M. Miklaszewska i wsp-

Rycina 1
Obraz dwuwarstwy fosfatydyloserynowej (w roztwo­rze buforu). Pęcherzyki lipidowe, które rozpylono na powierzchni miki utworzyły jednolitą, zlaną warstwę z „dziurami” (ciemne obszary). Grubość warstwy wynosi 4 nm. Tryb dziobiący. (Powierzchnia skanowania 1 x 1 pm). [Walter A. St Olaf College, Digital Instruments. Wydrukowano za zgodą Veeco]. Tapping mode image in buffer of a phosphatidylserine bilayer. Lipid vesicles were deposited and incubated on a mica surface. They were sprayed on and fused to form large sheets with "defects" (dark contrast). The height of the layer is 4 nm. (Scan size 1 x 1 pm). [Walter A. St Olaf College, Digital Instruments. Reprinted with permission of Veeco).
Rycina 2
Aktywność PLA 2 wobec dwuwarstwy DMPC zdeponowanej na powierzchni miki. (Powierzchnia skanowania 1 x 0,5 pm). [Wright M., Revenko I.: Tapping mode atomic force microscopy operation in fluid. Digital Instruments. Wydrukowano za zgodą Veeco].
Action of PLA 2 on a DMPC bilayer deposited on mica. (Scan size 1 pm x 0.5 pm). [Wright M., Revenko I.: Tapping mode atomic force microscopy operation in fluid. Digital Instruments. Reprinted with permission of Veeco],
rzeczywistym. Kolejne zdjęcia obrazują de­gradację dwuwarstwy dipalmitylofosfoatydy- locholinowej przez fosfolipazę A2. To do­świadczenie obrazuje możliwość monitoro­wania przebiegu procesu biologicznego w czasie rzeczywistym (w tym przypadku jest to hydroliza filmu lipidowego) [1,8].
## Adsorpcja białek
Mikrostruktura powierzchni materiału, z którego ma zostać wykonany jakikolwiek implant będzie wpływać na oddziaływania biologiczne tego wszczepu z otoczeniem. Adsorpcja białek na powierzchni jest jednym z podstawowych elementów interakcji orga­nizm żywy - tworzywo, która zależy zarów­no od charakterystyki samej powierzchni tego tworzywa jak i własności samych bia­łek. In vivo proces ten wpływa kolejno na reakcje komórek z powierzchnią implantu, a ostatecznie decyduje o jego biozgodno- ści. Na rycinie 3 przedstawiono powierzch­nię tytanu pokrytąfibronektyną. Z uwagi na fakt, że tytan jest metalem biologicznie obo­jętnym (interntym)jest szeroko stosowanym W stomatologii, ortopedii czy też kardiochi­rurgii. Podobnie jak w przypadku innych metali - kwestią zasadniczą jest poznanie mikrostruktury powierzchni tytanu w celu oceny jego oddziaływań z otoczeniem, po­znanie jego własności mechanicznych oraz opanowanie umiejętności prawidłowego pokrywania jego powierzchni [6].
## Włókna kolagenowe, tkanka kostna i chrzęstna
Kolagen jest białkiem, które obecne jest w licznych tkankach (ryciny 4, 5). Znajduje •akże zastosowanie w wielu różnych dzie-
a	b
Rycina 3
Na rycinie 3 a przedstawiono obraz przed umieszczeniem cząsteczek fibronektyny, na rycinie 3 b - po ich osadzeniu. Cząsteczki fibronektyny zostały „przeciągnięte” na górno - boczną część zdjęcia (biały pasek) ukazując metaliczne podłoże. (Powierzchnia skanowania 4,13 x 4,13 pm). [MacDonald D.E. et al.: Surface analysis of human plasma fibronectin adsorbed to commercially pure titanium materials. J. of Biomedical Materials Research, Digital Instruments. Wydrukowano za zgodą Veeco],
Contact mode (air) AFM image of titanium surface coated with fibronectin molecules. The image 3 a was taken before the fibronectin molecules were deposited, the image 3 b after deposition. A small square area was first imaged, which is visible at the center of the image. Molecules were piled on the top side of this area (white band), exposing the metallic undersurface. (Scan size 4.13 x 4.13 pm). [MacDonald D.E. at al. Surface analysis of human plasma fibronectin adsorbed to commercially pure titanium materials. J of Biomedical Materials Research. Digital Instruments. Reprinted with permission of Veeco].
dżinach medycyny takich jak sztuczne za­stawki serca, sztuczna skóra, ścięgna, wię- zadła, naczynia krwionośne a także gąbki hemostatyczne. Dlatego tak ważne jest po­znanie struktury organizacyjnej włókien kolagenowych (wyróżnia się przynajmniej 13 różnych typów kolagenu, co w przyszło­ści może poprawiż biozgodność bio-implan- tów [6].
## Soczewki kontaktowe
Na rycinie 6 przedstawiono adsorpcję li- zozymu na nowych (wyjętych z opakowa­nia) soczewkach kontaktowych zachodzą­cą w czasie [6]. Poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za procesy osadzania się cząsteczek na powierzchni soczewek (czyli ich zanieczyszczania) ma zasadnicze zna­czenie w pracach nad poprawą ich jakości. Efektem będzie zmniejszenie częstości za­każeń i podrażnień gałki ocznej oraz wydłu­żeniem czasu użytkowania soczewek bez działań ubocznych dla pacjenta. Lizozym jest głównym białkiem zawartym w płynie łzowym i prawdopodobnie najważniejszym źródłem zanieczyszczeń powierzchni so­czewek. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że cząsteczki lizozymu na powierzchni so­
czewki tworzą agregaty o średnicy około 25 nm, natomiast ten sam lizozoym osadzony na powierzchni miki nie tworzy takich sku­pisk, tylko pozostaje w postaci pojedynczych cząsteczek białka [5].
Sektor biotworzyw, zajmujący się wsz­czepami wewnątrzgałkowymi oraz soczew­kami kontaktowymi stanowi najbardziej dy­namicznie rozwijający się dział technologii medycznej. Z uwagi na ogromny wzrost pro­dukcji soczewek kontaktowych na przestrze­ni ostatnich kilku lat, znacznie wzrosły wy­magania dotyczące kontroli jakości tych pro­duktów oraz zapotrzebowanie na wprowa­dzanie innowacyjnych technologii wykorzy­stywanych do ich produkcji.
Na rycinie 7 uwidoczniono dwa obrazy przedstawiające wypukłą powierzchnię po­wszechnie dostępnej w handlu soczewki zanurzonej w roztworze soli fizjologicznej.
Rycina 7 a przedstawia nową, wyjętą z fabrycznego opakowania soczewkę. Na ca­łej jej powierzchni widoczne są liczne rowki. Na rycinie 7 b przedstawiono identyczny typ soczewki, lecz po dwutygodniowym użytko­waniu. Na powierzchni soczewki widoczny jest osad, który pokrywa powierzchnię two­rzywa soczewki. Zmierzona wartość szorst-
Przegląd Lekarski 2004 /61 /3
193

a	b
Rycina 4
Włókna kolagenowe umieszczone na powierzchni miki (wykazane techniką dziobiącą). Średnica włókien
waha się od 90 do 130 nm a na ich powierzchni można zauważyć wzór uniesionych i obniżonych pasm
(poprzeczne prążkowanie) o okresie 67 nm. Różnica wysokości pomiędzy poszczególnymi pasmami wynosi
4 nm. (Powierzchnia skanowania 2,5 x 2,5 pm). [Atomie Force Microscopy study of the collagen fibre structure.
Biol. Cell. 1994, 80, 67. Digital Instruments. Wydrukowano za zgodą Veeco],
Tapping mode AFM (in air) image of reconstituted collagen fibers deposited on a mica surface. The fibers are 90 to
130nm in diameter, and exhibit a pattern of elevated and depressed bands with 67nm periods. The height difference
between the bands is 4nm. (Scan size 2.5 x 2,5 pm). [Atomic Force Microscopy study of the collagen fibre structure.
Biol. Cell. 1994, 80, 67. Digital Instruments. Reprinted with permission of Veeco],
a	b
Rycina 5
Obraz AFM zdrowej tkanki chrzęstnej (rycina 5 a) oraz w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów (rycina 5b). (Powierzchnia skanowania 5x5 pm). [Stolz M., Gropu A., U of Basel, Mueller M.E. - Institute for Structural Biology. Mol. Biol. Cell. 1999,10:145a. Digital Instruments. Wydrukowano za zgodą Veeco],
Using AFM to diagnose diseased cartilage (healthy - fig. 5 a and osteoarthric - fig. 5 b). (Scan size 5x5 pm). [Stolz M., Gropu A., U of Basel, Mueller M.E. - Institute for Structural Biology. Mol. Biol. Cell. 1999,10:145a. Digital Instruments. Reprinted with permission of Veeco].
kości powierzchni na rycinie 7b wyrażona jako RMS (root mean square) jest dwukrot­nie większa niż na rycinie 7a. Tego rodzaju badania techniką AFM mają zasadnicze znaczenie w określeniu sposobu w jaki to­pografia nowej soczewki wpływa na osadza­nie się na jej powierzchni białek i innych substancji w trakcie użytkowania.
Niespodziewane odkrycie techniką AFM wielu zadrapań, porów, zanieczyszczeń i innych defektów struktury powierzchni zu­pełnie nowej soczewki znakomicie obrazu­je możliwość wykorzystania w procesie kon­troli jakości tej metody.
Przyczyna wielu problemów związanych z noszeniem soczewek kontaktowych zwią­zana jest z osadzaniem się bakterii na ich powierzchni. Adhezja oraz osadzenie się białka pomiędzy soczewką a rogówką naj­prawdopodobniej są głównymi czynnikami sprawczymi rozmnażania się bakterii i w efekcie stanów zapalnych.
Na rycinie 8 przedstawiono ten sam ro­dzaj soczewki co na rycinie 6, z tą różnicą, że powierzchnia skanowania wynosi 1 x 1 pm. Dla przedstawionej na zdjęciu po­wierzchni wartość RMS wynosi 3 nm. W dolnym, prawym rogu ryciny wyraźnie wi­dać defekt tworzywa w postaci zagłębienia, którego średnica wynosi 170 nm a głębo­kość 150 nm - zatem zagłębienie to jest wystarczająco duże aby w nie „wpadła” czą­steczka białka lub inne zanieczyszczenia, niemniej jednak jest ono zbyt male, aby mogło zostać uwidocznione konwencjonal­nymi technikami obrazowania powierzchni.
Pomiary dokonywane techniką AFM okazały się niezwykle pomocne w proce­sach takich jak ostateczna kontrola jakości powierzchni soczewek kontaktowych, mo­nitorowanie całokształtu procedury produk­cji, ocena zjawiska osadzania się białek na powierzchni soczewki, ocena skuteczności dostępnych na rynku płynów czyszczących (rycina 9) oraz badanie własności samego tworzywa tak w powietrzu jak i w środowisku wodnym [7].
Rycina 6
Adsorpcja cząsteczek lizozymu na powierzchni nowych soczewek kontaktowych zachodząca w czasie. Badanie wykonano w trybie dziobiącym w roztworze soli
fizjologicznej, do którego dodano roztwór lizozymu (10 ng/pl). Rycina 6 a przedstawia powierzchnię soczewki kontaktowej przed inkubacją w roztworze lizozymu.
Rycina 6b, 6c i 6d przedstawiają powierzchnię soczewki odpowiednio po 10 minutach, 5 i 48 godzinach inkubacji w roztworze lizozymu. Przedstawiona seria obrazów
ilustruje osadzanie się agregatów lizozymu na powierzchni hydrożelu tworzącego strukturę soczewki kontaktowej. [Serry F.M., Revenko I., Allen M.J. Applications of
Atomic Force Microscopy for Contact Lens Manufacturing. Digital Instruments. Wydrukowano za zgodą Veeco].
Tapping mode images taken under saline solution of lysozyme adsorption on a contact lens. A solution of lysozyme (10 ng/pl) was incubated on a contact lens. Image a shows the
contact lens surface before incubation. Images b, c and d show the surface after 10 min, 5 hours and 48 hours of incubation, respectively. This series of images demonstrates the
adsorption of the lysozyme molecules, which also aggregate on the hydrogel. [Serry F.M., Revenko I., Allen M.J. Applications of Atomic Force Microscopy for Contact Lens
Manufacturing. Digital Instruments. Reprinted with permission of Veeco],
c
d
194
Przegląd Lekarski 2004 /61/3
M. Miklaszewska i wsp-

## Bi otworzy wa
Biotworzywa wykorzystywane sąw róż­nych urządzeniach, które maja styczność z układami biologicznymi - zazwyczaj są to różnego rodzaju implanty szeroko stosowa­ne w medycynie. Mogą być one metalowe, polimerowe, ceramiczne lub zbudowane ze zmodyfikowanych tworzyw naturalnych (ko­lagen, celuloza).
Szerokie zastosowanie biotworzyw wy­musza dogłębne poznanie ich struktury, wła­sności mechanicznych, własności ich po­wierzchni, interakcji w środowisku biologicz­nym a także typu odpowiedzi immunologicz­nej gospodarza w reakcji na styczność z obcym materiałem.
Kopolimery poliuretanowo-poliwęglowe zaliczają się do bardzo obiecujących biotwo­rzyw. Ponieważ charakteryzują się dosko­nałą biozgodnością (opornością na oddzia­ływanie z układami biologicznymi) są ma­teriałem doskonałym służącym do konstruk­cji wszczepów mogących przez wiele łat pozostawać w ciele pacjenta. Struktura ko­polimerów przypomina elastomer, składają­cy się ze sztywnych (twardych) ogniw poli- węglowych oraz elastycznych (miękkich) ogniw poliuretanowych. Szorstkość po­wierzchni tego biotworzywa wyrażona war­tością RMS wynosi zaledwie 2 nm. Podob­ne badania można również przeprowadzić w środowisku ciekłym, które odpowiada do­celowemu biologicznemu otoczeniu bada­nego tworzywa, w celu śledzenia reorgani­zacji struktury poszczególnych jego elemen­tów [6].
## Tkanki roślinne jako biotworzywa
Rośliny stanowią niezwykle cenne źró­dło biotworzyw, ponieważ dostarczają włó­kien wykorzystywanych między innymi w produkcji szwów chirurgicznych. Włókna celulozowe są naturalnymi włóknami, które są najczęściej wykorzystywane w produkcji wielu biomateriałów. Podczas poszukiwa­nia nowych rodzajów biomateriałów, istotną kwestią jest poznanie struktury tkanek ro­ślinnych w sali molekularnej (rycina 10). Ce­luloza stanowi główny składnik budulcowy ścian komórkowych roślin. Technika AFM potrafi nie tylko uwidocznić strukturę tych ścian [3], lecz również strukturę izolowanych włókien celulozy [2].
## Błony dializacyjne
Mała zgodność błon dializacyjnych może być jednym z czynników pogarszających odległe wyniki leczenia chorych hemodiali- zowanych. Błona powszechnie stosowanych dializatorów kapilarnych najczęściej wyko­nana jest kuprofanu lub polisulfonu. Obrazy ścian kapilar uzyskane w AFM wykazywały różnicę w strukturze pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną powierzchnią badanych błon. Szorstkość materiału wyrażona przy pomo­cy odchyłki średniokwadratowej (root mean square - RMS) była większa dla kuprofanu aniżeli dla polisulfonu, zarówno dla przekro­jów poprzecznych jak i stycznych. Wartości RMS dla błony kuprofanowej wynosiły od­powiednio: 40-66 nm dla przekroju po­przecznego oraz 40-47 nm dla przekroju stycznego (rycina 13).
Analogiczne wartości RMS dla błony
a	b
Rycina 7
Wypukła powierzchnia soczewki kontaktowej zanurzonej w roztworze soli fizjologicznej Tryb dziobiący, a)
nowa (z opakowania) soczewka - widoczne zadrapania na powierzchni, które powstają w trakcie procesu
produkcyjnego soczewki na skutek odcisku od formy soczewki. Głębokość tych zadrapań wynosi od 5 -10
nm natomiast ich szerokość waha się od 150 do 850 nm. RMS tej powierzchni wynosi 14 nm; b) ten sam
rodzaj soczewki po użytkowaniu. Powierzchnia obficie pokryta osadem. Głęboka rysa biegnąca od góry do
dołu zdjęcia „wytapetowana” jest różnymi osadami. RMS tej powierzchni wynosi 30 nm. (Powierzchnia
skanowania 15x15 pm). [Serry F.M., Revenko I., Allen M.J. Applications of Atomic Force Microscopy for
Contact Lens Manufacturing. Digital Instruments. Wydrukowano za zgodą Veecoj.
Tapping mode AFM images in saline of the convex face of commercial soft contact lenses, (a) Fresh "out of the box”
contact lens displays scratches on the surface that originate from the mold during the manufacturing process. The
scratches are 5 to 10 nm in depth and 150 to 850 nm in width. Several large isolated features (130 to 250 nm in
height) are also observed. The RMS roughness on the surface is 14 nm. (b) Used contact lens of the same exact type
and brand in (a). The lens surface is coated with particulate adsorbates. A scratch-like feature is visible running top to
bottom in the image, and appears decorated with contaminants. The RMS roughness on the surface is 30 nm. Scan
size for both (a) and (b) is 15 mm and z range is 160 nm. [Serry F.M., Revenko I., Allen M.J, Applications of Atomic
Force Microscopy for Contact Lens Manufacturing. Digital Instruments. Reprinted with permisión of Veecoj.
polisulfonowej wynosiły: 30-31 nm (przekrój poprzeczny) i 39-40 nm (przekrój styczny) (rycina 11 i 12). Przebieg kanałów w błonie kuprofanowej jest bardziej kręty. Obserwo­wane różnice nanostrukturalnej budowy po­między błonami (wyrażone większymi war­tościami RMS) mogąbyć odpowiedzialne za mniejszą biozgodność dializatorów kupro- fa nowych [4].
Doświadczenia ze stosowaniem techni­ki nanoskopowej być może wkrótce pozwo­lą na identyfikację i fizyczną charakterysty­kę depozytu wewnątrz kanałów błony diali­zacyjnej, co skorelowane z charakterystyką dializatora pozwoli lepiej zrozumieć mecha­nizmy odpowiedzialne za spadek klirensu substancji wysokocząsteczkowych, obser­wowany podczas kolejnych krotności użyć dializatora i pozostający w dysproporcji do klirensu związków niskocząsteczkowych [4].
Polimorfizm leków
Polimorfizm jest to zdolność związku chemicznego (będącego np. lekiem) do wy­stępowania w większej (niż jedna) postaci krystalicznej.
Polimorfizm leku wpływa na różne wła-
Rycina 8
Powierzchnia soczewki kontaktowej. (Tryb dzio­biący). (Powierzchnia skanowania 1 x 1 pm). [Serry F.M., Revenko I., Allen M.J. Applications of Atomic Force Microscopy for Contact Lens Manufacturing. Digital Instruments. Wydrukowano za zgodą Veecoj. AFM surface of the contact lens. (Tapping mode). (Scan size 1 x 1 pm). [Serry F.M., Revenko I., Allen M.J. Applications of Atomic Force Microscopy for Contact Lens Manufacturing. Digital Instruments. Reprinted with permission of Veecoj.
sności fizykochemiczne między innymi ta­kie jak rozpuszczalność, adsorpcje, tem­peratury topnienia a także stabilność.
Proces produkcji leku
Produkcja stałych postaci leków zazwy­czaj zaczyna się od tworzenia cząstek leku o wielkości od 0,1 do 10 mm. Charaktery­styka morfologii, rozmiaru oraz kształtu ta­kiej cząsteczki leku nie tylko wiele mówi o samym procesie produkcyjnym specyfiku lecz także ma wpływ na późniejszą skutecz­ność terapeutyczną leku wyrażoną między innymi współczynnikiem rozpuszczalności, biodostępnością, jednolitą zawartością sub­stancji czynnej (np. w tabletce), stabilnością, teksturą, charakterystyką przepływu oraz szybkością sedymentacji.
Jedną z technik produkcji leku jest mi- kronizacja lub technika suszenia rozpyłowe- go. Niesie ona ze sobą problemy związane z utrzymaniem trwałości i przepływu prosz­ku co przyczynia się do różnic w zawartości substancji czynnej pomiędzy poszczególny­mi partiami leków, a cząstki leku stają się naładowane statycznie. Wzmocniona płyna­mi nadkrytycznymi dyspersja roztworu (So­lution Enhanced Dispersion by Supercriti-
Przegląd Lekarski 2004 /61 /3
195

(a)
(b)
Rycina 10
Przekrój przez świeży korzeń lucerny. W centrum obu zdjęć widoczny jest ksylem (drewno) z naczyniem
centralnym. Zdjęcie po stronie lewej przedstawia mapę topografii, natomiast zdjęcie po stronie prawej ■
przedstawia obraz faz, na którym widoczna jest większa liczba szczegółów (liczne warstwy) budowy ścian
komórkowych, (próbkę unieruchomiono przy pomocy 5' epoxy w celu wykonania badania w środowisku
wodnym; powierzchnia skanowania 17,6 x 17,6 pm). [ Cooper J., University of California, Santa Barbara.
Digital Instruments. Wydrukowano za zgodą Veeco],
AFM image of a fresh Alfalfa root section showing the xylem tissue with a central vessel. Left image is a topography
view and right is a phase image. The phase image shows more details of the organization of the cell walls, (the
sample was immobilized using 5' epoxy to be imaged in water; scan size 17,6 x 17,6 pm). (J. Cooper, University of
California, Santa Barbara. Digital Instruments. Reprinted with permission of Veeco],
a
b
(c)
Rycina 9
Powierzchnia soczewki kontaktowej przed czyszczeniem (a), po moczeniu w dostępnym na rynku preparacie czyszczącym (b), oraz po namoczeniu w płynie czyszczącym i oczyszczeniu lateksową rękawiczką. (Powierzchnia skanowania 30 x 30 pm). [Serry F.M., Revenko I., Allen M.J. Applications of Atomic Force Microscopy for Contact Lens Manufacturing. Digital Instruments. Wydrukowano za zgodą Veeco],
Series of AFM images of the same lens region in saline, (a) before cleaning, (b) after soaking in commercial cleanser, and (c) after soaking in cleanser and rubbing with latex glove. ( Scan size 30 x 30 pm). [Serry F.M., Revenko I., Allen M.J. Applications of Atomic Force Microscopy for Contact Lens Manufacturing. Digital Instruments. Reprinted with permission of Veeco],
cal Fluids - SEDS) - pozwala na przezwy­ciężenie wielu z powyższych problemów oraz zapewnia większą kontrolę nad rozmia­rami cząsteczek leku, ich kształtem oraz morfologią (rycina 14).
Leki wziewne
W przypadku inhalatorów proszkowych, cząstki leku są zazwyczaj mieszane z sub­stancją nośnikową, tworzącą podłoże trans­portujące lek w celu prawidłowego odłoże­nia go w płucach. Wzajemne oddziaływa­nia cząstek leku z podłożem oraz z innymi
Rycina 11
Sucha błona polisulfonowa, powierzchnia zewnętrzna (3D). (Powierzchnia skanowania 1 x 1 pm). [Czuba P.: 2002, ZFD IFUJ],
Dry polysulfone membrane, external surface, 3D. (Scan size 1 x 1 pm). [Czuba R: 2002, ZFD IFUJ 2002].
Rycina 13
Błona kuprofanowa (3D). (Powierzchnia skanowania 4x4 pm). [Kowal A., Instytut Katalizy, PAN 2000].
Cuprophane membrane (3D). (Scan size 4x4 pm). [Kowal A, Instytut Katalizy, PAN 2000].
Rycina 12
Mokra błona polisulfonowa, część zewnętrzna 3D. (Powierzchnia skanowania 1 x 1 pm). [Czuba P., ZFD IFUJ 2002].
Wet polysulfone membrane, external surface, 3D. (Scan size 1 x1 pm). [Czuba R, ZFD IFUJ 2002].
196
Przegląd Lekarski 2004 /61 /3
M. Miklaszewska i wsp-

Topografia	Faza
Mikronizowane kryształy paracetamolu
Rycina 14
Kryształy paracetamolu („surowe”, mikronizowane, uzyskane techniką SEDS) oraz porównanie wartości RMS powierzchni kryształów paracetamolu wyprodukowanego metodą mikronizacji i przy wykorzystaniu techniki SEDS [Digital Instruments. Wydrukowano za zgodą Veeco],
Paracetamol crystals ("raw", micronized, SEDS crystals) and comparison of surface roughness values [Digital Instruments. Reprinted with permission of Veeco].
Topografia	Faza
PM
1.000 pH/div 125.000 HM/diu
Digital lnstruwents NanoScope Scan size	5.000	um
Scan rate	1.001	Hz
HuMber of saw?les	512
l*age Data	Height
Data scale	125.0 r>M
Rycina 15
Powloczka umożliwiająca kontrolowane uwalnianie leku (tzw. SR ■ Slow Release) (3D). (Powierzchnia skanowania 4x4 pm). [Digital Instruments. Wydrukowano za zgodą Veeco],
Tablet coating: membrane for controlled-release. (Scan size 4x4 pm). [Digital Instruments. Reprinted with permission of Veeco].
cząstkami stanowią kluczowy element po­myślnego i skutecznego dostarczenia leku do miejsca docelowego.
Aktualnie prowadzone są badania z Wykorzystaniem techniki AFM wzajemnego oddziaływania cząstek leku a zwłaszcza Wpływu na nią następujących czynników: środowiska (wilgotność), szorstkości po­wierzchni a także struktury powierzchni po- włoczek żelatynowych (pokrywających sub­stancję czynną).
Powłoczki tabletek
Najczęściej powłoczki tabletek zbudo­wane są z cukrów lub polimerów. Ich zada- n|em jest ochrona substancji czynnej leku Przed kontaktem z powietrzem lub wilgocią. Stanowią barierę przed nieprzyjemnym Srnakiem lub zapachem leku, a także umoż­
liwiają kontrolę uwalniania leku po zażyciu tabletki (rycina 15).
## Podsumowanie
Stosując technikę AFM można badać adsorpcję białek czy też wzrost kryształów [9], można także przeprowadzać powtarzal­ne badania tej samej próbki (implantu) przed wszczepieniem oraz po usunięciu z organi­zmu, co umożliwia dokładne śledzenie typu reakcji gospodarza na ciało obce. Ponadto moduł spektroskopii siły pod kątem bada­nia elastyczności powierzchni dostarcza do­datkowych informacji o własnościach bada­nej powierzchni - takich jak sztywność, twar­dość, tarcie czy też jej sprężystość.
Techniki zastosowane w mikroskopie sił atomowych mogą wkrótce zostać wykorzy­
stane do innych celów niż pomiary. W 2000 roku naukowcy z laboratorium badawczego IBM z Zurychu oraz pracownicy IBM i Uni­wersytetu w Bazylei wykazali, że układ mi­kronowej wielkości beleczek (wsporników), podobnych do używanych w mikroskopie sił atomowych można wykorzystać do badania próbek na obecność konkretnych sekwen­cji genetycznych. W tym celu do powierzchni wspornika przymocowano krótkie łańcuchy DNA. Gdy materiał genetyczny zawierający komplementarną sekwencję połączy się z tymi zakotwiczonymi łańcuchami, wspornik delikatnie się ugnie (o nanometry), co moż­na wykryć. Konstruując urządzenia z wielo­ma takimi wspornikami i pokrywając je roz­maitymi rodzajami DNA, będzie można szyb­ko przebadać próbkę materiału biologiczne­
l>r2cgląd Lekarski 2004 /61 /3
197

go na obecność specyficznych sekwencji genów (obecnie do tego celu wykorzystuje się bioczujniki DNA) bez potrzeby ich zna­kowania a jedynie za pomocą urządzeń nanomechanicznych.
Ogłoszona w 2000 roku w USA Naro­dowa Inicjatywa Nanotechnologiczna (Na­tional Nanotechnology Initiative - NNI) jest programem międzyresortowym, mającym na celu zdynamizowanie badań w zakresie nauk fizycznych i technicznych. Jednym z priorytetów NNI jest udoskonalanie metod wykrywania, rozpoznawania i leczenia cho­rób. Jedno z wielkich wyzwań NNI to opra­cowanie metody wykrywania nowotworów w początkowym stadium, kiedy składają się one tylko z kilku zaledwie komórek. Inne próby tej grupy naukowców to nanomodyfi- kacje powierzchni implantu, które zwiększą jego trwałość i biozgodność (np. sztuczny staw biodrowy pokryty nanocząsteczkami
znacznie mocniej zwiąże się z otaczającą go kością) oraz opracowanie nanocząstek, których zadaniem jest dostarczanie leków, do ściśle określonych miejsc, nawet takich, gdzie zwykłe leki docierają z trudem. Zawar­ty w nanokapsułce lek byłby uwalniany w ściśle określonym miejscu i czasie, co za­pewniłoby większą skuteczność i najmniej­sze działania niepożądane.
Nanometr - to jedna miliradowa część metra, to 10 atomów wodoru ułożonych je­den za drugim, jedna tysięczna długości bakterii - to esencja małości i szansa na przyszłość medycyny i biotechnologii.
Piśmiennictwo
1. Grandbois M., Clausen-Schaumann H., Gaub H.: Atomie force microscopy imaging of phospholipid bilayer degradation by phopholipase A2. Biophys. J. 1998, 74, 2398.
2. Kirby A.R., Gunning A.P., Morris V.J.: Imaging
polysaccharides by atomic force microscopy. Biopolymers 1996, 38, 355.
1. Kirby A.R., Gunning A.P., Waldron K.W. et al.: Visualization of plant cell walls by atomic force microscopy. Biophys. J. 1996, 70, 1138.
2. Kowal A., Nowak S., Sulowicz W. et al.: Zasto­sowanie nowoczesnych technik mikrosko-powych w badaniach własności kapilar dializatorów. Przegl. Lek. 2000,57,12.
3. Radmacher M., Fritz M., Cleveland J.D. et al.: Imaging adhesion forces and elasticity of lysozyme adsorbed on mica with the AFM. Langmir 1994,3809.
4. Revenko 1.: Getting in touch with biomaterials using atomic force microscopy. Digital Instruments 1999.
5. Serry F.M., Revenko I., Allen M.J.: Applications ol atomic force microscopy for contact lens manufac­turing. Digital Instruments, 1998.
6. Wright M., Revenko I.: Tapping mode atomic force microscopy operation in fluid. Digital Instruments, 2001.
7. Yop C.M., Ward M.D .: Atomic force microscopy ol Insulin single crystals: direct visualization of mol­ecules and crystal growth. Biophys. J. 1996, 71, 1071.
Waldemar Kozuschck
Jan Mikulicz-Radecki (1850-1905). Współtwórca nowoczesnej chirurgii Johann Mikulicz-Radecki (1850-1905). Mitbegründer der modernen Chirurgie Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislavicnsis No 2555, Wrocław 2003, 281 s., ilustr.
ISSN 0239-6661, ISBN 83-229-2421-6
Autor urodził się w Gliwicach (1930), gdzie uczęszczał do szkół. Po wojnie był absolwentem, doktorem i habilitantem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Wrocławskiego, później w klinice chirurgicznej uniwersytetu w Bonn został docen­tem i zastępcą profesora, wreszcie profesorem i kierownikiem kliniki chirurgicznej Uniwersytetu Ruhry w Bochum. Jest wybitnym chirurgiem i hi­storykiem medycyny, zawdzięcza wicie profesorom wrocławskim - Wiktorowi Brossowi i Zdzisławo­wi Wiktorowi, wychowankowi krakowskiej szkoły historii i filozofii medycyny Władysława Szumow­skiego.
Pierwsza publikacja Kozuschkn z historii me­dycyny ukazała się przed 40.laty. Zajmował się kolejno m.in. Janem Benedyktem Solfą, Teodorem Billrotliem, Janem Mikuliczem-Radeckim oraz dzie­jami chirurgii i gastrochirurgii, jak również uni­wersyteckiej chirurgii i Wydziału Lekarskiego Uni­wersytetu Wrocławskiego. Korzenie zaintere­sowań Autora Jat tern Mikuliczem-Radeckim tkwią w czasach, w których Kozuschek studiował i pra­cował w dawnej klinice Mikulicza. Wielki chirurg działał bowiem w Krakowie 5 lat, w Królewcu 3, a wc Wrocławiu aż 15 lat. Obecne dzieło Kozuschka jest ostatniąz sekwencji monograficznych jego prac i stanowi niejako pomnik pamięci wielkiego chi­rurga, a równocześnie apogeum historyczno-mc- dycznych dokonań samego Autora.
Dzieło jest dwujęzyczne. Tekst polski biegnie po stronach parzystych, niemiecki - na nieparzy­stych. Słowa wstępne - przedmowy napisali pro­fesorowie: Henryk Gaertner (Kraków) i Wojciech Noszczyk (Warszawa) dla wersji polskiej, natomiast
Irmgard Muller (Bochum) i Hans-Jilrgen Peiper (Göttingen) dla niemieckiej wersji, posłowie zaś jest pióra prof. Bogdana Łazarkiewicza (Wrocław).
Po krótkim odautorskim wprowadzeniu nastę­puje właściwy tekst dzieła, ujęty w 10 rozdziałów. Są to kolejno: Charakterystyka źródeł; Pochodze­nie, rodzina, dzieciństwo i okres gimnazjalny; Cza­sy uniwersyteckie w Wiedniu (1869-1875); Uczeń Billrotha (1875-1882); Kierownik Katedry Chirur­gii w Krakowie (1882-1887); Pobyt w Królewcu (1887-1890); U szczytu kariery naukowej i zawo­dowej wc Wrocławiu (1890-1905); Szkoła chirur­giczna Mikulicza: Kraków, Królewiec, Wrocław; Działalność naukowa Mikulicza na tle epoki; W sprawie narodowości Jana Mikulicza i Uwagi koń­cowe. Ku końcowi dzieła znajdujemy: obszerne angielskie streszczenie, bibliografię prac Mikuli­cza (157 pozycji), publikacje jego 53 uczniów, pi­śmiennictwo (9 niedrukowanych a 100 wybranych drukowanych pozycji), spis 113 ilustracji i indeks nazwisk. W tekście dzieła są rozsiane liczne (551) mniej lub bardziej złożone przypisy.
Dzieło o Mikuliczu jest owocem iście bene­dyktyńskiej pracy Autora i zasad warsztatu nauko­wego. Uderza oparcie zawartości na bogactwie i różnorodności źródeł. Do nich należą rozliczne publikacje polskich i zagranicznych (głównie nie­mieckich) badaczy, poprzednie własne publikacje Autora oraz wskrzeszone informacje z nicopubli- kowancj niestety wersji monografii Zdzisława Wik­tora o Mikuliczu. Autor zaczerpnął też wiele infor­macji z różnych archiwów, a nawet z wnikliwej kwerendy żyjących potomków Mikulicza-Radec- kiego. Wzbogaciło to nic tylko tekst słowny w ważne daty i cenne cytaty, lecz również zapewni­ło tematowi ciekawą i liczną dokumentację ilu­stracyjną.
Ważnym atutem książki jest uwzględnienie w niej współczesnych Mikuliczowi stosunków spo­łeczno-gospodarczych i uniwersyteckich oraz sta­nu medycyny - szczególnie chirurgii. Autor uka­zuje rolę Billrotha w początkach kariery Mikuli­cza (24 stron), jego osiągnięcia w kolejnych miej­scach działalności, zwłaszcza w Krakowie (26
stron) i Wrocławiu (34 strony), powstanie i rozwój „szkoły Mikulicza" (Kraków, Królewiec, Lwów, Wrocław), a także przedstawia znaczenie prac Mi­kulicza dla ówczesnej i nam współczesnej medy­cyny (60 stron). Osobny rozdział (20 stron) zajmu­je się sprawami narodowości, a raczej europejsko­ści, Mikulicza z podkreśleniem znaczenia elemen­tów polskości (rodowód, własne wypowiedzi, pol­skie wykłady i publikacje, zatrudnienie i życzli­wość dla polskich asystentów itd.). Na uznanie za­sługuje doskonały język i styl narracji. Dwujęzycz- ność dziełajest ważkim wkładem Autora i Wydaw­cy nic tylko dla polskiej i niemieckiej historii me­dycyny, lecz również w zbliżenie europejskie.
Recenzentami książki byli Henryk Gaertner i Wojciech Wrzesiński. Dzieło jest zadedykowane ku czci Mikulicza dwu narodowym towarzystwom chirurgów - polskiemu i niemieckiemu. W wyda­niu książki walnie pomogły środki z niemieckich źródeł Fundacji Alfried Krupp von Bohlen und Halbach oraz Fundacji Współpracy Polsko-Nie­mieckiej. Zasłużone Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego zapewniło dziełu śnieżno-biały papier kredowy, świetnie czytelne: dyspozycją i układ graficzny, krój i zróżnicowanie czcionki, do­skonałą reprodukcję ilustracji oraz piękną, wie­lobarwną, sztywną i lakierowaną okładkę (projek­tu Bożeny Soboty) z reprodukcjami frontonów uni­wersytetów w Wiedniu, Krakowie, Królewcu i Wrocławiu.
Mikulicz wniósł wiele w rozwój różnych dzie­dzin medycyny, zwłaszcza patologii i terapii chi­rurgicznej, onkologii-szczególnie narządów jamy brzusznej, diagnostyki i aseptyki. Dlatego książkę należy polecić polsko- i niemieckojęzycznym le­karzom chirurgii ogólnej i specjalistycznej, onko­logom i gastrocntcrologom oraz studentom medy­cyny, jak również wszystkim zainteresowanym polską i europejską historią medycyny oraz dzieja­mi nauki i szkolnictwa wyższego.
Prof, dr hab. mcd. Henryk Gaertner (Kraków)
198
Przegląd Lekarski 2004 /61 /3
M. Miklaszewska i wsp-