Marek S. KOZIEŃ12 Jacek LORKOWSKP Sławomir SZCZUREK2 Waldemar HŁADKP
Marek TRYBUS3
Komputerowa symulacja izolowanego rozejścia więzozrostu strzałkowo-piszczelowego metodą elementów skończonych
11nstytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Krakowska, Kraków
Dyrektor Instytutu: Prof, dr hab. inż. J. Nizioł
2lnstytut Techniczny,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz
Dyrektor Instytutu: Dr inż. M. Aleksander
3Klinika Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych II Katedry Chirurgii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Kierownik Katedry:
Prof, dr hab. med. Danuta Karcz
Kierownik Kliniki: Dr hab. med. LeszekBrongel
# Dodatkowe słowa kluczowe:
staw skokowo-goleniowy
metoda elementów skończonych
więzozrost piszczelowo-strzałkowy
# Additional key words:
ankle joint
finite element method
tibiofibular syndesmosis
Adres do korespondencji:
Dr inż Marek Kozień
Politechnika Krakowska
Instytut Mechaniki Stosowanej, 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 37 Tel.: 012-628-33-73
e-mail: kozien@mech. pk. edu. pl
Celem pracy było wykonanie kom­puterowej symulacji izolowanego ro­zejścia więzozrostu strzałkowo-pisz­czelowego. Przeanalizowano całkowi­te i częściowe rozejście więzozrostu w zakresie wartości spotykanych naj­częściej w praktyce klinicznej. Analizy dokonano metodą elementów skoń­czonych stosując uproszczony płaski model kości i stawu skokowo-golenio- wego oraz modelując materiał kości jako jednorodny i izotropowy. Procesy dystrakcji uwzględniono poprzez przy­łożenie wymuszeń siłami uogólniony­mi. W analizach wykorzystano pakiet komputerowy ANSYS®. Uzyskano kom­puterowy obraz zmiany anatomii koń­czyny w zależności od działających sił.
# Wstęp
Schorzenia układu mięśniowo-szkiele- towego to przyczyna przewlekłych dolegli­wości bólowych oraz inwalidztwa fizyczne­go setek milionów ludzi na całym świecie. Jednymi z najczęstszych patologii narządu ruchu są następstwa urazów stawu skoko- wo-goleniowego. Ulegają im nierzadko lu­dzie młodzi, prowadzący aktywny tryb ży­cia i wyczynowo uprawiający sport (skoki, biegi, gimnastyka, taniec) [9]. Wiąże się to z faktem narażenia stawu skokowo-golenio- wego na znaczne obciążenia [1, 16, 17, 18]. Urazy tego stawu powodują najczęściej uszkodzenie nie tylko struktur kostnych ale również tkanek miękkich, w tym więzadeł [16, 17]. Uszkodzenia w tym stawie są wyni­kiem niefizjologicznego ruchu główki stawo­wej tj. bloczka kości skokowej w panewce utworzonej przez powierzchnie stawowe końca dalszego kości piszczelowej i strzał­ki [6, 11, 21]. Może dojść wówczas do uszko­dzenia struktur więzadłowych - skręcenia stawu skokowo-goleniowego lub złamania jedno-, dwu- i trójkostkowego, często z to­warzyszącym zwichnięciem i podwichnię- ciem w stawie skokowo-goleniowym. Wielu autorów stwierdza dobre lub bardzo dobre wyniki leczenia u 80 do 90% pacjentów po złamaniach kostek leczonych operacyjnie - zaopatrywanych zespoleniem wewnętrznym [2, 16, 23, 24]. Nieprzemieszczone złamania bez rozejścia więzozrostu piszczelowo- strzałkowego są leczone zachowawczo - unieruchamiane w opatrunku gipsowym. Nie
The aim of this study was to con­struct a computed simulation of an iso­lated lesion of tibiofibular syndesmo­sis on typical clinical range of value. The analysis was made using the method of finite elements with a sim­plified plain model of a bone and as­suming material of bone and ankle joint as isotropic and homogeneous. The distraction processes were mod­elled by external generalized forces. The computed programme ANSYS® was used. For evaluation obtained was the computed image of changes of anatomy in relation to forces.
ulega wątpliwości fakt, że najlepsze efekty są uzyskiwane przez anatomiczne odtwo­rzenie struktur stawu. Często jednak w trak­cie leczenia dochodzi do niepełnego odtwo­rzenia prawidłowych stosunków anatomicz­nych w obrębie stawu skokowo-goleniowe­go [5, 7, 10]. Jednym z najważniejszych, a wg niektórych autorów najistotniejszym do od­tworzenia elementem w obrębie tego sta­wu, jest więzozrost piszczelowo-strzałkowy.
Kluczowe znaczenie dla zaplanowania terapii ma właściwa ocena patologicznych zmian w anatomii stawu skokowo-golenio­wego będących skutkiem urazu, ponieważ najlepszy efekt terapeutyczny osiąga się właśnie poprzez odtworzenie anatomiczne­go ustawienia struktur stawowych [5, 7, 10] Można je osiągnąć przez repozycję za­mkniętą złamania, lub repozycję otwartą i wewnętrznąstabilizację. Według aktualnych badań, mimo iż 80% chorych może po le­czeniu wrócić na zajmowane wcześniej sta­nowisko pracy, tylko u 18% sprawność ru­chowa powraca do poziomu umożliwiające­go podjęcie aktywności sportowej na pozio­mie tej sprzed urazu [12].
Celem zaplanowania leczenia, korzyst­nym wydaje się wprowadzenie komputero­wego modelu powstawania zmian urazo­wych. Pierwszym etapem powstania takie­go programu jest stworzenie biomechanicz- nego modelu stawu. Taki model opisany modelami i metodami wytrzymałości mate­riałów służy symulacji zachowania się sta­wu, poprzez określenie wartości stosownych
50
Przegląd Lekarski 200x / 6x / x
M. Kozień i wsp.

sił, przy różnych rodzajach złamań kostek goleni wg klasyfikacji Lauge-Hansena oraz różnych sposobów leczenia [16, 17]. Diagno­zowane i leczone złamania kostek mogą jednocześnie służyć najpierw do stworzenia a następnie do weryfikacji modelu. Sam model ma być pomocny przy analizie zacho­wań stawu u kolejnych pacjentów leczonych już po zakończeniu programu, którzy nie będą poddani tak dokładnej diagnostyce (re­zonans magnetyczny, fotogrammometria). W zależności od rezultatów weryfikacji mo­delu możliwa jest jego budowa w alterna­tywnych postaciach: jako układu połączo­nych brył sztywnych, bądź jako model ciał odkształcalnych analizowanych na przykład przy zastosowaniu metody elementów skoń­czonych. Autorzy wykorzystywali wcześniej model układu brył sztywnych w analizie roz­kładu sił wewnętrznych w stawie skokowym, a model elementów skończonych (płaski) do wyznaczania rozkładu naprężeń przy wzro­ście kości udowej i piszczelowej [13, 14, 15].
Przeprowadzając analizę patomechaniki stawu skokowo-goleniowego rozpoczęto od przypadku izolowanego rozejścia się więzo- zrostu piszczelowo-strzałkowego w układzie jednopłaszczyznowym. Celem pracy było zbudowanie płaskiego modelu w elemen­tach skończonych, przy zastosowaniu któ­rego możliwa jest symulacja przemieszczeń względnych kości strzałkowej i piszczelowej jakie występują przy pourazowym rozejściu się więzozrostu strzałkowo-piszczelowego.
# Model biomechaniczny
Analizę biomechaniczną izolowanego rozejścia więzozrostu piszczelowo-strzałko­wego wykonano przy zastosowaniu meto­dy elementów skończonych (MES). Meto­da ta jest powszechnie stosowanym narzę­dziem w analizach złożonych, odkształcal­nych konstrukcji mechanicznych. Od wielu lat jest ona wprowadzana jako element wspomagający diagnostykę medyczną, szczególnie w przypadku analiz kości, bądź przepływów krwi [3, 8, 20, 21, 23]. Podstawy teoretyczne powyższego postępowania w biomechanice i hydromechanice przedsta­wił prof. Zienkiewicz [25].
Obliczenia rozejścia więzozrostu pisz­czelowo-strzałkowego prezentowane w tej pracy wykonano przy zastosowaniu pakie­tu komputerowego ANSYS metodąelemen- tów skończonych [19]. Na potrzeby analizy przyjęto model płaski kości tworzących staw skokowy wraz z więzadłowymi punktami zaczepienia. Jako postać przekroju zadano płaszczyznę czołową. Analizowany obraz geometryczny odpowiadał strukturze płasz­czyznowej stawu skokowo-goleniowego dorosłego człowieka [4]. W modelu MES wykorzystano elementy płaskiego stanu naprężeń. Ponadto przyjęto, że materiał kości jest jednorodny i izotropowy, o nastę­pujących własnościach: moduł Younga E = 15000 MPa, gęstość r = 1730 kg/m3, współ­czynnik Poissona n = 0, 29. Geometrię ko­ści tworzących staw skokowo-goleniowy wraz z podziałem na elementy skończone przedstawiono na rycinie 1. W celu wyko­nania symulacji pourazowego rozejścia się więzozrostu strzałkowo-piszczelowego, ko­niecznym stało się wprowadzenie w miej­scu styku kości strzałkowej i piszczelowej
Rycina 1
Siatka elementów skończonych płaskich stawu skokowo-goleniowego.
Plain finite element mesh of ankle joint.
Rycina 2
Warunki brzegowe i obciążenia zewnętrzne. Boundary conditions and external forces.
elementów sprężystych modelujących po­datne połączenie zarówno w kierunku po­ziomym jak i pionowym.
W obliczeniach rozważono następujące przypadki zmiany parametrów biomecha- nicznych stawu skokowo-goleniowego ko­ści:
Czasowe przemieszczenie końca dal­szego strzałki ku górze (w płaszczyźnie czo­
łowej) bez uszkodzenia więzozrostu pisz­czelowo-strzałkowego.
1. Przemieszczenie końca dalszego strzałki ku górze (w płaszczyźnie czołowej) z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo- strzałkowego.
2. Czasowe doboczne przemieszczenie końca dalszego strzałki (w płaszczyźnie czo­łowej) bez uszkodzenia więzozrostu pisz-
Przegląd Lekarski 200x / 6x / x
51

rvyiiirid O
# Przemieszczenie końca dalszego strzałki ku górze (w płaszczyźnie czołowej) z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego.
Temporary superior translation of distal end of fibula (on frontal plane) without tibiofibular syndesmosis lesion.
# Rycina 4
# Przemieszczenie końca dalszego strzałki ku górze (w płaszczyźnie czołowej) z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego.
Superior dislocation of distal end of fibula (on frontal plane) with tibiofibular syndesmosis lesion.
czelowo-strzałkowego.
Doboczne przemieszczenie końca dalszego strzałki (w płaszczyźnie czołowej) z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo- strzałkowego.
Proces rozejścia zamodelowano jako wymuszenie kinematyczne w dwóch obsza­rach kości, o wartościach liniowo wzrasta­jących w miarę zwiększania się odległości od środka stawu w przypadku działania w obrębie elementów działających poza osią stawów, bądź jako wymuszenie kinematycz­ne o stałej wartości działające na całym przekroju kości w obszarze elementów znaj­
dujących się w obrębie osi stawu. Wymu­szenie kinematyczne działa w kierunku osi kończyny, przyjmując największą wartość 1, 5 mm.
## Wyniki symulacji
Wyniki symulacji przedstawiono w for­mie graficznej w postaci przemieszczeń w kierunku poziomym i pionowym dla dwóch przypadków: uszkodzenia i nieuszkodzenia więzozrostu. Uzyskane maksymalne warto­ści przemieszczeń w osi pionowej zawiera­ją się w granicach 1-10 mm. Przedstawiono je w formie graficznej dla stawu zdrowego
(rycina 3) i pourazowego (rycina 4). Maksy­malne wartości przemieszczeń w osi pozio­mej wynoszą do 1 mm dla stawu człowieka zdrowego (rycina 5) i w prawie wszystkich przypadkach (95%) do 1 cm dla stawu z uszkodzonym więzozrostem strzałkowo- piszczelowym (rycina 6). Wartości te są zgodne z obserwowanymi w praktyce kli­nicznej.
## Dyskusja
Metoda elementów skończonych jest obecnie powszechnie stosowanym narzę­dziem do rozwiązywania zagadnień statyki i dynamiki układów mechanicznych, mają­cych z natury charakter układów o ciągłym rozłożeniu masy. Od wielu lat podejmowa­ne są próby jej zastosowania do analiz bio- mechanicznych, czyli analiz pewnych ele­mentów ludzkiego ciała, których działanie ma charakter typowo mechaniczny. W Pol­sce tego typu analizy prowadzone są w ośrodku warszawskim (Instytut Podstawo­wych Problemów techniki - prof. J. J. Tele- ga; Politechnika Warszawska - prof. M. Die­trich, prof. K. Kędzior) [8, 21], wrocławskim (Politechnika Wrocławska - prof. R. Będziń­ski) [3], łódzkim (Politechnika Łódzka, prof. J. Awrejcewicz) [20] oraz krakowskim, gdzie dotyczą głównie zagadnień stomatologii (Politechnika Krakowska, prof. G. Milewski).
Zbudowany model i przeprowadzone symulacje pokazują, że możliwe staje się modelowanie rozejścia się więzozrostu strzałkowo-piszczelowego przy zastosowa­niu symulacji komputerowej metodą ele­mentów skończonych. W symulacji wyko­rzystano model płaski stanu naprężeń oraz wprowadzono dodatkowe elementy spręży­ste, które umożliwiły uwzględnienie ograni­czonego rozejścia się więzozrostu strzałko­wo-piszczelowego. Przez dobór odpowied­nich wartości sztywności elementów sprę­żystych oraz zamodelowanie obciążenia ze­wnętrznego uzyskano przemieszczenia względne końców kości o wartościach spo­tykanych w praktyce klinicznej, zarówno dla stawu osoby zdrowej, jak też i przy wystę­powaniu rozważanej patologii. Prezentowa­ny model może służyć symulacji rozejścia przy różnych wartościach sztywności chrzą­stek łączących poszczególne kości stawu.
Model płaszczyznowy może ulec roz­szerzeniu przede wszystkim przyjmując postać modelu przestrzennego. Symulacje pracy stawu przy wykorzystaniu metody ele­mentów skończonych mogą być jednak po­mocne w praktyce klinicznej już w obrazie jednopłaszczyznowym. Ich wynik ułatwia podjecie decyzji co do sposobu postępowa­nia w przypadku leczenia ostrych i przewle­kłych zmian pourazowych.
Metodą leczenia z wyboru w przypadku pourazowego rozejścia się więzozrostu strzałkowo-piszczelowego jest leczenie ope­racyjne [2, 16, 17]. Stworzenie właściwego modelu obliczeniowego umożliwia wyzna­czanie naprężeń, co w dalszej kolejności pozwala dobrać implanty generujące siły o wartościach optymalnych dla tkanki kostnej, zapobiegające tworzeniu się patologiczne­go kościozrostu piszczelowo-strzałkowego i ograniczeniu ruchomości w stawie skoko- wo-goleniowym.
Należy dążyć do tego, aby diagnostyka
# 52
# Przegląd Lekarski 200x / 6x / x
# M. Kozień i wsp.

Rycina 5
Czasowe doboczne przemieszczenie końca dalszego strzałki (w płaszczyźnie czołowej) bez uszkodzenia
więzozrostu piszczelowo-strzałkowego.
Temporary lateral dislocation of distal end of fibula (on frontal plane) without tibiofibular syndesmosis lesion.
Rycina 6
Doboczne przemieszczenie końca dalszego strzałki (w płaszczyźnie czołowej) z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego.
Lateral dislocation of distal end of fibula (on frontal plane) with tibiofibular syndesmosis lesion.
i terapia wybranych chorób i patologii zwią­zanych z układem kostnym człowieka była wspomagana metodami biomechaniki. Do tego typu modelowania można wykorzystać wiele metod, np. metodę elementów skoń­czonych, metodę elementów brzegowych, metodę układów połączonych brył [3, 8, 14, 20]. Wydaje się jednak, że z uwagi na możliwość uwzględniania różnych własno­ści materiałów, dowolnego doboru geome­trii układu (model płaski, przestrzenny) oraz sposobu zamodelowania połączeń i obcią­żeń (siłowych lub kinematycznych), meto­da elementów skończonych jest najbardziej
uniwersalna w tych zastosowaniach.
Dyskutowane w pracy rezultaty analiz izolowanego rozejścia się więzozrostu pisz­czelowo-strzałkowego przy zastosowaniu uproszczonego modelu (model płaski, ma­teriał jednorodny), które nie odbiegają rzę­dem wartości od spotykanych w medycynie klinicznej, pokazują, że można rozwijać za­stosowanie metody w terapii tego typu cho­rób, taktując ją jako narzędzie wspomaga­jące pracę lekarza.
# Wnioski
Możliwe jest modelowanie rozejścia się więzozrostu strzałkowo-piszczelowego
przy zastosowaniu symulacji komputerowej metodą elementów skończonych.
Modelowanie płaszczyznowe na­stępstw urazu ułatwia postępowanie tera­peutyczne.
# Piśmiennictwo
1. Abboud R. J.: Relevant foot biomechanics. Cur. Orthop. 2002, 16, 165.
2. Becker H. P., Rosenbaum D., Kriese T. et al.: Gait asymmetry following successful surgical treatment of ankle fractures in young adults. Clin. Orthop. 1995, 311, 262.
3. Będziński R.: Biomechanika Inżynierska. Zagadnie­nia wybrane. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1997.
4. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa, 1990.
5. Bucholz R. W., Henry S., Henley M. B.: Fixation with bioabsorbable screws for the treatment of fractures of the ankle. J. Bone Joint Surg. (Am) 1994, 76, 319.
6. Cavanagh P. R., Morąg E., Boulton A. J. et al.: The relationship of static foot structure to dynamic foot function. J. Biomech. 1997, 30, 243.
7. Colville M.: Instructional course lectures, the Ameri­can Academy of Orthopaedic Surgeons. Reconstruc­tion of the Lateral Ankle ligaments. J. Bone Joint Surg. (Am), 1994, 76, 1092.
8. Dietrich M., Kędzior K., Wrzesiński G. i wsp.: Fi­nite element modelling of bone-implant systems. Streszczenia 32 Konferencji Mechaniki Ciała Stałego SOLMEC 98, Zakopane, 1998.
9. Eisele S. A., Sammarco G. J.: Instructional course lectures, The American Academy of Orthopaedic Surgeons. Fatigue fractures of the foot and ankle in athlete. J. Bone Joint Surg. (Am) 1993, 75, 290.
10. Gourineni P. V., Knuth A. E., Nuber G. F.: Radio­graphic evaluation of the position of implants in the medial malleolus in relation to the ankle joint space: anteroposterior compared with mortise radiographs. J. Bone Joint Surg. (Am) 1999, 81, 364.
11. Gross R. H.: Foot and ankle injures and disorders. Adol. Med. 1998, 9, 599.
12. Hughes J., Clark R, Lingę K.: A comparison of two studies of the pressure distribution under the feet of normal subjects using different equipment. Foot An­kle 1993, 14, 414.
13. Kozień M., Lorkowski J.: Komputerowe modelo­wanie sklepienia podłużnego stopy w wybranych jej patologiach. Folia Morphol. 2002, 6 1, 170.
14. Kozień M., Lorkowski J.: Femoral bone axis changed with external fixators in computer model­ling. Ann. Anatomy 2003, 185 (Suppl. ), 274.
15. Kozień M., Lorkowski J.: Computer modelling of lower limb biomechanics in case of changed anatomy of patella. Ann. Anatomy 2003, 185, (Suppl. ), 276.
16. Lauge-Hansen N.: Fractures of ankle. Arch. Surg. 1950, 60, 957.
17. Lindsjo U.: Operative treatment of ankle fractures. Acta Orthop. Scand. 1981 (Suppl. ), 189, 1.
18. Lorkowski J., Mazur I, Skawina A.: Underfoot pres­sure distribution in patients after ankle injury. Adv. Polish Clin. Anat. Warszawa, 2003, 152.
19. Laczek S.: Wprowadzenie do systemu elementów skończonych ANSYS (Ver. 5. 0 i 5-ED). Politechnika Krakowska, Kraków, 1999.
20. Mrozowski J., Awrejcewicz J., Śmiałek R.: Stress Analysis in Tibia and Fibula. Abstracts and Invited Lectures of the XX Symposium - Vibrations in Physi­cal Systems, Poznań-Błażejewko, 2002.
21. Telega J. J.: Advances in biomechanics of bones, joints and implants Streszczenia 32 Konferencji Mechaniki Ciała Stałego SOLMEC98, Zakopane, 1998.
22. Tornetta P.: Competence of the deltoid ligament in bi malleolar ankle fractures after medial malleolar fixa­tion. J. Bone Joint Surg. Am. 2000, 82, 843.
23. Williams J. L., Vani J. N., Eick J. D. et al.: Shear strength of the physis varies with anatomic location and is a function of modulus, inclination, and thick­ness. J. Orthop. Res. 1999, 17, 214.
24. Wiss D. A.: Immediate internal fixation of open ankle fractures. J. Orthop. Trauma 1988, 2, 265.
25. Zienkiewicz O. C.: Metoda elementów skończonych, Arkady, Warszawa, 1972.
# Przegląd Lekarski 200x / 6x / x
# 53