Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych

Teresa Siemieńska, Krzysztof Szczeponek, Andrzej M. Turek, Leonard M. Proniewicz
Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
w
ffl] WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Chemii
RECENZENT	dr hab. Barbara Krajewska
PROJEKT OKŁADKI	Marcin Bruchnalski
ADIUSTACJA JĘZYKOWA Jerzy Hrycyk
REDAKCJA
KOREKTA
SKŁAD I ŁAMANIE
Ewelina Korostyńska
Katarzyna Kierejsza
Marek Preizner
© Copyright by Teresa Siemieńska, Krzysztof Szczeponek, Andrzej M. Turek, Leonard M. Proniewicz
& Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydanie I, Kraków 2008
All rights reserved
Książka, ani żaden jej fragment, nie może być przedrukowywana bez pisemnej zgody Wydawcy. W sprawie zezwoleń na przedruk należy zwracać się do Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN 978-83-233-2609-0
WYDAWNICTWO
UNIWERSYTET!
JAGIELLOŃSKIEGO
www. wuj. pl
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
tel. (012) 631-18-80, tel. /fax (012) 631-18-83
Dystrybucja: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków
tel. (012) 631-01-97, tel. /fax (012) 631-01-98
tel. kom. 0506-006-674, e-mail: sprzedaz(g; wuj. pl
Konto: PEKAO SA O/Kraków, nr 80 1240 4722 1111 0000 4856 3325

# Spis treści
1. Wstęp	7
2. Podstawowe regulacje prawne	9
  1. Prawodawstwo Unii Europejskiej obowiązujące w Polsce
wprost po przystąpieniu do UE (od 1 maja 2004 r. )	9
  1. Wykaz polskich aktów prawnych obowiązujących
w zakresie gospodarki odpadami	10
  1. Wykaz obowiązujących aktów prawnych Unii Europejskiej
związanych z gospodarką odpadami	17
1. Zakup i magazynowanie odczynników chemicznych	25
  1. Zakup odczynników chemicznych	25
  2. Magazynowanie	26
  3. Wybór pomieszczenia i organizacja struktur magazynu	26
  4. Wydawanie odczynników chemicznych	29
2. Odczynniki chemiczne na stanowisku pracy	31
  1. Wymagania formalne względem użytkownika końcowego	31
  2. Wymagania formalne względem stanowiska pracy	31
  3. Praca w laboratorium chemicznym	32
3. Gromadzenie odpadów chemicznych, opakowań
i przygotowanie ich do utylizacji	41
  1. Klasyfikacja odpadów chemicznych na stanowisku pracy	41
  2. Postępowanie z odpadami chemicznymi	43
    1. Postępowanie z odpadami	należącymi do	grup O, F	43
    2. Postępowanie z odpadami	należącymi do	grup P, N	43
    3. Postępowanie z odpadami	należącymi do	grup TN, TP	43
    4. Postępowanie z odpadami	typu S
(roztwory soli nieorganicznych o pH = 6-8)	44
    1. Postępowanie z odpadami zawierającymi rtęć; grupa R	44
    2. Postępowanie z odpadami promieniotwórczymi	45

Spis treści
1. Przekazywanie odpadów do utylizacji	47
  1. Wybór firmy utylizacyjnej	47
  2. Klasyfikacja odpadów przekazywanych do utylizacji	47
  3. Zbieranie odpadów do magazynu centralnego	49
2. Zakończenie	53
3. Literatura	55
4. Dodatki	57
  1. Dodatek 1 - Wymogi merytoryczne i formalne karty charakterystyki 57
  2. Dodatek 2	- Karta	charakterystyki czterochlorku węgla	61
  3. Dodatek 3 - Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
i określające warunki bezpiecznego stosowania	71
  1. Dodatek 4 - Katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z dnia 27 września 2001 r. )	78
  1. Dodatek 5 - Karta przekazania odpadów firmie utylizacyjnej	108
6

# 1. Wstęp
W czasach historycznych chemia nie miała tak powszechnego zastosowania jak obec­nie. Alchemia była domeną ograniczonej grupy osób, a jej produkty były zwykle niegroźne dla środowiska lub zagrażały ludziom w sposób ograniczony, żeby nie po­wiedzieć zaniedbywalny. W późniejszym okresie słaby rozwój chemii nie pociągał za sobą konsekwencji związanych z ekologią. Głównymi odpadami były stosunkowo niegroźne dla środowiska, łatwo autodegradowalne produkty działalności ludzkiej. Obecny rozwój cywilizacyjny, a zwłaszcza powszechna globalizacja, pociąga za sobą stosowanie coraz bardziej zaawansowanych technologii. Technologie te wykorzystują osiągnięcia między innymi z dziedziny chemii. Gwałtowny rozwój nauk przyrodni­czych oraz produkty wykorzystujące osiągnięcia przemysłu stają się w coraz więk­szym stopniu uciążliwe dla środowiska. Co więcej, źródłem bardzo niebezpiecznych odpadów stały się już same w sobie liczne badania naukowe i procesy edukacyjne. Pojawił się zatem poważny problem ekologiczny, który wymagał podjęcia centralnych decyzji regulujących.
Zakup, gospodarkę i użytkowanie odczynników chemicznych oraz utylizację od­padów chemicznych regulują liczne akty prawne. Prócz wiedzy merytorycznej zwią­zanej z obchodzeniem się z odczynnikami chemicznymi wymagana jest znajomość odpowiednich przepisów z tego zakresu. Właściwie na próżno szukać jednego opraco­wania, w którym znalazłyby się informacje na temat pełnej „wędrówki” odczynnika chemicznego - od zakupu, przez użytkowanie, magazynowanie, po utylizację odpa­dów z nim związanych - poparte obowiązującymi aktami prawnymi. Zgromadzenie pełnej wiedzy z tego zakresu jest czasochłonne, a nieraz wręcz trudne ze względu na złożoność problemu.
Niniejsze opracowanie jest przelanym na papier zbiorem doświadczeń zdobytych podczas wieloletniej pracy we wspomnianym zakresie. Jego adresatem są wszelkiego rodzaju placówki (badawcze, naukowe, szkoły itp. ), które w swej działalności mają kontakt z odczynnikami chemicznymi.
Prześledzono pełną ścieżkę, którą pokonuje odczynnik od momentu zakupu, przez magazynowanie, wydawanie, postępowanie z nim na stanowisku pracy, zbieranie od­padów, przekazywanie do utylizacji z uwzględnieniem prawodawstwa polskiego i Unii Europejskiej.
Dla przejrzystości niniejsze opracowanie zostało podzielone na rozdziały, z których każdy omawia w sposób wyczerpujący najważniejsze etapy - podstawy prawne (BHP, ppoż., ustawy i dyrektywy regulujące), zakup preparatów, magazynowanie, obchodze­nie się z nimi na stanowisku pracy, wreszcie utylizację odpadów chemicznych.

# 2. Podstawowe regulacje prawne
Prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami jest obszarem bardzo rozbudowanym, w szczególności od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Pierwsza ustawa o odpadach chemicznych weszła w życie w 1997 r. i została poważnie znowelizowana w roku 2001. Powiązane są z nią ustawy: Prawo ochrony środowiska, Ustawa o gospodarce odpadami, Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Ustawa o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami, Ustawa o klasyfikacji odpadów oraz liczne regulacje lokalne. Niestosowanie się do przepisów pociąga za sobą odpowiedzialność karną w postaci grzywny lub nawet pozbawienia wolności.
Poniżej zestawiono wykaz najważniejszych aktów prawnych związanych z gospo­darką odpadami według stanu z dnia 31 grudnia 2007 r.
  1. Prawodawstwo Unii Europejskiej obowiązujące w Polsce wprost po przystąpieniu do UE (od 1 maja 2004 r. )
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2037/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową (Dz.Urz. WE L 244 z 29.9.2000, s. 1, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2150/2002 z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyki w zakresie odpadów (Dz.Urz. WE L 332 z 9.12.2002, s. 1, z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 850/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych oraz zmiany dyrektywy 79/117/EWG (Dz.Urz. WE L 158 z 30.4.2004, s. 7, z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 784/2005 z dnia 24 maja 2005 r. przyjmujące odstępstwa od przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2150/2002 z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyki w zakresie odpadów w odniesieniu do Litwy, Polski i Szwecji (Dz.Urz. WE L 131 z 25.5.2005, s. 42).
5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 166/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz.Urz. WE L 33 z 4.2.2006, s. 1); wejście w życie z dniem 24 lutego 2006 r.

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
1. Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.Urz. WE L 190 z 12.7.2006, s. 1); wejście w życie z dniem 12 lipca 2007 r.
2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 801/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. dotyczące wywo­zu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub III A rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 do pewnych państw, w których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (Dz.U. L 179 z 7.7.2007, s. 6-35).
  1. Wykaz polskich aktów prawnych
obowiązujących w zakresie gospodarki odpadami
### Ustawy
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902; Nr 169, poz. 1199; Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124; Nr 75, poz. 493; Nr 88, poz. 587; Nr 124, poz. 859; Nr 147, poz. 1033; Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286); wejście w życie z dniem 1 października 2001 r.
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587); wejście w życie z dniem 1 października 2001 r.
3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowi­ska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085; z 2002 r. Nr 143, poz. 1196; z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865; z 2004 r. Nr 49, poz. 464; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 133, poz. 935) - tzw. ustawa wprowadzająca; wejście w życie z dniem 1 października 2001 r.
4. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 2001 Nr 63, poz. 638; z 2003 r. Nr 7, poz. 78; z 2004 r. Nr 11, poz. 97 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1458); wejście w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
5. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276); wejście w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255; z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493 i Nr 88, poz. 587); wejście w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
7. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 84, Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367; z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187; z 2003 r. Nr 189, poz. 1852; z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263; z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 171, poz. 1225); wejście w życie z dniem 15 lutego 2002 r.
8. Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ratyfikacji Poprawki do Konwencji Bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 135, poz. 1142); wejście w życie z dniem 12 września 2002 r.
9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087; z 2005 r. Nr 64, poz. 565; z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235,
10

2. Podstawowe regulacje prawne
poz. 1700, Nr 249, poz. 1832 i poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124); wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
1. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386; z 2004 r. Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217); wejście w życie z dniem 12 września 2002 r.
2. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebez­piecznych (Dz.U. Nr 199, poz. 1671; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 141, poz. 1184 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1834); wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz.1635); wejście w życie z dniem 11 lipca 2003 r.
4. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225); wejście w życie z dniem 1 maja 2004 r.
5. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr 203, poz. 1683); wejście w życie z dniem 15 czerwca 2004 r.
6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektó­rych innych ustaw (Dz.U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441); wejście w życie z dniem 13 października 2005 r.
7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz. 1495); wejście w życie z dniem 21 października 2005 r.
r)	Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. Nr 75, poz. 493); wejście w życie z dniem 30 kwietnia 2007 r.
s)	Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. Nr 124, poz. 859); wejście w życie z dniem 12 lipca 2007 r.
### Rozporządzenia, obwieszczenia, uchwały
Z uwagi na bardzo dużą liczbę rozporządzeń i ich zmian poniżej zestawiono tylko najważniejsze - mające bezpośredni związek z działalnością jednostek naukowo-dy­daktycznych. Rozporządzenia powiązano z bezpośrednimi uchwałami nadrzędnymi.
### Rozporządzenia i obwieszczenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie - Prawo ochrony środowiska
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopusz­czalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów nie­których substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych po­ziomów niektórych substancji (Dz.U. Nr 87, poz. 796) - na podstawie art. 86 ust. 1; wejście w życie z dniem 12 lipca 2003 r.
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodza­jów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych
11

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
elementów przyrodniczych albo środowiska w całości (Dz.U. Nr 122, poz. 1055)
na podstawie art. 201 ust. 2; wejście w życie z dniem 16 sierpnia 2002 r.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12)
na podstawie art. 222 ust. 2; wejście w życie z dniem 1 lutego 2003 r.
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 paź­dziernika 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemiesz­czania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876) - na podstawie art. 163 ust. 1; wejście w życie z dniem 29 listopada 2003 r.
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substan­cji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. Nr 217, poz. 2140)
na podstawie art. 160 ust. 3; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko (Dz.U. Nr 179, poz. 1846) - na podstawie art. 169; wejście w życie z dniem 16 sierpnia 2004 r.
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodza­jów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 283, poz. 2839)
na podstawie art. 153 ust. 1; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przy­padków, w których wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. Nr 283, poz. 2840) - na podstawie art. 220 ust. 2; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wyma­gań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U. Nr 283, poz. 2842)
na podstawie art. 148; wejście w życie z dniem 7 stycznia 2005 r.
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu wi­dzenia ochrony środowiska (Dz.U. z 2005 r. Nr 6, poz. 40) - na podstawie art. 167 ust. 3; wejście w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standar­dów emisyjnych z instalacji (Dz.U. Nr 260, poz. 2181) - na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 1 oraz art. 146 ust. 2 i 4; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegóło­wych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycz­nym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 69, poz. 457) - na podstawie art. 169 ust. 1; wejście w życie z dniem 3 maja 2007 r.
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szcze­gółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące in­westycjami służącymi dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska (Dz.U. Nr 209, poz. 1516) - na podstawie art. 405 ust. 4; wejście w ży­cie z dniem 13 listopada 2007 r.
12

2. Podstawowe regulacje prawne
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie przyję­cia „Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspek­tywy na lata 2007-2010” (M.P. Nr 33, poz. 433).
### Rozporządzenia i uchwały wydane na podstawie upoważnień zawartych w Ustawie o odpadach
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie kata­logu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) - na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie stwier­dzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz.U. Nr 140, poz. 1584 i z 2005 r. Nr 42, poz. 411) - na podstawie art. 49 ust. 8; wejście w życie z dniem 26 grudnia 2001 r., utrata mocy z dniem 1 stycznia 2008 r.
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodza­jów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz.U. Nr 152, poz. 1735) - na podstawie art. 36 ust. 13; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. Nr 152, poz. 1737) - na podstawie art. 37 ust. 5; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., utrata mocy z dniem 1 stycznia 2008 r.
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wy­magań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz.U. Nr 37, poz. 339 i z 2004 r. Nr 1, poz. 2) - na podstawie art. 47; wejście w życie z dniem 27 kwietnia 2002 r.
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie za­kresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebez­piecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 236, poz. 1986) - na podstawie art. 11 ust. 5; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest za­kazane (Dz.U. z 2003 r. Nr 8, poz. 103) - na podstawie art. 42 ust. 2; wejście w ży­cie z dniem 8 lutego 2003 r.
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopusz­czalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i wete­rynaryjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 8, poz. 104 i z 2004 r. Nr 200, poz. 2061) - na podstawie art. 42 ust. 3; wejście w życie z dniem 8 lutego 2003 r.
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporzą­dzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333) - na podstawie art. 15 ust. 8; wejście w życie z dniem 2 maja 2003 r.
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grud­nia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wy­magają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154
13

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
oraz z 2006 r. Nr 136, poz. 965) - na podstawie art. 33 ust. 4; wejście w życie z dniem 19 lutego 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz. 1347)
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2; wejście w życie z dniem 19 czerwca 2004 r.
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U. Nr 192, poz. 1968) - na podstawie art. 7 ust. 4; wejście w życie z dniem 18 września 2004 r.
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie formu­larza przyjęcia odpadów metali (Dz.U. Nr 197, poz. 2033) - na podstawie art. 43a ust. 8; wejście w życie z dniem 24 września 2004 r.
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w spra­wie szczegółowego postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U. Nr 219, poz. 1858) - na podstawie art. 7 ust. 4; wejście w życie z dniem 15 listopada 2005 r.
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30, poz. 213)
na podstawie art. 36 ust. 14; wejście w życie z dniem 11 marca 2006 r.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. Nr 49, poz. 356) - na podstawie art. 13 ust. 2a; wejście w życie z dniem 27 marca 2006 r.
r)	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycz­nym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopusz­czalnych metod odzysku (Dz.U. Nr 75, poz. 527) - na podstawie art. 33 ust. 3, wejście w życie z dniem 19 maja 2006 r.
s)	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. Nr 101, poz. 686) - na podstawie art. 37 ust. 5; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
t)	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegó­łowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. Nr 162, poz. 1153)
na podstawie art. 7 ust. 4; wejście w życie z dniem 23 września 2007 r.
u)	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stwier­dzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz.U. Nr 247, poz. 1841) - na podstawie art. 49 ust. 8; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
w) Uchwała Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” (M.P. Nr 90, poz. 946) - na podstawie art. 14 ust. 4; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
Rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień zawartych
w Ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie za­wartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz.U. Nr 241, poz. 2095 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1362) - na podstawie art. 5 ust. 3; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
14

2. Podstawowe regulacje prawne
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz.U. Nr 66, poz. 619) - na podstawie art. 5 ust. 2; wejście w ży­cie z dniem 2 maja 2003 r.
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie okre­ślania wzorów oznakowania opakowań (Dz.U. Nr 94, poz. 927) - na podstawie art. 6 ust. 5; wejście w życie z dniem 1 maja 2004 r.
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wyso­kości kaucji na opakowania jednostkowe niektórych środków niebezpiecznych (Dz.U. Nr 202, poz. 2078) - na podstawie art. 10 ust. 5; wejście w życie z dniem 1 października 2004 r.
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie rapor­tów wojewódzkich dotyczących gospodarki opakowaniami (Dz.U. z 2005 r. Nr 4, poz. 29) - na podstawie art. 19 ust. 3; wejście w życie z dniem 25 stycznia 2005 r.
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzo­rów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzo­nych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz.U. z 2005 r. Nr 4, poz. 30) - na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 9 ust. 4; wejście w życie z dniem 25 stycznia 2005 r.
Rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień zawartych
w Ustawie o substancjach i preparatach chemicznych
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty nie­bezpieczne (Dz.U. Nr 61, poz. 552) - na podstawie art. 27 ust. 2; wejście w życie z dniem 11 lipca 2003 r.
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne przeprowadzające badania sub­stancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów (Dz.U. Nr 116, poz. 1103 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 31) - na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2-5 i ust. 4; wejście w życie z dniem 19 lipca 2003 r.
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666, z 2004 r. Nr 243, poz. 2440 oraz z 2007 r. Nr 174, poz. 1222) - na podstawie art. 4 ust. 2; wejście w życie z dniem 17 października 2003 r.
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznako­wania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1679 oraz z 2004 r. Nr 260, poz. 2595) - na podstawie art. 26; wejście w życie z dniem 21 października 2003 r.
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie metod prze­prowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczno- ści substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 232, poz. 2343 oraz z 2005 r. Nr 251, poz. 2119) - na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1; wejście w życie z dniem 15 stycznia 2004 r.
15

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu sub­stancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 201, poz. 1674) - na podstawie art. 4 ust. 3; wejście w życie z dniem 29 października 2005 r.
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty cha­rakterystyki (Dz.U. Nr 215, poz. 1588) - na podstawie art. 5 ust. 5; wejście w życie z dniem 16 listopada 2007 r.
Rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień zawartych
w Ustawie o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwiet­nia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649) - na podstawie art. 4 ust. 1; wejście w życie z dniem 6 maja 2004 r.
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. Nr 216, poz. 1824) - na podstawie art. 4 ust. 2; wejście w życie z dniem 15 listopada 2005 r.
Rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień zawartych
w Ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru karty urządzenia i instalacji zawierających substancje kontrolowane (Dz.U. Nr 184, poz. 1903) - na podstawie art. 7 ust. 3; wejście w życie z dniem 9 września 2004 r.
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych (Dz.U. Nr 185, poz. 1911) - na podstawie art. 5 ust. 3; wejście w życie z dniem 10 września 2004 r.
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także pojemników zawierających te substancje (Dz.U. Nr 195, poz. 2007) - na podstawie art. 6 ust. 3; wejście w życie z dniem 22 września 2004 r.
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane (Dz.U. Nr 195, poz. 2008) - na podstawie art. 8 ust. 5; wejście w życie z dniem 22 września 2004 r.
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifi­kacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz.U. Nr 195, poz. 2009) - na podsta­wie art. 12 ust. 4; wejście w życie z dniem 22 września 2004 r.
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyposażenia technicznego stosowanego przy prowa­dzeniu działalności związanej z substancjami kontrolowanymi (Dz.U. Nr 202, poz. 2071) - na podstawie art. 9 ust. 5, wejście w życie z dniem 1 października 2004 r.; art. 19 ust. 3, wejście w życie z dniem 5 lutego 2005 r.
16

2. Podstawowe regulacje prawne
Rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień zawartych
w Ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania oraz sposobu jego przekazywania (Dz.U. Nr 241, poz. 2036) - na podstawie art. 33 ust. 5; wejście w życie z dniem 1 października 2006 r.
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie wzo­rów sprawozdań o odpadach pochodzących ze zużytego sprzętu oraz sposobu ich przekazywania (Dz.U. Nr 5, poz. 34) - na podstawie art. 56 ust. 2; wejście w życie z dniem 1 lipca 2006 r.
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu oraz sposobu jego przekazy­wania (Dz.U. Nr 6, poz. 37) - na podstawie art. 24 ust. 3; wejście w życie z dniem 1 lipca 2006 r.
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego (Dz.U. Nr 6, poz. 39) - na podstawie art. 10 ust. 3; wejście w życie z dniem 1 lipca 2006 r.
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie, a także sposobu ich przekazywania (Dz.U. Nr 6, poz. 40) - na podstawie art. 31 ust. 2; wejście w życie z dniem 1 lipca 2006 r.
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie oraz sposobu jego przekazywania (Dz.U. Nr 21, poz. 160) - na podstawie art. 50 ust. 8; wejście w życie z dniem 24 lutego 2006 r.
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdza­jącego inne niż recykling procesy odzysku (Dz.U. Nr 27, poz. 203) - na podstawie art. 55; wejście w życie z dniem 8 marca 2006 r.
Wykaz obowiązujących aktów prawnych Unii Europejskiej związanych z gospodarką odpadami
### A. Wymagania ogólne
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Dz.Urz. WE L 114 z 27.4.2006, s. 9); wejście w życie z dniem 17 maja 2006 r.
2. Decyzja Komisji 94/741/WE z dnia 24 października 1994 r. w sprawie kwestiona­riuszy dla raportów państw członkowskich dotyczących implementacji określonych dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami (Dz.Urz. WE L 296 z 17.11.1994, s. 42).
3. Decyzja Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępująca Decyzję Komisji 94/3/WE ustanawiającą listę odpadów zgodnie z art. 1 pkt a Dyrektywy Rady 75/442/ EWG w sprawie odpadów oraz Decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą listę odpa­dów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 Dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 226 z 6.9.2000, s. 3, z późn. zm.).
17

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
1. Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowania zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz.Urz. WE L 257 z 10.10.1996, s. 26, z późn. zm.).
2. Decyzja Komisji 76/431/EWG z dnia 21 kwietnia 1976 r. ustanawiająca Komitet Gospodarowania Odpadami (Dz.Urz. WE L 115 z 1.5.1976, s. 73).
3. Zalecenie Rady 81/972/EWG z dnia 3 grudnia 1981 r. w sprawie ponownego użycia makulatury oraz stosowania papieru pochodzącego z recyklingu (Dz.Urz. WE L 355 z 10.12.1981, s. 56).
4. Rezolucja Rady z dnia 7 maja 1990 o polityce w zakresie odpadów (Dz.Urz. WE C 122 z 18.5.1990, s. 2).
5. Rezolucja Rady z dnia 24 lutego 1997 r. w sprawie strategii Wspólnoty w zakresie gospodarki odpadami (Dz.Urz. WE C 076 z 11.3.1997, s. 1).
6. Rezolucja Komitetu Konsultacyjnego ECSC w sprawie klasyfikacji złomu (Dz.Urz. WE C 356 z 22.11.1997, s. 8).
7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 761/2001 z dnia 19 mar­ca 2001 r. zezwalające na fakultatywne uczestnictwo organizacji w unijnym syste­mie zarządzania i audytu ekologicznego (EMAS) (Dz.Urz. WE L 114 z 24.4.2001, s. 1, z późn. zm.).
### Statystyka odpadów, bazy danych
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2150/2002 z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyki w zakresie odpadów (Dz.Urz. WE L 332 z 9.12.2002, s. 1, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 784/2005 z dnia 24 maja 2005 r. przyjmujące odstępstwa od przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2150/2002 z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyki w zakresie odpadów w odniesieniu do Litwy, Polski i Szwecji (Dz.Urz. WE L 131 z 25.5.2005, s. 42).
3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1445/2005 z dnia 5 września 2005 r. określające właściwe kryteria oceny jakości oraz treść sprawozdań dotyczących jakości w od­niesieniu do statystyk odpadów dla celów Rozporządzenia Parlamentu Europej­skiego i Rady (WE) nr 2150/2002 (Dz.Urz. WE L 229 z 6.9.2005, s. 6).
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 166/2006 z dnia 18 stycz­nia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające Dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz.Urz. WE L 33 z 4.2.2006, s. 1); wejście w życie z dniem 24 lutego 2006 r.
### Międzynarodowy obrót odpadami
1. Konwencja Bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania (unieszkodliwiania) odpadów niebezpiecznych.
2. Decyzja Rady 97/640/WE z dnia 22 września 1997 r. o uznaniu w imieniu Wspólno­ty poprawki do Konwencji o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania (unieszkodliwiania) odpadów niebezpiecznych, jak postanowiono w Decyzji II1/1 Konferencji Państw - Stron Konwencji (Dz.Urz. WE L 272 z 4.10.1997, s. 45).
3. Rezolucja Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych do państw trzecich (Dz.Urz. WE C 009 z 12.1.1989, s. 1).
18

2. Podstawowe regulacje prawne
1. Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.Urz. WE L 190 z 12.7.2006, s. 1); wejście w życie z dniem 12 lipca 2007 r.
2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 801/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. dotyczące wywo­zu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub III A Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (Dz.U. L 179 z 7.7.2007, s. 6-35).
### Sprawozdawczość
1. Dyrektywa Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. w sprawie raportów na temat unormowań i usprawnień we wprowadzaniu postanowień dyrektyw dotyczą­cych środowiska (Dz.Urz. WE L 377 z 31.12.1991, s. 48, z późn. zm.).
2. Decyzja Komisji 94/741/WE z dnia 24 października 1994 r. w sprawie kwestiona­riuszy dla raportów państw członkowskich dotyczących implementacji określonych dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami (Dz.Urz. WE L 296 z 17.11.1994, s. 42, z późn. zm.).
3. Decyzja Komisji 95/337/WE z dnia 25 lipca 1995 r. zmieniająca Decyzję 92/446/ EWG z dnia 27 lipca 1992 r. dotyczącą kwestionariuszy odnoszących się do dyrek­tyw w sektorze wodnym (Dz.Urz. WE L 200 z 24.8.1995, s. 1).
4. Decyzja Komisji 97/622/WE z dnia 27 maja 1997 r. w sprawie kwestionariuszy dla raportów państw członkowskich dotyczących implementacji określonych dy­rektyw w zakresie gospodarki odpadami (Dz.Urz. WE L 256 z 19.9.1997, s. 13, z późn. zm.).
5. Decyzja Rady 1999/412/WE z dnia 3 czerwca 1999 r. w sprawie kwestionariusza dla obowiązku raportowania krajów członkowskich zgodnie z art. 41 ust. 2 Rozpo­rządzenia Rady 259/93/EWG (Dz.Urz. WE L 156 z 23.6.1999, s. 37).
6. Decyzja Komisji 2000/738/WE z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie kwestiona­riusza dla raportów państw członkowskich dotyczących implementacji Dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów (Dz.Urz. WE L 298 z 25.11.2000, s. 24).
7. Decyzja Komisji 2001/753/WE z dnia 17 października 2001 r. w sprawie kwestiona­riusza dla raportów państw członkowskich dotyczących implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.Urz. WE L 282 z 26.10.2001, s. 77).
8. Decyzja Komisji 2004/249/WE z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie kwestionariusza dla raportów państw członkowskich dotyczących implementacji Dyrektywy Parla­mentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektryczne­go i elektronicznego (Dz.Urz. WE L 78 z 16.3.2004, s. 78).
9. Decyzja Komisji 2006/329/WE z dnia 20 lutego 2006 r. dotycząca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań z wdrażania Dyrektywy 2000/76/WE w spra­wie spalania odpadów (Dz.Urz. UE L 121 z 6.5.2006, s. 38).
19

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
Wymagania szczegółowe dla poszczególnych sposobów gospodarowania odpadami
Spalanie odpadów
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (Dz.Urz. WE L 332 z 28.12.2000, s. 91).
2. Decyzja Komisji 2006/329/WE z dnia 20 lutego 2006 r. dotycząca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań z wdrażania Dyrektywy 2000/76/WE w spra­wie spalania odpadów (Dz.Urz. UE L 121 z 6.5.2006, s. 38).
### Składowanie odpadów
1. Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.Urz. WE L 182 z 16.7.1999, s. 1, z późn. zm.).
2. Decyzja Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiająca kryteria i pro­cedury dopuszczenia odpadów na składowiska stosownie do art. 16 i załącznika II Dyrektywy 1999/31/WE (Dz.Urz. WE L 011 z 16.1.2003, s. 27).
3. Decyzja Komisji 2000/738/WE z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie kwestionariusza dla raportów państw członkowskich dotyczących implementacji Dyrektywy 1999/31/ WE w sprawie składowania odpadów (Dz.Urz. WE L 298 z 25.11.2000, s. 24).
Wymagania szczegółowe dla poszczególnych strumieni odpadów
### Odpady niebezpieczne
1. Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów nie­bezpiecznych (Dz.Urz. WE L 377 31.12.1991, s. 20, z późn. zm.).
2. Decyzja Komisji 96/302/WE z dnia 17 kwietnia 1996 r. dotycząca formy, w jakiej należy dostarczać informacji, zgodnie z art. 8 ust. 3 Dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 116 z 11.5.1996, s. 26).
3. Decyzja Komisji 97/622/WE z dnia 27 maja 1997 r. w sprawie kwestionariuszy dla raportów państw członkowskich dotyczących implementacji określonych dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami (Dz.Urz. WE L 256 z 19.9.1997, s. 13).
4. Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie włoskich zasad zawieszania wymagań dotyczących zezwoleń dla przedsiębiorstw poddających odzyskowi od­pady niebezpieczne zgodnie z art. 3 Dyrektywy 91/689/EWG (Dz.Urz. WE L 315 z 19.11.2002, s. 16).
### Odpady zwierzęce
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1774/2002 z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów po­chodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.Urz. WE L 273 z 10.10.2002, s. 1, z późn. zm.).
### Odpady opakowaniowe
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.Urz. WE L 365 z 31.12.1994, s. 10, L 284 z 31.10.2003, s. 1, L 47 z 18.2.2004, s. 26 i L 70 z 16.3.2005, s. 25).
20

2. Podstawowe regulacje prawne
1. Decyzja Komisji 97/129/WE z dnia 28 stycznia 1997 r. ustanawiająca system iden­tyfikacji materiałów opakowaniowych podjęta stosownie do Dyrektywy Parlamen­tu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowanio­wych (Dz.Urz. WE L 50 z 20.2.1997, s. 28).
2. Decyzja Komisji 97/622/WE z dnia 27 maja 1997 r. w sprawie kwestionariuszy dla raportów państw członkowskich dotyczących implementacji określonych dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami (Dz.Urz. WE L 256 z 19.9.1997, s. 13).
3. Decyzja Komisji 1999/177/WE z dnia 8 lutego 1999 r. ustanawiająca warunki odstępstw od wymogów dotyczących stężeń metali ciężkich w odniesieniu do skrzynek i palet wykonanych z tworzyw sztucznych - ustanowionych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opa­kowaniowych (Dz.Urz. WE L 056 z 4.3.1999, s. 47).
4. Decyzja Komisji 2001/171/WE z dnia 19 lutego 2001 r. ustanawiająca warunki odstępstw od wymogów dotyczących stężeń metali ciężkich w odniesieniu do opa­kowań szklanych - ustanowionych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.Urz. WE L 062 z 2.3.2001, s. 20, z późn. zm.).
5. Decyzja Komisji 2001/524/WE z dnia 28 czerwca 2001 r. dotycząca publikacji re­ferencji dla norm EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 i EN 13432:2000 w Oficjalnym Dzienniku Wspólnot Europejskich w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.Urz. WE L 190 z 12.7.2001, s. 21).
6. Decyzja Komisji 2005/270/WE z dnia 22 marca 2005 r. ustanawiająca wzory for­mularzy w odniesieniu do systemu baz danych zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.Urz. UE L 86 z 5.4.2005, s. 6).
7. Decyzja Komisji 2006/340/WE z dnia 8 maja 2006 r. zmieniająca Decyzję 2001/171/ WE w celu przedłużenia okresu ważności warunków odstępstwa dla opakowań szklanych w zakresie poziomów stężenia metali ciężkich ustanowionych Dyrekty­wą 94/62/WE (Dz.Urz. UE L 125 z 12.5.2006, s. 43).
### Baterie i akumulatory
1. Dyrektywa Rady 91/157/EWG z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie baterii i akumula­torów zawierających niebezpieczne substancje (Dz.Urz. WE L 78 z 26.3.1991, s. 38, z późn. zm.) - uchylona z dniem 26 września 2008 r.
2. Dyrektywa Komisji 93/86/EWG z dnia 4 października 1993 r. dostosowująca do postępu technicznego Dyrektywę Rady 91/157/EWG w sprawie baterii i akumu­latorów zawierających niebezpieczne substancje (Dz.Urz. WE L 264 z 23.10.1993, s. 51) - uchylona z dniem 26 września 2008 r.
3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca Dyrektywę 91/157/EWG (Dz.Urz. WE L 266 z 26.9.2006, s. 1); wejście w życie z dniem 26 września 2006 r.
21

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
### Odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/95/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania pewnych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.Urz. WE L 37 z 13.2.2003, s. 19).
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz.Urz. WE L 37 z 13.2.2003, s. 24 i L 345 z 31.12.2003, s. 106; Dz.Urz. UE Polskie wydanie spe­cjalne, t. 7, rozdz. 15, s. 359).
3. Decyzja Komisji 2004/249/WE z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie kwestionariusza dla raportów państw członkowskich dotyczących implementacji Dyrektywy Parla­mentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektryczne­go i elektronicznego (Dz.Urz. WE L 78 z 16.3.2004, s. 78).
4. Decyzja Komisji 2004/486/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. przyznająca Cyprowi, Mal­cie i Polsce pewne czasowe derogacje od dyrektywy 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz.Urz. WE L 162 z 30.4.2004, s. 114).
5. Decyzja Komisji 2005/369/WE z dnia 3 maja 2005 r. ustanawiająca zasady moni­torowania państw członkowskich i ustalająca formaty danych do celów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elek­trycznego i elektronicznego (Dz.Urz. WE L 119 z 11.5.2005, s. 13).
### Substancje zubożające warstwę ozonową
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2037/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.Urz. WE L 244 z 29.9.2000, s. 1, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2039/2000 z dnia 28 września 2000 r. zmieniające Rozporządzenie 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową w odniesieniu do alokacji chlorofluorowęglowodo- rów w stosunku do roku bazowego (Dz.Urz. WE L 244 z 29.9.2000, s. 25).
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2038/2000 z dnia
września 2000 r. zmieniające Rozporządzenie 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową w odniesieniu do inhalatorów i pomp medycznych do środków farmaceutycznych (Dz.Urz. WE L 244 z 29.9.2000, s. 26).
### Azbest
a) Dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie zapobiegania i zmniej­szania zanieczyszczenia środowiska azbestem (Dz.Urz. WE L 85 z 28.3.1987, s. 40).
### Trwale zanieczyszczenia organiczne
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 850/2004 z dnia
kwietnia 2004 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych oraz zmiany Dyrektywy 79/117/EWG (Dz.Urz. WE L 158 z 30.4.2004, s. 7, z późn. zm.).
Decyzja Komisji 2007/639/WE z dnia 2 października 2007 r. ustanawiająca wspól­ny format dla przekazywania danych i informacji stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 850/2004 odnoszącego się do trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz.Urz. UE L 238 z 4.10.2007, s. 39).
22

2. Podstawowe regulacje prawne
### D. Programy i strategie
1. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 1600/2002/WE z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiająca VI Program Wspólnoty Działań Środowiskowych (VI Program Dzia­łań na rzecz Ochrony Środowiska) (Dz.Urz. WE L 242 z 10.9.2002, s. 1).
2. Komunikat Komisji - W kierunku tematycznej strategii ochrony gleby - COM (2002) 179, wersja ostateczna (16 kwietnia 2002 r.).
3. Komunikat Komisji - W kierunku tematycznej strategii o zrównoważonym użyciu pestycydów COM (2002) 349, wersja ostateczna (1 lipca 2002 r.).
4. Komunikat Komisji - W kierunku tematycznej strategii zapobiegania i recyklingu odpadów - COM (2003) 301, wersja ostateczna (27 maja 2003 r.).
5. Komunikat Komisji - W kierunku tematycznej strategii o zrównoważonym użyciu zasobów naturalnych COM (2003) 572, wersja ostateczna (1 października 2003 r.).
6. Komunikat Komisji - Strategia tematyczna ochrony powietrza (21 września 2005 r.).
7. Komunikat Komisji - Strategia tematyczna w sprawie zapobiegania powstawaniu oraz recyklingu odpadów (21 grudnia 2005 r.) - COM (2005) 666, 5047/06.
23

# 3. Zakup i magazynowanie odczynników chemicznych
Każda placówka dydaktyczna i badawcza, której profil działalności związany jest z wykorzystaniem odczynników chemicznych, musi je pozyskiwać, poza nielicznymi syntetyzowanymi samodzielnie, ze źródeł zewnętrznych.
  1. Zakup odczynników chemicznych
Najlepszym rozwiązaniem jest wybór kilku firm dostawczych, z czego dwie powinny być głównymi. Pierwsza powinna dostarczać odczynniki podstawowe do dydaktyki i prostych syntez (rozpuszczalniki, podstawowe sole i substraty) - zwykle przed­siębiorca krajowy. Drugi dostawca powinien posiadać sieć dystrybucyjną o zasięgu globalnym i gwarantować możliwość dostarczania odczynników specjalistycznych o wysokiej jakości. Z tymi firmami należy zawrzeć umowę, w której zostaną jasno określone warunki zakupu, transportu (sugeruje się możliwość wynegocjowania nieod­płatnego transportu), formy i okresu płatności, sposobu składania zamówień (np. faks, e-mail, telefon itp.), programy rabatowe. Z usług pozostałych dostawców korzysta się okazjonalnie - głównie z powodu specyficznych cech preparatów, których najczęściej są jedynym producentem lub dostawcą.
Bez względu na skalę dostaw każda firma jest zobowiązana posiadać zgodę na sprzedaż odczynników na terenie danego kraju. Do każdego odczynnika muszą zo­stać dołączone: świadectwo jakości (określające termin przydatności, wyniki analizy czystości, producenta oraz dostawcę), karta charakterystyki odczynnika (chyba że stosowne regulacje zwalniają z tego obowiązku). Karta charakterystyki zawiera zbiór informacji kluczowych dla bezpieczeństwa użytkownika, mówiących w szczególności o zagrożeniach stwarzanych przez daną substancję lub preparat, zasadach jej bezpiecz­nego stosowania i przechowywania oraz postępowania z nią w sytuacjach awaryjnych. Powyższe dokumenty przekazuje się często drogą elektroniczną. Dokumenty te win­ny być następnie przekazane ostatecznemu użytkownikowi na stanowisko pracy lub wskazany winien mu zostać inny sposób szybkiego, niekłopotliwego dostępu do tych informacji. Wzór karty charakterystyki zamieszczono w Dodatkach jako dodatek 1.

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
  1. Magazynowanie
Odczynniki chemiczne zakupione w nadmiarze (takie postępowanie jest częstokroć uzasadnione ekonomicznie) wymagają składowania w magazynie centralnym. Na stanowiskach pracy dozwolone jest przechowywanie wyłącznie takiej ilości odczyn­ników, która jest wystarczająca do zapewnienia ciągłości pracy. Organizację struk­tur magazynu odczynników regulują odpowiednie przepisy - w szczególności BHP i ppoż. - oraz przesłanki związane z ich wzajemnym oddziaływaniem chemicznym.
  1. Wybór pomieszczenia i organizacja struktur magazynu
Idealnym rozwiązaniem jest wydzielenie osobnego budynku przeznaczonego na maga­zyn centralny, a jeśli nie jest to możliwe, należy wydzielić pomieszczenie znajdujące się w piwnicy, skutecznie odizolowane od innych pomieszczeń i niedostępne dla osób postronnych. Zastosowane instalacje techniczne winny odpowiadać pod względem bezpieczeństwa pożarowego warunkom technicznym określonym w Polskich Nor­mach i przepisach szczegółowych. Za niezbędne instalacje należy tutaj uznać: odrębne zasilanie elektryczne z możliwością centralnego odcięcia zasilania (sterownia), system wentylacyjny z zainstalowanymi filtrami u wylotu (najlepiej z klimatyzacją umożli­wiającą zachowanie w magazynie stałej temperatury), źródło wody (z uwzględnieniem łatwości dostępu do niego w celach przeciwpożarowych). Użytkowane instalacje tech­niczne wymagają regularnych przeglądów technicznych i konserwacji. Ponadto należy zwrócić uwagę na dostatecznie bliską lokalizację hydrantu oraz drogę dojazdową dla straży pożarnej. Wszystkie drzwi w magazynie muszą być otwierane na zewnątrz. Każde pomieszczenie magazynowe musi być wyposażone w co najmniej dwa środki gaśnicze (woda, piasek, koce gaśnicze, odpowiednie gaśnice - w większości proszko­we, itp.) oraz indywidualny wyłącznik wentylacji znajdujący się na zewnątrz. W głów­nym pomieszczeniu, w miejscu łatwo dostępnym należy umieścić apteczkę pierwszej pomocy medycznej z wyposażeniem standardowym.
Z uwagi na charakter przechowywanych odczynników chemicznych magazyn wi­nien być wyposażony w odpowiednie regały, szafy, a powierzchnia posadzki powinna być równa i łatwo zmywalna.
Rodzaj odczynników przewidywanych do składowania na danym regale decydu­je o tym, z jakiego materiału regał ten zostanie wykonany lub wykończony. Kwasy i substancje niebezpieczne przechowuje się na regałach drewnianych, a półki regałów należy pokryć terakotą kwasoodporną. Trucizny i substancje skrajnie niebezpieczne należy przechowywać w specjalnych szafach. Szafy muszą być zamykane i posiadać indywidualną wentylację podłączoną do systemu wentylacji centralnej.
Przy magazynowaniu większej ilości odczynników chemicznych zaleca się ich przechowywanie w oddzielnych pomieszczeniach z podziałem na klasy. Minimalny podział to:
- pomieszczenie na odczynniki organiczne stałe,
- pomieszczenie na odczynniki organiczne ciekłe,
26

3. Zakup i magazynowanie odczynników chemicznych
- pomieszczenie na odczynniki nieorganiczne,
- pomieszczenie na kwasy nieorganiczne,
- pomieszczenie na substancje niebezpieczne,
- pomieszczenie na trucizny z drzwiami z podwójnym zamknięciem,
- pomieszczenie na składowanie odpadów przeznaczonych do utylizacji,
- pomieszczenie na substancje rozszczepialne (jego wyposażenie i budowę określają przepisy szczegółowe),
- pomieszczenie gospodarcze do przechowywania pojemników na odpady, taczek do przewożenia piasku gaśniczego, wózków do przewozu odczynników itp.
W poszczególnych pomieszczeniach magazynowych należy przestrzegać zasad właściwego wzajemnego rozmieszczenia odczynników. Ma to na celu uniknięcie ewentualności zachodzenia znanych reakcji chemicznych między ulatniającymi się parami niektórych odczynników chemicznych.
Rys. 1. Schemat centralnego magazynu odczynników chemicznych: 1, 8 - pomieszczenia gospodarcze; 2 - magazyn odczynników organicznych stałych; 3 - magazyn odczynników nieorganicznych; 4 - pomieszczenie sanitarne; 5 - pomieszczenie biurowe z dostępem do sieci komputerowej; 6 - magazyn substancji niebezpiecznych; 7 - magazyn kwasów nieorga­nicznych; 9 - magazyn trucizn; 10 - magazyn odczynników organicznych ciekłych; 11-ma­gazyn odpadów do utylizacji
Magazyn powinien być obsługiwany przez odpowiednio przeszkolony personel w ograniczonej liczbie, ale takiej, aby zapewnić ciągłość pracy z jednoczesnym niena­ruszaniem zasad BHP. W magazynie podczas pracy muszą przebywać minimum dwie osoby. Magazynierzy odpowiadają za stan fizyczny magazynu, stan odczynników,
27

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
ich przyjmowanie i wydawanie, segregację. Personel musi być wyposażony w odpo­wiednie środki ochrony osobistej, w szczególności w chałaty ochronne, rękawiczki, okulary, kalosze. W magazynie z kwasami należy ponadto zakładać gumowy fartuch ochronny, kask z osłoną na twarz i gumowe rękawice kwasoodporne. Osoby obsługu­jące magazyn mogą przebywać w magazynie jednorazowo maksymalnie 30 minut.
W celu ułatwienia inwentaryzacji, sprawdzania stanu zapasów magazynowanie odczynników winno być wspomagane przez system informatyczny. Jego najprost­sza forma powinna się składać z bazy danych dostępnej dla pracowników jednostki (np. poprzez przeglądarkę internetową) oraz systemu poczty elektronicznej w celu zapewnienia optymalnego obiegu informacji (prośby o wydanie odczynnika, składa­nie zamówień itp.). Dostęp do systemu należy zawęzić do grona osób uprawnionych - pracowników jednostki. Takie rozwiązanie zapewnia swobodne i łatwe sprawdza­nie stanów magazynowych przez zainteresowane osoby, składanie zamówień w celu uzupełnienia zapasów, podnosi ergonomiczność funkcjonowania magazynu. Ponadto pozwala na znaczną redukcję bezpośredniego kontaktu fizycznego z odczynnikami zarówno magazynierów, jak i pracowników jednostki.
Magazynierzy często oprócz zarządzania magazynem odpowiedzialni są za za­mawianie odczynników. Ze względów ekonomicznych i organizacyjnych zaleca się zamawianie większych partii odczynników i dostarczanie ich w określonych dniach tygodnia. Podnosi to wydajność pracy oraz ogranicza do minimum przebywanie w magazynie.
Po sprawdzeniu zgodności ilości dostarczonych odczynników z fakturami (lub innymi dokumentami przewozowymi) odczynniki przyjmowane są do magazynu. Struktura bazy danych nie jest ściśle określona, powinna jednak zawierać pewne nie­zbędne informacje. W bazie każdy rekord określający daną sztukę odczynnika powi­nien zawierać:
- nazwę odczynnika,
- CAS,
- unikatowy numer id (identyfikacyjny),
- ilość,
- czystość,
- dostawcę,
- ewentualną przynależność do danej podjednostki.
Zaleca się, aby w trakcie tworzenia (lub zakupu) systemu bazy danych przewidzieć możliwość umieszczenia w tym systemie kart charakterystyk dla każdego odczynnika chemicznego; umożliwi to łatwy dostęp do nich użytkownikowi końcowemu.
W celu usprawnienia pracy wskazane jest stosowanie systemu kodów kreskowych. Integracja systemu kodów kreskowych z bazą danych redukuje w sposób znaczący ewentualne pomyłki oraz ułatwia proces kontroli obiegu odczynnika i jego opakowa­nia w obrębie jednostki.
28

3. Zakup i magazynowanie odczynników chemicznych
Centralny Magazyn Odczynników Chemicznych
Nazwa Jednostki/Podjednostki
Nazwa Związku
000-00-0
Rys. 2. Przykład etykiety z zastosowaniem systemu kodów kreskowych
W zależności od charakteru działalności jednostki pracę magazynu można zorgani­zować na wiele sposobów. O ile to możliwe, zaleca się, aby dni, w których odczynniki byłyby przyjmowane do magazynu, wydawane z niego, a odpady gromadzone, były ściśle określone. Jeden dzień należy też przeznaczyć na prace wewnątrz magazynu.
  1. Wydawanie odczynników chemicznych
Sposób wydawania odczynników winien być określony odpowiednią procedurą we­wnętrzną. Jej forma zależy głównie od organizacji jednostki. Jako przykład można przytoczyć procedurę opisaną poniżej.
Odczynniki chemiczne wydawane są w określonych dniach i godzinach. Zamówie­nia na wydanie odczynników gromadzone są drogą elektroniczną. Zamówienie zawie­ra nazwę odczynnika, numer regału i półki, na której się znajduje. Następnie w okre­ślonym dniu drukowane są zamówienia, które zabiera się do magazynu. W oparciu o wydrukowane zamówienia pobierane są odczynniki, a ich numery id nanoszone są na wydrukowane zamówienie. Osoba zamawiająca sprawdza zgodność odczynni­ka z zamówieniem (nazwa, ilość, czystość) i po pozytywnej weryfikacji potwierdza odbiór własnym podpisem - w tym momencie zamówienie staje się kartą wydania odczynnika. Następnie magazynier zgodnie z kartami wydania aktualizuje stan bazy danych - na tym etapie nieocenioną pomocą jest stosowanie wspomnianego wcześniej systemu kodów kreskowych. Należy przewidzieć okoliczności nadzwyczajne, to zna­czy na przykład nagłą konieczność wydania odczynnika, podyktowaną dodatkowym zapotrzebowaniem, rozbiciem opakowania itp. W takich wypadkach wymagane jest elastyczne podejście do zaistniałego problemu i jego rozwiązania oparte na wzajem­nym porozumieniu zamawiającego i magazyniera. Należy jednak dołożyć wszelkich starań, aby zastosowana procedura specjalna w żaden sposób nie prowadziła do dezor­ganizacji funkcjonowania magazynu, a przede wszystkim aby nie naruszała spójności stanu bazy danych z magazynowym stanem faktycznym odczynników. Także i w tym wypadku, pomimo zastosowania procedury specjalnej, należy bezzwłocznie sporzą­dzić odpowiednie karty wydania odczynników.
29

# 4. Odczynniki chemiczne na stanowisku pracy
  1. Wymagania formalne względem użytkownika końcowego
Osoby pracujące z odczynnikami chemicznymi oprócz wiedzy merytorycznej muszą mieć świadomość licznych dodatkowych uwarunkowań obowiązujących przy pracy z odczynnikami chemicznymi. Oznacza to, że w pracowni chemicznej nie mogą prze­bywać osoby postronne, które nie przeszły stosownych przeszkoleń, oraz osoby niepo- siadające stosownej wiedzy merytorycznej - laboratorium nie może stanowić miejsca spotkań, nie może stać się jadalnią itp.
Osoby pracujące samodzielnie muszą przejść szkolenie w zakresie ogólnych i sta­nowiskowych przepisów BHP i ppoż. Szkolenia te winny być organizowane okresowo. Na szkolenia kieruje pracodawca.
Ponadto konieczne są okresowe badania lekarskie, które w branży chemicznej wy­magane są zwykle częściej niż w innych dziedzinach i mają szerszy zakres (np. próby wątrobowe, alergiczne).
Osoby niebędące pracownikami jednostki (np. studenci) muszą zostać przeszkolone przez osoby prowadzące zajęcia laboratoryjne w zakresie stanowiskowych przepisów BHP i ppoż., a ich praca i przebywanie na terenie laboratorium może się odbywać wyłącznie pod nadzorem prowadzącego te zajęcia. Należy również dołożyć wszelkich starań, aby takim osobom udostępnić wszystkie informacje na temat odczynników (np. karty charakterystyk), z którymi będą pracowali.
  1. Wymagania formalne względem stanowiska pracy
Bardzo istotną, a często pomijaną kwestią jest higiena pracy na stanowisku pracy. Chodzi tutaj o ocenę ryzyka, podejmowanie działań w celu usunięcia lub zminima­lizowania zagrożenia oraz kontrolę skuteczności bezpieczeństwa i weryfikację oceny ryzyka. W ocenie ryzyka najistotniejsze jest uwzględnienie właściwości chemicznych stosowanych odczynników oraz czasu ich oddziaływania na pracownika.
W ocenie ryzyka należy przewidzieć sytuacje wypadkowe i opracować procedury postępowania w takich sytuacjach (pierwsza pomoc, ewakuacja). W miarę możliwości należy eliminować ryzyko. Należy poszukiwać zamienników dla substancji szczególnie niebezpiecznych oraz ograniczać czas kontaktu pracowników z tymi odczynnikami.

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
Po każdej znaczącej zmianie na stanowisku pracy należy przeprowadzić weryfika­cję oceny ryzyka oraz zastosowanych procedur bezpieczeństwa.
Przestrzeganie higieny pracy w dziedzinie chemii ma również swój korzystny wymiar ekonomiczny, co powinno być dodatkową motywacją do jej przestrzegania. Korzyści, jakie się osiąga, to głównie zdrowie pracowników (korzyści osobiste pracownika oraz pracodawcy w zakresie ponoszenia kosztów leczenia czy odszkodowań) oraz zgodność z obowiązującymi przepisami - unika się kar finansowych ze strony organów kontroli. Mając to na uwadze, należy ograniczać pracę z substancjami szczególnie niebezpiecz­nymi. Przykładem związku chemicznego, który powinien być niezwłocznie wycofany z użycia (zastąpiony), jest czterochlorek węgla. W części Dodatki jako dodatek 2 za­mieszczono pełną kartę charakterystyki tego odczynnika. Zawarte w niej informacje wskazują jednoznacznie na znaczące ryzyko jego stosowania i konieczność eliminacji lub przynajmniej znacznego ograniczenia jego stosowania w praktyce laboratoryjnej.
W każdej pracowni chemicznej powinno być wydzielone stanowisko, w którym będą zbierane odpady chemiczne. Miejsce to musi spełniać określone wymogi. Musi być zorganizowane zgodnie z przepisami BHP i ppoż. i nie może być ulokowane w ob­rębie dróg ewakuacyjnych. Ponadto należy je odpowiednio oznakować: umieścić pla­katy zawierające oznaczenia substancji niebezpiecznych i ich klasyfikację.
Odpady chemiczne należy zbierać z podziałem na klasy do pojemników posia­dających atest. Pojemniki z odpadami należy trwale i wyraźnie oznakować zgodnie z oznaczeniami z klasyfikacji odpadów. Odpady ciekłe należące do grup O, F, S zbiera się osobno w kanistrach o pojemności 5 lub 10 dm3, wykonanych z HDPE (polietylen wysokociśnieniowy o dużej gęstości). Kanistry muszą posiadać atest świadczący o ich zdolności do przechowywania i przewożenia w nich agresywnych produktów chemicz­nych. Odpady stałe zbiera się w pojemnikach polietylenowych lub polipropylenowych z szeroką szyją, opakowane w worki polietylenowe, lub ewentualnie w opakowaniach producenta. Każdy z kanistrów musi posiadać czytelną etykietę świadczącą o rodzaju zbieranych w nim odpadów. Kanistry powinny być wypełnione do 4/5 ich objętości, a następnie możliwie szybko przekazane do magazynu centralnego wraz z protokołem przekazania substancji odpadowych. Opis składu odpadów musi ponadto znajdować się na etykiecie kanistra. Niedające się chemicznie zdezaktywować odpady z grup TN oraz TP pakuje się w bezpieczne, najlepiej nietłukące się opakowania, zaopatruje trwałym opisem, umieszcza w odpowiednich pojemnikach z szerokimi wlotami i przechowuje w miejscach zgodnych z instrukcją przechowywania substancji silnie toksycznych. Za­brania się zbierania i przechowywania odpadów w pojemnikach nieoznakowanych.
W procesach dydaktycznych instrukcje do ćwiczeń powinny zawierać opis sposobu postępowania z powstałymi podczas ćwiczeń substancjami i odpadami.
  1. Praca w laboratorium chemicznym
Z uwagi na różnorodny charakter działalności poszczególnych ośrodków trudno jest jednoznacznie opisać zasady pracy w laboratorium, w którym korzysta się z odczyn­ników chemicznych. Najczęściej oprócz powszechnych „dobrych praktyk laboratoryj­
32

4. Odczynniki chemiczne na stanowisku pracy
nych” stosuje się regulacje wewnętrzne określające tryb pracy laboratorium, postępo­wanie awaryjne itp., do których należy się bezwzględnie stosować.
Przepisy te nabierają szczególnego charakteru, gdy ma się do czynienia z substan­cjami niebezpiecznymi. W takich wypadkach należy zawsze jasno określić procedury związane z ich przechowywaniem, stosowaniem i ewidencją.
Zakładamy, że użytkownicy dzięki swojemu wykształceniu oraz doświadczeniu zawodowemu już wcześniej zapoznali się ze środkami ostrożności, których należy przestrzegać w czasie pracy ze środkami chemicznymi. Ponieważ w laboratorium sto­sowane są zazwyczaj niewielkie ilości związków chemicznych, istotnych zagrożeń dla zdrowia można już zwykle uniknąć dzięki ścisłemu przestrzeganiu wskazówek przed­stawionych na etykiecie, w którą zaopatrzone jest opakowanie każdego odczynnika chemicznego. Każda osoba pracująca z substancjami chemicznymi powinna zawsze przestrzegać zasad dotyczących bezpieczeństwa, niezależnie od tego, czy etykieta pro­duktu posiada ostrzeżenie wskazujące na rodzaj zagrożenia, czy nie. Zawsze należy przestrzegać zasad dotyczących bezpieczeństwa (S), a w szczególności:
- zawsze nosić osłonę oczu, gdy to możliwe, nosić rękawice;
- jak najwięcej czynności przeprowadzać pod sprawnym wyciągiem laboratoryjnym lub przynajmniej w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, mając na sobie ochronę dróg oddechowych zgodnie w wymaganiami;
- unikać wszelkiego kontaktu związków ze skórą, oczami i błonami śluzowymi;
- natychmiast zmyć ewentualne rozpryski na skórze dużą ilością zimnej wody, stoso­wać glikol polietylenowy do spłukiwania substancji litofilnych;
- substancje żrące, które przedostały się do oka, należy dokładnie wypłukać delikat­nym strumieniem wody (np. kierując strumień wody do oka), przytrzymać powieki tak, aby oko było szeroko otwarte, i poruszać gałką oczną we wszystkie strony; niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, podając nazwę danej substancji;
- niezwłocznie zdjąć całą odzież, która mogła zostać zanieczyszczona materiałami niebezpiecznymi;
- w razie wypadku lub złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem;
- w laboratorium nie wolno jeść, pić ani palić;
- przestrzegać przepisów kart charakterystyk i standardowych procedur działania.
Szczegółowe zestawienie zwrotów wskazujących na rodzaj zagrożenia i określa­jących warunki bezpiecznego stosowania odczynników chemicznych przedstawiono w Dodatkach jako dodatek 3.
Należy zawsze posiadać aktualny spis substancji niebezpiecznych znajdujących się na stanowisku pracy oraz mieć pod ręką wydrukowane ich karty charakterystyk, z któ­rymi każda pracująca osoba musi się zapoznać. W przypadku nowo syntetyzowanych substancji należy sporządzić dla nich karty oceny ryzyka. Karta taka powinna za­wierać opis: środków bezpieczeństwa, które należy zachować przy pracy z taką nową substancją, zalecenia, jak należy ją opakować i przechowywać oraz jak postępować ze związanymi z nią odpadami.
Substancje stwarzające szczególne zagrożenia podlegają szczegółowej ewidencji rozchodu oraz zabezpieczeniu przed przejęciem przez osoby niepowołane. Wymogom tym podlegają następujące substancje: substancje oznaczone jako T+; substancje ozna­czone jako C i dodatkowo R35; metanol i jego preparaty o stężeniach wyższych niż
33

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
3%; substancje rakotwórcze lub mutagenne kategorii 1 lub 2; środki odurzające/psy- chotropowe oraz ich prekursory I-R.
Używanie substancji niebezpiecznej wymaga zastosowania środków bezpieczeń­stwa opisanych w kartach charakterystyki lub określonych przez dostawcę substancji nowo syntezowanej. Stosowanie substancji stwarzającej ryzyko narażenia użytkow­nika na niebezpieczeństwo drogą inhalacyjną jest dopuszczalne pod warunkiem do­konania oceny, czy poziomy stężeń nie przekraczają wartości dopuszczalnych. Prace z zastosowaniem substancji rakotwórczych lub mutagennych kategorii 1 lub 2 podle­gają ścisłej ewidencji określającej parametry narażenia na niebezpieczeństwo każdej osoby pracującej z tymi substancjami, a w szczególności: okres kontaktu użytkownika z taką substancją (data i liczba godzin) oraz ilość tej substancji zużytej w danym dniu roboczym.
Jak już wspomniano, na stanowisku pracy może się znajdować tylko taki zapas od­czynników, który gwarantuje ciągłość procesów chemicznych. Wszelkie nadmiarowe ilości odczynników powinny być przechowywane w magazynie centralnym. Mimo to ilości niezbędne na stanowisku pracy muszą być przechowywane w warunkach okre­ślonych w kartach charakterystyk. W laboratorium substancje niebezpieczne mogą być przechowywane w opakowaniach zastępczych (nieoryginalnych) lub w naczy­niach laboratoryjnych spełniających wymogi określone w kartach charakterystyki lub w karcie oceny ryzyka zawodowego. Opisy/etykiety na opakowaniach zastępczych lub naczyniach laboratoryjnych nie powinny w warunkach laboratoryjnych ulegać dete- rioracji. Tego typu opis musi zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację substancji oraz osoby, która umieściła daną substancję w opakowaniu lub naczyniu.
Prowadzone badania czy też zajęcia dydaktyczne mogą pociągać za sobą wytwo­rzenie substancji chemicznych w postaci par lub gazów. Jest to jedyny rodzaj odpadów, który musi być bezpośrednio, w trakcie ich generowania wyłapywany lub chemicznie dezaktywowany. Do takich odpadów należą przede wszystkim toksyczne lub szkodli­we dla zdrowia gazy i pary lotnych substancji, jak chlor, brom, siarkowodór, cyjano­wodór, chlorowodór, bromowodór, fosgen, amoniak, tlenki siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, dwusiarczek węgla, karbonylki metali i inne podobne substancje. Do tej grupy odpadów należą także drażniące i cuchnące pary lotnych związków organicznych, ta­kich jak akroleina, akrylany alkili, tiole (merkaptany), sulfidy (tioetery) itp., jak rów­nież pary różnych rozpuszczalników organicznych, takich jak metanol, etanol, aceton, czterochlorek węgla, chloroform, dichlorometan, eter etylowy, oraz węglowodorów aromatycznych, takich jak np. benzen, toluen, węglowodory alifatyczne, a wśród nich pentan, heksan itp.
Pary i gazy substancji toksycznych i szkodliwych dla zdrowia, jak również substan­cji charakteryzujących się nieprzyjemnym zapachem, takich jak chlor, brom, siarko­wodór, cyjanowodór, chlorowodór, bromowodór, fosgen, amoniak, tlenki siarki, tlenki azotu, muszą być absorbowane w płuczkach lub skruberach wypełnionych odpowied­nimi cieczami absorpcyjnymi, dobranymi odpowiednio do chemicznych właściwości wydzielających się substancji gazowych (patrz część szczegółowa dotycząca metod destrukcji chemicznej różnych typów związków). Nie wolno dopuścić do wydzielania się takich substancji bezpośrednio do atmosfery. Do absorpcji substancji zasadowych najczęściej stosuje się roztwory kwasu siarkowego lub solnego, do absorpcji kwasów
34

4. Odczynniki chemiczne na stanowisku pracy
lub substancji hydrol izujących pod wpływem zasad roztworu wodorotlenku sodowego lub węglanu sodu, do utleniania substratów stosuje się roztwory chloranu(l) (podchlo­rynu) sodu lub wapnia, roztwory pirosiarczanu sodu, do redukcji substancji odpado­wych używa się disiarczanu(IV) sodu (pirosiarczynu sodu) lub alkalicznych roztwo­rów borowodorku sodu. Po zakończeniu reakcji zawartość absorberów traktuje się tak jak odpowiednie odpady ciekłe.
Także inne łatwo lotne substancje wydzielające się w postaci par z mieszanin reak­cyjnych lub w toku różnych operacji chemicznych mogą stwarzać poważne zagrożenia dla zdrowia (np. rozpuszczalniki zawierające fluorowce lub benzen) oraz zagrożenia pożarem lub wybuchem (np. mieszaniny węglowodorów lub alkoholi czy eterów oraz acetonu z powietrzem). Substancje te należy skroplić, stosując odpowiedni sprawny układ chłodzący lub w szczególnych przypadkach zaadsorbować na odpowiednim ma­teriale adsorpcyjnym.
Należy wspomnieć również o materiałach rozszczepialnych. Podczas pracy z nimi należy bezwzględnie przestrzegać szczegółowych przepisów regulujących zachowanie się w ich obecności, a zwłaszcza bardzo skrupulatnie przestrzegać czasu, jaki spędza się w laboratorium, oraz stosować osobiste środki ochrony. Podczas pracy z materiała­mi rozszczepialnymi należy zrobić wszystko, aby maksymalnie ograniczyć wydosta­wanie się promieniowania do bezpośredniego otoczenia i nie doprowadzić do zagroże­nia napromieniowaniem siebie i współpracowników.
Substancje i preparaty chemiczne podzielono na 15 klas zgodnie z ich właści­wościami niebezpiecznymi (jak ustanowiono w Aneksie VI Dyrektywy 67/548/EEC o substancjach niebezpiecznych). Tych 15 właściwości niebezpiecznych reprezentuje właściwości fizykochemiczne: skrajne łatwo palne (F+), wysoce łatwo palne (F), łatwo palne (bez akronimu i bez symbolu niebezpieczeństwa), utleniające (O) i wybuchowe (E); dotkliwe właściwości toksyczne: bardzo toksyczne (T+), toksyczne (T); szkodliwe (Xn), żrące (C) i drażniące (Xi); osobliwe właściwości toksyczne: uczulające (Xi dla alergenów wchłanianych przez układ oddechowy i Xn dla alergenów wchłanianych przez skórę), rakotwórcze (T dla kategorii 1 i 2; Xn dla kategorii 3), mutagenne (T dla kategorii 1 i 2; Xn dla kategorii 3) i szkodliwe dla rozrodczości (T dla kategorii 1 i 2; Xn dla kategorii 3); oraz właściwość ekotoksyczną: niebezpieczne dla środowiska (N). Jak łatwo zauważyć, nie każdą niebezpieczną właściwość można scharakteryzować, używając jej własnego symbolu niebezpieczeństwa. Wynika to z faktu, iż dla 15 niebez­piecznych właściwości istnieje tylko 10 symboli niebezpieczeństwa. A zatem z symbo­lu lub oznaczenia niebezpieczeństwa nie da się wyprowadzić prawidłowej klasyfikacji. Przypisanie substancji lub preparatu do jednej z 15 klas właściwości niebezpiecznych wspomagają dodatkowo odpowiednie zwroty R (patrz zwroty wskazujące rodzaj za­grożenia w dodatku 3). Symbol niebezpieczeństwa i ujęcie słowne wskazanego nie­bezpieczeństwa stanowią część oznakowania danej substancji lub preparatu. W tabeli 1 przedstawiono szczegółowe określenia 15 klas niebezpieczeństw uwzględnionych w polskim prawodawstwie, a także określenie klasy niebezpieczeństwa odnoszcej się do substancji stwarzających zagrożenie biologiczne oraz klasy niebezpieczeństwa obejmującej substancje promieniotwórcze. Tabela ta w istocie rzeczy zawiera wprowa­dzone charakterystyki niebezpieczeństw w połączeniu z przykładami odpowiednich związków chemicznych, akronimów i symboli (piktogramów) niebezpieczeństw.
35

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświalowych
Tabela 1. Zestawienie symboli preparatów i substancji niebezpiecznych wraz z opisem i przykła­dami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 171, poz. 1666, Dz.U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2440 oraz Dz.U. z 2007 r. Nr 174, poz. 1222)
Klasa
Charakterystyka
Przykłady
Symbol Znak
Substancje wybuchowe	Kryteria: Istnieje możliwość eksplozji na skutek wstrząsów, uderzeń, tarcia lub kon­taktu z powietrzem. Mogą reagować egzo­termicznie w środowisku niezawierającym tlenu atmosferycznego. / Środki ostrożności: Unikać zderzeń, wstrząsów, tarcia, iskier, ognia i ciepła.	azotan(V) etylu; azydek ołowiu(II); nadtlenek benzolu; kwas pikrynowy; 2,4,6-trinitrotoluen (TNT); piorunian rtę­ci; nitrogliceryna	E
Substancje utleniające	Kryteria: Mają właściwości zapalne bądź mogą wywołać pożar z materiałami pal­nymi. Poprzez wydzielanie tlenu znacząco zwiększają niebezpieczeństwo pożaru, sprzyjająjego rozwojowi i utrudniająjego gaszenie. / Środki ostrożności: Unikać wszelkich kon­taktów z substancjami palnymi.	nadtlenek wodoru; nadmanganian! VII) potasu; kwas azotowy(V); tlenek chromu(VI); nadchlo­ran potasu	O	6
Substancje łatwo palne	Kryteria: Ciecze o temperaturze zapłonu od 21 do 55°C. / Środki ostrożności: Trzymać z dala od nieosłoniętego ognia, iskier i źródeł ciepła.	butanol; pentanol	brak	brak
Substancje wysoce ła­two palne	Kryteria: Substancje zapalające się w po­wietrzu w wyniku rozgrzania, substancje stałe zapalające się w wyniku krótkotrwałe­go kontaktu ze źródłem zapłonu, substancje ciekłe o temperaturze zapłonu poniżej 21°C oraz substancje, które w wyniku zetknięcia z wodą wydzielają łatwo palne produkty. Środki ostrożności: Trzymać z dala od nieosłoniętego ognia, iskier i źródeł ciepła.	benzen; etanol; fosfor biały; sód; węglik wapnia; wodor­ki metali; metylolit; silany; pyły metali o bardzo wysokiej dys­persji, np. pył glinu	F	&
Substancje skrajnie łatwo palne	Kry teria: Gazy palne w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia oraz ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 0°C i temperaturze wrzenia nieprzekraczającej 35°C. / Środki ostrożności: Trzymać z dala od nieosłoniętego ognia, iskier i źródeł ciepła.	alkany od C1 do C4; chloroetan; wodór; tlenek węgla; eter dietylowy; chlorek winylu; acetaldehyd; etylamina	F+
Substancje toksyczne	Kryteria: Działają toksycznie na organizm czowieka w wyniku spożycia, wdychania lub kontaktu ze skórą. / Środki ostrożności: Unikać wszelkiego kontaktu z ciałem człowieka. W przypadku złego samopoczucia niezwłocznie skontak­tować się z lekarzem.	fluorek sodu; fluorek potasu; amoniak; chlor; meta­nol; fenol; acetonitryl; bromo- form; czterochlorek węgla; anilina	T

36

4. Odczynniki chemiczne na stanowisku pracy
Klasa	Charakterystyka	Przykłady Symbol Znak
Substancje bardzo tok­syczne	Kryteria: W wyniku spożycia, wdychania lub kontaktu ze skórą działają bardzo tok­sycznie bądź wywołują bardzo poważne nieodwracalne zmiany w stanie zdrowia. Środki ostrożności: Unikać wszelkiego kontaktu z ciałem człowieka. Wprzypadku złego samopoczucia niezwłocznie skontak­tować się z lekarzem.	ditlenek azotu; kwas cyjanowodorowy i jego sole (z wyjątkiem kom­pleksów); związki rtęci; kwas fluorowodorowy; siarkowodr; brom; fosgen; akroleina; nitro­benzen	T+

Substancje żrące	Kryteria: Działanie żrące, przedłużony lub powtarzający się kontakt ze skórą lub bło­nami śluzowymi może spowodować stany zapalne. Ryzyko uczulenia w kontakcie ze skórą (jeśli sklasyfikowano jako R43). Środki ostrożności: Należy zastosować odpowiednie środki w celu ochrony oczu, skry i odzieży. Nie wdychać par! W razie wypadku lub złego samopoczucia należy niezwocznie skontaktować się z lekarzem.	wodorotlenek sodu; wodorotlenek potasu; sód; kwas azotowy(V); kwas fluorowodoro­wy, kwas fosforowy; pentatlenek antymonu; kwas mrówkowy; kwas octowy; kwas proprio- nowy; trietyloamina; benzyloamina	c
c=> ‘ / i

Substancje uczulające	Kryteria: Działają uczulająco w kontakcie ze skórą lub drogami oddechowymi. Aler­geny wchłaniane przez układ oddechowy oznacza się tak jak substancje szkodliwe (Xn), wchłanianie przez skórę oznacza się tak jak substancje wywołujące podrażnie­nia (Xi). / Środki ostrożności: Unikać kontaktu ze skórą, nie wdychać oparów.	alergeny układu oddechowego: kobalt; siarczan niklu(II); bezwodnik kwasu maleinowego; bezwod­nik kwasu ftalowego; izocyjanian; glicyd; alergeny skórne: hy­drazyna; formaldehyd; akrylany alkilowe; cyjanamid	Xn
X

Substancje drażniące	Kryteria: Wywołują stan zapalny skóry, działają drażniąco lub uszkadzają układ oddechowy, uszkadzają wzrok. / Środki ostrożności: Unikać kontaktu z oczami i skórą, nie wdychać oparów.	chlorek wapnia; węglan sodu; dimetyloamina	Xi
X

Substancje szkodliwe	Kry teria: Substancje działające szkodliwie na zdrowie człowieka lub stwarzające ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. Ryzyko uczulenia przez wdychanie (określone jako R42). / Środki ostrożności: Unikać wszelkiego kontaktu z ciałem człowieka.	jod; ditlenek manganu(lV); chloran(V) potasu; chlorek metylenu; chloroform; kwas szczawiowy; hydro­chinon; glikol; toluen; benzaldehyd; amino­fenol	Xn
X

37

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
Klasa	Charakterystyka	Przykłady Symbol Znak
38

4. Odczynniki chemiczne na stanowisku pracy
Klasa
Charakterystyka
Przykłady
Symbol
Znak
Substancje działające szkodliwie (toksycznie) na rozrod­czość
Kryteria: Substancje uszkadzające funkcje rozrodcze (a) lub upośledzające rozwój nienarodzonego potomstwa (b). Substancje, które podejrzewa się o możliwe działanie uszkadzające funkcje rozrodcze lub upośle­dzające rozwój nienarodzonego potomstwa zalicza się do kategorii 3 i oznacza akroni­mem Xn oraz symbolem niebezpieczeństwa - Krzyżem św. Antoniego
Środki ostrożności: Unikać wszelkiego kontaktu z ciałem człowieka.
kategoria 1 (a): dotych­czas nie są znane sub­stancje uszkadzające funkcje rozrodcze zali­czane do tej kategorii; kategoria 1 (b): większość związków ołowiu; metylortęć; tlenek węgla;
kategoria 2 (a): benzo[a]piren;
4-(trichlorometylo)- -chlorobenzen; poli- chlorobifenyle (PCB); heksafluorokrzemian ołowiuj II);
kategoria 2 (b): dini- trofenole; eter glikolu etylenowego; dimety­loformamid;
kategoria 3 (a): chro­mian ołowiu; nitroben­zen; nitrotoluen; kategoria 3 (b): disiar- czek węgla; a-chloro- toluen
T
Xn
Substancje niebez­pieczne dla środowiska
Kryteria: Uwolnienie tych substancji do środowiska wodnego i niewodnego spowodowałoby lub mogłoby spowodować natychmiastowe lub opóźnione uszkodzenie jednego lub więcej składników środowiska, co mogłoby doprowadzić do natychmiasto­wego lub opóźnionego zaburzenia ekosyste­mu poprzez zmianę równowagi naturalnej. Niektóre substancje lub produkty ich rozkładu mogąjednocześnie wpływać na różne elementy środowiska.
Środki ostrożności: W zależności od skali ryzyka nie pozwolić na przedostawanie się do kanalizacji, gleby lub środowiska. Przestrzegać odpowiednich przepisów do­tyczących usuwania.
substancje R50: DDT; amoniak; pentachlo- rofenol; anilina; kwas chlorooctowy; chlo­rowce; hydrochinon; /^-benzochinon; siar­czan miedzi; dichlorek disiarki;
substancje R51/R53: A.N-dietyloanilina; ni­trotoluen; tiomocznik; trifluorometylobenzen; 2,4-dichlorofenol; substancje R52: chlo­rek metylu; heksan; chloroacetonitryl; metylocykloheksan; chlorobenzen;
substancje R58: meta- nosulfonian ołowiu(II); 3-chloro-4,5-a-penta- fluorotoluen;
substancje R59: czterochlorek węgla, 1,1,1-trichloroetan; bromometan
N
39

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
Klasa
Charakterystyka
Przykłady Symbol Znak
Klasy, które nie są zawarte w rozporządzeniu,
ale często ujmuje się je w zestawieniach, którym przypisano znak ostrzegawczy
Substancje stwarzające zagrożenie biologiczne	Kryteria: Organizmy lub substancje pochodze­nia organicznego, które stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka. Mogą to być odpady medyczne, np. mikroorganizmy, wirusy lub tok­syny (pochodzenia biologicznego), zagrażające życiu człowieka. Zagrożeniem biologicznym mogą być również substancje stanowiące zagro­żenie dla zwierząt. / Cztery poziomy zagrożenia: / Pożyteczne bakterie i wirusy z rodzaju Bacil­lus substilis, Escherichia coli, Varicella, które nie wywołują zakażenia. Na tym poziomie zagrożenie biologiczne jest minimalne. Takie odpady usuwa się zazwyczaj razem z innymi pozostałościami (chociaż zalecane jest ich oddzielenie). Procedury dekontaminacji na tym poziomie odpowiadają podobnym współczes­nym metodom usuwania wirusów. W środowi­sku laboratoryjnym wszystkie materiały mające kontakt z bakteriami i/lub kulturami bakterii oczyszcza się w autoklawie. / Różne bakterie i wirusy o średniej zaraź­liwości dla człowieka lub takie, które trudno unieszkodliwić w laboratorium aerozolem, np. wirusy WZW typu A, B lub C, wirus grypy typu A, wirus boreliozy, salmonella, wirus świnki, odry i HIV. / Bakterie i wirusy, które mogą wywoływać ciężkie, fatalne w skutkach choroby u ludzi, ale przeciwko którym istnieją odpowiednie szcze­pionki, np. wąglik, gorączka Zachodniego Nilu, SARS, ospa, gruźlica, tyfus, gorączka doliny Rift, gorączka plamista, żółtaczka. / Wirusy, które mogą wywoływać ciężkie cho­roby u ludzi, przeciwko którym szczepionki nie są dostępne, np. argentyńska gorączka krwo­toczna, wirusy Ebola, Lassa i Marburg.		brak	&
Substancje radioaktywne (promienio­twórcze)	Kryteria: Substancje radioaktywne (promie­niotwórcze) powstające w wyniku przerobu (produkcji) paliwa jądrowego, rozdzielania izo­topów promieniotwórczych i ich stosowania. Środki ostrożności: Bezwzględnie przestrze­gać szczegółowych przepisów w tym zakresie. Widząc taki lub podobny znak ostrzegawczy, najlepiej nie zbliżać się bez potrzeby do strefy zagrożenia.	uran; polon i inne izotopy o krótkim czasie połowicznego rozpadu	brak	tr

40

# 5. Gromadzenie odpadów chemicznych, opakowań i przygotowanie ich do utylizacji
  1. Klasyfikacja odpadów chemicznych na stanowisku pracy
Gromadzone na stanowiskach pracy odpady chemiczne, opakowania szklane i z two­rzyw sztucznych należy okresowo przekazywać do centralnego magazynu, a z niego do utylizacji wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej.
Część powstających odpadów należy do odpadów niebezpiecznych, dlatego wszyst­kie powstające odpady chemiczne traktuje się ze szczególną ostrożnością jako odpady niebezpieczne lub potencjalnie niebezpieczne i postępuje się z nimi według instrukcji opracowanej dla odpadów niebezpiecznych.
Za substancję niebezpieczną uważa się każdą pojedynczą substancję lub każdą mieszaninę substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spo­wodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź skażenie środowiska; substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja po­wstała w wyniku awarii jakiegoś urządzenia.
Do odpadów chemicznych nie zalicza się odpadów komunalnych, na przykład ma­kulatury, opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych, złomu metali i złomowanej apara­tury, z wyjątkiem rtęci wchodzącej w jej skład.
Zgodnie z art. 17 i art. 10 Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. „Użytkownik niebezpiecznych substancji chemicznych jest obo­wiązany zwrócić sprzedawcy opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowa­niowe po tych substancjach”. Należy zaznaczyć, że zgodnie z powyższymi artykułami nie wszystkie opakowania podlegają obowiązkowi zwrotu do sprzedawcy. Dotyczy to jedynie substancji/preparatów:
- bardzo toksycznych,
- toksycznych,
- rakotwórczych kategorii 1 lub 2,
- mutagennych kategorii 1 lub 2,
- działających szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 lub 2,
- niebezpiecznych dla środowiska.
Problem może stanowić rozpoznanie, czy dane opakowanie winno być przekazane sprzedawcy, czy też nie.

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2 września 2003 r. (Dz.U. z 2003 Nr 171, poz. 1666) określone zostały szczegółowo kryteria i sposoby klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych, zgodnie z którymi substancje/preparaty klasyfikowane jako bardzo toksyczne, toksyczne, rakotwórcze kategorii 1 lub 2, mutagenne kategorii 1 lub 2, działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 lub 2 i szkodliwe dla środo­wiska mają następujące oznakowanie:
- substancje/preparaty bardzo toksyczne: T+ oraz co najmniej jedno z oznaczeń: R26, R27, R28, R39, R39/26, R39/27, R39/28, R39/26/27, R39/26/28, R39/27/28 lub R39/26/27/28;
- substancje/preparaty toksyczne: symbol T oraz co najmniej jedno z oznaczeń: R23, R24, R25, R39, R48, R39/23, R39/24, R39/25, R39/23/24, R39/23/25, R39/24/25, R39/23/24/25, R48/23, R48/24, R48/25, R48/23/24, R48/23/25, R48/24/25 lub R48/23/24/25;
- substancje/preparaty rakotwórcze kategorii 1 lub 2: symbol T oraz co najmniej jedno z oznaczeń: R45 lub R49;
- substancje/preparaty mutagenne kategorii 1 lub 2: symbol T oraz oznaczenie R46;
- substancje/preparaty działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 lub 2: symbol T oraz co najmniej jedno z oznaczeń: R60 lub Ról;
- substancje/preparaty niebezpieczne dla środowiska: symbol N oraz co najmniej jedno z oznaczeń: R50, R52, R53, R54, R55, R56, R57, R58, R59, R5O-53, R51-53 lub R52-53.
Zasady postępowania z odpadami chemicznymi powstającymi w laboratoriach che­micznych powinny pozostawać w zgodzie z podstawowymi aktami prawnymi, którymi są: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.
1. oraz Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Ustawa o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.
2. , a także z aktami wykonawczymi oraz wojewódzkimi i lokalnymi.
Podczas gromadzenia odpadów oprócz określonego sposobu segregacji, podziału i oznakowań należy przestrzegać kilku ogólnych zasad. Odbieranie i gromadzenie od­padów chemicznych musi być prowadzone z zachowaniem zasad BHP oraz ppoż. Do magazynu centralnego przyjmowane są tylko odpady tak przygotowane (zapakowane), aby nie powodowały zagrożenia podczas przyjmowania, przechowywania i później­szej utylizacji.
Ze względu na skład i stan skupienia dla celów utylizacji odpady chemiczne dzielą się na następujące klasy:
Tabela 2. Podział odpadów chemicznych
Oznaczenie	Skład odpadów
O	ciekłe, organiczne, bez fluorowców
F	ciekłe, organiczne, zawierające fluorowce
P	palne, stałe
N	niepalne, stałe
S	roztwory soli, pH = 6-8
TN	bardzo toksyczne, niepalne
TP	bardzo toksyczne, palne
R	rtęć i związki rtęci
Różne	dające się regenerować rozpuszczalniki organiczne (minimum 80% rozpuszczalnika w odpadach)

42

5. Gromadzenie odpadów chemicznych, opakowań i przygotowanie ich do utylizacji
### 5.2. Postępowanie z odpadami chemicznymi
Zaklasyfikowanie do wybranej klasy determinuje sposób przechowywania odpadów. Poniżej scharakteryzowano sposoby postępowania z poszczególnymi klasami odpa­dów. Charakterystyki te mogą być traktowane jako stanowiskowe instrukcje dla osób bezpośrednio związanych z odbieraniem i gromadzeniem odpadów chemicznych.
### 5.2.1. Postępowanie z odpadami należącymi do grup O, F
Odpady ciekłe należące do grup O (organiczne bez fluorowców), F (organiczne z fluorowcami) powinny być zbierane osobno w opakowaniach o pojemności 10 dm1 wykonanych z HDPE (polietylen niskociśnieniowy o dużej gęstości). Pojemniki muszą mieć atest świadczący o ich zdolności do przechowywania i przewożenia w nich agre­sywnych produktów chemicznych. Każdy z pojemników musi posiadać czytelną ety­kietę z opisem składu odpadów. Pojemniki można wypełniać do 90% ich objętości.
Ponadto odpady typu O nie mogą zawierać więcej niż 3% fluorowców (łącznie). W odpadach typu F mogą znajdować się związki organiczne niezawierające fluorow­ców. Podział ten wynika z tego, że substancje chemiczne zawierające fluorowce (o ile nie są odzyskiwane z odpadów) powinny być spalane oddzielnie, gdyż w trakcie ich spalania w niewłaściwych warunkach powstają niezwykle toksyczne dioksyny. O przy­należności mieszaniny do typu F decyduje całkowita zawartość fluorowców wyższa niż 3%. Odpady zawierające poniżej 3% fluorowców mogą zostać zaliczone do grupy O.
Pewną odmianę wyżej opisanych odpadów chemicznych stanowią rozpuszczalniki o zawartości co najmniej 80% danego rozpuszczalnika (Różne). Zalecane jest ich od­rębne zbieranie. Takie mieszaniny nadają się do ewentualnego recyklingu i odzyskania odpowiedniego rozpuszczalnika.
### 5.2.2. Postępowanie z odpadami należącymi do grup P, N
Każdy odpad stały należący do grup P (stale palne) lub N (stałe niepalne) pakuje się oddzielnie w worki foliowe z polietylenu lub w oryginalne nietłukące się opakowania producenta, zaopatruje w trwały opis zawartości i gromadzi w pojemnikach z HDPE z szerokimi wlotami, przy czym każdy rodzaj odpadów gromadzi się w oddzielnym zestawie pojemników.
### 5.2.3. Postępowanie z odpadami należącymi do grup TN, TP
Odpady T zawierające toksyczne substancje organiczne, jak i nieorganiczne powinny być chemicznie dezaktywowane przed wprowadzeniem do pojemników zbiorczych z odpadami. Dezaktywację należy przeprowadzać z największą ostrożnością zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji z karty charakterystyki substancji chemicznej. Zaniedbanie obowiązku dezaktywacji może spowodować niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia, wypadki zarówno w laboratorium, w którym takie odpady powstały i są czasowo przechowywane, jak i w drodze dalszego postępowania, zmierzającego do utylizacji i eliminacji odpadów.
43

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
W wyjątkowych wypadkach, gdy toksycznych substancji organicznych, jak i nie­organicznych nie można dezaktywować, gromadzi się je w oddzielnych pojemnikach. Odpady zawierające takie substancje należy umieścić w szczelnym i nietłukącym się opakowaniu, zaopatrzyć w wyraźny opis zawartości i przechowywać w pojemnikach oznaczonych jako TP lub TN. Miejsca przechowywania pojemników z odpadami TP i TN powinny być wybrane zgodne z instrukcją o przechowywaniu substancji trują- cych. Dostęp osób postronnych do tych pojemników powinien być uniemożliwiony.
### 5.2.4. Postępowanie z odpadami typu S (roztwory soli nieorganicznych opH = 6-8)
Zlewki odpadów typu S powinny być systematycznie kontrolowane pod względem kwasowości. Należy je neutralizować tak, aby pH mieściło się w zakresie 6-8. Z roz­tworów zawierających jony metali ciężkich należy wytrącić wodorotlenki lub siarczki tych metali. Nierozpuszczalne osady należy oddzielić od roztworu przez dekantację lub odsączyć, zapakować w worki polietylenowe, umieścić w szczelnym i nietłukącym się opakowaniu, zaopatrzyć w trwały opis zawartości i przechowywać w pojemnikach oznaczonych symbolem S.
### 5.2.5. Postępowanie z odpadami zawierającymi rtęć; grupa R
Odpady chemiczne zawierające rtęć R należą do szczególnie toksycznych i niebez­piecznych dla środowiska naturalnego, dlatego wyodrębnia się je jako osobną grupę odpadów. Odpady te gromadzi się w osobnych pojemnikach i oznacza symbolem R.
Zużytą rtęć metaliczną pochodzącą z nieużytecznej aparatury, rozbitych termome­trów, manometrów lub innych aparatów należy starannie zgromadzić, oddzielić od za­nieczyszczeń mechanicznych, umieścić w szczelnym i bezpiecznym opakowaniu. Nie należy przechowywać jej dłużej w pomieszczeniach laboratoryjnych, istnieje bowiem ryzyko inhalacji parami rtęci, które są toksyczne.
Rozlaną rtęć należy bardzo starannie zebrać i postąpić z nią tak jak z rtęcią po­chodzącą ze zużytej aparatury. Pozostałe resztki rtęci należy zestalić, amalgamując cynkiem, poddając reakcji z siarką lub absorbując przy użyciu specjalnych firmowych preparatów, jak na przykład Chemisorb Hg, zapakować w worki polietylenowe i prze­chowywać w pojemnikach oznaczonych etykietą R.
Roztwory zawierające sole rtęci, takie jak octan lub chlorek, należy pozbawić za­wartości jonów rtęci przez ich związanie na żywicy jonowymiennej. Bardzo rozcień­czone roztwory wodne zawierające jony Hg2+ można pozbawić zawartości tych jonów poprzez ich redukcję do rtęci metalicznej w kolumnie wypełnionej pyłem żelaza.
44

5. Gromadzenie odpadów chemicznych, opakowań i przygotowanie ich do utylizacji
### 5.2.6. Postępowanie z odpadami promieniotwórczymi
W Polsce przetwarzaniem odpadów promieniotwórczych zajmuje się Zakład Unieszkod­liwiania Substancji Promieniotwórczych (ZOUP) z siedzibą w Otwocku-Swierku.
Odpady ciekłe niskoaktywne oczyszcza się metodą sorpcji; w procesie tym ponad 99% radionuklidów zostaje usuniętych ze ścieków osadzonych w materiale sorpcyjnym. Następnie materiał ten jako koncentrat promieniotwórczy jest zestalany w asfalcie.
Odpady ciekłe średnioaktywne poddaje się odparowaniu. Pozostałości po odparo­waniu zawierają ponad 99,9% substancji promieniotwórczych, które następnie zestala się w cemencie.
Wkłady filtrów z systemów oczyszczania wód obiegów reaktorów jądrowych ze­stala się w żywicach epoksydowych.
Stałe odpady niskoaktywne są zgniatane w prasie hydraulicznej. Dzięki temu, zależnie od charakteru i własności odpadów, 3-5-krotnie zmniejsza się ich objętość. Stałe i zestalone odpady promieniotwórcze umieszczane są w stalowych bębnach za­bezpieczonych przed korozją warstwą cynku i następnie transportowane do składnicy odpadów. Odpady transportuje się specjalnymi, przystosowanymi do tego celu samo­chodami, zachowując przy tym wszystkie środki ostrożności.
W wielu laboratoriach świata trwają prace nad nowymi metodami unieszkodli­wiania odpadów. Szczególnie obiecująca wydaje się tak zwana transmutacja, czyli przeobrażenie odpadów długożyciowych w substancje charakteryzujące się krótszym okresem połowicznego rozpadu, co oznacza, że szybciej zmniejsza się ich aktywność i tym samym stają się mniej groźne.
W Polsce, podobnie jak w krajach, które nie mają energetyki jądrowej, odpady promieniotwórcze umieszcza się w płytkim składowisku podziemnym.
45

# 6. Przekazywanie odpadów do utylizacji
Zebrane w magazynie centralnym odpady chemiczne i opakowaniowe należy okreso­wo przekazywać do utylizacji. Zwykle odbywa się to poprzez przekazanie ich wyspe­cjalizowanej w tej dziedzinie firmie zewnętrznej.
  1. Wybór firmy utylizacyjnej
Kluczowym elementem na tym etapie jest wybór odpowiedniej firmy. Firma utyliza­cyjna musi posiadać przede wszystkim wszelkie zezwolenia związane ze swoją dzia­łalnością. Ponadto powinna mieć możliwość przyjmowania jak najszerszego spektrum odpadów po rozsądnej z ekonomicznego punktu widzenia cenie. Na rynku jest szereg firm utylizacyjnych, często jednak posiadają one zezwolenia na ograniczoną gamę odpadów lub cena utylizacji odpadów skrajnie niebezpiecznych jest przesadnie wy­górowana (zwykle firmy te są w tym wypadku tylko pośrednikiem). W tym zakresie należy dołożyć wszelkich starań, aby wybór firmy był wynikiem pełnej analizy ryn­ku. Należy nadmienić, że czynnik odległościowy w warunkach polskich jest zaniedby- walny, gdyż koszty transportu są niewspółmiernie niskie w porównaniu do kosztów utylizacji odpadów chemicznych i opakowaniowych. Po dokonaniu wyboru kilku firm należy bardzo precyzyjnie ustalić warunki współpracy. Należy określić częstotliwość odbierania odpadów, ich ilość w partiach, sposób przygotowania do przekazania. Po dokonaniu ostatecznego wyboru firmy utylizacyjnej zaleca się sporządzenie i zawarcie z nią stosownej umowy formalnej.
  1. Klasyfikacja odpadów przekazywanych do utylizacji
Przed utylizacją przekazuje się firmie utylizacyjnej ilościowy i jakościowy skład odpadów sklasyfikowanych według kodów odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206). Na tej podstawie sporządza się karty przekazania, które są niezbędne w trakcie transportu i stanowią dokument przekazania - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14.02.2006 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych dla potrzeb ewidencji odpadów (Dz.U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213).

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
Odpady ze względu na ich źródło powstawania zgodnie z powyżej wymienionym rozporządzeniem dzieli się na 20 grup:
- odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej prze­róbce rud oraz innych kopalin - 01,
- odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności - 02,
- odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury - 03,
- odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego - 04,
- odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla - 05,
- odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu che­mii nieorganicznej - 06,
- odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu che­mii organicznej - 07,
- odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich - 08,
- odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych - 09,
- odpady z procesów termicznych - 10,
- odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materia­łów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych - 11,
- odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych - 12,
- oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) - 13,
- odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) - 14,
- odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubra­nia ochronne nieujęte w innych grupach - 15,
- odpady nieujęte w innych grupach - 16,
- odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktu­ry drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) - 17,
- odpady medyczne i weterynaryjne - 18,
- odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczal­ni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych - 19,
- odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie - 20.
W części Dodatki jako dodatek 4 przedstawiono pełny wykaz kodów odpadów.
48

6. Przekazywanie odpadów do utylizacji
  1. Zbieranie odpadów do magazynu centralnego
Zbieranie odpadów chemicznych ze względu na swój charakter musi być przeprowa­dzane zgodnie z jasnymi procedurami wewnętrznymi. Dzięki temu stają się przejrzyste zasady zachowania w sytuacjach kryzysowych, samo zaś zbieranie i przechowywanie odpadów jest lepiej zorganizowane i przewidywalne.
Należy kierować się kilkoma zasadami ogólnymi:
- Każda jednostka organizacyjna ponosi odpowiedzialność za wytwarzane przez sie­bie odpady, a w szczególności za ich prawidłowe zbieranie, przechowywanie, zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie protokołu przekazania substancji odpadowych oraz przekazanie do magazynu centralnego.
- W każdej jednostce kierownik wyznacza pełnomocnika i magazynierów (według potrzeb) odpowiedzialnych za prawidłowe postępowanie z odpadami.
- Odpady wytwarzane w jednostkach wewnętrznych gromadzi się w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach. Miejsca te muszą spełniać wymogi BHP i ppoż.
- Substancje bardzo toksyczne, kancerogenne, wybuchowe, piroforyczne, silnie draż­niące, cuchnące, stwarzające ryzyko silnie egzotermicznych lub nawet wybuchowych reakcji z innymi substancjami nie mogą być bezpośrednio wprowadzane do zbior­czych pojemników na odpady. Muszą uprzednio zostać przekształcone chemicznie (ewentualnie w porozumieniu z wydziałową służbą utylizacji i eliminacji odpadów) w substancje niestwarzające silnego zagrożenia dla pracowników laboratoriów, służ­by utylizacji i eliminacji odpadów oraz środowiska naturalnego. Obowiązek che­micznej dezaktywacji odpadów należy do jednostki wytwarzającej odpady.
- Przy postępowaniu z silnie toksycznymi i niebezpiecznymi odpadami niezbędna jest szczególna ostrożność i bezwzględne zachowanie wszystkich przepisów BHP postę­powania z substancjami wysoce toksycznymi. Nie wolno tego typu substancji lub mieszanin zawierających takie substancje wprowadzać bezpośrednio do zbiorczych pojemników na odpady. Przed włączeniem ich do zbiorczych pojemników z odpada­mi niezbędna jest ich pełna chemiczna dezaktywacja.
- Przy zbieraniu i przechowywaniu palnych organicznych odpadów niezbędne jest za­chowanie przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
- Wszystkie jednostki wewnętrzne zobowiązane są do podjęcia działań minimalizują­cych ilość wytwarzanych odpadów.
- Wszystkie odpady przyjmowane są przez magazyn centralny jedynie z towarzyszącym im pisemnym protokołem przekazania substancji odpadowych, zawierającym: skład odpadów, ich ilość, nazwisko osoby odpowiedzialnej za prawidłowe podanie składu, symbol podjednostki, w której odpady powstały, datę wytworzenia odpadów.
- Koszty utylizacji i eliminacji odpadów pokrywane są centralnie z budżetu jednostki. Sprawozdanie z wykazem ilości odpadów wytworzonych przez poszczególne pod­jednostki przedstawiane jest corocznie do wiadomości kierowników poszczególnych podjednostek wewnętrznych wchodzących w skład jednostki.
- Przynajmniej raz w miesiącu należy przekazać zebrane odpady do magazynu centralnego.
- Pełnomocnicy kierowników podjednostek zobowiązani są do prowadzenia ewiden­cji wytwarzanych odpadów i dokumentacji przekazywania odpadów do magazynu centralnego, kierownik zaś magazynu centralnego zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przyjmowanych i przekazywanych do likwidacji odpadów.
49

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
Należy jasno określić odpowiedzialność i zakres prac każdej osoby funkcyjnej. Ta­kie podejście podnosi czujność oraz dodatkowo motywuje personel do przestrzegania procedur.
Kierownik magazynu centralnego organizuje i nadzoruje prace prowadzone w ma­gazynie centralnym. W przypadku zbierania i utylizacji odpadów odpowiedzialny jest również za: należyte prowadzenie dokumentacji przyjmowania i utylizacji odpadów, kontrolę kosztów z nią związanych, przygotowanie rocznego sprawozdania dla kierow­nika jednostki, nadzór nad wyposażeniem i stanem magazynów odpadów (miejscami ich zbierania) w podjednostkach.
Kierownik magazynu centralnego (lub osoba upoważniona) przyjmuje odpady od pełnomocników podjednostek. Pojemniki z substancjami odpadowymi przyjmowane są wyłącznie z wypełnioną etykietką i z załączonym protokołem przekazania substan­cji odpadowych. Kierownik magazynu centralnego (lub osoba upoważniona) zobowią­zany jest do prowadzenia „Ewidencji odpadów” według poniższego wzoru.
Tabela 3. Wzór karty ewidencji odpadów prowadzonej w magazynie centralnym
Nr	Przekazujący	Symbol odpadu	Skład odpadu	Masa odpadu	Podpis przekazującego	Data przyjęcia

Ponadto prowadzi dokumentację dotyczącą likwidacji odpadów, a w szczególności przygotowuje i przechowuje „Protokoły przekazania odpadów do utylizacji” - wzór w Dodatkach jako dodatek 5.
Pełnomocnikami podjednostek wewnętrznych są osoby posiadające wyższe wy­kształcenie chemiczne, wyznaczone przez kierownika każdej podjednostki wewnętrznej i odpowiadające za prawidłowe i bezpieczne zbieranie odpadów w danej podjednostce. W szczególności: nadzorują stanowiska zbierania odpadów oraz dbają o ich wyposa­żenie, odbierają odpady oddawane przez pracowników podjednostki, ustalają rodzaj zbieranych odpadów (przygotowują pojemniki do zbierania odpadów i dbają o ich pra­widłowe oznakowanie), kontrolują zachowanie przepisów BHP przy pracy z odpadami, nadzorują gromadzenie i przekazywanie odpadów do centralnego magazynu odpadów, przechowują protokoły przekazania substancji odpadowych. Każdy pojemnik z zebra­nym odpadem należy zaopatrzyć we właściwą, dokładnie wypełnioną etykietkę. Przy przekazaniu pojemnika z odpadem do magazynu centralnego należy załączyć wypełnio­ny „Protokół przekazania substancji odpadowych”. Jego wzór zamieszczono poniżej.
Tabela 4. Wzór protokołu przekazania odpadów z podjednostek do magazynu centralnego
Nr	Przekazujący	Symbol odpadu	Skład odpadu	Masa odpadu	Podpis przekazującego	Data przyjęcia	Data przekazania

50

6. Przekazywanie odpadów do utylizacji
Protokół sporządzony na specjalnym formularzu musi zawierać: skład odpadów znajdujących się w pojemniku, nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej w danym zespole za gospodarkę odpadami, nazwę podjednostki przekazującej odpady, datę powstania odpadów, wagę odpadów znajdujących się w pojemniku. Takie same dane powinny zostać wpisane na etykietę naklejoną na pojemniku z odpadami, a jeśli nie wszystkie z nich, to przynajmniej te, które określają numer kolejnego pojemnika, sym­bol odpadu, masę odpadu.
51

# 7. Zakończenie
Prześledzono pełną ścieżkę, którą pokonuje odczynnik chemiczny w placówkach na­ukowo-badawczych i naukowo-dydaktycznych od momentu zakupu, przez jego obec­ność na stanowisku pracy, aż do momentu utylizacji jego produktów. Uwzględniono przy tym aktualnie obowiązujące przepisy prawne regulujące zakup i stosowanie od­czynników chemicznych oraz utylizowanie szeroko pojętych odpadów chemicznych.
Niniejsza pozycja jest przeznaczona dla osób zatrudnionych we wszelkich placów­kach prowadzących badania oraz zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem odczynni­ków chemicznych.
Zaproponowano jedno z możliwych do zastosowania rozwiązań dotyczących go­spodarki odczynnikami chemicznymi oraz związanymi z nimi odpadami. Oczywiście rozwiązanie to powinno ulec niewielkim, ale pewnie istotnym z praktycznego punktu widzenia modyfikacjom, zależnym od szczególnych warunków panujących w danej placówce. Wprowadzając takie modyfikacje, należy dołożyć wszelkich starań, aby zmiany te nie były sprzeczne z obowiązującym prawem - stąd obszerny rozdział po­święcony ustawom i rozporządzeniom wraz z odnośnikami do Dziennika Ustaw lub Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, którego zadaniem jest ułatwienie porusza­nia się w gąszczu rozporządzeń, ustaw i dyrektyw.
Przedstawiono klasyfikacje i oznaczenia odczynników chemicznych i odpadów chemicznych stosowane w Polsce i Unii Europejskiej. Należy jednak zaznaczyć, że istnieje wiele innych oznaczeń. Przykładem mogą być oznaczenia i klasyfikacje stoso­wane w Ameryce Północnej lub bardziej lokalne, stosowane na przykład przez produ­centa odczynników chemicznych - firmę Fluka. W przypadku tej firmy jako przykła­dy można podać: F4 - nie ogrzewać powyżej xx°C (xx - od 1 do 15, wartości należy pomnożyć przez 10 i otrzyma się temperaturę w stopniach Celsjusza) czy F32 - unikać kontaktu z solami metali ciężkich. Fluka stosuje 36 oznaczeń firmowych - wszystkie można znaleźć na jej stronach internetowych.
Gospodarka odczynnikami chemicznymi i ich odpadami jest zajęciem szczególnie odpowiedzialnym. Z tego powodu położono szczególny nacisk na zdefiniowanie i jas­ne określenie osób odpowiedzialnych za substancje chemiczne na danym etapie ich wędrówki w obrębie placówki. Dołożono starań, aby uzmysłowić użytkownikowi ska­lę zagrożeń, które towarzyszą procesom związanym z użyciem i przechowywaniem substancji chemicznych. Starano się w oparciu o przedstawioną klasyfikację opisać konkretne sposoby zachowań i pracy w odniesieniu do poszczególnych klas odczynni­ków, uwzględniając z jednej strony stwarzane przez nie zagrożenia, a z drugiej mini­malizując restrykcje i wymagania, które należy spełnić, aby praca była bezpieczna dla

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
zdrowia własnego i współpracowników. W tym miejscu należy przypomnieć, że pod­stawowym źródłem informacji o danym odczynniku jest jego karta charakterystyki, która zawsze musi być łatwo dostępna. Dla szybkiej, wstępnej oceny zagrożeń należy się dobrze zapoznać ze znakami ostrzegawczymi, zestawionymi w tabeli 1; idealnym rozwiązaniem jest zawieszenie stosownego plakatu w każdej sali laboratoryjnej.
Istotną kwestią, o której należy wspomnieć, jest rozbieżność nazewnictwa w kla­syfikacjach zgodnych z prawodawstwem europejskim i polskim. Często zdarza się, że klasyfikacje polskie są bardziej rozbudowane i precyzyjniej klasyfikują odpady chemiczne. Dla przykładu, w klasyfikacjach europejskich całą klasę odpadów okre­śla niezwykle lapidarnie jeden lub kilka wyrazów, natomiast jej polski odpowiednik podzielony jest na kilka podklas z bardzo dokładnym określeniem ich zawartości. Po­nadto w prawie polskim jest cała gama kodów, które w ogóle nie występują w prawo­dawstwie europejskim.
Na koniec pragniemy nadmienić, że zacytowane regulacje prawne oddają stan prawny w maju 2008 r. Niniejszej pozycji nie należy traktować jako źródła aktów prawnych, a jedynie jako przewodnik i odniesienie do nich.

# 8. Literatura
Stanley E. Manahan, Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne,
PWN, Warszawa 2006.
Czesława Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, PWN, Warszawa 2006.
Krzysztof Czekierda, Słownik ochrony środowiska. Gospodarka odpadami, Kanion, 2007.
Odpady i opakowania - nowe regulacje i obowiązki, praca zbiorowa pod redakcją
Włodzimierza Urbaniaka, Forum, Poznań 2004.
Tony Hare, Toxic Waste. Polluting the Air. Habitat Destruction, Almapress, 1999.
Herbert F. Bender, Philipp Eisenbarth, Hazardous Chemicals, Wiley-VCH, Weinheim, 2007. http://isip.sejm.gov.pl
http://eur-lex.europa.eu

# 9. Dodatki
## 9.1. Dodatek 1 - Wymogi merytoryczne i formalne karty charakterystyki
### 1. Identyfikacja substancji/preparatu
  1. Identyfikacja substancji lub preparatu.
  2. Zastosowanie materiałów/produktów: należy zaznaczyć przeznaczenie lub zale­cane zastosowanie substancji/preparatu; punkt ten może zawierać również krótki opis wskazujący na faktyczne zastosowanie.
  3. Oznaczenie osoby prawnej/instytucji/firmy odpowiedzialnej za wprowadzenie do obrotu; pełny adres i numer telefonu producenta, importera lub dystrybutora.
  4. Telefon alarmowy: numer telefonu spółki i/lub właściwego oficjalnego organu do­radczego odpowiedzialnego za udzielanie informacji w zakresie szkodliwości dla zdrowia.
### 2. Skład i informacje o składnikach
Podana informacja powinna być taka, aby osoba z niej korzystająca mogła łatwo usta­lić stopień niebezpieczeństwa wynikający z kontaktu i użycia poszczególnych skład­ników produktu. Należy podać także nazwę i numery wyszczególnionych substancji według katalogu E1NECS lub numer CAS i nazwę 1UPAC (o ile są dostępne). Trzeba również podać klasyfikację substancji razem z literowymi symbolami oraz zwroty R oznaczające charakter zagrożenia.
### 3. Identyfikacja zagrożeń
Należy jasno i zwięźle oznaczyć zagrożenia dla ludzi i środowiska mogące powstać podczas stosowania substancji lub preparatów. Trzeba też opisać najważniejsze szkod­liwe dla ludzi i środowiska skutki fizykochemiczne i objawy, których zaistnienie można z pewnym prawdopodobieństwem przewidzieć podczas stosowania substancji i preparatów lub ich nieprawidłowego stosowania. Może zachodzić potrzeba zwrócenia uwagi na inne zagrożenia, które nie stanowią podstawy klasyfikacji, lecz które mogą przyczynić się do powstania lub zwiększenia ogólnego niebezpieczeństwa związanego z użyciem tej substancji.

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
### 4. Pierwsza pomoc
Informacje dotyczące pierwszej pomocy powinny być krótkie i zrozumiałe, tak aby osoba poszkodowana, osoby pracujące w jej pobliżu oraz osoby udzielające pierwszej pomocy mogły je łatwo pojąć. Informacje te należy pogrupować pod różnymi tytułami według rodzajów zagrożenia, takich jak wdychanie, kontakt ze skórą lub oczami, połk­nięcie. Należy zaznaczyć, czy jest potrzebna lub zalecana fachowa pomoc lekarza.
### 5. Postępowanie w przypadku pożaru
Należy wskazać wymogi ochrony przeciwpożarowej w przypadku pożaru wywołane­go przez dane substancje lub preparaty bądź pożaru powstałego w ich bliskości. Trzeba wyszczególnić: odpowiednie środki gaśnicze; środki gaśnicze, których nie wolno sto­sować ze względów bezpieczeństwa; specjalne zagrożenia spowodowane przez samą substancję lub preparat, produkty spalania, wydzielające się gazy; specjalne wyposa­żenie ochronne dla strażaków.
### 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego zanieczyszczenia środowiska
Zależnie od danej niebezpiecznej substancji lub preparatu potrzebne mogą być infor­macje o: osobistych środkach ostrożności; środkach ostrożności odnośnie do ochrony środowiska; metodach oczyszczania środowiska z zanieczyszczeń.
### 7. Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego przechowywanie
Informacje powinny zawierać wskazania dotyczące ochrony zdrowia, warunków bez­pieczeństwa oraz zagrożeń dla środowiska. Należy pomóc pracodawcy w zaplanowa­niu odpowiednich warunków pracy i zarządzeń organizacyjnych.
### 7.1 Postępowanie z substancją
Należy podać środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania z substancją, wliczając w to również zalecenia dotyczące środków technicznych.
### 7.2 Magazynowanie
Należy określić warunki bezpiecznego przechowywania substancji. O ile to możliwe, przedstawić zalecenia dotyczące jej dopuszczalnych ilości, które można przechowy­wać w danych warunkach magazynowania. Szczególnie ważne są wskazówki dotyczą­ce poszczególnych specjalnych okoliczności, na przykład określenie typu materiałów nadających się do zapakowania i przechowywania danej substancji lub preparatu.
### 7.3 Określone zastosowania
Dla produktów końcowych specjalnego zastosowania zalecenia powinny wskazywać na cel zastosowania. Zalecenia te powinny być szczegółowe i użyteczne. Jeżeli to moż­liwe, należy powołać się na specjalne instrukcje już zatwierdzone w przemyśle lub w innej dziedzinie.
58

9. Dodatki
1. Kontrola skutków narażenia ludzi i otoczenia na działanie substancji chemicz­nych i środki ochrony indywidualnej
### 8.1 Wartości graniczne ekspozycji
Należy ustalić obecnie stosowane dokładne parametry kontroli wraz z wartościami granicznymi ekspozycji miejsca pracy, jak również biologiczne wartości graniczne. Wartości te należy podać do informacji osoby prawnej wprowadzającej substancję lub preparat do obrotu w państwie członkowskim UE. Należy podać informacje o obecnie zalecanych procedurach monitorowania.
### 8.2 Kontrola skutków narażenia ludzi
Kontrola ekspozycji obejmuje cały zakres określonych środków ochronnych i prewen­cyjnych, które wprowadza się w celu zmniejszenia narażenia pracowników na działa­nie zastosowanej substancji lub preparatu. Wymaga to odpowiedniego zaplanowania procesów pracy i kontroli technicznej, zastosowania odpowiedniego sprzętu i materia­łów, stosowania zbiorowych środków ochrony u źródła ekspozycji i w końcu środków służących ochronie osobistej, jak na przykład zastosowania indywidualnych środków ochrony. Jeżeli niezbędna jest ochrona indywidualna, należy szczegółowo określić, jaki środek ochronny zapewnia właściwą ochronę: zabezpieczenie dróg oddechowych; ochronę rąk; ochronę oczu; ochronę skóry.
### 8.3 Kontrola skutków narażenia środowiska
Należy podać informacje niezbędne pracodawcy do wywiązania się z dotyczących ochro­ny środowiska zobowiązań określonych w przepisach prawa wspólnot europejskich.
### 9. Właściwości fizykochemiczne
Należy podać wszelkie dostępne istotne informacje o substancji lub produkcie (np. opisać jej stan fizyczny, kolor, zapach, podać jej temperaturę wrzenia, temperaturę za­płonu, palność, prężność par, gęstość względną, rozpuszczalność w wodzie/tłuszczu, lepkość, pH itd.).
### 10. Stabilność i reaktywność
Trzeba określić warunki, których należy unikać; materiały, których należy unikać; niebezpieczne produkty rozpadu.
### 11. Informacje toksykologiczne
Informacje te obejmują zwięzły, aczkolwiek wszechstronny opis skutków toksykolo­gicznych, które mogą wystąpić w wyniku kontaktu użytkownika z substancją. Należy tu zaliczyć skutki narażenia się na działanie niebezpiecznych związków chemicznych określone częściowo na podstawie doświadczeń praktycznych, a częściowo badań na­ukowych; informacje dotyczące różnych dróg kontaktu z niebezpiecznymi substancja­mi (drogi oddechowe, droga pokarmowa, kontakt ze skórą, oczami), a także objawy, które można przypisać właściwościom fizycznym, chemicznym i toksykologicznym.
59

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
### 12. Informacje ekotoksyczne
Należy określić prawdopodobne skutki, zachowanie i dalsze losy substancji lub pre­paratu w środowisku, w powietrzu, w wodzie i/lub w glebie. Jeżeli to możliwe, nale­ży również podać istotne wyniki badań dotyczące ich ekotoksyczności, mobilności, trwałości i rozkładu, ich zdolności do bioakumulacji; zebrać wszelkie dostępne dane mówiące o innych szkodliwych następstwach ich stosowania.
### 13. Postępowanie z odpadami
Zarówno dla substancji czy preparatu, jak i dla każdego skażonego opakowania należy podać odpowiednie metody ich neutralizacji (spalenie, ponowne wykorzystanie itp.).
### 14. Informacje o transporcie
Wskazuje się wszelkie szczególne środki ostrożności, które użytkownik lub przewoź­nik musi znać w przypadku transportu na własnym terenie lub wywozu poza ten teren, oraz informacje takie jak: numer UN; klasa; właściwa nazwa nadawcy; grupa opa­kowaniowa; substancje mogące powodować zanieczyszczenie morza; inne użyteczne informacje.
### 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
Na etykiecie należy umieścić obowiązujące znaki i kody ostrzegawcze, nakazane przez przepisy prawne, zapewniające ochronę zdrowia i bezpieczeństwo użytkownika oraz ochronę środowiska.
### 16. Inne informacje
Należy podać wszelkie inne informacje, które dostawca uznaje za istotne dla zapew­nienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika oraz ochrony środowiska, na przykład: wykaz zwrotów R; zalecane ograniczenia dotyczące stosowania danej sub­stancji lub preparatu; dodatkowe instrukcje; źródła najważniejszych danych wykorzy­stane do opracowania karty charakterystyki.
W przypadku dokonania zmian w karcie charakterystyki należy wyraźnie zazna­czyć informacje dodane, wykreślone lub zaktualizowane.
60

9. Dodatki
## 9.2. Dodatek 2 - Karta charakterystyki czterochlorku węgla
CZTEROCHLOREK WĘGLA CCl^ 0010 (TETRACHLOREK WĘGLA)
IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI
Nazwa i synonimy:
polskie:	czterochlorek węgla, czterochlorometan, tetrachlorometan. tetrachlorek
węgla, tetra
angielskie: carbontetrachloride. methanetetrachloride. perchloromethane. tetrachlo- romethane
niemieckie: Tetrachlorkohlenstoff, Kohlenstofftetrachlorid, Tetrachlormethan, Chlor­kohlenstoff
francuskie: tétrachlorure de carbone, tétrachlorométhane
rosyjskie: четырёххлористый углерод, тетрахлорометан, перхлорометан, фреон-10 Nazwa według IUPAC: tetrachloromethane
Wzór chemiczny: CCĘ
SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH
Czterochlorek węgla - substancja podstawowa
Klasyfikacja substancji: T, N, Rakotw. Kat. 3; R: Ю-2т>Г2А125-Щ,12?>-52-52>-5<) Numer CAS: 56-23-5
Numer UN (ONZ): 1846
Numer RTECS: FG4900000
Numer indeksowy: 602-008-00-5
Numer WE (EINECS): 200-262-8
### 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Substancja toksyczna oraz niebezpieczna dla środowiska. Ograniczone dowody działa­nia rakotwórczego. Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego z nią kontaktu. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.
### 4. PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen, płynna parafina.
61

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświalowych
ZATRUCIE INHALACYJNE
Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska
Wyprowadzić zatrutego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w pozycji dowol­nej. Podawać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska
Bóle i zawroty głowy będące następstwem narażenia się na działanie tej sub­stancji uzasadniają transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza ze względu na ryzyko stopniowego nasilania się objawów zatrucia.
Nieprzytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska
Wynieść zatrutego z miejsca narażenia. Ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. Usunąć z jamy ustnej protezy i inne ruchome ciała obce. Odessać przez cewnik strzykawką wydzielinę z nosa i jamy ustnej. Jeżeli zatruty oddycha, podać tlen przez maskę. Jeżeli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie metodą usta- -usta albo aparatem typu AMBU. Założyć stałą drogę dożylną (pielęgniarka). Natychmiast wezwać lekarza.
Pomoc lekarska
Nagła utrata przytomności może mieć inną przyczynę poza zatruciem czte­rochlorkiem węgla. Przy zaburzeniach oddychania przeprowadzić intubację dróg oddechowych, zastosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu typu AMBU. Kontrolować akcję serca (EKG). Nie podawać adrenaliny i innych amin katecholowych. Transport do szpitala karetką reanimacyjną PR.
SKAŻENIE SKÓRY
### Pierwsza pomoc przedlekarska
Zdjąć odzież, zmyć skórę dużą ilością bieżącej letniej wody (z mydłem, jeżeli nie ma zmian skórnych).
Pomoc lekarska
Oblanie dużej powierzchni skóry uzasadnia transport do szpitala ze względu na ryzyko wystąpienia objawów zatrucia.
SKAŻENIE OCZU
### Pierwsza pomoc przedlekarska
Przemywać dużą ilością chłodnej wody około 15 minut. Poszkodowany może sam wykonać płukanie oczu. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki.
Pomoc lekarska
Zapewnić pilną konsultację okulistyczną.
62

9. Dodatki
ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ
Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska
Natychmiast po połknięciu (w ciągu 5 minut) poszkodowany powinien sam wy­wołać wymioty. Później nie prowokować wymiotów. Podać do wypicia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska
Transport do szpitala karetką reanimacyjną PR ze względu na ryzyko nasilania się objawów zatrucia.
Nieprzytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska
Postępowanie jak w zatruciu inhalacyjnym.
Pomoc lekarska
Postępowanie jak w zatruciu inhalacyjnym.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
Kod HAZCHEM: 2Z
Szczególne zagrożenia
Toksyczna, niepalna ciecz. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzch­ni ziemi i w dolnych częściach pomieszczeń. Pary wykazują działanie opóźniające możliwość wybuchu wielu mieszanin palnych gazów lub par z powietrzem. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować.
Zalecenia ogólne
Zawiadomić otoczenie o awarii. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w likwidowaniu awarii. Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję Państwową.
Pożar
Niepalna ciecz. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chło­dzić wodą; jeśli to możliwe, usunąć je z obszaru zagrożenia. Nie dopuścić do przedo­stania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i wód.
Specjalne wyposażenie ochronne
Nałożyć odzież ochronną z materiałów powlekanych i aparat izolujący drogi oddechowe. Uwaga: produkty rozkładu są silnie toksyczne.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA ODCZYNNIKA DO ŚRODOWISKA
Zalecenia ogólne
Jak podano w punkcie 5.
Wyciek
Zabezpieczyć studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; usunąć źródła zapłonu; jeśli to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu ochron­nym); w razie dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, pary
63

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
rozpraszać rozproszonym strumieniem wody, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przysypać materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika; zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.
### 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE
Postępowanie z substancją: podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z cieczą, unikać wdychania par, przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować środki ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie 8), pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach; unikać działania na substancję wysokiej temperatury i ognia. Magazynowanie: przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym z nienasiąkliwą, szczelną i gładką podłogą, z wewnętrzną instalacją wo­dociągową. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Chronić przed działaniem światła.
### 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Wymagania dotyczące wentylacji
Niezbędna wentylacja miejscowa wywiewna, usuwająca pary z miejsc ich emisji, oraz wentylacja ogólna pomieszczenia. Otwory zasysające wentylacji miejscowej przy płaszczyźnie roboczej lub poniżej. Wywiewniki wentylacji ogólnej w górnej części pomieszczenia oraz przy podłodze.
Najwyższe stężenia czterochlorku węgla dopuszczalne na stanowisku pracy
NDSa	20 mg/m’d
NDSChb	100 mg/m3d
NDSPC	nieustalone

1. najwyższe dopuszczalne stężenie
2. najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe
3. najwyższe dopuszczalne stężenie progowe
4. wyznaczone w powietrzu na stanowisku pracy: w miligramach na metr sześcienny powietrza w temperaturze 20°C i pod ciśnieniem 101,3 kPa
PN-75/Z-04074 ark. 01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości czterochlor­ku węgla. Oznaczanie czterochlorku węgla na stanowiskach pracy metodą koloryme­tryczną.
PN-77/Z-04074 ark. 02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości czterochlor­ku węgla. Oznaczanie czterochlorku węgla na stanowiskach pracy metodą chromato­grafii gazowej.
Wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej
Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidual­nej należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu narażenia, czynności wykonywanych przez pracownika oraz zaleceń podanych przez producenta środków ochrony indywidualnej.
64

9. Dodatki
Stosować odzież ochronną wykonaną z materiałów powlekanych (np. vitonem); rę­kawice ochronne (np. z polialkoholu winylowego); gogle chroniące przed kroplami cieczy (w przypadku skompletowania z półmaską); sprzęt ochronny układu oddecho­wego: maskę lub półmaskę, skompletowaną z pochłaniaczem typu A. W przypadku niedoboru tlenu (stężenie poniżej 17% objętości) lub gdy stężenie związku przekracza 1% objętości stosować autonomiczny lub stacjonarny sprzęt izolujący.
W strefie zagrożonej wybuchem stosować odzież, rękawice i obuwie w wersji anty­elektrostatycznej.
W sytuacji awaryjnej lub jeżeli stężenie substancji na stanowisku nie jest znane, sto­sować środki ochrony indywidualnej izolujące organizm (kombinezon gazoszczelny skompletowany z izolującym sprzętem ochrony układu oddechowego).
9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawowe
Masa cząsteczkowa	153,8
Stan skupienia w temp. 20°C	ciecz
Barwa	bezbarwna
Zapach	słodkawy
Temperatura topnienia	-22,95°C
Temperatura wrzenia	76,8°C
Gęstość w temp. 20°C	1,59 g/cm3
Gęstość par względem powietrza	5,3
Prężność par
- w temp. 20°C	119,4 hPa
- w temp. 50°C	411,9 hPa
Stężenie pary nasyconej
- w temp. 20°C	757 g/m3
- w temp. 30°C	1115 g/m3
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C	0,08% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach	rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, chloroformie, benzenie, solwentnafcie

Właściwości dodatkowe
Temperatura krytyczna	283,15°C
Ciśnienie krytyczne	4,55 MPa
Współczynnik załamania światła w temp. 20°C	1,4607
Lepkość w temp. 20°C	0,969 mPa«s
Ciepło właściwe w temp. 25°C	0,865 J/(g«K)

65

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
Ciepło parowania
- w temp, wrzenia	194,94 J/g
- w temp. 25°C	210,86 J/g
Ciepło spalania	-1,01 kJ/g
Współczynnik podziału oktanol/woda (log Pow)	2,64

### 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
Stabilność: w normalnych warunkach substancja stabilna.
Rozkłada się pod wpływem światła w normalnej temperaturze.
Rozkład termiczny w temperaturze ok. 400°C przebiega powoli, natomiast w tempera­turze 900	1300°C jest intensywny.
Ogrzanie mieszaniny par z powietrzem do temperatury ok. 335°C w obecności żelaza prowadzi do powstania znacznych ilości fosgenu.
Warunki, jakich należy unikać: wysoka temperatura, działanie światła, działanie wody/wilgoci - w temperaturze ok. 250°C powstaje dwutlenek węgla i chlorowodór, a przy małych ilościach wilgoci - fosgen.
Materiały, jakich należy unikać: suchy CCI^ nie działa na większość metali kon­strukcyjnych, powoli reaguje z miedzią i ołowiem. W obecności wilgoci działa koro- dująco na metale.
Gwałtownie lub wybuchowo reaguje z pyłem glinu, pyłem cynku, pyłem berylu, bo­rem, sodem, potasem, stopami sodu, stopami potasu, trójchlorkiem trójetylodwuglinu, krzemkiem wapnia, trójfluorkiem chloru, dziesięcioborowodorem, etylenem, cztero- tlenkiem azotu, fluorem, boranami, dimetylofosfamidem w obecności żelaza.
Niebezpieczne produkty spalania/rozkładu: w środowisku ognia lub wysokiej tem­peratury ulega rozkładowi z wydzieleniem silnie toksycznych produktów: chloru, chlorowodoru, fosgenu.
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Klasa toksyczności
Substancja toksyczna, rakotwórcza (kat. 3) oraz niebezpieczna dla środowiska według wykazu substancji niebezpiecznych.
Substancja nieumieszczona w wykazach czynników rakotwórczych i prawdopodobnie rakotwórczych dla ludzi (wg rozporządzenia MZiOS z 11 września 1996 r.).
Substancja przypuszczalnie rakotwórcza dla ludzi według IARC (grupa 2B).
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - 64 mg/m3
LD50 (szczur, doustnie) - 2800 mg/kg
LCJ(I (szczur, inhalacja) - 51200 mg/m3 (4 h)
LD50 (szczur, skóra) - 5070 mg/kg
LDLo(człowiek, doustnie) - 43 mg/kg
LCLo (człowiek, inhalacja) - 6400 mg/m3
W zależności od drogi przyjęcia i wchłonięcia trucizny stosuje się następujące okresy doświadczalne działania substancji toksycznej w celu określenia intensywności ostre­go zatrucia:
66

9. Dodatki
- doustny: jednorazowa niepodzielna ilość substancji wprowadzona do żołądka po­przez forsowne karmienie,
- skórny: jednorazowa niepodzielna ilość substancji wprowadzona na skórę, okres działania - 24 godziny,
- oddechowy: narażenie na działanie substancji poprzez wdychanie zatrutego powie­trza przez 4 godziny.
Do opisu ostrych zatruć stosuje się następujące dawki i stężenia połowicznej śmier­telności:
- LD50 doustne: dawka, przy której połowa zwierząt wymarła po przyjęciu trucizny drogą doustną,
- LD5(I skórne: dawka, przy której połowa zwierząt wymarła, gdy doszło do kontaktu z trucizną poprzez skórę,
- LC50 oddechowe: stężenie, przy którym połowa zwierząt wymarła poprzez narażenie zwierząt na trujące działanie substancji poprzez drogi oddechowe w przeciągu 4 godzin.
Wartości LDJ0 wylicza się, dzieląc dawkę połowicznej śmiertelności zaaplikowaną zwierzętom drogą doustną lub poprzez skórę przez masę ich ciała. Przy podawaniu trucizny drogami oddechowymi wyznacza się natomiast stężenie takiej substancji w miligramach na metr sześcienny wdychanego powietrza po narażeniu zwierzęcia na jej działanie w przeciągu 4 godzin (LC50).
LDLo (z ang. Lethal Dosage Low) jest najmniejszą dawką przypadającą na jednostkę masy ciała (wyrażaną zazwyczaj w miligramach na kilogram) substancji znanej z tego, że wywiera zgubny wpływ na konkretny gatunek zwierząt. Przytaczając LDLo, wymie­nia się zazwyczaj nazwę konkretnego gatunku i sposób podania substancji (np. drogą pokarmową, drogami oddechowymi, dożylnie). Podobnie LCLo (z ang. Lethal Con- centration Low) jest najmniejszą ilością substancji w miligramach na metr sześcienny wdychanego powietrza, przy której następuje śmierć.
Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja toksyczna, działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy; substancja hepatotoksyczna i nefrotoksyczna, drażniąca.
Drogi wchłaniania: przez drogi oddechowe, skórę, z przewodu pokarmowego.
Objawy zatrucia ostrego: pary w stężeniach nieco przekraczających dopuszczalne po­wodują bóle i zawroty głowy, mdłości po paru godzinach narażenia; w wyższych stęże­niach wywołują podrażnienie błony śluzowej oczu, nosa, gardła, ból i zawroty głowy, zaburzenia równowagi, mdłości, wymioty, senność, zaburzenia świadomości. Stężenie śmiertelne dla człowieka (LCLo) szacuje się na 6 g/m3. Następstwem ostrego zatrucia
niezależnie od nasilenia objawów narkotycznych - jest uszkodzenie wątroby z żół­taczką oraz nerek z ich niewydolnością. Skażenie skóry powoduje jej zaczerwienienie, ból. Oblanie dużej powierzchni skóry zagraża zatruciem z objawami jak w zatruciu inhalacyjnym. Skażenie oczu ciekłym czterochlorkiem węgla powoduje ból, łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek, z ryzykiem uszkodzenia rogówki. Drogą pokarmową wywołuje mdłości, wymioty, ból brzucha, biegunkę, martwicę wątroby z żółtaczką i śpiączką wątrobową oraz uszkodzenie nerek z ich niewydolnością, zaburzenia rytmu serca. Śmierć następuje po paru dobach. Dawka śmiertelna wynosi 3-10 ml.
Objawy zatrucia przewlekłego: bóle i zawroty głowy; przewlekłe zapalenie skóry.
67

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
INFORMACJE EKOLOGICZNE
Dopuszczalne/alarmowe poziomy substancji w powietrzu: nieustalone. Dopuszczalne zanieczyszczenie śródlądowych wód powierzchniowych: nieustalone. Dopuszczalne zanieczyszczenie w ściekach wprowadzanych do wód i ziemi: nieustalone. Stężenia toksyczne dla organizmów zwierzęcych i roślinnych
LCJ0 - stężenie śmiertelne (z ang. Lethal Concentration)', stężenie, przy którym wy­miera połowa gatunku
EC,0 - stężenie efektywne (z ang. Effective Concentration): stężenie wywołujące spe­cyficzny efekt u połowy badanych osobników
1C5O - stężenie hamujące (z ang. Inhibitory Concentration): stężenie, przy którym u poło­wy roślin lub zwierząt występuje efekt zahamowania, np. zahamowanie wzrostu
LC|00, EC|00 i IC|00 tak samo jak powyżej, ale w odniesieniu do 100% populacji bada­nych osobników.
Dane do klasyfikacji
Toksyczność ostra (LC50/96 h) dla ryb Lepomis macrochirus - 125 mg/1
Toksyczność ostra (EC50/48 h) dla skorupiaków - brak danych
Hamowanie wzrostu glonów (IC50/72 h) - brak danych
Hamowanie wzrostu kolonii bakterii - brak danych
Inne dane
Graniczne stężenie toksyczne dla:
- dla ryb Leuciscus idus melanotus - 5 mg/1 (LC50/48 h)
- skorupiaków Daphnia magna - 0,9 mg/1 (EC50/24 h)
- bakterii: Pseudomonas putida - 30 mg/1
Microcystis aeruginosa - 105 mg/1
- glonów Scenedesmus quadricauda - 600 mg/1
- pierwotniaków Entosiphon sulcatum - 770 mg/1
Stężenie śmiertelne dla:
- ryb Leuciscus idus melanotus - 13 mg/1 (LC50/48 h), 33 mg/1 (LC|00/48 h)
- skorupiaków Daphnia magna - 28 mg/1 (EC,0/24 h), 159 mg/1 (EC|00/24 h) Stężenie niewpływające na procesy biologicznego oczyszczania - 50 mg/1 Granica szkodliwości dla fermentacji beztlenowej - 180 mg/1
### 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Klasyfikacja odpadu: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach.
Postępowanie z odpadem
Nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu prze­prowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zalecany sposób unieszkodliwiania odpadu: przekształcenie termiczne lub fizykoche­miczne.
Niewielkie ilości czterochlorku węgla można hydrolizować w podwyższonej tempera­turze za pomocą 20-procentowego roztworu wodorotlenku sodu.
Duże ilości czterochlorku węgla należy niszczyć przez spalanie w specjalnym piecu, po zmieszaniu z palnymi rozpuszczalnikami.
68

9. Dodatki
### Postępowanie z opróżnionymi opakowaniami
Opakowania jednorazowego użytku przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów. Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Opakowania wielokrotnego użytku, jeśli to konieczne, po uprzednim oczyszczeniu mogą być dalej stosowane.
14. INFORMACJE O TRANSPORCIE
Substancja podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych.
Numer rozpoznawczy materiału UN (ONZ)	1846
Prawidłowa nazwa przewozowa	CZTEROCHLOREK / WĘGLA
Klasa	6.1
Kod klasyfikacyjny	Tl
Grupa pakowania	11
Instrukcje pakowania	P001. IBC02
Numer rozpoznawczy zagrożenia	60
Oznakowanie sztuk przesyłki	<J> / UN 1846, nr 6.1
Oznakowanie środków transportu
pojazdy samochodowe	□
wagony	<^> - '
cysterny	1 60 | zgK

### 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Oznakowanie opakowania
Identyfikacja: czterochlorek węgla
69

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
Numer WE (EINECS): 200-262-8 Oznakowanie WE
### Znaki ostrzegawcze:
Produkt toksyczny
Produkt niebezpieczny dla środowiska
### Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia (R):
23/24/25 - działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po po­łknięciu
40 - ograniczone dowody działania rakotwórczego
48/23 - działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdro­wia w następstwie długotrwałego narażenia
52/53 - działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
59 - stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej
### Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S):
1/2 - przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
23 - nie wdychać par
36/37 - nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne
45 - w przypadku awarii lub złego samopoczucia niezwłocznie zasięgnąć porady le­karza jeżeli to możliwe, pokazując etykietę
59 - przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania
61 - unikać zrzutów do środowiska; postępować zgodnie z instrukcją lub kartą cha­rakterystyki
### Przepisy krajowe
Jak podano w załączniku 6.
16. INNE INFORMACJE
Numer rejestracyjny	0010
Data opracowania karty	15.10.1993 r.
Data aktualizacji karty	2004 r.
Jednostka zatwierdzająca	Rada Programowa

Podobną, lecz skróconą wersję przedstawionej powyżej karty charakterystyki, przygo­towanej w Polsce przez CIOP i PIB, można znaleźć jako kartę International Chemical Safety Card (ISCS) No. 0024, przechowywaną w kartotekach Komisji Europejskiej (w National Institute of Occupational Safety and Health oraz International Programme on Chemical Safety).
70

9. Dodatki
## 9.3. Dodatek 3 - Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i określające warunki bezpiecznego stosowania
ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ ICH KODY [zwroty R] (Dz.U. z 1997 r. Nr 105, poz. 671 ze zmianami w Dz.U. z 1999 r. Nr 26, poz. 261)
R1 Produkt wybuchowy w stanie suchym.
R2 Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.
R3 Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.
R4 Tworzy łatwo wybuchające związki metaliczne.
R5 Ogrzanie grozi wybuchem.
R6 Produkt wybuchowy z dostępem i bez dostępu powietrza.
R7 Może spowodować pożar.
R8 Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar.
R9 Grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem zapalnym.
RIO Produkt łatwo palny.
Rll Produkt wysoce łatwo palny.
R12 Produkt skrajnie łatwo palny.
R14 Reaguje gwałtownie z wodą.
R15 W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwo palne gazy.
R16 Produkt wybuchowy po zmieszaniu z produktami utleniającymi.
R17 Samorzutnie zapala się w powietrzu.
R18 Podczas stosowania mogą powstawać łatwo palne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.
R19 Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.
R20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
R21 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
R22 Działa szkodliwie po połknięciu.
R23 Działa toksycznie przez drogi oddechowe.
R24 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
R25 Działa toksycznie po połknięciu.
R26 Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe.
R27 Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą.
R28 Działa bardzo toksycznie po połknięciu.
R29 W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.
R30 Podczas stosowania może stać się wysoce łatwo palny.
R31 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
R32 W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.
R33 Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.
71

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
R34 Powoduje oparzenia.
R35 Powoduje poważne oparzenia.
R36 Działa drażniąco na oczy.
R37 Działa drażniąco na drogi oddechowe.
R38 Działa drażniąco na skórę.
R39 Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R40 Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
R42 Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową.
R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
R44 Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.
R45 Może powodować raka.
R46 Może powodować dziedziczne wady genetyczne.
R48 Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R49 Może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową.
R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
R51 Działa toksycznie na organizmy wodne.
R52 Działa szkodliwie na organizmy wodne.
R53 Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. R54 Działa toksycznie na rośliny.
R55 Działa toksycznie na zwierzęta.
R56 Działa toksycznie na organizmy glebowe.
R57 Działa toksycznie na pszczoły.
R58 Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku.
R59 Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.
R60 Może upośledzać płodność.
Ról Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
R62 Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.
R63 Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
R64 Może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
R68 Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
### Łączone zwroty R
R14/15	Reaguje gwałtownie z wodą, uwalniając skrajnie łatwo palne gazy.
R15/29	W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwo palne, toksyczne gazy.
R20/21	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.
R20/22	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
R20/21/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
R21/22 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
R23/24	Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.
R23/25	Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
72

9. Dodatki
R23/24/25
R24/25
R26/27
R26/28
R26/27/28
R27/28
R36/37
R36/38
R36/37/38
R37/38
R39/23
R39/24
R39/25
R39/23/24
R39/23/25
R39/24/25
R39/23/24/25
R39/26
R39/27
R39/28
R39/26/27
R39/26/28
R39/27/28
R39/26/27/28
R42/43
Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po
połknięciu.
Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą
i po połknięciu.
Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
Działa toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo
poważnych, nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo
poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
Działa toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważ-
nych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża
powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża po-
wstaniem bardzo poważnych, nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powsta-
niem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po
połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych
zmian w stanie zdrowia.
Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem
bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem
bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
Działa bardzo toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo
poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skó-
rą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian
w stanie zdrowia.
Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża
powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża
powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą
i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracal-
nych zmian w stanie zdrowia.
Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową
i w kontakcie ze skórą.
73

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
R48/20
R48/21
R48/22
R48/20/21
R48/20/22
R48/21/22
R48/20/21/22
R48/23
R48/24
R48/25
R48/23/24
R48/23/25
R48/24/25
R48/23/24/25
R50/53
R51/53
R52/53
R68/20
R68/21
R68/22
R68/20/21
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie
zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie
zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia
w następstwie długotrwałego narażenia.
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza
poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza po-
ważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważ-
ne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po
połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długo-
trwałego narażenia.
Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie
zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie
zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
Działa toksycznie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia
w następstwie długotrwałego narażenia.
Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza
poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza po-
ważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważ-
ne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po
połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długo-
trwałego narażenia.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować dłu-
go utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzy-
mujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzy-
mujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; możliwe ryzyko powstania
nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nie-
odwracalnych zmian w stanie zdrowia.
Działa szkodliwie po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwra-
calnych zmian w stanie zdrowia.
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; moż-
liwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
74

9. Dodatki
R68/20/22	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; możliwe ry­zyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R68/21/22	Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzy­ko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R68/20/21/22	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknię­ciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

DODATKOWE ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA STWARZANEGO PRZEZ ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN, ICH NUMERY ORAZ KRYTERIA STOSOWANIA
RShl Działa toksycznie w kontakcie z oczami.
RSh2 Może powodować nadwrażliwość na światło.
RSh3 Kontakt z parami powoduje oparzenia skóry i oczu, kontakt z cieczą powoduje odmrożenia.
ZWROTY S OKREŚLAJĄCE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA NIEBEZ­PIECZNYCH SUBSTANCJI I PREPARATÓW ORAZ ICH KODY [zwroty S]
(Dz.U. z 2002 r. Nr 149, poz. 1173, ze zmianami w Dz.U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 i w Dz.U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2595)
1. Przechowywać pod zamknięciem.
2. Chronić przed dziećmi.
3. Przechowywać w chłodnym miejscu.
4. Nie przechowywać w pomieszczeniach mieszkalnych.
5. Przechowywać w ... (cieczy wskazanej przez producenta).
6. Przechowywać w atmosferze ... (obojętnego gazu wskazanego przez producenta).
7. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
8. Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.
9. Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.
1. Nie przechowywać pojemnika szczelnie zamkniętego.
2. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
3. Nie przechowywać razem z ... (materiałami określonymi przez producenta).
4. Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
5. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić tytoniu.
6. Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi.
7. Zachować ostrożność w trakcie otwierania i manipulacji pojemnikiem.
1. Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
2. Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
3. Nie wdychać pyłu.
4. Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określa producent).
5. Unikać zanieczyszczenia skóry.
6. Unikać zanieczyszczenia oczu.
75

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
1. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć pora­dy lekarza.
2. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
3. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością ... (cieczy określonej przez producenta).
4. Nie wprowadzać do kanalizacji.
5. Nigdy nie dodawać wody do tego produktu.
S33 Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
1. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.
2. Nosić odpowiednią odzież ochronną.
3. Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
4. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
5. Nosić okulary lub ochronę twarzy.
6. Czyścić podłogę i wszystkie inne obiekty zanieczyszczone tym produktem ... (środkiem wskazanym przez producenta).
7. Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu.
8. Podczas fumigacji/rozpylania/natryskiwania stosować odpowiednie środki ochro­ny dróg oddechowych (rodzaj określa producent).
9. W przypadku pożaru używać ... (podać rodzaj sprzętu przeciwpożarowego; jeżeli woda zwiększa zagrożenie, dodać: „nigdy nie używać wody”).
1. W przypadku awarii lub złego samopoczucia niezwłocznie zasięgnąć porady le­karza -jeżeli to możliwe, pokazać etykietę.
2. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokazać opakowa­nie lub etykietę.
3. Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej ... °C (określa producent).
4. Przechowywać produkt zwilżony ... (właściwy materiał określa producent).
5. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
6. Nie mieszać z ... (określa producent).
7. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
8. Nie zaleca się nanoszenia na duże płaszczyzny wewnątrz pomieszczeń.
9. Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.
1. Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebez­piecznych.
2. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
1. Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.
2. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Sól Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą cha­rakterystyki.
1. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
2. W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowa­nego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.
3. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą - nigdy nie stosować u osób nie­przytomnych.
76

9. Dodatki
Łączone zwroty S
SI/2 / S3/7 / S3/9/14	Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu. / Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od ... (materiału wskazanego przez producenta).
S3/9/14/49	Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, do­brze wentylowanym miejscu; nie przechowywać razem z ... (materiałami wskazanymi przez producenta).
S3/9/49	Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, do­brze wentylowanym miejscu.
S3/14	Przechowywać w chłodnym miejscu; nie przechowywać razem z ... (mate­riałami wskazanymi przez producenta).
S7/8 / S7/9	Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylo­wanym.
S7/47	Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nieprzekra- czającej ... °C (określa producent).
S20/21 / S24/25 / S27/28	Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. / Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. / W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczysz­czoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością ... (rodzaj cie­czy określa producent).
S29/35	Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.
S29/56	Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostar­czyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.
S36/37 / S36/37/39	Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. / Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
S36/39 / S37/39 / S47/49	Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. / Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nieprzekraczającej ... °C (określa producent).

77

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
## 9.4. Dodatek 4 - Katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych
## (Dz.U. Nr 112, poz. 1206 z dnia 27 września 2001 r.)
01	Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i che­
micznej przeróbce rud oraz innych kopalin
0101 Odpady z wydobywania kopalin
01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 0101 80)
01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
0103 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
01 03 04* Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwasze­nie środowiska w czasie składowania
01 03 05* Inne odpady po przeróbce zawierające substancje niebezpieczne (z wyłą­czeniem 0103 80)
01 03 06 Inne odpady po przeróbce niż wymienione w 0103 04, 0103 05, 0103 80
i 0103 81
01 03 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
01 03 08 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 0103 07
01 03 09 Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymie­niony w 010307
01 03 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne
01 03 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wy­mienione w 0103 80
01 03 99 Inne niewymienione odpady
01 04 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali 01 0407* Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
01 0408 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 010407 01 0409 Odpadowe piaski i iły
01 04 10 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 0407
01 04 11 Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 010407
01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymie­nione w 01 04 07 i 01 04 11
01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymie­nione w 010407
78

9. Dodatki
01 04 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebez­pieczne
01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 0104 80
01 04 82* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne
01 0483 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 010482
01 0484* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apaty­tów) zawierające substancje niebezpieczne
01 04 85 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apaty­tów) inne niż wymienione w 01 04 84
010499 Inne niewymienione odpady
0105 Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze
01 0504 Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
01 0505* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową
01 0506* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne
01 0507 Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione
w 0105 05 i 010506
01 05 08 Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 0105 05 ¡0105 06
01 05 99 Inne niewymienione odpady
02	Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa,
leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
0201 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, ło­wiectwa i rybołówstwa
0201 01 Osady z mycia i czyszczenia
0201 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
020103 Odpadowa masa roślinna
0201 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
020106 Odchody zwierzęce
020107 Odpady z gospodarki leśnej
0201 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środ­ki ochrony roślin 1 i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)
0201 09 Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 0201 08
0201 10 Odpady metalowe
0201 80* Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne
0201 81 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szcze­gólnego i wysokiego ryzyka, inne niż wymienione w 0201 80
02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0201 83 Odpady z upraw hydroponicznych
020199 Inne niewymienione odpady
79

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
0202 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pocho­dzenia zwierzęcego
020201 Odpady z mycia i przygotowywania surowców
020202 Odpadowa tkanka zwierzęca
020203 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
020280* Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne 0202 81 Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wyso­kiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 020280
0202 82 Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 0202 80 020299 Inne niewymienione odpady
0203 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przy­gotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżo- wych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 0207)
0203 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
02 03 02 Odpady konserwantów
02 03 03 Odpady poekstrakcyjne
020304 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
0203 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wy­łączeniem 0203 81)
0203 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
02 03 82 Odpady tytoniowe
020399 Inne niewymienione odpady
02 04 Odpady z przemysłu cukrowniczego
020401 Osady z oczyszczania i mycia buraków
020402 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) 020403 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
020480 Wysłodki
020499 Inne niewymienione odpady
0205 Odpady z przemysłu mleczarskiego
020501 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 05 80 Odpadowa serwatka
020599 Inne niewymienione odpady
0206 Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
020601 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 02 06 02 Odpady konserwantów
020603 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
020680 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
020699 Inne niewymienione odpady
80

9. Dodatki
0207 Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłącze­niem kawy, herbaty i kakao)
020701 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców 020702 Odpady z destylacji spirytualiów
02 07 03 Odpady z procesów chemicznych
02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
0207 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
0207 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
020799 Inne niewymienione odpady
03	Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulo­
zowej, papieru i tektury
0301 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
03 01 01 Odpady kory i korka
03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substan­cje niebezpieczne
0301 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienio­ne w 0301 04
03 01 80* Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne 0301 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 0301 80 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
03 01 99 Inne niewymienione odpady
03 02 Odpady powstające przy konserwacji drewna
030201* Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związ­ków chlorowcoorganicznych
03 0202* Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowco- organiczne
03 0203* Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
03 0204* Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
030205* Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne
030299 Inne niewymienione odpady
0303 Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury 03 03 01 Odpady z kory i drewna
03 03 02 Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)
03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury
03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury 030308 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu 03 03 09 Odpady szlamów defekosaturacyjnych
0303 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
03 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 0303 10
03 03 80 Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem
03 03 81 Szlamy z innych procesów bielenia
03 03 99 Inne niewymienione odpady
81

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
04	Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
0401	Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego
0401 01 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
040102 Odpady z wapnienia
0401 03* Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)
0401 04 Brzeczka garbująca zawierająca chrom
0401 05 Brzeczka garbująca niezawierająca chromu
0401 06 Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków 040107 Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków 0401 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szli­fowania skór)
0401 09 Odpady z polerowania i wykańczania
040199 Inne niewymienione odpady
0402 Odpady z przemysłu tekstylnego
040209 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
0402 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
0402 14* Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne
0402 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 0402 14
0402 16* Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne
0402 17 Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 0402 16
0402 19* Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebez­pieczne
040220 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 0402 19 040221 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
040222 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
040280 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
040299 Inne niewymienione odpady
05	Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz piro-
litycznej przeróbki węgla
0501 Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej
0501 02* Osady z odsalania
05 01 03* Osady z dna zbiorników
0501 04* Kwaśne szlamy z procesów alkilowania
05 01 05* Wycieki ropy naftowej
0501 06* Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń
05 01 07* Kwaśne smoły
050108* Inne smoły
05 01 09* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebez­pieczne
0501 10 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 0501 09
0501 11* Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
0501 12* Ropa naftowa zawierająca kwasy
0501 13 Osady z uzdatniania wody kotłowej
0501 14 Odpady z kolumn chłodniczych
82

9. Dodatki
0501 15* Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)
0501 16 Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej
0501 17 Bitum
050199 Inne niewymienione odpady
0506 Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla
050601* Kwaśne smoły
050603* Inne smoły
050604 Odpady z kolumn chłodniczych
05 06 80* Odpady ciekłe zawierające fenole
050699 Inne niewymienione odpady
05 07 Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego
050701* Osady zawierające rtęć
05 07 02 Odpady zawierające siarkę
05 07 99 Inne niewymienione odpady
06	Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów prze­
mysłu chemii nieorganicznej
0601 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorga­nicznych
0601 01* Kwas siarkowy i siarkawy
0601 02* Kwas chlorowodorowy
060103* Kwas fluorowodorowy
0601 04* Kwas fosforowy i fosforawy
0601 05* Kwas azotowy i azotawy
060106* Inne kwasy
060199 Inne niewymienione odpady
0602 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków 060201* Wodorotlenek wapniowy
06 02 03* Wodorotlenek amonowy
060204* Wodorotlenek sodowy i potasowy
060205* Inne wodorotlenki
060299 Inne niewymienione odpady
0603 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztwo­rów oraz tlenków metali
0603 11* Sole i roztwory zawierające cyjanki
0603 13* Sole i roztwory zawierające metale ciężkie
0603 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 0603 11 i 0603 13
0603 15* Tlenki metali zawierające metale ciężkie
0603 16 Tlenki metali inne niż wymienione w 0603 15
0603 99 Inne niewymienione odpady
0604 Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 0603
060403* Odpady zawierające arsen
060404* Odpady zawierające rtęć
060405* Odpady zawierające inne metale ciężkie
060499 Inne niewymienione odpady
83

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
0605 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
060502* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebez­pieczne
060503 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 060502
0606 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania
060602* Odpady zawierające niebezpieczne siarczki
060603 Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 060602
060699 Inne niewymienione odpady
0607 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru
060701* Odpady azbestowe z elektrolizy
060702* Węgiel aktywny z produkcji chloru
060703* Osady siarczanu baru zawierające rtęć
060704* Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)
060799 Inne niewymienione odpady
0608 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz po­chodnych krzemu
060802* Odpady zawierające niebezpieczne silikony
060899 Inne niewymienione odpady
0609 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fo­sforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu
060902 Żużel fosforowy
060903* Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
060904 Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 060903
i 060980
060980 Fosfogipsy
060981 Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 1001 04)
060999 Inne niewymienione odpady
06 10 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azo­towych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych
06 1002* Odpady zawierające substancje niebezpieczne
06 1099 Inne niewymienione odpady
0611 Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych
0611 01 Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu
0611 80 Odpady z produkcji związków cyrkonu
06 11 81 Odpady z produkcji związków chromu
06 11 82 Odpady z produkcji związków kobaltu
06 11 83 Odpadowy siarczan żelazowy
06 11 99 Inne niewymienione odpady
06 13 Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych
84

9. Dodatki
06 13 01* Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy
06 1302* Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 060702)
06 13 03 Czysta sadza
06 13 04* Odpady z przetwarzania azbestu
06 13 05* Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
06 13 99 Inne niewymienione odpady
07	Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów prze­
mysłu chemii organicznej
07 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej
0701 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
0701 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 0104* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 07 01 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 07 01 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 01 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 0701 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
0701 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebez­pieczne
0701 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 0701 11 07 01 80 Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 0701 08)
07 01 99 Inne niewymienione odpady
0702 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucz­nych oraz kauczuków i włókien syntetycznych
070201* Wody popłuczne i ługi macierzyste
070203* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070204* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 070207* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 07 0208* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
070209* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 0702 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
0702 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebez­pieczne
07 02 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 0702 11 0702 13 Odpady tworzyw sztucznych
07 02 14* Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikato­ry, stabilizatory)
0702 15 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 0702 14
07 02 16* Odpady zawierające niebezpieczne silikony
07 02 17 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
070299 Inne niewymienione odpady
85

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
07 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych bar­wników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)
070301* Wody popłuczne i ługi macierzyste
070303* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 03 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 07 03 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 0703 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 03 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
0703 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
0703 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebez­pieczne
0703 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 0703 11 070399 Inne niewymienione odpady
0704 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 0201 08 i 0201 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 0302) i innych biocydów
070401* Wody popłuczne i ługi macierzyste
070403* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070404* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 070407* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 07 04 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
070409* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 0704 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
0704 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebez­pieczne
0704 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 0704 11 0704 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
070480* Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)
07 04 81 Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80 070499 Inne niewymienione odpady
0705 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków 070501* Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 05 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze ma­cierzyste
07 05 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 07 05 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 07 05 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
070509* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 0705 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
0705 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebez­pieczne
070512 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 0705 11 0705 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
86

9. Dodatki
0705 14 Odpady stałe inne niż wymienione w 0705 13
07 05 80* Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
07 05 81 Odpady ciekłe inne niż wymienione w 0705 80
07 05 99 Inne niewymienione odpady
0706 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłu- stek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków 070601* Wody popłuczne i ługi macierzyste
070603* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070604* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
070607* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
070608* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
070609* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 06 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
0706 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebez­pieczne
0706 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 0706 11 07 06 80 Ziemia bieląca z rafinacji oleju 070681 Zwroty kosmetyków i próbek
070699 Inne niewymienione odpady
07 07	Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymie-
nionych produktów chemicznych
070701* Wody popłuczne i ługi macierzyste
070703* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 07 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 07 07 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 07 07 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
070709* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 07 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 07 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebez­pieczne
0707 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 0707 11 07 07 99 Inne niewymienione odpady
08	Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych
(farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
0801 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów
0801 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
0801 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 0801 11
0801 13* Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
0801 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 0801 13
87

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
0801 15* Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki or­ganiczne lub inne substancje niebezpieczne
0801 16 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 0801 15
0801 17* Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
0801 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 0801 17
0801 19* Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
0801 20 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 0801 19 080121* Zmywacz farb lub lakierów
080199 Inne niewymienione odpady
0802 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)
080201 Odpady proszków powlekających
080202 Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
080203 Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
080299 Inne niewymienione odpady
0803 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich 080307 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
0803 08 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
0803 12* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
0803 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 0803 12
08 03 14* Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
0803 15 Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 0803 14 080316* Zużyte roztwory trawiące
0803 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
0803 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 0803 17
0803 19* Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne
0803 80 Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 0803 19
08 03 99 Inne niewymienione odpady
0804 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szcze­liw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)
080409* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
0804 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 080409
0804 11* Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
080412 Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 080411
0804 13* Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki orga­niczne lub inne substancje niebezpieczne
0804 14 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 0804 13
0804 15* Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
0804 16 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 0804 15 080417* Olej żywiczny
080499 Inne niewymienione odpady
88

9. Dodatki
0805 Odpady nieujęte w innych podgrupach grupy 08
080501* Odpady izocyjanianów
09	Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
0901	Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
0901 01* Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
0901 02* Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych
0901 03* Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach
0901 04* Roztwory utrwalaczy
0901 05* Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających
0901 06* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro
0901 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
0901 08 Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
0901 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
0901 11* Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymie­nione w 160601, 160602 lub 160603
0901 12 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 0901 11
0901 13* Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 090106 090180* Przeterminowane odczynniki fotograficzne
090199 Inne niewymienione odpady
10	Odpady z procesów termicznych
Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania pa­liw (z wyłączeniem grupy 19)
01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kot­łów wymienionych w 1001 04)
100102 Popioły lotne z węgla
03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
04* Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych
05 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
07 Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowa­dzane w postaci szlamu
100109* Kwas siarkowy
1001 13* Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo 1001 14* Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
1001 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wy­mienione w 1001 14
1001 16* Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
1001 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 1001 16
1001 18* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebez­pieczne
1001 19 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 1001 05, 1001 07 i 1001 18
1001 20* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebez­pieczne
89

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
1001 21 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 1001 20 1001 22* Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne 1001 23 Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 1001 22 1001 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 1001 82)
1001 25 Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni
1001 26 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej
1001 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleni­skowych
1001 81 Mikrosfery z popiołów lotnych
82 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod od­
siarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
100199 Inne niewymienione odpady
Odpady z hutnictwa żelaza i stali
100201 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)
100202 Nieprzerobione żużle z innych procesów
100207* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
100208 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 100207
100210 Zgorzelina walcownicza
11* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
12 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 1002 11
13* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierają­ce substancje niebezpieczne
14 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 1002 13
15 Inne szlamy i osady pofiltracyjne
10 02 80 Zgary z hutnictwa żelaza
100281 Odpadowy siarczan żelazawy
100299 Inne niewymienione odpady
Odpady z hutnictwa aluminium
02 Odpadowe anody
100304* Żużle z produkcji pierwotnej
100305 Odpady tlenku glinu
100308* Słone żużle z produkcji wtórnej
100309* Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej
15* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu
z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
16 Zgary z wytopu inne niż wymienione w 1003 15
17* Odpady zawierające smołę z produkcji anod
18 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 1003 17
1003 19* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
1003 20 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 1003 19
90

9. Dodatki
100321* Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne
100322 Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 1003 21
100323* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
100324 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 1003 23
100325* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierają­ce substancje niebezpieczne
1003 26 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 100325
1003 27* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
1003 28 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 100327
1003 29* Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne
100330 Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 1003 29
1. 99 Inne niewymienione odpady
2. Odpady z hutnictwa ołowiu
100401* Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
100402* Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
100403* Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)
100404* Pyły z gazów odlotowych
100405* Inne cząstki i pyły
100406* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
100407* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
100409* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
1. 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 100409 100499 Inne niewymienione odpady
2. Odpady z hutnictwa cynku
100501 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 1005 80)
100503* Pyły z gazów odlotowych
100504 Inne cząstki i pyły
100505* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
100506* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
100508* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
09 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 100508
1005 10* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
1005 11 Zgary inne niż wymienione w 1005 10
1. 80 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych 100599 Inne niewymienione odpady
2. Odpady z hutnictwa miedzi
100601 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
100602 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
91

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
100603* Pyły z gazów odlotowych
100604 Inne cząstki i pyły
100606* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
100607* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
100609* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 100609 100680 Żużle szybowe i granulowane
100699 Inne niewymienione odpady
Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny
100701 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
100702 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
100703 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
100704 Inne cząstki i pyły
100705 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
100707* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
100708 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 100707 100799 Inne niewymienione odpady
Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych
100804 Cząstki i pyły
100808* Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
100809 Inne żużle
10* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
1008 11 Zgary inne niż wymienione w 1008 10
1008 12* Odpady zawierające smołę z produkcji anod
1008 13 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 1008 12 100814 Odpadowe anody
1008 15* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
1008 16 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 1008 15
1008 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierają­ce substancje niebezpieczne
1008 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 1008 17
19* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
100820 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 1008 19 100899 Inne niewymienione odpady
Odpady z odlewnictwa żelaza
100903 Żużle odlewnicze
100905* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające sub­stancje niebezpieczne
100906 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienio­ne w 100905
100907* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne
100908 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 100907
92

9. Dodatki
100909* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 100909
1009 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
1009 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 1009 11
1009 13* Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
1009 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 1009 13
1009 15* Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione
w 100915
100980 Wybrakowane wyroby żeliwne
100999 Inne niewymienione odpady
10 Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych
10 1003 Zgary i żużle odlewnicze
10 1005* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające sub­stancje niebezpieczne
101006 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienio­ne w 10 1005
10 1007* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne
10 1008 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 101007
101009* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 1009
11* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
10 10 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 1011
10 10 13* Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
10 10 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13
10 10 15* Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
10 10 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 101015
10 1099 Inne niewymienione odpady
10 11 Odpady z hutnictwa szkła
10 11 03 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
101105 Cząstki i pyły
10 11 09* Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierają­ce substancje niebezpieczne
10 Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09
10 11 11* Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)
10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
10 11 13* Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebez­pieczne
10 11 14 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13
10 11 15* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
16 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 1011 15
93

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
10 11 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierają­ce substancje niebezpieczne
10 11 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17
10 11 19* Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
10 11 20 Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 1011 19
10 11 80 Szlamy fluorokrzemianowe
101181* Odpady zawierające azbest
10 11 99 Inne niewymienione odpady
10 12 Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwa­łej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych)
10 1201 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 1203 Cząstki i pyły
10 1205 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 101206 Zużyte formy
10 1208 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
10 1209* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 12 10 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione
w 101209
10 12 11* Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie
10 12 12 Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11
10 12 13 Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
10 1299 Inne niewymienione odpady
10 13 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów
10 1301 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 1304 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
10 13 06 Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)
10 13 07 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 13 09* Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych
10 13 10 Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymie­nione w 10 1309
10 13 11 Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 101309 i 101310
10 13 12* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 13 13 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione
w 101312
10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy
1013 80 Odpady z produkcji cementu
1013 81 Odpady z produkcji gipsu
10 13 82 Wybrakowane wyroby
10 1399 Inne niewymienione odpady
94

9. Dodatki
10 14 Odpady z krematoriów
1401* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć
1080 Odpady z produkcji żelazostopów
108001 Żużle z produkcji żelazokrzemu
108002 Pyły z produkcji żelazokrzemu
108003 Żużle z produkcji żelazochromu
108004 Pyły z produkcji żelazochromu
108005 Żużle z produkcji żelazomanganu
108006 Pyły z produkcji żelazomanganu
108099 Inne niewymienione odpady
Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. proce­sów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkaliczne­go odtłuszczania, anodowania)
11 01 05* Kwasy trawiące
11 01 06* Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 1101 05
07* Alkalia trawiące
11 01 08* Osady i szlamy z fosforanowania
11 01 09* Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
11 01 10 Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 1101 09
11 01 11* Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
11 01 12 Wody popłuczne inne niż wymienione w 1101 11
11 01 13* Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
11 01 14 Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 1101 13
11 01 15* Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jono­wej zawierające substancje niebezpieczne
11 01 16* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
11 01 98* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
110199 Inne niewymienione odpady
Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych
11 0202* Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)
11 0203 Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy
11 0205* Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne
11 0206 Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 110205
11 0207* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
110299 Inne niewymienione odpady
Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali
11 03 01* Odpady zawierające cyjanki
11 0302* Inne odpady
1105 Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania
110501 Cynk twardy
11 05 02 Popiół cynkowy
11 0503* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
11 05 04* Zużyty topnik
11 05 99 Inne niewymienione odpady
95

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzch­ni metali i tworzyw sztucznych
1201 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzch­ni metali i tworzyw sztucznych
1201 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
1201 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
1201 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
1201 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych
1201 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
1201 06* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłą­czeniem emulsji i roztworów)
1201 07* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorow­ców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
120108* Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce 1201 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców 1201 10* Syntetyczne oleje z obróbki metali
1201 12* Zużyte woski i tłuszcze
1201 13 Odpady spawalnicze
1201 14* Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
1201 15 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 1201 14
1201 16* Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
1201 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 1201 16
1201 18* Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gła­dzenia i pokrywania)
1201 19* Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
1201 20* Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
1201 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 1201 20
120199 Inne niewymienione odpady
1203 Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)
120301* Wodne ciecze myjące
120302* Odpady z odtłuszczania parą
Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
Odpadowe oleje hydrauliczne
1301 01* Oleje hydrauliczne zawierające PCB
13 01 04* Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 01 05* Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 01 09* Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne 1301 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych 1301 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne
1301 12* Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
1. 13* Inne oleje hydrauliczne
2. Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
130204* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
96

9. Dodatki
13 0205* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związ­ków chlorowcoorganicznych
130206* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 0207* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji 130208* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 130301* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB 1303 06* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 130301
13 0307* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych
1303 08* Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki cie­pła inne niż wymienione w 130301
13 03 09* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
1303 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
13 04 Oleje zęzowe
13 0401* Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej
13 0402* Oleje zęzowe z nabrzeży portowych
130403* Oleje zęzowe ze statków morskich
13 05 Odpady z odwadniania olejów w separatorach
13 05 01* Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
130502* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
130503* Szlamy z kolektorów
130506* Olej z odwadniania olejów w separatorach
130507* Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
130508* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
Odpady paliw ciekłych
13 0701* Olej opałowy i olej napędowy
130702* Benzyna
13 0703* Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
Odpady olejowe nieujęte w innych podgrupach
130801* Szlamy lub emulsje z odsalania
13 0802* Inne emulsje
130880 Zaolejone odpady stałe ze statków
1. 0899* Inne niewymienione odpady
2. Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłą­czeniem grup 07 i 08)
1406 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pia­nach lub aerozolach
140601* Freony, HCFC, HFC
140602* Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 140603* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
140604* Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
97

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
140605* Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtra­
cyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
1501 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunal­nymi odpadami opakowaniowymi)
1501 01 Opakowania z papieru i tektury
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
150103 Opakowania z drewna
150104 Opakowania z metali
1501 05 Opakowania wielomateriałowe
1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
150107 Opakowania ze szkła
150109 Opakowania z tekstyliów
10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnika­mi ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 150202* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
150203 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 150202
Odpady nieujęte w innych grupach
Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojaz­dów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 1606 i 1608)
160103 Zużyte opony
04* Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy
06 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy
i innych niebezpiecznych elementów
07* Filtry olejowe
160108* Elementy zawierające rtęć
09* Elementy zawierające PCB
1601 10* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
1601 11* Okładziny hamulcowe zawierające azbest
1601 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 1601 11
160113* Płyny hamulcowe
1601 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
1601 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 1601 14
1601 16 Zbiorniki na gaz skroplony
1601 17 Metale żelazne
1601 18 Metale nieżelazne
98

9. Dodatki
1601 19 Tworzywa sztuczne
160120 Szkło
1601 21* Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 1601 07 do 1601 11 oraz w 1601 13 i 1601 14
22 Inne niewymienione elementy
160199 Inne niewymienione odpady
Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
160209* Transformatory i kondensatory zawierające PCB
10* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 160209
11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymie­nione w 160209 do 1602 12
1602 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 1602 13
1602 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń
1. 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 1602 15
2. Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeter­minowane lub nieprzydatne do użytku
160303* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 160303, 1603 80
05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 160305, 1603 80
1. 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
2. Odpady materiałów wybuchowych
160401* Odpadowa amunicja
160402* Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)
160403* Inne materiały wybuchowe
Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia
160504* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne 160505 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 160504
1605 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawie­rające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laborato­ryjnych i analitycznych
160507* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
160508* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
1. 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 160506, 160507 lub 160508
2. Baterie i akumulatory
160601* Baterie i akumulatory ołowiowe
160602* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
160603* Baterie zawierające rtęć
160604 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 160603)
160605 Inne baterie i akumulatory
160606* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
99

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych
i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)
160708* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
160709* Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne 160799 Inne niewymienione odpady
Zużyte katalizatory
160801 Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub pla­tynę (z wyłączeniem 160807)
160802* Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe (2)
lub ich niebezpieczne związki
160803 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 160802
160804 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie flui­dyzacyjnym (z wyłączeniem 160807)
160805* Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy
160806* Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory
160807* Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
Substancje utleniające
160901* Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)
160902* Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy) 160903* Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)
160904* Inne niewymienione substancje utleniające
10 Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania
16 1001* Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
16 1002 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 1001
16 1003* Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne
16 1004 Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 161003
16 11 Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe
16 11 01* Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z proce­
sów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
16 11 02 Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z proce­
sów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01
16 11 03* Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicz­nych zawierające substancje niebezpieczne
16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
16 11 05* Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
16 11 06 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 1611 05
100

9. Dodatki
80 Odpady różne
168001 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
1681 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych
1681 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
1. 02 Odpady inne niż wymienione w 1681 01
2. Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych 168201* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 168202 Odpady inne niż wymienione w 168201
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infra­struktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
1701 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogo­wej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 170102 Gruz ceglany
01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
1701 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpa­dowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ce­ramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 1701 06
1701 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
1701 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
1701 82 Inne niewymienione odpady
17 02	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
170201 Drewno
170202 Szkło
170203 Tworzywa sztuczne
170204* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczysz­czone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
17 03 01* Asfalt zawierający smołę
02 Asfalt inny niż wymieniony w 1703 01
03* Smoła i produkty smołowe
17 03 80 Odpadowa papa
Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
170401 Miedź, brąz, mosiądz
170402 Aluminium
170403 Ołów
170404 Cynk
170405 Żelazo i stal
170406 Cyna
170407 Mieszaniny metali
170409* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
1704 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne 1704 11 Kable inne niż wymienione w 1704 10
101

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
170503* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503
170505* Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami nie­bezpiecznymi
170506 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 170505
170507* Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
170508 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507
Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest 170601* Materiały izolacyjne zawierające azbest
170603* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne 170604 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603 170605* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
1708 Materiały konstrukcyjne zawierające gips
170801* Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
170802 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 170801
09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
170901* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
170902* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawiera­jące żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
170903* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903
Odpady medyczne i weterynaryjne
1801 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
1801 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 1801 03) 1801 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 1801 03)
1801 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pielu- chomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 1801 80 i 1801 82
1801 04 Inne odpady niż wymienione w 1801 03
1801 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebez­pieczne
1801 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 1801 06 1801 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
1801 09 Leki inne niż wymienione w 1801 08
1801 10* Odpady amalgamatu dentystycznego
102

9. Dodatki
1801 80* Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych 1801 81 Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 1801 80
1. 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
2. Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej
180201 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 180202) 180202* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
180203 Inne odpady niż wymienione w 180202
180205* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebez­pieczne
180206 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 180205 180207* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
180208 Leki inne niż wymienione w 180207
Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów,
z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do ce­lów przemysłowych
Odpady z termicznego przekształcania odpadów
1901 02 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
1901 05* Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych
1901 06* Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych
1901 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
1901 10* Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
1901 11* Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
1901 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 1901 11
1901 13* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
1901 14 Popioły lotne inne niż wymienione w 1901 13
1901 15* Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne
1901 16 Pyły z kotłów inne niż wymienione w 1901 15
1901 17* Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne
1901 18 Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 1901 17
19 Piaski ze złóż fluidalnych
190199 Inne niewymienione odpady
Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)
190203 Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
190204* Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodza­ju odpadów niebezpiecznych
190205* Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje nie­bezpieczne
190206 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione
w 190205
190207* Oleje i koncentraty z separacji
103

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
190208* Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
190209* Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
1902 10 Odpady palne inne niż wymienione w 190208 lub 190209
11* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
190299 Inne niewymienione odpady
Odpady stabilizowane lub zestalone (3)
190304* Odpady niebezpieczne częściowo (4) stabilizowane
190305 Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 190304
190306* Odpady niebezpieczne zestalone
190307 Odpady zestalone inne niż wymienione w 190306
Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania
190401 Zeszklone odpady
190402* Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych
190403* Niezeszklona faza stała
190404 Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania
Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)
190501 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
190502 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
190503 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
1. 99 Inne niewymienione odpady
2. Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów
190603 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
190604 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
190605 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
190606 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych
i roślinnych
190699 Inne niewymienione odpady
1908 Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
190801 Skratki
190802 Zawartość piaskowników
190805 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
190806* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
190807* Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
190808* Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie
190809 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
1908 10* Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 190809
1908 11* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych
1908 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wy­mienione w 1908 11
1908 13* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
104

9. Dodatki
14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 1908 13
190899 Inne niewymienione odpady
Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
190901 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
190902 Osady z klarowania wody
190903 Osady z dekarbonizacji wody
190904 Zużyty węgiel aktywny
190905 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
190906 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
190999 Inne niewymienione odpady
19 10 Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale 191001 Odpady żelaza i stali
19 1002 Odpady metali nieżelaznych
19 1003* Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne
19 1004 Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 1003
19 1005* Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne
19 1006 Inne frakcje niż wymienione w 19 1005
1911 Odpady z regeneracji olejów
19 11 01* Zużyte filtry iłowe
19 11 02* Kwaśne smoły
1911 03* Uwodnione odpady ciekłe
19 11 04* Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw
1911 05* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebez­pieczne
19 11 06 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 191105
19 11 07* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych
191199 Inne niewymienione odpady
19 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach
19 1201 Papier i tektura
19 1202 Metale żelazne
191203 Metale nieżelazne
19 1204 Tworzywa sztuczne i guma
191205 Szkło
19 1206* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
19 1207 Drewno inne niż wymienione w 19 1206
191208 Tekstylia
19 1209 Minerały (np. piasek, kamienie)
19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)
19 12 11* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
obróbki odpadów inne niż wymienione w 1912 11
105

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
19 13 Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych
191301* Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
19 1302 Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 1301
19 1303* Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
19 1304 Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 191303
19 1305* Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
19 1306 Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 1305
19 13 07* Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
13 08 Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty)
z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07
1980 Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nie- ujęte w innych podgrupach
198001 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych
Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłącze­niem 1501)
01 Papier i tektura
200102 Szkło
2001 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
2001 10 Odzież
200111 Tekstylia
2001 13* Rozpuszczalniki
2001 14* Kwasy
2001 15* Alkalia
2001 17* Odczynniki fotograficzne
2001 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksycz­ne, np. herbicydy, insektycydy)
2001 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
2001 23* Urządzenia zawierające freony
200125 Oleje i tłuszcze jadalne
2001 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 2001 25
2001 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające sub­stancje niebezpieczne
2001 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienio­ne w 2001 27
2001 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
2001 30 Detergenty inne niż wymienione w 2001 29
2001 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
2001 32 Leki inne niż wymienione w 2001 31
2001 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
2001 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 2001 33
2001 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 2001 21 i 2001 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
106

9. Dodatki
2001 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 2001 21, 200123 i 200135
2001 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
2001 38 Drewno inne niż wymienione w 2001 37
200139 Tworzywa sztuczne
200140 Metale
2001 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych
2001 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 2001 19
1. 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
2. Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
200201 Odpady ulegające biodegradacji
200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie
1. 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
2. Inne odpady komunalne
01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
200302 Odpady z targowisk
200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów
2003 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczy­stości
200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
200307 Odpady wielkogabarytowe
200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
### Użyte adnotacje
(0) Dwie pierwsze cyfry oznaczają grupę odpadów wskazującą źródło powstawania odpadów. Oznaczenie grupy odpadów łącznie z dwiema następnymi cyframi iden­tyfikuje podgrupę odpadów, a kod składający się z sześciu cyfr identyfikuje rodzaj odpadów. Każdy rodzaj odpadów zaznaczony gwiazdką (*) traktuje się jak rodzaj od­padów stwarzający zagrożenie i podlegający osobnym przepisom odnoszącym się do odpadów stwarzających zagrożenie.
(l) Do niebezpiecznych składników z elektrycznych i elektronicznych urządzeń można zaliczyć akumulatory i baterie wymienione w 1606 i oznaczone jako niebezpieczne, przełączniki rtęciowe, szkło z lamp kineskopowych i inne szkło aktywne itp.
I2) Do metali przejściowych zalicza się: skand, wanad, mangan, kobalt, miedź, itr, niob, hafn, wolfram, tytan, chrom, żelazo, nikiel, cynk, cyrkon, molibden, tantal. Metale te lub ich związki są niebezpieczne, jeżeli są klasyfikowane jako substancje niebezpiecz­ne. Klasyfikacja substancji niebezpiecznych jest określona w przepisach odrębnych.
(1) Procesy stabilizowania zmieniają niebezpieczne właściwości składników odpadów, a przez to przekształcają odpady niebezpieczne w inne niż niebezpieczne. Procesy zesta­lania zmieniają tylko stan fizyczny odpadów poprzez zastosowanie dodatków (np. prze­kształcają odpady ciekłe w stałe), nie zmieniając chemicznych właściwości odpadów.
Odpady uważa się za częściowo stabilizowane, jeśli po procesie stabilizowania skład­niki niebezpieczne, które nie zmieniły się całkowicie w składniki bezpieczne, można uwalniać do środowiska w krótkim, średnim lub długim horyzoncie czasowym.
107

Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych
## 9.5. Dodatek 5 - Karta przekazania odpadów firmie utylizacyjnej
KARTA PRZEKAZANIA ODPADU	Nr karty’	Rok kalendarzowy
Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad6'	Prowadzący działalność w zakresie transportu odpadu6 “	Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad6
Adres'	Adres“'	Adres'
Telefon/faks	Telefon/faksd	Telefon/faks
Nr REGON	Nr REGON“	Nr REGON
Miejsce przeznaczenia odpadówr
Kod odpadu	rodzaj odpadu
Data/miesiące	Masa przekazanych odpadów [Mg]6	Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy“-1
Potwierdzam przekazanie odpadu		Potwierdzam wykonanie usługi transportu odpadu“	Potwierdzam przejęcie odpadu
data, pieczęć i podpis		data, pieczęć i podpis	data, pieczęć i podpis

### Objaśnienia
1. Numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.
2. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu.
3. W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzy­maniu czystości i porządku w gminach.
4. W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej pro­wadzących działalność w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich prowadzących działalność w za­kresie transportu odpadów z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.
5. Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.
6. Adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów.
108

9. Dodatki
1. W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego za pośrednictwem tego samego prowadzącego dzia­łalność w zakresie transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów.
2. Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po prze­cinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.
3. Dotyczy odpadów niebezpiecznych.
109