Jolanta WILIMOWSKA
# Porównanie metody identyfikacji związków z grupy alkaloidów opium na aparacie Remedi HS z metodami immunologicznymi
## Comparison of identification methods of compounds from the opium alkaloids group on Remedi HS to immunoassay methods
Klinika Toksykologii KMPiChŚ
Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Kierownik: Prot, dr habil. n. med. Janusz Pach
Dodatkowe słowa kluczowe: alkaloidy opium identyfikacja metoda HPLC metody immunologiczne (FPIA, EMIT)
Additional key words:
opium alkaloids identification HPLC method immunoassay methods (FPIA, EMIT)
Materiał biologiczny pochodzący od 28 pacjentów uzależnionych od związków z grupy alkaloidów opium poddano analizie toksykologicznej. W celu wstępnej oceny narażenia na sub­stancje psychoaktywne zastosowano metody immunologiczne (EMIT lub FPIA). Uzyskane wyniki łącznego ozna­czenia alkaloidów opium i ich metabo­litów porównano z wynikami, uzyska­nymi z identyfikacji metodą wysoko- sprawnej chromatografii cieczowej przy wykorzystaniu aparatu Remedi HS. W materiale badanym u wszyst­kich pacjentów zidentyfikowano mor­finę, kodeinę oraz N-desmetylokode- inę. Obecność 6-monoacetylomorfiny (6-MAM) stwierdzono w moczu tylko 4 pacjentów, co wskazuje na nietrwałość i niewielką ilość heroiny w „kompo­tach” domowej produkcji.
Zastosowana metoda identyfikacji może być wykorzystana do równocze­snego oznaczenia innych środków uzależniających z grupy amfetamin oraz fenotiazyn.
The biological material of 28 abuS' ers of compounds from the group opium alkaloids were toxicologically analysed. To preliminary estimation psychoactive substances ingestio11 the immunoassay methods (EMIT of FPIA) were used. The received result of total estimation compounds fro a1 opium alkaloids and their metabolite9 were compared to the ones obtained from high-performance liquid chrome' tography identification method wit*1 using Remedi HS. In the evaluated me* terials of all patients morphine, co' deine, N-desmethylcodeine were idem tified. The presence of 6-mono-acethyl' morphine was found in the urine o' only 4 patients, which indicates the instability and a little amount of hero' ine in „kompot" of domestic produC' tion.
The identification method can be used for simultaneous estimation other substances of abuse from th® groups of amphetamines and pheno' thiazines.
Adres do korespondencji:
Mgr farm. Jolanta Wilimowska Klinika Toksykologii CM UJ
31-826 Kraków, Os. Złotej Jesieni 1
### Wstęp
Związki z grupy alkaloidów opium obec­nie są w Polsce jednymi z głównych środ­ków odurzających. W większości przypad­ków są one otrzymywane metodami produk­cji domowej. Wyciągi tych związków zwane są potocznie „makiwarą" lub „zupą mako­wą" i są przyjmowane drogą doustną. Nato­miast narkotyk otrzymywany przez acetyla- cje wyekstrahowanej ze słomy makowej morfiny - „kompot" lub „polska hera" jest wprowadzany do organizmu dożylnie. Te ostatnie są najczęściej stosowane przez pacjentów trafiających do Kliniki Toksykolo­gii w Krakowie.
W wyniku badań, przeprowadzonych w Instytucie Ekspertyz Sądowych metodą chromatografii gazowej połączonej ze spek­trometrią masową (GC/MS) w „kompotach" stwierdzono obecność heroiny, 3-monoace- tylomorfiny (3-MAM), 6-monoacetylomorfi­ny (6-MAM), morfiny, kodeiny i acetyloko- deiny, a metodami chromatografii cienko­warstwowej (TLC) i wysokosprawnej chro­matografii cieczowej (HPLC) wykazano do­datkowo niewielkie ilości papaweryny, teba­
iny i narkotyny. Zaobserwowano równik
samoistną hydrolizę acylowych pochodny0*1
morfiny podczas ich przechowywania [3]-
Wstrzyknięta dożylnie heroina prże'
ksztalca się w wątrobie na skutek szybk“
zachodzącej hydrolizy wiązania estroweg0
do 6-monoacetylomorfiny. Ta forma znaoZ'
nie wolniej hydrolizuje do morfiny i jest łą°z'
nie z morfiną i jej glukuronidami (M3G, M6G*
wydalana z moczem. W moczu możer^
również wykazać obecność metabolit«^
morfiny i kodeiny - normorfinę, norkodeib?
oraz glukuronid kodeiny (C6G) [5].
Z wywiadów klinicznych od osób uZ3'
leżnionych leczonych w Klinice Toksykol0'
gii w Krakowie, domowe przetwory słor^
makowej są przyjmowane najczęściej ró^
nocześnie z innymi środkami uzależniaj^'
cymi lub lekami takimi jak amfetamina, p(e
parały konopi (haszysz, marihuana), leki
grupy pochodnych benzodiazepin (diaZe
pam, clonazepam), kwasu barbituroweP0
(cyklobarbital), fenotiazyn (prometazyna)-
Niniejsza praca jest próbą oceny prZ/
datności aparatu Remedi HS firmy BIO-RA’'
do identyfikacji związków z grupy alkaloid«-1
568
Przefiliid Lekarski 2000 /57/10
.1. Wiliamów«1“’

rabela I
^równanie wyników Identyfikacji oplatów metodą HPLC na aparacie Remedl HS z wynikiem, otrzymanym Pty zastosowaniu metod Immunologicznych.
Comparison of results of opiates identification by HPLC method (Remedi HS) and immunoassay methods.
Nr próby badanej	Rodzaj substancji narkotycznych z grupy alkaloidów opium, zidentyfikowanych metodą HPLC na aparacie Remedi HS	Wynik oznaczeń opiatów metodami immunologicznymi (EMIT lub FPIA)
4, 10, 13, 14, 17	morfina	opiaty (+) (FPIA)
2, 3, 6, 12, 15	morfina kodeina	opiaty {+) (FPIA)
7, 8, 16	morfina kodeina N-desmetylokodeina	opiaty (+) (FPIA)
1, 5, 9	morfina kodeina 6-monoacetylomorfina	opiaty (+) (FPIA)
11	morfina kodeina 6-monoacetylomorfina N-desmetylomorfina	opiaty (+) (FPIA)
23	morfina / N-desmetylokodeina	opiaty (+) (EMIT)
^19, 20, 21, 24, 25, 26	morfina	opiaty (+) (EMIT)
22	morfina kodeina	opiaty (+) (EMIT)
27, 28	morfina kodeina N-desmetylokodeina	opiaty (+) (EMIT)

co dostarcza obok czasów retencji oznaczanych substan­cji kolejnych informacji - widm spektrofotometrycznych, które porównywane są z widmami zgromadzonymi w pamięci systemu. Wyposażenie systemu w „bibliotekę" widm spektrofotometrycznych oraz parametrów chroma­tograficznych ok. 700 substancji chemicznych oraz ich metabolitów pozwala na identyfikację szerokiej grupy le­ków o charakterze zasadowym [1,4].
Do analizy badanego materiału wykorzystano rów­nież metody immunologiczne - enzymatyczno-immuno- logiczną (EMIT) z oznaczeniem na aparacie Viva firmy Dade-Behring oraz immunofluorescencję w świetle spo­laryzowanym (FPIA) z oznaczeniem na aparacie Eclair firmy Merck, przy zastosowaniu gotowych zestawów od­czynnikowych.
### Wyniki i omówienie
W materiale biologicznym wszystkich 28 pacjentów uzależnionych od substancji psy­choaktywnych potwierdzono metodami im­munologicznym (EMIT lub FPIA) przyjmo­wanie oplatów.
Metody immunologiczne pozwalają na łączne oznaczenie związków z grupy alka­loidów opium i ich metabolitów. Na skutek różnej reaktywności leków w danej grupie z przeciwciałami monoklonalnymi metody te charakteryzują się ograniczoną specyficz­nością, co może w praktyce powodować pojawienie się wyników fałszywych [2,3]. Dlatego w przypadku oznaczania środków

A
O .. '? ci -
0.72
0 . -1
O . <T- €
Cl . 4*
I? 4 0
O ..	?-
0.24
o .
1 «£
o .
O . fl O
»••■i

r-
Ü'«
fj • -ł'l
r
•Z-’1
»•J
I

- o . O *
• V
O
,r.
?hclna1
r°matogram Identyfikacji 6-monoacetylomorflny, morfiny I kodeiny w moczu pacjenta uzależnionego od heroiny [pik 20 - 6-monoacetylmorflna, pik 21 - morfina, - kodeina],
identification chromatogram of 6-monoacetylmorphine, morphine and codeine in urine of heroin abuser [peak 20 - 6-monoacetylmorphine, peak 21 - morphine, peak 22 - '•odeine]
¡¡uh w moczu pacjentów uzależnionych od 'ancl' psychoaktywnych. Wyniki iden- ęji wykonane metodą HPLC porówna- z Wcześniejszymi wynikami badania tego ^.^ego materiału biologicznego uzyskany- Ę^jhetodami immunologicznymi (FPIA lub
### ^lateriał i metody
Pr?e denlyfikację związków z grupy alkaloidów opium oj powadzono w moczu 28 pacjentów uzależnionych “stancji psychoaktywnych (opiatów), którzy zgłosi­
li się do Kliniki z objawami ostrego zatrucia narkotykami lub z objawami zespołu odstawienia, w celu kwalifikacji do terapii metadonowej.
Mocz do badań został dostarczony do Laboratorium Toksykologicznego w dniu przyjęcia pacjentów.
Analizę materiału biologicznego wykonano na apa­racie Remedi HS firmy BIO-RAD.
Remedi HS jest zautomatyzowanym chromatogra­fem cieczowym, który umożliwia szybką identyfikację substancji badanych bezpośrednio z moczu bez potrze­by wcześniejszej ekstrakcji próbki. Zastosowany w apa­racie skanujący detektor UV dokonuje pomiaru absor- bancji w zakresie długości fali od 200 do 300 nm, przez
uzależniających celowe staje się potwier­dzenie wyników dodatnich inną niezależną metodą instrumentalną. Powyższy warunek spełnia metoda wysokosprawnej chromato­grafii cieczowej.
Dodatnie wyniki oznaczeń opiatów me­todami immunologicznymi zostały potwier­dzone poprzez ich szczegółową identyfika­cję na aparacie Remedi HS.
W moczu wszystkich pacjentów stwier­dzono obecność morfiny, a u większości również kodeiny i N-desmetylokodeiny. U
^filąd Lekarski
2000/57/ 10
569

Rycina 2
Chromatogram rozdziału amfetaminy, morfiny I kodeiny w moczu pacjenta uzależnionego od substancji psychoaktywnych [pik 12 - amfetamina, pik 18 - morfina, P1
19 kodeina],
A separation chromatogram of amphetamine, morphine and codeine in urine of psychoactive substances abuser [peak 12 - amphetamine, peak 18 - morphine, peak 19'
21 - kodelna, plk 23 - sulfotlenek prometazyny].
An identification chromatogram of promethazine metabolites in urine of opiates abuser [peak 19 - morphine, peak 20 - hydroxydesmethylpromethazine, peak 21 - codeine, Pe> 23 - promethazine sulfoxide).
jednego pacjenta zidentyfikowano dodatko­wo N-desmetylomorfinę. Obecność metabo­litów morfiny w próbce badanej może wska­zywać na dłuższy czas od spożycia narko­tyku do momentu pobrania materiału do analizy toksykologicznej. Natomiast ozna­czenie 6-monoacetylomorfiny (6-MAM) (4 przypadki) mogłoby wskazywać na krótszy czas od podania ostatniej działki heroiny oraz większą ilość acylowych pochodnych morfiny w domowych przetworach słomy makowej. Rycina 1 ilustruje przykładowy
chromatogram identyfikacji 6-monoacetylo- morfiny, morfiny i kodeiny.
Podczas oznaczania narkotyków opium metodą HPLC w analizowanym materiale stwierdzono obecność innych substancji uzależniających i ich pochodnych. W poło­wie próbek badanych obok morfiny i jej me­tabolitów zidentyfikowano amfetaminę. Ry­cina 2 przedstawia chromatogram identyfi­kacji amfetaminy, morfiny i kodeiny. Wykry­cie metabolitów prometazyny - sulfotlenku prometazyny (Promethazine sulfoxide) i hy-
droksydesmetyloprometazyny (Prometh^2 ne, hydroxydesmethyl) świadczy o przyj111, waniu przez osoby uzależnione rówh1^ pochodnych fenotiazyn. Chromatog1^ identyfikacji metabolitów prometazyny morfiny i kodeiny przedstawia rycina 3-
W tabeli I zebrano wyniki oznaczeń op" tów otrzymane metodami ¡mmunologicZ11 mi (FPIA, EMIT) oraz wyniki identyfik^, związków z grupy alkaloidów opium, wyk nane na aparacie Remedi HS metodą '*' sokosprawnej chromatografii cieczowej-
570
Przegląd Lekarski 2000 /57/ 10
J. WiliiuiKi"'1'* j

### Wnioski
1. Metody immunologiczne dostarczają Wstępnych informacji odnośnie łącznego °znaczenia związków z grupy alkaloidów °Pium i ich metabolitów, które we wszyst­kich przypadkach zostały potwierdzone me- *°dąHPLC na aparacie Remedi HS.
2. Analizując próbki pochodzące od 28 Pacjentów uzależnionych od opiatów stwier­dzono, że aparat Remedi HS umożliwił iden­tyfikację związków z grupy alkaloidów opium ! ich metabolitów takich jak morfina, kode­ka, N-desmetylomorfina, N-desmetylokode- lr|a oraz 6-monoacetylomorfina.
1. W badanym materiale tylko u 4 pa­cjentów stwierdzono obecność acylowej pochodnej morfiny 6-MAM, co wskazuje na jej nietrwałość i niewielką ilość w „kompo­tach" domowej produkcji.
2. Aparat Remedi HS może być wyko­rzystany dla potrzeb toksykologii klinicznej do identyfikacji szerokiej grupy leków i ich metabolitów, w tym również środków uza­leżniających z grupy amfetamin oraz feno- tiazyn.
Piśmiennictwo
Chen J.S., Chang K.J., Charng R.C. et al.: The Development of a Broad-Spectrum Toxicology
Screening Program in Taiwan. J. Toxicol. Clin. Toxicol. 1995, 33, 581.
1. Ferrara S.D., Tedeschl L, Frlson G. et al.: Drugs- of-abuse testing in urine: statistical approach and experimental comparison of immunochemical and chromatographic techniques. J. Anal. Toxicol. 1994, 18, 278.
2. Kała M.: Substancje powodujące uzależnienie w praktyce Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Przegl. Lek. 1997, 54, 430.
3. Pach J., Panas M., Sołtycka M., Wllimowska J.: The use of Remedi HS in toxicological diagnostics of patients poisoned with drugs at the Department of Toxicology Collegium Medicum of the Jagiellonian University in Kraków. Przegl. Lek. 1996, 53, 377.
4. Seńczuk W.: Toksykologia. PZWL, Warszawa 1994.
Lekarski 2000 /57/ 10
571