Maria OLSZOWSKA ’Vieslawa TRACZ Marta HLAWATY
# Zastosowanie tkankowej dopplerowskiej echokardiografii
## Ti ssue Doppler Echocardiography - a new diagnostic method
j^linika Chorób Serca i Naczyń
Hstytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Kierownik: Prot, drhabil. med. Wiesława Tr
podatkowe słowa kluczowe:
bankowa dopplerowska echokardiografia obrazowanie tkanek serca
Addltlonal key words:
tissue Doppler echocardiography
tissue imaging
Ad
& res do korespondencji:
I«., ’ped. Maria Olszowska
j lr*'ka Chorób Serca I Naczyń CM UJ '202 Kraków ul. Prądnicka 80
^'glqd Lekarski 2000 /57/9
Tkankowa dopplerowska echokar­diografia (TDE) jest nową nieinwazyj­ną metodą obrazowania tkanek serca poprzez kodowanie ich kolorem. Opar­ta na zjawisku kolorowego Dopplera służy do bezpośredniej oceny funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej ko­mory. Pozwala na określenie prędko­ści, przyspieszenia i energii a także gradientu śródściennego miokardium. Znalazło to zastosowanie do wczesne­go wykrywania odcinkowych zaburzeń kurczliwości lewej komory, wykazania obszarów hipo-, a- i dyskinetycznych jak również określenia żywotności mię­śnia sercowego. TDE daje również do­kładny wgląd w struktury wewnątrzser- cowe co umożliwia wykrywanie guzów i skrzeplin w jamach serca, a także wegetacji na zastawkach i ocenę ich ruchomości.
Echokardiografia jest uznaną metodą w klinicznej ocenie funkcji lewej komory. Przy pomocy obrazów jedno i dwuwymiarowych możemy dokonywać obliczeń wielkości jam serca, ich objętości, oceniać funkcję skur­czową lewej komory. Za pomocą metody Dopplera, analizującego sygnały pochodzą­ce z przepływającej krwi możliwa jest rów­nież pośrednia ocena funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory. Badania te są znane i powszechnie stosowane.
Tkankowa dopplerowska echokardio­grafia jest nową metodą ultrasonograficzną obrazowania tkanek serca opartą na zjawi­sku Dopplera, stosowaną do bezpośredniej oceny funkcji mięśnia serca. Metoda ta za pomocą kolorowej wizualizacji (kolor Dop­pler) umożliwia analizę prędkości ruchu ścian serca przez zbieranie kolejnych sygna­łów odbitych od kurczącego lub rozkurcza­jącego się miokardium [2,4,11]. Sygnały dopplerowskie odpowiadające ruchowi ścian serca różnią się od sygnałów odpowiadają­cych przepływowi krwi. Mają one znacznie mniejszą prędkość ok. 10 cm/s lub mniej, podczas gdy prędkość przepływu krwi wy­nosi od 10 do 100 cm/s oraz znacznie wy­ższą amplitudę ok. 40 db (100 razy więk­szą w porównaniu z przepływem krwi). Za­stosowanie specjalnego układu filtrów eli­minuje sygnały o małej amplitudzie i dużych prędkościach, pochodzące z odbicia od ele­mentów morfotycznych krwi. Opracowanie pozostałych sygnałów przez wbudowany w echokardiograf analizator komputerowy, pozwala na zobrazowanie kodowanego ko-
Tissue Doppler Echocardiography (TDE) is a new noninvasive technique which shows myocardial tissue by color-mapping. It's based on the color Doppler and used to assess in a direct way left ventricular systolic and diastolic function. It helps to measure velocities, acceleration and energy sig­nal within the myocardial wall. The transmural gradient of velocities can be calculated too. TDE can be used to detect regional systolic dysfunction due to myocardial ischemia and viable myocardium. It gives specific view of intracardiac structures and is useful for identification tumors, thrombus and vege-tations.
lorem kurczącego się miokardium [2,4, 10,11].
TDE umożliwia:
1. Analizę prędkości ruchu mięśnia ser­ca (mapa prędkości) - w czasie rzeczywi­stym obrazowane są prędkości każdego punktu ściany serca, we wszystkich fazach jego cyklu.
2. Analizę przyspieszenia ruchu mięśnia serca (mapa przyspieszenia) obrazowane są prędkości ściany mięśnia serca co 40 ms.
3. Pomiar energii odbitego sygnału dop- plerowskiego (mapa energii).
4. Ocenę kierunku ruchu tkanek serca.
5. Pomiar gradientu śródściennego - różnica prędkości w warstwie podwsierdzio- wej i podnasierdziowej podzielona przez grubość mięśnia.
Uwzględnienie analizowanych parame­trów pozwala na ilościową i jakościową oce­nę segmentarnej kurczliwości lewej komory [3,5,7,9,10].
Technikę TDE wprowadził McDicken i Sutherlandw 1992 roku a doskonalili w na­stępnych latach Steward, Miyatake i Yama- zaki ze współpracownikami [6,7]. W tej me­todzie ruszające się struktury serca kodo­wane są różnymi kolorami wg skali barw: od czerwonej do niebieskiej poprzez kolor czarny, w zależności od kierunku ruchu w stosunku do głowicy badającej (czerwony - do głowicy, niebieski - od głowicy). Inten­sywność barwy jest zależna od prędkości ruchu - większym prędkościom odpowiada­ją barwy jaśniejsze. Elementy nieruchome
477

pozostają czarne. W TDE prędkości obra­zujące ruch ścian lewej komory zależą od projekcji badania. W projekcji przymostko- wej, w osi długiej lewej komory, tylna ścia­na porusza się w kierunku do głowicy w cza­sie skurczu i jest kodowana kolorem czer­wonym podczas gdy przegroda międzyko- morowa porusza się od głowicy i jest kodo­wana kolorem niebieskim. W projekcji ko­niuszkowej, podstawne i środkowe segmen­ty lewej komory poruszają się do głowicy więc kodowane są kolorem czerwonym. Ko­niuszek porusza się od głowicy i obrazowa­ny jest przy pomocy koloru niebieskiego [4].
TDE jest szczególnie przydatna w dia­gnostyce choroby wieńcowej. Wiadomo bowiem, że zaburzenia odcinkowej kurczli- wości lewej komory wyprzedzają globalną dysfunkcję i zmiany w EKG spowodowane niedokrwieniem. Stwierdzono wyraźne zmniejszenie prędkości w obszarze odpo­wiadającym unaczynieniu zamkniętej tętni­cy wieńcowej i powrót prędkości do warto­ści prawidłowych w czasie reperfuzji [8]. Udokumentowały to badania prowadzone przez wielu autorów. Wallbridge, Erbel i wsp. [11] Bach i wsp. [1] Gorcsan i wsp. [5] ob­serwowali zmniejszenie prędkości w obsza­rach miokardium w okresie ostrego niedo­krwienia i u chorych po przebytym zawale serca oraz powrót do wartości prawidłowej po skutecznej rewaskularyzacji.
Badanie TDE powinno uwzględniać róż­ne projekcje. Ocena prędkości ruchu ścian serca z obrazu uzyskanego w czasie rze­czywistym jest mało użyteczna. Z powodu szybkich zmian prędkości, analiza obrazu powinna być wykonana w zwolnionym tem­pie „klatka po klatce". Jest to konieczne dla prawidłowej oceny kierunku i prędkości ru­chu ściany serca.
TDE charakteryzuje się dużą czułością i specyficznością w wykrywaniu hipokinezy. Zmniejszenie perfuzji mięśnia sercowego, prowadzącego do hipokinezy, powoduje brak płynności ruchu do i odśrodkowego ściany lewej komory. Bardzo przydatne jest stwierdzenie obniżonych wartości prędko­ści ruchu badanego segmentu w porówna­niu z normą [4,11].
Akineza w TDE to brak ruchu skurczo­wego do hipotetycznego środka ciężkości lewej komory oraz objaw „czarnej dziury" czyli brak kodowania kolorem ściany serca [4].
Dyskineza to skurczowy ruch odśrodko­wy w stosunku do środka ciężkości lewej komory. Obszar dyskinetyczny kodowany jest kolorem przeciwstawnym niż w warun­kach normy [4].
TDE pozwala na identyfikację endokar- dium i epikardium nawet u chorych, u któ­rych nie udaje się uzyskać poprawnego ob­razu echokardiograficznego w rutynowym badaniu echokardiograficznym [4].
TDE znajduje ostatnio zastosowanie w identyfikacji skrzeplin i guzów w jamach ser­ca [11]. Pozwala na ocenę ruchomości two­ru, dokładne określenie jego wielkości i morfologii, a także zależność i sposób umiej­scowienia w jamach serca. Ruchome twory np. śluzaki, kodowane są kolorem wysokich prędkości, innych w porównaniu z otacza­jącymi je tkankami. Skrzepliny przytwierdzo­ne do otoczenia są zwykle mniej ruchome, a ich podstawa ma identyczne prędkości jak sąsiadujące ściany serca. Znaczną rucho­mością charakteryzują się wegetacje na płatkach zastawkowych.
TDE jest metodą która ma zdecydowa­nie większe możliwości w porównaniu z echokardiografią konwencjonalną posze­rza znacznie diagnostykę i chociaż przy
pierwszym kontakcie wydaje się nieco trud­na, jej rozpowszechnienie jest kwestią cza­su.
Piśmiennictwo
1. Bach D.S., Armstrong W.F., Donovan C.L. et al- Quantitative Doppler tissue imaging for assessmenl of regional velocities during transient ischemia an“ reperfusion. Am. Heart J. 1996,132,721.
2. Braksator W., Młotek M., Kuch M.: Tkankowa echokardiografia dopplerowska - nowa metoda ultrasonograficznej oceny funkcji serca. Ultra­sonografia Pol. 1996, 2, 8.
3. Donovan C.L., Armstrong W.F., Bach D.C.: Quan­titative Doppler tissue imaging of the left ventricular myocardium: Validatio in normal subjects. Am. Head
J.	1995,130,100.
Erbel R., Nesser H.J., Drożdż J.: Atlas of Tissue
Doppler Echocardiography. Steinkopff, Darmstadt 1995.	,,
Gorcsan J., Gulati V.K., Mandarlno W.A., et a -
Color-coded measures of myocardial velocity throughout the cardiac cycle by tissue DopPle' imaging to quantify regional left ventricular function- Am. Heart J. 1996,6,1203.	.
1. McDIcken W.N., Sutherland G.R., Moran C.M. c‘ al.: Colour Doppler velocity imaging of the myocar­dium. Ultrasound. Med. Biol. 1992,18, 651.
2. Miyatake K., Yamaglshl M., Tanaka N. et al.: Ne* method for evaluating left ventricular wall motion W color-coded tissue Doppler imaging: In vitro and in vivo. J. Am. Coll. Cardiol. 1995, 25, 717.
3. Nlxdorff U„ Rupprecht H.J., Mohr-Kahaly S. E' al.: Tissue Doppler echocardiography: a new metho11 of evaluating perfusion-dependent myocardial fund' tion during PTCA. Int. J. Card. Imaging 1997,13,9’-
4. Palka P., Lange A., Fleming A.D . et al.:Dopplc' tissue imaging:myocardial wall motion valocities' normal subjects. J. Am. Soc. Echocardiogr. 1995, 659.
5. Sutherland G.R., Stewart M.J., Groundstroeih
K.	W.E. et al.: Color Doppler myocardial imaging1 ’ new technique for assessment of myocardial fu[1C' lion. J. Am. Soc. Echocardiogr. 1994, 7,441
Wallbridge D.R., Erbel R: Tissue Doppler Echoca1' diography. Medical Review 1995, 56,1.
478
Przegląd Lekarski 2000 /57/9
M. Olszowska i "sl’'