Jacek LORKOWSKI
# Metodyka badania pedobarograficznego - doświadczenia własne i przegląd literatury
'Klinika Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych II Katedry Chirurgii Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Kierownik Katedry:
Prof, dr hab. med. Danuta Karcz
Kierownik Kliniki: Dr hab. med. Leszek Brongel
2Katedra i Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakopanem Kierownik Katedry i Kliniki:
Prof, dr hab. med. Daniel Zarzycki
Dodatkowe słowa kluczowe:
pedobarografia
rozkład nacisków
stopa
Additional key words:
pedobarography
pressure distribution
foot
Adres do korespondencji:
Dr Jacek Lorkowski
Klinika Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych II Katedry Chirurgii CMUJ 31-501 Kraków, ul. Kopernika 21
Tel.: 606452887
e-mail: mslorkow@cyfronet. pl
Badanie pedobarograficzne to me­toda diagnostyczna pozwalająca na ocenę rozkładu nacisków na pode- szwowej stronie stóp. Celem pracy było przedstawienie metodyki badania pedobarograficznego na podstawie doświadczeń własnych i przeglądu li­teratury. Analiza rozkładu nacisków na podeszwowej stronie stóp wykonana na podstawie badania pedobarogra­ficznego jest pomocna w diagnostyce schorzeń narządu ruchu oraz pozwa­la na ocenę biomechaniki narządu ru­chu u ludzi zdrowych oraz u osób ze schorzeniami kończyn dolnych i krę­gosłupa.
## Wstęp
W ostatnich latach w diagnostyce pato­logii szkieletu osiowego, kończyn dolnych a w szczególności stóp, coraz częściej wyko­rzystuje się metody analizujące biomecha- nikę narządu ruchu [1, 9, 16, 33, 38, 44]. Do takich metod zaliczana jest pedobarografia. Jest to badanie obrazowe, dostarczające informacji o wielkości i rozkładzie nacisków na podeszwowej stronie stóp w czasie sta­nia i chodu [7, 10, 23, 34].
Początek badań związanych z analizą i rejestrowaniem obrazu podeszwowej stro­ny stóp datuje się na lata 80. XIX wieku. Prekursorami obserwacji podeszwowej stro­ny stóp byli Marey i Demeny (1880) ale pierwszych dobrze udokumentowanych da­nych dostarczył berliński lekarz F. Beely (1881). Oceniał on odciski stóp przy pomo­cy lnianego worka wypełnionego szybko schnącym gipsem. Na początku XX wieku Seitz (1907) obserwował zmiany w przepły­wie krwi w kapilarach na podeszwowej stro­nie stóp i traktował je jako wskaźnik zmiany nacisków. Pacjentów stawiał na szklanej pły­cie i za pomocą lustra obserwował zmiany koloru skóry na podeszwowej stronie stóp. Jego badania stanowią początek badań podoskopowych [7, 41]. Do lat 30. XX wieku dynamiczna ocena rozkładu nacisków na podeszwowej stronie stóp napotykała na duże trudności. H. Elfman (1934) był pierw­szym badaczem mierzącym rozkład naci­sków na podeszwowej stronie stóp podczas chodu. Oceniał on odbicie „podeszwy” u pacjentów chodzących po gumowej macie [13]. Podobnie w latach 40. stosowana była „mata Harrisa" (1947) [61]. Jednak dopiero druga połowa XX wieku przyniosła pojawie­nie się pierwszych zautomatyzowanych urządzeń pomiarowych. I tak w 1947 roku
The pedobarographic examination is the method that allows estimation of underfoot pressure distribution. The aim of the study was presentation of methodology of pedobarographic ex­amination basing on own experiences and review of the literature. The esti­mation of underfoot pressure distribu­tion on the basis of pedobarographic examinations is helpful in diagnostics of musculoskeletal system in healthy persons and patients with pathology of lower extremities and vertebral col­umn and allows evaluation of muscu­loskeletal system biomechanics.
Schwartz jako jeden z prekursorów używał piezoelekrycznych czujników do analizy obciążeń występujących na podeszwowej stronie stóp podczas chodu. Stanowiło to początek ery pedobarografii tj. pomiaru war­tości nacisków na podeszwowej stronie stóp. W latach 60. Carlson i Taillard (1962) kon­tynuowali badania nad analizą dynamiczną. W 1966 roku przeprowadzono pierwsze doświadczenia z wykorzystaniem metody elektropodograficznej i stosując wyściółki czujnikowe oraz maty dynamometryczne studiowano statykę i dynamikę podpierania podeszwowego. Z kolei prace prowadzone przez Rabischong'a zaowocowały pojawie­niem się w 1983 roku czułych podeszew skonstruowanych na bazie technologii tzw. „sztucznej skóry", natomiast badania Clot'a i Esteve'a doprowadziły do powstania elek­tronicznego podometru wprowadzonego do użycia w 1985 roku [8, 41, 46]. Obecnie do analizy nacisków na podeszwowej stronie stóp stosuje się ponad 40 systemów pomia­rowych zarówno statycznych jak i dynamicz­nych (np. FSCAN, EMED, PEL, Electrody- nogram, Musgrave Footprint System), uwzględniających w metodzie pomiaru tech­niki optyczne, piezoelektryczne, oporowe, pojemnościowe i niewielkie czujniki (tzw. „dyskretne transducery”) [9, 10, 20, 22, 23- 25, 49, 52, 57, 58].
## Współczesne badanie pedobarograficzne
Współczesne badanie pedobarograficz­ne wywodzi się z badania plantokonturogra- ficznego oraz stanowiącego jego udoskona­loną wersję badania podoskopowego [41]. Plantokonturografia i podoskopia są bada­niami statycznymi i jakościowymi. Informu­ją one o stopniu kontaktu poszczególnych
Przegląd Lekarski 2006 / 63 / Suplement 5
23

części podeszwowej strony stopy z podło­żem w czasie stania, nie pozwalając jednak na ilościową ocenę obciążeń. Do oceny ilo­ściowej rozkładu nacisków na podeszwowej stronie stóp służy właśnie badanie pedoba- rograficzne. Umożliwia ono powtarzalny, ja­kościowy i ilościowy pomiar nacisków na każdym centymetrze kwadratowym pode­szwowej strony stopy z graficznym przed­stawieniem wyników (mapa obciążeń) [17, 21, 22, 23, 48]. Wyróżnia się 3 rodzaje badania pedobarograficznego: badanie sta­tyczne, posturalne i dynamiczne [2, 17, 23, 48, 52, 58, 61]. Statyczne badanie pedobarogra- ficzne pozwala na ocenę rozkładu nacisków na podeszwowej stronie stóp w trakcie sta­nia w dowolnym wybranym momencie po­miaru. Ocenę rozkładu nacisków na pode­szwowej stronie stóp w trakcie stania, w określonym przedziale czasowym, czyli tzw. dynamikę stania przeprowadzamy na pod­stawie posturalnego badania pedobarogra­ficznego. Wielkość obciążeń na podeszwo­wej stronie stóp w czasie w czasie chodu określa dynamiczne badanie pedobarogra- ficzne. Pozwala ono zarejestrować cały pro­ces odwijania (przekolebania) stopy [22, 49].
Rejestracja nacisków na podeszwowej stronie stóp z zastosowaniem pedobarografu
Pomiar rozkładu nacisków odbywa się poprzez obciążenie platformy (maty), na któ­rej badany stoi lub przez którą przechodzi w czasie badania. Sygnał z czujników prze­noszony jest do pamięci komputera i w efek­cie uzyskuje się odwzorowanie obrazu po­deszwowej strony stóp w postaci mapy roz­kładu nacisków z wynikami wyrażonymi w g/cm2. Podczas wykonywania pomiarów można wybrać jeden z trzech trybów pomia­ru: statyczny, posturalny lub dynamiczny. Celem uzyskania wiarygodnych wartości pomiaru przed rozpoczęciem badania usta­wia się platformę pomiarową dokładnie w pozycji poziomej (tolerancja 2 mm) oraz zgodnie z instrukcją producenta dotyczącą prowadzenia pomiaru, wprowadza do pa­mięci komputera takie dane jak wiek, wagę, wzrost i długość stopy osoby badanej [17, 33, 46].
W oparciu o stosowany zestaw pomia­rowy obraz rozkładu nacisków na pode­szwowej stronie stóp przedstawiany jest standardowo za pomocą palety różnych kolorów od niebieskiego (mały nacisk) do czerwonego (duży nacisk) (rycina 1). Do­datkowo standardowy obraz nacisków może być przedstawiony trójwymiarowo (tryb 3D), co wprawdzie nie daje możliwości dokład­nej analizy podpierania lecz pozwala na uzy­skanie bardzo zrozumiałego i poglądowego obrazu. Poza wymienionym trybem wizuali­zacji rozkład nacisków na podeszwowej stro­nie stopy można przedstawić w trybie tzw. izonacisków korzystając z 3 kolorów odpo­wiadających trzem zakresom nacisków. W takim przypadku kolor określa wielkość na­cisku wyrażoną jako procent w stosunku do nacisku maksymalnego. Z reguły przyjmuje się dla trzech kolorów trzy zakresy nacisków tj. powyżej 75% maksymalnego nacisku, pomiędzy 50 i 75% oraz pomiędzy 25 i 50%. W tej opcji naciski poniżej 25% nacisku maksymalnego nie są uwidaczniane. Istnieje
również możliwość wizualizacji tzw. procen­towej. Punkty nacisku podane są wówczas jako procent maksymalnego nacisku a wy­kres przedstawiony jest za pomocą obrazu zbudowanego z rzędów liczb [33, 46]. Na podstawie badania pedobarograficznego można uzyskać następujące dane: maksy­malne naciski (g/cm2), średnie naciski (g/ cm2), ewolucja globalnego nacisku, całko­wita powierzchnia podparcia dla każdej sto­py (cm2) [8, 21, 28, 42, 50, 55].
W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy rozkładu nacisków na podeszwowej stronie stopy stosuje się jej podziały na strefy obciążeń. Do najczęściej stosowanych na­leżą podziały zaproponowane przez Blom- gren, Cavanagh'a, Kernozek'a i Stess'a. Uwzględniają one, wyróżnione w anatomii klinicznej, części stopy i różnice nacisków występujące w poszczególnych strefach. [2, 8, 9, 27, 28, 33, 55]. Część autorów zdecy­dowała się na analizowanie jedynie określo­nej części podeszwowej strony stopy w za­kresie której pojawiają się przeciążenia, stąd w piśmiennictwie obecne są podziały doty­czące np. tylko przodostopia [4, 5, 55] lub dokładniejszego podziału tyłostopia [53] czę­sto bez uwzględniania pozostałych części stopy. Szersze zastosowanie kliniczne, mają podziały uwzględniające całą podeszwową stronę stopy [4, 9, 14, 27, 32, 33, 35, 43, 47]. Podział podeszwowej strony stopy dokony­wany jest w odniesieniu do każdego pacjen­ta osobno ze względu na konieczność uwzględnienia indywidualnej długości stopy. Trudno jest zatem stworzyć standardowy, satysfakcjonujący podział podeszwy, który pozwoliłby precyzyjnie analizować pode­szwową stronę stopy w różnych jej scho­rzeniach. Najczęściej używany podział Ca- vanagh'a uwzględnia średnie naciski na podeszwowej stronie stopy i wyróżnia 10 następujących stref: 1) MH - pole pod przy­środkową powierzchnią pięty, 2) LH - pole pod boczną powierzchnią pięty, 3) MM - pole pod przyśrodkową powierzchnią śród­stopia, 4) LM - pole pod boczną powierzch­nią śródstopia, 5) 1 st MET - pole pod gło­wą I kości śródstopia, 6) 2nd MET - pole pod głową II kości śródstopia, 7) Lateral MET - pole pod głowami lll-V kości śród­stopia, 8) H - pole pod paluchem, 9) 2nd Toe-pole pod palcem II, 10) Lateral Toes- pole pod palcami lll-V [9].
Autor tej pracy celem przeprowadzenia szczegółowej analizy rozkładu nacisków na podeszwowej stronie stopy najczęściej sto­suje własny jej podział na strefy opierając się na klasyfikacjach zaproponowanych przez Blomgren i wsp., Cavanagh'a i wsp. oraz Kernozek'a i wsp. [2, 9, 27, 49]. Ten zmo­dyfikowany sposób podziału podeszwowej strony stopy uwzględnia wszystkie wyróż­nione w anatomii klinicznej części stopy i różnice nacisków występujące w poszcze­gólnych strefach. Pozwala to na precyzyjną ocenę rozkładu nacisków. Wykorzystywany własny, zmodyfikowany sposób podziału podeszwowej strony stopy uwzględnia na­stępujące strefy: GT-strefa pod paluchem, LT - strefa pod pozostałymi palcami (palce ll-V), MT1 - strefa pod głową I kości śród­stopia, MT2 - strefa pod głową II kości śród­stopia, MT3 - strefa pod głową III kości śród­stopia, MT4 - strefa pod głową IV kości śród­
stopia, MT5 - strefa pod głową V kości śród­stopia, MM - strefa pod przyśrodkową czę­ścią śródstopia, LM - strefa pod boczną czę­ścią śródstopia, T - strefa pod przednią czę­ścią tyłostopia, MH - strefa pod przyśrod­kową częścią pięty, LH - strefa pod bocznę częścią pięty [33].
## Przeprowadzenie badania pedobarograficznego
Badanie pedobarograficzne rozpoczyna się od ustawienia pacjenta boso w tzw. po­zycji zasadniczej z zachowaniem symetrii ciała wzdłuż płaszczyzny pośrodkowej. Naj­pierw wykonywane są pomiary statyczne aż do uzyskania powtarzalnych wyników. W statycznym pomiarze bipodalnym uzyskuje się pojedynczy obraz podpierania pode- szwowego pacjenta w określonej chwili (w czasie rzeczywistym) [8, 33, 36, 49, 52].
Po uzyskaniu trzech powtarzalnych wy­ników badania statycznego w tej samej po­zycji, wykonuje się najczęściej badanie po­sturalne lub dynamiczne. W czasie bada­nia posturalnego istotne jest utrzymywanie przez cały okres pomiaru stałej pozycji cia­ła. Pomiary powtarza się u każdego z bada­nych co najmniej trzykrotnie, aż do uzyska­nia trzech powtarzalnych wyników. Typ po­sturalny badania pedobarograficznego wy­korzystuje się do analizy dynamiki stania ponieważ pozwala na zapis podpierania podeszwowego przez określony, a priori zadany czas, zaś wynik pomiaru (mapa roz­kładu nacisków na podeszwowej stronie stóp) przeanalizowany komputerowo przed­stawiony jest jako średnia uzyskana ze wszystkich pomiarów [32-34, 46].
Badanie dynamiczne zawsze poprzedza pomiar statyczny przeprowadzany w staniu jednonożnym. W czasie badania dynamicz­nego pacjent ¡dzie swoją normalną prędko­ścią poruszania się, stawiając kroki tej sa­mej długości. Uzyskuje się to przez zasto­sowanie suwaka startowego nastawionego na długość kroku badanego. Oprócz odczy­tywanej z ustawienia suwaka startowego długości kroku, dla prawidłowej oceny prze­prowadzanego badania konieczna jest tak­że podobnie jak w badaniu statycznym i posturalnym informacja o wieku, wzroście, ciężarze ciała i długości stopy badanej oso­by. W przypadku wykonywania dynamicz­nego badania pedobarograficznego koniecz­nym jest zachowanie „nieświadomości" momentu pomiaru u osoby badanej, natu­ralnej prędkości chodu i długości kroku [36, 49, 52].
## Porównawcza ocena stosowanych pedobarografów
Ograniczeniem w powszechnym zasto­sowaniu pedobarografii jest cena samego urządzenia i oprogramowania [33]. Autor niniejszej pracy posługuje się w praktyce klinicznej pedobarografem PEL38, pozwa­lającym zarówno na pomiary dynamiczne jak i statyczne. Pedobarograf ten posiada czu­łą matę pozwalającą na pomiar nacisków na całej powierzchni podeszwowej strony sto­py. Na każdy cm2 maty przypada 1 czujnik i wydaje się, że takie zagęszczenie detekto­rów minimalizuje obecność „przerw" pomię­dzy poszczególnymi obszarami pomiaru. Wprawdzie pedobarograf Novel 101B cha-
24
Przegląd Lekarski 2006 / 63 / Suplement 5
J. Lorkowski i wsp.

Rycina 1
Obraz rozkładu nacisków na podeszwowej stronie stóp w posturalnym badaniu pedobarograficznym u osoby z koślawym ustawieniem paluchów (badanie wykonane przy użyciu pedobarografu PEL38). A. prezentacja standardowa, B. prezentacja 3D - projekcja przednio-tylna
Postural pedobarography examination with use of pedobarograph PEL 38 - underfoot pressure distribution in patient suffering from hallux valgus. A. standard presentation, B. 3D- presentation - antero-posterior projection.
rakteryzuje się matą zawierającą 4 czujni- ki/cm2 [56] podobnie zresztą jak niedawno wprowadzony do użycia EMED SF-4 [25], ale są to analizatory kosztowne i stosowa­ne jedynie w badaniach naukowych. W naj­popularniejszym w analizach dynamicznych systemie EMED SF-2 mata pomiarowa wy­posażona jest w 2 czujniki/cm2 [48, 49].
W innych pedobarograficznych syste­mach pomiaru nacisków bazujących na technologiach „sztucznej skóry” sensory pokrywają jedynie fragment powierzchni maty i zlokalizowane są w wybranych, z góry określonych punktach maty pomiarowej. Analizatory takie służą głównie do pomia­rów dynamicznych opartych o stosowanie specjalnych wkładek. Dla porównania Pa- rotec-System, w którym około 23% po­wierzchni wkładki pokryte jest przez czujni­ki [38] czy Pedar - system, którego wkładki zawierają po 99 czujników [27]. Wiele kon­trowersji związanych jest jednak z powta­rzalnością wyników uzyskiwanych w opar­ciu o umieszczane wewnątrz obuwia syste­my pomiaru nacisków na podeszwowej stro­nie stóp. I tak np. FSCAN-system charak­teryzujący się czułymi wkładkami, których konstrukcja oparta jest o wrażliwe na ob­ciążenia błony oporowe (FSR) może być stosowany do oceny zaledwie 30 cykli cho­du [42, 60]. „Superczułe" układy wymagają ponadto specyficznej kalibracji, którą prze­prowadza się nawet w odniesieniu do każ­dego czujnika. Takie postępowanie wydłu­ża znacznie czas badania, a ponadto wy­maga dużego krytycyzmu podczas analizy uzyskanych wyników [33, 42, 60]. Istnieją także nowoczesne układy, w których ele­ment pomiarowy stanowi piezoelektryczna błona. Konstrukcja taka umożliwia minima­lizację czujników nawet do 25 mm2, a za­tem pozwala na zwiększenie ich liczby w obrębie maty pomiarowej [15]. Urry i We- aring podkreślają jednak, że czujniki o wy­miarach 5x6 mm wystarczają do precyzyj­nej analizy nacisków nawet w zakresie pal­ców stopy I l-V [57]. Niewątpliwie wadą sys­temów pedobarograficznych umieszcza­nych wewnątrz obuwia jest fakt, że samo
obuwie, a także jego typ, modyfikuje pomia­ry [14, 45, 47, 53]. Jak podaję Soames więk­sze wartości nacisków w obrębie śródsto­pia, tyłostopia i bocznej części przodosto- pia oraz mniejsze wartości szczytowych nacisków pod palcami występują podczas chodu boso w porównaniu do chodu w bu­tach [54]. Podobnie Chen i wsp. wykazali wpływ kondycji czuciowej stóp na rozkład nacisków na podeszwie, podkreślając zmienność rozkładu nacisków w zależności od typu wkładek i obuwia [12]. Hastings i wsp. dodatkowo podają, że w analizach dy­namicznych uwzględniony powinien być ruch pomiędzy czujnikami a stopą ale pod­kreślają że wykonanie takich analiz jest trud­ne [19].
Chociaż niewątpliwie najdokładniejszy­mi technikami pomiaru nacisków na pode­szwowej stronie stóp są te dokonywane w czasie chodu za pomocą systemów bazują­cych na specyficznych wkładkach do obu­wia, poważnym ograniczeniem w powszech­nym ich zastosowaniu jest fakt szybkiego zużywania się takich wkładek, możliwość łatwego uszkodzenia czujników i konieczno­ści dopasowania wkładek do obuwia bada­nej osoby lub nawet posiadania zestawu obuwia różnych rozmiarów dla poszczegól­nych pacjentów. Wprawdzie wyniki badań uzyskane z zastosowaniem takich systemów pomiarowych w sposób najbardziej dokład­ny odzwierciedlają biomechanikę stóp w każdych narzuconych przez badającego warunkach (chód, skakanie, bieganie), jed­nakże koszty takich systemów w związku z ich szybkim zużyciem eliminują je z po­wszechnego zastosowania. Podkreślić jed­nak trzeba, że wyniki tych precyzyjnych ana­liz wykorzystywane są już przez przemysł obuwniczy [12, 33].
Pomimo postępu mikroinżynieńi w pe- dobarografii nadal do oceny obciążeń stóp stosowane są układy typu maty Harrisa [61] czy system Dynapod [41] analizujące odbit­ki stóp. Wprawdzie są to urządzenia niedo­skonałe ale stosunkowo tanie, stąd możli­we jest ich dość powszechne stosowanie do analiz biomechaniki narządu [21].
Porównanie statycznego, posturalnego i dynamicznego badania pedobarograficznego
Wyniki dynamicznych pomiarów naci­sków na podeszwowej stronie stóp podczas chodu boso z zastosowaniem różnych sys­temów pomiarowych są dobrze udokumen­towane ale często trudno jest uzyskać rze­czywiste odzwierciedlenie obciążeń po­szczególnych rejonów stopy. Wielu autorów sugeruje, że sama metodyka badań pedo­barograficznych jest na tyle żmudna, że czę­sto eliminuje te badania ze standardowego użycia w klinice [18, 30]. Istnieje wiele prze­słanek pozwalających stwierdzić, że różni­ce w rozkładzie nacisków u tej samej osoby pojawiające się podczas jednego badania zależą bardziej od ruchów całego ciała niż od struktury stóp czy ich deformacji [7, 8]. Z drugiej strony dane z piśmiennictwa suge­rują istotny wpływ struktury stóp na wystę­powanie przeciążeń w ich zakresie [32- 38, 44, 59]. Hughes i wsp. oraz Quaney i wsp. podają, że ograniczona ruchomość w sta­wach odpowiedzialna jest za wysokie war­tości nacisków podczas chodu [23, 24, 48]. Dlatego istotnym jest posiadanie danych odnośnie rozkładu nacisków na podeszwie w badaniu posturalnym dla obiektywizacji rozkładu nacisków na podeszwowej stronie stóp. Dodatkowo wadą diagnostyki dyna­micznej podczas chodu jest konieczność współpracy osoby badanej w czasie prze­prowadzania pomiarów [29, 36, 49]. Z jednej strony niezbędna jest minimalizacja dodat­kowych ruchów z drugiej zaś istotne jest zobrazowanie nacisków na podeszwowej stronie stopy podczas naturalnego chodu pacjenta. Sytuacja ta wymaga jednak cza­su do przeprowadzenia kilku niezbędnych prób treningowych. Jest to trudne poza ty­powymi pracowniami prowadzącymi nauko­we analizy [11, 33]. Trudności w analizie wykonanego podczas chodu badania dyna­micznego najczęściej wynikają z nadmier­nego akcentowania jednej z faz chodu, głów­nie fazy podporu. Powoduje to zwiększenie maksymalnych nacisków w obrębie tyłosto­pia. Taki sposób chodu uniemożliwia prawi­
Przegląd Lekarski 2006 / 63 / Suplement 5
25

dłową interpretację wyników [36, 49, 52]. Bumfield i wsp. podkreślają, że prędkość chodu może modyfikować wielkość naci­sków w zakresie pięty i przodostopia powo­dując zawyżenie wielkości nacisków [6].
Chociaż wielu autorów podkreśla, że wykonanie pomiarów statycznych ma istot­ne znaczenie przy planowaniu analiz dyna­micznych [39] dane z literatury nie przed- stawiająjednak najczęściej wyników badań pedobarograficznych z wykorzystaniem try­bu statycznego. Największym zainteresowa­niem biomechaników cieszą się dynamicz­ne analizy w badaniach pedobarograficz­nych, a przecież wykonanie klasycznego badania dynamicznego podczas chodu w klinice jest często niemożliwe. Poważnym ograniczeniem jest nie tyle dostępność sa­mego urządzenia do wykonania analizy ale schorzenie, które uniemożliwia przeprowa­dzenie u pacjenta żmudnego badania, po­przedzonego niejednokrotnie licznymi pró­bami treningowymi [29, 32, 33]. Najczęściej przeprowadzane statyczne analizy stóp opierają się o klasyczne badania plantokon- turograficzne [40] oraz nowocześniejsze, skomputeryzowane systemy analizy odbi­tek stóp np. Musgrave Footprint [39] a tak­że Parotec System [38, 62]. Statyczne ana­lizy stóp odnoszą się bardziej do charakte­rystyki ich elementów strukturalnych nato­miast badanie pedobarograficzne pozwala na biomechaniczną, funkcjonalną ocenę stopy na podstawie rozkładu nacisków na podeszwowej stronie stóp. Bolton i wsp. oraz Lord i wsp. podają, że elementy struktural­ne stopy mogą predysponować do pojawie­nia się jej patologii [3, 31] jednak Cavanagh podkreśla, że charakterystyka strukturalna odpowiada jedynie za okoto 35% rozbież­ności jakie pojawiają się pomiędzy zdrowy­mi osobami w rozkładzie nacisków na po­deszwie obserwowanych w badaniach dy­namicznych [11]. Różnice wynikają głównie ze stanu funkcjonalnego aparatu ruchu. W przypadku pacjentów w wieku senioralnym lub tych ze znacznie nasilonymi dolegliwo­ściami bólowymi w obrębie narządu ruchu niemożliwe jest poprawne wykonanie bada­nia dynamicznego. Trudności w przeprowa­dzeniu prawidłowego pomiaru dynamiczne­go szczególnie podczas chodu występują również u części osób zdrowych [11, 51]. Wynika to najczęściej z nadmiernej koncen­tracji pacjenta w trakcie wykonywania ba­dania i wynikającej stąd nadmiernego ak­centowania jednej z faz chodu. Efektem tego jest uzyskiwanie niepowtarzalnych wyników. Trudności w wykonaniu badania dynamicz­nego występują zawsze u części dzieci w wieku przedszkolnym. Niektóre z nich, po­mimo wielokrotnie powtarzanych prób i pra­widłowego ustawienia suwaka startowego, omijają platformę pomiarową lub stają na nią tylko częścią stopy. Uniemożliwia to prawi­dłowe przeprowadzenie badania. Inna gru­pa badanych dzieci w czasie pomiaru kon­centruje swoją uwagę na stawianiu kroków, nadmiernie akcentując jedną z faz chodu, najczęściej fazę podporu. [36, 52]. Uniknię­cie takich problemów zapewniają wprawdzie badania oparte na układach pomiarowych umieszczonych wewnątrz obuwia, jednak­że ich koszt stanowi istotny czynnik ograni­czający ich powszechne zastosowanie. W
sytuacjach takich najłatwiej jest dokonać pomiaru statycznego i posturalnego lub tyl­ko badania statycznego, które można wy­konać praktycznie u każdej osoby, z wyjąt­kiem osób nie chodzących i nie utrzymują­cych postawy pionowej. Jest ono niezastą­pione w trakcie diagnostyki wad stóp u dzieci w wieku przedszkolnym [26, 36, 49].
Chociaż wadą statycznej analizy pedo- barograficznej jest fakt, że uzyskuje się ob­raz podpierania podeszwowego pacjenta w określonej chwili, a to nie pozwala na anali­zę zmian w podpieraniu i przesuwaniu się centrów nacisku, bezsprzecznie ten typ ba­dania dostarcza cennych informacji o prze­ciążeniu stopy szczególnie u pacjentów, u których patologia w zakresie narządu ruchu nie pozwala na przeprowadzenie analiz dy­namicznych. Analiza posturalna odzwiercie­dla dynamikę stania i pozwala, choć w za­kresie nie tak rozległym jak pedobarografia podczas chodu, ocenić biomechanikę stóp. Wyniki wielu analiz pokazują, że posturalne badanie umożliwia obiektywizację ich sta­nu funkcjonalnego oraz stwarza możliwość oceny zjawisk przeciążeniowych w nich występujących [2, 23, 27, 49, 58].
## Podsumowanie
1. Badanie pedobarograficzne umożli­wia precyzyjną, ilościową ocenę nacisków na podeszwowej stronie stóp i ułatwia wdro­żenie odpowiedniego, indywidualnego pro­gramu leczenia rehabilitacyjnego, z uwzglę­dnieniem biomechanicznych aspektów pa­tologii stóp.
2. Pomiary mogą być powtarzane wie­lokrotnie służąc do monitorowania postępu deformacji stóp a także przebiegu ich lecze­nia.
3. Badanie posturalne jest trudniejsze do wykonania od badania statycznego, nie­mniej dużo prostsze od badania dynamicz­nego w czasie chodu.
Piśmiennictwo
1. Abboud R. J.: Relevant fool biomechanics. Cur. Orthop. 2002, 16, 165.
2. Blomgren M., Turan I., Agadir M.: Gait analysis in hallux valgus. J. Foot Surg. 1991, 30, 70.
3. Boulton A. J. M., Hard ¡sty C. A., Betts R. P.: Dynamic foot pressure and other studies as diagnostic and management aids in diabetic neuropathy. Diabetes Care 1983, 6, 26.
4. Bryant A., Singer K., Tinley P.: Comparison of the reliability of plantar pressure measurements using the two-step and midgait methods of data collection. Foot Ankle Inter. 1999, 20, 646.
5. Bryant A., Tinley R, Singer K.: Plantar pressure distribution in normal, hallux valgus and hallux limitus feet. Foot. 1999(A), 9, 115.
6. Burnfield JM., Few CD., Mohamed OS. et al.: The influence of walking speed and footwear on plantar pressures in older adult. Clin. Biomech. 2004, 19, 78.
7. Cavanagh P. R., Ae M.: A technique for the display of pressure distributions beneath the foot. Biomech. 1980, 13, 69.
8. Cavanagh P. R., Michiyoshi A. E.: A technique for the display of pressure distributions beneath the foot. J. Biomech. 1980, 13, 69.
9. Cavanagh P. R., Rodgers M. M., liboshi A.: Pres­sure distribution under symptom-free feet during barefoot standing. Foot Ankle. 1987, 7, 262.
10. Cavanagh P. R., Henley J. D.: The computer era in gait analysis. Clin. Podiatr. Med. Surg. 1993, 10, 471.
11. Cavanagh P. R., Morąg E., Boulton A. J. et al.: The relationship of static foot structure to dynamic foot function. J. Biomech. 1997, 30, 243.
12. Chen H., Nigg B. M., Hulliger M. et al.: Influence of
sensory input on plantar pressure distribution. Clin Biomech. 1995, 10, 271.
1. Elfman H.: A cinematic study of the distribution o pressure in the human foot. Anat. Rec. 1934, 59, 481
2. Foti T, Davids J. R., Bagley A.: A biomechanica analysis of gait during pregnancy. JBJS (A), 2000 82, 625.
3. Gallagher M., Abboud RJ., Keatch RP. et al.: The role of microengineering in pedobarography. Foo 1999, 9, 79.
4. Gażdzik T, Piecha J., Zygula J.: Pedobarograficzn; ocena leczenia paluchów koślawych. Kwart. Ortop 1997, 1, 50.
5. Graf P. M.: The EMED system of foot pressure analy sis. Clin. Podiatr. Med. Surg. 1993, 10, 445.
6. Harrison A. J., Hillard P. J.: A moment-based tech ñique for the automatic spatial alignment of planta pressure data. Proceedings of the Institution of Me chanical Engineers. Part H-J. Eng. Med. 2000, 214 257.
7. Hastings M. K., Commean P. K., Smith K. E. et al. Aligning anatomical structure from spiral X-ray com puted tomography with plantar pressure data. Clin Biomech. 2003, 18, 877.
8. Hennig E. M., Milani T. L.: The tripod support of the foot. An analysis of pressure distribution under static and dynamic loading. Z. Orthop. 1993, 131, 279.
9. Hughes J., Kriss S., Klenerman L: A clinician's view of foot pressure: a comparison of three differ­ent methods of measurement. Foot Ankle. 1987, 7 277.
10. Hughes J., Pratt L, Lingę K. et al.: Reliability o pressure measurements the EMED F system. Clin Biomech. 1991, 6, 14.
11. Hughes J.: The clinical use of pedobarography. Acta Orthop. Belg. 1993, 59, 10.
12. Hughes J., Phil M., Clare P. et al.: A comparison o two studies of the pressure distribution under the fee of normal subject using different equipment. Foo Ankle 1993, 14, 514.
13. Hughes R., Rowlands H., McMeekin S. A lasei plantar pressure sensor for the diabetic foot. Med Eng. Phys. 2000, 22, 149.
14. Kellis E.: Plantar pressure distribution during bare­foot standing, walking and landing in preschool boys Gait Posture 2001, 14, 92.
15. Kernozek T. W., LaMott E. E., Dancisak M. J.: Reli­ability of an in-shoe pressure measurement system during treadmill walking. Foot Ankle Inter. 1996, 17 204.
16. Kernozek T. W., Roehrs T. D., McGarvey S.: Analy­sis of plantar loading parameters pre and post surgi­cal intervention for hallux valgus. Clin. Biomech 1997, 12.
17. Kimmeskamp S., Hennig E. M.: Heel to toe motior characteristics in Parkinson patients during free walk­ing. Clin. Biomech. 2001, 16, 806.
18. Lord M.: Fool pressure measurement: a review ol methodology. J. Biomech. Eng, 1981, 3, 91.
19. Lord M., Reynolds D. P., Hughes J. R.: Foot pres­sure measurement: a review of clinical findings. J, Biomech. Eng. 1986, 8, 283.
20. Lorkowski J.: Ocena rozkładu nacisków na pode­szwowej stronie stóp u chorych ze zmianam zwyrodnieniowymi stawów biodrowych. Ortopedia traumatología u progu nowego Millenium, Byd­goszcz 2002, 275.
21. Lorkowski J.: Statyczne i posturalne badanie pedobarograficzne w diagnostyce stop z koślawym ustawieniem paluchów. Praca doktorska 2004.
22. Lorkowski J., Lorkowska B., Skawina A.: Under­foot pressure distribution of patients with spinal prob­lems. Acta Klnesiol. Univ. Tart. 2001, 6, (Suppl. ), 152.
23. Lorkowski J., Mazur T., Skawina A.: Underfoot pres­sure distribution in patients after ankle Injury. Adv Polish Clin. Anal. Warszawa, 2003, 152.
24. Lorkowski J., Radło W., Skawina A.: Flat feet ir children - Emed-system investigation. Med. Sci Monit. 1998, 4, (Suppl. 2), 98.
25. Lorkowski J., Zarzycki D.: Pedobarographic evalu­ation of foot with hallux valgus deformity before anc after Kramer's osteotomy. Acta Kinesiol. Univ. Tart 2002, 7, (Suppl. ), 129.
26. Łyczak J., Gażdzik I, Zygula J. i wsp.: Pomiary zaburzeń obciążeń statycznych i dynamicznych w stopach chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Chir. Narz. Ruchu Ort. Pol. 1996, 61, (Supl 3B), 79.
26
Przegląd Lekarski 2006 / 63 / Suplement 5
J. Lorkowski i wsp,

1. Mathieson I., Upton D., Birchenough A.: Compari­son of footprint parameters calculated from static and dynamic footprint. Foot 1999, 9,145.
2. Matysiak W.: Plantokonturograficzno-antropo- metryczne metody oceny stopy płaskiej podłużnej. Chir. Narz. Ruchu Ort. Pol. 1980, 45, 43.
3. Nicolopoulos C.S., Giannoudis P.V., Stergio- poulos K.A.: History and literature review of plantar pressure measurement studies and techniques (pelmatographise). Cypr. Assoc. Med. Phys. Biomed. Eng. 1996, 6, 7.
4. Nicolopoulos C.S., Anderson E.G., Solomonidos S.E. et al.: Evaluation of the gait analysis FSCAN pressure system: clinical tool or toy? Foot 2000,10, 124.
5. Nurse M.A., Nigg B.M.: The effect of changes in foot sensation on plantar pressure and muscle ac­tivity. Clin. Biomech. 2001,16, 719.
6. Orzechowski W.: Anatomical-functional rating sys­tem related to pedobarographic examination of the foot in patients treated operatively for hallux valgus. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 2001, 66, 617.
7. Payne C., Turner D., Miller K.: Determinants of plantar pressures in the diabetic foot. J. Diabetes Compl. 2002,16, 277.
8. PEL38 - Instrukcja instalacji i użytkowania. Midi Capteurs S.A., Toulouse, Francja.
9. Perry J.E., Ulbrecht J.S., Derr J.A., Cavanagh P.R.:
The use of running shoes to reduce plantar pressures in patients who have diabetes. JBJS (A). 1995, 77, 1819.
1. Quaney B., Meyer K., Cornwall M.W. et al.: A com­parison of the dynamic pedobarograph and EMED systems for measuring dynamic foot pressures. Foot Ankle Inter. 1995,16, 562.
2. Radło W., Lorkowski J.: Zastosowanie kliniczne badań nacisków stopy na podłoże za pomocą Emed- systemu w diagnostyce wad i chorób stóp. Chir. Narz. Ruchu Ort. Pol. 1999, 64, 555.
3. Ridola C., Palma A., Cappello F. et al.: Symmetry of healthy adult feet: role of orthostatic footprint at com­puterized baropodometry and of digital formula. Ital. J. Anat. Embryol. 2001,106, 99.
4. Sadeghi H., Allard P., Prince F. et al.: Symmetry and limb dominance in able-bodied gait: a review. Gait Posture 2000,12, 34.
5. Schaff P., Kirsch D, Frey S. et al.: Dynamische Druckverteilungsmessungen unter der Fubsohle Standardisierung der Pedographie. Akt. Endokrin. Stoffw. 1987, 8,127.
6. Schaff P.S., Cavanagh P.R.: Shoes for the insensi­tive foot: the effect of a "rocker bottom" shoe modifi­cation on plantar pressure distribution. Foot Ankle 1990,11,129.
7. Soames R.W., Blake C.D., Stott J.R.R. et al.: Meas­urement of pressure under the foot during function.
Med. Biol. Eng. Comput. 1982, 20,489.
1. Stess R.M., Jensen S.R., Mirmiran R.: The role of dynamic plantar pressures in diabetic foot ulcers. Diabetes Care 1997, 20, 855.
2. Toth K., Boda K., Kellermann P. et al.: Clinical and gait analysis of 171 unilateral calcaneal fractures. Clin. Biomech. 1997,12, S17.
3. Urry S.R., Wearing S.C.: A comparison of footprint indexes calculated from ink and electronic footprints. J. Am. Podiatr. Med. Assoc. 2001, 91, 203.
4. Veves A., Boulton A.J.: The optical pedobarograph. Clin. Podiatr. Med. Surg. 1993,10, 463.
5. Weijers R., Walenkamp G., van Mameren H. et al.: The Relationship of the Position of the Metetarsal Head and Peak Plantar Pressure. Foot Ankle Inter. 2003, 24, 249.
6. Woodburn J., Helliwell P.S.: Observations on the F-Scan in-shoe pressure measuring system. Clin. Biomech. 1996,11, 301.
7. Yamamoto H., Muneta I, Asahina S. et al.: Fore­foot pressures during walking in feet afficted with hallux valgus. Clin. Orthop. Rel. Res. 1996,323,247.
8. Zyguła J., Piecha J., Gażdzik T. et al.: Zaawan­sowany system pomiarowy obciążeń statycznych i dynamicznych dla diagnostyki schorzeń orto­pedycznych. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1996, 61, (Supl. 3B), 119.
Przegląd Lekarski 2006 / 63 / Suplement 5
27