Piotr PODOLEC1
Magdalena KAŻNICA-WIATR1
Zygmunt PODOLEC2
Marek KROCHIN1
Piotr WILKOŁEK1
Piotr PRZYBYŁOWSKI3
Karol WIERZBICKI3
Jerzy SADOWSKI3
Krzysztof ŻMUDKA4
Wiesława TRACZ’
# Testy wziewnego, sterowanego oddychaniem podawania tlenku azotu u chorych z nadciśnieniem płucnym
## Vasodilatator testing with nitric oxide (Bronchial Control Treatment System - BCTS) in patients with pulmonary hypertension
'Klinika Chorób Serca i Naczyń
Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Kierownik Kliniki:
Prof, dr hab. med. Wiesława Tracz
2Ośrodek Aerozoloterapii w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II Kierownik Ośrodka:
Dr n. med. Zygmunt Podolec
’Klinika Chirurgii Serca, Naczyń
i Transplantologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Kierownik Kliniki:
Prof, dr hab. med. Jerzy Sadowski
“Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Kierownik Zakładu:
Dr hab. med. Krzysztof ¿mudka
Dodatkowe słowa kluczowe:
tlenek azotu
nadciśnienie płucne sterowane oddychaniem podawanie leków
(BCTS)
Additional key words:
nitric oxide
pulmonary hypertension bronchial control treatment system method
(BCTS)
Adres do korespondencji:
Dr hab. med. Piotr Podolec Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii CM UJ 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
Tel.: (+12) 6142287, Fax: (+12) 4234376
Tlenek azotu (NO) jest jednym z naj­ważniejszych mediatorów produkowa­nych w organizmie człowieka, uczest­niczy w regulacji światła naczyń krwio­nośnych, aktywacji leukocytów i pły­tek krwi, jest mediatorem w układzie nerwowym oraz w reakcjach zapal­nych. Dowiedziono, iż u chorych z nad­ciśnieniem płucnym obserwuje się zmniejszone wydzielanie tlenku azotu i zwiększoną syntezę endoteliny-1. Dla­tego też u tych chorych stosowany jest egzogenny, podawany wziewnie tlenek azotu (iNO). Dodany do mieszaniny oddechowej iNO, przechodzi przez barierę pęcherzykowo-włośniczkową do komórek mięśni gładkich, gdzie aktywuje cyklazę guanylowątak jak po­wstały fizjologicznie tlenek azotu. Do­wiedziono, iż obniża on naczyniowy opór płucny (PVR) i ciśnienie w tętni­cy płucnej (PAP). Wziewnie podawany tlenek azotu jest stosowany w celu leczniczym u chorych po zabiegach kardiochirurgicznych, głównie trans­plantacji serca i korekcji wad zastaw­kowych z towarzyszącym nadciśnie­niem płucnym, a także po wszczepie­niu urządzenia wspomagającego pra­cę lewej komory w celu odciążenia pra­wej komory. U chorych kwalifikowa­nych do zabiegów kardiochirurgicz­nych z towarzyszącym wtórnym nad­ciśnieniem płucnym oraz u chorych z pierwotnym nadciśnieniem płucnym wykonywany jest test diagnostyczny z użyciem iNO celem ustalenia dalsze­go postępowania terapeutycznego.
Zastosowanie nowej metody poda­wania iNO metodą BCTS (Bronchial Control Treatment System) pozwala na precyzyjne podanie ściśle określonej dawki iNO oraz pełne jego wykorzysta­nie poprzez dodanie do mieszaniny oddechowej w początkowej fazie wde­chu. Zmniejsza się także ryzyko dzia­łań ubocznych, nie obserwowano do­tychczas działania na krążenie syste­mowe ani wzrostu poziomu methemo­globiny.
Nitric oxide (NO) is one of the most important mediators produced in the human organism. It participates in the regulation of blood vessel lumens, ac­tivation of leucocytes and platelet; it is a mediator in the nervous system and in inflammation reactions. It was proved that in case sof patients with pulmonary hypertension, a decreased secretion of nitric oxide and an in­creased synthesis of endotelin-1 is observed. Therefore, in case of pa­tients with pulmonary hypertension the exogenous, inhaled nitric oxide (¡NO) is applied. It is added to the respira­tory mixture and it passes through the alveolar-capillary barrier to the smooth muscle cells where it activates a guanyle cyclase, similarly to the physi­ologically produced nitric oxide. It was proved that it decreases pulmonary vascular resistance (PVR) and pulmo­nary artery pressure (PAP). Inhaled nitric oxide is applied for treatment purposes to patients after cardiosur- gical operations, mainly heart trans­plantation and correction of valvular defects with accompanying pulmonary hypertension, as well as after implan­tation of the left ventricular assist de­vice in order to relieve the right cham­ber. In case of patients qualified for cardiosurgical operations with the ac­companying pulmonary hypertension as well as in case of patients with the arterial pulmonary hypertension a diagnostical test using iNO is carried out in order to determine further course of therapeutical treatment.
The application of the new method of iNO administration by the BCTS (Bronchial Control Treatment System) method allows for a precise adminis­tration of accurately determined doses of iNO and its full utilisation through addition to the respiratory mixture in the initial phase of inspiration. The risk of side effects is also decreased; so far no influence on the circulatory sys­tem or an increase of the level of methemoglobinę was observed.
Przegląd Lekarski 2004/61 /6
737

### Wprowadzenie
Poznanie roli tlenku azotu w procesach fizjologicznych i patologicznych toczących się w układzie krążenia stanowi jedno z naj­ważniejszych osiągnięć medycyny w ostat­nim okresie. W 1978 roku odkryto substan­cję o działaniu wazodilatacyjnym, którą na­zwano EDRF (endothelium-derived relaxing factor). W 1987 roku Palmer i wsp. stwier­dzili, iż substancja ta nazwana wcześniej EDRF to produkowany przez komórki śród- błonka tlenek azotu (NO) [10]. Za całokształt osiągnięć związanych z odkryciem tlenku azotu i jego znaczenia w procesach fizjolo­gicznych i patofizjologicznych przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fi­zjologii w 1998 roku.
Tlenek azotu, uważany powszechnie za substancję o działaniu toksycznym i terato­gennym, jest jednym z najważniejszych mediatorów uczestniczących w regulacji światła naczyń krwionośnych, aktywacji leu­kocytów i płytek krwi, jest także neuro- transmiterem w centralnym i obwodowym układzie nerwowym oraz mediatorem w pro­cesach zapalnych i immunologicznych [9].
### Powstawanie i działanie tlenku azotu
Tlenek azotu produkowany jest przez komórki śródbłonka naczyniowego z amino­kwasu L-argininy z udziałem swoistej syn- tazy tlenku azotu. Do chwili obecnej wyizo­lowano trzy izoformy syntazy tlenku azotu: neuronalną- obecną w komórkach układu nerwowego, indukowalną-obecną głównie w komórkach uczestniczących w procesach zapalnych oraz konstytutywną- wyizolowa- nąz komórek śródbłonka naczyniowego. Do czynników aktywujących konstytutywnąsyn- tazę tlenku azotu należą bradykinina, ace­tylocholina, adenozyna i inne substancje, powodujące wzrost stężenia wapnia w ko­mórce [8,13]. Tlenek azotu, powstały w ko­mórkach śródbłonka naczyniowego dyfun- duje do komórek mięśni gładkich, gdzie ak­tywuje rozpuszczalnąformę cyklazy guany- lowej, która katalizuje wytwarzanie cGMP z GTP (rycina 1). Uważa się, iż cGMP jest głównym mediatorem, który działa zarówno rozkurczająco na komórki mięśni gładkich naczyń krwionośnych, jak również hamuje aktywację i adhezję płytek krwi i leukocy­tów oraz proliferację mięśni gładkich. Cy­kliczny GMP ma krótki czas półtrwania z po­wodu szybkiej inaktywacji przez fosfodieste- razy; wynosi on około 1 min. Spośród wszystkich izoform fosfodiesteraz występu­jących w organizmie człowieka, za degra­dację cGMP w płucach odpowiedzialna fos- fodiesteraza 5 [21].
W badaniach doświadczalnych wykaza­no, iż w stanach patologicznych prowadzą­cych do dysfunkcji śródbłonka naczyniowe­go dochodzi do zmniejszenia syntezy tlen­ku azotu i zwiększenia uwalniania endoteli- ny 1, substancji o silnym działaniu wazokon- strykcyjnym.
### Działanie wziewnie podawanego tlenku azotu
W 1991 roku przeprowadzono badania doświadczalne na zwierzętach, u których w pierwszym etapie wywoływano hipoksję pęcherzykową, dzięki której uzyskiwano skurcz mięśni gładkich naczyń płucnych, a
następnie podawano wziewnie egzogenny tlenek azotu (¡NO). Tlenek azotu obniżał średnie ciśnienie w tętnicy płucnej i naczy­niowy opór płucny, nie wpływał natomiast na rzut serca i ciśnienie systemowe [4]. Następnie takie efekty działania ¡NO potwier­dzono u zdrowych ochotników, u których wywoływano hipoksję poprzez obniżenie stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej oraz u osób przebywających na dużych wy­sokościach nad poziomem morza [19]. Pierwszy raz ¡NO zastosowano u osób z nadciśnieniem płucnym poddanym zabie­gom kardiochirurgicznym, stwierdzono, iż iNO w dawkach 5-80 ppm działa wyłącznie na krążenie płucne, obniża ciśnienie w tęt­nicy płucnej i naczyniowy opór płucny, nie wpływa natomiast na krążenie systemowe.
Podawany wziewnie tlenek azotu docie­ra wraz z wdychanym powietrzem do pę­cherzyków płucnych, następnie przechodzi przez barierę pęcherzykowo-włośniczkową do komórek mięśni gładkich naczyń, gdzie aktywuje cyklazę guanylową [18]. Aktywa­cja tego enzymu zwiększa syntezę cGMP, który działa rozkurczająco na komórki mię­śni gładkich (rycina 2). Stwierdzono, iż dzia­łanie iNO jest identyczne z działaniem tlen­ku azotu powstającym endogennie w komór­kach śródbłonka naczyń. Podany wziewnie tlenek azotu, po przedostaniu się do świa­tła naczynia wiąże się z hemoglobiną i szyb­ko ulega inaktywacji. Zdolność wiązania NO przez hemoglobinę jest 3000 razy wyższa w porównaniu ze zdolnością wiązania tlenu [3]. Selektywne działanie podanego wziew­nie NO na naczynia krążenia płucnego tłu­maczone jest właśnie szybką inaktywacją poprzez wiązanie się z hemoglobiną w krą­żeniu płucnym. Uważa się, że działanie wazodilatacyjne iNO obserwuje się właści­wie tylko w czasie inhalacji, gdyż jest on szybko inaktywowany, a czas półtrwania cGMP, biologicznie czynnego mediatora wynosi około 1 min. Dlatego też farmakolo­giczne efekty działania ¡NO są obserwowa­ne jedynie w trakcie jego podawania [21].
### Zastosowanie kliniczne i wziewnie podawanego tlenku azotu
W 1992 roku podawany wziewnie tlenek azotu został po raz pierwszy zastosowany do leczenia przetrwałego nadciśnienia płuc­nego noworodków. Obniżał on naczyniowy opór płucny, zwiększając w ten sposób prze­pływ krwi przez tętnicę płucną i jednocze­śnie zmniejszając prawo-lewy przeciek krwi przez przewód tętniczy Botalla. Tlenek azotu w dawce 10-20 ppm został podany 9 nowo­rodkom (Kinsella i wsp.), u których ciśnie­nie tlenu we krwi tętniczej (PaO2) wynosiło około 40 mmHg. Podanie ¡NO w dawce 20 ppm powodowało natychmiastowe podwyż­szenie PaO2 do 80 mmHg, czas inhalacji wynosił około 12-24 h, po zaprzestaniu po­dawania iNO nie obserwowano obniżenia wysycenia krwi tętniczej tlenem [6,17].
W celu leczniczym tlenek azotu najczę­ściej jest stosowany w okresie pooperacyj­nym u chorych po zabiegach transplantacji serca, gdyż zmniejsza afterload prawej ko­mory w sercu przeszczepionym. W okresie okołooperacyjnym potrzebny jest czas w celu dostosowania się serca przeszczepio­nego do nowych warunków hemodynamicz­
nych, konieczne jest wówczas obniżenie naczyniowego oporu płucnego. Działanie iNO jest porównywalne z działaniem poda­wanych dożylnie substancji o działaniu wa­zodilatacyjnym tj. nitroprusydkiem sodu lub prostacykliną, natomiast jest on jedynym wazodilatatorem działającym selektywnie na łożysko płucne i nie powodującym hipoten- sji w krążeniu systemowym. W badaniach porównujących działanie prostacykliny z ¡NO wykazano, iż prostacyklina zwiększa indeks sercowy, natomiast ¡NO jest jedynym selek­tywnym wazodilatatorem działającym wy­łącznie na łożysko płucne, natomiast sto­pień obniżenia PVR przy zastosowaniu oby­dwu leków jest porównywalny.
Tlenek azotu jest stosowany także u chorych po zabiegach kardiochirurgicznych wad wrodzonych i nabytych serca z towa­rzyszącym nadciśnieniem płucnym. Wyka­zano (Girard i wsp.), iż ¡NO selektywnie ob­niża PVR w okresie pooperacyjnym u cho­rych poddanych zabiegom wymiany zastaw­ki mitralnej z towarzyszącym nadciśnieniem płucnym, stopień obniżenia PVR po poda­niu ¡NO jest zależny od jego wyjściowej war­tości. U chorych z wysokimi wartościami PVR (PVR średnie 622 ARU) nie obserwo­wano jego zmniejszenia, co jest najprawdo­podobniej związane ze znacznym zaawan­sowaniem procesów włóknienia (Snow i wsp.) [4].
Obniżenie PVR jest także konieczne u chorych po wszczepieniu urządzenia wspo­magającego pracę lewej komory (LVAD - left ventricular assist device). Nadciśnienie płucne i niewydolność prawej komory są często przyczyną niedopełnienia lewej ko­mory i przyczyniają się do zwiększenia śmiertelności. U około 20% chorych po wsz­czepieniu LVAD, konieczna jest w drugim etapie implantacja urządzenia wspomaga­jącego pracę prawej komory. W tej grupie chorych stosuje się również iNO celem ob­niżenia ciśnienia w tętnicy płucnej i odcią­żenia prawej komory przed ewentualnym przeszczepem serca.
### Zastosowanie tlenku azotu do celów diagnostycznych
W celu diagnostycznym ¡NO jest naj­częściej stosowany do oceny odwracalno- ści naczyniowych oporów płucnych u chorych kwalifikowanych do transplantacji serca.
W przeprowadzonych wcześniej bada­niach stwierdzono większe ryzyko zgonu u chorych poddanych zabiegom kardiochirur­gicznym lub transplantacji serca z powodu wrodzonych lub nabytych chorób serca, u których rozpoznano towarzyszące utrwalo­ne nadciśnienie płucne, nie ulegające reduk­cji po podaniu substancji o działaniu wazo­dilatacyjnym [1].
U chorych z pierwotnym nadciśnieniem płucnym (PPH) przeprowadza się próbę z ¡NO celem oceny reaktywności łożyska płuc­nego na podanie wazodilatatora. Pożądane jest obniżenie średniego ciśnienia w tętnicy płucnej po podaniu iNO o minimum 20% w stosunku do wartości wyjściowej bez towa­rzyszącego obniżenia rzutu serca lub obni­żenie naczyniowych oporów płucnych o mi­nimum 25% w stosunku do wartości wyjścio­wej.
U chorych w klasie NYHA I, II i niekiedy
7.3R
Pr/paliiil I .pknrcki 2004 /61/6
P. Pnrlnlec i wsn.

Synteza tlenku azotu. NOS - syntaza tlenku azotu, GTP - guanozyno-5-trójfosforan, cGMP - cykliczny guanozyno-3,5-monofosforan
Nitric oxide synthesis. NOS - nitric oxide synthase, GTP- guanosinetriphosphate, cGMP - cyclic guanosinemono­phosphate
Rycina 2
Działanie wziewnie podawanego tlenku azotu (¡NO).
Inhaled nitric oxide signal transduction pathway.
także III wykonanie tego testu jest koniecz­ne celem rozważenia dalszej terapii bloke- rami kanału wapniowego. Dowiedziono, że jedynie 30-40% chorych z PPH reaguje na podanie ¡NO. Zależy to od stopnia przero­stu błony środkowej i wewnętrznej oraz miej­scowej zakrzepicy w naczyniach łożyska płucnego. U chorych, u których stwierdzo­no pozytywną reakcję na podanie ¡NO wska­zane jest włączenie blokerów kanału wap­niowego do przewlekłej terapii. Udowodnio­no, iż 5-letnia przeżywalność chorych leczo­nych Ca-blokerami, z dodatnią reakcją w teście z wazodilatatorem w porównaniu do niereagujących na jego podanie wynosi 94% vs 55% (wg National Instiutes of Health Registry). Najczęściej stosowane są po­chodne dihydropirydynowe w dużych daw­kach (diltiazem 720 mg/dobę lub nifedypi- na 300 mg/dobę). U chorych, u których nie stwierdzono pozytywnej reakcji należy roz­ważyć włącznie do leczenia analogów pro- stacykliny, antagonistów receptora dla en- doteliny lub sildenafilu. W zaawansowanej klasie NYHA III lub IV wskazane jest stoso­wanie analogów prostacykliny, a także roz­ważenie przeszczepu serca i płuc.
Metoda sterowanego oddychaniem podawania leków (aerozoli i gazów medycznych) - BCTS (Bronchial Control Treatment System)
Pierwsze urządzenia do podawania ae­rozoli z wodnych roztworów leków powsta­ły pod koniec XIX wieku. Początkowo do wy­twarzania aerozolu wykorzystywano parę wodną. Od 1920 roku do wytwarzania ae­rozolu używane jest sprężone powietrze. Dalszy rozwój aerozoloterapii zawdzięcza­my produkcji przenośnych sprężarek oraz udoskonaleniu urządzeń rozpylających ae­rozol. Zestawy do inhalacji składające się z kompresora oraz nebulizatora wyposażone­go w ustnik lub maskę uważane są aktual­nie za standardowe urządzenia do podawa­
nia aerozoli. Zasadniczą ich wadą jest wy­twarzanie aerozolu niezależnie od fazy od­dychania, co powoduje straty oraz wysoką emisję leku do otoczenia. Z tego powodu w celu wykonywania testów prowokacyjnych z histaminą lub alergenami stosowane są dozymetry, które umożliwiają podanie okre­ślonej dawki aerozolu w czasie wdechu. Za­stosowanie dozymetru umożliwia wzrost depozycji aerozolu oraz ogranicza emisję leku do otoczenia pacjenta. Ma to szczegól­ne znaczenie dla bezpieczeństwa osób wy­konujących inhalacje z wodnych roztworów np. alergenów, antybiotyków, cytostatyków. Dozymetry nie są stosowane powszechnie. Okazało się, iż nie zapewniają one optymal­nej depozycji aerozolu u chorych z rozstrze­niami oskrzeli, stałą obturacją i przebudo­wą dróg oddechowych.
Trudności związane z zastosowaniem aerozoli u chorych na przewlekłe choroby układu oddechowego zostały zauważone w przez Narodowy Funduszu Zdrowia, który na wniosek Ośrodka Aerozoloterapii Kra­kowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II wprowadził do katalogu usług specjalistycznych pulmonologicznych aler­gologów poradę z indywidualnym dostoso­waniem metody leczenia aerozolami.
Celem indywidualnego dostosowania leczenia aerozolami jest uzyskanie optymal­nej depozycji aerozolu niezależnie od wie­ku pacjenta, stopnia skurczu i deformacji dróg oddechowych. Indywidualne dostoso­wanie leczenia aerozolami jest możliwe w wyniku opracowania metody BCTS (Bron­chial Control Treatment System) [17,18] tj. sterowanego oddychaniem podawania le­ków w postaci aerozoli i gazów medycznych. Metoda BCTS, polega na zastosowaniu sta­łej analizy oddychania do określenia opty­malnego czasu podania bolusu aerozolu [17,19] lub gazu medycznego. W metodach dozymetrycznych początek wdechu określa czas podania aerozolu lub gazu medyczne­
go. W metodzie BCTS możliwe jest poda­nie aerozolu w określonej fazie wdechu w zależności od uzyskanej przez pacjenta nie­zbędnej objętości wydechu oraz w zależno­ści od uzyskania optymalnego przepływu powietrza w czasie wdechu. Metoda BCTS umożliwia programowanie czasu podania leku w fazie wdechu odpowiedniej dla uzy­skania depozycji w obwodowej lub central­nej części układu oddechowego. W zależ­ności od celu leczenia i miejsca działania podawanych leków możliwe jest np. ogra­niczenie wpływu beta-mimetyków na serce i układ krążenia przez podanie aerozolu z wodnego roztworu salbutamolu w środko­wej lub końcowej fazie wdechu. Przy zasto­sowaniu odpowiedniej wielkości cząsteczek aerozolu możliwe jest zmniejszenie dawki oraz depozycji w jamie ustnej i obwodowej części układu oddechowego. W ten sposób możliwe jest korzystne dla chorych ograni­czenie ogólnego działania leku. W celu le­czenia przewlekłych infekcji układu oddecho­wego lub w celu oceny odwracalności i le­czenia nadciśnienia płucnego korzystne jest podanie leków w początkowej fazie wdechu po wykonaniu wydechu, którego objętość umożliwia uzyskanie wysokiej depozycji w obwodowej części układu oddechowego. Aby uzyskać depozycję w obwodowej czę­ści układu oddechowego zalecane jest po­danie aerozolu niskocząsteczkowego oraz odpowiednie dostosowanie przepływu po­wietrza w czasie wdechu. Dostosowanie przepływu powietrza w czasie wdechu nie jest konieczne do sterowanego oddycha­niem podawania gazów medycznych. Na depozycję aerozoli z leków o właściwo­ściach hydrofilnych istotny wpływ ma tem­peratura i wilgotność powietrza. Wysoka wilgotność powietrza powoduje wzrost ob­jętości cząsteczek aerozolu i może być przy­czyną nieskutecznego leczenia osób zain- tubowanych i sztucznie wentylowanych np. antybiotykami w aerozolu.
Przegląd Lekarski 2004 /61 /6
739

Rycina 3
Schemat zestawu do sterowanego oddychaniem podawania tlenku azotu.
1 - pneumodozymetr (PNEUMONEB® NOX abcMED); 2 - głowica BCTS - maska z pneumotachografem;
3 - butla z reduktorem NO; 4 - analizator NO i NO2; 5 - komputer z programem do sterowanego oddychaniem podawania leków
Scheme of the set used for ¡NO admistration with Bronchial Control Treatment System (BCTS) method.

Rycina 4
Test reaktywności łożyska płucnego po wziewnym, sterowanym oddychaniem, podaniu tlenku azotu (¡NO) u chorych kwalifikowanych do przeszczepu serca - ocena inwazyjna (opór naczyń płucnych - PVR; nitrogliceryna - NTG).
Acute vasodilatator testing with ¡NO (Bronchial Control Treatment System = BCTS) in patients qualified for heart transplantation - hemodynamic evaluation.
Rycina 5
Test reaktywności łożyska płucnego po wziewnym, sterowanym oddychaniem, podaniu tlenku azotu (iNO) - ocena echokardiograficzna (ciśnienie skurczowe w prawej komorze - RVSP).
Acute vasodilatator testing with ¡NO (Bronchial Control Treatment System = BCTS) - echocardiographic evaluation.
Metoda BCTS jest stosowana do poda­wania aerozoli z wodnych roztworów leków: rozkurczowych (salbutamolu, fenoterolu i bromku ipatropium), sterydów (budesonidu i flutikazonu), antybiotyków (tobramycyny, gentamycyny, ceftazydymu, colistyny i in­nych) mukolityków (rhDNazy, ambroksolu), cytostatyków, morfiny, inhibitora alfa-1pro- teinazy, pentoksyfiliny, insuliny oraz innych stosowanych w celach badawczych, diagno­stycznych i leczniczych.
Metoda BCTS umożliwia sterowane od­dychaniem podawanie gazów medycznych: tlenu i Helioxu oraz tlenku azotu. Zastoso­wanie metody BCTS w przypadku drogich leków ma szczególne uzasadnienie farma- koekonomiczne, umożliwia obniżenie kosz­tów leczenia mukowiscydozy i innych cho­rób układu oddechowego.
Do podawania aerozoli i gazów medycz­nych metodą BCTS służą pneumodozyme- try. Jest to nowa grupa urządzeń medycz­nych zbudowanych w oparciu o PC - spiro­metr i program sterujący pracą dozymetru zasilanego sprężonym powietrzem. Urzą­dzenie wyposażone jest w odpowiednie in­dywidualne głowice BCTS do podawania ga­zów medycznych lub wytwarzania i poda­wania aerozolu (rycina 3). Pneumodozyme- try są dostępne w wersji standardowej (PNEUMONEB abcMED) oraz wykonywa­ne na indywidualne zamówienie lekarza do badań klinicznych lub sterowanego oddy­chaniem podawania leków w domu pacjen­ta. Pneumodozymetr przeznaczony dla le­karza umożliwia programowanie inhalacji metodą BCTS wykonywanych w domu pa­cjenta, co umożliwia dostosowanie metody podania do aktualnych potrzeb.
Podawanie tlenku azotu metodą wziewną, sterowaną oddychaniem (test z iNO) - ocena inwazyjna
Próba z tlenkiem azotu w celu oceny reaktywności krążenia płucnego jest prze­prowadzana w warunkach pracowni hemo­dynamicznej w czasie cewnikowania prawe­go serca. Po wykonaniu wstępnych pomia­rów hemodynamicznych u chorych z nadci­śnieniem płucnym podawany jest wziewnie NO do mieszaniny oddechowej metodą BCTS (Bronchial Control Treatment System) przy pomocy pneumodozymetru (PNEUMO­NEB® NOX abcMED), który umożliwia sta­ły pomiar czynności układu oddechowego w czasie inhalacji, rejestrację początku wde­chu oraz podanie ściśle określonej dawki tlenku azotu do początkowej objętości wdy­chanego powietrza. Podwyższony opór na­czyń płucnych od 4-6 jednostek Wooda, nie reagujący na podawanie leków wazodilata- cyjnych uważany jest za przeciwwskazanie do transplantacji serca (HTX) ze względu na możliwość wystąpienia niewydolności prawej komory w okresie okołooperacyjnym.
W naszym ośrodku za wartość granicz- nąoporu naczyń płucnych przyjęto wartość 4 j. Wooda (320 ARU). Warunkiem kwalifi­kacji chorego do zabiegu HTX konieczna jest redukcja PVR po podaniu substancji o działaniu wazodilatacyjnym poniżej 4 j. Wo­oda (320 ARU) (rycina 4). W wyniku wyko­nanych badań w celu oceny reaktywności łożyska płucnego tlenek azotu podawany jest przez 6 minut do w dawce 20 lub 30
740
Przegląd Lekarski 2004 /61 /6
P. Podolec i wsp-

Rycina 6
Test reaktywności łożyska płucnego po wziewnym, sterowanym oddychaniem podaniu tlenku azotu (echokardiograficzny test z iNO) u chorego z pierwotnym
nadciśnieniem płucnym. Przed podaniem ¡NO: A - RVSP = 90 mmHg ; B - IVRT = 113 msek. Po podaniu przez 6 min. ¡NO w dawce 30 ppm/wdech: C - RVSP = 53
mmHg; D - IVRT = 33 msek. (ciśnienie skurczowe w prawej komorze - RVSP; czas rozkurczu izowolumetrycznego - IVRT).
Acute vasodilatator testing with ¡NO (Bronchial Control Treatment System =BCTS) In patient with primary pulmonary hypertension - echocardiographic evaluation. Before ¡NO:
A - RVSP = 90 mmHg; B - IVRT = 113msek. After 6 minutes ¡NO inhalation in dose of 30 ppm/breath): C - RVSP = 53 mmHg; D - IVRT = 33 msek. (right ventricular systolic
pressure - RVSP; isovolumetric relaxation time - IVRT).
ppm podanej w czasie każdego wdechu. Ze względu na powstający z tlenku azotu dwu­tlenek azotu o właściwościach toksycznych badano poziom methemoglobiny po inhala­cjach oraz monitorowano stężenie tlenku i dwutlenku azotu w czasie inhalacji. We wcześniej wykonanych badaniach z użyciem tlenku azotu podawanego metodą standar­dową stwierdzono zależny od dawki tlenku azotu wzrost poziomu methemoglobiny, któ­rego nie obserwowano w przypadku zasto­sowanej metody BCTS tj. sterowanego od­dychaniem podawania tlenku azotu. W cza­sie testów nie stwierdzono także obecności tlenku azotu i dwutlenku azotu w wydycha­nym powietrzu, co wskazuje na pełne wy­korzystanie podanego leku.
Podawanie tlenku azotu metodą wziewną, sterowaną oddychaniem (test z iNO) - ocena echokardiograficzna
Test z tlenkiem azotu jest również wyko­nywany w pracowni echokardiograficznej celem nieinwazyjnej oceny parametrów he­modynamicznych. W pierwszym etapie u wszystkich chorych wykonywane jest bada­nie echokardiograficzne, a następnie poda­wany jest wziewnie tlenek azotu. Po inhala­cji wykonywane jest ponownie badanie echo­kardiograficzne celem oceny działania ¡NO (rycina 5). Wykonuje się standardowe ba­danie echokardiograficzne ze szczególnym uwzględnieniem funkcji prawej komory. Oce­nia się wielkość jam serca, frakcję wyrzuto­wą, obecność towarzyszących wad zastaw­kowych. Konieczne jest oszacowanie ciśnie­nia końcowo-rozkurczowego w tętnicy płuc­
nej na podstawie pomiaru prędkości fali nie­domykalności przez zastawkę płucną, cza­su akceleracji (AT), ciśnienia skurczowego w prawej komorze na podstawie fali zwrot­nej przez zastawkę trójdzielną. Metodą Dopplera pulsacyjnego oceniany jest prze­pływ przez zastawkę mitralną i trójdzielną, z oceną fali E, A, E/A oraz czasu decelera- cji fali E. U każdego chorego jest również wykonywane badanie metodą tkankowej echokardiografii dopplerowskiej z oceną fali S, A i E, okresu rozkurczu izowolumetycz- nego [20,21].
Na podstawie przeprowadzonych badań po 6 minutowej inhalacji tlenku azotu zaob­serwowano obniżenie ciśnienia skurczowe­go w prawej komorze oraz skrócenie cza­su rozkurczu izowolumetrycznego, co świadczy o odciążeniu prawej komory (ry­cina 6). Ograniczeniem wykonania nieinwa­
Przegląd Lekarski 2004 /61 /6
741

zyjnego testu z ¡NO (echokardiograficzne­go testu z ¡NO) jest konieczność uzyskania dobrej rejestracji obrazów echokardiogra­ficznych.
### Podsumowanie
Dzięki zastosowaniu tej nowoczesnej metody możliwe jest precyzyjne podanie ściśle określonej dawki leku, jak również dzięki dodaniu leku do mieszaniny oddecho­wej w początkowej fazie wdechu, lek jest w całości przemieszczany do pęcherzyków płucnych. Zastosowanie sterowanego oddy­chaniem podawania tlenku azotu metodą BCTS zwiększa bezpieczeństwo badania przez ograniczenie emisji gazu do otocze­nia oraz obniża koszt badania w wyniku ograniczenia zużycia tlenku azotu w czasie testu.
Piśmiennictwo
1. Balzer D., Kort H., Day R. et al.: Inhaled nitric oxide as a preoperative test (INOP Test I). Circulation 2002, 106, (Suppl. I), I 76.
2. Burgeess M., Bright-Thomas R., Ray S.: Echo-car- diographic evaluation of right ventricular function. Eur. J. Echocardiography 2002, 3, 252.
3. Doyle M.P., Hoestra J.W.: Oxidation of nitrogen ox­ides by bound dioxygen in hemoproteins. J. Inorg. Biochem. 1981,14, 351.
4. Girard C., Lehot J. J., Pannetier J.C. et al.: Inhaled
nitric oxide after mitral valve repacement in patients with chronic pulmonary artery hypertension. Ane- stesiology 1992, 77, 880.
1. Frostell C., Fratacci MD., Wain J. et al.: Inhaled nitric oxide. A selective vasodilatator reversing hy­poxic pulmonary vasoconsriction. Circulation 1991, 338, 1173.
2. Gradoń L, Sosnowski TR., Podolec Z.: Pulse nebulization in pneumatic devices. Int. J. Occup. Saf. Ergon. 1999, 5, 31,
3. Kinsella J,P., Neish S.R., Shaffer E. et al.: Low- dose inhalational nitric oxide in persistent pulmonary hypertension of the newborn. Lancet 1992,340,819.
4. Meluzin J., Spinarova L, Dusek J., Toman J.: Prog­nostic importance of the right ventricular function assesed by tissue doppler imaging. Eur. J. Echocardiography 2003, 4, 262.
5. Moncada S., Higgs E.A.: The L-arginine nitrix oxide pathway. N. Engl. J. Med. 1993, 329, 2002.
6. Moncanda S., Palmer R.M., Higgs E.A.: Nitric ox­ide: physiology, patophysiology and pharmacology. Pharmacol. Rev. 1991, 43,109.
7. Palmer R.M., Ferrige A.G., Moncada S.: Nitric ox­ide release accounts for the biological activity of en­dothelium-derived relaxing factor. Nature 1987,327, 524.
8. Parsons S., Celemayer D., Savidis E. et al.: The effects of inhaled nitric oxide on 6-minute walk dis­tance in patients with pulmonary hypertension. Chest 1998,114, (Suppl.), 70S.
9. Pepke-Zaba J., Higenbottam T.W., Dinh-Xuan AT. et al.: Inhaled nitric oxide as a cause of selective pulmonary vasodilatation in pulmonary hypertension. Lancet 1991, 338, 1173.
10. Pison U., Lopez F.A., Heidelmeyer C.F. et al.: In­
haled nitric oxide reverses hypoxic pulmonary vaso­constriction without impairing gas exchange. J. Appl. Phisiol. 1993,74, 1287.
1. Podolec Z.: Pneumodosimeter - the aplication of BCTS method (Bronchial Control Treatment System) to breath-controled application of medicine aerosols in water solution to persons suffering from mucovis­cidosis. 24th European Cystic Fibrosis Conference Vienna, 2001, 374.
2. Podolec Z.: Wpływ sterowanego oddychaniem podawania aerozoli metodą BCTS (Bronchial Con­trol Treatment System) na depozycje aerozolu tobramycyny w płucach. Postępy Aerozoloterapii 2003, 11,59.
3. Riccardi M.J., Knight B.P., Martinez F.J. et al.: In­haled nitric oxide in primary pulmonary hypertension: a safe and effective agent for predicting response to nifedipine. J. Am. Coll. Cardiology 1998, 32, 1068.
4. Roberts J.D., Polaner D.M., Lang P. et al.: Inhaled nitric oxide in persistent pulmonary hypertension of the newborn. Lancet 1992, 340, 818.
5. Rossaint R., Pison U., Gerlach H. et al.: Inhaled nitric oxide: its effects on pulmonary circulation and airway smooth cell muscle cells. Europ. Heart J. 1993, 149, (Suppl.), 133.
6. Schrerrer LL, Vollenwelder L., Delabays A. et al.: Inhaled nitric oxide for high-altitude pulmonary edema. N. Engl. J. Med. 1996, 334, 624.
7. Sitbon O., Brenot F., Denajean A. et al.: Inhaled nitric oxide as a screening vasodilatator agent in pri­mary pulmonary hypertension. A dose response study and comparison with prostacyclin. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1995,15, 384.
8. Steudel W., Hurford W., Zapol W.: Inhaled nitric oxide. Anesthesiology 1999, 91, 1090.
742
Przegląd Lekarski 2004 /61 /6
P. Podolec i wsp.