Anestezjologia Intensywna Terapia
2013, tom 45, numer 1, 8–15
ISSN 0209–1712
PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE
www.ait.viamedica.pl
Powikłania u chorych leczonych metodą plazmaferezy
na oddziale intensywnej terapii
Complications in patients treated with plasmapheresis
in the intensive care unit
1, 2
1
1
2
2
Wojciech Szczeklik
, Katarzyna Wawrzycka
, Anna Włudarczyk
, Aurelia Sega
, Ilona Nowak
,
2
2
1
1, 2
3
Bożena Seczyńska
, Izabela Fajfer
, Krzysztof Zając
, Wiesław Królikowski
, Maria Kózka
1
II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego — Collegium Medicum
2
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
3
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego — Collegium Medicum
Abstract
  Plasmapheresis is one of the methods of extracorporeal blood purification involving the removal of
Background.
inflammatory mediators and antibodies. The procedure is used in a variety of ailments, including autoimmune dise-
ases. The aim of the present study was to analyse the incidence of plasmapheresis-related complications in patients
treated in the intensive care unit (ICU).
The analysis involved 370 plasmapheresis procedures in 54 patients. The data were collected from patients`
Methods.
medical records, including procedure protocols.
The most common diseases treated with plasmapheresis included: myasthenia gravis (33.3%), Guillain-Barré
Results.
syndrome (14%), Lyell’s syndrome (9.3%), systemic lupus erythematosus (7.4%), and thrombotic thromcytopenic
purpura (7.4%). The adverse side effects observed most frequently during plasma filtration were decreases in arterial
blood pressure (8.4% of all procedures), arrhythmias (3.5%), sensations of cold with temporarily elevated temperature
and paresthesias (1.1%, each). In most cases, the symptoms were mild and transient. Severe and life-threatening
episodes, i.e. shock, drops in arterial blood pressure requiring catecholamines administration, persistent arrhythmias
and haemolysis, developed in 2.16% of procedures.
Plasmapheresis can be considered a relatively safe method of treatment of ICU patients. Continuous
Conclusions.
observation and proper monitoring of patients provided by highly trained medical personnel are essential for its safety.
plasmapheresis, complications, intensive care
Key words:
plazmafereza, powikłania, intensywna terapia
Słowa kluczowe:
Anestezjologia Intensywna Terapia 2013, tom XLV, nr 1, 8–15
Plazmafereza jest metodą pozaustrojowej filtracji osocza
polega na separacji osocza a wraz z nim eliminacji substancji
i ma na celu usunięcie z krwi immunoglobulin (głównie
o dużej masie cząsteczkowej i zwrocie elementów morfo-
o charakterze autoprzeciwciał) oraz czynników prozapal-
tycznych krwi wraz z uzupełnieniem utraconej objętości
nych (krioglobulin, lipoprotein, kompleksów immunolo-
płynów [1].
gicznych, łańcuchów lekkich immunoglobulin), mających
Wskazania do leczenia plazmaferezami są określane
kluczowe znaczenie w patogenezie wielu chorób. Zabieg
na podstawie propozycji grup roboczych pod patronatem
8

---
Wojciech Szczeklik i wsp., Powikłania plazmaferezy
go szczegółowo w kontekście grup chorych leczonych na
towarzystw naukowych, zajmujących się technikami poza-
oddziałach intensywnej terapii (OIT). Biorąc pod uwagę
ustrojowego oczyszczania krwi, w skład których wchodzą
zarówno ciężkość stanu ogólnego chorych, jak i specyfikę
specjaliści różnych dziedzin. Pierwsze takie ustalenia opra-
leczenia w OIT, wydaje się, że liczba powikłań u tych chorych
cowane zostały przez American Medical Association (AMA)
może być wyższa. Ocena częstości ich występowania jest
w 1985 roku [2], natomiast ostatnie zostały zaprezentowane
celem prezentowanej pracy.
przez American Society for Apheresis w czerwcu 2010 roku [3].
Według kategorii wskazań, za jednostki chorobowe,
w których zabieg plazmaferezy jest preferowaną, standar-
METODYKA
dową metodą terapeutyczną (wskazania klasy IA), uznaje się
Do badania włączono chorych leczonych na Oddziale
zespół Guillaina-Barrégo, zespół Goodpasture’a, rodzinną
Intensywnej Terapii II Katedry Chorób Wewnętrznych Uni-
hipercholesterolemię, miastenię oraz zakrzepową plamicę
wersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie,
małopłytkową. Plazmafereza może być również przydat-
którzy w latach 2006–2011 byli poddani zabiegom leczniczej
nym elementem leczenia wielu chorób (wskazania klasy IB)
wymiany osocza. Badanie miało charakter obserwacyjny,
o podłożu neurologicznym, hematologicznym czy nefrolo-
retrospektywny, bez grupy kontrolnej.
gicznym, takich jak przewlekła zapalna demielinizacyjna po-
Plazmaferezy wykonywano metodą filtracyjną przy
liradikuloneuropatia, krioglobulinemia, zespół nadlepkości,
użyciu aparatów Hospal BSM. Dostęp naczyniowy uzy-
popaciorkowcowy dziecięcy zespół neuropsychiatryczny
skiwano przez wprowadzenie cewnika naczyniowego
(PANDAS, pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders
do żyły centralnej, wykorzystując technikę Seldingera.
associated with Streptococcal infections), odrzucenie prze-
We wszystkich przypadkach założono kaniule dwuświa-
szczepu nerki, konflikt serologiczny na tle niezgodności
tłowe o rozmiarach 12 Fr/16 cm lub 12 Fr/20 cm. Obwody
czynnika Rh [3, 4, 5, 6]. W wielu innych jednostkach choro-
krążenia pozaustrojowego składały się z zestawu drenów
bowych określenie przydatności leczniczej wymiany osocza
(Achim Schulz-Lauterbach VMP GmbH; Iserlohn, Austria)
pozostaje przedmiotem badań.
i plazmafiltrów kapilarnych Hemaplex BT 900 (Dideco; Mi-
Jako metoda inwazyjna, plazmafereza nie jest zabie-
randola, Włochy). Przed zabiegiem cały układ wypełniano
giem wolnym od powikłań. Częstość występowania ciężkich,
0,9-procentowym roztworem NaCl. Plazmafiltr odpowie-
zagrażających życiu powikłań szacuje się na 0,025–4,75%
trzano zgodnie ze wskazaniami producenta. Plazmafe-
zabiegów [7, 8]. Zalicza się do nich powikłania związane
rezy wykonywano codziennie lub co drugi dzień, a czas
z cewnikowaniem dużych naczyń, z zaburzeniami krzep-
jednego zabiegu nie przekraczał 4 godzin. Decyzja co
nięcia, powikłania septyczne, wynikające między innymi ze
do trybu wykonania zabiegu była uzależniona od stanu
zmniejszenia odporności organizmu, będącego skutkiem
klinicznego chorego i rodzaju schorzenia.
usuwania przeciwciał podczas zabiegu, zakażeń odcew-
Dobór rodzaju i ilości płynów uzupełniających zależał od
nikowych oraz tych związanych z przetaczaniem prepa-
stanu klinicznego chorego i opierał się na monitorowaniu
ratów krwiopochodnych. Podczas zabiegu może również
czynności układu krążenia oraz równowagi wodno-elektro-
dojść do zagrażającego życiu spadku ciśnienia tętniczego,
litowej i kwasowo-zasadowej chorego. Chorzy otrzymywali
zaburzeń rytmu serca i zaburzeń wodno-elektrolitowych.
średnio 1000–1500 mL krystaloidów, 500–1000 mL koloidów
Znacznie częściej występują mniej istotne reakcje i objawy,
i 3–4 j. świeżo mrożonego osocza (FFP, fresh frozen plasma),
takie jak pokrzywka, świąd skóry, parestezje oraz bóle koń-
czyli około 930 mL. Każdorazowo podawano 400 mL 20-pro-
czyn, skurcze mięśni, zawroty głowy, nudności, wymioty,
centowego roztworu albumin, lek antyhistaminowy (przed
przejściowy wzrost ciepłoty ciała, dreszcze, drgawki, bóle
podaniem FFP) oraz 10-procentowy roztwór glukonianu
głowy, bóle w klatce piersiowej. Uwzględniając wszystkie
wapnia w ilości 5 mL na każdą jednostkę przetaczanego
możliwe zdarzenia, łącznie z izolowanymi odchyleniami od
osocza. Zabiegi planowano tak, aby ilość płynu, którą prze-
wartości referencyjnych w wynikach badań laboratoryjnych,
toczono choremu, była taka sama jak objętość usuniętego
z których najczęstsze to: spadek stężenia hemoglobiny,
osocza. W skład płynów substytucyjnych wchodziły najczę-
trombocytopenia, hipokaliemia, hipokalcemia oraz spadek
ściej koloidy (w tym preparaty żelatyny oraz 20-procentowy
stężenia fibrynogenu [9], łączna częstość występowania po-
roztwór albumin) oraz krystaloidy (0,9-procentowy roztwór
wikłań szacowana jest na 25–40% [10, 11]. Bezpieczeństwo
NaCl, płyn wieloelektrolitowy, płyn Ringera). Dodatkowo,
wykonywania zabiegów w znacznym stopniu zależy od
pod koniec zabiegu choremu podawano FFP w celu zapo-
doświadczenia personelu medycznego oraz zaawansowania
biegnięcia filtracji przetoczonych białek. Proporcje płynów
procesu chorobowego.
infuzyjnych były dobierane indywidualnie dla każdego cho-
Problem powikłań plazmaferezy został wnikliwie prze-
rego, w zależności od jego stanu klinicznego.
analizowany oraz przedstawiony w badaniach z udziałem
W niezbędnej antykoagulacji stosowano heparynę
kilku tysięcy osób [10, 12], jednak dotychczas nie omówiono
niefrakcjonowaną z wstępną, średnią dawką 3000 jm., jej
9

---
Anestezjologia Intensywna Terapia 2013; tom 45, nr 1, 8–15
podaż kontynuowano w ciągłym wlewie dożylnym w daw-
(TMP, ciśnienie tętnicze, objętość ultrafiltracji). Odnotowy-
-1
ce 1000–5000 jm. h
  pod kontrolą aktywowanego czasu
wano w nim również wyniki badań laboratoryjnych, typ
dostępu naczyniowego, bilans płynów, rodzaj użytego filtra
krzepnięcia (ACT, activated clotting time). W razie potrzeby
podawano dodatkowe dawki heparyny.
oraz tworzono raport końcowy.
Szybkość przepływu krwi uzależniano od wydolności
Przeprowadzone zabiegi analizowano pod kątem do-
układu krążenia, utrzymując go w granicach 50–60 mL
legliwości zgłaszanych przez chorych przytomnych, ob-
-1
min
serwowanych objawów klinicznych, problemów związa-
. Ciśnienie przezbłonowe (TMP, transmembrane pres-
nych z wykonaniem zabiegu oraz odchyleń od wartości
sure) mieściło się w granicach 20–70 mm Hg. Podczas jed-
referencyjnych w badaniach laboratoryjnych. Zmiany stanu
nego zabiegu wymieniano 1,4 całkowitej objętości osocza
ogólnego chorych podczas zabiegów porównywano z infor-
chorego (EPV, estimated plasma volume). Całkowita obję-
macjami uzyskanymi z dokumentacji medycznej, wdrożonej
tość osocza to wartość wyliczana na podstawie masy ciała
chorego i wartości hematokrytu (Ht) według reguły Ka-
terapii, protokołów przebiegu plazmaferez, wyników badań
laboratoryjnych oraz kart obserwacyjnych i epikryzy z po-
plana: EPV = [0,065 × masa ciała (kg)] × (1− Ht). Średnio,
podczas zabiegu plazmaferezy objętość wymienianego
bytu chorych na OIT.
-1
Przed dokonaniem oceny przebiegu plazmaferezy u po-
osocza wynosi 40–50 mL kg
 masy ciała, co w przypadku
szczególnych chorych przyjęto określone definicje możli-
osoby ważącej 70 kg stanowi 2800–3500 mL. Z zerowym
wych działań niepożądanych. Spadek ciśnienia tętniczego
bilansem płynów zakończono 63% zabiegów. W przypadku
definiowano jako obniżenie jego wartości o ponad 20%
pozostałych różnica pomiędzy sumą przetoczonych płynów
w stosunku do wartości wyjściowej. Stwierdzenia niepra-
a ilością odseparowanego osocza wahała się w przedziale
widłowej akcji serca dokonywano na podstawie definicji
od –200 do +500 mL.
Światowej Organizacji Zdrowia. Za gorączkę przyjmowano
Stan kliniczny chorego ściśle monitorowano pod kątem
o
wzrost ciepłoty ciała powyżej 38
wystąpienia działań niepożądanych zarówno przed zabiegiem,
C, przy jej prawidłowej
w trakcie jego trwania, jak i po zakończeniu. Oceniano parame-
wartości wyjściowej.
try życiowe (akcję serca, ciśnienie tętnicze, ośrodkowe ciśnienie
Do nieprawidłowości w wynikach podstawowych ba-
żylne, wysycenie hemoglobiny krwi tętniczej tlenem, częstość
dań laboratoryjnych zaliczano: niedokrwistość (stężenie
-1
-1
i charakter oddechów, ciepłotę ciała, diurezę, stan świadomo-
hemoglobiny dla mężczyzn < 14 g dL
 oraz < 12 g dL
 dla
-1
ści) oraz obserwowano powłoki skórne chorego, poszukując
kobiet), leukocytopenię (liczba leukocytów < 4 G L
 ), trom-
-1
ewentualnej wysypki lub rumienia. Dokonywano regularnych
bocytopenię (liczba płytek krwi < 150 G L
), hipokaliemię
-1
kontroli parametrów technicznych zabiegu — TMP, ciśnie-
(stężenie potasu w surowicy < 3,5 mmol L
), hiponatremię
-1
nia tętniczego, ultrafiltracji, przepływu i temperatury płynów
(stężenie sodu w surowicy < 135 mmol L
) oraz hipokalce-
-1
substytucyjnych. Co najmniej trzykrotnie w czasie zabiegu
mię (stężenie wapnia w surowicy < 2,1 mmol L
).
oznaczano wartość ACT.
W ramach standardowego monitorowania wykonywa-
WYNIKI
no badanie morfologii krwi, zwracając szczególną uwagę
Do badania włączono 54 chorych w wieku 19–85 lat
na stężenie hemoglobiny, wartość hematokrytu, liczbę
— 27 kobiet oraz 27 mężczyzn. Przeprowadzono łącznie
erytrocytów, leukocytów i płytek krwi. W badaniu układu
370 plazmaferez. Średnia liczba zabiegów przypadających
krzepnięcia oznaczano wartości czasu protrombinowego
na chorego wynosiła 7 (95% CI: 6–8), przy czym u jednej
(PT, prothrombin time) wyrażanego jako międzynarodowy
chorej, z oporną na leczenie zakrzepową plamicą małopłyt-
współczynnik znormalizowany (INR, international norma-
kową, wykonano łącznie 27 zabiegów. Dwudziestu sześciu
lized ratio), czas częściowej tromboplastyny po aktywacji
chorych poddawano procedurze codziennie, zaś u 28 zabieg
(APTT, activated partial thromboplastin time) oraz stężenie
przeprowadzono co drugi dzień. U 13 chorych plazmafe-
fibrynogenu. Oznaczano również stężenie elektrolitów
reza była jedyną metodą terapeutyczną, zaś u 41 chorych
— potasu, sodu i wapnia oraz bilirubiny. Badania wykony-
stanowiła element leczenia skojarzonego w zestawieniu
wane były przed zabiegiem i po jego zakończeniu. Przebieg
ze steroidoterapią oraz immunosupresją. Dwadzieścia je-
plazmaferezy, podaż leków i płynów infuzyjnych oraz opi-
den (39%) osób w momencie zakwalifikowania do leczenia
sane powyżej obserwacje odnotowywano w dokumentacji
plazmaferezami wymagało mechanicznej wentylacji płuc.
medycznej. Protokół zabiegu zawierał kartę zleceń i kartę
Znaczną poprawę kliniczną uzyskano u 91% chorych. Profil
monitorowania przebiegu plazmaferezy z uwzględnieniem
jednostek chorobowych będących przyczyną wdrożenia
parametrów życiowych (ciśnienie tętnicze, częstość akcji
leczenia plazmaferezami oraz efekty leczenia przedstawiono
serca, SpO
, ośrodkowe ciśnienie żylne) oraz technicznych
w tabeli 1.
2
10

---
Rozpoznania u chorych leczonych plazmaferezami na OIT oraz efekt końcowy leczenia
Tabela 1.
Rodzaj schorzenia
Liczba chorych (%)
Znaczna poprawa kliniczna*
(n = 54)
Liczba chorych z poprawą/wszyscy chorzy
z daną jednostką chorobową
Nużliwość mięśni
18 (33,3%)
16/18 (89%)
Zespół Guillaina-Barrégo
14 (25,9%)
13/14 (93%)
Zespół Lyella
5 (9,7%)
5/5 (100%)
Toczeń rumieniowaty układowy (z gwałtownie
4 (7,4%)
4/4 (100%)
postępującym uszkodzeniem nerek)
Zakrzepowa plamica małopłytkowa
4 (7,4%)
3/4 (75%)
Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń
2 (3,7%)
2/2 (100%)
(ziarniniakowatość Wegenera)
Plamica Schoenleina-Henocha
1 (1,85%)
1/1 (100%)
Mikroskopowe zapalenie naczyń
1 (1,85%)
1/1 (100%)
Inne, nieokreślone zapalenie naczyń
1 (1,85%)
1/1 (100%)
Idiopatyczna plamica małopłytkowa
1 (1,85%)
1/1 (100%)
Mieszana choroba tkanki łącznej
1 (1,85%)
1/1 (100%)
Demielinizacja pnia mózgu
1 (1,85%)
0/1 (0%)
Miopatia nemalinowa
1 (1,85%)
1/1 (100%)
*przyjęte przez autorów kryteria „znacznej poprawy klinicznej” dla poszczególnych jednostek chorobowych omówiono w tekście
EfEkty lEczEnia
Guillaina-Barrégo, nużliwości mięśni oraz demielinizacji
pnia mózgu, którzy zmarli w dłuższym odstępie czasu od
W przypadku chorych wymagających w momencie roz-
zakończenia serii zabiegów.
poczęcia leczenia plazmaferezą wentylacji mechanicznej po-
prawę określano jako możliwość usunięcia rurki intubacyjnej
Powikłania
oraz zdolność do utrzymania prawidłowych parametrów
Przeprowadzono bez powikłań 88,9% zabiegów. W okre-
wymiany gazowej przy zastosowaniu tlenoterapii biernej.
sie leczenia plazmaferezą zaobserwowano 65 zdarzeń nie-
U chorych z nużliwością mięśni znaczną poprawę zdefi-
pożądanych związanych z pogorszeniem stanu klinicznego.
niowano jako obniżenie stopnia zaawansowania choroby
W 10 przypadkach konieczna była interwencja z powodu
o 2 klasy według klasyfikacji Ossermana, w stosunku do
problemów technicznych związanych z samą procedurą.
klasyfikacji przy przyjęciu, co udało się uzyskać u 89% leczo-
W trakcie części zabiegów wystąpiło więcej niż jedno powi-
nych. U chorych z rozpoznaniem zespołu Guillaina-Barrégo
kłanie. Pięciokrotnie (1,35% zabiegów) zabieg plazmaferezy
poprawę stanu klinicznego definiowano jako powrót wydol-
został przerwany — trzykrotnie (0,81% zabiegów) z powodu
ności układu oddechowego oraz wzrost siły mięśni kończyn
nasilonych objawów wstrząsu, krwotoku, wskutek mecha-
o 2 stopnie w skali Lovette’a. W grupie leczonych z powodu
nicznego uszkodzenia kaniuli naczyniowej oraz hemolizy;
immunologicznej plamicy małopłytkowej jako wyznacznik
dwukrotnie (0,54% zabiegów) z powodu zbyt wysokiego
ustępowania pierwotnego procesu chorobowego przyjęto
TMP oraz wykrzepiania w filtrze. Powikłania zabiegów przed-
nieobecność cech świeżego krwawienia, w postaci braku
stawiono w tabeli 2.
zmian skórnych i śluzówkowych o charakterze wybroczyn
Najczęściej obserwowanym działaniem niepożądanym
oraz krwotoków wewnętrznych i poprawę parametrów mor-
był spadek ciśnienia tętniczego. Jedenastu epizodom hi-
fologii krwi obwodowej. Z kolei u chorych z zespołem Lyella
potensji towarzyszyły istotne zmiany częstości akcji serca.
za poprawę kliniczną przyjęto zmniejszenie ubytków skór-
W 70% zaburzenia miały charakter tachykardii, zaś w 30%
nych w stopniu pozwalającym na wypisanie chorego z OIT,
przypadków wystąpiła bradykardia, wymagającą podania
bez objawów zakażenia oraz konieczności podawania opio-
atropiny. Dwukrotnie (0,54%) odnotowano izolowany nie-
idowych leków przeciwbólowych. U części osób, u których
prawidłowy rytm serca bez obniżenia się wartości ciśnienia
chorobie podstawowej towarzyszyło uszkodzenie nerek,
tętniczego. Podczas 19 zabiegów zdecydowano o podjęciu
po cyklu plazmaferez uzyskano średnio zmniejszenie stęże-
interwencji w związku z przedłużającym się okresem hi-
nia kreatyniny o 41%. Brak oczekiwanych efektów leczenia
potensji lub nieprawidłową akcją serca. W zdecydowanej
plazmaferezą obserwowano u 5 chorych (9%) przyjętych
większości (12 zabiegów, 7 chorych) wystarczającym było
z powodu idiopatycznej plamicy małopłytkowej, zespołu
11

---
Anestezjologia Intensywna Terapia 2013; tom 45, nr 1, 8–15
Powikłania podczas zabiegów plazmaferez
Tabela 2.
        Rodzaj powikłań
Występowanie (wszystkie zabiegi n = 370)
Zagrażające życiu
Spadek ciśnienia tętniczego wymagający włączenia amin
4 (1,08%)
presyjnych/wstrząs
Zaburzenia rytmu serca wymagające leczenia farmakologicznego
 3 (0,81%)
Hemoliza
1 (0,27%)
Niezagrażające życiu
Spadek ciśnienia niewymagający włączenia amin presyjnych
27 (7,30%)
Zaburzenia rytmu serca wymagające podaży płynów lub
10 (2,7%)
ustępujące samoistnie
Niepokój/pobudzenie wymagające sedacji
5 (1,35%)
Uczucie zimna/parestezje
4 (1,08%)
Reakcja alergiczna
3 (0,81%)
Ból kończyn dolnych
3 (0,81%)
Gorączka
2 (0,54%)
Ból brzucha
2 (0,54%)
Drżenie powiek
1 (0,27%)
Problemy techniczne związane z przebiegiem plazma-
przetoczenie dodatkowej ilości płynów infuzyjnych (roz-
ferezy (stwierdzone u 2,16 % chorych) wynikały z całkowi-
twór żelatyny), co pozwoliło na stabilizację parametrów
tej lub częściowej niedrożności cewnika naczyniowego;
układu krążenia. U 4 chorych (1,08% zabiegów) konieczne
u 4 osób (1,08% zabiegów) niezbędna była wymiana kaniuli.
było włączenie aminy presyjnej (dopaminy) lub zwiększenie
W przypadku problemów z uzyskaniem prawidłowego na-
dotychczas podawanej dawki, z czego u 3 chorych zabieg
pływu do obwodu filtrującego w pierwszej kolejności po-
przerwano z uwagi na hipotensję utrzymującą się pomimo
dejmowano próbę zmiany położenia cewnika, co najczęściej
leczenia. Po zaprzestaniu zabiegu uzyskano stabilizację
było wystarczające. W pięciu przypadkach podstawę do
układu krążenia.
wymiany cewnika do plazmaferezy stanowiło podejrzenie
Reakcje alergiczne obserwowano podczas 3 zabiegów
sepsy o niejasnym pochodzeniu, z dodatnimi posiewami
(0,81%). Polegały one na wystąpieniu wysypki drobnopla-
krwi lub towarzyszącym miejscowym odczynem zapalnym
mistej, której towarzyszył świąd skóry o umiarkowanym
w okolicy wkłucia.
natężeniu. W przypadku jednego chorego podano jedno-
Stwierdzane u badanych chorych nieprawidłowości
razowo hydrokortyzon. Podczas 2 zabiegów stwierdzono
w wynikach badań dodatkowych przedstawiono w tabeli 3.
przekraczający normę wzrost ciepłoty ciała, która następnie
samoistnie uległa normalizacji.
Dwukrotnie (0,54% zabiegów) wystąpiły epizody
DYSKuSjA
krwawienia z okolicy miejsc założonych dostępów naczy-
Poddając analizie częstość występowania działań niepo-
niowych. Jeden z nich wynikał z mechanicznego uszko-
żądanych podczas zabiegów plazmaferez w badanej grupie
dzenia kaniuli naczyniowej, natomiast drugi towarzyszył
chorych, należy wziąć pod uwagę, że zabiegi te przeprowa-
ciężkiej postaci rozsianego wykrzepiania wewnątrzna-
dzone zostały na OIT. W publikacjach opisujących powikłania
czyniowego, którego wystąpienie nie wynikało z wdro-
tych zabiegów podkreśla się, że chorzy z wyjściowo znacznie
żenia terapii plazmaferezami. Przy żadnym zabiegu nie
stwierdzono patologicznych krwawień z błon śluzowych
Nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych
Tabela 3.
ani krwotoków narządowych.
Rodzaj nieprawidłowości
Liczba chorych z nieprawidłowym
Do objawów zgłaszanych przez chorych należały: uczu-
wynikiem (n = 54)
cie zimna/przejściowy wzrost ciepłoty ciała, niepokój, ból
(% wszystkich chorych)
kończyn dolnych, ból brzucha, drżenie powiek. Dolegliwości
Niedokrwistość
40 (74,07%)
miały niewielkie lub umiarkowane natężenie i nie spowo-
Leukocytopenia
7 (12,96%)
dowały konieczności przerwania zabiegu. Dwukrotnie zde-
Trombocytopenia
32 (59,26%)
cydowano o podaniu leków przeciwbólowych (petydyna,
Hipokaliemia
19 (35,19%)
fentanyl w ciągłym wlewie dożylnym), natomiast podczas
Hiponatremia
12 (22,22%)
4 zabiegów chorzy wymagali podania dodatkowo leków
Hipokalcemia
19 (35,19%)
o działaniu sedatywnym.
12

---
czenie plazmaferezy. Objawy te rzadko były obserwowane
obciążającym wywiadem chorobowym, zwłaszcza wymaga-
w badanej grupie. Może to wynikać z faktu, iż 10% roztwór
jący wentylacji mechanicznej i podaży amin presyjnych, zna-
wapnia podawano standardowo w trakcie każdego zabiegu.
miennie częściej prezentują objawy niepożądane podczas
Reakcje alergiczne należą do rzadkości, jednak u chorych
plazmaferezy [11, 13, 14]. W przedstawianej pracy wszyscy
posiadających cechy atopii w wywiadzie stanowią czynnik
chorzy, u których zastosowano leczniczą wymianę osocza,
ryzyka wstrząsu anafilaktycznego. W profilaktyce zaleca się
byli w ciężkim stanie klinicznym, wymagali leczenia na OIT,
leki o działaniu antyhistaminowym, które były stosowane
a pomimo to metoda ta okazała się skuteczna u 91% chorych,
standardowo przed każdym podaniem FFP w trakcie za-
przyczyniając się do ustępowania objawów choroby podsta-
biegu plazmaferezy. Ponownie należy podkreślić ogromne
wowej. Zgodnie z doniesieniami pochodzącymi z innych ośrod-
znaczenie prawidłowego stanu nawodnienia chorego.
ków, najlepszy efekt terapeutyczny uzyskiwano w procesach
Traktując odchylenia od wartości referencyjnych w ba-
o podłożu immunologicznym i o ostrym przebiegu, czyli w ze-
daniach laboratoryjnych jako objawy wskazujące na wy-
spole Guillaina-Barrégo, w przełomie miastenicznym, w ostrym
stąpienie powikłań, 89% zabiegów należałoby uznać za
uszkodzeniu nerek w przebiegu zapalenia naczyń czy w ostrej
powikłane. W kontekście wyników badań dodatkowych
plamicy małopłytkowej i zespole Lyella [15, 16, 17, 18, 19].
należy wziąć pod uwagę przede wszystkim stan chorego, jak
Plazmafereza jako metoda inwazyjna nie jest wolna od
również fakt hospitalizacji w warunkach OIT, gdzie u więk-
powikłań. Ich częstość została oszacowana na 11,1%, jednak
szości chorych stwierdza się liczne odstępstwa od prawi-
warto wskazać na łagodny charakter ich zdecydowanej
dłowych wyników morfologii i badań biochemicznych krwi.
większości. Do powikłań zagrażających życiu zaliczono spa-
Okresowo pojawiająca się niedokrwistość nie przekładała
dek ciśnienia tętniczego, wstrząs, ciężkie zaburzenia rytmu
się na występowanie objawów klinicznych u analizowanych
serca oraz hemolizę. Incydenty takie w opisywanej grupie
chorych.
towarzyszyły jedynie 8 zabiegom (2,16%). Pozostałe działa-
Spadek liczby leukocytów mógł wpływać na zwiększenie
nia niepożądane można było określić jako niegroźne oraz
podatności na zakażenia, jednak patomechanizm infekcji
mające charakter przemijający, gdyż ustępowały samoistnie
w opisywanej grupie chorych jest złożony i trudno wiązać je
lub wymagały niewielkich interwencji.
wyłącznie z zabiegami wymiany osocza. Można wskazać na
W analizowanej grupie do najczęstszych powikłań nale-
udział zaburzeń odporności towarzyszących podstawowym
żały spadki ciśnienia tętniczego oraz towarzyszące im zabu-
procesom chorobowym, liczne schorzenia współistniejące
rzenia rytmu serca. Do przyczyn tych zdarzeń można zaliczyć
czy też specyfikę procesu diagnostyczno-terapeutycznego
dysproporcję pomiędzy objętością przetaczanych płynów
na OIT. Chorzy leczeni na OIT poddawani są licznym proce-
a objętością usuniętego osocza, reakcje anafilaktyczne lub
durom inwazyjnym, wiążącym się ze znacznym ryzykiem
wazowagalne, wahania stężenia jonów w surowicy oraz
rozwoju zakażeń szpitalnych.
krwawienia. Hipotensja ustępowała zazwyczaj po podaniu
Na koniec należy przyjrzeć się metodom leczenia w ba-
płynów, a jedynie w rzadkich sytuacjach wymagane było
danej grupie. Leki immunosupresyjne otrzymywało 76%
zastosowanie amin presyjnych. W profilaktyce poważnych
chorych. Kluczową rolę w spadku odporności u osób leczo-
epizodów hipotensji bardzo ważne jest ścisłe monitorowa-
nych plazmaferezami odgrywa deplecja immunoglobulin
nie stanu nawodnienia chorego i podstawowych parame-
oraz składowej C3 i C4 dopełniacza. Wszystkie wyżej wymie-
trów życiowych oraz wyeliminowanie czynników mogących
nione czynniki tłumaczą stosunkowo częste występowanie
przyczyniać się do jej wystąpienia, w tym stosowania leków
powikłań septycznych u chorych leczonych plazmaferezami
rozszerzających naczynia krwionośne. Szczególnie dokład-
i łącznie z wynikami badań laboratoryjnych powinny stano-
nie należy zaplanować procedury u osób, u których podczas
wić sygnał do wzmożonej obserwacji chorego pod kątem
wcześniejszych zabiegów plazmaferezy wystąpił spadek
wystąpienia gorączki lub innych cech zakażenia.
ciśnienia tętniczego krwi oraz u których stwierdzono zabu-
Zaburzenia stwierdzane w badaniach układu krzepnię-
rzenia rytmu serca przed wdrożeniem leczenia.
cia mogą mieć charakter oczekiwany, wynikający z ciągłej
Najczęściej opisywane w literaturze działania niepożąda-
podaży heparyny. Mogą się one wiązać również z usunię-
ne wynikają z podaży cytrynianu, który może być stosowany
ciem w procesie plazmaferezy większości osoczowych czyn-
jako antykoagulant w obrębie układu i filtra, jak również
ników krzepnięcia. Mimo że stosunkowo często odnotowuje
jest składnikiem przetaczanego osocza. Wiązanie przez cy-
się je w badaniach układu krzepnięcia, nie towarzyszą im
trynian jonów wapnia prowadzi do spadku jego stężenia
z reguły objawy kliniczne. W czasie zabiegów może jed-
w surowicy krwi. Hipokalcemia obniża próg pobudliwości
nak wystąpić nasilone krwawienie, z czym autorzy pracy
komórek i może wywoływać szerokie spektrum objawów
mieli dwukrotnie do czynienia. W zapobieganiu krwawień
o charakterze tężyczki lub parestezji. Ich nasilenie najczęściej
ważna jest obserwacja kliniczna pod kątem ewentualne-
jest nieznaczne, jednak warto pamiętać, że mogą powodo-
go krwawienia wewnętrznego oraz kontrola ACT podczas
wać dyskomfort lub niepokój chorego i utrudniać dokoń-
13

---
Anestezjologia Intensywna Terapia 2013; tom 45, nr 1, 8–15
z oddychającymi samodzielnie, u których stosowano tle-
zabiegu. Cenna może być również ocena stężenia fibryno-
noterapię bierną, z uwagi na stosunkowo nieliczne grupy.
genu. Zmniejszenie tego stężenia jest charakterystyczne
Powyższe ograniczenia nie zmnieszają jednak wagi prze-
dla chorych, u których zabiegi powikłane są krwotokami.
prowadzonego badania, w którym stwierdzono, że zabiegi
Nieliczni chorzy mogą wymagać dodatkowej podaży FFP
plazmaferezy u osób leczonych na OIT cechowały się wysoką
lub przetoczenia koncentratu krwinek płytkowych. Warto
skutecznością, a powikłania zagrażające życiu występują
również zwrócić uwagę na fakt, że usunięcie z organizmu
stosunkowo rzadko (2,16% zabiegów). Częstości te są po-
znacznej ilości antytrombiny i innych czynników przeciw-
równywalne z danymi pochodzącymi z ośrodków w USA,
zakrzepowych zwiększa ryzyko wystąpienia choroby zato-
Szwecji oraz we Włoszech [10, 15, 22]. Metoda ta jest zatem
rowo-zakrzepowej [21].
względnie bezpieczna i korzyści z jej stosowania w wybra-
W patogenezie działań niepożądanych należy uwzględ-
nych jednostkach chorobowych przeważają nad ryzykiem
nić mniejszą skuteczność farmakoterapii u osób poddanych
wystąpienia powikłań — szczególnie, gdy jest prowadzona
plazmaferezie. Zjawisko to jest spowodowane usuwaniem
przez doświadczony zespół terapeutyczny.
leków z krwi w procesie filtracji, a ilość usuniętego leku
zależy od jego zdolności do wiązania się z białkami. Tera-
WNIOSKI
peutyki, których stężenie we krwi znacznie spada na skutek
1.
Plazmaferezę można uznać za stosunkowo bezpiecz-
plazmaferezy, to między innymi kwas acetylosalicylowy, ce-
ną metodę leczenia chorych na oddziale intensywnej
fazolina, ceftriakson, chlorpropamid, diklofenak, heparyna,
terapii.
ibuprofen, kwas walproinowy, warfaryna, tyroksyna, feny-
2.
Warunkiem bezpieczeństwa jest stały nadzór doświad-
toina [15], jednak problem ten nie jest do końca poznany
czonego zespołu terapeutycznego i odpowiednie mo-
i wymaga dalszych badań.
nitorowanie chorych.
Powikłania związane z technicznymi aspektami plazma-
ferezy w dużej mierze zależą od doświadczenia personelu
Piśmiennictwo:
przeprowadzającego zabiegi. Wczesne zauważenie narasta-
1.
 Szczeklik W, Mitka I, Nowak I, et al.: Plasmapheresis in intensive therapy
unit. Anaesthesiol Intensive Ther 2010; 42: 90–95.
nia wartości TMP, skrócenia ACT oraz wykrzepiania w obrę-
2.
 American Medical Association Council on Scientiﬁc Affairs. Current
bie filtra podczas zabiegu niejednokrotnie może zapobiec
status of therapeutic plasmapheresis. JAMA 1985; 253: 819–825.
3.
 Szczepiorkowski ZM, Winters JL, Badarenko N, et al.: Guidelines on the use
groźnym powikłaniom.
of therapeutic apheresis in clinical practice-evidence-based approach
Analizując skuteczność zabiegu, należy zwrócić uwa-
from the Apheresis Applications Committee of the American Society
for Apheresis. J Clin Apher 2010; 25: 83–177.
gę na przypadki, w których nie wystąpiła oczekiwana
4.
 Petitpas D, Ould-Zein S, Korach JM: Registry of the Société Française
poprawa kliniczna. W toku leczenia stan 4 chorych uległ
d’Hémaphérèse. What are the indications for plasma exchanges in
autoimmune diseases? Transfus Apher Sci 2007; 36: 173–177.
pogorszeniu, jednak związek pomiędzy tym a wyborem
5.
 Gwathmey K, Balogun RA, Burns T: Neurologic indications for therapeutic
plazmaferezy jako metody terapeutycznej jest trudny do
plasma exchange: 2011 update. J Clin Apher 2012; 27: 138–145.
6.
 Seck SM, Bertrand D, Boucar D: Current indication of plasma exchanges
stwierdzenia. Znaczne zaawansowanie podstawowego
in nephrology: a systematic review. Saudi J Kidney Dis Transpl 2011;
procesu chorobowego doprowadziło do zgonu jednego
22: 219–224.
7.
 Kaplan AA: A practical guide to therapeutic plasma exchange. Malden,
chorego w trakcie leczenia plazmaferezami. Zajęcie przez
Mass: Blackwell Science 1999.
proces chorobowy ważnych dla życia narządów wskazy-
8.
 Mokrzycki MH, Kaplan AA: Therapeutic plasma exchange: complications
and management. Am J Kidney Dis 1994; 23: 817–827.
wało na złe rokowanie już w chwili przyjęcia na oddział,
9.
 Passalacqua S, Staffolani E, Busnach G, et al.: Apheresis Study Group of
bez względu na wdrożoną terapię. W jednym przypadku
the Italian Society of Nephrology: The Italian Registry for Therapeutic
Apheresis. A report from the Apheresis Study Group of the Italian So-
przyczyną zgonu było zakażenie bakteryjne. U 2 osób,
ciety of Nephrology. J Clin Apher 2005; 20: 101–116.
których zgon nastąpił kilka dni po zakończeniu leczenia
10.
 Bramlage CP, Schröder K, Bramlage P, et al.: Predictors of complications in
plazmaferezą, obecne były liczne schorzenia współistnie-
therapeutic plasma exchange. J Clin Apher 2009; 24: 225–231.
11.
 Kiprov DD, Golden P, Rohe R, Smith S, Hofmann J, Hunnicutt J: Adverse
jące jeszcze przed zaostrzeniem choroby podstawowej
reactions associated with mobile therapeutic apheresis: analysis of
— nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2, przewlekła
17,940 procedures. J Clin Apher 2001; 16: 130–133.
12.
 Ryzhko VV, Gorodetskií VM, Borisov BA: Intensive plasmapheresis — po-
choroba nerek oraz niewydolność oddechowa.
ssible difficulties and complications. Ter Arkh 1987; 59: 70–75.
Oceniając wyniki przeprowadzonego badania, należy
13.
 Seczyńska B, Sega A, Nowak I, Fajfer I, Królikowski W, Szczeklik W:
Plazmafereza — możliwe powikłania i ich zapobieganie. Przegl Lek
uwzględnić jego ograniczenia. Retrospektywny charakter
2011; 68: 637–640.
badania i duże zróżnicowanie chorych pod kątem schorze-
14.
 Kaplan AA: Therapeutic plasma exchange: core curriculum 2008. Am
J Kidney Dis 2008; 52: 1180–1196.
nia podstawowego uniemożliwiły przeprowadzenie bar-
15.
 Cortese I, Chaudhry V, So YT, Cantor F, Cornblath DR, Rae-Grant A:
dziej szczegółowej wewnątrzgrupowej analizy statystycznej.
Evidence-based guideline update: plasmapheresis in neurologic
disorders. Neurology 2011; 77: 101–104.
Niemożliwe było również porównanie częstości powikłań
16.
 Szczeklik W, Jankowski M, Wegrzyn W, et al.: Acute respiratory failure in
u chorych wentylowanych mechanicznie w porównaniu
patients with Guillain-Barrè syndrome and myasthenic crisis treated
14

---
with plasmapheresis in the intensive care unit. Pol Arch Med Wewn
Adres do korespondencji:
2008; 118: 239–242.
dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
17.
 Jankowski M, Sznajd J, Szczeklik W, et al.: Thrombotic thrombocytope-
II Katedra Chorób Wewnętrznych
nic purpura with myocardial ischaemia: two case reports. Kardiol Pol
Uniwersytet Jagielloński
2008; 66: 966–68.
Collegium Medicum
18.
 Szczeklik W, Nowak I, Seczynska B, Sega A, Krolikowski W, Musial J: Benefi-
cial therapeutic effect of plasmapheresis after unsuccessful treatment
ul. Skawińska 8, 31–066 Kraków
with corticosteroids in two patients with severe toxic epidermal necro-
tel.: 12 430 53 14
lysis. Ther Apher Dial 2010; 14: 354–359.
faks: 12 430 50 68
19.
 Wood L, Jacobs P: The effect of serial therapeutic plasmapheresis on
e-mail: wszczeklik@gmail.com
platelet count, coagulation factors plasma immunoglobulin and
complement levels. J Clin Apher 1986; 3: 124–128.
20.
 Norda R, Stegmayr BG; Swedish Apheresis Group: Therapeutic apheresis
Otrzymano: 15.08.2012 r.
in Sweden: update of epidemiology and adverse events. Transfus Apher
Zaakceptowano: 30.10.2012 r.
Sci 2003; 29: 159–166.
15