Uniwersytet Jagielloński
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Stosowanej
Instytut Fizyki
Praca wykonana w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego
Rozprawa doktorska
## Pomiar i interpretacja kształtów linii widmowych formowanych w plazmie łukowej zawierającej
## atomy lekkich pierwiastków
Agnieszka Bartecka
Promotor: dr hab. Wiesław Olchawa
Kraków 2011

Pragnę wyrazić serdeczne podziękowania
mojemu promotorowi dr. hab. Wiesławowi Olchawie
za pomoc w wykonaniu pracy za inspirujące dyskusje i wiele uwag merytorycznych.
Dziękuję prof. dr. hab. Józefowi Musielokowi,
za wielką pomoc, żywe zainteresowanie moją pracą, oraz niezwykłą życzliwość.
Dziękuję również dr. Adamowi Bacławskiemu i dr. hab. Tadeuszowi Wujcowi
za pomoc w przeprowadzeniu eksperymentów i interpretacji wyników.

# Spis treści
Rozdział 1
## Wstęp
Istnieje związek pomiędzy parametrami charakteryzującymi promieniowanie atomów
(takimi, jak np. szerokość, przesunięcie i asymetria linii widmowej) a środowiskiem, w któ-
rym atomy te się znajdują. Z jednej strony, dane na temat parametrów linii widmowych
pochodzą głównie z eksperymentów z plazmą laboratoryjną, stanowiącą dogodne środo-
wisko do takich badań. Z drugiej strony, zmierzone parametry linii widmowych zawierają
informacje o własnościach fizycznych ośrodka, który zakłóca proces promieniowania i ab-
sorbowania zanurzonej w nim grupy emiterów. Im lepiej znane są parametry struktury
atomowej, tym dokładniej można określić parametry ośrodka. I odwrotnie, jeśli uda się w
niezależny sposób precyzyjnie wyznaczyć parametry środowiska, to na podstawie widma
promieniowania tego środowiska można w wiarygodny sposób wyznaczyć dane struktury
atomowej.
Wiele metod diagnostycznych wykorzystywanych w fizyce plazmy i astrofizyce opiera
się na tym wzajemnym związku pomiędzy parametrami atomowymi i parametrami ośrod-
ka. W diagnostyce plazmy często wykorzystuje się zmierzone profile linii, które mogą zo-
stać prawidłowo zinterpretowane tylko w oparciu o informacje o parametrach starkowskich
tych linii (1-3]. W szczególności, kiedy efekt Starka dominuje nad innymi mechanizma-
mi poszerzeniowymi, koncentracja elektronów w plazmie może być łatwo określona na
podstawie szerokości linii widmowych (4, 5]. W tego typu badaniach szczególną rolę od-
grywają linie atomowe wodoru (Hai H@), które osiągają znaczne, stosunkowo łatwe do
zmierzenia, szerokości na skutek liniowego efektu Starka [6-8]. Natomiast w przypadku
plazm, w których wodór nie występuje lub jest niepożądany, do wyznaczania koncentra-
cji elektronów można wykorzystać poszerzenie linii niewodoropodobnych, spowodowane
kwadratowym efektem Starka [9-13]. Szczególnie przydatne, w tym przypadku, są linie
widmowe atomów lekkich pierwiastków: azotu, tlenu i węgla, które można stosunkowo
łatwo wprowadzić w obszar wyładowania. Szerokości linii widmowych tych pierwiastków
są zazwyczaj kilka razy mniejsze od szerokości linii wodorowych, niemniej jednak istnieją
linie widmowe lekkich pierwiastków, które są anomalnie silnie poszerzone i z tego wzglę-
du szczególnie nadają się do diagnostyki plazmy. Poza tym technika eksperymentalna w
ostatnich latach rozwinęła się na tyle, że pomiar parametrów starkowskich wąskich linii
również stał się możliwy, a więc można je również wykorzystać w celach diagnostycznych.
Linie przydatne w diagnostyce plazmy powinny spełniać kilka warunków, a mianowi-
cie: powinny być usytuowane w wygodnym do rejestracji przedziale widmowym i powinny
być dobrze izolowane; ich poszerzenie, będące wynikiem efektu Starka, powinno przewyż-
szać znacząco poszerzenie spowodowane przez inne mechanizmy, włączając w to efekt
Dopplera; linie te powinny charakteryzować się też dużymi radiacyjnymi prawdopodo-
bieństwami przejść, żeby górować wyraźnie nad poziomem kontinuum.
Dane doświadczalne dotyczące parametrów poszerzenia starkowskiego linii widmo-
wych NI, Ol i CI są dość skąpe i dotyczą głównie przejść z zakresu widzialnego, ultrafiole-
tu oraz ultrafioletu próżniowego f 14-23]. Natomiast brak jest danych eksperymentalnych
z interesującego (m.in. z punktu widzenia astrofizyki) przedziału bliskiej podczerwie-
ni. Z tego powodu, w tej pracy podjęto zadanie wyznaczenia parametrów poszerzenia
starkowskiego dla kilku multipletów azotowych, tlenowych i węglowego pochodzących z
przedziału spektralnego bliskiej podczerwieni.
Plazma była generowana w dwóch, nieco różniących się konstrukcją, palnikach w
atmosferze mieszaniny gazu roboczego (helu bądź argonu) oraz badanego pierwiastka
pod ciśnieniem atmosferycznym. Warunki fizyczne były tak dobierane, aby dominującym
mechanizmem wpływającym na kształt i przesunięcie linii widmowych był efekt Starka,
spowodowany oddziaływaniem emiterów z elektronami i jonami plazmy.
W oparciu o zarejestrowane widma przeprowadzono diagnostykę plazmy, tzn. wyzna-
czono jej najistotniejsze parametry: koncentrację elektronów i temperaturę. Promienio-
wanie plazmy zostało zarejestrowane za pomocą spektrografu siatkowego PGS2 (montaż
Eberta), wyposażonego w wielokanałowy detektor CCD.
Aparatura pomiarowa złożona z układu optycznego i spektrometru siatkowego wypo-
sażonego w kamerę CCD, zapewniła wystarczająco wysoką zdolność rozdzielczą zarówno
przestrzenną, jak i spektralną. Dzięki temu można było ocenić, czy promieniowanie po-
chodzi z jednorodnych warstw plazmy łukowej, a tym samym przeprowadzić precyzyjny
pomiar kształtów wybranych linii widmowych. Kalibracja natężeniowa spektrometru zo-
stała przeprowadzona w oparciu o promieniowanie wstęgowej lampy wzorcowej, a kali-
bracja długości fali za pomocą niskociśnieniowych lamp wzorcowych.
Wyznaczono starkowskie parametry poszerzenia, przesunięcia i asymetrii wybranych
linii widmowych za pomocą dopasowania do zmierzonych widm krzywych teoretycznych
opisujących wszystkie istotne, z punktu widzenia tej pracy, czynniki, a więc: wpływ mi-
kropola plazmowego, efekt Dopplera i poszerzenie aparaturowe.
Parametry poszerzenia linii widmowych dla wielu przejść radiacyjnych w atomach
węgla, azotu i tlenu, zostały obliczone przez H. R. Griema (4-7] i opublikowane po raz
pierwszy w roku 1964. Nowsze obliczenia przeprowadzone na przykład przez Seatona (24],
w grupie Sahal-Brechot (25] oraz Riviere (26] dostarczają nowych danych, często istotnie
różniących się od wyników Griema. W nowszych pracach brak jednak danych na temat
większości omawianych w tej pracy multipletów, a te, które są dostępne dość dobrze
zgadzają się z danymi Griema. W przypadku multipletów, dla których są dostępne dane
teoretyczne Griema dokonano porównania tych wyników z uzyskanymi w niniejszej pracy.
Dla czterech badanych w tej pracy multipletów azotowych brak było jakichkolwiek danych
literaturowych, zarówno doświadczalnych, jak i obliczeniowych. Zaistniała więc koniecz-
ność stworzenia kodu numerycznego, za pomocą którego obliczono parametry poszerzenia
starkowskiego tych multipletów. Przeprowadzono obliczenia również dla wszystkich pozo-
stałych badanych w tej pracy multipletów i ich wyniki porównano z dostępnymi danymi
teoretycznymi. Miało to na celu m.in. przetestowanie stworzonego kodu.
Parametry starkowskie badanych multipletów obliczono korzystając z przybliżenia
uderzeniowego dla elektronów i quasi-statycznego dla jonów w wersji sformułowanej przez
Griema i Barangera [27]. Taka procedura obliczeniowa wymaga wprowadzenia zboru da-
nych wejściowych — elementów macierzowych elektrycznego momentu dipolowego wzię-
tych między stanami kwantowymi należącymi do badanej linii oraz stanami kwantowymi
„bliskimi im energetycznie”, które należy uwzględnić zgodnie z regułami rachunku zabu-
rzeń. Końcowe wyniki obliczeń, tj. starkowskie parametry linii, zależą zarówno od dokład-
ności danych wejściowych, jak i od liczby kwantowych stanów (poziomów) zaburzających.
Ponadto istotne jest to, czy w obliczeniach uwzględnia się udział dolnego poziomu linii,
który nie zawsze jest do pominięcia. Większość opublikowanych danych zawierających
starkowskie parametry linii zostało obliczonych z wzięciem pod uwagę jedynie poziomu
górnego linii, np. dotyczy to danych opublikowanych przez Griema [7].
W niniejszej pracy obliczenia wykonano poddając kontroli wymienione wyżej czynniki,
a w szczególności: liczbę poziomów zaburzających, bazując na danych pochodzących z
bazy NIST [28] i udział dolnego poziomu linii w procesie jej formowania.
Zbiór danych będący wynikiem tej pracy — starkowskie parametry poszerzenia linii
widmowych — ma znaczenie nie tylko poznawcze, ale znajdzie zastosowanie w badaniach
plazm astrofizycznych i laboratoryjnych. Na przykład do badania obfitości pierwiastków
lekkich w obiektach astrofizycznych, modelowania transferu promieniowania przez atmos-
fery gwiazdowe, a precyzyjniej nieprzezroczystości tych atmosfer, a także modelowania
plazm powstających w atmosferze ziemskiej. Uzyskane wyniki mogą również zostać z
powodzeniem wykorzystane w diagnostyce plazm laboratoryjnych.
Niniejsza rozprawa jest zorganizowana następująco:
Rozdział 2 zawiera podstawowe informacje o procesach fizycznych prowadzących do
poszerzenia linii widmowych w plazmie, wraz z formułami matematycznymi opisującymi
profile linii uformowanych na skutek efektu Starka, jak również przez inne mechanizmy
poszerzeniowe, takie jak poszerzenie dopplerowskie i aparaturowe.
Rozdział 3 zawiera omówienie budowy aparatury pomiarowej i sposobu przeprowadze-
nia eksperymentów. Zamieszczono w nim również pełny zestaw danych spektroskopowych
dotyczących badanych multipletów.
W Rozdziale 4 opisano zastosowane metody diagnostyki plazmy oraz przedstawiono
ich wyniki. Przeprowadzono również analizę rozkładów radialnych koncentracji elektro-
nów i temperatury w plazmie łukowej, w celu sprawdzenia jednorodności tej plazmy.
W rozdziale 5 przedstawiono na wykresach wszystkie zmierzone przedziały spektral-
ne i przeprowadzono wstępną analizę danych pomiarowych, mającą na celu wybranie
fragmentów widm przeznaczonych do dalszego opracowania.
Zasadniczą część pracy stanowi Rozdział 6, w którym zostały zaprezentowane zmierzo-
ne kształty linii widmowych wraz z profilami do nich dopasowanymi oraz wynikami tego
dopasowania (zderzeniową szerokością elektronową, przesunięciem elektronowym i jono-
wym współczynnikiem asymetrii). Znajduje się tam również porównanie i interpretacja
zmierzonych i obliczonych w tej pracy parametrów starkowskich, a także porównanie ich
z wynikami obliczeń Griema [7].
Rozdział 7 zawiera ogólną teorię profili linii widmowych. W tym rozdziale została
opisana droga od ogólnej definicji profilu linii, poprzez ciąg przybliżeń modelowych, do
profili wykorzystanych w tej pracy. Opisano też sposoby otrzymywania elementów ma-
cierzowych elektrycznego momentu dipolowego oraz przedstawiono tabele z wynikami
przeprowadzonych obliczeń.
W Podsumowaniu (Rozdział 8) zebrano skrótowo najważniejsze wyniki tej pracy i sfor-
mułowano wnioski.
W Dodatku umieszczono skrócony opis procedur składających się na kod numeryczny.
Rozdział 2
## Profile linii widmowych w plazmie
### 2.1 Efekt poszerzenia linii w plazmie
Linie widmowe powstają w wyniku promienistych przejść między związanymi kwan-
towymi stanami atomu. Jeśli zespół atomów emitujących promieniowanie jest izolowany
od wpływu otoczenia, a przy tym radiacyjnie czynne atomy nie oddziałują między sobą,
to fotonom powstającym w takim procesie przypisane są niemal nierozróżnialne kwanty
energii. Niewielkie różnice w energii fotonów związane są z nieznacznym rozmyciem energii
poziomów biorących udział w danym przejściu. Zgodnie z zasadą nieoznaczoności Heisen-
berga, rozmycie takie występuje, ponieważ czas życia atomów w stanie wzbudzonym jest
skończony. Tak powstała linia widmowa jest wąska, a jej szerokość nazywana jest natural-
ną szerokością linii. Zgodnie z kwantową teorią promieniowania szerokość naturalna linii
jest sumą szerokości radiacyjnych 1/t poziomów górnego a i dolnego b, pomiędzy którymi
następuje przejście promieniste (gdzie t oznacza średni czas życia w stanie wzbudzonym).
W skali częstości kołowej naturalna szerokość połówkowa (mierzona na wysokości, któ-
rej odpowiada natężenie równe połowie wartości maksymalnej) może zostać wyrażona
następującym wzorem (np. [29]):
Aw|v2 = - + - .	(2.1)
1/2	Ta	T b
Z zależności (2.1) wynika, że odwrotność szerokości naturalnej linii można traktować
jako skalę czasową dla procesu „tworzenia” linii. Jest to szczególny przypadek ogólnej
własności, niezależnej od fizycznej natury mechanizmu poszerzającego linie. Mianowi-
cie, odwrotność szerokości połówkowej linii pozwala oszacować charakterystyczną skalę
czasową procesu formowania linii widmowej.
Rozkład natężenia w obrębie linii widmowej wynikający z poszerzenia naturalnego
wyznacza się uwzględniając tłumienie drgań elektronu odpowiedzialnego za emisję pro-
mieniowania. Prowadzi to do rozkładu natężeń wyrażonego przez profil Lorentza, który
po unormowaniu przedstawia się, w skali częstości w, wzorem:
1	AwN2
P	(w - .	+(AwN/2/2)2 ’	(2'2)
w którym wo oznacza częstość odpowiadającą centrum linii. W skali długości fali A, ze
względu na związek: (w—wo)/wo = — (A-Ao)/Ao (spełniony w praktycznie całym obszarze
linii wąskich, tj. Aw|/2/wo 1), wzór ten można zapisać w postaci:
1	wN/2
(A — Ao)2 +(wN/2/2)2 ■
gdzie wN/2 to naturalna szerokość połówkowa linii, a Ao oznacza niezakłóconą długość fali
środka linii.
W przypadku, gdy zespół emitujących atomów znajduje się w środowisku gazowym,
linie widmowe ulegają poszerzeniu, rosnącemu wraz ze wzrostem gęstości gazu. Poszerze-
nie to określa się jako ciśnieniowe. W czasie emisji promieniowania, radiacyjnie czynne
atomy wielokrotnie zderzają się z innymi cząstkami, zwanymi zaburzaczami (ang. per-
turbers). Zderzenia powodują zakłócenie procesu emisji i w ten sposób poszerzają linię
widmową. Zderzające się atomy są elektrycznie obojętne, a więc ich oddziaływanie jest
krótkozasięgowe (dominują zderzenia silne).
W przypadku, gdy radiacyjnie czynne atomy znajdują się w środowisku plazmowym,
w którym decydujący wpływ na własności środowiska mają swobodne elektrony i jony,
poszerzenie linii spektralnych jest spowodowane przede wszystkim wpływem pola elek-
trycznego na poziomy energetyczne rozważanego atomu.
Johannes Stark jako pierwszy wskazał na możliwość poszerzenia linii spektralnych pod
wpływem pola elektrycznego wytwarzanego przez sąsiednie atomy i cząsteczki. W 1913
r. odkrył on zjawisko rozszczepienia linii widmowych na pewną liczbę oddzielnych skła-
dowych pod wpływem jednorodnego pola elektrycznego. Konsekwencją liniowego efektu
Starka, charakterystycznego dla wodoru jest symetryczne rozszczepienie linii. W pier-
wiastkach cięższych niż wodór (z wyjątkiem jonów wodoropodobnych), wobec braku de-
generacji poziomów względem liczby kwantowej orbitalnego momentu pędu l występuje
tylko słaby efekt drugiego rzędu — kwadratowy efekt Starka. W jego wyniku linia w po-
lu elektrycznym ulega niewielkiemu asymetrycznemu rozszczepieniu i przesunięciu. Pole
pochodzące od nieuporządkowanego zbioru atomów lub cząsteczek jest niejednorodne w
przestrzeni i niestacjonarne, dlatego zamiast rozszczepienia linii spektralnych jest obser-
wowane ich poszerzenie, często połączone z przesunięciem na skali długości fali (np. [29]).
Przybliżenie uderzeniowe
W klasycznej teorii uderzeniowej Lorentza (1906) [30] poszerzenie linii jest interpre-
towane jako skutek przerwania emisji przez zderzenie emitera z zaburzaczem. Lorentz
założył przy tym, że pojedyncze zderzenie emiter-zaburzacz trwa bardzo krótko w po-
równaniu z procesem formowania linii, czyli że oddziaływania cząstek otoczenia na atom
ograniczają się tylko do momentów bezpośrednich zderzeń oraz, że zderzenia są rozdzielo-
ne w czasie (binarne), tj. nie nakładają się na siebie. Zatem wyemitowane promieniowanie
składa się z nagle przerwanych sinusoidalnych ciągów falowych o przypadkowych fazach
początkowych. Czas trwania tych ciągów jest zmienną losową, a jej rozkład statystycz-
ny odpowiada rozkładowi statystycznemu czasów między dwoma kolejnymi zderzeniami.
Transformata Fouriera takiego ciągu falowego uśredniona po czasie, prowadzi do poszerze-
nia linii (profilu Lorentza) o szerokości połówkowej proporcjonalnej do średniej częstości
zderzeń emiter-zaburzacz, a więc do ciśnienia gazu.
EFEKT POSZERZENIA LINII U PLAZMIE
Przybliżenie quasi-statyczne
Odmienny model poszerzenia linii został zaproponowany przez Holtsmarka [31, 32]. We-
dług jego teorii statystycznej, struktura poziomów energetycznych emitera jest zmieniona
na skutek efektu Starka, wywołanego przez lokalne mikropola elektryczne, wytwarzane
przez zespół naładowanych statycznych cząstek tworzących plazmę. Ponieważ pole jest
inne w różnych punktach, a ponadto zmienia się w czasie, linie widmowe wykazują nie roz-
szczepienie na oddzielne składowe, lecz poszerzenie. Dla uproszczenia Holtsmark przyjął
założenie, że w każdym punkcie i w każdym momencie rozszczepienie linii można trakto-
wać tak, jakby zachodziło w przestrzennie jednorodnym i stałym w czasie polu o natęże-
niu F. Statystycznemu rozkładowi natężeń elektrycznych mikropól W(F) w środowisku
plazmowym odpowiada rozkład statystyczny częstotliwości emitowanych fal. Holtsmark
przyjął, że każdy jon jest źródłem pola kulombowskiego.
Profil linii
Elektrony i jony w plazmie znacznie różnią się swoimi właściwościami kinematycznymi.
W określonej temperaturze w równowadze termodynamicznej średnia prędkość elektronów
jest znacznie większa od średniej prędkości jonów. Zjawisko formowania linii w plazmie
ma charakterystyczną skalę czasową, oszacowaną jako odwrotność szerokości połówko-
wej linii (wyrażonej w skali częstości), tj.: t ~ 1/Awx/^. W czasie kilku czasów t jony
praktycznie pozostają w miejscu, a elektrony przemieszczają się znacząco. Zatem teoria
quasi-statyczna jest odpowiednia do opisu zaburzeń ze strony granicznie powolnych czą-
stek — jonów, które w czasie t, średnio rzecz biorąc, pozostają w tym samym położeniu
(czas pojedynczego zderzenia emiter—zaburzacz zmierza do nieskończoności). Natomiast
teoria uderzeniowa nadaje się do opisu zaburzeń spowodowanych przez zderzenia z gra-
nicznie szybkimi cząstkami — elektronami, które pokonują duże odległości w porównaniu
ze średnią odległością między jonami (czas pojedynczego zderzenia elektron—emiter dąży
do zera). W ten sposób ujęte mechanizmy poszerzenia linii, których teoria była rozwijana
na przestrzeni lat przez wielu badaczy, stanowią punkt wyjścia uogólnionej teorii zderzeń,
rozwiniętej zasadniczo przez Kolba, Griema i Barangera [33, 34].
Ponieważ pole jonów pozostaje w przybliżeniu stałe w czasie, w którym zachodzi wiele
zderzeń z elektronami, można zaniedbać chwilowe zmiany pola jonowego i policzyć zde-
rzeniowe poszerzenie linii, powstającej przy przejściu między poziomami a i b. W plazmie
poziomy a i b są rozszczepione w polu jonów. W przybliżeniu quasi-statycznym przyjmuje
się, że każdy emiter znajduje się pod wpływem stacjonarnego mikropola wytwarzanego
przez jony Fi, które zmienia częstotliwość emitowanej fali. Wtedy kształt linii formowanej
przez frakcję emiterów, będących w polu jonów o natężeniu Fi, , Fi + AFi jest lorentzow-
skim kształtem zderzeniowym, o szerokości zdeterminowanej przez częstotliwość zderzeń
z elektronami:
F) = - — [A _	_ de _ AXst(F)]2 + (we/2)2 •	(2'4)
Parametry wei de — są odpowiednio, pełną szerokością połówkową (FWHM) i przesunię-
ciem „zderzeniowego” profilu, uwarunkowanego tylko przez oddziaływania ze swobodnymi
elektronami. Obie te wielkości w szerokim zakresie warunków fizycznych są zależne liniowo
od koncentracji elektronów i w złożony sposób od temperatury. Parametr AAst oznacza
uśrednione starkowskie przesunięcie w polu jonów F wyrażone wzorem:
AAst (F) = 2nC, F2,	(2.5)
gdzie C4 to stała kwadratowego efektu Starka.
Łączny efekt działania jonów i elektronów (w przybliżeniu quasi-statycznym dla jonów
i przybliżeniu uderzeniowym dla elektronów) opisany jest profilem, który stanowi średnią
ważoną rozkładem natężeń mikropól jonowych:
P(A) = j Pl(A,F)Wr(F)dF.	(2.6)
0
Parametr ekranowania R = R0/pp określa stopień ekranowania ładunków w plazmie,
przy czym pp oznacza elektronowy promień Debye’a, a R0 oznacza średnią odległość
między jonami. Funkcja Wr(F) to rozkład natężenia jonowego pola. Funkcję tę można
zastąpić rozkładem Wr(^) znormalizowanego natężenia pola jonowego 0 = F/F0, gdzie
F0 oznacza natężenie normalne, zdefiniowane przez:
1 e
F0 =	< <Ł7>
W niniejszej pracy wykorzystano rozkłady natężeń jonowych mikropól obliczone przez
Halenkę w pracy [35] oraz opublikowane na stronie internetowej [36], uwzględniające
zarówno efekty korelacji jonowo-elektronowych, jak i jonowo-jonowych.
Przy takich założeniach modelowych Griem w pracy [27] wprowadził definicję tzw.
profilu j, który posłużył mu do opisu linii neutralnego helu i następnie został zastosowany
do obliczenia kształtów linii widmowych kilku innych pierwiastków [37]:
j{\,R,de,we,A) = -J i +	_ A0 -df)/We - A4/3^2)2 •	(2'8)
0
Parametr A jest parametrem asymetrii profilu określającym względny udział jonów w
poszerzeniu linii. Za Griemem wygodnie jest wprowadzić skalę zredukowanej długości
fali:
x = 2(A _ A _ de),
We
która pozwala zmniejszyć liczbę niezależnych parametrów i zapisać profil w postaci:
j (x R,A) = n j i + (x	r2)2 ’	(2-10)
0
### 2.2 Poszerzenie dopplerowskie i aparaturowe
Chociaż w plazmach pod ciśnieniem atmosferycznym dominującym typem poszerzenia
jest poszerzenie starkowskie, to istnieją również inne mechanizmy zwiększające szero-
kość linii. Statystyczny rozkład prędkości ruchu postępowego emitera względem układu
  1. POSZERZENIE DOPPLERÓWSKIE I APARATUROWE
laboratoryjnego prowadzi do dopplerowskiego poszerzenia linii. Przy założeniu maxwel-
lowskiego rozkładu prędkości cząstek (rozkład izotropowy) profil dopplerowski może być
opisany funkcją Gaussa:
PD(A) =	exp -4ln2 f,	(2.11)
V n wd	\ —d J
z pełną dopplerowską szerokością połówkową:
2Ao /2ln2 kBT
—D = ■ ' (2'12)
gdzie: kB oznacza stałą Boltzmanna, c — prędkość światła, M — masę atomową emitera,
a T — temperaturę plazmy.
Ze skończonej zdolności rozdzielczej użytych przyrządów spektralnych, wynika posze-
rzenie aparaturowe (instrumentalne) badanych linii. Profil aparaturowy może również być
opisany funkcją Gaussa:
Pa(A) = 2-/ln2—exp -4ln2 f-,	(2.13)
z pełną szerokością połówkową opisaną parametrem —a-
Jak wiadomo, rozkład natężenia linii spektralnej poszerzonej przez dwa niezależne
mechanizmy może być wyrażony przez splot funkcji opisujących poszczególne profile (np.
[5]):
f (A) = g * h(A) = J g(A - A')h(A')dA'.	(2.14)
—<x>
Splot dwóch profili gaussowskich: dopplerowskiego i aparaturowego, prowadzi do funkcji
również typu gaussowskiego opisanej równaniem:
Pd*a(A) = -—exp -(-—A°^	.	(2.15)
n —g	\ —G J
Szerokość połówkowa tego profilu jest zadana wzorem:
—G	.	(W,
Znana z literatury [38] funkcja K(A) stanowi splot funkcji Gaussa opisanej równaniem
(2.15) i profilu j(A, R,de,—e, A) (wzór 2.8):
K(A, R, A,—e,de) = Pd*a*j(a)	(2-17)
Powyższa funkcja opisuje kształt linii widmowej poszerzonej jednocześnie na skutek efek-
tu Starka i Dopplera oraz z powodu skończonej zdolności rozdzielczej aparatury. Po
podstawieniu (2.15) i (2.8) do (2.17), oraz po uwzględnieniu przebiegu prostej bazowej
Ko = a-A+b (odpowiadającej kontinuum) i parametru opisującego maksymalne natężenie
Kmax otrzymuje się:
K(A> R,A,—e,deiK0iKmax'l =
I"
K0 + Kmax £ exp(-t2)	1+[2(A—Ao — (WG.t/2RX))/we—AW	d

Rysunek 2.1: Profile Gaussa, Lorentza, Voigta, j\, K\. Maksymalne natężenie profilu K(A)
zostało unormowane do 1, pozostałe profile nie zostały unormowane, aby ich przebieg był lepiej
widoczny. Długość fali jest oznaczona przez a, a natężenie przez I.
gdzie t to zmienna całkowania.
Dla symetrycznej linii spektralnej, kiedy jonowy parametr asymetrii A zeruje się,
funkcja ta redukuje się do profilu Voigta, będącego splotem funkcji Gaussa i Lorentza,
który może być stosowany w przypadku symetrycznych linii spektralnych:
ro	2
V(A) = Vo + VmaxwL [ —	exp(—t )	dt	(2.19)
j wL +4[A — (Ao + (wc/Wln2)t]2
—<x>
Omówione profile są przedstawione na rys. 2.1.
W dalszej części pracy, odwołania do wyżej wymienionych profili będą oznaczane przez
użycie ich nazw: j (A) j (x) K (A) V (A).
Rozdział 3
## Eksperyment
Spektroskopia emisyjna wymaga wprowadzania atomów w stan wzbudzenia. W ni-
niejszej pracy jako źródło wzbudzania atomów stosowano plazmę wytwarzaną w luku
elektrycznym, stabilizowanym przestrzennie ściankami chłodzonymi wodą. W takiej pla-
zmie panują warunki dogodne do wzbudzenia atomów badanych pierwiastków i uzyskania
dużej liczby swobodnych elektronów i jonów, wytwarzających pole elektryczne oddziału-
jące na emiter (ściślej na poziomy energetyczne, pomiędzy którymi następuje przejście).
Łuk elektryczny stabilizowany ścianą, stanowiący źródło plazmowe, jest ograniczony
cylindrycznym kanałem wyładowczym o średnicy równej 4 mm i długości ok. 70 mm (rys.
3.1). Kanał ten jest utworzony z 10 pierścieni miedzianych o grubości 6 mm, poprzedziela-
nych przekładkami teflonowymi grubości 1 mm. Pierścienie (segmenty) te są intensywnie
chłodzone wodą. Uzyskane w niniejszej pracy wyniki stanowią efekt, kilku eksperymentów,

Rysunek 3.1: Palnik kaskadowy stabilizowany ścianą z elektrodami wolframowymi.
w których były stosowane dwa palniki plazmowe o nieco odmiennych konstrukcjach.
W palniku przedstawionym schematycznie na rys. 3.1, stosowanym w kilku pierwszych
eksperymentach, katodę (C na rys. 3.1) stanowi pręt wolframowy z domieszką toru, a ano-
dę (A) wymienny cylinder z elektrolitycznej miedzi. Palnik ten jest opisany szczegółowo
w pracach [39, 40|. W palniku, którego schemat jest przedstawiony na rys. 3.2, opisanym
w pracy [41J, elektrody stanowią wydrążone walce węglowe (C i A), których użycie miało
na celu poprawienie stabilności wyładowania. Palniki różnią się też sposobem wprowa-

Rysunek 3.2: Palnik kaskadowy stabilizowany ścianą z pierścieniowymi elektrodami węglowymi.
dzania gazów. W palniku przedstawionym na rys. 3.1 gaz był wprowadzany punktowo
przez kanał kończący się na bocznej ściance wybranego segmentu. Przez podobny ka-
nał gaz był wyprowadzany na zewnątrz. W palniku przedstawionym na Rys. 3.2 gazy
najpierw wprowadzano do specjalnej ..komory” pod palnikiem, gdzie mieszały się i przez
kilka otworów w przekładkach dostawały się do środka kanału wyładowczego. Wypływa-
ły natomiast przez kanały w górnej części segmentów, przedłużone długimi wężami, aby
uniknąć dyfuzji wstecznej. Te zmiany miały na celu poprawienie jednorodności plazmy
wzdłuż osi palnika.
.Jako gazu roboczego w takich palnikach używa się zazwyczaj argonu lub helu. W pla-
zmie argonowej uzyskuje się stosunkowo duże koncentracje elektronów, co jest pożyteczne
przy badaniu st.arkowskiego poszerzenia linii widmowych. Jednak bogate w linie widmo
argonu może powodować zakłócenia widma domieszki poprzez nakładanie się widm. Do-
brym środowiskiem do wzbudzania atomów różnych pierwiastków jest wtedy plazma he-
lowa ponieważ widmo helu jest stosunkowo ubogie i jest mniej linii zakłócających badane
widmo.
W celach diagnostycznych wprowadza się w obszar wyładowania niewielką domieszkę
wodoru. Przestrzenie przy elektrodach natomiast przepłukuje się dodatkowo niewielką ilo-
ścią argonu, co poprawia stabilność wyładowania i zmniejsza korozję elektrod. Poza tym
zwiększona ilość argonu w pobliżu elektrod redukuje znacząco promieniowanie badanych
pierwiastków i wodoru w tym obszarze i pozwala uniknąć absorpcji w tych chłodniejszych
warstwach promieniowania pochodzącego ze środkowej części kanału wyładowczego. Pla-
zmę w takim łuku można uznać za optycznie cienką, jednorodną i stacjonarną. Plazma
taka znajduje się ponadto w lokalnej częściowej równowadze termodynamicznej (pLRT)
[42J, co oznacza, że są w niej lokalnie spełnione prawa Boltzinanna, Maxwella i Sahy-
Eggerta, jednak temperatura może się nieco różnić dla różnych składników plazmy.
Omawiane palniki plazmowe pracują przy prądzie stałym. Do wzbudzenia atomów
badanych pierwiastków wystarczają, przy 4 mm średnicy kanału wyładowczego, natężenia
prądów z przedziału od 25 do 60 A. Podczas eksperymentów łuk pracował przy kilku
natężeniach prądu z tego przedziału. Miało to na celu uzyskanie możliwie szerokiego
przedziału warunków plazmowych (tj. koncentracji elektronów i temperatury).
Na rys. 3.3 jest przedstawiony schemat układu eksperymentalnego. Obserwacja była
prowadzona ,,end-on”, czyli wzdłuż osi kanału wyładowczego, przez zdejmowalne przeźro-
czyste okienka kwarcowe. Obserwacja odbywała się przy użyciu spektrometru siatkowego
wyposażonego w siatkę o 1300 rysach/milimetr (kąt blasku: 5500 A).
Promieniowanie z palnika, oznaczonego na schemacie 3.3 numerem 1 łub z wzorcowej
lampy wolframowej (2), było odwzorowywane w skali 1:1 na szczelinie wejściowej spektro-
metru o wysokości porównywalnej ze średnicą palnika i o szerokości 20 ^m lub 26 p,m (w
zależności od eksperymentu). Odwzorowanie łuku na szczelinie uzyskano przez odbicie
od obrotowego płaskiego zwierciadła (5) i odbicie od zwierciadła wklęsłego (4). Uży-
cie diafragmy o średnicy 12 mm umieszczonej przed zwierciadłem (4) i duża ogniskowa
zwierciadła pozwoliły ograniczyć kąt, z którego zbierane było promieniowanie.

Rysunek 3.3: Schemat układu eksperymentalnego.

Samoabsorpcja była kontrolowana przy użyciu zwierciadła wklęsłego (3). Promienio-
wanie wychodzące ze słupa plazmy w kierunku przeciwnym do spektrometru mogło być
odbijane przez zwierciadło wklęsłe, które wytwarzało obraz łuku w nim samym i przez
to natężenie obserwowanych linii ulegało niemal podwojeniu. Porównanie widma zareje-
strowanego z i bez odbicia wstecznego, potwierdziło, że samoabsorpcja nawet, dla naj-
silniejszych mierzonych linii osiągała tylko kilka procent funkcji Plancka, obliczonej z
użyciem temperatury równej temperaturze plazmy. Niemniej jednak przy wyznaczaniu
bezwzględnego współczynnika emisji uwzględniono wpływ bardzo niewielkiej samoab-
sorpcji promieniowania.
Detekcja odbyła się przy użyciu dwuwymiarowych kamer CCD. Do części pomiarów
wykorzystano detektor OMA4 z pikselami o rozmiarach 19 x 19 ^m, pozostałe pomiary
odbyły się przy użyciu kamery Symphony z pikselami rozmiarów 26 x 26 p,m. Obszar
detektorów został podzielony na 64 ścieżki (tracks), składające się z 4 pikseli w kierunku
odpowiadającym wysokości szczeliny, a więc prostopadłym do osi łuku i 1024 piksele w
kierunku dyspersji spektrometru. Odległość pomiędzy sąsiednimi ścieżkami wynosiła, w
zależności od detektora, 0.076 łub 0.1 mm, co pozwalało na obserwację promieniowania
pochodzącego z dość dobrze zdefiniowanych, niemal jednorodnych warstw plazmy. W
przypadku multipletów, do analizy których była potrzebna większa zdolność rozdzielcza,
pomiary odbyły się przy podwójnym przebiegu wiązki światła w spektrometrze.
Przeprowadzono pomiary widm z 11 różnych przedziałów spektralnych, odpowiadają-
cych 12 badanym multipletom (7 azotowym, 4 tlenowym i 1 węglowemu). Dane dotyczące
tych multipletów, zaczerpnięte z bazy danych spektroskopowych NIST [28], a w przypad-
ku multipletu nr 4 z [43], zostały umieszczone w Tabeli 3.1. Badane multiplety zostały
ponumerowane od 1 do 12. W dalszych rozważaniach i tabelach numeracja ta pozostaje
niezmieniona, oprócz niej będzie podawana również konfiguracja i centralna długość fali
danego multipletu.
Tabela 3.1: Zestawienie danych spektroskopowych dotyczących badanych multipletów
[28, 43] (gi i gk oznaczają wagi statystyczne poziomów	Aki — prawdopodobieństwo
przejścia).
lp.	konfiguracja	termy	długość fali [AJ	gi - gk	AkĄ!07 s-1J
N I
1.	2s22p2(1D)3s - 2s22p2(1D)3p	2 D _ 2 P o	7904.47	10-6	3.14
			7898.98	6-4	2.82
			7915.42	4-2	3.13
			7899.28	4-4	0.328
2.		2 D _ 2 F o	9047.59	10-14	2.79
			9045.88	6-8	2.80
			9049.89	4-6	2.60
			9049.49	6-6	0.188
3.		2D -2 Do	9195.66	10-10	2.61
			9187.45	6-6	2.44
			9208.00	4-4	2.33
			9207.59	6-4	0.270
			9187.86	4-6	0.176
4.	2s22p2(1D)3p - 2s22p2(1D)3d	2Fo -2 G	10594.76	14-18	3.39
			10591.91	6-8	3.24
			10596.86	8-10	3.42
			10596.96	8-8	0.120
5.	2s22p2(3P)3p - 2s22p2(3P)3d	2So 2 P	9049.93	2-6	2.97
			9060.48	2-4	2.95
			9028.92	2-2	3.02

lp.	konfiguracja	termy	długość fali [AJ	gi - gk	AkĄlO7 s-1]
6.	2s22p2(3P)3p - 2s22p2(3P)3d	4 Do -4 D	9830.60	20-20	0.934
			9863.33	8-8	0.962
			9822.75	6-6	0.495
			9798.56	4-4	0.275
			9788.29	2-2	0.299
			9872.15	8-6	0.297
			9834.61	6-4	0.450
			9810.01	4-2	0.530
			9814.02	6-8	0.656
			9786.78	4-6	0.113
			9776.90	2-4	0.118
7.		4po _4 D	10526.30	12-20	2.43
			10539.60	6-8	2.39
			10507.00	4-6	1.25
			10500.30	2-4	0.617
			10549.60	6-6	1.15
			10520.60	4-4	1.54
			10513.40	2-2	1.81
			10563.30	6-4	0.330
			10533.80	4-2	0.728
0 I
8.	2s22p3(4So)3p - 2s22p3(4So)3d	5p _5 Do	9263.87	15-25	4.45
			9260.81	3-1	4.46
			9260.85	3-3	3.34
			9260.94	3-5	1.56
			9262.58	5-3	1.11
			9262.67	5-5	2.60
			9262.78	5-7	2.97
			9265.93	7-7	1.48
			9266.01	7-9	4.45
			9265.83	7-5	0.297
9.	2s22p3(2Do)3s - 2s22p3(2Do)3p	1 Do -1 D	7156.70	5-5	5.05
10.		3 Do -3 D	8226.78	15-15	3.25
			8221.82	7-7	2.89
			8227.65	5-3	0.813
			8230.03	5-7	0.362
			8233.00	3-3	2.43
			8235.35	3-5	0.486
			8230.00	5-5	2.26
			8221.80	7-5	0.508
11.		1Do -1 F	8820.43	5-7	2.34
C I
12.	2s22p(2Po)3p - 2s22p(2Po)4d	1Po -1 S	8335.15	3-1	3.51

lp.	długość / fali / [A]	typ / palnika	natężenia / prądu / [Aj	mieszanka / gazowa	szcz. / wej. / [//mj	detektor	prze- / bieg	D / [A/pixj	wzorcowa długość fali (r. Pliickera)	wA / |A|
N I
1.	7904.47	typ 1	35-50	93% He+5%+V2+ 2%H2	20	0MA4	I	0.0600	Kr I 7904.62 / Kr I 7913.425	0.12
2.	9047.59	typ 1 / typ 2	29-50 / 31, 35, 45	95% He+4.5%+V2+ 0.5%772 / 86% He+10% Ar+ / 2.4%.Y2 1.0%//2	20 / 26	0MA4 / Symphony	I / II	0.0598 / 0.0434	Ar I 9075.394 / Xe I 9045.447	0.11 / 0.082
3.	9195.66	typ 1	29-50	95% He+4.5%+V2+ 0.5%772	20	0MA4	I	0.0592	Ar I 9187.453	0.11
4. / 5.	9049.93 / 10594.76	typ 2	25, 35, 45	86% He+10% Ar+ / 2.4%.Y2 1.0%//2	26	Symphony	II / I	0.0434 / 0.0697	Xe I 9045.447 Ne I 10562.4089	0.082 / 0.126
6. / 7.	9830.60 / 10526.30	typ 2	31, 35, 45	86% He+10% Ar+ / 2.4%.Y2 1.0%//2	26	Symphony	I / I	0.0740 / 0.0700	Kr I 9856.24 / Ne I 10562.4089	0.11 / 0.126
0 I
8.	9263.87	typ 2	39, 54	90.6% He 6.8% Ar+ 1.6%C'O2+1%772	26	Symphony	II	0.0430	Ne I 9275.5196	0.080
9. / 10. / 11.	7156.70 / 8226.78 / 8820.43	typ 2	40, 50, 61	90% He+7% Ar+ 2%CO2+l%H2	26	Symphony	II / II / II	0.0461 / 0.0447 / 0.0439	Ne I 7173.9380 Xe I 8231.6336 Ne I 8830.9067	0.07 / 0.088 / 0.068
C I
12.	8335.15	typ 2	39, 54	90.6% He 6.8% Ar+ 1.6%C'O2+1%772	26	Symphony	II	0.0445	Xe I 8346.8217	0.10

Tabela 3.2: Dane techniczne dotyczące przeprowadzonych eksperymentów.
ROZDZIAŁ 3. EKSPERYMENT

Zmierzono również widmo w przedziale spektralnym, w którym mieści się linia wodo-
rowa llj i w kilku przedziałach odpowiadających liniom azotowym i tlenowym potrzeb-
nym do wyznaczenia temperatury elektronowej plazmy. Każdy przedział spektralny był
rejestrowany przynajmniej trzykrotnie. Widma były następnie uśredniane a ich natężenia
przekalibrowane przy użyciu odpowiednich widm wzorcowej lampy wolframowej. Do ka-
libracji długości fali posłużyły widma z niskociśnieniowych rurek Pliickera wypełnionych
takimi gazami, jak np. wodór, neon, krypton czy ksenon, które zostały również użyte do
określenia szerokości aparaturowych.
Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych eksperymentów i przedziałów spektral-
nych zostały umieszczone w Tabeli 3.2. Symbolem D została oznaczona dyspersja od-
wrotna, a wa oznacza szerokość połówkową profilu aparaturowego. W kolumnie „prze-
bieg” symbolami I i II oznaczono odpowiednio pojedynczy i podwójny przebieg wiązki
światła w spektrometrze. Sformułowania „typ 1” i „typ 2” w rubryce „palnik” odnoszą się
do palników o konstrukcji przedstawionej odpowiednio na rys. 3.1, i na rys. 3.2.

Rozdział 4
## Diagnostyka plazmy
Pomiary zostały przeprowadzone w ten sposób, aby rejestrowane widmo pochodzi-
ło z warstw plazmy możliwie jednorodnych i równowagowych. Główne parametry takiej
plazmy, mające decydujące znaczenie dla interpretacji danych dotyczących starkowskiego
poszerzenia linii widmowych, to koncentracja elektronów Ne i temperatura plazmy T.
Parametry te zostały wyznaczone przy wykorzystaniu standardowych metod spektrosko-
powych.
### 4.1 Wyznaczenie koncentracji elektronów
Koncentracja elektronów ma szczególne znaczenie dla interpretacji danych dotyczących
poszerzenia starkowskiego, ze względu na liniową zależność szerokości i przesunięcia linii
widmowych badanych atomów (wieloelektronowych) od tego parametru. Linie widmowe
wodoru, jak już wspomniano we wstępie, odgrywają wyróżniającą się rolę w diagnostyce
plazmy. Szczególnie przydatna jest linia H^, której szerokość, ze względu na brak składo-
wej centralnej linii, jest słabo zależna od temperatury i masy zredukowanej pary emiter-
jon. W związku z tym, koncentracja elektronów została wyznaczona poprzez pomiar star-
kowskiej szerokości połówkowej linii llj i zastosowanie wyników obliczeń zaczerpniętych z
pracy Gigososa i Cardeńoso [8j. W tabelach umieszczonych we wspomnianej pracy podane
są, uzyskane metodą symulacji komputerowych, relacje między starkowskimi szerokościa-
mi linii wodoru (przy uwzględnieniu efektu dynamiki jonów) i koncentracjami elektronów
dla określonych temperatur i mas zredukowanych pary emiter-jon.
W celu porównania wyników eksperymentalnych z danymi z tabeli Gigososa i Carde-
ńoso, wyznaczone eksperymentalnie szerokości połówkowe linii llj zostały skorygowane
ze względu na poszerzenie dopplerowskie i aparaturowe, tak aby uzyskać „czyste” szero-
kości starkowskie. Uzyskane tą metodą wyniki zostały przedstawione w Tabeli 4.1. W
zależności od eksperymentu niepewność wyznaczenia koncentracji elektronów mieści się
w przedziale od 10% do 20%.
### 4.2 Wyznaczenie temperatury elektronowej
Temperatura elektronowa została wyznaczona, w zależności od eksperymentu, dwiema
różnymi standardowymi metodami spektroskopowymi.
Metoda wykresu Boltzmanna
Pierwsza metoda polegała na wyznaczeniu temperatury ze stosunków współczynników
emisji linii spektralnych pochodzących od tego samego pierwiastka [5] s.181.
Stosunek współczynników emisji i s2, zdefiniowanych jako ilość energii emitowanej z
jednostkowej objętości w jednostkowy kąt bryłowy w jednostce czasu, przy spontanicznym
przejściu atomów (jonów) z poziomu wzbudzonego k do poziomu i, dla dwóch takich linii
można opisać wzorem:
£i	AigiA2U2ni ( Ei — E2\	. .
~2	A2g2\iUin2 eXH kB^)’	(
gdzie AEi A2 opisują prawdopodobieństwa przejść obu linii, gi i g2 to ich wagi statystycz-
ne, Ai i A2 — długości fali, UH U2 — sumy stan ów, nj n2 — obsadzenia stanów pod-
stawowych, Ei i E2 energie wzbudzenia, kg oznacza stałą Boltzmanna, a T temperaturę
plazmy. Bezpośrednie skorzystanie z powyższego wzoru w celu wyznaczenia temperatu-
ry wymaga jednak znajomości stanu równowagi jonizacyjnej pomiędzy dwoma kolejnymi
stanami jonizacyjnymi. Jeżeli plazma znajduje się w stanie lokalnej równowagi termo-
dynamicznej, wykorzystuje się zwykle do tego celu prawo Sahy-Eggerta (patrz zależność
4.4).
W przypadku, gdy obie linie należą do tego samego stanu jonizacyjnego, sumy stanów
UH U2 są sobie równe, podobnie jak obsadzenia stanów podstawowych Ni = N2, wtedy
powyższy wzór przyjmuje postać:
£i _ AigiA2	f Ei — e2\
£2 = A2g2Ai exn	kB T )■	( ■ }
Zależność ta pozwala na wyznaczenie temperatury bez znajomości koncentracji bada-
nego składnika plazmy. Niepewność wyznaczenia temperatury tą metodą jest mniejsza,
jeśli różnica energii wzbudzenia dla obu linii (Ei — E2) jest większa i prawdopodobieństwa
przejść tych linii są określone z dużą dokładnością. Dokładność uzyskanych tą metodą
wyników można znacząco zwiększyć poprzez pomiar współczynników emisji więcej niż
dwóch linii. Po zlogarytmowaniu wpółczynników emisji tych linii (zależność (4.3)) i wy-
kreśleniu ln(e) jako funkcji (Ek) uzyskuje się linię prostą, której współczynnik kierunkowy
określa szukaną temperaturę (np. [5] s.181).
W zależności od eksperymentu wykorzystano w tej metodzie natężenia kilku, specjal-
nie w tym celu zmierzonych, linii azotowych bądź tlenowych, dość znacznie różniących się
energią wzbudzenia. Prawdopodobieństwa przejść dla tych linii zostały zaczerpnięte albo
z monografii [44], albo z bazy danych NIST [28]. Szczegółowe dane zostały umieszczone
w Tabeli 4.1.
Temperatura uzyskana tą metodą to tzw. temperatura wzbudzenia. Dla koncentracji
elektronów i temperatur, typowych dla plazm uzyskiwanych w palniku kaskadowym, czę-
stość zderzeń między elektronami i atomami (jonami) jest wystarczająca do uzyskania
WYZNACZENIE TEMPERATURY ELEKTRONOWEJ
częściowej (parcjalnej) lokalnej równowagi termodynamicznej (pLRT) w plazmie, w której
ma miejsce botzmannowskie obsadzenie wzbudzonych poziomów atomowych o głównej
liczbie kwantowej n > 3 [45].
W przypadku pLRT można założyć, że wyznaczona temperatura wzbudzenia i tempe-
ratura opisująca rozkład energii kinetycznej elektronów (rozkład Maxwella) są sobie rów-
ne. W przypadku plazm pod ciśnieniem atmosferycznym, duża częstość zderzeń pomiędzy
elektronami i atomami (jonami) prowadzi również do „termalizacji” ciężkich składników
plazmy, tzn. do równowagi pomiędzy energią kinetyczną elektronów i ciężkich cząsteczek
[46]. Z tego powodu temperatura gazu w plazmach łukowych jest tylko nieznacznie mniej-
sza od temperatury elektronowej i w niniejszej pracy utożsamia się temperaturę plazmy
z temperaturą elektronową.
Wyznaczenie temperatury elektronowej za pomocą praw równowa-
gowych opisujących stan plazmy
W drugiej metodzie, zastosowanej w przypadku plazmy argonowej, założono, że wytwo-
rzona plazma jest optycznie cienka, quasi-neutralna, znajduje się w lokalnej równowadze
termodynamicznej (LTE). Oznacza to, że można wyróżnić warstwy plazmy, w których są
spełnione prawa Boltzmanna, Maxwella i Sahy-Eggerta, przy czym zakłada się w nich jed-
nakową temperaturę T dla wszystkich składników plazmy. Dodatkowo przyjęto założenie,
że plazma spełnia prawo Daltona.
Przy obliczeniach parametrów plazmy stosowano następujące prawa i związki [42]:
Wyrażenia opisujące współczynnik emisji linii widmowych llj i Ar I 4300 A, przed-
stawione w ogólnej postaci:
1 hc	gk	( Ek\
e	Uo(T)	- kBTj'	(4-3)
gdzie: n0 oznacza obsadzenie stanu podstawowego atomu, Aki — prawdopodobieństwo
przejścia ze stanu k do stanu i U0(T) — sumę stanów dla atomu; gk — wagę statystyczną
stanu k; Ek — energię wzbudzenia stanu k, A — długość fali danej linii, a T — tempe-
raturę plazmy, pozostałe oznaczenia są standardowe.
Prawo Sahy-Eggerta, przy wyprowadzaniu którego, wykorzystuje się fakt, że w układzie
zrównoważonym szybkość jonizacji jest równa szybkości rekombinacji jonów, co prowa-
dzi do następującego wyrażenia na stałą równowagi, określającą stopień jonizacji plazmy
zrównoważonej w zależności od temperatury:
Ne • N = 2Ui(T) (2nmekB T )3/2	f x - Ax)
No	Uo (T)	h3	eXP V	kB T )’	(	’
dla wodoru i argonu, gdzie Ne oznacza koncentrację elektronów, Ni — koncentrację jonów,
No — koncentrację ato mów, U1 — sumę stanów dla jonu, me — masę elektronu, natomiast
parametr x jest energią jonizacji. Obniżenie energii jonizacji Ay dla atomów znajdujących
się w plazmie obliczono z wyrażenia podanego przez Unsólda [47]:
Ax = 7 • 10-7N ;	(4.5)
Prawo Daltona, mówiące o tym, że jeśli plazma jest mieszaniną kilku składników, to
całkowite ciśnienie plazmy jest sumą ciśnień cząstkowych (parcjalnych):
= NA + NoH + NiAr + NH + Ne,	(4.6)
kB t
ROZDZIAŁ 4. DIAGNOSTYKA PLAZMY

gdzie p oznacza ciśnienie całkowite, NAr i N01 oznaczają koncentracje atomów argonu
i wodoru, natomiast NAr i. N^ — koncentracje jonów argonu i wodoru.
— Warunek quasi-neutralności dla plazmy, zakładający, że koncentracja jonów argonu
i wodoru jest równa koncentracji elektronów:
N,'r + nH = Ne.	(4.7)
Zestaw wyżej wymienionych praw tworzy układ równań, który w połączeniu z wiel-
kościami zmierzonymi, można rozwiązać otrzymując m.in. temperaturę plazmy.
### 4.3 Rozkłady radialne temperatury i koncentracji elektronów
W podrozdziale tym przedstawiono przykładowe rozkłady radialne temperatury i kon-
centracji elektronów typowe dla omawianych w tej pracy eksperymentów. Przeprowadzo-
no analizę uzyskanych rozkładów pod kątem spełnienia warunku jednorodności plazmy
w poszczególnych warstwach plazmy.

Rysunek 4.1: Rozkład radialny temperatury i koncentracji elektronów przy pomiarze multipletów
NI 3p 4Do - 3d 4D i NI 3p 4Po - 3d 4D.
Na rys. 4.1 są przedstawione rozkłady temperatury i koncentracji elektronów zmierzo-
ne przy trzech różnych natężeniach prądu, uzyskane w eksperymencie, podczas którego
zarejestrowano multiplety azotowe (3P)3p4Do — (3P)3d4D i (3P)3p4Po — (3P)3d4D (w
Tabeli 3.1 oznaczone numerami 6 i 7). Jak można zaobserwować, w centralnej części łuku
radialne gradienty obu omawianych parametrów są małe i rosną w miarę oddalania się
ROZKŁADY RADIALNE TEMPERATURY I KONCENTRACJI ELEKTRONÓW 23
od środka łuku. Jest to szczególnie widoczne dla odległości od środka łuku przekracza-
jących 0.5 mm, 0.7 mm i 0.5 mm (oznaczonych strzałkami na rysunku) odpowiednio dla
natężeń prądów 45, 35 i 31 A. Poniżej tych granicznych wartości, gradient temperatury
(dT/dr) nie przekracza -1400 Kmm-1. Związany z nimi gradient koncentracji elektronów
(dNe/dr) nie przekracza wartości: —8 • 1015 cm-3mm-1; —7 • 1015 cm-3mm-1 i —5 • 1015
cm_3mm-1, przy prądach o natężeniu odpowiednio 45, 35 i 31 A. Ze względu na te małe
gradienty w obrębie warstwy o wymiarach 0.1 mm (odpowiadającej jednej ścieżce (ang.
track'}'}, temperatura T i koncentracja elektronów Ne zmieniają się w stosunku do średniej
wartości T i Ne o nie więcej niż odpowiednio 1% i 5%.

Rysunek 4.2: Rozkład radialny koncentracji elektronów i temperatury przy pomiarze mul-
tipletów Ol 3p 5P — 3d 5D°iC1 3s 1P1o — 3p 1S0.
Podobnie jest w przypadku eksperymentów poświęconych badaniu multipletu tlenowe-
go (4So)3p 5P—(4So)3d 5 Do (numer 8 w Tabeli 3.1) i węglowego (2Po)3p 1 Po—(2Po)4d 1S
(numer 12 w Tabeli 3.1), dla których radialne rozkłady temperatury i koncentracji elek-
tronów przy dwóch różnych natężeniach prądu zostały przedstawione na rys. 4.2 [41, 48].
W odległości od środka łuku nie przekraczającej wartości zaznaczonych strzałkami
i wynoszących 0.9 mm dla prądu o natężeniu 54 A i 0.5 mm dla prądu o natężeniu 39
A, gradient temperatury nie przekracza wartości -1200 Kmm-1. Natomiast maksymalne
gradienty koncentracji elektronów przy prądach o natężeniu 54 i 39 A wynoszą odpo-
wiednio —7 • 1015 cm-3mm-1 i —2.6 • 1015 cm-3mm-1. Gradientom tym odpowiadają
zmiany temperatury i koncentracji elektronów w obrębie warstwy o rozmiarach 0.1 mm
nie przekraczające odpowiednio 0.5% i 4% wartości średniej T i Ne. Z tego względu widma
pochodzące z tych wydzielonych części obszaru wyładowania można uznać za pochodzące
z jednorodnych warstw plazmy.
Podobna analiza została przeprowadzona dla każdego omawianego w tej pracy ekspe-
rymentu. Do badania kształtów linii wykorzystano wyłącznie widma pochodzące z takich
centralnych części łuku.
W rozdziale 6 niniejszej pracy, na przykładzie multipletu NI (3P)3p4Do — (3P)3d4D
zostaną omówione konsekwencje zaniechania takiej krytycznej analizy, wiążące się z po-
gorszeniem wiarygodności zmierzonych parametrów poszerzenia starkowskiego badanych
linii.
### 4.4 Wyniki diagnostyki plazmy
Wyniki diagnostyki plazmy dla wszystkich eksperymentów i zmierzonych przedziałów
spektralnych, spełniających warunek jednorodności warstw plazmy, zostały zebrane w
Tabeli 4.1.
Tabela 4.1: Zestawienie wyników diagnostyki plazmy. Numer multipletu odpowiada numeracji prze-
stawionej w Tabeli 3.1, N, — wyznaczone przedziały koncentracji elektronów, Ek — energie górnych
poziomów, Aki — ich prawdopodobieństwa przejść, T — wyznaczone przedziały temperatur.
multiplet	Ne / [1016 cm-3J	Wyznaczenie temperatury plazmy
lp.	długość / fali / [Aj	metoda	linie wykorzystane do wykresu Boltzmanna [Aj	Ek / [eVj	Aki / [107 s-1J	T / [KJ
N I
1.	7904.47	1.2-2.1	wykres	N I 7915.42	13.923	3.13	9200-13600
			Boltzmanna	N I 8680.28	11.764	2.46
2.	9047.59	0.3-0.7	wykres	N I 8567.74	12.126	0.429	8000-10500
3.	9195.66		Boltzmanna	N I 8703.25	11.750	2.10
				N I 8718.84	11.758	0.675
				N I 9028.92	12.975	3.02
				N I 9045.88	13.727	2.80
				N I 9049.89	13.726	0.188
				N I 9060.48	12.971	2.95
2.	9047.59	0.3-1.7	wykres	N I 10549.64	13.02	1.23	10000-13300
4.	9049.93		Boltzmanna	N I 10563.33	13.02	0.333
5.	10595.00			N I 10643.98	13.00	0.675
				N I 10653.04	12.92	0.903
				N I 10596.0	14.89	0.198
6.	9830.60	0.6-1.7	wykres	N I 10549.64	13.02	1.23	11500-13300
7.	10526.30		Boltzmanna	N I 10563.33	13.02	0.333
				N I 10643.98	13.00	0.675
				N I 10653.04	12.92	0.903
				N I 10596.0	14.89	0.198
0 I
8.	9263.87	0.7-1.5	wykres	O I 7773.37	10.741	3.69	11500-14000
			Boltzmanna	O I 9263.87	12.079	4.46
				O I 8820.43	14.134	2.93
9.	7156.70	2.6-8.9	układ				10500-12300
10.	8226.78		równań	—	—	—
11.	8820.43
C I
12.	8335.15	0.7-1.5	wykres	O I 7773.37	10.741	3.69	11500-14000
			Boltzmanna	O I 9263.87	12.079	4.46
				O I 8820.43	14.134	2.93

Rozdział 5
## Analiza widm i wstępne
## opracowanie danych pomiarowych
W rozdziale tym zostały przedstawione i przeanalizowane widma ze wszystkich bada-
nych w tej pracy przedziałów spektralnych. Każdy badany multiplet został zaprezentowa-
ny w kilku różnych warunkach plazmowych (różnych koncentracjach elektronów i tempe-
raturach) odpowiadających różnym natężeniom prądu i warstwom plazmy. Należy pod-
kreślić, że zwykle przyjmuje się, że wartości parametrów poszerzenia starkowskiego linii
(szerokości połówkowej, przesunięcia i asymetrii) są takie same dla wszystkich składo-
wych struktury subtelnej, co znajduje potwierdzenie na przedstawionych wykresach. Na
wykresach tych można zaobserwować też ogólną tendencję: szerokości połówkowe rosną
wraz ze wzrostem koncentracji elektronów. Można również zaobserwować wzrost prze-
sunięcia badanych linii wraz ze wzrostem natężenia prądu, porównując położenia linii z
ich niezaburzonymi położeniami na skali długości fali (najczęściej zaczerpniętymi z ba-
zy danych NIST [28]). Ta obserwacja może być ilościowo obarczona mniejszą lub większą
niepewnością, z tego względu, że eksperymenty przy różnych wartościach natężenia prądu
przeprowadzano po ponownym ustawieniu kąta padania wiązki światła na siatkę spektro-
metru.
Kalibracja długości fali badanych widm, została przeprowadzona przy użyciu odpo-
wiednich linii z widma pochodzącego od niskociśnieniowych rurek Pluckera, przeprowa-
dzono ją więc niezależnie dla widm zarejestrowanych przy różnych natężeniach prądu. Z
tego powodu, przy szerokości aparaturowej około 8-12 pm (ok. 2 piksele) spodziewana
jest niepewność kalibracji długości fali o zbliżonej wielkości.
W przypadku, gdy multiplet składa się z nakładających się linii, obserwowanych przy
dostępnej zdolności rozdzielczej jako pojedyncze struktury (piki), należy wyznaczyć nie-
zaburzone położenie tych pojedynczych składowych na skali długości fali. Może to powo-
dować dodatkową niepewność uzyskanych wyników dotyczących przesunięcia elektrono-
wego.
W celu wyznaczenia niezaburzonych długości fal \pzk (w powietrzu) odpowiadających
złożonym pikom (tj. takim, na które składa się kilka linii widmowych) posłużono się
wyrażeniem:
ROZDZIAŁ 5. ANALIZA WIDM I OPRACOWANIE DANYCH POMIAROWYCH

\pik _ Ek (Aki ' Sik)	, .
Efc(Sik)	’	(	}
gdzie A^ oznacza długość fali poszczególnych składowych danego piku, a Sik — ich siły
linii. Wykorzystano przy tym długości fal i siły linii zaczerpnięte z bazy NIST [28].
W tej pracy badane są również multiplety azotu ze wzbudzonym rdzeniem atomo-
wym (podwójnie wzbudzone), które dotąd nie znalazły się w polu zainteresowań innych
badaczy. W literaturze przedmiotu brak było danych, zarówno eksperymentalnych, jak
i teoretycznych na ich temat. Zatem, w celu weryfikacji stosowanych metod, dokonano
pomiaru trzech innych multipletów azotowych, dla których są dostępne dane teoretyczne
dotyczące poszerzenia starkowskiego [1, 7J i porównano ich parametry z tymi danymi teo-
retycznymi. Jak to zostało opisane w rozdziale 6, zgodność danych zaczerpniętych z tabel
Grieina, z wynikami eksperymentu, jest w przypadku tych trzech multipletów azotowych
bardzo dobra, co stanowi pozytywną weryfikację.
Dla omówionych w tej pracy multipletów tlenowych i węglowego również są dostępne,
obliczone przez Grieina [1, 7J, parametry poszerzenia starkowskiego, które można porów-
nać z wynikami zmierzonymi w tej pracy. Jednak ich zgodność z wynikami eksperymentu,
mimo że może zostać uznana za dobrą (zwłaszcza jeśli chodzi o szerokości elektronowe we),
nie jest już tak zadowalająca, jak w przypadku linii azotu (patrz Rozdział 6). Szczególnie
wyniki dotyczące poszerzenia elektronowego i asymetrii znacznie odbiegają od wartości
teoretycznych. Z tego powodu, w tej pracy wykonano również obliczenia parametrów po-
szerzenia starkowskiego. W tym celu został napisany program komputerowy, oparty na
założeniach omówionych w pracach Grieina [1, 4, 7, 27]. Główna modyfikacja w stosunku
do prac Grieina polega na uwzględnieniu zaburzeń dolnego poziomu badanych przejść,
a w przypadku multipletów azotowych ze wzbudzonym rdzeniem atomowym (podwójnie
wzbudzonych) — na odmiennym sposobie obliczania elementów macierzowych potrzeb-
nych w rachunku zaburzeń.
### 5.1 Multiplet NI 3p4Do - 3d4D

Rysunek 5.1: Przedział spektralny odpo-
3p4D° - 3d4D.
W ramce znajdują się linie wybrane do
dopasowania. Zaznaczono również Jj — Jk
odpowiadające poszczególnym przejściom
kwantowym.
Rysunek 5.2: Linie multipletu NI
3p 4D° — 3d 4D w trzech różnych warun-
kach plazmowych. Liniami pionowymi
oznaczono niezaburzone długości fali od-
powiadające poszczególnym składowym.
Multiplet 3p 4D° — 3d 4D składa się z 10 linii (Tabela 3.1). W wybranym do reje-
stracji obszarze spektralnym mieści się 7 linii badanego multipletu (rys. 5.1). Z siedmiu
zarejestrowanych linii do dalszego opracowywania zostały wybrane 4 linie (na rys. 5.1
objęte ramką). Na rys. 5.2 linie te zostały przedstawione w trzech różnych warunkach
plazmowych. Położenia linii widmowych w atomie izolowanym zaznaczone są pionowymi
liniami. Ten sposób oznaczania tych wielkości będzie stosowany również w dalszej części
pracy. Jak widać linie tego multipletu charakteryzują się dość dużym poszerzeniem i nie-
wielkim przesunięciem, zwiększającymi się ze wzrostem koncentracji elektronów. Można
też zaobserwować wyraźną asymetrię podnoszącą czerwone skrzydła linii.
### 5.2 Multiplet NI 3p4Po — 3d4D
Na multiplet NI 3p 4P° — 3d 4D
składa się 8 przejść, którym odpo-
wiadają linie mieszczące się w prze-
dziale od 10500.3 A do 10563.3 A.
Widmo z tego przedziału spektral-
nego jest przedstawione na rys. 5.3.
Ramka obejmuje trzy linie, które
zostały wybrane do dalszego opra-
cowania.
Rysunek 5.3: Przedział spektralny odpowiadający mul-
tipletowi NI 3p 4Po — 3d 4D. W ramce znajdują się linie
wybrane do dalszego opracowania.
Na kolejnym rys. 5.4 zosta-
ły przestawione te wybrane linie
w trzech różnych warunkach pla-
zmowych. Jak widać ich posze-
rzenie rośnie ze wzrostem koncen-
tracji elektronów. Poza tym jest
widoczna znaczna asymetria linii.

Rysunek 5.4: Linie multipletu NI 3p 4Po — 3d 4D w trzech różnych warunkach plazmowych.
Liniami pionowymi oznaczono niezaburzone długości fali.

Rysunek 5.5: Przedział spektralny zawierają-
(xD)3s2D - (1D)3p2Fo
(ramka niebieska) oraz NI 3p2 So — 3d 2P, któ-
rego linia o długości fali 9028.922 A jest w
ramce czerwonej.
### 5.3 Multiplet NI 3p 2So - 3d 2P
Rys. 5.5 zawiera przedział spektralny,
który został zarejestrowany w celu zbadania
3p 2So — 3d 2P.
Pomiędzy liniami omawianego w tym
podrozdziale multipletu znajdują się linie
(xD)3s2D— (xD)3p2Fo
ramka).
Linie multipletu 3p 2So — 3d 2P, znajdują
się w dość dużej odległości na skali długo-
ści fali, bo pierwszej odpowiada długość fa-
li 9028.922 A, a drugiej 9060.475 A. Z tego
względu, że w skrzydle linii o długości fali
9060.475 A znajdują się dwie linie zakłócają-
ce, które utrudniają dopasowanie profilu teo-
retycznego do danych eksperymentalnych, do
dalszego opracowywania wybrano linię o dłu-
gości fali 9028.922 A (w ramce czerwonej)
zakładając, że można ją traktować jako re-
prezentanta właściwości całego multipletu.

Rysunek 5.6: Linia 9028.922 A multipletu NI 3p 2So - 3d 2P w trzech różnych warunkach
plazmowych. Liną pionową oznaczono niezaburzoną długość fali odpowiadającą badanej linii.
Lina o długości fali 9028.922 A jest pokazana na rys. 5.6 w trzech różnych koncen-
tracjach elektronowych i temperaturach. Jak można zauważyć jej szerokość rośnie ze
wzrostem koncentracji elektronów. Widoczne jest też wyraźne przesunięcie linii, rów-
nież rosnące ze wzrostem koncentracji oraz asymetria profilu „podnosząca” jego czerwone
skrzydło.
### 5.4 Multiplet NI (1D)3s 2D - (1D)3p 2Po
Na rys. 5.7 a) jest poka-
zany przedział spektralny, w któ-
rym obserwuje się emisję podwójnie
wzbudzonego multipletu azotowe-
go (xD)3s 2D - (xD)3p 2Po [13, 49]
łącznie z odpowiednim sygnałem
ze źródła standardowego. Od obu
zmierzonych widm zostało wcze-
śniej odjęte tło (prąd ciemny). Jak
widać na rysunku, dwie z linii bada-
nego multipletu leżą bardzo blisko
siebie na skali długości fali (odle-
głość między nimi wynosi tylko 0.3
A) i dlatego są obserwowane jako
pojedyncza linia.
Rysunek 5.7: Przykład (multiplet NI (1D)3s 2D -
(1 D)3p 2P°) ilustrujący metodę opracowania danych
eksperymentalnych: a) bezpośrednio zmierzone sygnały
z wyładowania łukowego i z wzorcowego źródła natęże-
nia. b) Widmo azotu po przekalibrowaniu przez sygnał
lampy wzorcowej i po zastosowaniu procedury wygła-
dzającej (transformata Fouriera). Linia przerywana na
dole rysunku przedstawia poziom kontinuum, c) Widmo
z takiego samego przedziału długości fali zarejestrowane
po zablokowaniu dopływu azotu w obszar wyładowania
wyrażone w takich samych jednostkach natężenia jak w
części a).
sygnału lampy wzorcowej.
Na badane widmo nakłada się
regularne widmo interferencyjne o
dość dużej amplitudzie, proporcjo-
nalnej do natężenia światła. Źró-
dłem tego zakłócającego widma,
co zostało sprawdzone we wstęp-
nych eksperymentach, okazały się
być filtry spektralne, używane do
pozbycia się promieniowania wyż-
szych rzędów i w mniejszym stop-
niu obrotowe zwierciadło oznaczo-
ne numerem 5 na rys. 3.3. W ce-
lu „oczyszczenia” widma z inter-
ferencji, bezpośrednio zarejestrowa-
ne widma były przefiltrowane przy
użyciu transformaty Fouriera. W
wyniku tego filtrowania uzyskano
gładkie widmo, pokazane na rys. 5.7
b). Po zastosowaniu procedury wy-
gładzającej widmo zostało przekali-
browane przy użyciu odpowiedniego
W części c) rys. 5.7 jest pokazane widmo zarejestrowane po zamknięciu dopływu
azotu do obszaru wyładowania. Bardzo słaby, ale wciąż widoczny, multiplet azotowy
wskazuje na to, że pewne niewielkie ilości azotu pozostały w obszarze wyładowania, mimo
upływu dość długiego czasu po zamknięciu jego dopływu. Na rysunku tym widać również,
że obok słabych linii azotu pojawiają się dwie wąskie linie argonowe o długościach fał
7891.077 A i 7935.8 A, na skutek dyfundowania argonu z obszaru przy-katodowego. W
ROZDZIAŁ 5. ANALIZA WIDM I OPRACOWANIE DANYCH POMIAROWYCH

pobliżu linii argonowej 7891.077 A pojawia się dodatkowo linia tlenowa o długości fali
7886.27 A. Z porównania widma zmierzonego przy dostarczaniu azotu i po zamknięciu
jego dopływu wyraźnie widać, że położenia linii NI różnią się znacznie w obu przypadkach.
W widmie zarejestrowanym przy obecności azotu widać znaczne przesunięcie ku czerwieni.
Wiadomo, że przesunięcie linii widmowych na skutek efektu Starka jest proporcjonalne do
koncentracji elektronów, więc ta obserwacja wskazuje, że główny wpływ na koncentrację
elektronów w środowisku plazmy helowej ma jonizacja atomów azotu.
Rysunek 5.8: Multiplet NI (1D)3s 2D — (xD)3p 2Po w
trzech różnych warunkach plazmowych. Pionowymi linia-
mi oznaczono położenia linii widmowych w atomie izolowa-
nym.
W wyższych koncentracjach
elektronów linie zakłócające, mi-
mo że są bardzo słabe w porów-
naniu z badanym multipletem
azotowym, powodują podniesie-
nie niebieskiego skrzydła tego
multipletu, co w pewnym stop-
niu utrudnia analizę widma.
Na rys. 5.8 zostały pokazane
trzy wybrane widma azotowe za-
rejestrowane przy różnych kon-
centracjach elektronów i tempe-
raturach elektronowych. Jak wi-
dać linie są znacznie poszerzone
i wykazują duże przesunięcie, ro-
snące ze wzrostem koncentracji
elektronów. Można również za-
obserwować bardzo silną asyme-
trię linii, która wydaje się maleć
ze wzrostem koncentracji elek-
tronów. Strzałkami są zaznaczone nieprzesunięte pozycje dwóch linii zakłócających.
Ten dobrze izolowany multiplet, którego linie charakteryzują się stosunkowo dużymi
prawdopodobieństwami przejść (por. Tabela 3.1), pojawia się w widzialnej (łatwej do
rejestracji) części widma i charakteryzuje się znacznym poszerzeniem elektronowym, co
czyni go użytecznym w diagnostyce plazmy. Szczególnie interesująca pod tym względem
wydaje się być linia 7915.42 A.
### 5.5 Multiplet NI (1D)3s 2D - (1D)3p 2Do
Na rys. 5.9 jest przedstawiony multiplet NI (1D')3s 2D — (1D')3p 2D° pochodzący
z tej samej pary konfiguracji elektronowych, co multiplet omówiony w poprzednim roz-
dziale, mimo to różniący się od niego zasadniczo wartościami parametrów poszerzenia
elektronowego [5Oj.
W części (a) jest przedstawione bezpośrednio zarejestrowane widmo łącznie z sygna-
łem wolframowej lampy wzorcowej. Od obu zmierzonych widm zostało odjęte tło.
Omawiany multiplet składa się z czterech linii. Pomiędzy liniami, pochodzącymi z
tego samego górnego poziomu jest mała różnica długości fali (0.41 A).
Z tego powodu obserwowane są ja-
ko dwa piki (każdy składa się z dwóch
linii) w warunkach plazmowych charak-
terystycznych dla omawianych ekspery-
mentów i przy dostępnej zdolności roz-
dzielczej. Jak widać, na widmo nakła-
da się regularne i dość znacznie widmo
interferencyjne, dlatego również w tym
przypadku dokonano filtrowania wid-
ma przy użyciu transformaty Fouriera.
Wynik działania takiej procedury jest
przedstawiony w części (b) rys. 5.9.
Rysunek 5.9: Multiplet NI (1D)3s2D-(1D)3p2DO
(a) bezpośrednio zmierzone sygnały z wyładowania
łukowego i z wzorcowego źródła natężenia, (b) wid-
mo po przekalibrowaniu przez sygnał wzorcowy i po
zastosowaniu transformaty Fouriera.
Natomiast na rys. 5.10 omawiany
multiplet jest pokazany w 4 różnych
koncentracjach elektronów po przekali-
browaniu przez sygnał lampy wzorco-
wej i zastosowaniu transformaty Fourie-
ra. Jak można zauważyć, linie tego mul-
tipletu są znacznie poszerzone i wyka-
zują przesunięcie w kierunku krótkofalo-
wym (ang. blue-shift), przy czym zarów-
no szerokość połówkowa, jak i przesunię-
cie zwiększają się ze wzrostem koncen-
tracji elektronów. Jest też wyraźnie wi-
doczna asymetria „podnosząca” niebie-
skie skrzydło poszczególnych linii.

Rysunek 5.10: Multiplet NI (1D)3s 2D - (1D)3p 2D° w trzech różnych warunkach plazmowych.
Pionowymi liniami oznaczono położenia linii widmowych w atomie izolowanym.
### 5.6 Multiplet NI (1D)3s 2D - (1D)3p 2Fo
Przedział spektralny, który został zarejestrowany w celu zbadania multipletu (1D)3s2D—
(1D)3p 2Fo jest przedstawiony na rys. 5.5. Linie omawianego w tym podrozdziale mul-
tipletu (ramka niebieska) znajdują się pomiędzy liniami dubletu 3p 2So — 3d 2P, który
również stanowi przedmiot zainteresowania w tej pracy, dlatego oba multiplety zostały
zarejestrowane jednocześnie (podczas tego samego eksperymentu i przy identycznych na-
stawach aparatury). Multiplet (1D)3s 2D — (1D)3p 2Fo składa się z trzech linii. Dwie z
nich znajdują się bardzo blisko na skali długości fali (0.42 A), dlatego są obserwowane,
przy dostępnej zdolności rozdzielczej, jako pojedyncza linia.
Do opracowania została wybrana pojedyncza dobrze izolowana linia 9045.88 A, która
jest pokazana w trzech różnych warunkach plazmowych na rys. 5.11. Jak można łatwo
zaobserwować, linia ta jest znacznie mniej poszerzona i przesunięta, niż linie wcześniej
omawianych multipletów. Mimo to, można zauważyć, że jej szerokość rośnie ze wzrostem
koncentracji elektronów.
Multiplet ten został zarejestro-
wany pierwotnie przy pojedynczym
przebiegu wiązki światła w spek-
trometrze. Jednak ze względu na
to, że uzyskane wartości szeroko-
ści połówkowej linii tego multiple-
tu (omówione w kolejnym rozdzia-
le) nieznacznie tylko przekraczały
granicę zdolności rozdzielczej uży-
tej aparatury, postanowiono powtó-
rzyć eksperyment przy podwójnym
przebiegu spektrometru, co pozwo-
liło na poprawienie zdolności roz-
dzielczej i uzyskanie pewniejszych
wyników. W dalszej części pracy zo-
staną zaprezentowane i porównane
wyniki pochodzące z obu ekspery-
mentów (przy pojedynczym i po-
dwójnym przebiegu wiązki światła
w spektrometrze).
Rysunek 5.11: Linia 9045.88 A multipletu NI
(xD)3s2D — (xD)3p2F° w trzech różnych warunkach
plazmowych, zarejestrowana przy podwójnym przebie-
gu wiązki światła w spektrometrze. Pionową linią ozna-
czono położenie linii widmowej w atomie izolowanym.
W przypadku tego multipletu
nie została zastosowana transformata Fouriera, która w przypadku tak wąskich linii,
których szerokość jest porównywalna z szerokością nakładających się na widmo pików in-
terferencyjnych, może prowadzić do zmiany kształtu badanych linii i powodować sztuczne
przesunięcie ich maksimum.
### 5.7 Multiplet NI (1D)3p 2Fo - (1D)3d 2G
Widmo w przedziale spektralnym, w którym znajduje się kolejny podwójnie wzbudzo-
ny multiplet NI (1D)3p 2Fo — (1D)3d 2G jest przedstawione w trzech różnych warunkach
5.8. MULTIPLET 01 3P 5P - 3D 5DO

plazmowych na rys. 5.12. Widać, że wraz ze wzrostem koncentracji elektronów rośnie
szerokość linii widmowych, które charakteryzują się również znaczną asymetrią i przesu-
nięciem.
Ponieważ dwie z tych linii o długo-
ściach fal 10596.86 A i 10596.958 A leżą
bardzo blisko siebie, do dalszego opra-
cowania została wybrana linia o długo-
ści fali 10591.91 A. Natomiast w pro-
cedurze dopasowania użyto piku skła-
dającego się z dwóch nakładających się
linii tylko w celu poprawnego dopaso-
wania poziomu kontinuum.
Rysunek 5.12: Multiplet NI (1D)3p2Fo - (1D)3d2G
w trzech różnych warunkach plazmowych. Pionowy-
mi liniami oznaczono położenia linii widmowych w
atomie izolowanym.
Linie tego multipletu nie zostały
skatalogowane w bazie danych NIST
[28], dlatego do określenia nieprzesu-
niętych pozycji na skali długości fali
i prawdopodobieństw przejść poszcze-
gólnych składowych multipletu, posłu-
żono się tabelami Kurucza i Bella
zaczerpniętymi ze strony internetowej
[43] •
Multiplet 3p 5P - 3d 5D° skła-
da się z 9 linii położonych w prze-
dziale widmowym od 9260.806 A do
9266.006 A. Przykładowe widmo jest
zaprezentowane na rys. 5.13 w dwóch
różnych warunkach plazmowych. W
Tabeli 3.1 znajdują się podstawowe
dane spektroskopowe dotyczące tego
multipletu, zaczerpnięte z bazy da-
nych NIST [28].
5.8 Multiplet Ol 3p 5P - 3d 5Do
Rysunek 5.13: Przedział spektralny odpowiadający
multipletowi Ol 3p 5P — 3d 5Do zarejestrowany przy
dwóch natężeniach prądu 39 i 54 A. Każdy z 3 ob-
serwowanych pików składa się z 3 linii odpowiadają-
cych przejściom promienistym zaznaczonym na rysun-
ku (Jj — Jk). Liniami pionowymi oznaczono niezabu-
rzone długości fal odpowiadające złożonym pikom.
Przejściom kwantowym o tym sa-
mym dolnym poziomie odpowiada-
ją linie znajdujące się bardzo blisko
na skali długości fali. Składowe od-
powiadające przejściom kwantowym
na dolny poziom o J = 1, 2i 3, są
rozdzielone odpowiednio o 13.0, 19.4
i 18.0 pm. W przypadku poszerzenia
linii spowodowanego przez oddziały-
wanie naładowanych cząstek z emi-
terem, indywidualne składowe o tym
samym końcowym dolnym poziomie
zazwyczaj nie mogą być rozdzielone. Z tego powodu, w przypadku widma emitowanego
z plazmy są obserwowane trzy składowe spektralne z pikami przy 9260.87 A, 9262.72 A
i 9265.99 A.
Zadanie polegające na dokładnym rozdzieleniu na składowe tak złożonego multiple-
tu, za pomocą procedury dopasowania profilu teoretycznego, nastręcza wiele trudności.
Należy, między innymi, zadać dokładne położenia poszczególnych składowych na skali
długości fali oraz ich stosunki natężeń, opierając się na danych atomowych, które mo-
gą być mniej lub bardziej niedokładne. Duża liczba parametrów dopasowania powoduje
ponadto zmniejszenie wiarygodności uzyskanych wartości poszczególnych parametrów.
Wiadomo, że poszczególne linie
należące do jednego multipletu są
w większości przypadków jednakowo
poszerzone na skutek efektu Star-
ka i charakteryzują się jednakową
asymetrią. Można zatem uznać, że
szerokość i asymetria profilu, stano-
wiącego sumę poszczególnych skła-
dowych, powinna być zbliżona do
szerokości i asymetrii pojedynczych
składowych. Pozwala to na dopaso-
wanie funkcji teoretycznej do zło-
żonych pików bez konieczności ich
rozdzielania na poszczególne składo-
we. Uzyskane w ten sposób para-
metry dopasowania charakteryzują
więc pojedyncze składowe. Niemniej
jednak, należy sprawdzić, czy po-
łożenie poszczególnych linii na ska-
li długości fali i charakterystyczne
dla nich stosunki natężeń nie wpłyną
na zafałszowanie uzyskanych w ten
sposób wyników. W tym celu zosta-
ła przeprowadzona wstępna analiza
omawianych linii, przy zastosowaniu
opisanej poniżej procedury.
Rysunek 5.14: Obliczony przy użyciu funkcji j(A) naj-
silniejszy pik multipletu Ol 3p5P-3d5Do o długości fali
9265.99 A, przy zadanych stosunkach natężeń poszcze-
gólnych linii i ich względnych odległościach wyznaczo-
nych na podstawie bazy danych NIST [28]: trzy skła-
dowe struktury subtelnej (linie przerywane), ich sumy
(okręgi) i dopasowane profile typu Griema (linie ciągłe)
dla dwóch par parametrów wejściowych: w = 10.0 pm,
A 0.05 (górny rysunek) i w =80.0 pm, A =0.20 (dolny
rysunek).
W oparciu o profil j (A) [27],
zostały obliczone profile starkow-
skie trzech pojedynczych składo-
wych każdego złożonego piku, przy
zadanych wartościach szerokości elek-
tronowych we (z przedziału od 5
pm do 80 pm) i zadanych warto-
ściach współczynników asymetrii A
(z przedziału od 0.05 do 0.2), które
w dalszej części pracy będą opatrzo-
ne indeksem „wej” (wejściowe). Założono, ze w danych warunkach plazmowych, każda ze
składowych ma taką samą szerokość i asymetrię. Uwzględniono również niezaburzone po-
zycje na skali długości fali poszczególnych składowych i ich względne natężenia obliczone
na podstawie danych atomowych zaczerpniętych z bazy danych NIST [28].
Przykłady „sztucznych” profili obliczonych w ten sposób, zostały przedstawione na
rys. 5.14 (linie przerywane). Na rysunku tym pokazano trzy obliczone składowe struk-
tury subtelnej tworzące najsilniejszy pik omawianego multipletu o długości fali 9265.99
A, przy dwóch różnych zestawach parametrów wejściowych: wwej = 10 pm, Awej = 0.05
(górny wykres) oraz wwej = 80 pm, Awej = 0.2 (dolny wykres). Kształt każdego złożo-
nego piku został następnie uzyskany przez sumowanie obliczonych w powyżej omówiony
sposób profili. Przykładowy wynik takiego sumowania został przestawiony na rys. 5.14 za
pomocą okręgów, przy dwóch różnych zadanych zestawach parametrów wejściowych. Do
każdego sztucznego piku, uzyskanego przez sumowanie pojedynczych składowych, został
dopasowany profil j(A), na rys. 5.14 oznaczony liniami ciągłymi. Wynikiem tego dopa-
sowania są parametry poszerzenia wsuma i Asuma. Najlepsze dopasowania dla dwóch,
przedstawionych na rys. 5.14, zestawów danych wejściowych uzyskano dla parametrów:
Wsuma = 13.4 pm, Asuma = 0.00013 (górny wykres) oraz Wsuma = 80.8 pm, Asuma = 0.198
(dolny wykres).
Po przeanalizowaniu górnego rysunku można zauważyć, że dwie słabe składowe, ze
względu na swoje położenie na skali długości fali, podnoszą nieco fioletowe skrzydło piku,
powodując sztuczną asymetrię. Z tego powodu dopasowanie profilu typu j(A) nie jest zbyt
dobre. Wyznaczony parametr Asuma jest zbyt mały, a szerokość elektronowa wsuma jest
znacznie zawyżona w stosunku do danych wejściowych.
W wyższych koncentracjach elektronów, odpowiadających większym szerokościom
zderzeniowym (dolny rysunek), sztuczna asymetria spowodowana przez dwie słabe skła-
dowe, znajdujące się w niebieskim skrzydle, nie ma znaczącego wpływu na procedurę
dopasowania.
W dolnej części rys. 5.14 widać, że profil j(A) zadowalająco opisuje „prawdziwą” (za-
daną) asymetrię, której wynikiem jest podniesienie czerwonego skrzydła piku. Wartości
parametrów wsumai Asuma nie różnią się znacząco od odpowiednich wartości parametrów
„wejściowych”.
Wyniki tej wstępnej analizy dla wszystkich trzech złożonych pików o długościach fal
9260.87 A, 9262.72 A i 9262.72 A są przedstawione na rys. 5.15. W górnej części tego
rysunku jest przedstawiony wykres stosunku wsuma/wwej .jako funkcja parametru wwej.
W dolnej części rys. 5.15 jest przedstawiony analogiczny wykres dla parametru asymetrii
A.
Jak widać na rys. 5.15, w przypadku dwóch pików z najkrótszą i najdłuższą długością
fali, dla „wejściowej” wartości w > 50 pm uzyskane wartości wsuma są nieznacznie większe,
niż wartości „wejściowe”, przy czym różnica nie przekracza 4%. Natomiast w przypadku
piku centralnego przy A = 9262.72 A, rozbieżność jest około dwa razy większa. Przyczyną
takiego stanu rzeczy jest to, że różnica w długości fali pomiędzy dwoma najsilniejszymi
składowymi osiąga 10 pm, a odległość pomiędzy najbardziej zewnętrznymi składowymi
wynosi 19.4 pm. W konsekwencji otrzymuje się znacznie większą szerokość tego piku.
Poprzez traktowanie trzech indywidualnych składowych jako pojedynczego piku, wpro-
wadza się zaburzenie prawdziwej asymetrii złożonego piku, na skutek specyficznego po-
łożenia indywidualnych składowych na skali długości fali. Jak można zaobserwować na
dolnym wykresie parametr asymetrii Asuma jest mniejszy niż odpowiednia wartość wej-
ściowa, z wyjątkiem bardzo niewielkiej wejściowej wartości A, w przypadku piku o naj-
krótszej długości fali. Jednak dla wartości wejściowych A przekraczających 0.15 wszystkie
trzy piki wykazują asymetrię określoną przez parametr Asuma systematycznie ok. 10%
mniejszą niż wartości wejściowe.
Podczas tej analizy nie uwzględnio-
no poszerzenia dopplerowskiego i apa-
raturowego. Jak wspomniano w roz-
dziale 4 profil instrumentalny może być
dobrze przybliżony profilem Gaussa o
szerokości połówkowej (FWHM) rów-
nej 8 pm. Szerokość połówkowa profi-
lu będącego skutkiem efektu Dopple-
ra mieści się w przedziale od 17 do 19
pm, w zależności od temperatury pla-
zmy. Oba efekty: instrumentalny i po-
szerzenie dopplerowskie prowadzą do
końcowego profilu Gaussa z szeroko-
ścią połówkową 20-22 pm. Różnice w
długościach fal pomiędzy poszczegól-
nymi składowymi pików są tego same-
go rzędu co szerokość będąca wynikiem
splotu profilu Dopplera i aparaturowe-
go. Po uwzględnieniu tego „dodatko-
wego” poszerzenia, można się spodzie-
wać że obliczone stosunki wsuma/wwej
i Asuma/Awej pokazane na rys. 5.15
osiągną wartości nieco bliższe oczeki-
wanej wartości 1.
Wyniki wstępnej analizy zaprezen-
towane na rys. 5.15 wskazują, że w
przypadku złożonych pików, należy
ograniczyć się do wartości we >50 pm
i A >0.15, bo tylko wtedy, wartości
tych parametrów dla złożonego piku są
w dobrym przybliżeniu równe wartościom w,
składową.
### 5.9 Singlet Ol 3s 1Do - 3p 1D
Rysunek 5.15: Porównanie parametrów poszerzenia
elektronowego (w) i asymetrii (A) indywidualnych
składowych struktury subtelnej („wej”) i obserwowa-
nych pików („suma”).
A charakteryzującym każdą pojedynczą
Rys. 5.16 prezentuje omawiany w tym rozdziale singlet w trzech różnych warunkach pla-
zmowych. W czerwonym skrzydle badanej linii znajduje się linia argonowa Ar I 7158.839 A,
o znacznie większej szerokości połówkowej i mniejszym natężeniu niż linia będąca przed-
miotem zainteresowania. Linia ta może znacząco utrudnić wiarygodne dopasowanie pro-
filii, tym bardziej że charakteryzuje się on dość nieznacznym poszerzeniem, znajdującym
się na granicy zdolności rozdzielczej użytej aparatury spektralnej.
Warto zauważyć, że zarówno li-
nia tlenowa jak i argonowa zwięk-
szają swoją szerokość wraz ze wzro-
stem koncentracji elektronów. Moż-
na też zaobserwować zwiększające
się wraz z koncentracją elektronów
przesunięcie w kierunku długofalo-
wym obu linii, przy czym niezwykle
mocno przesunięta jest linia argono-
wa.
Na widmo nakłada się wyraź-
ne widmo interferencyjne, widoczne
szczególnie przy większych natęże-
niach prądu. W tym przypadku nie
zastosowano transformaty Fouriera,
Rysunek 5.16: Singlet Ol 3s 1Do - 3p rD w trzech wa- ze względu na niewielką szerokość
runkach plazmowych. W długofalowym skrzydle linii tle- połówkową badanego profilu i wy-
nowej znajduje się linia Arl 7158.839 A. Pionowymi li- llikającą z tego obawę o niepożąda-
niami oznaczono położenia linii w atomach izolowanych.	.	,	,	. ,. ..
ną zmianę kształtu badanej linii.
### 5.10 Multiplet Ol 3s 3Do - 3p 3D
Na rys. 5.17 przedstawione
jest przykładowe widmo multipletu
tlenowego, składającego się z 7 li-
nii. Linie o długościach fal 8221.80
i 8221.82 A znajdują się w odległo-
ści od siebie tylko 0.02 A, podobnie
jak linie 8230.00 i 8230.02 A. Z tego
powodu są obserwowane jako poje-
dyncze piki (złożone z dwóch nakła-
dających się składowych).
Oprócz linii badanego multiple-
tu zostały również zarejestrowane
linie azotowe (zaznaczone na rys.
5.17). Do dalszego opracowania zo-
stało wybranych 5 linii badanego
multipletu (na rys. 5.17 zaznaczone
ramką). Zrezygnowano z dopasowa-
nia piku złożonego z linii o długo-
ściach fal 8221.80 i 8221.82 A, po-
nieważ mogłoby to zmniejszyć wia-
Rysunek 5.17: Przedział spektralny odpowiadający
multipletowi Ol 3s 3Do — 3p 3D. Ramką zostały za-
znaczone linie wybrane jako reprezenatywne dla tego
multipletu.
rygodność wyników dopasowania pozostałych linii, w porównaniu z nim znacznie słab-
szych.
Z powodu nakładania się skrzydeł badanych linii (zwłaszcza przy dużych natężeniach
prądu), nie można było wyodrębnić do dopasowania węższego przedziału spektralnego,
zawierającego mniejszą liczbę linii, ponieważ uniemożliwiłoby to prawidłowe dopasowanie
poziomu kontinuum.
Na rys. 5.18 zostały pokazane wy-
brane do dalszego opracowania li-
nie w trzech różnych warunkach pla-
zmowych. Również w przypadku te-
go widma (podobnie jak w przypad-
ku singłetu omówionego w poprzed-
nim rozdziale) widać wyraźnie na-
kładające się widmo interferencyjne.
Także i w tym przypadku nie zo-
stała zastosowana transformata Fo-
uriera, gdyż linie badanego multi-
pletu charakteryzują się dość nie-
wielkim poszerzeniem, porównywal-
nym do szerokości pików interfe-
rencyjnych. Mimo to jednak, moż-
na zauważyć, że poszerzenie to ro-
śnie ze wzrostem koncentracji elektro-
nów.
Rysunek 5.18: Multiplet Ol 3s3D° -3p3D w trzech
różnych warunkach plazmowych. Pionowymi liniami
oznaczono położenia linii w atomie izolowanym.
### 5.11 Singlet Ol 3s 1Do - 3p 1F
Na rys. 5.19 jest przedstawiony singlet
3s 1 — 3p XF. Warunki plazmowe są
takie same, jak w przypadku dwóch
poprzednich multipletów.
W niebieskim skrzydle badanej
linii znajduje się bardzo poszerzo-
na linia argonu Ar I 8220.43 A.
Jest ona jednak położona w od-
ległości na tyle dużej od bada-
nej linii tlenu, że nie musi być
brana pod uwagę przy dopasowy-
waniu funkcji teoretycznej do da-
nych eksperymentalnych. Poszerzenie
linii tlenowej nie jest duże, mi-
mo to można zauważyć, że rośnie
wraz ze wzrostem koncentracji elektro-
nów.
Rysunek 5.19: Singlet Ol 3s XD° — 3p XF w
trzech różnych warunkach plazmowych. Na fioleto-
wym skrzydle badanej linii znajduje się linia argonu
o długości fali 8220.43 A.
5.12. MULTIPLET CI 3S 1P? - 3P 1S0

### 5.12 Multiplet Cl 3s 1P? - 3p 1So
Ostatni z tej serii rys. 5.20 zawiera singlet CI 3s1Pf — 3p 1S0 zarejestrowany przy dwóch
różnych natężeniach prądu i pochodzący z różnych warstw plazmy. Można zauważyć wy-
raźną asymetrię linii — jej czerwone skrzydło jest znacznie podniesione w stosunku do
fioletowego. Widać też, że szerokość połówkowa linii zwiększa się ze wzrostem koncentracji
elektronów. 1

Rysunek 5.20: Multiplet CI 3s 1P° — 3p 1 Si, w dwóch różnych warunkach plazmowych. Pionową
linią oznaczono położenie linii widmowej w atomie izolowanym.

Rozdział 6
Wyznaczenie doświadczalnych
parametrów poszerzenia
starkowskiego i porównanie ich
z wynikami obliczeń
Zgodnie z teorią poszerzenia starkowskiego, linie spektralne niewodoropodobnych ato-
mów lekkich pierwiastków w środowisku plazmowym są poszerzone głównie na skutek
zderzeń emiterów z elektronami, co zostało wyjaśnione wstępnie w rozdziale 2, a dokład-
nie w rozdziale 7 niniejszej pracy. Wpływ elektronów na poszerzenie linii widmowych może
być praktycznie zawsze uwzględniony w przybliżeniu uderzeniowym, które dotyczy krót-
kotrwałego oddziaływania pomiędzy emiterem i jedną, w danym momencie, zaburzającą
cząstką. Takie zderzenia emiterów z elektronami prowadzą do powstania poszerzonych,
przesuniętych i symetrycznych profili typu lorentzowskiego.
W przypadku linii atomów niewodoropodobnych, dla których zeruje się liniowy efekt
Starka i pierwszą niezerową poprawką staje się kwadratowy efekt Starka, nie można za-
niedbać poszerzenia spowodowanego przez oddziaływanie emitera z jonami, które również
powodują pewne niewielkie dodatkowe poszerzenie i przesunięcie. Ich wpływ uwidacznia
się jednak głównie w asymetrii takich niewodoropodobnych linii. Ponieważ jony są ciężkie
w porównaniu z elektronami ich ruch może być niemal zawsze zaniedbany, dlatego można
do opisu oddziaływania emiterów z jonami stosować przybliżenie quasi-statyczne.
Zastosowanie tych dwóch przybliżeń dla niewodoropodobnych emiterów prowadzi do
profilu j(A), opisanego wzorem (2.8).
Efekt Starka jest dominującym mechanizmem poszerzeniowym dla linii w widmie pro-
mieniowania emitowanego z plazmy pod ciśnieniem atmosferycznym, mimo to nie moż-
na zaniedbać czynników powodujących dodatkowe poszerzenie linii widmowych, takich
jak efekt Dopplera i poszerzenie aparaturowe. Zarówno profil linii poszerzonej na sku-
tek efektu Dopplera, jak i skończonej zdolności rozdzielczej aparatury jest profilem typu
gaussowskiego (wzory (2.11) i (2.13)).
Uwzględnienie, obok efektu Starka, wspomnianych wyżej mechanizmów poszerzenia
linii oraz przybliżenie poziomu kontinuum linią prostą, prowadzi do profilu K(A) wyra-
żonego wzorem (2.18).
Gdy udział jonów jest pomijalnie mały, profil ten redukuje się do symetrycznego
profilu Voigta (wzór (2.19)).
Do linii każdego z omawianych multipletów były dopasowywane funkcje, wybrane
spośród funkcji wymienionych wyżej i opisanych w rozdziale 2. Wolnymi parametrami
dopasowywania były m.in. szerokość elektronowa poszczególnych linii, ich położenia na
skali długości fali i parametr asymetrii. Wspólnym założeniem dla wszystkich procedur
dopasowywania było przyjęcie, że parametry poszerzenia starkowskiego wei A mają takie
same wartości dla wszystkich składowych poszczególnych multipletów, co oznacza, że
przyjęto identyczne kształty poszczególnych składowych.
W celu wyznaczenia przesunięcia elektronowego posłużono się niezaburzonymi pozy-
cjami na skali długości fali poszczególnych składowych multipletów (por. Tabela 3.1).
W danych warunkach plazmowych, przesunięcia elektronowe linii obserwowane w ramach
jednego multipletu niemal się nie różnią (różnice nie przekraczają wartości odpowiadającej
1/2 piksela), dlatego na wykresach przedstawiających przesunięcie elektronowe w funkcji
koncentracji elektronów i w funkcji temperatury, są demonstrowane jedynie uśrednione
wartości, które zostały uznane za przesunięcie multipletu jako całości.
Za każdym razem uwzględniano, wyznaczoną na podstawie wzoru 2.16, szerokość pro-
filu gaussowskiego, odpowiadającego poszerzeniu doplerowskiemu i aparaturowemu.
W niektórych przypadkach, zwłaszcza wtedy, gdy linie nakładały się na siebie, usta-
lono ponadto określone wartości stosunków natężeń poszczególnych linii, posługując się
prawdopodobieństwami przejść zaczerpniętymi najczęściej z bazy danych spektroskopo-
wych NIST [28], przy uwzględnieniu dwóch poprawek wynikających z czynnika Boltzman-
na i z czwartej potęgi stosunku długości fal (A2/Ai)4 [44]. W przypadku nakładających
się linii założono poza tym wartości odległości pomiędzy liniami, również określone na
podstawie bazy NIST [28].
Procedura dopasowania została przeprowadzona metodą najmniejszych kwadratów.
Dla każdego omawianego w tym rozdziale przedziału spektralnego zostały sporządzo-
ne wykresy przedstawiające przykładowy profil eksperymentalny w średnich warunkach
plazmowych charakterystycznych dla danego eksperymentu (oznaczony okręgami) i do-
pasowany do niego omówioną wyżej metodą profil teoretyczny (linia ciągła). Na wykresie
takim za każdym razem zaznaczono również linią przerywaną poziom kontinuum. W
większości przypadków wykonano też wykresy wielkości:
D (Ieksper Idop)	^g
Ieksper
podanej w % „bieżącego” natężenia i przedstawionej w funkcji długości fali. Wielkość
Ieksper oznacza natężenie profilu eksperymentalnego dla danej długości fali, a Idop odpo-
wiada natężeniu profilu dopasowanego, do danych doświadczalnych. Wykres D _ f (A)
ma za zadanie obrazować jakość uzyskanego dopasowania. Zostały również wykonane
wykresy przedstawiające dopasowane profile rozłożone na składowe struktury subtelnej.
Parametry poszerzenia starkowskiego, oznaczane każdorazowo we, de i A, uzyskane
dzięki dopasowaniu omówionych funkcji do zmierzonych danych, przedstawiono dla każde-
go multipletu w funkcji koncentracji elektronów, bądź też w w funkcji Ne1/4 (w przypadku
parametru asymetrii A).
Kolejnymi wykresami, które wykonano, są wykresy przedstawiające unormowane do
standardowej wartości koncentracji elektronów Ne = 1016 cm-3 (czynnik skalujący pa-
rametr asymetrii A wynosi Ne1/4 = 104 cm-3/4) parametry poszerzenia starkowskiego
(oznaczone przez: w"Unor, dll'n'or i Auraor) w funkcji temperatury plazmy. Na wykresach
tych dane eksperymentalne zostały w kilku przypadkach zestawione z wynikami uzyska-
nymi przez Griema, stabelaryzowanymi w [7J. Omawiane wykresy przedstawiają również
wyniki obliczeń wykonanych w tej pracy zgodnie z procedurą opisaną przez Griema, w
których uwzględniono (w odróżnieniu od Griema) wkład dolnego poziomu linii do elek-
tronowego poszerzenia i jonowego współczynnika asymetrii.
Szczegółowa analiza niepewności pomiarowych i procedury dopasowania, przeprowa-
dzona na podstawie indywidualnie zarejestrowanych widm w takich samych warunkach
plazmowych, wskazuje, że rozrzuty parametrów de i A są systematycznie większe niż
rozrzut parametru we. Odchylenia standardowe, uśrednione po wszystkich zestawach wy-
ników procedury dopasowania < Axi,st/xi >n wynoszą, w zależności od eksperymentu,
odpowiednio 5%-15%, ll%-30% i 15%-30% dla we, dei A. Z tego powodu wyniki doty-
czące przesunięcia elektronowego i asymetrii muszą zostać uznane za mniej wiarygodne
niż dane dotyczące parametru poszerzenia. Jedną z możliwych przyczyn dużej niepewno-
ści A jest fakt, że wartość parametru asymetrii wpływa na wartość szerokości połówkowej,
jak również na wartość przesunięcia. Z tego powodu statystyczna niepewność wyznaczenia
tego parametru ma również wpływ na niepewności określenia parametrów we i de.
### 6.1 Multiplet NI 3p 4Do - 3d 4D
Jak już wspomniano w rozdziale 5, multiplety azotowe, omówione w tym oraz dwóch
następnych podrozdziałach, zostały opracowane w celu sprawdzenia stosowanej w tej pra-
cy metody wyznaczenia parametrów poszerzenia starkowskiego. W tym celu porównano
uzyskane dane z dostępnymi dla tych multipletów danymi teoretycznymi [4, 7J.
Do czterech wybranych linii badanego multipletu 3p4Do — 3d4D dopasowywano sumę
funkcji K(A) (wzór (2.18)). Wolnymi parametrami dopasowania były zatem:
- 4 parametry położenia na skali długości fali badanych linii (Amax),
- 4 parametry opisujące natężenie linii w ich maksimum (Imax),
- 2 parametry linii prostej opisującej poziom kontinuum,
- zderzeniowa szerokość elektronowa we, jednakowa dla wszystkich składowych multi-
  pletu,
- jonowy parametr asymetrii A, również taki sam dla wszystkich składowych.
Wynik dopasowania danych eksperymentalnych, przy użyciu funkcji o wymienionych
wyżej parametrach, jest przedstawiony na rys. 6.1. Dopasowanie jest dobrej jakości, róż-
nica pomiędzy zmierzonym i dopasowanym profilem (opisana przez parametr D), jest
przedstawiona w części b) rysunku jako funkcja długości fali. Jak widać jest ona niewiel-
ka i oscyluje wokół zera. W części c) rys. 6.1 są przedstawione profile dopasowane do
każdej ze składowych struktury subtelnej.
ROZDZIAŁ 6.
44
Na rys. 6.2 zostały przedstawione zmierzone parametry poszerzenia starkowskiego w
funkcji koncentracji elektronów, z podziałem na grupy wyników otrzymanych przy trzech
różnych natężeniach prądu.
Rysunek 6.1: Analiza multipletu 3p4D°-3d4D:
a) porównanie zmierzonego (okręgi) i dopasowa-
nego (linia ciągła) profilu; b)różnica pomiędzy
zmierzonym i dopasowanym widmem wyrażona
przez parametr D; c) profil rozłożony na 4 skła-
dowe. Natężenie linii zostało oznaczone na osi
symbolem I.
Dane eksperymentalne na tym rysunku
nie zostały ograniczone do warstw plazmy,
które (na podstawie analizy gradientu tem-
peratury i koncentracji) można uznać za
jednorodne (por. rozdział 5). Łatwo moż-
na odnaleźć punkty pomiarowe odpowiada-
jące widmom pochodzącym z niejednorod-
nych warstw plazmy, znając warunki fizycz-
ne w jakich wykonano te pomiary i korzy-
stając z rys. 4.1 (radialny rozkład tempera-
tur i koncentracji elektronów w łuku). Na
tej podstawie można stwierdzić, ie Ne i T
odpowiadające takim punktom leżą poza
granicą (na rys. 4.1 oznaczoną strzałką) od-
dzielającą jednorodne warstwy plazmy od
warstw niejednorodnych i leżą w części od-
powiadającej warstwom niejednorodnym.
W części b) rys. 6.2, przedstawiają-
cej zależność przesunięcia elektronowego
od koncentracji elektronów, widać jeszcze
jeden efekt. Można mianowicie zauważyć,
że przy różnych natężeniach prądu uzy-
skuje się różne wartości przesunięć elektro-
nowych, przy tych samych koncentracjach
elektronów. Jest to konsekwencją wybra-
nej procedury pomiarowej, zgodnie z którą,
przy ustalonym natężeniu prądu, przepro-
wadzono pomiar wszystkich potrzebnych
przedziałów widmowych; następnie zmie-
niano natężenie prądu i powtarzano pomiar widma ze wszystkich przedziałów, itd. Dla
widm zarejestrowanych przy różnych natężeniach prądu rejestrowano zatem niezależnie
widmo niskociśnieniowej rurki Pluckera, stanowiącej wzorzec długości fali. Niemożność
ustawienia siatki dyfrakcyjnej spektrometru za każdym razem pod idealnie takim samym
kątem do padającej na nią wiązki światła pochodzącej z rurki Pluckera, spowodowała
zwiększenie niepewności kalibracji długości fali. Odległości na skali de pomiędzy danymi
pochodzącymi z różnych prądów są rzędu szerokości aparaturowej wynoszącej ok. 0.12 A,
co potwierdza, że niepewność kalibracji długości fali jest tego samego rzędu.
Na rys. 6.3 został przedstawiony ten sam zestaw danych co na rys. 6.2, z tym, że w tym
przypadku prezentowane wyniki zostały ograniczone, zgodnie z kryterium przyjętym w
rozdziale 5, do podzbioru wyników pochodzących z jednorodnych warstw plazmy. Widać
liniową zależność szerokości zderzeniowej od koncentracji elektronów.
Stosunek skrajnych wartości we wynoszący ok. 2.0, jest mniejszy od odpowiedniego sto-
sunku koncentracji elektronów wynoszącego ok. 2.4, co sugeruje, że obok koncentracji elek-
tronów, na wartość szerokości elektronowej ma wpływ temperatura plazmy, przy czym,
zgodnie z przeprowadzoną diagnostyką plazmy, wyższym koncentracjom elektronów od-
powiadają wyższe temperatury plazmy.
W części c) rys. 6.3 widać też liniową zależność jonowego współczynnika asymetrii od
koncentracji elektronów podniesionej do potęgi 1/4.
Stosunek skrajnych wartości A wynosi 2.3 i jest prawie dwa razy większy od stosunku
skrajnych wartości Ne1/4 wynoszącego 1.2, co wskazuje, że temperatura obok koncentracji
elektronów ma duży wpływ na ten parametr i powinien on rosnąć z temperaturą.
W części b) rys. 6.3 widać natomiast, że w przypadku tego multipletu, nie można
w wiarygodny sposób wyznaczyć przesunięcia elektronowego, przy dostępnej zdolności
rozdzielczej i użytej metodzie pomiarowej. Wiadomo tylko na podstawę uzyskanych wyni-
ków, że multiplet ten charakteryzuje się bardzo małym przesunięciem elektronowym. Na
rys. 6.4 zostały przedstawione doświadczalne parametry poszerzenia starkowskiego, znor-
malizowane do standardowej koncentracji elektronów wynoszącej 1016 cm-3, w funkcji
temperatury plazmy. Wyniki te zostały zestawione, z reprezentowanymi przerywaną linią,
danymi pochodzącymi z pracy Griema [7] oraz z wynikami obliczeń przeprowadzonymi w
tej pracy (linia ciągła). Te ostatnie bazują na wprowadzonych przez Griema założeniach,
jednak uwzględniają zaburzenie dolnego poziomu badanych linii widmowych.

Rysunek 6.2: Parametry poszerzenia star-
kowskiego multipletu NI 3p iD° - 3d 4D w
funkcji koncentracji elektronów, przedstawio-
ne z wyróżnieniem wyników otrzymanych przy
trzech różnych natężeniach prądu luku. Z se-
rii wyników nie usunięto punktów pomiaro-
wych odpowiadających widmom pochodzą-
cym z niejednorodnych warstw plazmy. Na ry-
sunku nie zaznaczono błędu systematyczne-
go wynikającego ze zmiany ustawienia kąta
padania wiązki światła na siatkę dyfrakcyjną
(szczegóły w tekście na str. 44).
Rysunek 6.3: Parametry poszerzenia star-
kowskiego multipletu NI 3p 4Do - 3d 4D w
funkcji koncentracji elektronów. Poszczególne
punkty pochodzą z jednorodnych warstw pla-
zmy (por. analiza rozkładów radialnych tem-
peratury i koncentracji elektronów przeprowa-
dzona w rozdziale 4.3). Na rysunku nie zazna-
czono błędu systematycznego wynikającego ze
zmiany ustawienia kąta padania wiązki świa-
tła na siatkę dyfrakcyjną.
Należy podkreślić, że wyznaczenie
parametrów poszerzenia starkowskiego
metodą dopasowania profilu teoretycz-
nego do danych eksperymentalnych
jest dość problematyczne ze wzglę-
du na istnienie wzajemnego związku
między dopasowaną szerokością (tak-
że między przesunięciem elektrono-
wym), a dopasowanym współczynni-
kiem asymetrii. Zwiększenie współ-
czynnika asymetrii powoduje zmniej-
szenie obu pozostałych parametrów:
szerokości i przesunięcia. I odwrotnie:
zmniejszenie tego parametru, powodu-
je zwiększenie pozostałych, co można
zauważyć na rys. 6.4. Uniknięcie ta-
kich błędów, podczas dopasowywania
profilu, kiedy nieznane są jeszcze wyni-
ki dla pozostałych profili zarejestrowa-
nych w innych warunkach, jest rzeczą
niezmiernie trudną. Tak więc, należy
pamiętać o możliwości wystąpienia ta-
kiego zafałszowania wyników, podczas
ich interpretacji.
Wartości szerokości elektronowych,
w temperaturach powyżej 12200 K,
można uznać za zgodne zarówno z wy-
nikami Griema [7], jak i z wynika-
mi obliczeń wykonanymi w tej pracy,
w granicach niepewności pomiarowych
wynoszących dla szerokości elektrono-
wej wyznaczonej eksperymentalnie ok.
15%, a dla danych obliczeniowych — szacowanych na ok. 20%.
W przypadku dwóch pozostałych parametrów poszerzenia starkowskiego, de i A, moż-
na stwierdzić znacznie słabszą zgodność z eksperymentem zarówno obliczeń Griema [7],
jak i przeprowadzonych na potrzeby tej pracy. Należy przy tym zwrócić uwagę, że uwzględ-
niając zaburzenie dolnego poziomu badanych linii widmowych, uzyskuje się w przypadku
tych dwóch parametrów, wyniki bardziej zbliżone do danych doświadczalnych.
Rysunek 6.4: Unormowane do Ne = 1016 cm-3
parametry poszerzenia starkowskiego multipletu NI
3p 4Do — 3d 4D w funkcji temperatury plazmy po-
równane z wynikami Griema (linia przerywana) oraz
z wynikami obliczeń wykonanych w tej pracy (linia
ciągła). Na rysunku nie zaznaczono błędu systema-
tycznego wynikającego ze zmiany ustawienia kąta pa-
dania wiązki światła na siatkę dyfrakcyjną (szczegóły
w tekście na str. 44).
### 6.2 Multiplet NI 3p 4Po - 3d 4D
Do opracowania wybrano trzy linie multipletu NI 3p 4Po — 3d 4D. Do każdej z nich
został dopasowany profil K(A). Utworzona w ten sposób funkcja posiada więc 10 wolnych
parametrów dopasowania:
- trzy parametry opisujące długości fali, przy których każda ze składowych osiąga mak-
  symalne natężenie (Amax);
- trzy parametry określające natężenie poszczególnych linii w maksimum
- parametry a i b linii prostej przedstawiającej poziom kontinuum;
- szerokość elektronowa we;
- jonowy parametr asymetrii A.
Na rys. 6.5, w części a), jest przed-
stawione widmo eksperymentalne i do-
pasowana do niego funkcja K(A). Jak
można zauważyć, oba widma dość do-
kładnie się pokrywają, co potwierdza
parametr D. Został on wykreślony
w funkcji długości fali w części b) oma-
wianego rysunku i przekracza 15% tyl-
ko w skrzydle ostatniej linii.
Rysunek 6.5: Analiza multipletu NI 3p4Po - 3d4D:
a) porównanie zmierzonego (okręgi) i dopasowanego
(linia ciągła) profilu; b) różnica pomiędzy zmierzo-
nym i dopasowanym widmem wyrażona przez para-
metr D; c) profil dopasowany rozłożony na cztery
składowe.
W części c) rysunku znajduje się
widmo, stanowiące wynik procedury
dopasowania, rozłożone na pojedyncze
składowe.
Natomiast uzyskane w ten sposób
parametry poszerzenia starkowskiego
w funkcji koncentracji elektronów pre-
zentuje rys. 6.6.
Zarówno szerokość elektronowa jak
i przesunięcie są liniowymi funkcja-
mi koncentracji elektronów. Natomiast
parametr asymetrii A zmienia się linio-
wo z koncentracją elektronów podnie-
sioną do potęgi 1/4.
Podobnie, jak w przypadku omó-
wionym w poprzednim podrozdziale
i tu również uwidacznia się wpływ tem-
peratury elektronowej na uzyskane wy-
niki. Po przeanalizowaniu stosunków
skrajnych wartości parametrów posze-
rzenia starkowskiego do skrajnych war-
tości Ne, można się spodziewać, że szerokość elektronowa będzie malała z temperaturą,
podczas gdy przesunięcie i parametr asymetrii powinny z temperaturą rosnąć.
Na wykresie 6.7 przedstawiającym unormowane do koncentracji elektronów 1016 cm-3
parametry poszerzenia starkowskiego w funkcji temperatury plazmy można odnaleźć po-
twierdzenie przewidywań dotyczących zależności parametrów starkowskich do tempera-
tury. Należy jednak pamiętać, że wartości przesunięcia elektronowego należy traktować
z dużym krytycyzmem, ponieważ są na tyle małe, że znajdują się poniżej zdolności roz-
dzielczej użytej aparatury i przez to są obarczone dużą niepewnością pomiaru.
W tym przypadku podobnie, jak we wcześniej analizowanym multiplecie, zmierzone
szerokości i przesunięcia elektronowe, w przedziale temperatur do 12400 K, wydają się
być zawyżone, a parametr asymetrii zaniżony, w stosunku do wyników pomiarów, w
temperaturach powyżej 12400 K.
W temperaturach powyżej 12400 K, uzyskane z dopasowania szerokości zderzenio-
we można uznać w granicach niepewności pomiarowych za zgodne z wynikami obliczeń,
zarówno z uwzględnieniem, jak i bez uwzględnienia zaburzenia dolnych poziomów ba-
danych przejść elektronowych. Takiej zgodności już nie ma w przypadku przesunięcia
elektronowego i jonowego współczynnika asymetrii.
Zmierzone wartości jonowego współczynnika asymetrii osiągają duże wartości równe
średnio 0.28, podczas, gdy, zgodnie z obliczeniami Griema [7], ten parametr powinien być
równy 0.044 w temp. 12000 K. Obliczenia z uwzględnieniem zaburzenia dolnego poziomu
dają wyniki ok. dwukrotnie większe, a więc przesuwają wartości obliczone w kierunku
zmierzonych. Odbiegają one jednak nadal od wartości zmierzonych.

Rysunek 6.6: Parametry poszerzenia star-
kowskiego multipletu NI 3p 4P° - 3d 4D w
funkcji koncentracji elektronów. Na rysunku
nie zaznaczono błędu systematycznego wyni-
kającego ze zmiany ustawienia kąta padania
wiązki światła na siatkę dyfrakcyjną (szczegó-
ły w tekście na str. 44).
Rysunek 6.7: Znormalizowane parametry po-
szerzenia starkowskiego multipletu NI 3p4P°-
3d4 D w funkcji temperatury plazmy zestawio-
ne z wynikami przeprowadzonych w tej pracy
obliczeń (linia ciągła) oraz z wynikami obli-
czeń Griema (linia przerywana). Na rysunku
nie zaznaczono błędu systematycznego wyni-
kającego ze zmiany ustawienia kąta padania
wiązki światła na siatkę dyfrakcyjną.
Dużą różnicę pomiędzy wynikami obliczeń i eksperymentem można zauważyć
również w przypadku przesunięcia elektronowego. W eksperymencie uzyskano wartości
rzędu setnych części A.
Rysunek 6.8: Analiza multipletu NI 3p 2S° — 3d2P:
a) porównanie zmierzonego (okręgi) i dopasowanego
(linia ciągła) profilu; b) różnica pomiędzy zmierzo-
nym i dopasowanym widmem wyrażona przez para-
metr D.
Natomiast zgodnie z obliczeniami Griema [7], średnie przesunięcie elektronowe po-
winno wynosić 0.26 A. W tym przypadku również udało się poprawić wyniki obliczeń,
poprzez uwzględnienie dolnych poziomów, przesunięcie ma wtedy wartość ok. 0.23 A.
Jednak, jak widać, uzyskane wyniki różnią się znacząco od danych eksperymentalnych.
### 6.3 Multiplet NI 3p 2So - 3d 2P
Nietypowy przypadek, w stosunku do innych badanych w tej pracy multipletów,
stanowią linie dubletu NI 3p 2So — 3d 2 P. które znajdują się w dość dużej odległości od
siebie, a poza tym, pomiędzy nimi znajdują się linie multipletu NI (xD)3s2D—(xD)3p2Fo.
Ponadto w skrzydle linii o więk-
szej długości fali znajdują się dwie linie
zakłócające. Z tego powodu do opra-
cowania wybrano linię o długości fali
9028.92 A. Parametrami dopasowania
funkcji K(A) do danych eksperymen-
talnych były:
- położenie maksimum linii na skali
  długości fali (Amax),
- jej natężenie w maksimum
- szerokość elektronowa (we),
- jonowy parametr asymetrii (A),
- parametry linii prostej opisującej
  poziom kontinuum (a i b).
Przykładowy wynik dopasowania
jest przedstawiony na rys. 6.8 w czę-
ści a). Po przeanalizowaniu parametru
D (zaprezentowanego w części b) tego
rysunku), którego wartość nie przekra-
cza 10% w całym badanym przedziale
widmowym, można stwierdzić, że do-
pasowana funkcja dobrze opisuje zare-
jestrowany profil.
Na rys. 6.9 i 6.10 zostały przedsta-
wione parametry poszerzenia elektro-
nowego odpowiednio w funkcji koncen-
tracji elektronów i temperatury plazmy. Widać, że szerokość elektronowa i przesunięcie
rosną liniowo wraz ze wzrostem koncentracji elektronów, oraz maleją wraz ze wzrostem
temperatury plazmy. Taki przebieg zależności doświadczalnych szerokości i przesunięć
zderzeniowych od temperatury może być, przynajmniej częściowo, spowodowany przez
omówiony już w poprzednich rozdziałach, wzajemny wpływ parametrów dopasowania na
siebie.
Na rys. 6.10 wyraźnie widać, że zmniejszenie jonowego współczynnika asymetrii po-
woduje zwiększenie szerokości i przesunięcia elektronowego i odwrotnie zwiększenie tego
współczynnika powoduje zmniejszenie wartości szerokości i przesunięcia.
Na tej podstawie można wysunąć wniosek, że gdyby zwiększyć wartości jonowego
współczynnika asymetrii w przedziale temperatur do 11500 K, uzyskane w procedurze
dopasowania szerokości elektronowe lepiej zgadzałyby się z danymi zaczerpniętymi z tabel
umieszczonych w pracy Griema [7] (linia przerywana na rys. 6.10). Można też uznać, że
bardziej wiarygodne wyniki uzyskano dla temperatur powyżej 11500 K, ponieważ w tym
przedziale zgodność z danymi Griema jest dobra.
Mimo uwzględnienia zaburzenia dolnego poziomu w obliczeniach wykonanych w tej
pracy, uzyskano wartości szerokości zderzeniowej systematycznie 1.2 razy mniejsze od
podanych przez Griema, chociaż można je uznać za zgodne z nimi w granicach niepew-
ności pomiarowych. Przesunięcie elektronowe w przedziale temperatur powyżej 11500 K
ma znacznie mniejsze wartości niż obliczone przez Griema (linia przerywana) i zgadza
się lepiej z wynikami obliczeń uwzględniających zaburzenie dolnego poziomu badanych
przejść (linia ciągła).

Rysunek 6.9: Parametry poszerzenia star-
kowskiego multipletu NI 3p 2 So — 3d 2 P w
funkcji koncentracji elektronów. Na rysunku
nie zaznaczono błędu systematycznego wyni-
kającego ze zmiany ustawienia kąta padania
wiązki światła na siatkę dyfrakcyjną (Szcze-
góły w tekście na str. 44).
Rysunek 6.10: Unormowane do Ne = 1016
cm-3 parametry poszerzenia starkowskiego
multipletu NI 3p 2So — 3d 2 P w funkcji tem-
peratury plazmy, zestawione z wynikami prze-
prowadzonych obliczeń (linia ciągła) i wynika-
mi Griema [7] (linia przerywana). Na rysunku
nie zaznaczono błędu systematycznego wyni-
kającego ze zmiany ustawienia kąta padania
wiązki światła na siatkę dyfrakcyjną.
Dla współczynnika asymetrii, zwłaszcza jeżeli uznać go za zaniżony w temperatu-
rach do 11500 K, nie można stwierdzić zgodności uzyskanych danych z danymi z pracy
Griema [7]. W eksperymencie uzyskano dość znaczne wartości współczynnika asymetrii
(w temp. 12000 K ma on wartość ok. 0.25), co potwierdza wyraźną asymetrię profilu (por.
rys. 6.8). Natomiast współczynnik asymetrii Griema jest ponad 5 razy mniejszy. Wyni-
ki obliczeń przeprowadzonych przy uwzględnieniu zaburzenia dolnego poziomu i w tym
przypadku dają lepsze rezultaty, choć poprawa nie jest znacząca.
### 6.4 Multiplet NI (1D)3s 2D - (1D)3p 2Po
Omawiany w tym rozdziale multiplet, był
przedmiotem badań w pracach [13, 49]. Jak
zapowiedziano w rozdziale 5, charakteryzuje
się on anomalnie dużym poszerzeniem i prze-
sunięciem elektronowym oraz wyraźną asy-
metrią. W przypadku tego multipletu, w pro-
cedurze dopasowania profilu teoretycznego
do danych eksperymentalnych wykorzystano
prawdopodobieństwa przejść poszczególnych
jego składowych, zaczerpnięte z bazy danych
NIST [28]. Użyto ich do określenia następu-
jących stosunków natężeń: Ii = 0.599Imax,
I2 = 0.069Imax I3 = 0.332Imax, przy czym
Imax jest współczynnikiem opisującym natę-
żenie multipletu jako całości. Wolnymi para-
metrami dopasowania były w tym przypad-
ku:
Rysunek 6.11: a) Porównanie zmierzonego
(okręgi) i dopasowanego (linia ciągła) profilu
NI (1D)3s 2D - (1D)3p 2Po w wybranych wa-
runkach plazmowych; linia przerywana ozna-
cza poziom kontinuum; b) parametr D charak-
teryzujący jakość dopasowania; c) pojedyncze
składowe dopasowanego profilu.
- parametry opisujące kształt starkowski:
  We A;
- położenia na skali długości fali dwóch sil-
  nych składowych Amax (ustalono odległość
  pomiędzy dwiema nakładającymi się linia-
  mi);
- dwa parametry opisujące kontinuum: a i b-,
- natężenie multipletu Imax.
Na rys. 6.11 jest przedstawiony rezultat
dopasowania profilu K (A) do danych ekspe-
rymentalnych w wybranych warunkach pla-
zmowych: Ne = 2.0- lO'Wit)-3, T = 13000 K.
Strzałkami zostały oznaczone nieprzesunięte pozycje linii zakłócających, znajdujących
się w niebieskim skrzydle badanego multipletu. W monografii Griema [7] można znaleźć
parametry poszerzenia starkowskiego (szerokość, przesunięcie i parametr asymetrii) dla
zakłócającej linii argonowej o długości fali 7891.077 A, która znajduje się w skrzydle ba-
danego multipletu. Oszacowane na tej podstawie przesunięcie elektronowe linii argonowej,
odpowiadające przedziałowi uzyskanych w eksperymencie koncentracji elektronowych
Rysunek 6.12: Wykres przedstawiający zde-
rzeniowe przesunięcie jako funkcję szerokości
(1D)3s 2D -
i temperatur plazmy, mieści się między 0.39
1. 0.66 A, podczas gdy szerokość zderzeniowa
   (FWHM) powinna osiągnąć wartości od 1.3
   do 2.5 A, odpowiednio dla najniższych i naj-
   wyższych koncentracji elektronów. W przy-
   padku przedstawionym na rys. 6.11 spodzie-
   wane przesunięcie elektronowe linii Arl to ok.
   0.7 A, natomiast szerokość połówkowa linii
   Arl w tych warunkach powinna osiągnąć ok.
2. A.
Ponieważ obie zakłócające niebieskie
skrzydło linie nie zostały wzięte pod uwa-
gę podczas dopasowywania profilu K(A), nie-
zgodność pomiędzy wynikami eksperymentu
i dopasowywanym profilem może być przy-
najmniej częściowo spowodowana przez te
dwie dość znacznie poszerzone linie.
Rysunek 6.13: Parametry we, de \ A mult.
(1D)3s 2D - (!D)3p2Po
tracji elektronów. Na rysunku nie zaznaczono
błędu systematycznego wynikającego ze zmia-
ny ustawienia kąta padania wiązki światła na
siatkę dyfrakcyjną (szczegóły na str. 44).
(1D')3p ^P0), wskazujący na podobną zależ-
ność obu parametrów od Ne.
W części c) rys. 6.11 zostały zaprezen-
towane trzy indywidualne składowe oma-
wianego multipletu, po odjęciu tła. Zgodnie
z oczekiwaniami, ich szerokość elektronowa
we i przesunięcie de są liniowymi funkcjami
koncentracji elektronów w plazmie.
Na Rysunku 6.12 zostały wykreślone oba
parametry. Nieznaczny rozrzut punktów po-
miarowych potwierdza prawidłowość użytej
metody dopasowania i wskazuje, że obie wiel-
kości są do siebie wprostproporcjonalne.
Parametry poszerzenia st.arkowskiego w
zależności od koncentracji elektronów zosta-
ły pokazane na rys. 6.13. Widać liniową zale-
żoność szerokości elektronowej i przesunięcia
elektronowego od koncentracji elektronów.
Natomiast, jonowy parametr asymetrii male-
je nieznacznie z koncentracją elektronów.
W celu porównania danych eksperymen-
talnych wyznaczonych przy różnych koncen-
tracjach elektronów, uzyskane wyniki zosta-
ły zredukowane do znormalizowanej koncen-
tracji elektronów ('IQI(' cm-3). Tak znorma-
lizowana zderzeniowa szerokość elektronowa,
przesunięcie i parametr asymetrii zostały po-
kazane w funkcji temperatury na rys. 6.14.
Widać wyraźną tendencję — szerokość elek-
tronowa rośnie wraz ze wzrostem tempera-
tury plazmy. Zderzeniowe elektronowe przesunięcie nieznacznie rośnie, podczas gdy pa-
rametr asymetrii maleje ze wzrostem temperatury. Takie zachowanie jest typowe dla
izolowanych przejść NI wymienionych w pracy Griema [7]. Jednak w pracy Griema, jak
również w innych źródłach literaturowych nie ma danych dotyczących omawianego w tym
rozdziale multipletu.
Griem [27] stosował w swoich oblicze-
niach przybliżenie centralnego pola, za po-
ziomy zaburzające uznając poziomy do-
zwolone przez reguły wyboru LS. W przy-
padku podwójnie wzbudzonych multiple-
tów, przybliżenie LS zawodzi. Obserwuje
się wiele przejść między poziomami ener-
getycznymi tych multipletów (m.in. dla
multipletu omawianego w tym rozdziale)
i innymi poziomami, które naruszają regu-
ły wyboru dla sprzężenia LS. W celu ob-
liczenia parametrów poszerzenia starkow-
skiego wykorzystano więc dane otrzymane
przez Hibberta [51] metodą oddziaływania
konfiguracji.
Rysunek 6.14: Znormalizowane parametry po-
szerzenia elektronowego we, de i jonowy para-
metr asymetrii A multipletu NI (xD)3s 2D —
(1 D)3p 2Po przedstawione w funkcji temperatu-
ry plazmy. Liniami ciągłymi oznaczono obliczo-
ne w tej pracy wartości tych parametrów. Na
rysunku nie zaznaczono błędu systematycznego
wynikającego ze zmiany ustawienia kąta padania
wiązki światła na siatkę dyfrakcyjną (szczegóły w
tekście na str. 44).
Wyniki obliczeń parametrów poszerze-
nia starkowskiego, wykonanych w tej pra-
cy z użyciem danych atomowych Hibberta,
zostały zaprezentowane na rys. 6.14, w ce-
lu porównania z wartościami doświadczal-
nymi. Szczegóły obliczeń, wraz z zestawie-
niem uzyskanych wyników znajdują się w
rozdziale 7. Jak widać wyniki obliczeń zga-
dzają się dość dobrze z wynikami doświad-
czalnymi. Szerokości elektronowe uzyska-
ne drogą eksperymentalną przyjmują nie-
co większe wartości niż wielkości obliczone.
Jednak przyjmując 20% niepewność obli-
czeń, można uznać, że wyniki zgadzają się
ze sobą w granicach niepewności pomiaro-
wych.
Omawiany multiplet charakteryzuje
się niezwykle silnym poszerzeniem, przesunięciem i asymetrią w porównaniu z większością
przejść azotowych w widzialnym i ultrafioletowym przedziale widma. Z tego powodu, mo-
że być bardzo użyteczny w diagnostyce plazmy. Szczególnie dogodna w tym celu wydaje
się być dobrze izolowana linia o długości fali 7915.42 A, charakteryzująca się dużym praw-
dopodobieństwem przejścia (Tabela 3.1). Powstaje ona przy przejściu z górnego poziomu,
który leży tylko 0.6 eV poniżej energii jonizacji neutralnego azotu.
W pracy [13] dotyczącej tego multipletu wskazano na możliwość użycia linii 7915.45 A
w celach diagnostycznych i przedstawiono formułę, pozwalającą na określenie koncentracji
elektronów na podstawie szerokości połówkowej tej linii w trzech różnych temperaturach:
Ne/(1015cm-3) = -C + B • FWHMni	(6.2)
Powyższa doświadczalna relacja może być z sukcesem stosowana do wyznaczania kon-
centracji elektronów w plazmach zawierających azot (nawet w śladowych ilościach) w
przedziale od 3 • 1015 < Ne < 1016 cm-3. Odpowiednie wartości parametrów B i C zo-
stały umieszczone w Tabeli 6.1.
Tabela 6.1: Parametry B i C formuły opisanej wzorem (6.2) w trzech różnych tempera-
turach.
T[K]	5000	10000	15000
C	1.25	1.03	1.07
B A 1	3.19	2.95	2.90

Omówiona procedura daje wartości koncentracji elektronowych z niepewnością nie
większą niż 15-20%. Zastosowanie zaproponowanej metody jest oczywiście ograniczone
do przedziału temperatur, w którym odpowiedni poziom wzbudzony, odpowiedzialny za
emisję linii NI jest wystarczająco obsadzony.
### 6.5 Multiplet NI (1D)3s 2D - (1D)3p 2Do
Multiplet (1D)3s 2D — (1D)3p 2Do był przedmiotem badań w pracy [50]. Charaktery-
zuje się on znacznym poszerzeniem i dość rzadko spotykanym przesunięciem w kierunku
krótkofalowym, które rośnie, co do wartości bezwzględnej, wraz ze wzrostem koncentracji
elektronów.
Składa się on z 4 linii o długościach fal: 9187.45, 9187.86, 9207.59, 9208.00 A. Praw-
dopodobieństwa przejść, które im odpowiadają zostały zaczerpnięte z bazy danych NIST
[28] (Tabela 3.1) i wykorzystane do wyznaczenia stosunku natężeń tych linii: 0.540, 0.039,
0.060, 0.361Tmaic, gdzie Imax jest parametrem określającym natężenie całego multipletu.
Chcąc sprawdzić, czy (i jak duże) rozbieżności wystąpią pomiędzy wynikami dopa-
sowania do danych eksperymentalnych funkcji symetrycznej i niesymetrycznej, procedu-
rę dopasowania powtórzono dwukrotnie: za pierwszym razem zastosowano symetryczną
funkcję Voigta (2.19), a za drugim razem użyto funkcję asymetryczną K(A) (2.18). Ponie-
waż w warunkach plazmowych charakterystycznych dla tego eksperymentu poszerzenie i
przesunięcie spowodowane przez zderzenia z elektronami jest dominującym mechanizmem
formowania linii, spodziewano się małych różnic pomiędzy wynikami obu dopasowań.
W przypadku wykorzystania symetrycznej funkcji Voigta, odstępstwo od symetrii
było wyznaczone na podstawie różnicy pomiędzy dopasowanym i zmierzonym profilem.
Wolnymi parametrami dopasowania w tym przypadku były:
- lorentzowska szerokość połówkowa (FWHM) wp,
- przesunięcie na skali długości fali wyrażone przez relację de = (Al — A0), dla każdej
  składowej multipletu;
- współczynnik natężenia multipletu Imax,
- dwa parametry a i b do opisu liniowej funkcji kontinuum.
Krótkofalowe skrzydła linii są nieco podniesione z powodu nieznacznej asymetrii pro-
filu, dlatego nie mogą być dobrze dopasowane symetrycznym profilem. Z tego powodu w
procedurze dopasowania, zwrócono szczególną uwagę na dokładne dopasowanie skrzydeł
linii po stronie długofalowej. Różnice pomiędzy natężeniami zmierzonymi a dopasowa-
nymi profilem Voigta, zostały zinterpretowane jako wynik poszerzenia jonowego, którego
objawem jest asymetria linii i w konsekwencji podniesienie skrzydła linii zgodnego z
kierunkiem przesunięcia elektronowego. Stosując omówioną procedurę dopasowania moż-
liwym było wyznaczenie — dla każdego warunku plazmowego — szerokości elektronowej
we = wl i przesunięcia de pojedynczej składowej multipletu.
Na rys. 6.15 a) jest przedstawiony
przykładowy wynik procedury dopasowa-
nia do danych doświadczalnych funkcji
Voigta, uzyskany przy warunkach plazmy:
Ne = 6.2 • lu'5 cm"3 i T = 9800 K. Wi-
dać wyraźnie, że multiplet wykazuje asy-
metrię podnoszącą niebieskie skrzydła je-
go składowych. Wykreślony w części b)
Rys. 6.15 parametr D pozwala wywnio-
skować, że asymetria jest bardziej widocz-
na w przypadku najsilniejszej pary linii,
w okolicach 9187.5 A. Zaobserwowana w
tym przypadku asymetria profilu z pew-
nością jest spowodowana przez „prawdzi-
wą” asymetrię (tj. o pochodzeniu jono-
wym) silnej składowej (5/2-5/2). Ponad-
to, w pewnym stopniu, może wpływać na
taki, a nie inny, kształt profilu słaba linia
(S/2-5/2) położona tylko nieznacznie da-
lej na skali długości fali. Może mieć ona
również wpływ na wartość wyznaczonego
przesunięcia elektronowego. W przypadku
pary linii w okolicach 9208 A słabsza skła-
dowa pojawia się w niebieskim skrzydle
silnej składowej i przez to może prowadzić
do zaniżenia obserwowanej asymetrii linii
i nieznacznego zwiększenia bezwzględnej
wartości przesunięcia elektronowego.
Rysunek 6.15: Przykład analizy zmierzonego
widma (mult. NI (1D)3s 2D - (1D)3p 2D°) ilu-
strujący procedurę dopasowania do danych eks-
perymentalnych funkcji Voigta: a) porównanie
zmierzonego (okręgi) i dopasowanego (linia cią-
gła) profilu; b) rozbieżność pomiędzy zmierzonym
i dopasowanym widmem wyrażona przez para-
metr D; c) dopasowany profil rozłożony na skła-
dowe struktury subtelnej.
W części c) rys. 6.15 są przestawione
kształty wszystkich składowych struktury
subtelnej wynikające z procedury dopaso-
wania.
Powtórzono procedurę dopasowania do tych samych punków eksperymentalnych, uży-
wając funkcji K(A). Wcześniej jednak przeprowadzono symulację (podobnie, jak w roz-
dziale 5.3 dla multipletu Ol 3p 5P — 3d 5D°) mającą na celu sprawdzenie, jak duży wpływ
na uzyskane wyniki, szczególnie na wartość przesunięcia elektronowego, mają dwie słabe
składowe badanego multipletu. W tym celu w oparciu o formułę j(A), zostały wyliczone
„sztuczne” profile starkowskie pojedynczych składowych, dla różnych zadanych szeroko-
ści elektronowych we, które odpowiadają różnym koncentracjom elektronów w plazmie,
charakterystycznym dla tego konkretnego eksperymentu. Kształt każdego złożonego piku
został następnie uzyskany przez sumowanie odpowiednich dwóch składowych, przy za-
łożeniu, że każda pojedyncza linia spektralna ma taki sam profil oraz przy ustalonych
wartościach ich niezaburzonych pozycji na skali długości fali i ich względnych natężeń,
zadanych na podstawie danych atomowych (NIST [28]).
Do uzyskanych w ten sposób kształtów dwóch pików zostały następnie dopasowane
profile j(A).
Końcowym rezultatem tych zabiegów są parametry poszerzenia wSuma, Asuma i dSuma.
Po porównaniu ich z parametrami wejściowymi pojedynczych składowych stwierdzono,
że rzeczywiście dwie słabe składowe mają nieznaczny wpływ na wartość przesunięcia
elektronowego.
W przypadku linii o długości fa-
li 9187.45 A powodują zaniżenie bez-
względnej wartości de a w przypadku li-
nii 9208.00 A jej zawyżenie, co potwierdza
wcześniejsze przewidywania. Jednak są to
wielkości tak małe (przesunięcie elektro-
nowe w przypadku linii 9187.45 A jest
zaniżone o średnio ok 0.01 A, a w przy-
padku linii 9208.00 A zawyżone o śred-
nio 0.03 A), że można uznać, iż wpływ
słabych składowych multipletu na wyniki
dotyczące przesunięcia elektronowego jest
do zaniedbania w warunkach omawianego
eksperymentu.
Przy dopasowywaniu do danych eks-
perymentalnych profilu K (A) zostały
ustalone jedynie stosunki natężeń pomię-
dzy nakładającymi się parami linii oraz
odległości pomiędzy nimi. Wolnymi para-
metrami dopasowania były zatem nastę-
pujące parametry:
Ip I2 oznaczające natężenia dwóch sil-
niejszych linii z pary linii nakładających
się-
— Ai, A2 — położenia na skali długości
fali dwóch silnych linii;
- we — szerokość zderzeniowa poszcze-
  gólnych składowych;
- A — jonowy parametr asymetrii;
- ai b — parametry linii prostej opisu-
  jącej kontinuum.
  Rysunek 6.16: Przykład analizy widma (multi-
  plet NI (1D)3s 2D - (1D)3p D. Do profilu do-
  świadczalnego dopasowano funkcję K(A); a) po-
  równanie zmierzonego (okręgi) i dopasowanego
  (linia ciągła) profilu; b) różnica pomiędzy zmie-
  rzonym i dopasowanym widmem (D); c) dopaso-
  wany profil rozłożony na składowe struktury sub-
  telnej.
Przykładowy wynik dopasowania funkcji K(A) do tych samych punktów eksperymen-
talnych co na rys. 6.15 jest przedstawiony na rys. 6.16. Dopasowanie to jest znacznie
lepsze niż w przypadku funkcji Voigta, co jest szczególnie widoczne w krótkofalowym
skrzydle linii 9187.45 A.
Uzyskane omówionymi dwiema metodami parametry starkowskie są przedstawione na
rys. 6.17 w funkcji koncentracji elektronów. Na rys. 6.18 są zaś przedstawione te same
parametry, unormowane do Ne = 1016 cm-3, w funkcji temperatury plazmy.
Jak widać wartości szerokości elektronowych uzyskane z dopasowania symetryczne-
go profilu są zgodne z tymi otrzymanymi przy zastosowaniu asymetrycznej funkcji K\.
Wskazuje to na możliwość stosowania symetrycznych funkcji do dopasowywania do asy-
metrycznych profili eksperymentalnych, w celu wyznaczenia szerokości tych profili, jeśli
tylko dominującym mechanizmem poszerzeniowym jest efekt Starka.
Uzyskane wartości szerokości elektronowej linii badanego multipletu są dość znacz-
ne, jak na linie niewodoropodobne. Podobnie, jak w przypadku poprzednio omówionego
multipletu i tu widać spodziewaną liniową zależność od koncentracji elektronów (rys.
6.17). Natomiast nie widać wyraźnej zależności danych doświadczalnych od temperatury
elektronowej (rys. 6.18). Najprawdopodobniej z tego powodu, że przedział temperatur
jest niewielki i nie pozwala to na zaobserwowanie tendencji. Dzieje się tak, ze względu na
słabszą zależność szerokości elektronowej od temperatury, niż od koncentracji elektronów.

Rysunek 6.17:	Parametry posze-
rzenia starkowskiego multipletu NI
(xD)3s 2D - (1D)3p 2Do w funkcji kon-
centracji elektronów, uzyskane z dopasowania
symetrycznej funkcji Voigta (okręgi i linia
przerywana obrazująca liniową zależność
parametrów we i de od Ne) i asymetrycznej
funkcji K(A) (czarne kwadraty i linia ciągła).
Rysunek 6.18: Unormowane do Ne = 1016
cm-3 parametry poszerzenia starkowskiego
multipletu NI (3D)3s2D - (1D)3p2Do w funk-
cji temperatury plazmy, uzyskane z dopasowa-
nia symetrycznej funkcji Voigta (okręgi) i asy-
metrycznej funkcji K(A) (czarne kwadraty).
Linie ciągłe reprezentują wyniki obliczeń wy-
konanych w tej pracy.
Dla przesunięcia elektronowego nie uzyskano już takiej zgodności wyników dopaso-
wania symetrycznej i asymetrycznej funkcji, jak w przypadku szerokości elektronowych.
Przesunięcie elektronowe będące wynikiem dopasowania funkcji K\ również zależy linio-
wo od koncentracji elektronów, a prosta ma nachylenie nieco mniejsze, niż w przypadku
dopasowania funkcji symetrycznej. Jednak wartości uzyskane w przypadku funkcji asy-
metrycznej są odpowiednio o ok. 0.3 A mniejsze co do wartości bezwzględnej od wartości
uzyskanych z zastosowaniem symetrycznej funkcji.
Przy użyciu symetrycznej funkcji Voigta, asymetria mogła być analizowana tylko na
podstawie rysunku przedstawiającego zależność różnicy pomiędzy profilem eksperymen-
talnym a dopasowanym (rys. 6.15 b). W kolejnym kroku (tj. używając asymetrycznej
funkcji) zostały wyznaczone wartości liczbowe parametru asymetrii przedstawione na rys.
6.17 i 6.18 w zależności od koncentracji elektronów i od temperatury.
Na rys. 6.18 unormowane parametry poszerzenia starkowskiego zostały zestawione
z wynikami obliczeń przeprowadzonych w tej pracy (linia ciągła), które są szczegółowo
omówione w rozdziale 7. Można zauważyć bardzo dobrą zgodność eksperymentalnych sze-
rokości elektronowych z wynikami przeprowadzonych obliczeń. Dla przesunięcia elektro-
nowego, podobnie jak w eksperymencie, uzyskano z obliczeń ujemne wartości, które przy
przyjęciu 20% niepewności obliczeń, zgadzają się z wartościami doświadczalnymi zarów-
no uzyskanymi z dopasowania symetrycznej, jak i asymetrycznej funkcji. W przypadku
współczynnika asymetrii nie udało się uzyskać zgodności pomiędzy wynikami ekspery-
mentu a obliczeniami, ponieważ obliczona wartość współczynnika asymetrii jest niemal
cztery razy większa od wartości doświadczalnej (por. Tabela 7.4 rozdział 7).
### 6.6 Multiplet NI (1D)3s 2D - (1D)3p 2Fo
Kolejny z podwójnie wzbudzonych multipletów azotowych omawianych w tej pracy i opi-
sany w [50] składa się z trzech linii 9045.88, 9049.49, 9049,89 A (Tabela 3.1). Multiplet
ten był zarejestrowany dwukrotnie: przy pojedynczym i przy podwójnym przebiegu wiąz-
ki światła w spektrometrze. Widma zarejestrowane przy mniejszej zdolności rozdzielczej
użytej aparatury były dopasowywane przy użyciu funkcji Voigta, w której wykorzystano
stosunki natężeń poszczególnych linii, wynoszące, w oparciu o bazę danych NIST [28],
odpowiednio: 0.501, 0.034, 0.465 z Imax. Ustalono też odległość pomiędzy dwiema nakła-
dającymi się liniami.
Do dopasowania widm zarejestrowanych przy podwójnym przebiegu wiązki światła w
spektrometrze wykorzystano funkcję K(A). Do dopasowania została wybrana linia 9045.88
A odpowiadającą przejściu kwantowemu 5/2-7/2 uznana za reprezentatywną dla multi-
pletu. Wobec tego wolnymi parametrami dopasowania były:
- położenie tej linii na skali długości fali (Amax),
- jej natężenie Imax,
- szerokość elektronowa we
- jonowy parametr asymetrii A,
- parametry prostej a i b opisującej poziom kontinuum.
Wynik tego dopasowania jest przedstawiony na rys. 6.19 a). W części b) rys. 6.19 jest
przedstawiony parametr D wyrażony w %, który ilustruje jakość dopasowania. Widać,
że jego wartość osiąga w ramach niemal całego badanego przedziału spektralnego mak-
symalnie 10% i tylko na długofalowym skrzydle badanej linii wzrasta. Wynika to z tego,
że w niedalekiej odległości znajdują się dwie pozostałe linie opracowywanego multipletu,
których nie uwzględniono w procedurze dopasowania.
Rysunek 6.19: Analiza multipletu (1D)3s 2D —
(xD)3p 2Fo (podwójny przebieg wiązki światła
w spektrometrze): a) porównanie zmierzonego
(okręgi) i dopasowanego profilu K(A) (linia cią-
gła); b) różnica pomiędzy zmierzonym i dopaso-
wanym widmem wyrażona przez parametr D.
W warunkach plazmowych, w których
była prowadzona obserwacja, precyzyjne
przestudiowanie poszerzenia starkowskie-
go i przesunięcia linii spektralnych tego
multipletu w funkcji koncentracji elektro-
nów jest bardzo trudne. Przyczyną tych
trudności jest to, że poszerzenie dopple-
rowskie jest porównywalne z poszerze-
niem wynikającym z efektu Starka (sze-
rokości starkowskie poszczególnych skła-
dowych tego multipletu są systematycznie
ok. 13 razy mniejsze od szerokości multi-
pletu omawianego w poprzednim podroz-
dziale) .
W przypadku pomiaru przy pojedyn-
czym przebiegu wiązki światła w spektro-
metrze duży wpływ na dokładność uzy-
skanych wyników miała też zbyt ma-
ła zdolność rozdzielcza użytej aparatu-
ry spektralnej, którą udało się popra-
wić podczas eksperymentu powtórzone-
go przy podwójnym przebiegu światła w
spektrometrze.
Na rys. 6.20 a) zostały przedstawione,
uzyskane w obu eksperymentach, wartości
szerokości elektronowych badanego multipletu w funkcji koncentracji elektronów. Ekspe-
ryment przeprowadzony przy pojedynczym przebiegu wiązki światła w spektrometrze
odbył się przy mniej zróżnicowanych warunkach plazmowych (mniejszy przedział kon-
centracji elektronów i temperatur elektronowych), ale i tak widać, że w przedziale kon-
centracji badanym w obu eksperymentach uzyskane wartości szerokości zderzeniowych
we pokrywają się ze sobą w granicy niepewności pomiaru. Może to stanowić potwierdze-
nie prawidłowości ich wyznaczenia, jak również potwierdzać, że można stosować funkcje
symetryczne do dopasowania profili niesymetrycznych, jeśli celem, ma być wyznaczenie
szerokości profilu.
Jak widać z części b) rys. 6.20, można uznać, na podstawie przeprowadzonych pomia-
rów, że przesunięcie elektronowe dla tego multipletu nie występuje, lub jest bardzo małe
i nie może zostać wyznaczone w tego typu eksperymencie. Uzyskane w obu eksperymen-
tach wyniki można uznać za zgodne w granicy niepewności pomiarowej, choć przesunięcie
elektronowe uzyskane przy pojedynczym przebiegu z dopasowania symetrycznej funkcji
do danych eksperymentalnych ma nieco większe wartości. Asymetria jonowa badanych
linii pokazana w części c) rys. 6.20 osiąga niewielkie wartości i nieznacznie rośnie z kon-
centracją elektronów.
Na rys. 6.21 zostały przedstawione unormowane parametry poszerzenia starkowskiego
multipletu NI (xD)3s 2D — (xD)3p 2Fo, uzyskane z dopasowania zarówno symetrycznej
funkcji Voigta, jak i asymetrycznej funkcji K(A), w funkcji temperatury plazmy. Zostały
one zestawione z wynikami wykonanych w niniejszej pracy obliczeń. W przypadku wyni-
ków uzyskanych z dopasowania funkcji K(A) ma miejsce znacznie mniejszy rozrzut punk-
tów eksperymentalnych, co potwierdza poprawność procedury dopasowania. Uśrednione
doświadczalne wartości szerokości elektronowej, uzyskane z dopasowania asymetrycznej
funkcji, oraz obliczona średnia szerokość elektronowa, zgadzają się ze sobą w granicach
niepewności pomiarowych. Jednak doświadczalne wartości szerokości we wyraźnie maleją
z temperaturą, podczas gdy uzyskane z obliczeń nieznacznie rosną w danym przedziale
temperatur.

Rysunek 6.20: Parametry starkowskie mul-
tipletu NI (1D)3s 2D — (1D)3p 2Fo w funk-
cji koncentracji elektronów, uzyskane z dopa-
sowania symetrycznej funkcji Voigta (okręgi)
i asymetrycznej funkcji K(A) (czarne kwadra-
ty). Na rysunku nie zaznaczono błędu syste-
matycznego wynikającego ze zmiany ustawie-
nia kąta padania wiązki światła na siatkę dy-
frakcyjną (szczegóły w tekście na str. 44).
Rysunek 6.21: Unormowane do Ne = 1016
cm-3 parametry poszerzenia starkowskiego
multipletu NI (1D)3s2D — (xD)3p2Fo w funk-
cji temperatury plazmy, uzyskane z dopasowa-
nia symetrycznej funkcji Voigta (okręgi) i asy-
metrycznej funkcji K(A) (czarne kwadraty)
zestawione z wynikami obliczeń (linie ciągłe).
Na rysunku nie zaznaczono błędu systema-
tycznego wynikającego ze zmiany ustawienia
kąta padania wiązki światła na siatkę dyfrak-
cyjną.
Wyniki doświadczalne, wskazujące na znikome przesunięcie elektronowe omawianego
multipletu, nie potwierdzają wyników obliczeń, zgodnie z którymi, średnie przesunięcie
elektronowe wynosi ok. 0.12 A, a więc znacznie przekracza wartość eksperymentalną.
Doświadczalne współczynniki asymetrii osiągają wartości z przedziału od ok. 0.04 do
0.11. Stanowi to wartość typową dla tego typu linii, zgodnie z wynikami zaprezentowa-
nymi w tablicach Griema [4, 7J. Ich wartości odbiegają jednak od wartości teoretycznych
obliczonych w tej pracy. Prawdopodobnie jest to wynikiem ułomności teorii, która pomija
szereg czynników fizycznych, mogących mieć znaczenie w tym przypadku, np. oddziały-
wanie kwadrupolowe plazma-emiter.
### 6.7 Multiplet NI D)3p 2Fo - (1D)3d 2G
Wynik dopasowania funkcji K(A) do multi-
pletu (1D')3p 2Fo — (rD)3d 2G jest przedsta-
wiony na rys. 6.22. Jak już wspomniano w
rozdziale 5, multiplet składa się z trzech li-
nii, z których jako reprezentatywna dla całe-
go multipletu została wybrana jedna o długo-
ści fali 10591.91 A, odpowiadająca przejściu
między poziomami 5/2-7/2.
Ponieważ w dość bliskiej odległości znaj-
dują się dwie pozostałe linie badanego mul-
tipletu nie można ich zignorować w proce-
durze dopasowania. Uniemożliwiłoby to bo-
wiem, dopasowanie prawidłowego poziomu
kontinuum. Te dwie linie, które ze względu
na niewielką różnicę centralnych długości fal
są widoczne jako jeden pik zostały, przy do-
pasowaniu funkcji teoretycznej, potraktowa-
ne jak pojedyncza linia. Ustalono, że wolne
parametry dopasowania funkcji K(A) do zło-
żonego piku nie będą powiązane z wartościa-
mi parametrów dopasowania tej funkcji do
wybranej pojedynczej linii. Jest to podejście
inne niż omawiane w poprzednich podroz-
działach (np. Rozdz. 6.4, 6.5), gdzie złożone
z nakładających się linii multiplety rozkła-
dano na odpowiednią liczbę składowych o ta-
kich samych szerokościach i współczynnikach
asymetrii oraz zadawano dla nich znane z li-
teratury stosunki natężeń i odległości między
liniami.
Rysunek 6.22: Analiza multipletu NI
(1D)3p 2Fo - (1D)3d 2G: a) porównanie
zmierzonego (okręgi) i dopasowanego profilu
K(A) (linia ciągła); b) różnica pomiędzy
zmierzonym i dopasowanym widmem wyrażo-
na przez wyrażony w % „bieżącego” natężenia
parametr D = (leksper ^dop)/^eksper? c)
dopasowany profil rozłożony na składowe
struktury subtelnej.
Za pomocą sposobu dopasowania zastosowanego w bieżącym rozdziale można przynaj-
mniej częściowo uniezależnić się od danych literaturowych. Nie ma potrzeby zakładania
stosunków natężeń poszczególnych linii, ani odległości między nimi, chociaż nadal są po-
trzebne niezaburzone długości fal w celu określenia wartości przesunięcia elektronowego.
Taki sposób dopasowania może być jednak stosowany tylko wtedy, gdy chociaż jedna z
linii badanego multipletu jest dobrze izolowana. Oba sposoby dają zadowalające wyni-
ki i od eksperymentatora zależy, który z nich uzna w danej sytuacji za bardziej godny
zaufania.
W procedurze dopasowania, zastosowanej w tym rozdziale, wolnymi parametrami
dopasowania były:
- 4 parametry opisujące linię 10591.91 A (natężenie Imax, szerokość elektronowa we,
  położenie na skali długości fali Ao i współczynnik asymetrii A);
- cztery tak samo zdefiniowane, lecz inne co do wartości, parametry opisujące pik, będący
  złożeniem dwóch pozostałych linii multipletu;
- parametry a i b prostej, opisującej kontinuum.
Jak widać na rys. 6.22, w przedziale spektralnym, w którym znajduje się badana
linia, profil teoretyczny pokrywa się z punktami pomiarowymi, a rozbieżność pomiędzy
profilem dopasowanym i doświadczalnym nie przekracza 10%.

Rysunek 6.23: Parametry poszerzenia star-
kowskiego multipletu NI (1D)3p 2Fo -
(xD)3d 2G w funkcji koncentracji elektronów.
Na rysunku nie zaznaczono błędu systema-
tycznego wynikającego ze zmiany ustawienia
kąta padania wiązki światła na siatkę dyfrak-
cyjną (szczegóły w tekście na str. 44).
Rysunek 6.24: Unormowane do Ne = 1016
cm-3 doświadczalne (okręgi) i obliczone (linia
ciągła) parametry poszerzenia starkowskiego
multipletu NI (1D')3p2Fo - (1D)3d2G w funk-
cji temperatury plazmy. Na rysunku nie za-
znaczono błędu systematycznego wynikające-
go ze zmiany ustawienia kąta padania wiązki
światła na siatkę dyfrakcyjną.
Dopasowanie jest gorsze w długofalowym skrzydle piku złożonego z dwóch linii, jed-
nak jakość dopasowania w tym przedziale spektralnym nie wpływa znacząco na wartości
parametrów poszerzenia starkowskiego uzyskanych dla linii NI 10591.91 A.
Parametry poszerzenia starkowskiego są przedstawione w funkcji koncentracji elektro-
nów na rys. 6.23. Widać wyraźną liniową zależność szerokości zderzeniowej od koncentracji
elektronów. Jednak stosunek skrajnych wartości szerokości, wynoszący 1.88, jest znacznie
mniejszy niż odpowiedni stosunek wartości koncentracji elektronowych: 2.92, co wskazuje,
że wartość tego parametru maleje ze wzrostem temperatury plazmy.
Taką tendencję potwierdza rys. 6.24, pokazujący unormowane do standardowej kon-
centracji elektronów 1016 cm-3, parametry poszerzenia elektronowego w funkcji tempe-
ratury plazmy. Unormowana szerokość zderzeniowa wyraźnie maleje wraz ze wzrostem
temperatury plazmy.
Uzyskane wartości przesunięcia elektronowego są bardzo małe — rzędu setnych czę-
ści A, co każę odnieść się do nich z dużym krytycyzmem. Biorąc pod uwagę zdolność
rozdzielczą użytej aparatury, najbezpieczniej jest stwierdzić brak wyraźnego przesunięcia
elektronowego dla tego multipletu. Uzyskane wartości jonowego współczynnika asymetrii
są stosunkowo duże, co wskazuje na spory wpływ oddziaływań z jonami na obserwowany
profil. Współczynnik asymetrii rośnie przy tym wyraźnie zarówno ze wzrostem koncen-
tracji elektronów (rys. 6.23), jak i temperatury plazmy (rys. 6.24).
Na rys. 6.24 unormowane dane eksperymentalne zostały zestawione z wynikami ob-
liczeń przeprowadzonych w tej pracy (ciągłe linie). Wartości zmierzonych i obliczonych
szerokości połówkowych znacznie się różnią.
Powodem uzyskania w obliczeniach znacznie mniejszych szerokości połówkowych, mo-
że być uwzględnienie zbyt małej liczby poziomów zaburzających. Jest to prawdopodobne,
zważywszy na fakt, że omawiany w tym rozdziale multiplet, podobnie jak poziomy energe-
tyczne, uczestniczące w przejściach tworzących linie tego multipletu, nie są skatalogowane
w bazach danych spektroskopowych NIST [28], które stanowiły podstawowe źródło, przy
wyszukiwaniu poziomów zaburzających.
W przypadku przesunięć zderzeniowych można uznać wyniki eksperymentu i obliczeń
za zgodne. Doświadczalne współczynniki asymetrii zgadzają się z obliczonymi tylko dla
temperatur z przedziału od ok 10000 do 11500 K, po czym znacznie rosną z temperaturą,
podczas gdy obliczone parametry asymetrii nieznacznie maleją.
### 6.8 Multiplet Ol 3p 5P - 3d 5Do
Na rys. 6.25 są pokazane przykładowe eksperymentalne widma (okręgi) multipletu Ol
3p 5P — 3d 5D°, (opisanego w pracy [41]) zarejestrowane przy dwóch natężeniach prądu
39 i 54 A, wraz z dopasowanymi do nich profilami typu K(A) (linia ciągła).
Zgodnie z wynikami wstępnej analizy, pokazanymi na rys. 5.15, jest możliwe wprowa-
dzenie wiarygodnej poprawki zmierzonej (obserwowanej) szerokości połówkowej i zmie-
rzonego parametru asymetrii złożonego piku, w celu wyznaczenia odpowiednich warto-
ści tych parametrów dla pojedynczych składowych multipletu. By móc taką poprawkę
wprowadzić, należy ograniczyć się do opracowania widm emitowanych z obszaru palnika
o odległości od osi nieprzekraczającej 0.5 i 0.9 mm odpowiednio dla eksperymentów przy
prądach 39 i 54 A (por. rozdział 4, rys. 4.2).

Rysunek 6.25: Porównanie zmierzonego (okręgi) i dopasowanego profilu K(A) (linia ciągła)
multipletu 01 3p 5P — 3d 5 D° w dwóch różnych warunkach plazmowych.

W przypadku jednorodnych warstw plazmy obserwowana szerokość trzech obserwo-
wanych pików (FWHM) przekracza wartość w = 50 pm, a asymetria A = 0.15 (por.
rozdział 5).
Do każdego zmierzonego widma (po kalibracji natężenia i długości fali), dopasowywa-
no funkcję K(A) (2.18). Użyta procedura pozwala wyznaczyć dziesięć parametrów:
- 3 pozycje na skali długości fali (Amax) obserwowanych pików,
- 3 maksymalne natężenia (Imax) tych pików,
- parametry a i b opisujące położenia tła (linia prosta),
- parametr poszerzenia elektronowego we,
- parametr asymetrii A.
Parametry we i A są takie same dla wszystkich składowych multipletu, co oznacza,
że założono identyczny kształt, każdego z trzech pików.
Jak już wspomniano, każdy pik posiada trzy składowe, z których każda ma wpływ na
obserwowane natężenie danego piku. Stosunki parametrów Imax tych pików uzyskane z
dopasowania funkcji K(A), wynoszą: 1.00:1.67:2.33 i doskonale zgadzają się ze stosunkami
natężeń wynikającymi z przybliżenia LS, wyszczególnionymi w Tabeli 3.1 — różnice nie
przekraczają 0.2 %.
Na rys. 6.26, są przedstawione parametry poszerzenia starkowskiego badanego mul-
tipletu w funkcji koncentracji elektronów. Jak można się było spodziewać zderzeniowa
szerokość elektronowa (FWHM) rośnie liniowo wraz ze wzrostem koncentracji elektronów,
podobnie jak pokazane w części b) zderzeniowe przesunięcie multipletu. Jednak należy
zauważyć, że oszacowana niepewność pomiaru przesunięcia w skali absolutnej może sięgać
nawet 0.08 A, co stanowi wartość takiego samego rzędu jak samo przesunięcie.
6.8. MULTIPLET 01 3P 5P - 3D 5DO

Na rys. 6.27 jest pokazany stosunek
przesunięcia i szerokości elektronowej w
funkcji koncentracji elektronów. Stosunek
ten można uznać za stały w granicach
niepewności pomiarowej w omawianym
przedziale koncentracji elektronów. Śred-
ni stosunek de/we osiąga wartość 0.38
i jest ok. 2.5 razy mniejszy niż uzyskany
w obliczeniach Griema [7J.
W części c) rys. 6.26 została przedsta-
wiona słaba liniowa zależność bezwymia-
rowego parametru asymetrii A od koncen-
tracji elektronów podniesionej do potęgi
1/4.
Na rys. 6.28 można zobaczyć para-
metry poszerzenia starkowskiego znorma-
lizowane do standardowej wartości kon-
centracji elektronów Ne = 1016 cm-3 (w
przypadku A do = 104 cm-3/4) w
funkcji temperatury plazmy. Znormalizo-
wane szerokości elektronowe nieznacznie
maleją wraz ze wzrostem temperatury.
Analiza opisana w rozdziale 5 prowa-
dzi do konkluzji, że zmierzone szerokości
połówkowe pików powinny być nieznacz-
nie większe niż szerokości pojedynczych
składowych multipletu, przy czym to po-
większenie zależy w pewnym stopniu od
samej szerokości — większe poprawki są
Rysunek 6.26: Parametry poszerzenia starkow-
skiego multipletu Ol 3p5P — 3d5D° w funkcji kon-
centracji elektronów. Na rysunku nie zaznaczono
błędu systematycznego wynikającego ze zmiany
ustawienia kąta padania wiązki światła na siatkę
dyfrakcyjną.
Rysunek 6.27: Stosunek przesunięcia do sze-
rokości elektronowej w funkcji koncentracji
elektronów (multiplet Ol 3p5P - 3d5D°). Sto-
sunek de/we me z&ieiy od Ne.
potrzebne dla mniejszych wartości ir'r'"or.
Stosując wyniki omówionej wcześniej
analizy skorygowano zmierzone szerokości
połówkowe pików w celu uzyskania szeroko-
ści indywidualnych składowych multipletu.
Zaznaczona na rysunku linia przerywana re-
prezentuje zderzeniowe szerokości (FWHM)
tych indywidualnych składowych.
Średnio rzecz biorąc znormalizowana sze-
rokość zderzeniowa wynosi 0.56±0.05 A i jest
ok. 20% większa, od wyniku obliczeń Griema
[7J. Natomiast bardzo dobrze zgadza się z ob-
liczeniami przeprowadzonymi przy uwzględ-
nieniu zaburzenia dolnego poziomu badanych
przejść elektronowych (por. rozdział 7).
Uśrednione znormalizowane przesunięcie
WYZNACZENIE DOŚWIADCZALNYCH PARAMETRÓW POSZERZENIA
STARKOWSKIEGO I PORÓWNANIE ICH Z WYNIKAMI OBLICZEŃ
multipletu wynosi ok. 0.10 A i jest w
przybliżeniu dwa razy mniejsze od
przesunięcia obliczonego przez Griema
[7j. Dla przesunięcia elektronowego ob-
liczonego z uwzględnieniem zaburze-
nia dolnego poziomu, uzyskano wyniki
jeszcze bardziej odbiegające od warto-
ści doświadczalnych.
Rysunek 6.28: Unormowane parametry poszerzenia
starkowskiego multipletu Ol 3p5P — 3d5 D° w funkcji
temperatury plazmy. Linia ciągła — prosta dopaso-
wana metodą najmniejszych kwadratów do danych
eksperymentalnych; linia kropkowana — prosta re-
prezentująca parametry poszerzenia indywidualnych
składowych multipletu; linia przerywana — wyniki
obliczeń Griema [7]; linia przerywano-kropkowana —
wyniki obliczeń z uwzględnieniem zaburzeń dolnego
poziomu badanych przejść. Na rysunku nie zazna-
czono błędu systematycznego wynikającego ze zmia-
ny ustawienia kąta padania wiązki światła na siatkę
dyfrakcyjną (szczegóły w tekście na str. 44).
Zredukowany parametr A'"n,ir. po-
kazany w części c) rys. 6.28, nieznacz-
nie rośnie wraz ze wzrostem tempera-
tury plazmy.
Parametry asymetrii po wprowa-
dzeniu poprawek, uzyskanych w ana-
lizie omówionej w poprzednim rozdzia-
le, są nieco większe dla poszczególnych
składowych multipletu, niż zmierzo-
na wartość obserwowanego piku. Jed-
nak, jak to widać na rys. 6.28c) (li-
nia kropkowana), poprawka nie prze-
kracza 10%. W tym przypadku również
wystąpiła duża rozbieżność wyników
eksperymentalnych i obliczeń Griema
[7] (linia przerywana) — uzyskany
parametr asymetrii jest ok. 2.5 ra-
zy większy. Uwzględnienie zaburzenia
dolnych poziomów badanych przejść
dało w tym przypadku wyniki zgodne
z danymi eksperymentalnymi.
Podsumowując, można stwierdzić,
że wyznaczenie parametrów posze-
rzenia starkowskiego dla omawianego
multipletu jest znacząco utrudnione
przez jego skomplikowaną strukturę:
trzy zestawy indywidualnych składo-
wych, każdy składający się z trzech li-
nii, pochodzących z trzech, raczej do-
brze izolowanych w niższych koncen-
tracjach elektronów, pików. W wyższych koncentracjach elektronów te piki zaczynają się
wyraźnie nakładać. Z tego powodu wyznaczenie parametrów poszerzenia starkowskiego
indywidualnych składowych multipletu jest trudnym zadaniem.
Spośród trzech parametrów poszerzenia starkowskiego omawianych w tym rozdziale,
najbardziej wiarygodne wyniki uzyskano dla zderzeniowej szerokości elektronowej. Ten
parametr zgadza się, przy uwzględnieniu niepewności eksperymentalnej (20%) i niepew-
ności obliczeń (20%), z wynikami opublikowanymi przez Griema [7J. Natomiast uwzględ-
6.9. SINGLET 013S 1DO - 3P 1D

nienie zaburzenia dolnych poziomów, prowadzi do lepszej zgodności pomiędzy wynikami
obliczeń i wynikami eksperymentu.
Podobnie parametry asymetrii obliczone z uwzględnieniem udziału dolnego poziomu
linii lepiej zgadzają się z wynikami eksperymentu, niż te obliczone przy zaniedbaniu
wpływu dolnego poziomu.
W przypadku przesunięcia de zgodność pomiędzy zmierzonymi i obliczonymi danymi
nie jest już tak satysfakcjonująca. Niepewność pomiarów przesunięcia elektronowego w
skali absolutnej nie pozwala na wyciągnięcie bezsprzecznych wniosków dotyczących zgod-
ności eksperymentu i teorii. Niemniej jednak „względne” pomiary przesunięcia, wskazujące
na ilościowy wzrost przesunięcia ze wzrostem koncentracji elektronów są godne zaufania.
### 6.9 Singlet Ol 3s 1Do - 3p 1D
Przy dopasowywaniu krzywej do li-
nii Ol 3s 1Do — 3p 1D należało uwzględ-
nić zakłócającą linię argonową znajdu-
jącą się w czerwonym skrzydle bada-
nej linii. Z tego powodu, funkcja dopa-
sowująca jest sumą dwóch profili typu
K(A) o różnych szerokościach, przesu-
nięciach i parametrach asymetrii oraz
funkcji opisującej poziom kontinuum.
Rysunek 6.29: Analiza multipletu 01 3s1 Do-3p1D:
a) porównanie zmierzonego (okręgi) i dopasowanego
(linia ciągła) profilu; b) różnica pomiędzy zmierzo-
nym i dopasowanym widmem wyrażona przez para-
metr D; c) profile dopasowane do linii tlenowej i za-
kłócającej linii argonowej.
Jest zatem 10 wolnych parametrów do-
pasowania:
- dwie pozycje na skali długości fali
  (Ai i A2) obserwowanych pików,
- dwa parametry opisujące natężenie
  (Ii i I2) tych pików,
- parametry a i b opisujące położenie
  tła (linia prosta),
- dwa parametry poszerzenia elektro-
  nowego obu linii,
- dwa parametry asymetrii.
Na rys. 6.29 został przedstawiony
przykładowy wynik procedury dopa-
sowania w typowych dla omawianego
eksperymentu warunkach. W części a)
tego rysunku znajduje się widmo eks-
perymentalne, oznaczone okręgami z
dopasowanym do niego profilem typu
K(A) (linia ciągła). Linia przerywana
na dole rysunku oznacza poziom kon-
tinuum.
W części b) tego rysunku została przedstawiona, w funkcji długości fali, wielkość
D charakteryzująca jakość dopasowania. Jak widać, wielkość ta oscyluje z dość dobrym
przybliżeniem wokół zera, co potwierdza poprawność przeprowadzonego dopasowania.
Rozkład tej wielkości w funkcji długości fali może w pewnym stopniu stanowić obraz
widma interferencyjnego nałożonego na widmo badane.
W części c) rysunku zostały zaprezentowane profile pojedynczych składowych, otrzymane
z dopasowania omówionej funkcji do danych eksperymentalnych (linia ciągła) (oznaczone
liniami przerywanymi) i po odjęciu tła.
Parametry poszerzenia starkowskiego we (FWHM), de i A uzyskane na skutek takie-
go dopasowania zostały przedstawione w funkcji koncentracji elektronów na rys. 6.30.
Zarówno szerokość, jak i przesunięcie zderzeniowe rosną liniowo z koncentracją elektro-
nów, co jest zgodne z teorią poszerzenia starkowskiego. Dla niższych koncentracji elek-
tronów wyznaczona szerokość elektronowa ma wartość tylko nieco większą do poszerzenia
dopplerowskiego. Czyni to te pomiary mniej wiarygodnymi niż pomiary przy wyższych
koncentracjach. Jednak, również przy niższych koncentracjach elektronowych, zmierzone
szerokości elektronowe dobrze spełniają przedstawioną zależność liniową.

Rysunek 6.30: Parametry poszerzenia star-
kowskiego singletu Ol 3s 1Do — 3p 1D w funkcji
koncentracji elektronów. Niepewność pomiaru
Ne wynosi ok. 15%. Na rysunku nie zazna-
czono błędu systematycznego wynikającego ze
zmiany ustawienia kąta padania wiązki świa-
tła na siatkę dyfrakcyjną (szczegóły w tekście
na str. 44).
Rysunek 6.31: Unormowane parametry po-
szerzenia starkowskiego singletu Ol 3s 1Do —
3p 1D w funkcji temperatury plazmy zestawio-
ne z wynikami obliczeń Griema [7] (linia prze-
rywana) i obliczeniami uwzględniającymi za-
burzenie dolnego poziomu badanej linii (linia
przerywano-kropkowana) oraz przy jego zanie-
dbaniu (linia ciągła). Niepewność pomiaru T
wynosi ok. 600 K. Na rysunku nie zaznaczono
błędu systematycznego wynikającego ze zmia-
ny ustawienia kąta padania wiązki światła na
siatkę dyfrakcyjną.
W przypadku jonowego parametru asymetrii przedstawionego w funkcji Ne1/4, trudno
określić zależność tego parametru od koncentracji elektronów. Do uzyskanych wartości
tego parametru należy podejść w tym przypadku z dużą ostrożnością, gdyż obecność linii
argonowej w czerwonym skrzydle badanej linii najprawdopodobniej wpływa na uzyskane
wartości tego parametru. Niemniej jednak średnia wartość tego parametru wynosi ok.
0.08 co jest wartością dość typową dla przejść niewodoropodobnych.
Na rys. 6.31 zostały przedstawione parametry poszerzenia elektronowego unormo-
wane do standardowej koncentracji elektronów 1016 cm-3. Nie można na tym wykresie
zaobserwować wyraźnej zależności od temperatury, z powodu ograniczonego przedziału
uzyskanych temperatur. Jednak doświadczalne parametry poszerzenia elektronowego (we
i de) zgadzają się w tym przypadku bardzo dobrze z przewidywaniami Griema [7] (li-
nia przerywana) i obliczeniami wykonanymi w tej pracy, na wzór obliczeń Griema, bez
uwzględnienia zaburzenia dolnego poziomu (linia ciągła). Natomiast uwzględnienie za-
burzenia dolnego poziomu (linia przerywano-kropkowana) prowadzi do przeszacowania
wartości szerokości i przesunięcia elektronowego.
Doświadczalny jonowy parametr asymetrii jest ok. 1.5 razy większy od wyniku
Griema [7] i mniej więcej o taką samą wartość mniejszy od parametru obliczonego z
uwzględnieniem zaburzenia dolnego poziomu badanej linii. W przypadku tego parametru,
obliczenia z uwzględnieniem jedynie zaburzeń górnego poziomu dają wartości bardziej
odbiegające od doświadczalnych.
### 6.10 Multiplet Ol 3s 3Do - 3p 3D
Do punktów pomiarowych multipletu Ol 3s 3Do — 3p 3D dopasowano sumę odpowiednich
profili K(A), a dokładniej dopasowano tę funkcję do fragmentu widma składającego się
z pięciu linii. Dwie z tych linii znajdują się bardzo blisko na skali długości fali (odległość
między ich maksimami wynosi 0.032 A) i z tego powodu, przy dostępnej zdolności roz-
dzielczej i warunkach plazmowych, są obserwowane jako pojedynczy pik. Poza tym, jedna
z nakładających się linii jest znacznie silniejsza od drugiej. W procedurze dopasowania
ustalono z tego powodu zarówno odległość jak i stosunek natężeń tych dwóch linii wyno-
szący 0.224, uzyskany na podstawie danych z bazy NIST [28] (por. Tabela 3.1). Wolnymi
parametrami dopasowania były:
- położenia na skali długości fali 4 linii (Amax),
- ich maksymalne natężenia (Imax),
- parametr poszerzenia elektronowego we (FWHM) jednakowy dla wszystkich linii,
- parametr asymetrii A, również taki sam dla każdej linii,
- parametry linii prostej opisującej poziom kontinuum a i b.
Wynik dopasowania, uzyskany za pomocą procedury z dwunastoma wymienionymi pa-
rametrami, jest przedstawiony na rys. 6.32 i odpowiada typowym warunkom plazmowym,
takim samym, jak w przypadku singletu Ol 3s 1DO — 3p 1D, omówionego we wcześniej-
szym rozdziale. Niewielkie wartości D oscylujące wokół zera wskazują, że uzyskano dobre
dopasowanie do danych eksperymentalnych, w całym badanym przedziale spektralnym.
W części c) można zobaczyć jaki wkład do całego widma wnoszą pojedyncze składowe.
Uzyskane w ten sposób parametry poszerzenia starkowskiego są przedstawione na rys.
6.33. Wartość przesunięcia elektronowego została wyznaczona przez uśrednienie różnic
pomiędzy uzyskanymi w procedurze dopasowania położeniami poszczególnych linii, a ich
pozycjami niezaburzonymi zaczerpniętymi z bazy NIST [28]. Rozrzut punktów zarówno
dla szerokości, jak i przesunięcia zderzeniowego jest większy niż w przypadku wcześniej
omówionego singletu, co może być skutkiem bardziej złożonej struktury widma i przez
to utrudnionego dopasowania. Jednak mimo to, można zaobserwować liniowy wzrost obu
parametrów wraz ze wzrostem koncentracji elektronów.
Rysunek 6.32: Analiza multipletu 01 3s 3Do —
3p 3D: a) porównanie zmierzonego (okręgi) i dopa-
sowanego (linia ciągła) profilu; b) różnica pomiędzy
zmierzonym i dopasowanym widmem (D); c) profil
dopasowany rozłożony na 5 składowych.
Stosunek skrajnych wartości we wy-
nosi ok. 2.3, co dość dobrze odpowiada
stosunkowi skrajnych wartości Ne, wy-
noszącemu ok. 2.5 i wskazuje na pro-
porcjonalny wzrost wartości szerokości
elektronowych wraz ze wzrostem kon-
centracji.
Dla de stosunek skrajnych wartości
wynosi 3.6, co może wskazywać, że war-
tość przesunięcia elektronowego w więk-
szym stopniu zależy od temperatury, niż
ma to miejsce w przypadku szeroko-
ści. Jednak fakt, że uzyskane wartości
przesunięcia elektronowego, są znacz-
nie mniejsze od szerokości doplerowskiej
omawianych linii, a nawet od szerokości
aparaturowej wynoszącej ok. 0.07 A, ka-
żę podejść do wyników bardzo krytycz-
nie i potraktować je jako wartości sza-
cunkowe. Parametr asymetrii nie zmie-
nia się praktycznie z koncentracją elek-
tronów i wynosi ok. 0.02.
Na rys. 6.34 zostały przedstawio-
ne parametry poszerzenia starkowskie-
go unormowane do koncentracji elektro-
nów Ne = 1016 cm-3. Znów, nie moż-
na zaobserwować wyraźniej zależności
wyznaczonych parametrów od tempe-
ratury. Jednak doświadczalna szerokość
elektronowa dobrze zgadza się z obliczoną przez Griema [7] (linia przerywana). W przy-
padku przesunięcia zderzeniowego uzyskano wyniki różniące się od obliczonych przez
Griema [7], który podaje dla tego multipletu ujemne wartości przesunięcia elektrono-
wego, osiągające -0.004 A w temperaturze 12000 K. Przy tak małych wartościach można
jednak jedynie stwierdzić, że eksperyment potwierdza, iż przesunięcie linii badanego mul-
tipletu na skutek efektu Starka jest znikomo małe, a omawianie konkretnych wartości
liczbowych wydaje się być w tym przypadku ryzykowne.
Podobnie, jak w przypadku singletu tlenowego opisanego w poprzednim rozdziale, w
przypadku omawianego tu multipletu, obliczenia z uwzględnieniem zaburzenia dolnego
poziomu dają wartości we i de znacznie odbiegające od doświadczalnych.
Natomiast średnia wartość jonowego parametru asymetrii uzyskana z dopasowania wy-
nosi ok. 0.015, co jest wartością ok. 3.8 razy większą od podanej przez Griema [7] (przery-
wana linia) i 1.6 razy mniejszą od uzyskanej w obliczeniach z uwzględnieniem zaburzenia
dolnego poziomu (linia przerywano-kropkowana). Obliczone szerokości we i przesunięcia
de lepiej zgadzają się z eksperymentem bez uwzględnienia zaburzeń dolnego poziomu (li-
nia ciągła). Odbiegają one jednak znacznie od wartości doświadczalnych w przypadku
jonowego współczynnika asymetrii.
W ten sposób obliczone wartości odbiegają też od danych Griema, mimo użytej takiej
samej procedury obliczeniowej. Przeszacowanie zaburzenia dolnego poziomu może być
spowodowane przez wykorzystanie niedokładnych danych atomowych lub niewłaściwy
dobór poziomów zakłócających. Należy też się liczyć z możliwością, że dla tego poziomu,
zawodzi stworzony model teoretyczny.

Rysunek 6.33: Parametry poszerzenia star-
kowskiego multipletu Ol 3s 3Do — 3p 3D w
funkcji koncentracji elektronów. Niepewność
pomiaru Ne wynosi ok. 15%.
Rysunek 6.34: Unormowane parametry
poszerzenia starkowskiego multipletu Ol
3s 3Do — 3p 3D w funkcji temperatury plazmy
porównane z wynikami obliczeń Griema [7]
(linia przerywana) oraz z wynikami obliczeń
uwzględniających zaburzenie dolnego poziomu
badanych linii (linia przerywano-kropkowana)
i nie uwzględniających tego zaburzenia (cią-
gła linia). Niepewność pomiaru temperatury
wynosi ok. 600 K.
### 6.11 Singlet Ol 3s 1Do - 3p 1F
Rysunek 6.35: Analiza singletu 01 3s 1Do - 3p XF:
a) porównanie zmierzonego (okręgi) i dopasowane-
go profilu K(A) (linia ciągła); b) różnica pomiędzy
zmierzonym i dopasowanym widmem wyrażona przez
parametr D.
Do dopasowania profilu 01 3s 1Do —
3p 1F wykorzystano procedurę, w któ-
rej wolnymi parametrami dopasowania
były:
- położenie linii na skali długości fali,
- natężenie w maksimum linii Imax,
- szerokość elektronowa we (FWHM),
- współczynnik asymetrii A,
- współczynniki a i b linii prostej opi-
  sującej poziom kontinuum.
Przykładowy wynik zastosowania
tej procedury, w warunkach typowych
dla eksperymentu i identycznych jak
w przypadku dwóch omówionych w
przedostatnich rozdziałach multiple-
tów tlenowych, jest przedstawiony na
rys. 6.35. Ponieważ badana linia jest
pojedyncza i dobrze izolowana, do-
pasowanie profilu teoretycznego typu
K(A) jest w tym przypadku stosunko-
wo proste. Parametr D odzwierciedla-
jący jakość dopasowania przedstawio-
ny w części b) rysunku. Osiąga on war-
tości nieznacznie oscylujące wokół ze-
ra, co potwierdza, że dopasowanie jest
dobrej jakości. Można jednak zauwa-
żyć, że czerwone skrzydło dopasowane-
go profilu w przedziale długości fali od
8820.7 do 8821.5 A znajduje się nieznacznie nad punktami pomiarowymi, co może wska-
zywać, że w tym konkretnym przypadku wartość jonowego współczynnika asymetrii może
być nieco zaniżona.
Na rys. 6.36 zostały przedstawione parametry poszerzenia starkowskiego w zależności
od koncentracji elektronów. Pomimo dość znacznego rozrzutu punktów, na wykresie a)
można zauważyć liniową zależność szerokości elektronowej od koncentracji elektronów,
przy czym stosunek skrajnych wartości we wynoszący 2.5 odpowiada dokładnie stosun-
kowi skrajnych wartości Ne. Rozrzut punktów na każdym z wykresów jest większy dla
mniejszych koncentracji elektronów (poniżej 6.5 • 1016 cm-3). Ponadto, dla większych
w stosunku do pozostałych, wartości A uzyskuje się mniejsze wartości we i de. Takie
zachowanie wyznaczonych parametrów jest zgodne z teorią poszerzenia starkowskiego.
Uzyskane wartości de są bardzo niewielkie i przy średniej wartości 0.05 A znajdują
się poniżej wartości szerokości aparaturowej wynoszącej 0.07 A. Trudno zauważyć jaką-
kolwiek tendencję, podobnie jak w przypadku jonowego współczynnika asymetrii.
6.11. SINGLET 01 3S 1DO - 3P 1F

Na rys. 6.37 zostały przedstawione parametry poszerzenia starkowskiego unormowane
do standardowej wartości koncentracji elektronów wynoszącej 1016 cm-3. Nie można za-
uważyć spodziewanej zależności tych trzech parametrów od temperatury. Jednak średnia
wartość szerokości zderzeniowej wynosi 0.095 A i odpowiada niemal idealnie obliczonej
przez Griema [7] wartości 0.096 A (w temperaturze 12000 K).
Średnie przesunięcie zderzeniowe równe 0.009 A (przy wyznaczaniu średniej zostały
uwzględnione tylko punkty z wyższych koncentracji elektronowych) jest 1.5 razy więk-
sze od obliczonego przez Griema [7], który otrzymał 0.006 A. W granicach niepewności
pomiarowych oba wyniki mogą zostać uznane za zgodne. Również w tym przypadku
uwzględnienie zaburzenia dolnego poziomu przejścia prowadzi do przeszacowania wyni-
ków, co jest szczególnie widoczne w przypadku we i de.
Obliczenia przesunięcia elektronowego i jonowego parametru asymetrii przy uwzględ-
nieniu jedynie zaburzeń górnego poziomu dają wyniki bardzo zbliżone do danych Griema
[7J. Sugeruje to, że wejściowe dane atomowe dotyczące dolnego poziomu linii mogą od-
biegać od rzeczywistych.
Obliczone przy uwzględnieniu jedynie górnego poziomu wartości jonowego parametru
asymetrii są jednak ok. 6 razy mniejsze od średniej doświadczalnej wartości tego para-
metru wynoszącej 0.03.

Rysunek 6.36: Parametry poszerzenia star-
kowskiego singletu Ol 3s 1Do — 3p 1 F w funkcji
koncentracji elektronów. Niepewność pomiaru
Ne wynosi ok. 15%.
Rysunek 6.37: Unormowane parametry po-
szerzenia starkowskiego singletu Ol 3s 1 Do —
3p 1F w funkcji temperatury plazmy zestawio-
ne z wynikami obliczeń Griema [7] (linia prze-
rywana) oraz z wynikami obliczeń uwzględ-
niających zaburzenie dolnego poziomu bada-
nej linii (linia przerywano-kropkowana) i z
uwzględnieniem jedynie górnego poziomu (li-
nia ciągła). Niepewność pomiaru T wynosi ok.
600 K.
Oczywistym jest, że wyniki poniżej zdolności rozdzielczej stosowanej aparatury nie
mogą zostać uznane za wiarygodne. Jednak bardzo dobra zgodność wyników z oblicze-
niami Griema (zarówno w przypadku tego multipletu, jak i multipletów omówionych w
dwóch poprzednich podrozdziałach), potwierdza poprawność użytej metody i pozwala
uważać wyniki z granicy zdolności rozdzielczej aparatury za zaskakująco poprawne.
### 6.12 Singlet Cl 3s 1P? - 3p 1So
Parametry poszerzenia starkowskiego charakterystyczne dla wybranych widm neu-
tralnego węgla 3s 1P1o — 3p 1S0 [48], wyznaczono przy użyci u funkcji K (A). Wolnymi
parametrami dopasowania były:
Rysunek 6.38: Analiza singletu CI 3s 1Pf —
3p 1S0: a) porównanie zmierzonego (okręgi) i do-
pasowanego (linia ciągła) profilu; b) różnica mię-
dzy zmierzonym i dopasowanym widmem wyra-
żona przez parametr D.
- maksymalne natężenie Imax,
- szerokość elektronowa we,
- pozycja na skali długości fali Ao,
- parametr asymetrii A,
- współczynniki prostej opisującej kontinuum a i b.
Na rys. 6.38 są przedstawione wyniki dopasowania dla widm pochodzących z warstwy
plazmy, w której Ne = 9.4 • 1015 cm-3 i T = 12200 K. W dolnej części tego rysunku
znajduje się, przedstawiona w funkcji długości fali, wielkość D charakteryzująca jakość
dopasowania.
Dopasowanie w centralnej części pro-
filu (w przedziale odpowiadającym, mniej
więcej, pełnej szerokości połówkowej)
jest niemal idealne. Wartość niepewności
względnej D nie przekracza 3%. Niemniej
jednak, czerwone skrzydło dopasowanego
profilu jest nieco podniesione w stosunku
do widma eksperymentalnego, co wskazu-
je, że współczynnik asymetrii jest w pew-
nym stopniu przeceniony.
Na rys. 6.39 jest pokazana zderzenio-
wa szerokość elektronowa i jonowy pa-
rametr asymetrii w funkcji koncentracji
elektronów.
Dla omawianej linii nie zaprezentowa-
no wyników dotyczących zderzeniowego
przesunięcia, gdyż uznano, że są obarczo-
ne zbyt dużą niepewnością pomiaru.
Można zaobserwować liniowy wzrost
wartości szerokości zderzeniowej i jonowe-
go współczynnika asymetrii wraz z koncentracją elektronów (w przypadku A z wielkością
Ne1/4). Takie zachowanie jest zgodne z przewidywaniami teoretycznymi.
Na rys. 6.40 a) można zobaczyć szerokość elektronową, znormalizowaną do standar-
dowej wartości koncentracji elektronów 1016 cm-3, w funkcji temperatury plazmy.
6.12. SINGLET CI 3S 1PO - 3P 1So
Unormowana szerokość połówkowa nie-
znacznie maleje wraz ze wzrostem tempera-
tury plazmy i jest większa o czynnik ok. 1.3
od obliczonej przez Griema [7J.

Rysunek 6.39: Szerokość zderzeniowa i jonowy
parametr asymetrii singletu CI 3s 1P1o — 3p 1S0
w funkcji koncentracji elektronów.
Uwzględnienie zaburzenia dolnego po-
ziomu linii (linia przerywano-kropkowana na
rys. 6.40) przyczyniło się do znacznego zwięk-
szenia zgodności eksperymentu i obliczeń.
Jednak kierunek zmian uzyskany ekspe-
rymentalnie nie zgadza się zarówno z za-
proponowanym przez Griema [7], jak i uzy-
skanym w obliczeniach przeprowadzonych
w tej pracy. Zgodnie z obliczeniami, zde-
rzeniowa szerokość elektronowa powinna ro-
snąć nieznacznie wraz ze wzrostem tempe-
ratury. Może to wskazywać na zawyżenie
wartości szerokości elektronowej w przedzia-
le temperatur do ok. 12500 K, wynikają-
ce z niedokładności w dopasowaniu profilu
spowodowanych wzajemnym wpływem do-
pasowywanych parametrów: szerokości zde-
rzeniowej i jonowego parametru asymetrii.
Podobna sytuacja miała już miejsce w przy-
Rysunek 6.40: Unormowane szerokość zderze-
niowa i jonowy parametr asymetrii singletu CI
3s 1P° — 3p 1S0 w funkcji temperatury pla-
zmy. Linią ciągła oznaczono prostą dopasowa-
ną do danych doświadczalnych; linia przerywa-
na reprezentuje wyniki obliczeń Griema [7]; li-
nia kropkowano-przerywana — wyniki obliczeń
wykonanych w tej pracy z uwzględnieniem za-
burzenia dolnego poziomu.
Rysunek 6.41: Zmierzony profil CI 3s 1P° —
3p 1 So (okręgi) i wynik zmodyfikowanej proce-
dury dopasowania (ustalone A) — linia ciągła;
b) Parametr D odzwierciedlający jakość dopa-
sowania.
ROZDZIAŁ 6. WYZNACZENIE DOŚWIADCZALNYCH PARAMETRÓW POSZERZENIA
76	STARKOWSKIEGO I PORÓWNANIE ICH Z WYNIKAMI OBLICZEŃ
padku omawianych wcześniej kilku multipletów azotowych. W części b) rys. 6.40 jest
przedstawiony znormalizowany do standardowej wielkości 104 cm-3/4 parametr asymetrii
A"nor w funkcji temperatury plazmy.
Doświadczalny parametr asymetrii różni się zasadniczo od wartości wyliczonej przez
Griema [7] (linia przerywana), przewyższa bowiem tę wielkość około czterokrotnie.
Uwzględnienie zaburzeń dolnego poziomu, również w przypadku tego parametru, po-
zwoliło na uzyskanie wyników bliższych do wartości eksperymentalnych (linia przerywano-
kropkowana).
W celu sprawdzenia w jakim stopniu niepewność dopasowania wpływa na wyznaczenie
parametru asymetrii, zmodyfikowano procedurę dopasowania ustalając stałą wartość A.
Przy założeniu, że jonowy parametr asymetrii A = 0.10, co stanowi wartość 2.3 razy
większą od wartości obliczonej przez Griema oraz 1.7 razy mniejszą od wartości wy-
znaczonej eksperymentalnie, uzyskano profil, dopasowany do danych eksperymentalnych,
przedstawiony na rys. 6.41. Na wykresie tym przedstawiono te same dane eksperymen-
talne, co na rys. 6.38. Jak widać, jakość dopasowania jest wyraźnie gorsza. Szczególnie
różnice w niebieskim skrzydle są wyraźnie większe w porównaniu do wyników dopasowa-
nia zaprezentowanych na rys. 6.38.
Mimo, że wyznaczona zderzeniowa szerokość elektronowa jest tylko o 10% większa
od uzyskanej w procedurze dopasowania z wolnym parametrem A, uzyskany wynik może
zostać uznany za granicę możliwej niepewności systematycznej wyznaczonego parametru
asymetrii.
Zaznaczone na rys. 6.39 i 6.40 słupki niepewności pomiarowych można uznać za nie-
pewności statystyczne. Oprócz nich, należy uwzględnić dodatkową systematyczną nie-
pewność, która wynosi jednak najwyżej 0.07 (w kierunku mniejszych wartości A).
Możliwe systematyczne niepewności wyznaczenia wu A (mniejsze wartości A powo-
dują zwiększenie nieco wartości we, co widać na rys. 6.39 i 6.40), nie wpływają znacząco
na obliczoną całkowitą szerokość linii.
Całkowita szerokość połówkowa linii (FWHM) AA1/2 będąca wynikiem efektu Starka
w plazmie (włączając wkład zarówno elektronowego, jak i jonowego poszerzenia) [52] jest
dana wyrażeniem:
AAf/^ = w"nor • 10 17 • Ne(1 + 1.75 • 10 1 • A"nor -y4 •q), (N, wcm 3, AA^wnm),
(6-3)
gdzie
q = 1 - 0.068 • n1/6 • T12 (N, w cm-3, T w K),	(6.4)
Na podstawie parametrów poszerzenia starkowskiego 'w""""'i A"nor wyznaczonych w
pracy [48] dla przejścia CI 3s 1Pf — 3p 1S0, została wyprowadzona następująca prosta
formuła, która może być zastosowana do wyznaczenia koncentracji elektronów w nisko-
temperaturowych plazmach:
Ne [cm-3] = 24.4 • 1016 • AAf/^ [nm].	(6.5)
Należy podkreślić, że szerokość linii zmierzona bezpośrednio musi być uwolniona od
innych mechanizmów poszerzeniowych takich jak poszerzenie na skutek efektu Dopplera
czy poszerzenie instrumentalne. Kiedy AAS/ark jest dana w nm, koncentrację elektronów
Ne uzyskuje się w cm 3. Wzór ten daje wiarygodne wyniki dla zmierzonych szeroko-
ści	przekraczających 0.03 nm, tzn. dla koncentracji elektronów większych niż
8 • 1015 cm 3 i może być stosowany w plazmach o temperaturach typowych dla wystę-
powania widma CI, tzn. w przedziale od 9000 do 15000 K.

Rozdział 7
## Obi iczenie parametrów poszerzenia starkowskiego
Dla czterech omawianych w tej pracy multipletów azotowych brak jest danych literatu-
rowych, zarówno doświadczalnych, jak i obliczeniowych, napisano więc kod numeryczny,
oparty na założeniach opisanych przez Griema i in. w pracach [4, 7, 27], za pomocą które-
go obliczono parametry poszerzenia starkowskiego tych multipletów. Obliczone wartości
parametrów starkowskich zostały następnie porównane z wynikami doświadczalnymi.
Parametry poszerzenia linii widmowych pozostałych ośmiu multipletów omówionych
w niniejszej pracy, zostały obliczone przez H. R. Griema [4, 7]. Obserwuje się często znacz-
ne różnice pomiędzy zmierzonymi wartościami parametrów poszerzenia starkowskiego we,
de i A oraz wartościami tych parametrów wyliczonymi przez Griema [7], szczególnie w
przypadku przesunięcia elektronowego i parametru asymetrii A. Z tego powodu, parame-
try te zostały wyliczone ponownie zgodnie z procedurą opisaną przez Griema [4, 7].
Kolejnym powodem wykonania obliczeń było uwzględnienie udziału pochodzącego od
poziomów zakłócających dolny poziom, na który następują omawiane przejścia, pominię-
tego w cytowanych obliczeniach.
Uzyskane wyniki zostały zebrane w tabelach umieszczonych na końcu bieżącego roz-
działu, oraz przedstawione na wykresach w rozdziale 6.
### 7.1 Podstawy teoretyczne obliczania parametrów poszerze- nia starkowskiego atomów niewodoropodobych
Lokalne pola elektryczne w plazmie
Dominującym mechanizmem poszerzeniowym linii widmowych emitowanych z plazm
jest poszerzenie ciśnieniowe, spowodowane przez elektrony i jony. Wielkość tego poszerze-
nia zależy od struktury atomowej emitera i od gęstości cząstek zaburzających w plazmie
oraz od temperatury plazmy.
Zagadnienie poszerzenia linii spektralnych sprowadza się więc, do rozpatrzenia wpły-
wu kulombowskiego pola elektrycznego na poziomy energetyczne rozważanego atomu.
Mikropola elektryczne jonów i elektronów zaburzające poziomy energetyczne emitera są
zmienne w czasie, więc funkcje falowe emitera również są zależne od czasu. Zaburzone,
zależne od czasu funkcje falowe emitera, można wyznaczyć rozwiązując zależne od czasu
równanie Schródingera z hamiltonianem oddziaływania emitera i perturberów.
Istnieje wiele możliwych konfiguracji perturbery-emiter, należy więc przeprowadzić
uśrednianie po wszystkich możliwych konfiguracjach perturberów względem emitera, przy
czym zakłada się, że poszczególne perturbery są statystycznie niezależne, czyli nie oddzia-
łują ze sobą. Oznaczając zmienne pole elektryczne plazmy w miejscu emitera jako F(t)
i wprowadzając operator momentu dipolowego d = —er, można przedstawić hamiltonian
zawierający składnik opisujący oddziaływanie emitera z zaburzaczami (np. [3]):
H = Ho — d-F (t),	(7.1)
przy czym natężenie pola elektrycznego jest opisane równaniem:
|l/:'	(Z	— E Zj ej) .	(7.2)
4n£^i	(t)3	~	rj (t)3J
Wektory rj(t) i n(t) oznaczają odpowiednio pozycje jonów i elektronów w plazmie w
danym momencie, Zj oznacza krotność jonizacji atomów, a pozostałe oznaczenia są stan-
dardowe. Natomiast Ho jest hamiltonianem atomu izolowanego.
W przypadku atomów niewodoropodobnych, z powodu braku degeneracji poziomów
ze względu na liczbę kwantową orbitalnego momentu pędu l, liniowy efekt Starka (I-rzędu)
znika i pierwszym niezerowym staje się kwadratowy efekt Starka.
Ścisłe rozwiązanie równania Schródingera z tak zdefiniowanym hamiltonianem (7.1)
nie jest możliwe. Zadanie można uprościć przyjmując właściwe skale czasowe dla oddzia-
ływania emitera z jonami i elektronami, co pozwala na zastosowanie dwóch przybliżeń:
przybliżenia uderzeniowego dla szybkich elektronów i przybliżenia quasi-statycznego dla
powolnych jonów.
Zgodnie z przybliżeniem quasi-statycznym, mikropola jonowe nie zmieniają się w cza-
sie, zatem w opisie teoretycznym udziału jonów, niezbędna jest funkcja rozkładu praw-
dopodobieństwa mikropól jonowych W(F) w punkcie, w którym znajduje się emiter.
Funkcja W(F) po raz pierwszy została wprowadzona przez Holtsmarka [31, 32], przy
zaniedbaniu efektu ekranowania jonów przez swobodne elektrony i przy przyjęciu, że
każdy jon jest źródłem pola kulombowskiego (patrz wzór 7.2).
W celu uwzględnienia efektów ekranowania, przy ocenie wkładów indywidualnych
jonów do pola wypadkowego, zamiast potencjałów kulombowskich:
1 e
Vc = 4	,	(7.3)
4ne0 r
powinny być użyte potencjały Debye’a [53]:
Vd = 4^--exp (——) .	(7.4)
o r \ Pd J
Zmienna r w powyższych wzorach oznacza odległość emitera od jonu, a Pd to tzw. elek-
tronowy promień Debye’a:
= ( eokB T )1/2
Pd	Nee2 )	’	(7'5)
gdzie Ab oznacza stałą Boltzmanna, T — temperaturę plazmy, a Ne — koncentrację elek-
tronów w plazmie. Promień Debye’a stanowi miarę odległości, przy której potencjał pola
jonu zanurzonego w plazmie maleje e-krotnie. Innymi słowy w odległości kilku promieni
Debye’a od jonu, jego pole jest zaniedbywalne.
Pierwsze ścisłe obliczenia funkcji Wr(F) przy użyciu ekranowanych pól Debye’a zo-
stały wykonane przez M. Barangera i B. Mozera [54, 55]. Policzyli oni funkcje rozkładu
natężenia pola w miejscu neutralnego atomu oraz w miejscu jednokrotnie zjonizowanego
atomu dla różnych wartości parametru ekranowania R, zdefiniowanego jako iloraz średniej
odległości pomiędzy jonami R0 i promienia Debye’a pp:
R = — = 61/3n1/6 (7 Ne1/6.	(7.6)
Pd	\kBTj	e
W plazmie idealnej parametr R mieści się w przedziale od 0 do 0.9.
Holtsmark zaniedbał nie tylko efekty ekranowania, ale również wzajemne oddziaływa-
nia między jonami, uznając położenia jonów za statystycznie niezależne (nieskorelowane).
Halenka (1990) [35, 36] obliczył funkcje Wr(F) z uwzględnieniem zarówno ekranowania,
jak i korelacji jonowo-jonowych.
7.1.2 Profil linii widmowej
Moc wyemitowana na jednostkę częstości w przejściach między stanami a i b jest dana
przez relację (np. [7]):
P(W) =	- w;Jb) a d b 2p;J;J,	(7.7)
a,b
gdzie 5(w — wab) to delta Dirac a, a paa to diagonalny element macierzy gęstości, odpo-
wiadający za obsadzenie stanu a. W obliczeniach związanych z kształtem linii widmowej
zamiast wielkości P(w) często używa się jej transformaty fourierowskiej:
C(t)= [ Pw = £	|(a^|b)|2paa.	(7.8)
— x	ab
Funkcja C(t) to autokorelacyja funkcja elektrycznego momentu dipolowego. Kształt li-
nii widmowej, powstającej w wyniku spontanicznego elektrycznego dipolowego przejścia
promienistego może być przedstawiony jako transformata odwrotna funkcji C(t) [56, 57]:
P(w) = “Re I C(t)eiMtdt.	(7.9)
—<x>
Ponieważ funkcja C(t) spełnia relację:
C (—1) = C *(t),	(7.10)
wystarczy obliczać C(t) tylko dla dodatnich wartości t.
Autokorelacyjną funkcję dipol-dipol C(t) można przedstawić w postaci:
C(t)=Tr{pd(0) -d(t)},	(7.11)
w której symbol Tr{...} oznacza ślad operatora w przestrzeni stanów układu emitera
i cząstek zaburzających. Macierz gęstości całego układu p można, przy założeniu, że
emiter jest statystycznie niezależny od środowiska (wpływ stanu emitera na środowisko
jest zaniedbywalny), zapisać w postaci iloczynu [58]:
p — papp-	(7.12)
gdzie pa oznacza macierz gęstości emitera, a pp — macierz gęstości środowiska, czyli
cząstek zaburzających. Uśrednianie można wtedy wykonać niezależnie dla emitera i śro-
dowiska (zapis równań i wyprowadzenie wzorowane na [59]):
Tr{p...} ^?ra{p^rp{pp ...}},	(7.13)
gdzie Tra{...} oznacza ślad z operatora w przestrzeni stanów emitera, a Trp{...} — ślad
z operatora w przestrzeni stanów perturberów.
W przybliżeniu torów klasycznych (założenie, że ruch postępowy wszystkich cząstek
układu, w tym emitera, można opisać klasycznie) można zastąpić macierze gęstości kla-
sycznymi rozkładami Maxwella-Boltzmanna:
p“	'' '	'	(7'14)
pp ■ • W (r, p) — • Z e-H( ’p )/kB T,	(7.15)
Zp
gdzie macierz jednostkowa • występuje ze względu na pominięcie oddziaływania emiter-
środowisko. Funkcja W(P) jest rozkładem Maxwella pędu środka masy emitera P, (Po —
\/2MkpT, a M oznacza masę emitera). Natomiast funkcja W(r, p) oznacza klasyczny
rozkład Maxwella-Boltzmanna położeń r = {r i, r 2,..., r n }i pędów p = {p 1, p 2,..., p n }
N zaburzaczy, gdzie Zp jest sumą statystyczną, a H(r, p) jest klasycznym hamiltonianem
układu złożonego z zaburzaczy.
Po przyjęciu powyższych założeń, funkcję autokorelacyjną wyrażoną wzorem (7.11)
można przepisać w postaci:
C(t) — ATr'{d(0) .{d(t)}av},	(7.16)
gdzie A jest stałą normującą, a uśrednianie {.. .}av jest zdefiniowane przez wyrażenie:
{d(t)}ay — j W(P)W(r,p)d(t)dPdrdp,	(7.17)
natomiast Tr'{...} oznacza uśrednianie po stanach emitera.
W przybliżeniu quasi-statycznym przyjmuje się, że każdy z emiterów pozostaje pod
wpływem stacjonarnego mikropola wytwarzanego przez jony Fi, które zmienia częstotli-
wość emitowanej fali. Wtedy stan kwantowy frakcji emiterów, będących w polu jonów o
natężeniu P), Fi + AP), jest opisany odpowiednim równaniem Schrodingera [27] (zapis
zgodny z [59]):
d
ih - V(t) — [Ho + Vae(t)]ą(t),	(7.18)
gdzie hamiltonian Ho składa się z: hamiltonianu atomu izolowanego oraz energii od-
działywania atomu ze stacjonarnym mikropolem jonów, natomiast Vae opisuje energię
oddziaływania atomu z mikropołem elektronowym. Rozwiązania powyższego równania
ma formę:
W) = exp (U(t, 0)^(0).	(7.19)
gdzie U(t, 0) to operator ewolucji czasowej w obrazie oddziaływania. Po podstawieniu
(7.19) do (7.18) otrzymuje się równanie:
d	-
ih-u (t, 0) = Vae(t)U (t, 0),	(7.20)
gdzie
Vae(t) = exp (Vae(t) exp (	.	(7.21)
Formalne rozwiązanie równania (7.20) ma kształt:
t
U(t, 0) = T exp - i J Vae(T)dT ,	(7.22)
0
gdzie T symbolizuje operator chronologiczny.
W warunkach plazmy poziomy, pomiędzy którymi zachodzi przejście promieniste
(a i b) są rozszczepione w polu jonów. Niech więc do każdego z tych poziomów przynależy
grupa stanów kwantowych oznaczonych odpowiednio a, a',... oraz 0,0',.... Operatory
ewolucji czasowej opisujące zmiany stanu kwantowego, który w chwili początkowej pokry-
wał się z jednym ze stanów a i b, zostały oznaczone Ua i U- Wtedy kształt linii widmowej
zgodnie ze wzorami (7.9) i (7.16) można zapisać:
P(u,Fz) = ^Re £ I ■	)t(0\d\a)-(a'\d\0')x{(a\Ua(t, 0)\a')(0|U6*(t, 0>')}a
a,az,^,^z o
(7.23)
gdzie {.. .}A,e oznacza uśrednienie po prędkościach i położeniach zakłócających elektro-
nów.
Można przyjąć, że pole jonów pozostaje stałe w czasie, w którym zachodzi wiele
binarnych zderzeń z elektronami, jeżeli spełniona jest następująca nierówność:
p/v < At < y-1,	(7.24)
gdzie At oznacza przedział czasu długi w porównaniu z czasem zderzenia z elektronem
p/v (p — parametr zderzenia, v — prędkość elektronu) i krótki w stosunku do czasu
między dwoma kolejnymi zderzeniami y-1 (y ~ Nevnp2 to zderzeniowa szerokość linii).
Zmianę iloczynu operatorów UaU^ w przedziale czasu At można zapisać:
AUa(t, 0)U*(t, 0) = Ua(t + At, 0)U6*(t + At, 0) - Ua(t, 0)U*(t, 0) =
= [Ua(t + At, t)U6*(t + At, t) - 1]Ua(t, 0)U6*(t, 0).	(7.25)
Po uśrednieniu wyrażenia (7.25) po parametrze zderzenia, średnia {UaU6*}A,e wyraża się
wzorem:
{AUa(t- 0A(t, 0)}Ave = exp (exp (	)t) x
x{U„(t, 0)Ub(t, 0)}A,e,	(7.26)
gdzie niezależny od czasu operator 4>ab to operator uderzeniowego rozszerzenia elektro-
nowego:
4’ab = At{U“(t + At t)U* (t + At’ t) — — }Ave.	(7.27)
Formalne rozwiązanie równania różniczkowego (7.26) można zapisać następująco:
(TT 70*1	f i(H0a — H0b)t\	f—i(H0a — H0b')t	\
{UaUb } Ave = exp I	-	1 exp I	-	+ <&abtj .	(7.28)
Po wstawieniu tego rozwiązania do wzoru (7.23) otrzymuje się następujące wyrażenie:
1	r '	] -1
P(w,Fi) = -Re V <£|d|a> •	x <a\<@\ iw — |(Ho, — Hob) + $ab	|o/>|^/>.
(7.29)
Obliczenie operatora ewolucji U(t, 0) i kształtu 1 inii P(w, Fi) sprowadza się do obliczenia
operatora uderzeniowego rozszerzenia elektronowego 4>ab.
W przybliżeniu uderzeniowym operator ewolucji w przedziale bardzo krótkiego z
założenia czasu (t, t + At) można zastąpić macierzą rozpraszania S {U(t + At, t)
U (—to, to) = S).
Operator 4>ab można zapisać wtedy następująco [34, 57]:
®ab = Ne y dvvf (v) y 2npdp{SaS* — *}Ang.Ave.	(7.30)
0	o
Symbol {.. ■}Ang.Ave oznacza uśrednienie po kątach wektorów p i v, a f (v) to rozkład
Maxwella prędkości elektronów.
Obliczenie operatora 4>ab wiąże się ze znalezieniem macierzy rozpraszania w całym
przedziale zmienności prędkości i parametru zderzenia elektronu z emiterem.
Łączny efekt działania jonów i elektronów, jak to już zostało powiedziane w rozdzia-
le 3, opisany jest profilem, który stanowi średnią ważoną rozkładem natężeń mikropól
jonowych Wr(F) i w skali częstotliwości w jest opisany przez:
P(w) = f Pl(w,F)WR(F)dF,	(7.31)
o
gdzie Pl (w, F) to przesunięty profil lorentzowski opisujący wkład elektronów w poszerze-
nie linii, a Wr(F) jest rozkładem prawdopodobieństwa natężenia mikropola jonowego.
Profil j(x)
Przy zaniedbaniu pozadiagonalnych elementów operatora $, co jest równoważne przy-
bliżeniu adiabatycznemu, dobrze uzasadnionemu w przypadku niewodoropodobnych emi-
terów, profil Pl(A) (tj. (7.29)) opisujący wkład elektronów można zapisać w następującej
postaci:
Pl(A) = ——Re [iA — iAo + <a\$a\a)]-1 = W [(A — Ao — de)2 + (,	(7-32)
n	2n L	\ 2 /
z pełną szerokością połówkową we i przesunięciem de, które są równe, odpowiednio, części
rzeczywistej i urojonej operatora [27]:
We = -2Re(a|$o|a>,
de = -Im(a|$a|a>.	(7.33)
Przy pominięciu dolnego poziomu można podstawić operator jednostkowy za S£ we
wzorze (7.30), otrzymując:
(a|$„|a> = Ne j dvvf (v) y 2npdp{(a|S„(0) - • |a>}.	(7.34)
0 0
Udział jonów w formowaniu linii można uwzględnić w przybieżeniu quasi-statycznym.
Zatem łączny profil (wzór (7.31)) w skali długości fali) jest średnią, ważoną wagą, która
jest funkcją rozkładu prawdopodobieństwa natężeń mikropól jonowych w plazmie.
Dla atomów niewodoropodobnych, po podstawieniu wzorów (7.32) i (7.34) do wzoru
(7.31) i przy przyjęciu skali zredukowanej długości fali:
x = 2(A - A° - de),
We
otrzymuje się wzór definiujący tzw. profil j(x) (inaczej profil linii izolowanej) [4, 7, 27]:
j (x)=n J	™
0
gdzie Wr(p) jest funkcją rozkładu znormalizowanego natężenia pola P = F/F°, przy
czym F° oznacza natężenie normalne, zdefiniowane wzorem 2.7.
W warunkach eksperymentów omawianych w tej pracy, koncentracja jonów o ładunku
Q > +2e jest zaniedbywalnie mała w porównaniu z koncentracją jednokrotnie zjonizowa-
nych atomów, dlatego w obliczeniach została użyta funkcja Wr(P) w punkcie neutralnym
(w plazmie) utworzonym przez pojedynczo zjonizowane zaburzacze i dla P z przedziału
0 < P < 51 [36].
Parametr A jest parametrem asymetrii profilu i wyraża się wzorem:
A =
gdzie stała C4 określa wrażliwość linii widmowej na kwadratowy efekt Starka. W przy-
padku niewodoropodobnych emiterów jest ona opisana wzorem (np. [60, 61]):
C4 = C4,- - C4,—.	(7.38)
Natomiast C4,a jest dany przez:
C	e	S——" e	S——'/	.
C4’a =	E- - E-// ’	1 J
przy czym sumowanie odbywa się po wszystkich poziomach a" (E—/) w sąsiedztwie po-
ziomu a (Ea), dla których występuje elektryczne dipolowe przejście. Stałą C4—/ można
obliczyć ze wzoru analogicznego do wzoru (7.39).
Elementy macierzowe operatora uderzeniowego
Dla przejść z granicznym parametrem zderzeń (p 0 i p to) operator jest
logarytmicznie rozbieżny. Zbieżność operatora można zapewnić przez podział zderzeń
na trzy klasy: zderzenia silne wewnątrz sfery o promieniu Weisskopfa pw', zderzenia słabe
między pw i PD zderzenia „ekranowane” na zewnątrz sfery o pro mieniu Debye’a pp które
można zaniedbać.
Obliczenia szczegółowo opisane w [27] prowadzą do dwóch wyrażeń opisujących od-
powiednio wkład zderzeń słabych i silnych do elementu macierzowego
) (y) Ne kJ‘dVfwEai2x
(7.40)
|a)s ~ -N^ dv f	(7-41)
Jak można zauważyć, wynik silnych zderzeń jest wyznaczony w przybliżeniu zderzenio-
wym Lorentza, w którym zakłada się całkowite przerwanie promieniowania podczas zde-
rzenia. Parametr	pmin/v, odpowiada minimalnemu parametrowi zderzenia,
dla którego przestaje funkcjonować teoria zderzeniowa.
Graniczny parametr zderzenia pmin, jest zdefiniowany wyrażeniem:
2 (mp-)2 { Ew i(“ ir./«oi a') i ■ (z0$')]2 + Ew i <4r,/ao| a2) i B (zS?)]2}^ =
= [ 1 r (l)]-3/2 .	(7.42)
Za Ne w powyższych równaniach przyjęto koncentrację elektronów, v oznacza prędkość
zaburzacza, f (v) to rozkład prędkości, <ai rv/a0 i a1} — składnik elementu macierzowego
(w jednostkach atomowych) wektora opisującego położenie elektronu w atomie, w stanie
górnym a i w pewnym st anie zaburzającym a', różniących się energią o EOTw Symbole
A, B, a i b to funkcje otrzymane podczas rozwiązania równania Schrodingera zależnego
od czasu. Funkcje te są zdefiniowane za pomocą funkcji Bessel’a (np. [4]):
A(z) = z2[K2( i z i)+ K2( i z i)].	(7.43)
Funkcje Bessel’a Ko i	zanikają eksponencjalnie dla dużych argumentów z. Natomiast
pozostałe funkcje wyrażone są następującymi wzorami:
B(z) = —pf	dz',	(7.44)
n J z2 — z'2
o
<x>	/
a(z) = y Azz ) dz'	(7.45)
z
oraz
i
b(z) = y	) dz'.	(7-46)
z
Elementy macierzowe elektrycznego momentu dipolowego
We wzorach opisujących starkowskie parametry poszerzenia linii występują elemen-
ty macierzowe operatora elektrycznego momentu dipolowego (lub zamiennie operatora
położenia). Oczywistym jest, że wiarygodność końcowych obliczeń zależy od stopnia do-
kładności wartości omawianych elementów.
W przypadku atomów wieloelektronowych uzyskanie funkcji własnych, niezbędnych w
celu obliczenia elementów macierzowych, jest bardzo skomplikowane rachunkowo i wiąże
się z szeregiem przybliżeń. Jest to zadanie samo w sobie.
Okazuje się, że stosunkowo proste metody pół-empiryczne często dostarczają dość do-
kładne wartości elementów macierzowych operatora elektrycznego momentu dipolowego
[62]. Ponadto wartości potrzebnych elementów można „wyłuskać” z danych pomiarowych.
Mianowicie, jeżeli zmierzono wartości siły linii, lub mocy oscylatora, za pomocą prostych
związków tych wielkości z elementami macierzowymi elektrycznego momentu dipolowego
można otrzymać te ostatnie.
W niniejszej pracy w celu uzyskania pożądanych elementów macierzowych wykorzy-
stano:
- gdy było to możliwe, przybliżenie LS, oraz kulombowskie przybliżenie w wersji Batesa
  i Damgaard [62];
- siły linii z bazy danych spektroskopowych NIST [28], która zawiera zarówno dane eks-
  perymentalne, jak i wyniki obliczeń otrzymane m.in. w ramach przybliżenia oddziaływań
  konfiguracji (kod CIV3 [51]).
Poniżej, w skrótowy sposób, opisano wykorzystane przybliżenia oraz wzory opisujące
związki między elementami macierzowymi elektrycznego momentu dipolowego a siłą linii.
Funkcje własne atomu wieloelektronowego w prostym przybliżeniu można otrzymać
zakładając, że promieniujący elektron znajduje się w efektywnym polu sił centralnych
pochodzącym od jądra i pozostałych elektronów, co umożliwia przedstawienie funkcji
falowej elektronu w postaci iloczynu trzech funkcji:
= 1 Rai(r)Yłm(&, <ć)x(a),	(7-47)
gdzie Rai(r) jest funkcją radialną, oznacza harmonikę sferyczną, a x opisuje spin,
natomiast r, fi, oznaczają współrzędne sferyczne, a jest współrzędną spinową, n oznacza
główną liczbę kwantową, natomiast l — liczbę kwantową orbitalnego momentu pędu.
W przybliżeniu centralnego pola, dla danej konfiguracji każdy elektron ma ustalone
ni l. Każdej konfiguracji elektronowej nili, n2l2, n3l3,..., która będzie odtąd zapisy-
wana jako: y2, 73 odpowiada 2(2l1 + 1)2(2l2 + 1)2(2l3 + 1)... stanów, różniących się
wartościami magnetycznej spinowej liczy kwantowej ms i liczby kwantowej całkowitego
momentu pędu J.
Prawdopodobieństwo na jednostkę czasu, że zajdzie spontaniczna emisja elektryczne-
go promieniowania dipolowego podczas przejścia pomiędzy zwyrodniałymi stanami Y i yz,
jest określone przez współczynnik Einsteina A(yJ; yJ). Jest on powiązany z szukanymi
elementami macierzowymi zależnością (np. [63]):
1	4 ( )3e2
A(yJ; J	3E J^•|y/J/M/)|2.	(7.48)
Wygodnie jest A(yJ; Y J'') wyrazić przez siłę linii S, która jest wielkością symetryczną
względem stanu początkowego i końcowego i nie zależy od częstości przejść:
1	4 (fi 1
A(yj;y'j') = 4^03:	S(YJY'J)	(7.49)
Prawdopodobieństwo przejścia jest różne od zera dla przejść pomiędzy poziomami speł-
niającymi reguły wyboru, wynikające z zasady zachowania momentu pędu. W przybliże-
niu LS przejścia elektronowe pomiędzy dwoma stanami:
[SpLp]l0SL0J0	[SpLp]llSLlJl,	(7.50)
gdzie indeks p pochodzi od słowa „parent”, a liczby kwantowe opisujące te stany: Lo, Jo,
S, Jp Li są wyrażone przez czynnik QK przedstawiony za pomocą symboli 6j (np. [63]):
Qk(SLoJo; SLiJi) = (2Lo + 1)(2J + 1) { L° Jo ^Q«(SLo; SLi).	(7.51)
( Ji Li K J
Czynnik QK(SLo; SLi) we wzorze (7.51) opisuje dozwolone przejścia pomiędzy termami
SLo i SLi i w przypadku, gdy w przejściu nie uczestniczą elektrony równoważne, jest
wyrażony następującym wzorem:
Qk(SLo; SLi) =	(2lo + 1)(2Li + 1)	/	lo	Lo	Lp	1	.	(7.52)
(	Li	'i	K	J
Parametr k (połowość promieniowania 2K), występujący w obu wzorach, dla elektrycznych
przejść dipolowych przyjmuje wartość 1.
W celu uwzględnienia reguł wyboru, właściwych przybliżeniu sprzężenia LS, siłę linii,
a co za tym idzie i prawdopodobieństwo przejścia, można przedstawić jako iloczyn kwa-
dratu radialnego elementu macierzowego a i czynnika QK zależnego od liczb kwantowych
momentu pędu dla danego przejścia [63]. Wtedy wyrażenie opisujące siłę linii ma postać:
S(yJ2; 2 J) = (2J + 1)(2l - 1)lmaxQi(Y; Y)a2,	(7.53)
aoe2
gdzie lmax = max{lo, li} a radialny element macierzowy a jest zdefiniowany równaniem:
a = ^4l^ 1 J R(n*-i,l - 1 z)R(nf,l, z)rdr.	(7.54)
Szukane elementy macierzowe (aj er|az) można więc wyznaczyć korzystając ze wzoru:
£ KyJM |r|y' J'M' )|2 = 2+. Qi (SLoJo; SLJ) f R«i,l - 1, z)R(nf, l, z)rdr.
(7.55)
Występująca w tym wyrażeniu funkcja radialna Rn musi spełniać równanie Schrodinger a
(wyrażone w jednostkach atomowych):
gdzie Vef oznacza efektywny potencjał opisujący oddziaływanie pojedynczego elektronu
z jądrem atomu i pozostałymi atomami, a eni jest energią jonizacji atomu ze stanu w
jakim się on znajduje.
Funkcję radialną Rai można znaleźć wykorzystując pół-empiryczną metodę D. R. Ba-
tesa i A. Damgaard [62], w której do opisu centralnego pola stosuje się potencjał ku-
lombowski —z/r^-& eni = —z2/(2ri*2) bierze się z eksperymentu. Równanie Schrodingera
przyjmuje wtedy postać:
d2Rni +	[2z	1(1 +	1) z2 ]	R	(	,
dr2 +	[ r r2 n*2\	Rnl	°’	(7'57)
przy czym n* to efektywna główna liczba kwantowa, a z = 1 dla atomu obojętnego.
Rozwiązanie tego równania ma postać szeregu:
*■*=exp( %r)	()+g ■	<7-58’
gdzie wyraża się poprzez wzór rekurencyjny [64]:
n *
a1 = 2z [l(l + 1)— n*(n*—1)]>
a = a-i {2tz [l(l + 1) — (n* — t)(n* — t — 1)]} '	(7-59)
Efektywne liczby kwantowe n* można wyznaczyć, znając z eksperymentu energie
wzbudzenia Eni, zgodnie z formułą:
[	Eh	] 1/2
n* = (E HE )	’	(7-6°)
_ (E^ Enl) _
gdzie: Eh oznacza energię jonizacji wodoru, a E^ — energię jonizacji odpowiadającą
badanemu orbitalowi atomowemu danego pierwiastka.
Opisana metoda szukania elementów macierzowych (a|r|a7) nie sprawdza się w przy-
padku badanych w tej pracy linii multipletów ze wzbudzonym rdzeniem atomowym. Dzie-
je się tak dlatego, że jest naruszona zasada LS i zachodzą przejścia pomiędzy poziomami
badanych linii i poziomami zaburzającymi, którym odpowiadają inne termy ojcowskie.
Ze względu na to, że przejścia pomiędzy takimi poziomami są zabronione w przybliżeniu
LS, to stosując przybliżenie LS, nie można uwzględnić znacznej części poziomów fak-
tycznie powodujących zaburzenie jednego z poziomów badanego przejścia. W przypadku
takich multipletów wyznaczono elementy macierzowe potrzebne w rachunku zaburzeń,
korzystając ze związku:
£ l(YJM|erlYJM7)|2 = S(YJ + J.	(7.61)
Siły linii wyznaczono korzystając z mocy oscylatora wyliczonych przez Hibberta [51] w
oparciu o wielokonfiguracyjny kod CIV3.
### 7.2 Wyniki obliczeń
W celu obliczenia elementów macierzowych |(a|r|az)|2, sporządzono dla każdego ba-
danego w tej pracy multipletu listę poziomów zaburzających zarówno poziomy górne jak
i dolne wszystkich linii tych multipletów.
Jako zaburzające zostały wybrane poziomy, dla których jest obserwowane elektryczne
dipolowe przejście z lub na jeden z poziomów badanej linii widmowej (NIST [28]). Jeśli
takie przejścia są dozwolone przez reguły wyboru dla sprzężenia LS, to można zastosować
przybliżenie pola centralnego i metodę Batesa-Damgaard [62].
Tabela 7.1 zawiera parametry poszerzenia starkowskiego trzech wybranych multiple-
tów azotowych, obliczone zgodnie z procedurą opisaną w podrozdziale 7.1, przy zadanych
czterech różnych temperaturach plazmy i koncentracji elektronów wynoszącej 1016 cm-3.
Należy podkreślić, że w obliczeniach uwzględniono również zaburzenie dolnego poziomu
linii omawianych multipletów. Dane w Tabeli 7.1 zostały uśrednione po wszystkich skła-
dowych poszczególnych multipletów.
Na podstawie umieszczonych w tej tabeli danych można przeanalizować wpływ zabu-
rzeń górnego i dolnego poziomu na parametry poszerzenia starkowskiego i jonowy para-
metr asymetrii. Jak widać, uwzględnienie zaburzenia dolnego poziomu powoduje zwiększe-
nie obliczonej szerokości elektronowej o od 28 do 35 % i zmniejszenie jonowego współczyn-
nika asymetrii o podobną wartość, w zależności od multipletu. W przypadku przesunięcia
elektronowego wpływ zaburzenia dolnego poziomu jest bardziej znaczący, bo powoduje
zwiększenie przesunięcia o od 43 do aż 59 % dla różnych multipletów.
Na podstawie Tabeli 7.1 można także przeanalizować wpływ zderzeń silnych i słabych
na szerokość całkowitą badanych linii widmowych. Jak można zauważyć udział zderzeń
słabych w całkowitym poszerzeniu linii widmowej wynosi około 50% w porównaniu do
zderzeń silnych, dla trzech multipletów zaprezentowanych w Tabeli 7.1.
W celach porównawczych Tabela 7.1 zawiera również wyniki obliczeń Griema [7J.
Takie zestawienie ma na celu również test kodu numerycznego.
Z informacji zaczerpniętych z prac Griema [1, 7, 27] wynika, że pominął on zaburze-
nie dolnego poziomu w swoich obliczeniach. Analizując dane zawarte w Tabeli 7.1, można
jednak zauważyć, że obliczone szerokości elektronowe zgadzają się dość dobrze z danymi
z tabel Griema dopiero po uwzględnieniu zaburzenia dolnego poziomu. Szerokości elek-
tronowe wyliczone tylko przy uwzględnieniu zaburzenia górnego poziomu są od wyników
Griema w każdym przypadku wyraźnie mniejsze.
Przesunięcie elektronowe, nawet po uwzględnieniu dolnego poziomu, jest znacząco
mniejsze od podanego przez Griema, dla każdego przedstawionego w tej tabeli multiple-
tu. Obliczone współczynniki asymetrii są od 1.7 do 2 razy większe od podanych przez
Griema [7J. Należy podkreślić, że obliczone w tej pracy przesunięcia elektronowe i współ-
czynniki asymetrii, przedstawione w Tabeli 7.1, są bliższe wynikom eksperymentalnym
niż dane Griema. Różnice te mogą występować z tego względu, że Griem mógł wziąć pod
uwagę inną liczbę poziomów zaburzających oraz inne wartości elementów macierzowych
elektrycznego momentu dipolowego. Jest to trudne do ustalenia, ponieważ Griem, w swo-
ich publikacjach, podaje jedynie końcowe wyniki, a pomija zestawy danych wejściowych.
Linie podwójnie wzbudzonych multipletów azotowych, charakteryzują się tym, że po-
wiązane z nimi przejścia promieniste w szczególnie dużej liczbie naruszają reguły wyboru
LS. Jednak, ponieważ w rzeczywistości przejścia takie występują, to poziomy z nimi
powiązane powinny być wzięte pod uwagę w rachunku zaburzeń. W takim przypadku
wykorzystano dane atomowe uzyskane przez Hibberta przy użyciu kodu CIV3, wykorzy-
stującego tzw. metodę oddziaływania konfiguracji [51].
Dla przykładu, w Tabelach 7.2, 7.4 i 7.3 zostały przedstawione poziomy zaburzające
górne poziomy wybranych linii trzech badanych w tej pracy podwójnie wzbudzonych
multipletów azotowych (xD)3s 2D - (xD)3p 2Po, (xD)3s 2D - (xD)3p 2 DM (xD)3s 2D -
(xD)3p 2Fo. Multiplety te znacznie różnią się doświadczalnymi wartościami parametrów
poszerzenia elektronowego (porównaj Rozdział 6).
Wszystkie trzy przedstawione w tych tabelach multiplety mają wspólny poziom dol-
ny. Zaburzenie dolnego poziomu tych multipletów nie powoduje więc z pewnością ob-
serwowanych dużych różnic pomiędzy parametrami poszerzenia starkowskiego dla tych
multipletów. Z tego powodu w Tabelach 7.2, 7.4 i 7.3 nie przedstawiono poziomów za-
burzających dolny poziom badanych linii. Niemniej jednak zaburzenie dolnego poziomu
zostało uwzględnione przy obliczaniu parametrów starkowskich.
Jak już wspomniano, za zaburzające uznano poziomy, dla których jest obserwowa-
ne elektryczne dipolowe przejście pomiędzy nimi a poziomem badanej linii ([28]). Obok
przejść dozwolonych przez reguły wyboru LS, w tabelach znalazły się również przejścia
naruszające te reguły. Siły linii odpowiadające przejściom pomiędzy poziomem należącym
do badanej linii a poziomami zaburzającymi zostały wyznaczone w oparciu o moce oscy-
latora podane przez Hibberta [51]. Dane te zostały uzupełnione o siły linii nie uwzględ-
nione w pracy Hibberta, a zaczerpnięte z bazy danych NIST [28]. W tabelach znajdują się
ponadto kwadraty elementów macierzowych (7.61) i różnice energii AE wyliczone przy
wykorzystaniu długości fali linii powstających w omawianych przejściach.
Górny poziom 2s22p2(xD)3p 2F7/2 przejścia tworzącego linię o długości fali 9045.88
A, (Tabela 7.4) jest zaburzany przez znacznie mniej poziomów, niż górne poziomy wy-
branych linii pozostałych dwóch multipleów (Tabele 7.2 i 7.3), co już samo w sobie może
wskazywać, że szerokość tej linii będzie znacznie mniejsza od dwóch pozostałych. Ma to
odzwierciedlenie w uzyskanych wynikach doświadczalnych, ponieważ dla tego multipletu
uzyskano wartości szerokości połówkowych ponad 13 razy mniejsze niż dla obu pozosta-
łych znacznie poszerzonych multipletów (por. rozdział 6).
Sprawdzono doświadczalnie, że multiplety (xD)3s 2D — (xD)3p 2/'"i (xD)3s 2D —
(xD)3p 2Do obok znacznego poszerzenia wykazują przesunięcie elektronowe w przeciw-
nych kierunkach, pierwszy z nich w kierunku długofalowym, a drugi — krótkofalowym
(Rozdział 6). Po przeanalizowaniu elementów macierzowych umieszczonych w Tabelach
i 7.3 można zauważyć, że w przypadku górnego poziomu linii (7915.42 A) powstającej
w przejściu (xD)3s 2 D3/2 — (xD)3p 2Pxo/2, uzyskuje się znacznie większą sumę elementów
macierzowych dla przejść z poziomów znajdujących się „nad” górnym poziomem tej linii
(AE > 0), niż dla przejść z tego poziomu na poziomy o energiach niższych (AE < 0).
Może to sugerować, że zaburzenie górnego poziomu badanego przejścia spowoduje zwięk-
szenie jego energii, a co za tym idzie spowoduje przesunięcie linii powstałej po przejściu
z tego poziomu w kierunku długofalowym.

o
to
T/K		3p2S°	- 3d2P	3p4D°	— 3d4D	3p4P°	- 3d4D
górny	dolny	łącznie	Griem	górny	dolny	łącznie	Griem	górny	dolny	łącznie	Griem
8000	w(silne zd.) [AJ	0.133	0.057	0.190		0.190	0.078	0.268		0.219	0.118	0.337
	w(słabe zd.)[Aj	0.096	0.014	0.110		0.131	0.011	0.142		0.151	0.014	0.165
	w(silne+słabe)[Aj	0.229	0.071	0.300	0.365	0.321	0.089	0.410	0.424	0.370	0.131	0.502	0.491
	d [Aj	0.079	0.035	0.114	0.204	0.133	0.060	0.193	0.233	0.153	0.091	0.244	0.264
	d/w	0.347	0.486	0.380		0.413	0.675	0.469		0.413	0.690	0.485
	r cm_ 1 1 / 4 U00kV/cmJ	-0.042	-0.007	-0.035		-0.061	-0.012	-0.049		-0.061	-0.017	-0.044
	A	0.116	0.072	0.083	0.050	0.135	0.101	0.096	0.048	0.135	0.114	0.084	0.048
10000	w(silne zd.) [AJ	0.132	0.062	0.194		0.186	0.082	0.268		0.215	0.123	0.338
	w(słabe zd.)[Aj	0.109	0.018	0.127		0.153	0.016	0.169		0.172	0.020	0.192
	w(silne+słabe)[Aj	0.241	0.080	0.322	0.386	0.339	0.098	0.437	0.450	0.388	0.142	0.530	0.520
	d [Aj	0.074	0.036	0.109	0.205	0.124	0.061	0.185	0.235	0.145	0.093	0.237	0.266
	d/w	0.306	0.443	0.340		0.366	0.630	0.424		0.373	0.653	0.448
	r* t cm-1 i / ^4 U00kV/cmJ	-0.042	-0.007	-0.035		-0.061	-0.012	-0.049		-0.061	-0.017	-0.044
	A	0.112	0.066	0.079	0.048	0.130	0.094	0.092	0.046	0.131	0.107	0.081	0.046
12000	w(silne zd.) [AJ	0.132	0.066	0.198		0.183	0.084	0.267		0.211	0.126	0.337
	w(słabe zd.)[Aj	0.119	0.022	0.142		0.164	0.019	0.183		0.189	0.025	0.215
	w(silne+słabe)[Aj	0.251	0.088	0.339	0.405	0.348	0.102	0.450	0.473	0.400	0.152	0.552	0.546
	d [Aj	0.069	0.036	0.105	0.205	0.119	0.062	0.181	0.235	0.137	0.094	0.231	0.266
	d/w	0.274	0.412	0.310		0.342	0.606	0.401		0.342	0.621	0.418
	r cm_ 1 i / 04 ll00kV/cmJ	-0.042	-0.007	-0.035		-0.061	-0.012	-0.049		-0.061	-0.017	-0.044
	A	0.108	0.061	0.076	0.046	0.128	0.091	0.090	0.044	0.128	0.102	0.078	0.044
15000	w(silne zd.) [AJ	0.131	0.070	0.201		0.179	0.086	0.265		0.206	0.130	0.336
	w(słabe col.)[Aj	0.131	0.028	0.159		0.181	0.025	0.206		0.209	0.034	0.243
	w(silne+słabe)[Aj	0.262	0.098	0.360	0.427	0.360	0.111	0.471	0.502	0.415	0.164	0.579	0.579
	d [Aj	0.063	0.037	0.100	0.203	0.110	0.063	0.172	0.233	0.127	0.095	0.222	0.264
	d/w	0.239	0.377	0.276		0.305	0.567	0.365		0.305	0.579	0.383
	r* t cm-1 i / ^4 U00kV/cmJ	-0.042	-0.007	-0.035		-0.061	-0.012	-0.049		-0.061	-0.017	-0.044
	A	0.105	0.057	0.072	0.044	0.124	0.085	0.087	0.042	0.124	0.096	0.076	0.042

ROZDZIAŁ 7. OBLICZENIE PARAMETRÓW POSZERZENIA STARKOWSKIEGO

Tabela 7.2: Zestawienie poziomów zaburzających poziom 2s22p2(xD)3p 2/j//2-
konfiguracja	term	A [AJ	Sao/ [j. at.J	|r21 [j.atj	AE [j. at.J
2s22p2(1D)3p	2 P o P1/2
2s22p2(3P )3s	2 P / P3/2	3834.224	1.05E-01	5.25E-02	-0.119
2s22p2(3P )3s	2Pl/2	3822.034	2.04E-01	1.02E-01	-0.119
2s22p2(xD)3s	2 D3/2	7915.419	1.53E+01	7.66E+00	-0.058
2s22p2(3P )4s	2 P , P3/2	12384.536	2.38E-01	1.19E-01	-0.037
2s22p2(3P )4s	2 P , P1/2	12267.806	3.99E-01	1.10E-01	-0.037
2s22p2(3P )3d	2 P , P3/2	13019.753	7.70E-02	3.85E-02	-0.035
2s22p2(3P )3d	2Pl/2	13085.466	1.04E-01	5.21E-02	-0.035
2s22p2(3P )5s	2Pl/2	44281.35	2.10E+01	1.05E+01	-0.010
2s22p2(3P )5s	2P3/2	45658.49	1.05E+01	5.26E+00	-0.010
2s22p2(3P )4d	2 P , P1/2	48808.49	2.75E-01	1.38E-01	-0.009
2s22p2(3P )4d	2 P , P3/2	48218.33	1.37E-01	6.86E-02	-0.009
2s22p2(3P )4d	2 D3/2	54142.58	1.86E+01	9.30E+00	-0.008
2s22p2(3P )5d	2Pl/2	194719	6.55E+00	3.28E+00	0.002
2s22p2(3P )5d	2P3/2	197229	3.27E+00	1.64E+00	0.002
2s22p2(3P )5d	2 D3/2	157965.9	4.71E+02	2.36E+02	0.003
2s22p2(xS)3s	2 S / S1/2	25096.93	4.66E-01	2.33E-01	0.018
2s22p2(xD)4s	2 D3/2	14455.3	3.12E+01	1.56E+01	0.032
2s22p2(xD)3d	2 D3/2	12716.3	5.68E-01	2.84E-01	0.036
2s22p2(xD)3d	2 P , P1/2	12469.8	2.05E+01	1.03E+01	0.037
2s22p2(xD)3d	2 P , P3/2	12472.3	1.03E+01	5.13E+00	0.037
2s22p2(xD)3d	2 S / S1/2	12085.7	9.07E+00	4.54E+00	0.038

Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku górnego poziomu (J = 5/2) linii o dłu-
gości fali 9187.86 A multipletu (1D)3s 2D — (1D)3p 2D° (Tabela 7.3), dla którego można
spodziewać się obniżenia energii, ponieważ suma elementów macierzowych dla przejść
na poziomy leżące „poniżej” jest ponad dwukrotnie większa niż dla przejść na poziomy
znajdujące się „nad” nim. Przeprowadzona analiza jest zgodna z wynikami doświadczenia
zaprezentowanymi w rozdziale 6.
W Tabeli 7.5 zestawiono wyniki obliczeń parametrów poszerzenia starkowskiego po-
dwójnie wzbudzonego multipletu azotowego (1D)3s 2D — (1D)3p 2Po z wyszczególnieniem
poszczególnych jego składowych. Jak widać parametry poszerzenia każdej z linii bada-
nego multipletu różnią się bardzo nieznacznie, co pozwala na uśrednienie wyników po
wszystkich składowych tego multipletu. Dla pozostałych badanych w tej pracy multiple-
tów również uzyskano bardzo zbliżone parametry poszerzenia dla każdej składowej danego
multipletu.
Tak uśrednione wyniki obliczeń dla podwójnie wzbudzonych multipletów azotowych
zostały przedstawione w Tabeli 7.6.
Poszerzenie spowodowane zaburzeniem dolnego poziomu wspólnego dla trzech mul-
tipletów (1D)3s 2D — (1D)3p 2P°, (1D)3s 2D — (1D)3p 2D° i (1D)3s 2D — (1D)3p 2F°
jest niewielkie i nie wpływa znacząco na parametry poszerzenia dwóch znacznie poszerzo-
nych multipletów. Jednak w przypadku trzeciego — wąskiego multipletu w zestawieniu z
niewielkim poszerzeniem spowodowanym zaburzeniem górnego poziomu odgrywa większą
rolę.
Zwraca uwagę bardzo zróżnicowany udział zderzeń słabych w poszerzeniu wszystkich
zestawionych w Tabeli 7.6 multipletów. W przypadku multipletu (1D)3s 2D — (1D)3p2D°
ROZDZIAŁ 7. OBLICZENIE PARAMETRÓW POSZERZENIA STARKOWSKIEGO
94
Tabela 7.3:
2s22p2(xD)3p 2D°/2.
2s22p2(1D)3p 2F°/2.
Tabela 7.4:
Zestawienie poziomów zaburzających poziom
konfiguracja	term	X [A]	Saa' [j. at.]	|r2| [j. at.J	NE [j. at]
2s22p2(1D)3p	2 Do D5/2
2s22p2(3P )3s	2 P / P3/2	4109.949	8.01E-01	1.33E-01	-1.11E-01
2s22p2(1D)3s	2D3/2	9187.863	4.04E+00	6.73E-01	-4.96E-02
2s22p2(1D)3s	2D5/2	9187.453	5.61E+01	9.35E+00	-4.96E-02
2s22p2(3P )4s	2P3/2	15810.408	1.07E+00	1.79E-01	-2.88E-02
2s22p2(3P )3d	2P3/2	16860.564	5.91E-01	9.84E-02	-2.70E-02
2s22p2(3P )3d	2D5/2	18509.56	1.30E+00	2.17E-01	-2.46E-02
2s22p2(3P )3d	2d3/2	18428.25	1.15E-01	1.92E-02	-2.47E-02
2s22p2(3P )5s	2P3/2	226749	4.27E+02	7.12E+01	-2.01E-03
2s22p2(3P )4d	2P3/2	307936	1.44E+02	2.39E+01	-1.48E-03
2s22p2(3P )4d	2 F / F7/2	548282	6.19E+02	1.03E+02	-8.31E-04
2s22p2(3P )4d	2F5/2	386780	3.09E+01	5.14E+00	-1.18E-03
2s22p2(3P )5d	2P3/2	44322.69	3.9 Ili Dl	6.57E+00	1.03E-02
2s22p2(3P )5d	2Fr/2	42618.7	4.01E+02	6.68E+01	1.07E-02
2s22p2(3P )5d	2F5/2	44098.17	2.00E+01	3.34E+00	1.03E-02
2s22p2(3P )5d	2D5/2	41650.02	5.97b Dl	9.95E+00	1.09E-02
2s22p2(3P )5d	2 D3/2	41977.92	1.26b DD	7.10E-01	1.09E-02
2s22p2(1D)4s	2D5/2	11537.3	5.29E-01	8.81E-02	3.95E-02
2s22p2(1D)4s	2d3/2	11537.3	4.15E-02	6.91E-03	3.95E-02
2s22p2(1D)3d	2F7/2	10786.8	1.07E+02	1.79E+01	4.22E-02
2s22p2(1D)3d	2D5/2	10408.1	6.89E+01	1.15E+01	4.38E-02
2s22p2(1D)3d	2 D3/2	10401.9	4.93E+00	8.22E-01	4.38E-02
2s22p2(1D)3d	2P3/2	10238.1	1.70E+01	2.83E+00	4.45E-02
2s2p4	2D5/2	9382.12	3.34E+01	5.56E+00	4.86E-02

Zestawienie poziomów zaburzających poziom
konfiguracja	term	X [AJ	Sao7 [j. at.J	|r2| [j. at.J	NE [j. atj
2s22p2(1D)3p	2 TT o F7/2
2s22p2(1D)3s	2D5/2	9045.878	8.18E+01	1.02E+01	-5.04E-02
2s22p2(1D)4s	2D5/2	11768.6	5.30E+01	6.62E+00	3.87E-02
2s22p2(1D)3d	2F7/2	10988.7	5.35E+01	6.69E+00	4.15E-02
2s22p2(1D)3d	2D5/2	10596	6.98E+00	8.72E-01	4.30E-02
2s22p4	2D5/2	9534.5	7.43E-01	9.29E-02	4.78E-02
2s22p2ÓD)3d	2G9/2	10596.86	1.52E+02	1.90E+01	4.30E-02
2s22p2(1D)3d	^G7/2	10596.96	1.52E+02	1.90E+01	4.30E-02

przewyższa on nawet udział zderzeń silnych. Należy też zwrócić uwagę, że stała kwa-
dratowego efektu Starka C4 ma w każdym przypadku znak przeciwny do przesunięcia
elektronowego linii badanych multipletów.
Dane dotyczące multipletu (1D)3p 2Fo — (1D)3d 2G są obarczone największą niepew-
nością, z tego powodu, że poziomy tworzące linie tego multipletu nie zostały skatalogo-
wane w bazie danych NIST [28], używanej w tej pracy, jako podstawowe źródło danych
spektroskopowych. Jest więc bardzo możliwe, że nie znaleziono wszystkich poziomów za-
burzających górne i dolne poziomy tego multipletu.

T/K		łącznie	7898.98 A górny	dolny	łącznie	7915.42 A górny	dolny	łącznie	7899.28 A górny	dolny	łącznie	Średnia / górny	dolny
8000	w (silne zd.) [AJ	1.158	1.101	0.057	1.157	1.100	0.057	1.158	1.101	0.057	1.158	1.101	0.057
	w(słabe zd.)[Aj	0.761	0.755	0.006	0.752	0.746	0.006	0.761	0.755	0.006	0.758	0.752	0.006
	w (silne+słabe) [Aj	1.920	1.857	0.063	1.909	1.846	0.063	1.920	1.857	0.063	1.916	1.853	0.063
	d [Aj	0.921	0.876	0.045	0.919	0.873	0.045	0.921	0.876	0.045	0.920	0.875	0.045
	d/w	0.480	0.472	0.713	0.481	0.473	0.713	0.480	0.472	0.713	0.480	0.472	0.713
	r cm-1 1 / 4 U00kV/cmJ	-1.787	-1.801	-0.014	-1.758	-1.772	-0.014	-1.787	-1.801	-0.014	-1.777	-1.791	-0.014
	A	0.322	0.332	0.109	0.321	0.331	0.108	0.322	0.332	0.108	0.322	0.332	0.108
10000	w (silne zd.)[AJ	1.121	1.061	0.060	1.120	1.060	0.060	1.121	1.061	0.060	1.120	1.061	0.060
	w(słabe zd.)[Aj	0.869	0.861	0.008	0.860	0.852	0.008	0.869	0.861	0.008	0.866	0.858	0.008
	w (silne+słabe) [Aj	1.990	1.922	0.067	1.980	1.912	0.068	1.990	1.923	0.067	1.987	1.919	0.068
	d [Aj	0.893	0.847	0.046	0.891	0.845	0.047	0.893	0.847	0.046	0.893	0.846	0.047
	d/w	0.449	0.440	0.689	0.450	0.442	0.688	0.449	0.440	0.688	0.449	0.441	0.689
	r fiu i / ^4 Ll00kV/cmJ	-1.787	-1.801	-0.014	-1.758	-1.772	-0.014	-1.787	-1.801	-0.014	-1.777	-1.791	-0.014
	A	0.314	0.324	0.103	0.312	0.322	0.103	0.314	0.324	0.103	0.313	0.323	0.103
12000	w (silne zd.)[Aj	1.084	1.023	0.061	1.085	1.023	0.061	1.084	1.023	0.061	1.084	1.023	0.061
	w(słabe zd.)[Aj	0.954	0.944	0.010	0.945	0.935	0.010	0.954	0.944	0.010	0.951	0.941	0.010
	w (silne+słabe) [Aj	2.039	1.967	0.071	2.029	1.958	0.072	2.039	1.968	0.071	2.036	1.964	0.071
	d [Aj	0.866	0.818	0.048	0.865	0.817	0.048	0.866	0.819	0.048	0.866	0.818	0.048
	d/w	0.425	0.416	0.668	0.426	0.417	0.667	0.425	0.416	0.667	0.425	0.416	0.667
	r cm-1 1 / 4 U00kV/cmJ	-1.787	-1.801	-0.014	-1.758	-1.772	-0.014	-1.787	-1.801	-0.014	-1.777	-1.791	-0.014
	A	0.308	0.318	0.099	0.306	0.316	0.099	0.308	0.318	0.099	0.307	0.318	0.099
15000	w (silne zd.)[AJ	1.035	0.972	0.063	1.036	0.972	0.063	1.035	0.972	0.063	1.035	0.972	0.063
	w(słabe zd.)[Aj	1.052	1.039	0.013	1.043	1.030	0.013	1.052	1.039	0.013	1.049	1.036	0.013
	w (silne+słabe) [Aj	2.087	2.011	0.076	2.079	2.002	0.076	2.087	2.011	0.076	2.084	2.008	0.076
	d [Aj	0.829	0.780	0.049	0.827	0.779	0.049	0.829	0.780	0.049	0.828	0.779	0.049
	d/w	0.397	0.388	0.640	0.398	0.389	0.640	0.397	0.388	0.640	0.397	0.388	0.640
	ę< r ™ i / ^4 Ll00kV/cmJ	-1.787	-1.801	-0.014	-1.758	-1.772	-0.014	-1.787	-1.801	-0.014	-1.777	-1.791	-0.014
	A	0.303	0.313	0.094	0.301	0.311	0.094	0.303	0.313	0.094	0.302	0.312	0.094

7.2. WYNIKI OBLICZEŃ

T/K		(iF)3s4F - (iF)3p4P°	(iP)3s4P- (iP)3p4P°	(iP)3s4P - (iP)3p4F°	(iP)3p4F° - (iP)3d4G
górny	dolny	łącznie	górny	dolny	łącznie	górny	dolny	łącznie	górny	dolny	łącznie
8000	w (silne zd.) [AJ	1.101	0.057	1.158	1.552	0.078	1.630	0.083	0.075	0.158	0.067	0.053	0.120
	w (słabe zd.)[Aj	0.752	0.006	0.758	2.041	0.008	2.048	0.011	0.008	0.019	0.055	0.037	0.091
	w(silne+słabe)[Aj	1.853	0.063	1.916	3.593	0.085	3.678	0.094	0.083	0.177	0.121	0.090	0.211
	d [Aj	0.875	0.045	0.920	-1.153	0.061	-1.092	0.063	0.059	0.122	0.056	-0.041	0.014
	d/w	0.472	0.713	0.480	-0.321	0.713	-0.297	0.657	0.713	0.685	0.461	-0.460	0.068
	Z'l [ fill 1 / 4 UoOkV/cmJ	-1.791	-0.014	-1.777	3.412	-0.014	3.426	-0.016	-0.014	-0.002	-0.013	0.008	-0.021
	A	0.332	0.108	0.322	0.410	0.108	0.404	0.108	0.108	0.020	0.100	0.084	0.093
10000	w (silne zd.) [AJ	1.061	0.060	1.120	1.471	0.081	1.552	0.087	0.078	0.165	0.063	0.051	0.115
	w (słabe zd.)[Aj	0.858	0.008	0.866	2.149	0.011	2.159	0.016	0.010	0.026	0.061	0.042	0.103
	w(silne+słabe)[Aj	1.919	0.068	1.987	3.620	0.091	3.711	0.103	0.088	0.191	0.124	0.093	0.218
	d [Aj	0.846	0.047	0.893	-1.060	0.063	-0.997	0.064	0.061	0.125	0.054	-0.040	0.014
	d/w	0.441	0.689	0.449	-0.293	0.689	-0.269	0.615	0.689	0.651	0.433	-0.427	0.063
	r cm_ 1 i / 04 ll00kV/cmJ	-1.791	-0.014	-1.777	3.412	-0.014	3.426	-0.016	-0.014	-0.002	-0.013	0.008	-0.021
	A	0.323	0.103	0.313	0.408	0.103	0.402	0.101	0.103	0.019	0.098	0.082	0.091
12000	w (silne zd.) [AJ	1.023	0.061	1.084	1.405	0.083	1.488	0.090	0.080	0.171	0.061	0.050	0.110
	w (słabe zd.)[Aj	0.941	0.010	0.951	2.222	0.014	2.236	0.020	0.013	0.033	0.065	0.046	0.111
	w(silne+słabe)[Aj	1.964	0.071	2.036	3.627	0.097	3.724	0.110	0.094	0.204	0.126	0.096	0.222
	d [Aj	0.818	0.048	0.866	-0.982	0.064	-0.918	0.065	0.062	0.127	0.052	-0.039	0.013
	d/w	0.416	0.667	0.425	-0.271	0.667	-0.247	0.580	0.668	0.622	0.411	-0.402	0.060
	f cm-1 i / 4 U00kV/cmJ	-1.791	-0.014	-1.777	3.412	-0.014	3.426	-0.016	-0.014	-0.002	-0.013	0.008	-0.021
	A	0.318	0.099	0.307	0.408	0.099	0.401	0.096	0.099	0.018	0.097	0.081	0.090
15000	w (silne zd.) [AJ	0.972	0.063	1.035	1.324	0.085	1.410	0.094	0.083	0.176	0.057	0.047	0.104
	w (słabe zd.)[Aj	1.036	0.013	1.049	2.294	0.018	2.311	0.027	0.017	0.044	0.070	0.051	0.121
	w(silne+słabe)[Aj	2.008	0.076	2.084	3.618	0.103	3.721	0.120	0.100	0.220	0.127	0.098	0.225
	d [Aj	0.779	0.049	0.828	-0.889	0.066	-0.823	0.065	0.064	0.129	0.049	-0.037	0.013
	d/w	0.388	0.640	0.397	-0.246	0.640	-0.221	0.536	0.640	0.585	0.386	-0.373	0.056
	f cm-1 i / ^4 Ll00kV/cmJ	-1.791	-0.014	-1.777	3.412	-0.014	3.426	-0.016	-0.014	-0.002	-0.013	0.008	-0.021
	A	0.312	0.094	0.302	0.408	0.094	0.401	0.090	0.094	0.017	0.096	0.079	0.089

ROZDZIAŁ 7. OBLICZENIE PARAMETRÓW POSZERZENIA STARKOWSKIEGO

T/ K		(4S’°)3p°P —	(4S’°)3(i °£>°	(^P°)3s 4D°	- (^P°)3p4P	(^Po)3s4P°	- (^P°)3p4P	(^P°)3s 1D°	- (^P°)3p 4F
górny	dolny	łącznie	Griem	górny	dolny	łącznie	Griem	górny	dolny	łącznie	Griem	górny	dolny	łącznie	Griem
8000	w(silne zd.) [A]	0.303	0.075	0.378		0.079	0.038	0.117		0.051	0.041	0.092		0.025	0.058	0.084
	w(słabe zd.)[A]	0.112	0.009	0.120		0.009	0.003	0.013		0.007	0.004	0.011		0.013	0.005	0.017
	w(silne+slabe)[A]	0.415	0.084	0.499	0.422	0.089	0.041	0.130	0.090	0.059	0.045	0.103	0.062	0.038	0.063	0.101	0.077
	d [A]	0.254	0.058	0.311	0.227	0.062	0.031	0.093	0.047	0.038	0.032	0.071	-0.003	0.001	0.046	0.048	0.007
	d/w	0.611	0.690	0.624	0.538	0.702	0.737	0.713	0.527	0.642	0.727	0.681	-0.056	0.029	0.737	0.471	0.087
	r cm-1 i ^4 Li00kV/cmJ / A	-0.135 / 0.186	-0.013 / 0.106	-0.122 / 0.150	0.052	-0.031 / 0.133	-0.011 / 0.105	-0.020 / 0.073	0.032	-0.010 / 0.095	-0.008 / 0.096	-0.003 / 0.027	0.004	0.000 / 0.010	-0.011 / 0.105	-0.010 / 0.072	0.005
10000	w(silne zd.) [A]	0.304	0.078	0.383		0.082	0.040	0.121		0.054	0.042	0.096		0.028	0.060	0.088
	w(słabe zd.)[A]	0.133	0.012	0.145		0.013	0.005	0.018		0.010	0.006	0.016		0.015	0.007	0.022
	w(silne+slabe)[A]	0.437	0.091	0.528	0.444	0.095	0.044	0.139	0.096	0.064	0.048	0.112	0.070	0.043	0.067	0.110	0.088
	d [A]	0.254	0.059	0.313	0.228	0.064	0.031	0.095	0.049	0.039	0.033	0.072	-0.004	0.001	0.048	0.049	0.006
	d/w	0.582	0.652	0.594	0.514	0.670	0.711	0.683	0.506	0.599	0.700	0.644	-0.052	0.021	0.711	0.442	0.072
	/~i r cm-1 i Li00kV/cmJ / A	-0.135 / 0.178	-0.013 / 0.100	-0.122 / 0.144	0.05	-0.031 / 0.126	-0.011 / 0.100	-0.020 / 0.070	0.03	-0.010 / 0.089	-0.008 / 0.091	-0.003 / 0.026	0.004	0.000 / 0.009	-0.011 / 0.100	-0.010 / 0.067	0.005
12000	w(silne zd.) [A]	0.304	0.081	0.385		0.084	0.040	0.124		0.056	0.043	0.099		0.030	0.062	0.091
	w(słabe zd.)[A]	0.151	0.016	0.167		0.017	0.006	0.023		0.013	0.007	0.021		0.017	0.009	0.027
	w(silne+slabe)[A]	0.455	0.097	0.552	0.464	0.101	0.047	0.147	0.102	0.069	0.050	0.119	0.078	0.047	0.071	0.118	0.098
	d [A]	0.253	0.060	0.314	0.228	0.065	0.032	0.097	0.050	0.039	0.034	0.073	-0.004	0.001	0.049	0.050	0.006
	d/w	0.557	0.619	0.568	0.491	0.642	0.688	0.657	0.486	0.564	0.676	0.613	-0.050	0.015	0.688	0.419	0.061
	LoO^/cJ / A	-0.135 / 0.173	-0.013 / 0.095	-0.122 / 0.139	0.048	-0.031 / 0.121	-0.011 / 0.096	-0.020 / 0.067	0.029	-0.010 / 0.084	-0.008 / 0.087	-0.003 / 0.025	0.004	0.000 / 0.009	-0.011 / 0.096	-0.010 / 0.064	0.005
15000	w(silne zd.) [A]	0.303	0.084	0.387		0.085	0.041	0.127		0.058	0.044	0.102		0.032	0.063	0.095
	w(słabe zd.)[A]	0.174	0.021	0.196		0.023	0.008	0.031		0.017	0.010	0.027		0.021	0.013	0.033
	w(silne+slabe)[A]	0.477	0.105	0.582	0.488	0.108	0.050	0.158	0.110	0.075	0.053	0.129	0.088	0.053	0.076	0.128	0.111
	d [A]	0.251	0.061	0.312	0.225	0.065	0.033	0.098	0.050	0.040	0.035	0.074	-0.004	0.001	0.050	0.050	0.005
	d/w	0.526	0.577	0.535	0.461	0.605	0.659	0.622	0.456	0.520	0.646	0.574	-0.047	0.010	0.659	0.393	0.049
	A	-0.135 / 0.167	-0.013 / 0.089	-0.122 / 0.133	0.046	-0.031 / 0.115	-0.011 / 0.091	-0.020 / 0.063	0.027	-0.010 / 0.079	-0.008 / 0.083	-0.003 / 0.023	0.003	0.000 / 0.008	-0.011 / 0.091	-0.010 / 0.060	0.004

7.2. WYNIKI OBLICZEŃ

ROZDZIAŁ 7. OBLICZENIE PARAMETRÓW POSZERZENIA STARKOWSKIEGO
98
Tabela 7.8: Zestawienie uśrednionych wyników obliczeń parametrów poszerzenia star-
kowskiego dla singletu węglowego oraz porównanie uzyskanych wyników z danymi z pracy
Griema [7J.
T/K		(2Po)3p Po — (2Po)4d -S
górny	dolny	łącznie	Griem
8000	w(silne zd.) [A] w(słabe zd.)[Aj	0.189 / 0.030	0.051 / 0.005	0.240 / 0.036
	w(silne+słabe)[Aj	0.219	0.056	0.275	0.241
	d [A]	0.148	0.041	0.189	0.139
	d/w / C4 A 'r v ., JI	0.676 / -0.073	0.722 / -0.010	0.685 / -0.063	0.578
	A	0.162	0.103	0.122	0.0448
10000	w(silne zd.) [A] w(słabe zd.)[Aj	0.193 / 0.041	0.053 / 0.008	0.246 / 0.049
	w(silne+słabe)[Aj	0.234	0.060	0.294	0.254
	d [A]	0.151	0.042	0.192	0.144
	d/w / Cl cm-1 li / C4 ll00kV/cmJJ	0.643 / -0.073	0.694 / -0.010	0.654 / -0.063	0.567
	A	0.154	0.098	0.116	0.043
12000	w(silne zd.) [A] w(słabe zd.)[Aj	0.195 / 0.052	0.054 / 0.010	0.249 / 0.062
	w(silne+słabe)[Aj	0.247	0.063	0.311	0.266
	d [A]	0.152	0.042	0.195	0.147
	d/w / C4 I - '7V ,, JI	0.615 / -0.073	0.671 / -0.010	0.626 / -0.063	0.555
	A	0.148	0.094	0.111	0.041
15000	w(silne zd.) [A] w(słabe zd.)[AjJ	0.197 / 0.067	0.054 / 0.013	0.251 / 0.080
	w(silne+słabe)[Aj	0.263	0.067	0.331	0.280
	d [A]	0.153	0.043	0.196	0.150
	d/w / C r cm-1 u / C4 ll00kV/cmJJ	0.580 / -0.073	0.640 / -0.010	0.592 / -0.063	0.536
	A	0.141	0.090	0.106	0.040

W Tabeli 7.7 zestawiono dane uzyskane z obliczeń dla wszystkich omawianych w tej
pracy multipletów tlenowych oraz porównano je z wynikami obliczeń Griema [lj. W przy-
padku trzech pierwszych multipletów widać dużą zgodność szerokości elektronowych ob-
liczonych jedynie przy uwzględnieniu zaburzenia górnego poziomu z danymi Griema [lj.
Przesunięcia elektronowe i jonowe współczynniki asymetrii (obliczone bez uwzględnie-
nia zaburzenia dolnego poziomu) mają natomiast większe wartości niż w odpowiednie
parametry obliczone przez Griema i lepiej zgadzają się z danymi eksperymentalnymi.
Uwzględnienie udziału dolnego poziomu, prowadzi w każdym przypadku do zwiększenia
szerokości i przesunięcia zderzeniowego i do zmniejszenia jonowego współczynnika asy-
metrii.
W przypadku multipletu Ol (4So)3p 5P — (4So)3d 5Do uwzględnienie zaburzenia dol-
nego poziomu prowadzi, jak to zostało pokazane w rozdziale 6, do poprawienia zgodności
obliczeń z eksperymentem. Jednak w przypadku pozostałych multipletów tlenowych, ten
sam zabieg powoduje przeszacowanie wyników. Może to być spowodowane stosunkowo
dużą wrażliwością tych poziomów na zaburzenie. Może być również spowodowane takim,
a nie innym doborem poziomów zaburzających bądź nieprecyzyjnymi danymi atomowymi
7.2. WYNIKI OBLICZEŃ
dla tych poziomów.
99
Uśrednione dane dotyczące singletu węglowego (2Po)3p 1PO — (2Po')4d 1S zostały ze-
stawione z wynikami obliczeń Griema [7] w Tabeli 7.8. Jak wynika z analizy zawartej w
rozdziale 6, wyniki obliczeń przeprowadzonych dla tej linii, lepiej zgadzają się z danymi
doświadczalnymi niż dane Griema. Na uwagę zasługuje szczególnie duża różnica pomiędzy
obliczonym w tej pracy, a obliczonym przez Griema jonowym współczynnikiem asyme-
trii, dla którego, przy uwzględnieniu zaburzenia dolnego poziomu uzyskano wartość 1.2
razy większą od podanej przez Griema, a przy uwzględnieniu zaburzenia jedynie górnego
poziomu — trzykrotnie większą od obliczonej przez Griema.
Na zakończenie tego rozdziału, warto jeszcze powtórzyć, że różnice między wynikami
obliczeń Griema a obliczeniami wykonanymi w tej pracy są prawdopodobnie spowodo-
wane tym, że Griem uwzględnił inną liczbę poziomów zaburzających oraz wstawił inne
wartości elementów macierzowych elektrycznego momentu dipolowego. Innymi słowy je-
go zestawy danych wejściowych różnią się od użytych w tej pracy. Trudno jest stwierdzić
to jednoznacznie, ponieważ Griem w swoich publikacjach podaje jedynie końcowe wyniki
bez szczegółów dotyczących danych wejściowych.

Rozdział 8
## Podsumowanie
W niniejszej pracy zmierzono przedziały spektralne odpowiadające siedmiu multiple-
tom azotowym, czterem multipletom tlenowym i jednemu singletowi węglowemu, pocho-
dzące z przedziału spektralnego bliskiej podczerwieni.
Jako źródło wzbudzania atomów zastosowano plazmę wytwarzaną w stabilizowanym
ścianą łuku elektrycznym pod ciśnieniem atmosferycznym. Efekt Starka jest dominują-
cym mechanizmem poszerzenia w takiego rodzaju plazmach i zdecydowanie przewyższa
poszerzenie dopplerowskie i aparaturowe.
Dołożono wszelkich starań, aby w użytych palnikach plazmowych, uzyskać plazmę,
którą z dobrym przybliżeniem można uznać za optycznie cienką, równowagową i jedno-
rodną. W tym celu wprowadzano szereg modyfikacji palnika, jak np. zmieniano sposób
wprowadzania i wyprowadzania gazów, czy zmieniano kształt elektrod i materiał, z któ-
rego były wykonane.
Do pomiaru i rejestracji widm zastosowano optyczny układ pomiarowy ze spektrome-
trem siatkowym i kamerą CCD, który umożliwił przeprowadzenie pomiarów z odpowied-
nio wysoką spektralną i przestrzenną zdolnością rozdzielczą. Pozwoliło to na wyodręb-
nienie promieniowania pochodzącego z jednorodnych warstw plazmy, co stanowi warunek
przeprowadzenia precyzyjnego pomiaru kształtów linii widmowych.
Diagnostykę plazmy przeprowadzono standardowymi metodami spektroskopowymi,
wyznaczając koncentracje elektronów w plazmie i temperatury plazmy z niepewnością
nieprzekraczającą 20%. Promieniowanie wstęgowej wolframowej lampy wzorcowej posłu-
żyło do przeprowadzenia kalibracji natężenia zmierzonych widm. Natomiast do kalibracji
długości fali wykorzystano linie widmowe emitowane z kilku niskociśnieniowych lamp
Pluckera.
Zmierzono doświadczalne starkowskie parametry poszerzenia, przesunięcia i asymetrii
wybranych linii widmowych za pomocą dopasowania do zmierzonych widm różnorodnych
krzywych teoretycznych, pozwalających wziąć pod uwagę (łącznie, lub w dowolnej kom-
binacji) wiele efektów fizycznych: poszerzenie elektronowe i jonowe, przesunięcie elektro-
nowe i jonowe, asymetrię jonową, poszerzenie dopplerowskie i aparaturowe, nachylenie
kontinuum.
Doświadczalne wyznaczenie parametrów poszerzenia starkowskiego w przypadku zło-
żonych multipletów o liniach nakładających się na siebie jest sprawą dość trudną. Funkcje
opisujące dopasowywane do złożonych profili doświadczalnych profile, zawierają wiele pa-
rametrów dopasowania, a im jest ich więcej, tym niepewność wyznaczenia każdego z nich
jest większa.
Ze względu na jakość dopasowania, szczególną rolę pełni jonowy parametr asyme-
trii, który odpowiada nie tylko za asymetrię linii, ale również decyduje o udziale jonów
w procesie poszerzania i przesuwania linii. I tak na przykład, zwiększenie jonowego pa-
rametru asymetrii powoduje zmniejszenie zderzeniowej szerokości oraz przesunięcia linii
i odwrotnie. Używając procedury dopasowywania najtrudniej jest uzyskać wiarygodną
wartość parametru asymetrii. Niepewność pomiaru tego parametru ma więc wpływ na
zwiększenie niepewności pomiaru szerokości i przesunięcia elektronowego.
W przypadku kilku przebadanych w tej pracy multipletów, dopasowując wybraną
funkcję do danych doświadczalnych rozłożono profil na odpowiednią liczbę składowych,
ustalając stosunki natężeń pomiędzy poszczególnymi nakładającymi się liniami oraz od-
ległości między nimi. W tym celu posłużono się dostępnymi danymi literaturowymi. Taki
zabieg pozwolił na otrzymanie wiarygodnego dopasowania złożonego profilu do danych
eksperyment alnych.
W przypadku szczególnie silnie poszerzonych linii pojawił się też problem dobrania
prawidłowego poziomu kontinuum.
Mimo licznych trudności, w pracy tej udało się uzyskać wiarygodne doświadczalne
parametry poszerzenia starkowskiego. Świadczy o tym ich powtarzalność. Na potwierdze-
nie tej tezy można przywołać przykład multipletu azotowego (xD)3s 2D — (xD)3p 2Fo,
który zmierzono w dwóch różnych eksperymentach, przy pojedynczym oraz podwójnym
przebiegu wiązki światła w spektrometrze. Wyznaczone w obu eksperymentach szerokości
i przesunięcia elektronowe bardzo dobrze się ze sobą zgadzają. Oszacowano, że zmierzone
w tej pracy wartości parametrów starkowskich są obarczone następującymi niepewnościa-
mi pomiarowymi: szerokość elektronowa od 5% do 15% w zależności od eksperymentu,
przesunięcie elektronowe ll%-30% oraz parametr asymetrii 15%-30%.
Z kolei analiza multipletu NI (1D)3s2D — (xD)3p2D° ilustruje twierdzenie, że nawet w
przypadku wyraźnie asymetrycznych linii, wiarygodną wartość poszerzenia elektronowego
można uzyskać przez dopasowanie symetrycznej funkcji Voigta.
W niniejszej pracy wykonano również obliczenia starkowskich parametrów linii wid-
mowych w ramach przybliżenia uderzeniowego dla elektronów i quasi-statycznego dla
jonów, zgodnie z pracą Griema i Barangera [27]. Niezbędne w takich obliczeniach dane
struktury atomowej pochodziły z trzech źródeł: obliczenia wykonane w tej pracy, korzy-
stające z pół-empirycznego przybliżenia kulombowskiego i przybliżenia LS (jeśli kryteria
stosowalności wymienionych przybliżeń były spełnione), bardziej wyrafinowane oblicze-
nia innych autorów [51] i [43] oraz baza danych NIST [28]. Obliczenia wykonano za
pomocą napisanych w ramach tej pracy dwóch programów komputerowych. Pierwszy z
nich napisany w Visual Basic, dostarczał wartości elementów macierzowych elektrycznego
momentu dipolowego przejścia, natomiast drugi, napisany w C++ wykonywał zasadni-
cze obliczenia starkowskich parametrów linii widmowych. W zasadzie, programy te mogą
być wykorzystane do obliczania starkowskich parametrów dowolnych linii dowolnych pier-
wiastków, jeśli tylko dopuszczalne są wyżej wymienione przybliżenia.
Zmierzone i obliczone w tej pracy wyniki porównano ze sobą oraz z wynikami obliczeń
Griema, jeśli te ostatnie były dostępne w literaturze przedmiotu. Końcowe wyniki obli-
czeń, tj. starkowskie parametry linii, zależą od liczby poziomów zaburzających wziętych
pod uwagę oraz od dokładności danych wejściowych (takich jak np. energie wzbudzenia
tych poziomów czy siły linii powstających w przejściach między tymi poziomami).
Należy podkreślić, że w odróżnieniu od większości opublikowanych danych dotyczą-
cych parametrów poszerzenia starkowskiego, w których uwzględnia się jedynie zaburzenie
górnego poziomu badanych linii, w obliczeniach przeprowadzonych w tej pracy uwzględ-
niono również wpływ dolnego poziomu. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwier-
dzono, że uwzględnienie dolnego poziomu prowadzi do zwiększenia obliczonej szerokości
elektronowej o od 28 do 35 % i zmniejszenie jonowego współczynnika asymetrii o podob-
ną wartość, w zależności od multipletu. W przypadku przesunięcia elektronowego wpływ
zaburzenia dolnego poziomu jest bardziej znaczący, bo powoduje zwiększenie przesunięcia
o od 43 do aż 59 % dla różnych multipletów.
H. R. Griem [4, 7] obliczył parametry poszerzenia linii widmowych dla wielu przejść
radiacyjnych w atomach węgla, azotu i tlenu, w tym dla trzech spośród siedmiu omawia-
nych w tej pracy multipletów azotowych, oraz wszystkich omawianych linii tlenu i węgla.
Różnice występujące między wynikami obliczeń Griema, a tymi wykonanymi w tej pra-
cy, są prawdopodobnie spowodowane nie tylko tym, że Griem zaniedbał udział dolnego
poziomu, ale również tym, że uwzględnił on inną liczbę poziomów zaburzających oraz
wykorzystał inne wartości elementów macierzowych elektrycznego momentu dipolowego.
Krótko mówiąc, jego zestawy danych wejściowych różnią się od użytych w tej pracy. Nie
jest możliwe stwierdzenie tego jednoznacznie, ponieważ Griem podaje jedynie końcowe
wyniki swoich obliczeń.
Obliczone przez Griema szerokości elektronowe dobrze zgadzają się z danymi ekspe-
rymentalnymi. Natomiast obserwuje się dość duże różnice pomiędzy wynikami Griema
i doświadczalnymi wartościami przesunięcia elektronowego i jonowego parametru asyme-
trii.
Na podstawie porównania wyników zmierzonych i obliczonych w tej pracy, można
stwierdzić, że uwzględnienie w obliczeniach zaburzenia dolnego poziomu prowadzi do
uzyskania lepszej zgodności z eksperymentem parametrów poszerzenia starkowskiego dla
większości zbadanych multipletów azotowych, złożonego multipletu tlenowego i singletu
węglowego. Jednak, w przypadku trzech zbadanych multipletów tlenowych, przy uwzględ-
nieniu wpływu dolnego poziomu, uzyskano przeszacowane wartości parametrów starkow-
skich. Uznano, że przyczyną takiego stanu rzeczy, może być niedokładność wykorzysta-
nych stałych atomowych, zaczerpniętych z bazy NIST [28], jak również szczególna wrażli-
wość dolnych poziomów tych linii na zaburzenie ze strony niektórych poziomów zaburza-
jących. Wynik ten może wskazywać na konieczność poprawienia modelu teoretycznego,
np. przez włączenie oddziaływań kwadrupolowych plazma-emiter.
Dla czterech przebadanych w tej pracy multipletów azotowych ze wzbudzonym rdze-
niem atomowym, brak było dotychczas jakichkolwiek danych literaturowych, zarówno
doświadczalnych, jak i obliczeniowych. Zmierzone i obliczone w tej pracy wartości para-
metrów poszerzenia starkowskiego tych multipletów są zgodne ze sobą w granicach nie-
pewności pomiarowych. Tak więc, można uznać je za wiarygodne. Jedynie w przypadku
multipletu azotowego (1D)3p2Fo — (1D)3d2G, dla którego różnica wyników doświadczal-
nych i obliczonych była szczególnie widoczna, w porównaniu z pozostałymi multipletami,
można mieć wątpliwości, co do obliczonych parametrów poszerzenia starkowskiego. Wiąże
się to z tym, że linie tego multipletu i odpowiadające im poziomy energetyczne nie zostały
skatalogowane w bazie danych NIST [28] i z konieczności wykorzystano dane atomowe
zaczerpnięte z tabel Kurucza i Bella [43], które muszą być uznane za znacznie mniej wiary-
godne. Przykład ten pokazuje, jak ważne przy obliczaniu parametrów starkowskich, obok
prawidłowego doboru poziomów zaburzających, jest wykorzystanie możliwie dokładnych
danych struktury atomowej.
Zbiór starkowskich parametrów poszerzenia linii widmowych, otrzymany w tej pracy,
ma spore znaczenie poznawcze, ponieważ dotychczas brak było w literaturze danych eks-
perymentalnych dotyczących linii widmowych neutralnego azotu, tlenu i węgla z przedzia-
łu bliskiej podczerwieni. Ogólnie rzecz biorąc, dane dotyczące parametrów starkowskich
tych pierwiastków są bardzo skąpe i dotyczą głównie przejść z zakresu ultrafioletu (w tym
próżniowego) i widzialnego.
Oprócz znaczenia czysto poznawczego, wyniki uzyskane w tej pracy mogą znaleźć rów-
nież zastosowanie w badaniu plazm laboratoryjnych. Zmierzone w niniejszej pracy linie
widmowe są usytuowane w wygodnym do rejestracji przedziale widmowym bliskiej pod-
czerwieni. Ponadto poszerzenie znacznej części tych linii, będące wynikiem efektu Starka,
przewyższa znacząco poszerzenie spowodowane przez efekt Dopplera i efekt aparaturowy.
Z tych względów linie takie mogą być wykorzystane w diagnostyce plazmy laboratoryjnej.
W niniejszej pracy wprowadzono empiryczne formuły, które można wykorzystać do
wyznaczenia koncentracji elektronów w plazmie, na podstawie zmierzonych szerokości
połówkowych linii azotowej i węglowej.
Uzyskane wyniki mogą być również wykorzystane do badań plazm astrofizycznych,
w których często potrzebne są dane dotyczące linii pochodzących z przedziału bliskiej
podczerwieni. Na przykład w badaniach obfitości pierwiastków lekkich w obiektach astro-
fizycznych, czy w modelowaniu nieprzezroczystości atmosfer gwiazdowych.

Dodatek A
## Kod numeryczny
W tym dodatku zostało skrótowo opisane działanie programu napisanego w celu oblicze-
nia starkowskich parametrów niewodorowych linii widmowych formowanych w plazmie.
Obliczenia są zorganizowane w dwóch fazach. Pierwsza z nich polega na obliczaniu
elementów macierzowych elektrycznego momentu dipolowego. W przybliżeniu pola cen-
tralnego taki element jest równy iloczynowi czynnika radialnego i kątowego. Czynnik
radialny został obliczony w przybliżeniu kulombowskim [62]. Natomiast czynnik kątowy
został uwzględniony przy założeniu sprzężenia LS (np. [63]). Odpowiednie wzory można
znaleźć w rozdziale 7 niniejszej pracy.
Część kodu realizująca te obliczenia została napisana w Visual Basic, aby można uży-
wać tych formuł w arkuszu kalkulacyjnym. Dzięki temu, można wykorzystać elastyczność
arkusza kalkulacyjnego do organizowania danych. Poniżej zamieszczono sygnatury naj-
ważniejszy procedur obliczeniowych, opatrzone krótkim opisem.
Public Function S6j(a As Double, b As Double, c As Double, d As Double,
e As Double, f As Double) As Double
Procedura ta oblicza symbol 6j zgodnie z algorytmem opublikowanym w pracy [65].
Public Function SigmaBD(nO As Double, LO As Double, nl As Double, LI As
Double, c As Double) As Double
Funkcja zwraca wartość całki radialnej w przybliżenia Batesa i Damgaarda.
Public Function S LinSth (Lparent As Double, Spin As Double, nO As Double,
lOconfig As Double, LOTerm As Double, JOLevel As Double, nl As Double, llconfig
As Double, LITerm As Double, JILevel As Double) As Double
Funkcja oblicza siłę linii.
Druga faza obliczeń miała na celu otrzymywanie starkowskich parametrów profili niewo-
doropodobnych linii widmowych w przybliżeniu quasi-statycznym dla jonów oraz przy-
bliżeniu uderzeniowym dla elektronów w wersji zgodnej z pracą Griema i Barangera [27].
Ich teoria została również opisana w rozdziale 7 niniejszej pracy. Danymi wejściowymi w
DODATEK A. KOD NUMERYCZNY
108
tej drugiej fazie były wyniki pierwszej fazy obliczeń, łub dane z bazy NIST [28].
Kod związany z drugą fazą obliczeń został napisany w języku Cli- Przy pisaniu progra-
mu wykorzystano bibliotekę numeryczną Numerical Recipes [66J. Poniżej zamieszczono
sygnatury najważniejszy procedur obliczeniowych, opatrzone krótkim opisem.
void furiABf double z, doublefe A, doublefe B)
Procedura oblicza wartości funkcji A i B zgodnie z wzorami (7.43) i (7.44).
double fun_apv_i(double v)
Funkcja zwraca wartość a zgodnie z formułą (7.45)
double fun_bpv_i(double v)
Funkcja zwraca wartość b zgodnie z formułą (7.46)
double CompuFWHM_ weak ()
Funkcja oblicza elektronową szerokość połówkową pochodzącą od zderzeń słabych.
double fun_strong(double v) Funkcja oblicza elektronową szerokość połówkową po-
chodzącą od zderzeń silnych w zależności od prędkości elektronu.
double CompuShiftQ
Funkcja zwraca wartość przesunięcia elektronowego.
Druga część kodu, oprócz procedur merytorycznych, została opatrzona w wygodny,
okienkowy interfejs użytkownika, przedstawiony na rys. A.l.

Rysunek A.l: Interfejs użytkownika programu obliczającego parametry starkowskiego poszerze-
nia linii niewodoropodobnych z przykładowymi danymi wejściowymi i wynikami obliczeń.
## Bibliografia
1. H. R. Griem. Principles of Plasma Spectroscopy. Cambridge University Press, Cambridge,
   1997.
2. U. Fantz. Plasm,a Sources Sci. T., 15:137, 2006.
3. H. J. Kunze. Introduction to Plasma Spectroscopy. Springer-Verlag, Heidelberg Berlin, 2009.
4. H. R. Griem. Plasma Spectroscopy. McGraw-Hill, New York, 1964.
5. W. Lochte-Holtgreven w: W. Lochte-Holtgreven (Ed.). Plasma Diagnostics. North Holland
   Publ. Co., Amsterdam, 1968.
6. C. R. Vidal, J. Cooper, and E. W. Smith. Astrphys. J. Supp. S., 25:37, 1973.
7. H. R. Griem. Spectral Line Broadening by Plasmas. Academic Press, New York, 1974.
8. M. A. Gigosos and V. Cardeńoso. J. Phys. B At. Mol. Opt., 29:4795, 1996.
9. T. Oda and S. Kirijama. J. Phys. Soc. Jpn., 42:139, 1980.
10. A. Czernichowski and J. Chapelle. Acta Phys. Pol. A, 63:67, 1983.
11. S. Perez, J. A. Aparicio, I. de la Rosa, S. Mar, and A. Gigosos. Phys. Rev. E, 51:3764, 1995.
12. S. Pellerin, K. Musioł, B. Pokrzywka, and J. Chapelle. J. Phys. B-At. Mol. Opt., 29:3911,
    1996.
13. T. Wujec, J. Halenka, A. Jazgara, and J. Musielok. J. Quant. Spectrosc. Ra., 74:663, 2002.
14. W. L. Wiese and P. W. Murphy. Phys. Rev., 131:2108, 1963.
15. J. C. Morris and R. L. Garrison. Phys. Rev., 188:112, 1969.
16. M. H. Miller and R. D. Bengtson. Phys. Rev. A, 1:983, 1970.
17. V. Helbig, D. Kelleher, and W. L. Wiese. Phys. Rev. A, 14:1082, 1976.
18. E. Cullmann and F. Labuhn. J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, 20:205, 1978.
19. H. Nubbemeyer. Phys. Rev. A, 22:1034, 1980.
20. A. Goły, D. Rakotarijimy, and S. Weniger. J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, 30:417,
    1983.
21. A. Goly and S. Weniger. J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, 36:417, 1986.
22. A. Goly and S. Weniger. J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, 38:225, 1987.
1. Z. Mijatovic, N. Konjevie, R. Kobilarov, and S. Djurovie. Phys. Rev. E, 51:613, 1995.
2. M. J. Seaton. J. Phys. B, 22:3603, 1989.
3. N. Ben Nessib, Z. Ben Lakhdar, and S. Sahal-Breehot. Phys. Scr., 54:608, 1996.
4. Ph. Rivere. J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, 73:91, 2002.
5. H. R. Griem, M. Baranger, A. C. Kolb, and G. Oertel. Phys. Rev., 125(1):177, 1962.
6. NIST. Atomic spectra database. http://physics.nist.gov/PhysReiData/ASD/index.html.
7. Z. Leś. Wstęp do spektroskopii atomowej. PWN, Warszawa, Kraków, 1972.
8. H. A. Lorentz. Proc. Acad. Sci., Amsterdam, 8:591, 1906.
9. H. Holtsmark. Ann. Physik, 58:577, 1919.
10. H. Holtsmark. Z. Phys., 20:162, 1919.
11. A. C. Kolb and H. R. Griem. Phys. Rev., 111:514, 1958.
12. M. Baranger. Phys. Rev., 111:494, 1958.
13. J. Halenka. Z. Phys. D, 16:1, 1990.
14. J. Halenka. The micro field probability distribution function Wr(beta). strona internetowa:
    draco.uni.opole.pl/ halenka/microfield-hal.htm.
15. H. R. Griem. Phys. Rev., 128:515, 1962.
16. V. Milosavlievic and G. Poparić. Phys. Rev. E, 63:036404, 2001.
17. T. Wujec, A. Bacławski, A. Golly, and I. Książek. Acta Phys. Pol. A, 96:333, 1999.
18. T. Wujec, W. Olchawa, J. Halenka, and J. Musielok. Phys. Rev. E, 66:066403, 2002.
19. A. Bartecka, A. Bacławski, and J. Musielok. J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 43:115004,
    2010.
20. T. Wujec. Spektroskopowa diagnostyka plazmy łukowej i wyładowania barierowego oraz po-
    miar stałych atomowych. Uniwersytet Opolski, Studia i Monografie nr 353, Opole, 2005.
21. R. Kurucz and B. Bell. Atomie spectral line database from CD-ROM 23
    of R. L. Kurucz. Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambrigde, 1995.
    http: / / www.cfa.harvard.edu / amp / ampdata/kurucz23 / sekur.html.
22. W. L. Wiese, J. R. Fuhr, and T. M. Deters. Atomic Transition Probabilities of Carbon,
    Nitrogen and Oxygen: a Critical Data Compilation. J. Phys. Chem, Ref. Data, Monograph
    7, 1996.
23. H. R. Griem. Phys. Rev., 131:1170, 1963.
24. W. L. Wiese w: B. Bedersen and Fite (EDS.). Methods of Experimental Physics Vol. 7B.
    Academic Press, New York, 1968.
25. H. W. Drawin and P. Felenbok. Data for Plasmas in Local Thermodynamic Equilibrium.
    Gautier-Villars, Paris, 1965.
26. A. Bartecka, A. Bacławski, and J. Musielok. Cent. Eur. J. Phys., 9(1):131-137, 2011.
27. A. Bartecka, T. Wujec, and J. Musielok. Eur. Phys. J. D, 29:265-271, 2004.
28. A. Barteeka, A. Bacławski, T. Wujec, and J. Musielok. Eur. Phys. J. D, 37:163-169, 2006.
29. A. Hibbert, E. Biemont, M. Godefroid, and N. Vaeck. Astron. Astrophys. Suppl. Ser.,
    88:505-524, 1991.
30. W. L. Wiese w: P. Huddlestone and C. Leonard (Eds.). Plasma Diagnostic Techniques.
    Academic Press, New York, 1965.
31. G. Ecker. Z. Physik, 148:593, 1957.
32. M. Baranger and B. Mozer. Phys. Rev., 115:521, 1959.
33. B. Mozer and M. Baranger. Phys. Rev., 118:626, 1960.
34. P. W. Anderson. Phys. Rev., 76:647, 1949.
35. M. Baranger. Phys. Rev., 111:481, 1958.
36. U. Fano. Rev. Mod. Phys., 29:74, 1957.
37. W. Olchawa. Metoda symulacji komputerowych w badaniach kształtów linii wodoru formo-
    wanych w plazmie. Uniwersytet Opolski, Studia i Monografie nr 422, Opole, 2009.
38. R. Rompe and M. Steenbeck. Progress in Plasmas and Gas Electronics. Academie-Verlag,
    Berlin, 1975.
39. G. Traving. Line broadening and line shift w: Plasma Diagnostics. North Holland Publ. Co.,
    Amsterdam, 1968.
40. D. R. Bates and A. Damgaard. Phil. Trans. Roy. Soc. Can., A2 12:1 () 1. 1949.
41. I. I. Sobelman, L. A. Vainshtein, and E. A. Yukov. Excitation of Atoms and Broadening of
    Spectral Lines. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, New York, 1981.
42. D. Kunisz. Fizyczne podstawy emisyjnej analizy widmowej. PWN, Warszawa, 1973.
43. R.E. Tuzun, P. Burkhardt, and D. Secrest. Computer Physics Communications, 112:112-
    148, 1998.
44. W. H. Press, A. Saul, A. Teukolsky, W.T. Vetterling, and B.P. Flannery. Numerical Recipes.
    Cambridge University Press, Cambridge, 2007.

# Spis rysunków
1. Porównanie zmierzonego i dopasowanego funkcją K(X) profilu NI 3p 4Po - 3d 4D	47
2. Parametry poszerzenia starkowskiego multipletu NI 3p 4Po - 3d 4D w funkcji Ne	48
3. Zmierzone i obliczone parametry	multipletu	NI 3p 4Po - 3d 4D w funkcji T	48
4. Porównanie zmierzonego i dopasowanego funkcją K(X) profilu NI 3p 2So - 3d 2P	49
5. Parametry poszerzenia starkowskiego multipletu NI 3p 4Po - 3d 4D w funkcji Ne	50
6. Zmierzone i obliczone parametry	multipletu	NI 3p 4Po - 3d 4D w funkcji T	50
7. Porównanie zmierzonego i dopasowanego funkcją K(X) profilu NI (1D)3s 2D - (1D)3p 2Po	51
8. Wykres przedstawiający de jako funkcję we (multiplet NI (1D)3s 2D - (1D)3p 2Po)	52
9. Parametry we, de i A multipletu NI (1D)3s 2D - (1D)3p 2Po w funkcji Ne	52
10. Zmierzone i obliczone parametry	multipletu NI (1D)3s 2D - (1D)3p 2Po
w funkcji T	53
1. Porównanie zmierzonego i dopasowanego funkcją Voigta profilu NI (1D)3s 2D - (1D)3p 2Do	55
2. Porównanie zmierzonego i dopasowanego funkcją K(X) profilu NI (1D)3s 2D - (1D)3p 2Do	56
3. Parametry poszerzenia starkowskiego multipletu NI (1D)3s 2D - (1D)3p 2Do w funkcji Ne	57
4. Zmierzone i obliczone parametry	multipletu NI (1D)3s 2D - (1D)3p 2Do
w funkcji T	57
1. Porównanie zmierzonego i dopasowanego (funkcja K(X)) profilu NI ('D)3s 2D - ('D)3p 2Fo	59
2. Parametry starkowskie multipletu NI (1D)3s 2D - (1D)3p 2Fo w funkcji Ne	60
3. Zmierzone i obliczone parametry	multipletu NI (1D)3s 2D - (1D)3p 2Fo
w funkcji T	60
1. Porównanie zmierzonego i dopasowanego (funkcja K(X)) profilu NI (1D)3p 2Fo -- (1D)3d 2G	61
2. Parametry poszerzenia starkowskiego multipletu NI (1D)3p 2Fo -- (1D)3d 2G w funkcji Ne	62
3. Zmierzone i obliczone parametry	multipletu NI (1D)3p 2Fo -- (1D)3d 2G
w funkcji T	62
1. Porównanie zmierzonego i dopasowanego (funkcja K(X)) profilu OI 3p 5P - 3d 5Do	64
2. Parametry poszerzenia starkowskiego multipletu OI 3p 5P - 3d 5Do w funkcji Ne	65
3. Stosunek de/we w funkcji T dla multipletu OI 3p 5P - 3d 5Do	65
4. Zmierzone i obliczone parametry	multipletu OI 3p 5P - 3d 5Do w funkcji T	66
5. Porównanie zmierzonego i dopasowanego (funkcja K(X)) profilu OI 3s 1Do - 3p 1D	67
6. Parametry starkowskie singletu OI 3s 1Do - 3p 1D w funkcji Ne	68
7. Zmierzone i obliczone parametry	singletu OI 3s 1Do - 3p 1D w funkcji T	68
8. Porównanie zmierzonego i dopasowanego (funkcja K(X)) profilu OI 3s 3Do - 3p 3D	70
9. Parametry poszerzenia starkowskiego multipletu OI	3s	3Do - 3p 3D w funkcji Ne	71
10. Zmierzone i obliczone parametry	multipletu OI 3s 3Do - 3p 3D w funkcji T	71
11. Porównanie zmierzonego i dopasowanego (funkcja K(X)) profilu OI 3s 1Do - 3p 1F	72
12. Parametry poszerzenia starkowskiego singletu OI	3s	1Do - 3p 1F w funkcji Ne	73
13. Zmierzone i obliczone parametry	singletu OI 3s 1Do - 3p 1F w funkcji T	73
14. Porównanie zmierzonego i dopasowanego (funkcja K(X)) profilu CI 3s 1P1o - 3p 1S0	74
15. Parametry we i A singletu CI 3s 1P1o - 3p 1S0	w funkcji Ne	75
16. Zmierzone i obliczone parametry	singletu CI 3s 1P1o - 3p	1S0 w funkcji T	75
17. Wynik zmodyfikowanej procedury dopasowania funkcji K(X) do profilu CI 3s 1P1o - 3p 1S0	75
A.1 Interfejs użytkownika programu	106
# Spis tabel