## ROZDZIAŁ 5
## Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego
Agnieszka Kaczor, Katarzyna Chruszcz-Lipska
### 5.1. Wstęp
Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się metod analizy struktury cząsteczek i dynamiki mole­kularnej. Od czasu eksperymentalnego zaobserwowania zjawiska rezonansu jądrowego w 1946 roku metoda ta, szczególnie dzięki zastosowaniu nadprzewodzących magne­sów oraz wprowadzeniu technik impulsowych i transformacji Fouriera, poczyniła ko­losalny postęp, związany z poprawą czułości sygnału oraz z rozwojem specjalnych technik umożliwiających nowe zastosowania diagnostyczne NMR. W medycynie ma­gnetyczny rezonans jądrowy wykorzystywany jest do nieinwazyjnego obrazowania wnętrza ludzkiego ciała.
#### 5.1.1. Zjawisko rezonansu jądrowego
Jądro atomowe można traktować modelowo jako naładowaną dodatnio kulkę wirującą wokół własnej osi z prędkością kątową co = 2rrv. Z tymże ruchem jądra wiąże się wektor momentu pędu (spin) S, określony następującym wyrażeniem:
(5.1)
gdzie h jest stałą Plancka, a I oznacza kwantową liczbę spinową, która jest cechą cha- 1	3	5
rakterystycznąjądra i przyjmuje wartości 7=0, y, 1, y, 2,	, ... itd.
Jądra o niezerowym spinie (7 * 0) posiadają moment magnetyczny (/z) zdefiniowany jako:
P = YS.	(5.2)
Współczynnik magnetogiryczny y jest, podobnie jak spin, swoisty dla danego jądra atomowego. Wartości spinów jądrowych oraz współczynników magnetogirycznych wybranych jąder zamieszczono w tabeli 5.1. Jądra zawierające parzystą liczbę proto­nów i neutronów, m.in. 12C oraz 16O, są nieaktywne magnetycznie.

114
Agnieszka Kaczor, Katarzyna Chruszcz-Lipska
TAB. 5.1. Właściwości wybranych jąder atomowych.
Nuklid	Liczba spinowa 1	Abundancja nuklidu (%)	Współczynnik magnetogiryczny y (107 rr, s"1)
'H	!6	99,99	26,75
2H	1	0,01	4,11
l3C	14	1,07	6,73
l4N	14	99,63	1,93
i5N	1	0,37	-2,71
l9F	'/2	100	25,18
31p	'/2	100	10,84

Moment magnetyczny sprawia, że jądro atomowe o I * 0 można w przybliżeniu traktować jak mikroskopijny magnes. Jeżeli magnes zostanie umieszczony w ze­wnętrznym polu magnetycznym, jego orientacja w przestrzeni przestanie być przypad­kowa i ustawi się on wzdłuż linii sił pola. Możliwe jest jednak także inne ułożenie, w którym na magnes nie działają siły pola magnetycznego - antyrównoległe. Analo­gicznie momenty magnetyczne jąder umieszczone w polu magnetycznym mogą przyj­mować tylko określone położenia związane z określonymi wartościami energii. Ogra­niczenie liczby możliwych orientacji momentów magnetycznych wiąże się z faktem kwantowania składowej momentu pędu na wybrany kierunek. Otóż możliwe sąjedynie takie ustawienia spinów, dla których składowe wzdłuż kierunku wektora indukcji ma­gnetycznej (założono, że wektor indukcji pola magnetycznego przyłożony zostanie równolegle do osi z) spełniają warunek:
Sz=m,h,	(5.3)
gdzie mi = I, 7-1, ..., -7, a h	W ten sposób w polu magnetycznym zostaje znie­
siona degeneracja energii, a energie kolejnych stanów dane są wyrażeniem:
Rozszczepienie poziomów energetycznych w zewnętrznym polu magnetycznym nazy­wane jest zjawiskiem Zeemana. Liczba dozwolonych stanów energetycznych jądro­wych momentów magnetycznych w zewnętrznym polu magnetycznym wynosi 27 + 1. Stąd dla jąder o 7 = |, czyli m.in. protonów oraz jąder 13C (do których ograniczona zostanie poniższa dyskusja), obserwowane są dwa poziomy energetyczne. Tym samym w polu magnetycznym możliwe są dwie orientacje momentów magnetycznych: rów­noległa o niższej energii (zn; = ±, tzw. stan spinowy a) oraz antyrównoległa, której
energia jest wyższa (m, = -y, stan spinowy fi). Różnica energii między poziomami
wynosi:
(5.5)

5. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego
115
zależy więc od rodzaju jąder (ze względu na współczynnik magnetogiryczny y) oraz od wartości indukcji przyłożonego pola magnetycznego BQ (rys. 5.1).
RYS. 5.1. Rozszczepienie poziomów energetycznych (a) oraz zachowanie spinów jądrowych
(b) w zewnętrznym, statycznym polu magnetycznym dla jąder o I = y
Korzystając z postulatu Bohra (A£ = h v), można otrzymać częstość promieniowa­nia konieczną do wywołania przejścia między spinowymi poziomami energetycznymi:
Ą£=2^
h In'
(5.6)
Przejścia między rozszczepionymi w polu magnetycznym poziomami energetycz­nymi mogą zachodzić spontanicznie, ale dodać należy, że ich prawdopodobieństwo jest wówczas bardzo małe. Natomiast jeśli do układu dostarczone zostanie promieniowanie elektromagnetyczne o częstości rezonansowej v, wówczas indukowane zostają liczne przejścia między stanami energetycznymi. Energia zaabsorbowana przez spiny jądrowe spożytkowana jest na zmianę orientacji, co powoduje przejście na wyższy poziom energetyczny. Po pewnym czasie zmagazynowana w ten sposób energia jest emitowa­na podczas przejścia z poziomu wyższego na niższy.
Z powyższych rozważań wynika jedna z reguł wyboru spektroskopii NMR:
Aw/= 1,	(5.7)
która obowiązuje również dla jąder, dla których I * ± , co oznacza, że przejścia za­
chodzą jedynie między sąsiadującymi poziomami energetycznymi.
Obecnie w spektroskopii NMR stosuje się magnesy o indukcji magnetycznej rzędu 2-20 T. Z warunku rezonansu (5.6) można obliczyć, iż dla protonu odpowiada to dłu­gości promieniowania ok. 14-140 m, czyli promieniowaniu w zakresie radiowym.

116
Agnieszka Kaczor, Katarzyna Chruszcz-Lipska
#### 5.1.2. Precesja momentów magnetycznych jąder w zewnętrznym polu magnetycznym
Mechanika klasyczna dostarcza opisu zachowania wektora momentu magnetycznego
w przyłożonym polu zewnętrznym. Moment magnetyczny zachowuje się podobnie jak
żyroskop (pręt z przymocowanym do niego kołem) umieszczony w polu grawitacyj-
nym Ziemi. Jeżeli żyroskop umieści się prostopadle do podłoża, a koło jest stacjonarne,
wówczas upadnie on na podłoże. Jeżeli jednak koło rotuje wokół osi prętu z daną pręd-
kością kątową, wówczas żyroskop będzie wykonywał precesję wokół kierunku pola
z częstością kątową co = 2/zv i określonym kątem a między osią rotacji i kierunkiem
pola (rys. 5.2).
RYS. 5.2. Precesja ratującego żyroskopu wokół kierunku pola grawitacyjnego Ziemi.
Analogicznie momenty magnetyczne jąder, ze względu na fakt posiadania przez nie własnych momentów pędu, wykonują precesję w zewnętrznym polu magnetycznym. Z zasady nieoznaczoności wynika, iż składowe wektora momentu magnetycznego na osi x i y są nieokreślone. Jednocześnie, inaczej niż w przypadku żyroskopu, kąt między wektorem momentu magnetycznego a kierunkiem pola jest skwantowany (dla jąder o / = | wynosi 55°). Częstość precesji momentu magnetycznego w polu zewnętrznym nazywana jest częstością Larmora. Zgodnie z (5.6) wynosi ona:
co = 2;zv = yB0.
(5.8)
#### 5.1.3. Magnetyzacja
Jak powiedziano powyżej, dla jąder o / = | możliwe są dwie wartości w/, czyli dwa
położenia wektorów momentów magnetycznych w stosunku do pola zewnętrznego
(równoległe oraz antyrównoległe) o różnych wartościach energii. Stosunek obsadzeń
spinowych poziomów energetycznych jest określony statystyką Boltzmanna:
_ąf
J^-hL = exp kT =exp kr ,
N„
(5.9)

5. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego
117
gdzie Nw i N„ określają liczbę jąder na, odpowiednio, wyższym i niższym poziomie energetycznym, k to stała Boltzmanna, a T - temperatura układu, wyrażona w kelwi­nach. Z powyższego wzoru wynika, iż różnica między ilością jąder na wyższym i niż­szym poziomie energetycznym jest niezwykle mała. Przykładowo, w objętości 0,25 cm3 jednoprotonowego związku o stężeniu 0,01 ^5- (ilość wystarczająca do uzyska- dm
nia widma 'h NMR), w polu o indukcji 7 T i temperaturze 300 K nadmiar momentów magnetycznych w stanie a wynosi ok. 3,6-1013, czyli jest o pięć rzędów mniejszy niż całkowita ilość protonów w badanej próbce (około 1,5-1018 protonów)!
Ze względu na ten niewielki nadmiar jąder w niższym stanie energetycznym suma wektorowa po wszystkich momentach magnetycznych prowadzi do otrzymania wekto­ra magnetyzacji, skierowanego wzdłuż kierunku indukcji magnetycznej. Ze wzrostem indukcji pola wzrasta różnica energii między rozszczepionymi poziomami, a tym sa­mym ilość spinów o niższej energii i makroskopowa magnetyzacja próbki (rys. 5.3).
RYS. 5.3. Precesja n = 17 momentów magnetycznych o l = y w polu o wzrastającej indukcji ma­
gnetycznej Bo (Bi <B2, porównaj rys. 1) powodująca powstanie wypadkowego wektora magnetyzacji
M (a) oraz różnice energii i obsadzeń spinowych odpowiadające stanom Bi i B2 (b) (ilość spinów
znacznie zaniżona, a różnice obsadzeń stanów zawyżone w celu ilustracyjnym).
Wzrost indukcji magnetycznej powoduje również zwiększenie częstości Larmora, a tym samym szybkości precesji spinów. Efekt „rozsunięcia” magnetycznych pozio­mów energetycznych, wzrost szybkości precesji oraz poprawę intensywności sygnału rezonansowego można także uzyskać przez oziębienie próbki (5.9), co jest niekiedy wykorzystywane.

118
Agnieszka Kaczor, Katarzyna Chruszcz-Lipska
#### 5.1.4. Przesunięcie chemiczne
Gdyby wszystkie jądra absorbowały promieniowanie elektromagnetyczne o tej samej częstości, spektroskopia NMR nie umożliwiałaby uzyskiwania informacji struktural­nych. Jednakże otoczenia chemiczne jąder atomowych modyfikują lokalne pole ma­gnetyczne odczuwane przez jądra, dlatego jądra magnetyczne umieszczone w różnych otoczeniach elektronowych spełniają warunek rezonansowy przy nieco innej częstości promieniowania, a tym samym nieco innej wartości indukcji. Wpływ otoczenia che­micznego jąder można rozłożyć na kilka składowych, z których najważniejsze to efekt diamagnetyczny, efekt paramagnetyczny, składowa pochodząca od elektronów grup sąsiednich oraz przyczynek związany z obecnością rozpuszczalnika.
Przyłożenie zewnętrznego pola magnetycznego wywołuje precesję elektronów ota­czających jądra atomowe, powodując indukcję dodatkowego pola magnetycznego w kierunku przeciwnym do działającego pola zewnętrznego. Tym samym jądro jest przesłaniane (ekranowane) przez otaczającą go chmurę elektronową, co prowadzi do lokalnego zmniejszenia indukcji pola magnetycznego (rys. 5.4a).
a
b
RYS. 5.4. a) lokalny efekt diamagnetyczny związany ze sferycznym rozkładem gęstości elektronowej
wokół jądra, b) wpływ momentu magnetycznego jądra sąsiadującego na jądro Aj przedstawiono
orientację, w której jądro A'jest odsłaniane.
Powyższy przyczynek diamagnetyczny jest związany z gęstością elektronową o rozkładzie sferycznym, czyli głównie z elektronami zajmującymi orbitale s. Jest to efekt dominujący w przypadku protonów, jego znaczenie jest natomiast mniejsze dla cięższych jąder.
Efekt paramagnetyczny ma związek z zaburzeniem sferycznej rotacji elektronów, związanym m.in. z nakładaniem się chmur elektronowych (a tym samym tworzeniem wiązań chemicznych). W obecności przyłożonego pola magnetycznego następuje mie­szanie się funkcji falowych stanu podstawowego (LUMO) z funkcjami stanów wzbu­

5. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego
119
dzonych (szczególnie HOMO). Składowa paramagnetyczna jest odwrotnie proporcjo­nalna do różnicy energii między HOMO a LUMO. Jest ona zerowa dla wolnych ato­mów zamkniętopowłokowych, niewielka dla protonów, natomiast stanowi dominujący wkład lokalny dla pozostałych jąder.
W cieczy orientacja cząsteczki względem przyłożonego pola jest przypadkowa ze względu na bezładne ruchy molekuł. Przyczynki magnetyczne od grup sąsiadujących nie ulegają jednak uśrednieniu z uwagi na anizotropię tensora polaryzowalności, która powoduje, iż momenty magnetyczne indukowane przy różnych orientacjach grup względem siebie są różne. W rezultacie powstaje wypadkowy moment magnetyczny pochodzący od otoczenia elektronowego sąsiadujących grup, który powodować może zarówno przesłanianie, jak i odsłanianie jądra (rys. 5.4b). Znaczący przyczynek od grup sąsiadujących obserwowany jest dla związków aromatycznych, w których anizo­tropia podatności magnetycznej powoduje indukowanie znacznego momentu magne­tycznego, gdy płaszczyzna molekuły jest zorientowana prostopadle do indukcji pola zewnętrznego. Duży efekt magnetyczny wiąże się z delokalizacją elektronów na obsza­rze pierścienia i powoduje odsłanianie jąder leżących w płaszczyźnie cząsteczki oraz przesłanianie jąder leżących pod lub nad płaszczyzną.
Wpływ rozpuszczalnika, podobnie jak wpływ grup sąsiadujących, również może dwojako oddziaływać na jądro, powodując jego odsłanianie lub przesłanianie. Silne efekty związane z rozpuszczalnikiem występują, gdy oddziałuje on z badanymi mole­kułami za pomocą wiązań kierunkowych (tworząc np. wiązania wodorowe czy związki kompleksowe). Znaczący jest również wpływ rozpuszczalników aromatycznych. W celu wyeliminowania efektów pochodzących od rozpuszczalnika w praktyce NMR często porównuje się widma próbki badanej wykonane w kilku różnych rozpuszczalni­kach.
Zmiany pola magnetycznego „odczuwane” przez jądro w wyniku różnego rozkładu gęstości elektronowej w molekule są proporcjonalne do zastosowanej indukcji ze­wnętrznego, statycznego pola:
8B0 = -crB0,	(5.10)
współczynnikiem proporcjonalności jest stała ekranowania er. Stała ta jest niezwykle mała, dlatego pomiar indukcji odczuwanej przez jądra magnetycznie odbywa się względem wzorca, którym w spektroskopii rH i 13C NMR jest najczęściej tetrametylo- silan (TMS). Aby warunek rezonansu został spełniony dla próbki i TMS przy danej częstości v, indukcje magnetyczne dla próbki i TMS muszą być sobie równe, czyli:
Blok = B0 + 8B0 = B0(l — ct) = B™ = <*(1 - <rwz) ,	(5.11)
gdzie wyrazy bez indeksu górnego odnoszą się do próbki, a wyrazy z indeksem wz - do TMS. Po przekształceniach matematycznych otrzymuje się równanie definiujące przesunięcie chemiczne 8:
3 [ppm] =	• 106 =	• 106 «	- a) • 106 .	(5.12)
Bo	v
Przesunięcie chemiczne, mierzone w spektroskopii NMR, jest różnicą stałych ekranowania jąder wzorca i próbki, wyrażoną (ze względu na jego niewielką wartość) w ppm, czyli częściach na milion. Zakres uzyskiwanych przesunięć chemicznych żale-

120
Agnieszka Kaczor, Katarzyna Chruszcz-Lipska
ży od rodzaju jąder. W spektroskopii 'h NMR wynosi on ok. 15 ppm, dla spektrosko­pii 13C - niemal 300 ppm. Ze względu na fakt, iż przesunięcie chemiczne wyrażone w ppm (5.12) jest odniesione do bezwzględnej wartości indukcji pola Bowz lub częstości vowz, jest ono niezależne od wartości indukcji magnetycznej. Umożliwia to porówny­wanie widm, które otrzymane zostały w wyniku zastosowania różnych układów pomia­rowych.
Warunek rezonansowy (5.6), w którym uwzględniono ekranowanie jąder, jest wy­rażony następująco:
v = >Ł = 2S2^£).	(5.13)
2?r 2rr
Najprostszy eksperyment rezonansowy polega na pomiarze przesunięcia chemicz­nego jąder magnetycznie czynnych jednego rodzaju w ten sposób, iż przemiata się widmo, stosując kolejne, niewielkie zmiany indukcji magnetycznej Bo przy zachowa­niu stałej częstości promieniowania v, bądź przemiata się widmo, zmieniając częstość v przy stałej wartości indukcji magnetycznej 50. Gdy dla któregoś z jąder następuje „dostrojenie” do warunków rezonansu, na widmie, które jest zależnością intensywności sygnału od przesunięcia chemicznego w ppm, pojawia się pasmo absorpcyjne, czyli sygnał NMR.
#### 5.1.5. Sprzężenie spinowo-spinowe
Orientacje momentów magnetycznych jąder w polu zewnętrznym są skwantowane. Tak zorientowane momenty magnetyczne mogą ze sobą oddziaływać, a oddziaływanie to prowadzi do rozszczepienia sygnałów NMR. W cieczy oddziaływanie momentów magnetycznych jąder w polu zewnętrznym zachodzi przez mechanizm polaryzacyjny z udziałem elektronów walencyjnych. Dla elektronów zajmujących orbitale s głównym mechanizmem oddziaływania ich spinów ze spinami jąder jest mechanizm Fermiego. Powoduje on, iż elektron, przebywający w pobliżu jądra będzie preferował określoną orientację spinu, w przypadku protonów (których / jest dodatnie) antyrównoległą do spinu jądra (rys. 5a), dla jądra X w stanie spinowym a będzie to stan p.
zasada Paulego
* kontakt Fermiego
RYS. 5.5. Mechanizm polaryzacyjny sprzężenia spinowo-spinowego dwóch protonów tworzących
wiązanie chemiczne (a) oraz rozszczepienie poziomów energetycznych jądra A" w efekcie oddziały-
wania z polem zewnętrznym (7) i jądrem K (2) (b).

5. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego
121
Orientacja P elektronu wymusza (zgodnie z zasadą Paulego) antyrównoległość elektronu sąsiadującego z nim w wiązaniu chemicznym (stan a). Proton Y, będący z nim w kontakcie, może ustawić się antyrównolegle (stan fi) bądź równolegle (stan a). Tym samym możliwe są dwie orientacje spinów jąder względem siebie: antyrównole- gła (o energii niższej) oraz równoległa (o energii wyższej).
Rozszczepienie poziomów energetycznych będące wynikiem sprzężenia skalarnego (rys. 5.5b) powoduje, iż zamiast pojedynczego sygnału w widmie jąder X(przy wystar­czającej zdolności rozdzielczej spektrometru) będą obserwowane dwie składowe sy­gnału (dublet). Ze względu na wzajemność sprzężenia analogiczne rozszczepienie nastąpi dla jąder Y. Miarą wielkości sprzężenia między jądrami jest odległość między składowymi wyrażona w hercach (stała sprzężenia J). W przypadku jąder X i Y zosta­nie ona zapisana jako ]Jx.y = XJy.x, gdzie indeks górny oznacza liczbę wiązań dzielą­cych atomy X i Y. Należy zauważyć, iż stała sprzężenia jest niezależna od indukcji przyłożonego pola magnetycznego. Zależy ona natomiast od wzajemnej odległości sprzęgających się jąder oraz od ich współczynników magnetogirycznych. Oddziaływa­nie Fermiego zależy od wzajemnego kontaktu elektronu z jądrem, zatem wiązania kowalencyjne przenoszą sprzężenie silniej niż wiązania spolaryzowane, jak również wiązania typu a lepiej niż wiązania typu n. Wartości stałych sprzężenia silnie maleją w miarę wzrostu odległości między oddziałującymi jądrami, dlatego na ogół nie ob­serwuje się sprzężenia dla jąder oddalonych o więcej niż trzy wiązania, z wyjątkiem układów, w których wiązania występują w płaszczyźnie w konformacji W („zygzako­watej”). Dla przykładu, stała sprzężenia protonów Vh,h w benzenie w pozycji para wynosi 1-3 Hz.
Ilość składowych (linii), na które rozszczepia się sygnał jądra w związku z jego sprzężeniem, wynosi 2n/+l, gdzie n jest to liczba jąder równocennych (o kwantowej spinowej liczbie 7) oddziałujących z jądrem badanym. Na przykład, sygnał jądra l3C w metanie w związku z jego oddziaływaniem z czterema protonami jest rozszczepiony na 5 linii o względnym stosunku intensywności 1:4:6:4:1. Intensywność linii dana jest przez rozwinięcie n-tej potęgi dwumianu, czyli rozkład binominalny. W szczególnym przypadku jąder rozszczepiających o kwantowej spinowej liczbie I = ■— stosunek in­tensywności linii dany jest trójkątem Pascala (tab. 5.2).
TAB. 5.2. Intensywność i ilość składowych sygnału jądra rozszczepianego przez n jąder o I = y .
N	Ilość składowych sygnału	Względna intensywność składowych sygnału
0	1 (singlet)	1
1	2 (dublet)	1	1
2	3 (tryplet)	1	2 : 1
3	4 (kwartet)	1	3:3:1
4	5 (pentet)	1	4:6:4: 1
5	6 (sekstet)	1	5: 10:10:5:1
6	7 (septet)	1	6: 15:20: 15:6: 1
7	8 (oktet)	1	7:21 :35:35:21:7: 1

122
Agnieszka Kaczor, Katarzyna Chruszcz-Lipska
W przypadku oddziaływania danego jądra (jąder) równocennych z jądrami nierów- nocennymi magnetycznie ilość linii musi zostać wyznaczona osobno dla wszystkich grup jąder równocennych, np. sygnał węgla 13C grupy CH2 etanolu jest rozszczepiony przez dwa protony grupy CH2 oraz trzy protony grupy CH3 ze stałymi sprzężenia Jc.h > 2^c,h- W przypadku zastosowania spektrometru o wystarczającej zdolności roz­dzielczej obserwowanych będzie dwanaście sygnałów o stosunku intensywności 1:3:3:1:2:6:6:2:1:3:3:1. Proton grupy OH na ogół nie powoduje sprzężenia, podobnie jak protony grupy amidowej czy aminowej. Wynika to z faktu istnienia wymiany che­micznej labilnych protonów z otoczeniem (np. rozpuszczalnikiem). Obserwowane przesunięcie chemiczne jest średnią ważoną przesunięć chemicznych protonu związa­nego z etanolem (£) oraz protonu, który jest związany z rozpuszczalnikiem (7?). Jeżeli częstość wymiany chemicznej jest większa niż różnica przesunięć chemicznych wyra­żonych w hercach, wówczas obserwuje się jeden sygnał rezonansowy przy częstości uśrednionej v = xeVe + *rVr (x oznacza ułamek molowy). Jeśli wymiana jest na tyle szybka, że jej częstość jest większa niż stała sprzężenia J, wówczas następuje uśred­nienie sprzężenia i zanik multipletowości sygnału.
W związku z występowaniem sprzężeń skalarnych reguły wyboru spektroskopii NMR (1. E = h v oraz 2.	= 1) można rozszerzyć o dodatkową regułę, która mówi,
że podczas przejścia rezonansowego zachowana jest względna orientacja spinów jąder rozszczepiających (AJ,r = 1, rys. 5.5b).
Sprzężenie spinowo-spinowe nie jest obserwowane, jeżeli abundancja jąder sprzę­gających się jest niska. Prawdopodobieństwo wystąpienia jądra o niskiej abundancji obok jądra badanego jest niewielkie, stąd sprzężenia między takimi jądrami nie są ob­serwowane, np. w widmach ’H NMR nie obserwuje się sprzężeń skalarnych protonów z jądrami I3C o abundancji 1,07%. Odwrotnie jest w przypadku jąder 13C, prawdopo­dobieństwo znalezienia się jądra 'H w pobliżu jądra 13C wynosi 99,99%, stąd rozsz­czepienia sygnałów są obserwowane. Ze względu na znaczne rozpowszechnienie ato­mów wodoru w przyrodzie sygnały jąder 13C w widmach 13C NMR występowałyby w postaci skomplikowanych multipletów (patrz przykład powyżej). Jednakże na wid­mach węglowych otrzymywanych w sposób rutynowy nie obserwuje się naturalnej struktury multipletowej sygnałów, gdyż przed akwizycją widm 13C NMR stosuje się specjalny zabieg, nazywany szerokopasmowym odprzęganiem spinów. Idea tej techni­ki polega na dostarczeniu do próbki, obok promieniowania odpowiadającego przej­ściom jąder 13C, dodatkowego promieniowania elektromagnetycznego o częstości re­zonansowej protonów. Wówczas wymuszane są liczne przejścia między poziomami energetycznymi protonów, co powoduje, iż jądra l3C znajdują się pod wpływem ich uśrednionej orientacji, i w konsekwencji prowadzi do zaniku rozszczepień sygnałów.
Należy również dodać, że w powyższych rozważaniach założono, iż stała sprzęże­nia jest znacząco mniejsza niż różnica przesunięć chemicznych, wyrażona w hercach (J « A). Otrzymane w takich warunkach widma nazywa się widmami pierwszego rzę­du. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, widma (nazywane wówczas widmami silnego sprzężenia) stają się znacznie bardziej skomplikowane z uwagi na obecność trudnych do analizy multipletów. Ze względu na fakt, iż stała sprzężenia w przeciwieństwie do przesunięcia chemicznego wyrażonego w Hz jest niezależna od indukcji pola, stoso­wanie silnych pól pozwala na rozseparowanie sygnałów multipletów, czyli przejście od widm silnego sprzężenia do widm pierwszego rzędu.

5. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego
123
#### 5.1.6. Zjawiska relaksacji
Zjawisko rezonansu magnetycznego polega na przejściach absorpcyjnych i emisyjnych między rozszczepionymi w polu zewnętrznym poziomami energetycznymi pod wpły­wem dostarczonego promieniowania o częstości rezonansowej. Ze względu na nie­wielką różnicę obsadzeń stanów spinowych o wyższej i niższej energii układ spinów po zaabsorbowaniu pewnej ilości energii ulega nasyceniu. Wytrącony z równowagi termicznej układ spinów powraca do równowagi, a zespół zjawisk z tym związanych nazywa się relaksacją. W czasie relaksacji układ spinów nie pobiera ani nie emituje promieniowania, następuje jedynie redystrybucja energii. Proces utraty energii ter­micznej do otoczenia nazywa się relaksacją spinowo-sieciową bądź podłużną, nato­miast proces entropowy, prowadzący do wymiany orientacji między spinami bez utraty energii, określany jest terminem relaksacji spinowo-spinowej (poprzecznej).
Relaksacja podłużna jest procesem związanym ze zmianami entalpii układu, wy­miana energii z otoczeniem (siecią) zachodzi przez oddziaływanie układu spinów z fluktuującym polem magnetycznym powstałym na skutek bezładnych ruchów (oscy­lacji, rotacji i translacji) cząsteczek posiadających moment elektryczny i magnetyczny. Interakcje układu spinów z polem prowadzące do zmiany stanu spinowego są najefek­tywniejsze, jeśli pole to drga z częstością zbliżoną do częstości rezonansowej jąder, a przejścia są wymuszane tym silniej, im większe jest natężenie pola.
Makroskopowo utrata energii przez układ spinów wiąże się z odbudowywaniem wektora magnetyzacji w kierunku z (rys. 5.6).
Bo
A
Z
Bo
A
z
Bo
A
Bo
A z
Bo
A
z
RYS. 5.6. Odbudowywanie się wektora magnetyzacji podłużnej w czasie t.
Proces ten przebiega eksponencjalnie zgodnie z równaniem:
Mz(f) - Mo 1 - exp
r,
/
(5.14)
w którym stałą czasową jest czas relaksacji podłużnej (T)). Dla protonów wynosi on od ok. 0,5 do kilku sekund, dla jąder o Z>| jest rzędu mikrosekund.
Skrócenie czasu relaksacji T] można uzyskać m.in. przez nasycenie próbki tlenem (dirodnik), gdyż obecność cząstek paramagnetycznych, obdarzonych dużym ładun­kiem, powoduje silne zwiększenie natężenia fluktuacji sieci.

124
Agnieszka Kaczor, Katarzyna Chruszcz-Lipska
Relaksacja poprzeczna jest procesem czysto entropowym, w którym układ spinów nie traci energii, a jedynie następuje jej wymiana między jądrami. Proces ten prowadzi do skrócenia czasu życia jądra w stanie wzbudzonym, jednak bez zmiany całkowitej liczby jąder w tym stanie. Redystrybucja energii między spinami wiąże się z zanikiem składowych poprzecznych magnetyzacji (zostanie to omówione szerzej w p. 5.1.7) i jest, podobnie jak relaksacja podłużna, procesem eksponencjalnym o stałej czasowej r2. Dla niewielkich molekuł w roztworach czasy relaksacji poprzecznej 72 i podłużnej 7’1 są porównywalne (zawsze jednak T2 < natomiast dla makromolekuł czasy relak­sacji mogą różnić się nawet o kilka rzędów wielkości.
Zgodnie z zasadą nieoznaczoności szerokość sygnału NMR jest odwrotnie propor­cjonalna do czasu życia cząstki na danym poziomie (r):
Av>-!-.	(5.15)
Ze względu na proporcjonalność rdo iloczynu czasów relaksacji oraz fakt, iż war­tość T\ jest na ogół znacząco większa od 72, szerokość sygnału rezonansowego zależy głównie od czasu relaksacji 7’2:
Av	■
4aT2
(5.16)
#### 5.1.7. Impulsowy eksperyment rezonansowy
Impulsowy eksperyment rezonansowy można przeprowadzić, stosując niewielkie, ciągłe zmiany indukcji magnetycznej bądź częstości (przemiatanie polem lub często­ścią), co w konsekwencji prowadzi do osiągnięcia warunku rezonansowego (5.13) przez kolejne jądra. Metoda ta, nazywana metodą fali ciągłej, jest jednak niezwykle czasochłonna i w konsekwencji wyklucza możliwość badania próbek, w których stęże­nie badanych jąder jest niewielkie.
Ogromny postęp techniki NMR wiąże się z zastosowaniem technik impulsowych i transformacji Fouriera. W eksperymencie impulsowym zamiast „dopasowywania” warunku rezonansu dla kolejnych jąder używa się impulsu promieniowania o tak do­branym czasie trwania, iż obejmuje on cały zakres mierzonych częstości dla danego typu jąder. Technika ta umożliwia w ten sposób wzbudzanie przejść wszystkich bada­nych jąder w tym samym czasie. Po wyłączeniu impulsu mierzony jest sygnał w do­menie czasu (tzw. FID, ang. free induction decay, czyli swobodny zanik indukcji), który następnie zostaje przekształcony z użyciem transformacji Fouriera do postaci klasycznego widma w domenie częstości.
Jeżeli do układu spinów, jakim jest próbka, przyłożona zostanie indukcja pola ma­gnetycznego Bo w kierunku z, wówczas momenty magnetyczne wykonują precesję wokół kierunku pola, a wypadkowy wektor magnetyzacji skierowany jest wzdłuż kie­runku pola (rys. 5.3). Jeżeli do próbki dostarczone zostanie dodatkowe, zmienne pole magnetyczne B\ (impuls RF) w kierunku prostopadłym do kierunku pola statycznego (np. x), o częstości zbliżonej do częstości rezonansowej jąder badanych, wówczas ma­gnetyzacja zacznie rotować wokół kierunku pola efektywnego, będącego wektorową sumą pół magnetycznych Bo i Bp Zachowanie magnetyzacji wygodnie jest rozpatrywać w rotującym układzie współrzędnych, w którym obserwator rotuje wokół osi z z czę-

5. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego
125
stością kołową oą przyłożonego pola Bo (rys. 5.7a). Dla takiego obserwatora pole B\ będzie nieruchome, jego zaś działanie sprowadza się do odchylenia wektora magnety­zacji w kierunku osi -y o pewien kąt #(rys. 5.7b), zależny od mocy i czasu trwania impulsu (/„):
RYS. 5.7. Przejście z laboratoryjnego układu współrzędnych do układu rotującego z prędkością
kołową ab (wejście obserwatora na rotującą platformę) (a), zachowanie magnetyzacji po przyłożeniu
pola B\ w ratującym układzie współrzędnych (b).
Zastosowanie impulsów o krótkim czasie trwania (5-20 ps) powoduje jednoczesne wzbudzenie wielu częstości rezonansowych, natomiast impulsy o długim czasie trwa­nia (1-100 ms) wywołują wzbudzenia selektywne (rys. 5.8). Przez dobranie odpowied­nich parametrów impulsu (jego czasu trwania i mocy) można spowodować obrót wek­tora magnetyzacji o dowolny kąt #(rys. 5.9). Do rejestracji zwykłych widm 'H NMR stosowany jest na ogół kąt 30°.
badany zakres częstości
a
RYS. 5.8. Profil ekscytacji pulsów o krótkim (a) i długim (b) czasie trwania.

126
Agnieszka Kaczor, Katarzyna Chruszcz-Lipska
# Hi
Hi

RYS. 5.9. Wektor magnetyzacji w równowadze termicznej (a) po zastosowaniu impulsów 90° , (—),
(b) 180°, (4), (c) oraz odpowiadający tym sytuacjom stosunek obsadzeń poziomów energetycznych
w próbce (ilość spinów znacznie zaniżona, a różnice obsadzeń stanów zawyżone w celu ilustracyj-
nym).
Wychylenie wektora magnetyzacji o dany kąt 0 przez przyłożenie pola B\ sprawia, iż pojawiają się składowe magnetyzacji w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku pola statycznego Bq i My), co spowodowane jest korelacją faz spinów jądrowych (rys. 5.10a).
Impuls RF powoduje zaburzenie równowagi termicznej układu spinów, stąd po jego wyłączeniu układ dąży do stanu pierwotnego (relaksuje). Zachowanie składowych magnetyzacji po zakończeniu działania impulsu Bi z uwzględnieniem relaksacji opi­sują równania różniczkowe pierwszego rzędu, nazywane równaniami Blocha, w posta­ci:
dĄL. dt		(5.18)
dMv	Mv
dt '	y2	(5.19)

dMz _ M2-Mo
dt ~	7]
(5.20)

5. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego
127
RYS. 5.10. Korelacja faz spinów jądrowych o I = y spowodowana przyłożeniem impulsu B} (a) i jej
zanik następujący po wyłączeniu impulsu (b—d).
Skutkiem relaksacji spinowo-sieciowej (podłużnej) jest zanikanie wektora magne­tyzacji w kierunku osi z (Af2), natomiast zmiany składowych magnetyzacji w kierunku osi Mx i My są efektem wymiany energii między spinami (relaksacji spinowo-spinowej; poprzecznej). W wyniku relaksacji podłużnej następuje odbudowywanie się składowej wektora magnetyzacji w kierunku osi z (rys. 5.6), natomiast relaksacja poprzeczna powoduje utratę korelacji faz spinów i zanik poprzecznych składowych magnetyzacji (rys. 5.10b-d). Zgodnie z równaniami Blocha magnetyzacja w kierunku z „odbudowu­je” się eksponencjalnie, natomiast matematycznym obrazem zaniku poprzecznych składowych magnetyzacji są sinusoida (dla Mx) oraz kosinusoida (dla My) o malejących amplitudach (rys. 5.11). Tym samym całkowity wektor magnetyzacji po wyłączeniu pola porusza się po trajektorii pobocznicy stożka.
RYS. 5.11. Trajektorie zaniku składowych wektora magnetyzacji po wyłączeniu impulsu RF.
Ustawienie układu pomiarowego jest na ogół takie, iż indukcja pola zewnętrznego Bi przyłożona jest wzdłuż osi z, a zmienne pole Bi w kierunku osi x lub -x. Wówczas cewka odbiornika umieszczona na osi y rejestruje zanik poprzecznej składowej ma­gnetyzacji (AQ, czyli FID (swobodny zanik indukcji). Jądra, których otoczenia che­miczne są różne, mają nieco inne częstości precesji. Zatem FID jest w tym przypadku sumą kosinusoid pochodzących od jąder o różnych przesunięciach chemicznych (rys. 5.12a). Następnie FID jest poddawany transformacji Fouriera, która umożliwia prze­kształcenie sygnału w domenie częstości na sygnał w domenie czasu (widmo NMR) (rys. 5.12b).

128
Agnieszka Kaczor, Katarzyna Chruszcz-Lipska
RYS. 5.12. Rozfazowanie poprzeczne dwóch momentów magnetycznych o innych częstościach
Larmora i odpowiadający im FID (a), który po transformacji Fouriera daje widmo w domenie
częstości (b).
5
Ze względu na fakt, iż stosunek sygnału do szumu () zależy od pierwiastka kwa-
1
dratowego z liczby uśrednionych widm (z?2), w eksperymencie impulsowym stosuje się na ogół akumulację wielu widm. Na cykl pracy spektrometru składa się impuls magnetyczny, rejestracja sygnału FID oraz przerwa, w czasie której układ spinów wra­ca do równowagi termicznej (na ogół przyjmuje się, iż czas ten wynosi ~57j). Cykl ten zajmuje na ogół kilka sekund, co umożliwia zakumulowanie nawet kilku tysięcy widm w czasie kilku lub kilkunastu godzin. Tym samym metoda impulsowa umożliwia otrzymywanie widm próbek, w których stężenia jąder badanych są bardzo niewielkie. W konsekwencji zakres pomiarowy NMR został poszerzony o izotopy o niskiej abun- dancji (np. I3C), próbki trudno rozpuszczalne czy próbki biologiczne.
#### 5.1.8. Pomiar czasów relaksacji i T2
Stosując sekwencję impulsów o odpowiednio dobranym czasie trwania, można doko­nać pomiarów czasów relaksacji T\ i T2. Do pomiaru czasu relaksacji podłużnej najczę­ściej używa się metody zaniku inwersji. W metodzie tej na układ spinów działa się dwupulsową sekwencją: 180°x - r- 90°x - FID, powtarzaną wielokrotnie ze zmianą czasu opóźnienia r. Zachowanie wektora magnetyzacji dla dwóch czasów opóźnień r przedstawiono na rysunku 5.13.

5. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego
129
Pod wpływem impulsu 180°x wektor magnetyzacji przyjmuje kierunek -z. Ze względu na proces relaksacji podłużnej w czasie t magnetyzacja odbudowuje się w kierunku osi z. Im dłuższy jest zastosowany czas opóźnienia t, tym wartość magne­tyzacji jest bardziej zbliżona do wartości w stanie równowagi. Impuls 90°x powoduje „położenie” magnetyzacji na oś y, co umożliwia pomiar FID.
RYS. 5.13. Zachowanie się wektora magnetyzacji pod wpływem sekwencji 180°,- T— 90°x dla
dwóch różnych czasów opóźnienia Tj < r2.
Powrót składowej magnetyzacji Mz do stanu równowagi opisany jest równaniem
Blocha (5.20), które po podstawieniu Mz = -Mo dla T = 0 i scałkowaniu przybiera po­stać:
(5.21)
k	7
Zależność Mz od T jest eksponencjalna, przez obustronne zlogarytmowanie uzyskuje się równanie:
ln
Mo-M7
2M0
T_
7] ’
(5.22)
Wykreślenie zależności ln
MO~MZ
2M0
od czasu T prowadzi do otrzymania prostej
o nachyleniu
Do pomiaru czasu relaksacji T2 stosuje się na ogół metodę echa spinowego, opartą na sekwencji 90°x - Ti - 180°x - T2 - FID. Sekwencja działań na układ przedstawiona jest na rysunku 5.14. Impuls początkowy 90°x obraca wektor magnetyzacji na oś -y. W czasie Ti następuje rozfazowanie spinów ze względu na ich różne częstości precesji. Po czasie Ti przyłożony zostaje impuls 180°x, który odwraca spiny o 180° (osią obrotu jest oś y). Wówczas momenty magnetyczne, które precesowały szybciej, znajdują się

130
Agnieszka Kaczor, Katarzyna Chruszcz-Lipska
w tyle za wolniejszymi. Po czasie r2 = t] spiny szybsze dogonią wolniejsze, składając się z powrotem w pojedynczy wektor na osi y. Odbudowanie wektora magnetyzacji po czasie r2 nazywa się echem spinowym. Aby wyeliminować niejednorodność pola ma­gnetycznego, stosuje się na ogół pomiar kolejno następujących sygnałów echa spino­wego (modyfikacja Carra-Purcella). W metodzie tej po zastosowaniu sekwencji 90°jr - tj - 180°r - r2 stosuje się wielokrotne powtórzenie sekwencji 180°, - r2.
Wartość czasu T2 wyznacza się na podstawie równania:
RYS. 5.14. Zachowanie się momentów magnetycznych pod wpływem sekwencji 90°x- r, - 180°x-
r2 («1 > ^>2 > ^rotacji układu > <&])■
#### 5.1.9. Spektroskopia 13C NMR
Dynamiczny rozwój spektroskopii l3C NMR został zainicjowany wprowadzeniem metod impulsowych i algorytmu szybkiej transformacji Fouriera. Wcześniej pomiar rezonansu jąder r3C był niezwykle utrudniony, co wiąże się z niską abundancją te^o izotopu (zaledwie 1,07%) oraz z faktem, iż współczynnik magnetogiryczny jąder 3C jest niemal czterokrotnie mniejszy od wartości tego współczynnika dla jąder H (po­równaj z tab. 5.1). Współczynnik magnetogiryczny (obok wielkości indukcji pola oraz temperatury) decyduje o stosunku obsadzeń poziomów (5.9), a tym samym o inten­sywności sygnału NMR.
Jak wspomniano powyżej (porównaj p. 5.1.5), niska abundancja jąder ,3C sprawia, iż nie obserwuje się ich sprzężeń z innymi jądrami l3C. Obserwowane jest natomiast sprzężenie z jądrami ’H, które prowadzi do powstawania nieczytelnych multipletów. Zanik rozszczepienia uzyskuje się dzięki stosowaniu szerokopasmowego odsprzęgania

5. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego
131
spinów protonów, czyli naświetlania próbki promieniowaniem rezonansowym dla jąder *H NMR w czasie pomiaru widma 13C NMR. Odsprzęganie spinów jąder ]H prowadzi do zwiększenia intensywności sygnału. Oczywistą przyczyną wzrostu intensywności jest sumowanie składowych multipletów w pojedynczy sygnał, jednakże wzmocnienie to jest przede wszystkim wywołane tzw. efektem Overhausera (ang. nuclear Overhau- ser effect, NOE). Gdy próbka poddana jest działaniu stałego pola Bo, następuje rozsz­czepienie poziomów energetycznych wszystkich jąder aktywnych magnetycznie ze stosunkami obsadzeń poziomów danymi wzorem Boltzmanna (5.9) (rys. 5.15a). Na­świetlenie protonów promieniowaniem rezonansowym powoduje zwiększenie liczby spinów w stanie Pu kosztem stanu aH. Tym samym populacja stanów <2hćzc i &hPc zmniejsza się o dany czynnik (n), a populacja stanów P^aę i P^Pc proporcjonalnie wzrasta (rys. 5.15b). Jeśli dominującą ścieżką powrotu do stanu równowagi jest przej­ście PhPc -> «h«c (co zachodzi w przypadku niewielkich molekuł w rozpuszczalniku o niskiej gęstości), wówczas relaksacja spinowo-sieciowa powoduje „przeludnienie” stanu aHac kosztem stanów o wyższej energii (rys. 5.15c) i w konsekwencji wzrost intensywności sygnału 13C.
RYS. 5.15. Mechanizm efektu NOE. Rozszczepienie poziomów energetycznych jąder 'H i BC w polu zewnętrznym (a), wzrost populacji stanów Puctę i PhPc kosztem i OhA:, będący efektem na­świetlania spinów protonów promieniowaniem rezonansowym (b), wzrost populacji stanu a^at na skutek relaksacji spin-sieć jąder ‘H odbywającej się głównie na drodze BhA:	(c).
Dipolowy mechanizm efektu Overhausera wymaga, aby protony i jądra 13C znaj­dowały się w bliskiej odległości, efekt ten jest bowiem proporcjonalny do r-6 (f6 - odległość międzyjądrowa). Maksymalne wzmocnienie, które może zostać osiągnięte na skutek zajścia NOE, opisane jest wzorem:
M7£max=0,5^,	(5.24)
/ obs
w którym /odsp i yObs oznaczają odpowiednio współczynniki magnetogiryczne jąder odsprzęganych oraz badanych. W przypadku pomiaru widma 13C NMR z odsprzęga- niem protonów NOEmax wynosi 2.

132
Agnieszka Kaczor, Katarzyna Chruszcz-Lipska
Konsekwencją efektu Overhausera dla jąder 13C w różnych otoczeniach chemicz­nych jest niemożność porównywania integracji sygnałów 13C. Sygnał jąder 13C połą­czonych wiązaniem chemicznym z protonami jest na ogół bardziej intensywny niż sygnał dla jąder 13C w innych otoczeniach chemicznych. Jednakże pod nieobecność efektu NOE (np. przez zastosowanie odsprzęgania spinów tylko w czasie zbierania FID jąder 13C) integracje sygnałów l3C również nie zawsze są proporcjonalne do liczby atomów węgla ze względu na duże różnice czasów relaksacji T\ dla jąder l3C w róż­nych otoczeniach chemicznych.
Czasy relaksacji T\ jąder l3C są na ogół znacznie większe od protonowych czasów relaksacji T\, co sprawia, iż sygnały jąder l3C są zwykle znacznie węższe niż sygnały protonowe. Kolejną różnicą między spektroskopią ’H NMR i 13C NMR jest również zakres pomiarowy. W spektroskopii 'h NMR obejmuje on zaledwie ok. 15 ppm, gdy w spektroskopii 13C sięga 300 ppm. Wynika to z faktu dużego wpływu grup sąsiadują­cych na przesunięcie chemiczne jąder 13C. Należy również dodać, iż podobnie jak dla innych cięższych jąder wkład paramagnetyczny do stałej ekranowania jest znacznie większy od przyczynku diamagnetycznego.
### 5.2. Aparatura NMR
Spektrometry impulsowe, a takie obecnie występują najczęściej, złożone są z kilku podstawowych elementów, którymi są; magnes, nadajnik impulsów promieniowania radiowego, odbiornik sygnału NMR, przetwornik analogowo-cyfrowy, programator impulsów oraz komputer.
Obecnie najczęściej używanymi magnesami są elektromagnesy nadprzewodzące. Składają się one z nawiniętej cewki, przez którą płynie prąd, wytwarzając pole ma­gnetyczne (50). Cewka wykonana jest ze specjalnego materiału, którego opór w niskich temperaturach (na ogół poniżej 6 K) jest bliski zeru. Cewka zanurzona jest w naczyniu z ciekłym helem, które z kolej osłonięte jest komorą próżniową umieszczoną w naczy­niu zawierającym ciekły azot. W magnesie, równolegle do kierunku indukcji pola, znajduje się przestrzeń, w której panuje temperatura pokojowa (szczelina magnesu, ang. magnet borę). W szczelinie magnesu znajduje się sonda, w której umieszczana jest próbka do pomiaru. Sonda jest cylindryczną rurką metalową, zawierającą we wnę­trzu nawinięty przewód, który jest używany zarówno do generowania pola magnetycz­nego impulsu i wykrywania sygnału.
Ze względu na niewielkie szerokości linii NMR (nawet 1 Hz i mniej) pole magne­tyczne odbierane przez próbkę musi być silnie homogeniczne. Do wyrównywania pola magnetycznego, wytwarzanego przez magnes, używane są cewki szimujące, umiesz­czone w szczelinie magnesu. Każda z cewek produkuje niewielkie pole magnetyczne o określonym przekroju przestrzennym. Prąd, który płynie przez cewki, jest regulowa­ny w ten sposób, aby uzyskać założoną homogeniczność pola.
Oprócz homogeniczności stosowane pole magnetyczne powinno również wykazy­wać się stabilnością w czasie. Do utrzymania stabilnej indukcji pola stosuje się tzw. lock pola. Lock można nazwać „wewnętrznym spektrometrem” w spektrometrze. Sy­gnał lockajest ustawiany na jądra deuteru, który jest zawarty w typowych rozpuszczal­nikach stosowanych do badań 'H i l3C NMR. Urządzenie to monitoruje częstość rezo­

5. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego
133
nansową jąder deuteru, nakładając niewielkie poprawki na pole zewnętrzne Bo w ten sposób, aby częstość rezonansowa jąder deuteru była stała.
Nadajnikiem impulsów promieniowania radiowego jest na ogół tzw. syntezator czę­stości (ang. frequency synthesizer), który dostarcza sinusoidalnego sygnału o określo­nej częstości. Obecnie używane się głównie syntezatory cyfrowe, które umożliwiają precyzyjną kontrolę sygnału wyjściowego. Syntezator dostarcza promieniowania o niskiej mocy (zwykle rzędu kilku mW), które przed dotarciem do próbki jest wzmac­niane (osiąga moc 100 W lub więcej). Między syntezatorem a wzmacniaczem umiesz­czany jest często atenuator (sterowany cyfrowo), który kontroluje moc uzyskiwanego promieniowania.
Ze względu na fakt, iż sygnał rezonansowy próbki uzyskiwany w cewce jest nie­wielkiej mocy (w zakresie kilku pW), przed dalszą obróbką musi zostać wzmocniony. Na ogół stosuje się dwa wzmacniacze sygnału, pierwszy z nich, tzw. przedwzmac- niacz, jest umieszczony przed detektorem kwadraturowym (ang. quadrature detector).
Detektor kwadraturowy jest urządzeniem, które łączy sygnał próbki z sygnałem od­niesienia dostarczanym z syntezatora w taki sposób, iż ostatecznie otrzymuje się odse­parowane sygnały składowych magnetyzacji Mx i My w ratującym układzie współ­rzędnych.
Produktem nałożenia sygnału próbki (cos a>t) oraz sygnału odniesienia (cos a>ot) jest:
COS fi) i X COSfi)0 t = -jCOS(fi) + fi)0)r + COS(fi) - fi)0)/ .
(5.25)
Z tak powstałego sygnału należy odrzucić składową o wysokiej częstości. W tym celu sygnał jest przepuszczany przez specjalny filtr, który oddziela jedynie składową cos(a) - a)(j)r, odpowiadającą składowej Mx magnetyzacji w ratującym układzie współ­rzędnych. Proces „mieszania” częstości sygnałów próbki i odniesienia wykonuje się w elemencie detektora, zwanym mikserem. Gdyby nakładane były jedynie kosinuso- idalnie modulowane sygnały, ostateczny FID byłby niepełny. Dlatego stosuje się także drugi mikser, w którym nakłada się sygnał próbki (coscut) oraz sygnał odniesienia, przesunięty w fazie o 90° (-sincooO- Z powstającego sygnału:
COSfi) i
(5.26)
odrzuca się następnie składową o wysokiej częstości. Ostatecznie sygnał wychodzący z filtra [sin(ti) - fi)0)/] odpowiada składowej My magnetyzacji w ratującym układzie współrzędnych. Sygnały cos(a) - a>a)t i sin(a> - fi)0)t są na ogół ponownie wzmacniane i przekazywane do przetwornika analogowo-cyfrowego.
Przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC) przetwarza sygnał analogowy na sygnał w zapisie binarnym, co uzyskiwane jest przez próbkowanie sygnałów w regularnych odstępach czasu. Sygnały cos(ct) - a>o)t i sin(a) - cuo)/ są próbkowane niezależnie i w konsekwencji stanowią część rzeczywistą i urojoną sygnału w domenie czasowej (FID). Ostatecznie FID w formie liczb binarnych jest zapisywany w komputerze, a następnie z użyciem algorytmu szybkiej transformacji Fouriera (ang. fast Fourier transform, FFT) przekształcany w widmo, czyli zależność intensywności sygnału od częstości promieniowania wzbudzającego.
Istotnym elementem stosowanych obecnie spektrometrów impulsowych jest rów­nież programator impulsów, który oprócz kontrolowania założonej sekwencji impul­

134
Agnieszka Kaczor, Katarzyna Chruszcz-Lipska
sów służy na ogół także do sterowania procesem zbierania danych. Programator impul-
sów jest urządzeniem elektronicznym, umieszczonym w komputerze, choć zwykle od
niego niezależnym. Sekwencję impulsów programuje się w komputerze, który następ-
nie przekazuje ją do programatora impulsów, nadzorującego proces wykonania założo-
nej sekwencji i zebrania FID.
### 5.3. Zagadnienia do opracowania
Zjawisko rezonansu jądrowego (kwantowanie spinu i jego składowych, rozszczepienie
poziomów magnetycznych w polu zewnętrznym, energia rozszczepionych poziomów,
warunek rezonansu, reguły wyboru spektroskopii NMR); precesja momentów magne-
tycznych w zewnętrznym polu magnetycznym; różnice obsadzeń poziomów energe-
tycznych w zewnętrznym polu magnetycznych, magnetyzacja; przesunięcie chemiczne
(stała ekranowania, efekt para- i diamagnetyczny, efekt grup sąsiednich oraz rozpusz-
czalnika, mechanizm kontaktowy Fermiego); sprzężenie spinowo-spinowe; relaksacja
(relaksacja podłużna i poprzeczna, czas relaksacji T\ i Ti, zachowanie składowych
magnetyzacji, szerokość sygnału rezonansowego); eksperyment rezonansowy (metoda
fali ciągłej, metody impulsowe, impuls RF, FID, akumulacja widm, równania Blocha);
pomiar czasu relaksacji T\ metodą zaniku inwersji oraz czasu Ty, spektroskopia 13C
NMR (NOE, odsprzęganie spinów); aparatura do pomiaru widm NMR.
### 5.4. Opis ćwiczeń
#### Ćwiczenie 1. Wyznaczenie spinowo-sieciowego czasu relaksacji jąder 13C w n-he- ksanolu [7]
Cel ćwiczenia
Ideą ćwiczenia jest pomiar czasu relaksacji jąder l3C i analiza otrzymanych wartości
w kontekście procesów dynamicznych, zachodzących w cząsteczce.
Spinowo-sieciowa relaksacja jąder 13C jest zdominowana przez interakcje dipolo-
wo-dipolowe z sąsiadującymi protonami. Oddziaływanie to zależy od odległości mię-
dzy oddziałującymi jądrami oraz kąta między wektorem łączącym jądra a polem ze-
wnętrznym. Dla dwóch jąder o stałych magnetogirycznych /i i w odległości r od-
działywanie dipolowe jest opisane równaniem:
d = ^h\Yi ,	(5-27)
w którym //o oznacza przenikalność dielektryczną próżni.
Stała szybkości relaksacji spinowo-sieciowej jest natomiast
A
Opis kwantowo-mechaniczny prowadzi do następującej zależności między czasem relaksacji spinowo-sieciowej 7\ atomów węgla l3C w łańcuchach alifatycznych
proporcjonalna do —.

5. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego
135
a efektywnym czasem korelacji rc dla rotacji (ilościowa miara szybkości ruchów mo­lekularnych, dla rotacji jest to średni czas potrzebny do obrotu molekuły o kąt 360°):
(5-28)
w której N oznacza liczbę atomów wodoru, związanych z danym atomem węgla.
Powyższe równanie stosowalne jest jedynie, gdy wartość —jest znacznie większa Tc od częstości rezonansowych oddziałujących jąder ’H i 13C.
Porównanie obliczonych czasów korelacji Tc dla atomów węgla w cząsteczce po­zwala wyciągać wnioski na temat szybkości reorientacji oraz ruchów wewnętrznych poszczególnych grup w molekule. Należy dodać, iż ruchy wewnętrzne mają duży wpływ na wartości tq dla grup w łańcuchu alkilowym, tylko jeśli całkowita reorienta­cja molekuły jest zablokowana. Przypadek ten zachodzi dla n-heksanolu, który tworzy silne wiązania wodorowe.
Pomiar czasu relaksacji prowadzony jest metodą zaniku inwersji (patrz p. 5.1.8).
Aparatura
Wysokorozdzielczy spektrometr FT-NMR, przystosowany do eksperymentów wielo- impulsowych, ustawiony na pomiar jąder l3C.
Odczynniki
H-heksanol, CDCI3 zawierający TMS (standard wewnętrzny).
Wykonanie ćwiczenia
1. Próbkę do pomiaru otrzymuje się przez rozpuszczenie n-heksanolu w CDCI3 zawie­rającym TMS w stosunku objętościowym 70:30.
2. Otrzymanie widma l3C NMR n-heksanolu:
1. ustawienie sygnału locka na jądro 2D w CDC13,
2. odsprzęganie jąder'h NMR,
3. zebranie sygnału FID,
4. transformacja Fouriera.
W celu poprawy jakości widma można wykonać akumulację kilku FID. Czas między zebraniem kolejnego FID (Dl) należy tak dobrać, aby Dl + czas zebrania FID (D2) były dłuższe niż 5 Ti (min. 20 s).
Zastosowanie sekwencji impulsowej Dl - 180°x - r- 90°x - FID (D2):
1. dobranie czasu trwania impulsów 90°x i 180°x zgodnie z równaniem 0 =B\ytv,
2. zebranie widm 13C NMR dla dziesięciu kolejnych czasów opóźnień w zakresie
0,5-6 s, np. dla t = 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0 s,
integracja intensywności sygnałów 13C NMR.
Podczas powtarzaniu sekwencji Dl - 180°x - t- 90°x - FID (D2) bądź akumulacji FID należy stosować warunek Dl + D2> 5T\.

136
Agnieszka Kaczor, Katarzyna Chruszcz-Lipska
Opracowanie wyników
1. Opisanie przeprowadzonych eksperymentów.
2. Analiza przesunięć chemicznych r3C NMR w widmie n-heksanolu, przypisanie sygnałów kolejnym atomom węgla w łańcuchu alifatycznych na podstawie wartości przesunięć chemicznych oraz szybkości relaksacji poszczególnych jąder.
3. Zebranie w tabeli zintegrowanych intensywności sygnałów węgli C1-C6 dla kolej­nych r.
4. Obliczenie wartości: ln	(na podstawie zintegrowanych intensywności
sygnałów) dla atomów węgli C1-C6. Zebranie wyników w tabeli.
5.
Wykreślenie zależności ln
Mo-M
2M0
Łod г dla węgli C1-C6, obliczenie T\ z nachy-
lenia otrzymanych prostych (-■^-).
■A
Obliczenie tq dla atomów C1-C6 według równania (5.28), w którym należy przy­jąć: h = 1,055-10-34 J-s, ус = 6.728 107 'ГЧ-1, Kt = 2,675 108 T'-s*1,	= 4 л-10’7
J-s2-C’2-m_l,rcH= l,l-10’10m(l T= 1 J-s-C_1-m’2).
1. Analiza otrzymanych wyników tq w kontekście szybkości ruchów wewnętrznych grup atomów, zawierających atomy węgla C1-C6.
2. Analiza błędów.
#### Ćwiczenie 2. Badanie drugorzędowego efektu izotopowego oraz regioselektywno- ści ketoenolowej tautometyzacji butanolu [8]
Cel ćwiczenia
Podstawienie izotopowe często zmienia szybkość reakcji chemicznych. Ilościową mia­rą zmiany szybkości reakcji zachodzącej na skutek podstawienia izotopowego jest iloraz stałych szybkości reakcji przed podstawieniem (k%) i po podstawieniu (ky). Jeżeli wiązanie R-X zostaje rozerwane podczas etapu limitującego szybkość reakcji, wów­czas zastąpienie izotopu X izotopem Y powoduje na ogół znaczną zmianę szybkości reakcji, a efekt znany jest pod nazwą pierwszorzędowego efektu izotopowego. Zmiana szybkości reakcji może też nastąpić, gdy w czasie etapu limitującego wiązanie R-Xnie zostaje rozerwane, wpływ podstawienia izotopu X izotopem Y, zwany drugorzędowym efektem izotopowym, jest wtedy mniejszy. W przypadku deuterowania pierwszorzę- dowy efekt izotopowy wynosi na ogół 2-8, natomiast efekt drugorzędowy
k	k
-^-jedynie 0,75-1,50. Jeżeli w efekcie drugorzędowym vH->l, wówczas przyjmuje *D	*D
się, iż hybrydyzacja atomu związanego do izotopu zmienia się z sp3 na sp2. W odwrot­nym przypadku (zmiana sp2 -> sp3) obserwowany jest efekt drugorzędowy ^-<1.
Wyznaczenie wartości efektu izotopowego pozwala tym samym na stwierdzenie, czy

5. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego
137
wiązanie R-X jest rozrywane podczas etapu limitującego przebieg reakcji, niekiedy również na określenie kierunku zmian hybrydyzacji atomu R, zachodzącego podczas reakcji.
Badanie efektów izotopowych może zostać przeprowadzone z zastosowaniem spektroskopii NMR. Ideą ćwiczenia jest pomiar drugorzędowego efektu izotopowego podczas reakcji enolizacji butanonu. Reakcja butanonu z D2O katalizowana jest kwa­sem siarkowym(VI) i zachodzi zgodnie ze schematem 5.1.
SCHEMAT 5.1. Kinetyka katalizowanej kwasem siarkowym(VI) reakcji butanonu z D2O. Nie przed'
stawiono produktów deuteracji obu grup alkilowych, gdyż podstawienie deuterem jednej z grup nie
wpływa na reaktywność drugiej z grup.
Użycie spektroskopii *H NMR do monitorowania przebiegu reakcji pozwala na wy­znaczenie stałych szybkości reakcji k\, k2 oraz k2, a tym samym efektu izotopowego reakcji. Ze względu na fakt, iż na etapach limitujących przebieg reakcji (k\, k2) nie zachodzi rozerwanie wiązania C-H, mierzony efekt jest efektem drugorzędowym.
Miarą efektu jest iloraz
-A. Iloraz stałych szybkości reakcji y1-pozwala natomiast
*3	*2
wyciągać wnioski dotyczące regioselektywności reakcji, czyli względnej reaktywności
grup biorących udział w reakcji. Jeżeli tl>1> oznacza to, iż grupa etylowa jest bar- «2
dziej reaktywna od metylowej, a enolizacja butanonu preferencyjnie zachodzi w kie­runku tworzenia but-2-en-2-olu (i deuterowanych pochodnych na węglu C(3)).
Na widmie ’H NMR butanonu obserwuje się trzy sygnały; tryplet przy ok. 0,6 ppm, pochodzący od protonów grupy C(4)H3, singlet przy ok. 1,8 ppm, będący wynikiem rezonansu protonów grupy C(1)H3, oraz kwartet przy ok. 2,2 ppm, odpowiadający protonom grupy C(3)H2- W miarę zachodzenia reakcji butanonu z D2O następuje zmniejszenie intensywności sygnałów protonów grup C(1)H3 oraz C(3)H2, związany z podstawianiem protonów tych grup atomami deuteru. Intensywność sygnału proto­nów grupy C(4)H3 nie ulega zmianie, stąd sygnał ten może być traktowany jak odno­śnik.
Mimo że całkowita intensywność sygnału protonów grupy C(4)H3 nie ulega zmia­nie, w miarę biegu reakcji następuje nakładanie się sygnałów protonów grupy C(4)H3- CH2 z sygnałami grup C(4)H3-CHD i C(4)H3-CD2, co spowodowane jest wymianą protonów sąsiadującej grupy etylowej na atomy deuteru. Linia trypletu, położona przy największej wartości przesunięcia chemicznego, jest jednak stosunkowo dobrze odse­parowana od pozostałych składowych sygnału. Pomiar intensywności tej składowej umożliwia wyznaczenie stałej k\.

138
Agnieszka Kaczor, Katarzyna Chruszcz-Lipska
Zakładając, iż wszystkie reakcje zachodzą zgodnie z kinetyką pierwszego rzędu:
0
(5-29)
oraz
lny- = -2kt dla k\,
(5.30)
o
reakcji t i obliczając nachylenie otrzymanej prostej (_k dla ł2 i k3, -2k dla A?i). Czynnik 2 w wyrażeniu (5.30) wynika z faktu, iż oba protony w grupie C(3)H2 mogą ulec wy­mianie na atomy deuteru.
Aparatura
Wysokorozdzielczy spektrometr FT-NMR, ustawiony na pomiar jąder ’H, termostat lub łaźnia wodna, termometr, stoper.
Odczynniki
Butanon, D2O, D2SO4.
Wykonanie ćwiczenia
Przygotowanie próbki:
1. rozpuszczenie 160 pl D2SO4 o stężeniu 18 moldm“3 w 3 cm3 D2O,
2. pobranie 1 ml powyższego roztworu i zmieszanie go z 6 pl butanolu,
3. pobranie powyższego roztworu do probówki NMR.
1. Otrzymanie widma *H NMR roztworu butanonu w D2O/D2SO4, integracja inten­sywności sygnałów 'H NMR.
2. Umieszczenie próbki w termostacie ustawionym na temperaturę 50 lub 60°C na 5 min.
3. Umieszczenie próbki w spektrometrze, pomiar widma ’H NMR roztworu butanonu w D2O/D2SO4 po 5 min biegu reakcji, integracja intensywności sygnałów *H NMR.
4. Kroki 3 i 4 powtarza się do czasu, gdy czas prowadzenia reakcji wynosi 60 min.
Opracowanie wyników
1. Opisanie przeprowadzonego eksperymentu.
2. Zebranie w tabeli zintegrowanych intensywności sygnałów protonów grup C(1)H3, C(3)H2, C(4)H3 i składowej trypletu rezonansu protonów C(4)H3 dla kolejnych t.

5. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego
139
Wykreślenie zależności ln-^- od t dla protonów grup C(1)H3, C(3)H2 i składowej
•*o
trypletu sygnału protonów C(4)H3 oraz obliczenie stałych szybkości reakcji k\, k2 i ki z nachylenia otrzymanych prostych.
1. Obliczenie wielkości drugorzędowego efektu izotopowego oraz regioselektywności przeprowadzonej reakcji.
2. Analiza otrzymanych wyników: oszacowanie otrzymanych wartości, omówienie czynników wpływających na regioselektywność procesu.
3. Analiza błędów.
### LITERATURA
1. Zieliński W., Rajca A., Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, WNT, Warszawa 1995, 2000, s. 38-206.
2. Kęcki Z., Podstawy spektroskopii molekularnej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 231-296.
3. Atkins P.W., Podstawy chemii fizycznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 509-540.
4. King R.W., Williams K.R.,	J. Chem.	Educ.	1989, 66, A213.
5. King R.W., Williams K.R.,	J. Chem.	Educ.	1989, 66, A243.
6. Williams K.R., King R.W.,	J. Chem.	Educ.	1990, 67, A93.
7. Kasyna Z.L., Jurkiewicz A., J. Chem. Educ. 2004, 81, 1038.
8. Atkinson D., Chechik V., J. Chem. Educ. 2004, 81, 1030.
9. Harris R.K., Becker E.D., Cabral de Menezes S.M., Goodfellow R., Granger P., Pure Appl. Chem. 2001, 73, 1795.
10. Understanding NMR spectroscopy, J. Keeler, 2002. (http://www-keeler.ch.cam.ac.uk/lectures/Irvine/index.html).
11. Fundamentals of NMR, T.L. James, 1998, http://www.biophysics.Org/img/James.T.pdf
12. Basic of NMR, J.P. Homak, 1997-2004, http://www.cis.rit.edu/htbooks/nmr/
13. Animacje NMR, http://mutuslab.cs.uwindsor.ca/schurko/nmrcourse/downloads.htm