Jerzy W. NASKALSKI1
Ryszard DROŻDŻ1
Bogdan SOLNICA1
Witold ROSTWOROWSKI1
Zbigniew SZYBIŃSKI2
Bohdan HUSZNO2 Małgorzata TROFIMIUK2
Monika BUZIAK-BEREZA2
# Analityczne aspekty badania niedoboru jodu w trakcie realizacji Programu Badania Niedoboru Jodu w Polsce
'Zakład Diagnostyki,
Katedra Biochemii Klinicznej,
Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Kierownik:
Prof, dr hab. med. Jerzy IV. Naskalski
2Katedra i Klinika Endokrynologii
Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Kierownik: Prof, dr hab. Bohdan Huszno
Dodatkowe słowa kluczowe: jod
niedobór jodu
Additional key words: idodine
iodine deficiency
Adres do korespondencji:
Prof, dr hab. Jerzy W. Naskalski
Zakład Diagnostyki,
Katedra Biochemii Klinicznej, CM UJ
31-301 Kraków, ul. Kopernika 15 b Tel/Fax: (+12) 4248361
e-mail: mbnaskal@cyf-kr.edu.pl
Niedobór jodu jest problemem spo­łecznym, z którym system opieki zdro­wotnej w Polsce zmaga się od wielu lat. Profilaktyka zdrowotnych konse­kwencji niedoboru jodu w skali popu­lacji głównie polega na wzbogacaniu soli spożywczej w jodek potasu. W Polsce w latach 80-tych praktycznie za­przestano suplementacji soli jodkiem potasu. W efekcie w populacyjnych badaniach tarczycy stwierdzono istot­ny wzrost częstości występowania wola w wielu regionach Polski, rów­nież poza obszarami wcześniej pozna­nych endemii. W celu zapobiegania wy­stępowania niedoboru jodu na skalę populacyjną w Polsce, w r. 1991 pod­jęto program zmierzający do likwida­cji niedoboru jodu, w wyniku którego w latach 1992-1996 wprowadzono su- plementację soli kuchennej jodkiem potasu w ilości 20 mg na 1 kg soli, a w r. 1997 wprowadzono prawny obowią­zek suplementacji soli kuchennej jod­kiem potasu w ilości 30 mg/kg na tere­nie całego kraju. W niniejszej pracy przedstawiono ocenę etapową ozna­czeń jodurii u dzieci szkolnych w wy­branych rejonach Polski w latach 1992- 2001 oraz przedstawiono zmiany jodu­rii w kolejnych latach i etapach reali­zacji programu w Polsce. Poddano ocenie wyniki oznaczeń jodurii w ran­nych porcjach moczu u 5113 dzieci szkolnych w wielu 6-12 lat z wybranych obszarów całej Polski w okresie 1992- 1994,1999-2001. Stwierdzono, że uzy­skane zbiory wartości jodurii mają pra- woskośne rozkłady niesymetryczne. Normalizację rozkładów uzyskiwano w wyniku transformacji logarytmicznej zmierzonej jodurii. Dla analizowanych danych wyliczano niektóre wskaźniki miary zróżnicowania porównywanych zbiorów jodurii - dolny i górny kwar- tyl, medianę i średnią arytmetyczną. W zbiorze danych transformowanych wy­liczono wartość średnią odchylenia standardowego i dolne zakresy warto­ści. Wartości mediany oraz inne para­metry rozkładu wskazują, że w okre­sie 5-7 lat trwania programu profilak-
The environmental iodine defi­ciency has been a serious problem in the Polish health care system for many years. In many European countries the prevention of iodine deficiency-related health deficits in population scale is based on edible salt supplementation with KI. In the decade of the 80-ties the iodine supplementation program in Poland was stopped, which has caused a subsequent increase in prevalence of goiter and iodine defi­ciency-related hypothyreosis. These diseases were observed in many re­gions of Poland, including the areas beyond regions of formerly known io­dine deficiency endemias. In order to control the whole Polish population, iodine consumption deficit in1991 the “Polish Program of Iodine Deficiency Control and Prevention of Iodine Defi­ciency-related Disorders” has been established in the year 1991. In 1992-
1. a common iodine supplementa­tion of salt used for general consump­tion was 20 mg Kl/kg of NaCI, and in
2. the mandatory supplementation of salt was 30 (+10) per kg of salt which has been introduced for the whole country. This paper reports the results of iodine excretion assays in school children 6-12 years old, in the years 1993-94, 1996-97 and 1999-2002 re­spectively.
The obtained collections of iodine urine concentrations have shown dis­tributions with a remarkable rightward skewness. Normalization of distribu­tions required logarythmic transforma­tion. The quartile values obtained for data collections from years 1992-94, 1996-97 and 1999-2002 have shown that in 5-7 years of iodine deficiency prevention program yielded increase in iodine excretion in morning urine samples by about 37.8 pg, while the iodine excretion median values in­creased from 63.5 mg/L in years 1992- 1994 to 94.0 mg/L in years 1999-2001, respectively. The lower limits of iodine excretion ranges calculated as the mean value minus 2SD of transformed
Przegląd Lekarski 2004 /61 / 12
1325

tyki niedoboru jodu, stężenie jodu wydalanego w rannych porcjach w moczu wzrosło średnio o 37,8 mg/L. Wartość mediany wzrosła z 63,5 mg/L do 94,0 mg/L. Równocze­śnie, dolne zakresy wartości jodurii wyliczone z danych transformowanych (średnia-2SD) wyniosły odpowiednio 7,74 mg/L i 14,1 mg/L. Z punktu widzenia wskazań doty­czących ilości spożywanego jodu odsetek dzieci z niskim spożyciem jodu (poniżej 50 mg/L I w porcji moczu) wyno­sił: 35,8% w latach 1992-1994 i 15,4%. w latach 2000-2001.
data for the years 1992-1994 amounted to: 7.74 mg/L and for the years 1999-2001 amounted to 14.1 pg/l, respectively. Assessing percent of children obtaining low iodine suplementation then recommended (below 50 mg/L in urine sample) amounted to 35.8% in years 1992-1994 and 15.4% in years 1999-2001 respectively.
Wstęp
Niedobór jodu jest problemem społecz­nym, z którym system opieki zdrowotnej w Polsce zmaga się od wielu lat. Południowa część Polski, obejmująca na zachodzie stoki Sudetów, a w części środkowej i wschodnie stoki Karpat jest obszarem znacznego śro­dowiskowego niedoboru jodu, co historycz­nie manifestowało się wysoką częstością występowania wola i wysokim, w stosunku do innych regionów, odsetkiem występowa­nia upośledzenia umysłowego o różnym stopniu nasilenia [16]. W krajach rozwinię­tych profilaktyka zdrowotnych konsekwen­cji niedoboru jodu w skali populacji głównie polega na wzbogacaniu soli spożywczej w jodek potasu, a ostatnio także poprzez sto­sowanie podawanych domięśniowo lub do­ustnie jodowanych olejowych preparatów wielonienasyconych kwasów tłuszczowych o bardzo długim okresie uwalniania jodu [11].
W Polsce pierwsze próby aktywnej pro­filaktyki skutków niedoboru jodu na obsza­rach endemicznego występowania wola podjęto już w latach 1935-1937 wprowadza­jąc suplementację soli kuchennej jodkiem potasu w ilości 5 mg na kg [28], jednak II wojna światowa wkrótce przerwała ten pro­gram. Suplementację jodem podjęto ponow­nie w roku 1947 wprowadzając zalecenia do­tyczące suplementacji soli kuchennej na te­renach największego niedoboru jodem w ilo­ści ok. 12 mg/kg. W roku 1980 praktycznie zaprzestano suplementacji soli jodkiem po­tasu, tym razem ze względów ekonomicz­nych [27]. W prowadzonych w roku 1989, w celu oceny skutków katastrofy w Czarnoby­lu i skażeniu części terytorium Polski radio­aktywnymi izotopami jodu, populacyjnych badaniach tarczycy, stwierdzono istotny wzrost częstości występowania wola na wie­lu obszarach Polski, również poza obszara­mi wcześniej poznanych endemii [14,25,27, 28]. W celu ograniczenia skutków niedobo­ru jodu i zapobiegania występowania nie­doboru jodu na skalę populacyjnąw Polsce, w roku 1991 powołana została Komisja d/s Kontroli Zaburzeń z Niedoboru Jodu, której głównym zadaniem było opracowanie i wdrożenie programu likwidacji niedoboru jodu w Polsce. Założenia merytoryczne i me­todologiczne dla przyjętego programu przed­stawione zostały w szeregu publikacji w la­tach 1992-1994(14,25,26,27]. Nieco wcze­śniej podjęto działania administracyjne zmie­rzające do wprowadzenia powszechnej su­plementacji soli kuchennej jodkiem potasu w ilości 20 mg na 1 kg soli. Wreszcie w r. 1997 wprowadzono prawny obowiązek su­plementacji soli kuchennej KI 30 mg/kg na terenie całego kraju.
Podstawą oceny wielkości spożycia jodu było oznaczanie stężenia jodu w moczu w
wybranych grupach populacyjnych [29]. W celu uzyskania porównywalności wyników w badaniach wykonywanych w różnych ośrodkach, przyjęto zasady metodycznej standaryzacji oznaczeń jodu w moczu [6]. Jako metodę oznaczeń w Polskim Progra­mie wybrano mikrometodę kolorymetrycz­ną oznaczania jodu przyjętą w badaniach europejskich, wykorzystującą reakcję San- della-KoIthoffa [20] w mineralizowanych próbkach moczu. W późniejszym okresie realizacji programu opracowano schemat kontroli zgodności międzylaboratoryjnej dla laboratoriów uczestniczącym w programie [13]. Celem niniejszej pracy jest ocena eta­powa wielkości jodurii w badaniach wyko­nywanych w ramach Programu Zwalczania Niedoboru Jodu w latach 1992-2001, oraz przedstawienie zmian jodurii w kolejnych latach i etapach realizacji programu w Pol­sce.
Materiał i metody
Badania opisane w tej pracy objęły oznaczenia jo­durii koordynowane przez zespól d.s. oznaczeń jodurii, w Zakładzie Diagnostyki, Katedry Biochemii Klinicznej CM UJ w Krakowie. Materiał do badań pochodził z pro­gramów realizowanych w ramach działań Polskiej Ko­misji do spraw Zwalczania Zaburzeń z Niedoboru Jodu (PCCIDD) w latach 1992-2001, koordynowanych przez zespól z Katedry i Kliniki Endokrynologii CM UJ w Kra­kowie, a w szczególności:
1. W latach 1990-1992 w ramach Programu Zama­wianego Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej „Ba­dania nad niedoborem jodu i modelem profilaktyki jodo­wej w Polsce", obejmującego 20 000 dzieci w wieku szkolnym z różnych obszarów Polski.
2. W latach 1994/1995 w ramach Międzynarodo­wego programu „Standardized evaluation of iodine defi­ciencydisorders'' (tzw. Program ThyroMobil) przeprowa­dzonego pod auspicjami ICCIDD (Międzynarodowej Ko­misji do Spraw Zaburzeń z Niedoboru Jodu)- przepro­wadzono badanie, którym objęło 2195 dzieci w wieku szkolnym z rejonów Polski nie uwzględnionych w bada­niach z lat 1992/1993.
3. Z programu Badawczego „Wpływ awarii w Czar­nobylu na rozwój chorób tarczycy Polsce: faza II badań” (tzw. Program Czarnobyl; 1997-1999), w ramach które­go jodurię oznaczono u 6457 osób. W tym w etapach Czarnobyl - 1997 uzyskano 852 wyniki badania, Czar­nobyl 2 (1998) 266 badań, oraz Międzynarodowego ba­dania częstości wola i wydzielania jodu w moczu- Ba­danie Polskie w ramach projektu „Standardized Evalu­ation of Iodine Deficiency in Europe" [6,11]. Rekrutacja dzieci obejmowała 1870 z obszaru Krakowa, dawnego województwa krakowskiego, Nowego Sącza oraz daw­nego województwa nowosądeckiego).
4. W latach 1999-2001 w ramach Narodowego Pro­gramu Eliminacji Zaburzeń z Niedoboru Jodu, prowa­dzonego jako Program Thyromobil 1 (rok 1999) oraz Thy- roMobil 2 (rok 2001) wykonano oznaczenia jodurii u 2471 dzieci w wieku szkolnym. W większości przypadków ba­dania przeprowadzano w miejscowościach objętych uprzednimi badaniami z lat 1992/1993 i 1994/1995.
Kohorty badane w programach oceny jodurii u dzieci w wieku 6-15 lat wyznaczano poprzez losowanie szkół w wybranych obszarach Polski. Przed pobraniem mate-
rialu opiekunowie dzieci (rodzice), wypełniali ankietę dziecka, która dotyczyła:
1. przebytej operacji tarczycy,
2. zażywania leków mogących wpływać na funkcję
tarczycy (preparaty lewolyroksyny, jodku potasu I leki zawierające jodek potasu
- w tym preparaty witaminowe, tyreostatyki
- na zasadzie tak/nie, bez podawania dawki,
badań radiologicznych
(rok i okolica objęta badaniem),
1. chorób tarczycy występujących w rodzinie,
2. używania soli jodowanej w gospodarstwie
domowym (tak/nie),
spożywania ryb morskich (średnio x razy
w miesiącu),
ilości wypijanego mleka (średnio x litrów
tygodniowo).
Ponadto notowano dane antropometryczne (wzrost, waga) i dane określające objętość i strukturę tarczycy na podstawie badania USG.
Szczegółowy program rekrutacji badanych osób podany był w publikacjach dotyczących programu zwal­czania niedoboru jodu w Polsce [25,27]. Obok oceny jo­durii, badanie obejmowało ocenę rozmiarów tarczycy, poziom TSH, badanie ultrasonograficzne tarczycy pro­wadzone pod kątem oceny objętości tarczycy oraz obec­ności guzków [3,5,24]. Wyniki tych badań stanowią przed­miot odrębnych publikacji [5,8,12,23].
Dla oceny jodurii osoby badane oddawały porcję moczu porannego, do specjalnie przygotowanych znor­malizowanych, plastikowych naczyń wolnych od zanie­czyszczeń jonami jodkowymi. Procedura przedanalitycz- na oznaczania stężenia jodu w moczu oparta była o pro­tokół, który zawierał instrukcje dotyczące: pobierania i transportu materiału. Próbki moczu zamrażano i trans­portowano do laboratoriów, w których dokonywane były oznaczenia jodu.
Procedura analityczna obejmowała: rozmrożenie próbki, mieszanie, mineralizację składników organicz­nych i pomiar stężenia jodu. Oznaczanie stężenia jodu w moczu oparte było na pomiarze kinetyki reakcji San- dell-Koithoffa wykorzystującej katalityczne właściwości jodu w reakcji utleniania jonów arsenu (III) przez jony ceru (IV), według protokołu analitycznego przyjętego dla realizacji programu [6]. Mineralizację próbek badanego moczu pierwotnie wykonywano w środowisku mieszani­ny kwasu chlorowego i nadchlorowego natomiast od cza­su wprowadzenia ograniczeń w stosowaniu kwasu chlo­rowego, zastosowano mniej uciążliwy dla otoczenia nad­siarczan amonu [17,18]. Nieliniowa krzywa kalibracyjna pozwala na oznaczanie jodu w zakresie od 0,1 do 5,0 mM/L (12,7-635 mg/L).
W projekcie uczestniczyło 5 laboratoriów oznacza­jących stężenie jodu w moczu: Białystok, Kraków, Lódż, Poznań i Warszawa. Porównywalność wyników uzyski­wanych w poszczególnych laboratoriach uzyskiwano w oparciu o wspólną procedurę kontroli jakości, oparta o wyniki oznaczeń w materiałach kontrolnych o stężeniach nieznanych osobom wykonującym.
Kontrolę poziomu jodurii prowadzono w oparciu o materiały własne. Przygotowanie materiałów kontrolnych oraz ocenę wyników kontroli przeprowadzono w Pracow­ni Chemii Białek, Zakładu Diagnostyki, Katedry Bioche­mii Klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Materiał kontrolny stanowił mocz ludzki o wstępnie ozna­czonym stężeniu jodu, w razie potrzeby następnie wzbo­gacony poprzez dodanie jodku potasu dla uzyskania stę­żeń docelowych (ok. 100, 200, 300 mg/L). Kontrolę pro­wadzono, tak aby w każdej serii oznaczeń zawarta była
1326
Przegląd Lekarski 2004 /61 / 12
J. W. Naskalski i wsp-

Tabela I
Charakterystyka rozkładów jodurii w latach 1992-1994 I w latach 1999-2002. Characteristics of iodine distribution in urine in years 1992-1994 and 1999-2002.
Jodurią	Średnia [mg/l]	Mediana [mg/l]	Dolny kwartyl (mg/l)	Górny kwartyl [mg/l]	Skośność	Kurtoza
Zbiór 1992-1994 / (N=2642)	72	63,5	36,8	94,0	2,93	18,1
Zbiór 1999-2001 (N=2471)	109,8	94,0	63,1	140	2,17	10,47

Rycina 1
Porównanie histogramów rozkładu jodurii u dzieci szkolnych w wieku 6-15 lat. Rozkłady częstości jodurii obserwowanej w latach 1992-1994 (ciągła linia) i w latach 1999-2002 (linia przerywana). Skośność rozkładów wynosiły odpowiednio 2,93 i 2,17, a kurtoza 18,1 i 10,47 dla zbiorów jodurii z lat 1992-1993 i 1999-2002. Oznacza to, że mimo przesunięcia rozkładu jodurii w latach 1999-2002 w kierunku wartości wyższych charakter rozkładu jodurii nie uległ istotnej zmianie.
Comparision of iodine distribution urine histograms in school children between 6-15 years of age. Distribution of idodine frequency observed in the years 1992-1994 (full line) and during the years 1999-2002 (dotted line). 3.93 and 2.17 skewness of distribution, 18.1 and 1047 equalled respectively for iodine data collection for years 1992-1993 and 1999-2002 respectively. The presented data indicate, that even through urine iodine excertion values are shifted toward the higher values in the years 1999-2002 - the character of urine iodine distribution did not significantly changed.
Przynajmniej jedna próbka kontrolna. Procedurę między- toboratoryjnej kontroli jakości prowadzonej na potrzeby Programu Zapobiegania Niedoborowi Jodu przedstawio­no w innej pracy [13]. Uzyskane wyniki były podstawą rto określenia błędu dokładności (Bias%) oraz wyzna­czenia precyzji wyrażonej jako współczynnik zmienno­ści (CV%) dla poszczególnych laboratoriów uczestniczą­cych w programie.
Wyniki uzyskane przez poszczególne uczestniczą­ce w programie laboratoria gromadzono w arkuszu Mi­crosoft Excel oraz przekazywano do Centralnej Bazy Da­nych Programu, gdzie wartości jodurii łączono z wynika­mi pozostałych badań (dane antropometryczne, wyniki badania tarczycy). W bazie programu zgromadzono wiel­kości jodurii u 11,508 dzieci, u których uzyskano wszyst­kie dane wymagane w protokole badania. Przedmiotem
oceny zawartej w tej pracy były zbiory wartości jodurii uzyskane na tych samych obszarach w latach 1992-1994 (2642 wyniki badań) oraz w latach 1999-2001 (2471 wyników badań).
Celem niniejszej pracy było określenie wpływu su- plementacji jodu prowadzonej w ramach profilaktyki nie­doboru jodu w Polsce na wieloparametrową charaktery­stykę jodurii, stanowiącej wartość odniesienia dla dłu­godystansowych ocen zaspokajania zapotrzebowania na len pierwiastek w populacji dzieci szkolnych.
Obliczenia statystyczne prowadzono posługując się programem Statistica 6.0 dla Microsoft Windows, oraz programem Sigma Plot. Normalizacji rozkładu wielkości jodurii dokonano poprzez transformację logarytmiczną y=ln(x+c) [4].
Wyniki
Uzyskane zbiory wartości jodurii mają rozkłady niesymetryczne, prawoskośne (ry­cina 1). Normalizację rozkładów uzyskiwa­no w wyniku transformacji danych pierwot­nych poprzez przeprowadzenie transforma­cji logarytmicznej y=ln(x+c), gdzie x - jodu- ria w mg/l; C= 27. Transformacja ta z do­brym przybliżeniem (test Kołmogorowa- Smirnowa p<0,10 i p<0,15 odpowiednio dla lat 1992-1994 i 1999 i 2001) umożliwiała normalizację rozkładów badanych zbiorów wartości jodurii (rycina 2). Porównanie roz­kładów jodurii w badanych zbiorach grupu­jących wielkości jodurii w latach 1992-1994 i w latachl999-2001 wskazuje na istotne przesunięcie wielkości jodurii w latach 1999- 2001 w kierunku wyższych wartości, co ma­nifestuje się zmianą wartości mediany roz­kładu z 63,5 mg/L do 94 mg/L. Równocze­śnie, dolne zakresy wartości jodurii (śred­nia ±2SD) wyliczone z danych transformo­wanych wyniosły odpowiednio w latach 1992-1994: 7,5 mg/L i w latach 1999-2001- 20 mg/L. Ilość dzieci z niskąjodurią<50 mg/ L wynosiła w latach 1992-94 35,8%, nato­miast w latach 1999-2002 15,4% (spadek o 20,4%) a dzieci z jodurią powyżej 100 mg/L stanowiły w porównywanych okresach 21,5 i 45,6% (wzrost o 24.1%). Ponadto ilość dzieci z jodurią równą lub większą od 200 mg/l stanowiły 2,5% i 10,0% w porównywa­nych okresach (wzrost o 7,5%). Wartości kwartylowe dla porównywanych zbiorów jo­durii przedstawiono w tabeli I.
Dyskusja
Oznaczanie ilości jodu wydalanego z moczem stwarza pewne trudności natury technicznej i analitycznej. Wynikająone za­równo z niskich stężeń jodu w moczu, du­żej reaktywności związków jodu, jak i silne­go oddziaływania efektu matrycowego wy­nikającego z obecności w badanym moczu licznych substancji organicznych i mineral­nych. Jony jodkowe, mają stosunkowo sil­nie zaznaczoną elektrododatniość warunku­jącą podatność dla reakcji utlenienia do po­staci elementarnej.
2J- -> J2°+ 2e-
W środowisku naturalnym elektrono- biorcą może być atom tlenu, który w wolno zachodzącej reakcji w obecności jonów H* może redukować się wytwarzając cząstecz­kę wody:
1/2 O2+2H4 +2e-->H2O
Stąd jodki w wodzie w obecności tlenu ulegają powolnemu utlenianiu w reakcji
2J‘+1/2O2+2H+-> J2°+H2O
Powstały w tej reakcji jod elementarny
^cgląd Lekarski 2004 /61 / 12
1327

Rycina 2
Histogramy rozkładu wielkości jodurii w latach 1992-1994 oraz 1999-2001 po transformacji logarytmicznej. Wielkości jodurii w mg/l transformowano funkcją ln(l+27).
Histograms of urine iodine concentrations in years 1992-1994 and 1999-2002 post log transformed. Values representing of iodine concentration in mg/l were transformed using the ln(l+27) function.
99.999 -
99.99 -
99.9 -
10
100 200
300	400
Joduria pM/l
Rycina 3
Skumulowane (w skali prawdopodobieństwa) histogramy rozkładu wielkości jodurii w latach 1992-1994 oraz 1999-2001.
Presentation of cummulalive (probability scale) distribution of urine iodine excretion in years 1992-1994 and 1999- 2001.
0
jest lotny i może przechodzić do atmosfery. Może też reagować z substancjami orga­nicznymi, zwłaszcza aromatycznymi pier­ścieniami reszt fenolowych tworząc trwałe pochodne organiczne. Łatwość z jaką jodki ulegają reakcjom utlenienia, przechodząc w lotny jod elementarny może być przyczyną utraty jodu z badanej próby. Natomiast ła­twość wiązania jodu w trwałe pochodne może maskować jego obecność w próbie. Duże znaczenie ma też selektywność me­tody, wykrywającej obecność jodu wśród wielu innych substancji obecnych w moczu. Metoda zastosowana w niniejszych bada­niach jest w znacznej mierze odporna na wspomniane wyżej zakłócenia. Do badań potrzebna jest niewielka ilość materiału (1- 2 ml), co ułatwia zbieranie, transport i prze­
chowywanie wielkich ilości próbek. Zebra­ny materiał można przechowywać bez za­mrożenia w temp.4 °C przez dwa dni i w sta­nie zamrożonym przez wiele tygodni. Mine­ralizacja materiału może być prowadzona w dużych seriach, choć z uwagi na wydzie­lanie się gazowych substancji lotnych wy­maga stanowiska zaopatrzonego w spraw­nie działający wyciąg. Do pomiarów kine­tycznych potrzebny jest jedynie spektrofo­tometr z kwasoodpornym systemem prze­pływowym. Czułość analityczna metody od­powiada stężeniom jodu obecnym w moczu. Selektywność metody wynikająca z katali­tycznych własności jodu wykorzystanych w reakcji Sandela Kolthoffa pozwala na ozna­czanie poziomu jodków, praktycznie bez in­terferencji jonów innych chlorowców obec­
nych w próbce moczu. Wszystkie te cechy powodują, że metody oparte o reakcję San- dela-KoItchoffa ostatnio zostały uznane za jedyne, spełniające kryteria dla miarodajnej oceny jodurii w badaniach populacyjnych [15,21].
Dla organizmu człowieka głównym źró­dłem jodu jest woda oraz pokarmy roślinne i zwierzęce, zwłaszcza pochodzące z mo­rza. Badania bilansowe zawartości jodu w pokarmach są technicznie trudne i kosztow­ne, przez co nie nadają się do masowej oce­ny spożycia jodu w populacji [22]. Ponadto zawartość jodu w pożywieniu człowieka jest czynnie modyfikowana przez procesy przy­gotowania produktów spożywczych do kon­sumpcji. Przykładem mogą być procesy uzdatniania wody pitnej stosowane w sys­temach wodociągowych, które wprowadza­jąc do wody niewielkie ilości silnych utlenia­czy (chlor, ozon) prowadzą do przekształ­cenia jodków w jod elementarny, który ulat­nia się do atmosfery. Stężenie jodków w osoczu zależy od szybkości wchłaniania w jelicie cienkim i szybkości pobierania jodu przez tarczycę. Około 1/3 wchłoniętych jod­ków jest pobierana i wiązana przez tarczy­cę, która jest jedynym narządem zdolnym do metabolizowania jodu. Pozostałe 2/3 wchłoniętego do krążenia jodu, nie wyko­rzystanego przez tarczycę filtrowane jest w kłębkach nerkowych i wydalane z moczem. Oznaczenia jodu wydalanego z moczem są uważane za najbardziej miarodajny wskaź­nik ilości przyjmowanego jodu [9,15,21,22, 29,30]. Oznaczanie stosunku jodurii do kre­atyniny w moczu w dużej mierze standary­zuje oznaczenia jodu w stosunku do wagi ciała [15].
Organizm dorosłego człowieka zawiera 20-50 mg jodu (0,16-0,39 mM) z czego około 8 mg zawarte jest w tarczycy. Obecność jodu w moczu uwarunkowana jest szlakiem prze­mian, jakie jod wchłonięty z pokarmem prze­chodzi w organizmie. Znaczna część jodu obecnego w osoczu to jod związany z ty- roksyną. W tej formie jod transportowany jest do komórek. Hormony tarczycy w ko­mórkach ulegają odjodowaniu z udziałem enzymu dejodazy zależnej od selenu [2,10]. Jod niezwiązany z białkami wydala się szyb­ko, w przybliżeniu zgodnie z farmakokine­tyką substancji obecnych tylko w jednej przestrzeni wodnej organizmu. Całkowite wydalenie dawki jodu jednorazowo przyję­tej z pokarmem, (a nie związanej z tarczy­cą) następuje w ciągu 2-3 dni [10]. Zatem należy pamiętać, że poziom jodu w moczu odzwierciedlając spożycie jodu tylko w cią­gu ostatnich 36 godzin zależnie od rodzaju przyjętych pokarmów może być przypadko­wo niski lub wysoki. W rezultacie pojedyn­czy pomiar ilości jodu wydalanego z mo­czem nie jest podstawą do rozpoznania nie­doboru jodu u danej osoby. Podstawą jed­nostkowego stwierdzenia niedoboru jodu są objawy kliniczne. Jest to zgodne z wynika­mi badań skandynawskich, wskazujących na dużą zmienność osobniczą wydalania jodu w kolejnych dniach [1,19].
Podjęte ostatnio działania w kierunku przywrócenia w Polsce obowiązkowej suple- mentacji soli konsumpcyjnej jodem wywar­ło w krótkim czasie wyraźne efekty w po­staci zwiększenia konsumpcji jodu we
1328
Przegląd Lekarski 2004 /61 / 12
J. W. Naskalski i wsp-

wszystkich grupach badanych dzieci. Doty­czy to zwłaszcza terenów znacznego nie­doboru jodu jakim np. jest obszar Polski południowej. Przesłanką do takiego twier­dzenia są wyniki przekrojowych badań po­pulacyjnych poziomu jodu w moczu, w któ­rych duża liczebność grup badanych gwa­rantuje poprawność oceny przeciętnego spożycia jodu. Wg kryteriów WHO pożąda­na wartość mediany powinna wynosić >100 mg/L, a odsetek populacji wykazujący jodu- rię <50 mg/L nie powinien przekraczać 20% [29]. W przypadku zbioru wielkości jodurii po wprowadzeniu programu jodowania soli (lata 1999-2001) wartość mediany wzrosła do 94 mg/L jest bliska pierwszemu kryte­rium, a 15,4% odsetek populacji z jodurią <50 mg/L spełnia drugie kryterium. Analiza skumulowanych histogramów rozkładu (ry­cina 3) pozwala stwierdzić, że zbiór warto­ści jodurii z lat 1999-2001 jest wyraźnie prze­sunięty w kierunku wartości wyższych dla wszystkich zakresów wartości.
Porównanie badań przeprowadzonych w Polsce z analogicznymi badaniami ame­rykańskimi [22] oraz ze wskazaniami Świa­towej Organizacji Zdrowia WHO [29] wska­zuje na podobną metodologię i efektywność diagnostyczną przeprowadzonych badań. Widać również konieczność długookresowej kontroli jodurii w wybranych grupach popu­lacyjnych. Badania takie są systematycznie prowadzone w USA [22] i w Holandii [7], w oparciu o standaryzowane procedury orga­nizacyjne i analityczne realizowane w ra­mach narodowych programów oceny ade­kwatności żywienia do potrzeb biologicznych człowieka.
Piśmiennictwo
1. Andersen S., Pedersen K.M., Pedersen I.P. et al.: Laurberg P. Variations in urinary iodine excretion and thyroid function. A1 year study in healthy men. Eur. J. Endocrinol. 2001, 144,461.
2. Arthur J.R.: Role of selenium in thyroid hormone metabolism. Can. J. Physiol. Pharmacol. 1991, 69, 1648.
3. Brunn J., Block U., Ruf G. et al.: Volumetrie der
Schildrusenlappen mittels real-time-sonographie. Deutch. Med. Wochenschr. 1981, 106,1338.
1. Calculating reference limits. [W:] Harris E.K., Boyd J.C.: Statistical Basis of reference values in labora­tory medicine. Marcell Dekker Inc. New York - Basel 1995, 35-62.
2. Delange F., Benker G., Caron PH. et al.: Thyroid volume and urinary iodine in European schoolchil­dren: standardisation of values for assessment of io­dine deficiency. Eur. J. Endocrinol. 1997,136,180.
3. Drożdż R.: Katalityczna metoda oznaczania jonów jodkowych w moczu. Endokrynol. Pol. 1992, 43, 83.
4. Dunn J.T., Crutchfield H.E., Gutekunst R., Dunn A.D.: Methods for measuring iodine in urine. The Netherlands: International Council for control of io­dine deficiency disorders. 1993, 7-16.
5. Gołkowski F., Huszno B., Trofimiuk M. et al.: Preva­lence of goiter in schoolchildren - a study on the in­fluence of adequate iodine prophylaxis in Poland. J. Endocrinol. Invest. 2003, (Suppl. 2), 11.
6. Hollowell J.G., Staehling N.W., Hannon W.H. et al.: Iodine nutrition in the United States. Trends and pub­lic health implications: Iodine excretion data from National Health and Nutrition Examination Surveys I and III (1971-1974 and 19888-1994) J. Clin. Endorinol. Metab. 1998, 83, 3401.
7. Kohrle J.: Thyroid hormone deiodination in target tis­sues - A regulatory role for trace element selenium. Exp. Clin. Endocrynol. 1994,102, 63.
8. Leverge R., Bergman J-F., Simoneau G. et al.: Bioavailability of oral vs intramuscular iodinated oil (LipiodolR UF) in healthy subjects. J. Endocrinol. In­vest. 2003, 26, (Suppl. 2) 20.
9. LewlńsklA.,SzybińskiZ., Bandurska-Słonkiewicz E. et al.: Iodine induced hyperthyroidism - an epide­miological survey several years after institution of io­dine prophylaxis in Poland. J. Endocrinol. Invest. 2003, 26 (Suppl. 2), 57.
10. Naskalski J. Drożdż R., Szybiriski Z.: Kontrola jakości oznaczeń stężenia jodu w moczu w Naro­dowym Programie Eliminacji Niedoboru Jodu. Diagn Lab. 2000, 26,471.
11. Nauman J., Wolff J.: Iodine prophylaxis in Poland after Czernobyl reactor accident. Am. J. Med. 1993, 94, 524.
12. Neubert A.: Monitoring of the iodine status during growth is the urinary iodine concentration a reliable biochemical parameter for assessment of iodine sta­tus? Bonn 2000;135S; Landw. F. Diss v 17.12.1999.
13. Nowakowski B.: Spis wola w powiatach Myślenickim i Nowosądeckim w r. 1946. Pol. Tyg. Lek. 1947, 2, 1152.
14. Ohashi T, Yamaki M., Pandav C.S. et al.: Simple microplate determination of urinary iodine. Clin.
Chem. 2000, 46, 529.
1. Pino S., Shih-Leih Fang., Braverman L.: A safe alternaternative oxidising reagent for measuring uri­nary iodine. Clin. Chem. 1996, 42, 239.
2. Rassmussen L, B., Ovesen L., Christiansen E.: Day to day and within day variation in urinary iodine excretion. Eur. J. Clin. Nutr. 1999, 53, 401.
3. Sandell E.B., Koltchoff I.M.: Micro determination of iodine by a catalytic method. Microchem. Acta 1937,1,9.
4. Soldin O.P.: Controversies on urinary iodine determinations (Review). Clin. Biochem. 2002, 35, 575.
5. Soldin O.P., Soldin S.J., Pezullo J.C.: Urinary io­dine percentile ranges in the United States. Clin, Chem. Acta 2003, 328,185.
6. Szponar L., Sekula W., Ciok J. et al.: Principles of the project of the strategic government programme improvement of the health status of Polish popula­tion through increasing health quality of food and rationalisation of dietary habits. Endokrynol. Pol. 1998, 49, (Suppl. 3), 21
7. Szybiriski Z.: IDD status in Poland. J. Endocrinol. Invest. 2003, (Suppl. 9), 138.
8. Szybiriski Z.: Results of the programme on iodine deficiency in Poland and monitoring system of man­datory model of iodine prophylaxis. Endokrynol. Pol. 1998,49, 9.
9. Szybiriski Z., Delange F., Lewiriski A. et al.. A pro­gramme of iodine supplementation using only io­dised household salt is efficient - the case of Po­land. Eur. J. Endocrinol. 2001,144, 331.
10. Szybiriski Z., Nauman J., Gembicki M. et al.: Prin­ciples, main goals and methods of the nationwide program: “Investigations of iodine deficiency and model of iodine prophylaxis in Poland". Endokrynol. Pol. 1993,44, 235.
11. Szybiriski Z., Zarnecki A.: Prevalence of goiter io­dine deficiency and iodine prophylaxis in Poland. The results of nationwide study. Endokrynol. Pol. 1993,44, 373.
12. WHO, UNICEF, ICCIDD. Assessment of iodine de­ficiency disorders and monitoring their elimination. A guide for programme managers. 2nd. Ed. WHO/ NHD/01.1 WHO 2001, 1-17.
13. World Health Organization Unit. Indicators for as­sessing iodine deficiency disorders (IDD) and their control through salt iodination, in Geneva. WHO 1994, 36.
Przegląd Lekarski 2004 /61 / 12
1329