Tomasz DROŻDŻ
Dorota DĘBICKA-DĄBROWSKA Katarzyna STYCZKIEWICZ Danuta CZARNECKA
Kalina KAWECKA-JASZCZ
# Nowe metody niefarmakologicznego leczenia niewydolności serca
I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego Kierownik:
Prof, dr hab. med. Danuta Czarnecka
Dodatkowe słowa kluczowe: niewydolność serca nowe metody leczenia komórki macierzyste mikroRNA
urządzenia wspomagające pracę serca trening wolnego oddychania
Additional key words:
chronic heart failure
new therapeutic methods stem cells microRNA
heart failure support devices slow breathing training
Adres do korespondencji:
Prof. dr hab. med Kalina Kawecka-Jaszcz
31-501 Kraków, ul. Kopernika 17
tel. (12) 424-73-00, 424-73-01 fax (12) 424-73-20
e-mail: mckaweck@cyf-kr. edu. pl
Częstość występowania niewydol­ności serca (NS) wzrasta wraz ze sta­rzeniem się społeczeństwa i poprawą przeżycia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową serca i cukrzycą - chorobami stanowiącymi najczęstsze przyczyny rozwoju NS. Pomimo znaczącej poprawy leczenia, umieralność pacjentów z NS uległa w ostatnich latach niewielkiej poprawie. Podstawowym leczeniem przewlekłej niewydolności serca jest farmakote­rapia, lecz ma ona swoje ograniczenia. Dotychczasowe dane skłaniają do poszukiwania nowych metod leczenia NS, zastępujących lub wspierających klasyczne metody terapeutyczne, a charakteryzujących się niską uciąż­liwością dla pacjentów. Ważne zna­czenie mogą mieć zwłaszcza nowe metody niefarmakologiczne, a wśród nich terapie opierające się na wyko­rzystaniu komórek macierzystych, terapii molekularnej, nowoczesnych urządzeniach wspomagających pracę serca takich jak cardiac contractility modulation, stymulacja rdzenia kręgo­wego, zatoki szyjnej, nerwu błędnego, wewnątrzsercowa stymulacja węzła przedsionkowo-komorowego, wszcze- pialne urządzenia monitorujące i ze­wnętrzne kardiowertery-defibrylatory, czy leczeniu chorób towarzyszących w postaci nadciśnienia tętniczego i zaburzeń snu.
Wstęp
Definicje niewydolności serca (NS) w ostatnich kilku dekadach często różniły się. W najnowszych wytycznych European So- ciety of Cardiology (ESC) eksperci definiują NS jako zespół kliniczny, w którym u chore­go występują typowe objawy podmiotowe [1]. Częstość występowania NS w krajach rozwiniętych wynosi 1-2%, zapadalność natomiast 5-10 na 1000 [2] i wzrasta wraz ze starzeniem się społeczeństwa i poprawą przeżycia pacjentów z nadciśnieniem tętni­czym, chorobą wieńcową serca i cukrzycą, chorobami stanowiącymi najczęstsze przyczyny rozwoju NS. Co więcej, pomimo znaczącej poprawy leczenia, umieralność pacjentów z NS uległa w ostatnich latach niewielkiej poprawie (redukcja rocznej umie­ralności skorygowanej względem wieku, płci, rasy i chorób współistniejących z 31, 7% do 29, 6%) [3]. Szacuje się, że w przyszłości koszty leczenia NS znacznie wzrosną [4].
The incidence of chronic heart failure (CHF) increases with the aging of the population and with the im­provement in survival of patients with hypertension, coronary heart disease and diabetes, diseases which con­stitute the most common causes for the development of CHF. Despite the significant improvement in the treat­ment of patients with CHF, mortality in recent years has improved slightly. The primary treatment method for chronic heart failure is pharmacotherapy, but it has limitations. The existing data encourages to look for new treatment methods for CHF, replacing or enhanc­ing traditional ones while constituting a low nuisance for patients. New non- pharmacological methods, including therapies based on the use of stem cells, molecular therapy, modern de­vices supporting the heart such as cardiac contractility modulation, spinal cord stimulation, carotid sinus nerve stimulation, cervical and intracardiac atrioventricular nodal vagal stimula­tion, implantable monitoring devices and wearable cardioverter-defibrillator or the treatment of comorbid diseases such as hypertension and sleep dis­orders could be of particular impor­tance.
Podstawowym leczeniem przewlekłej niewydolności serca jest farmakoterapia. Według wytycznych ESC do głównych grup leków, których bezpieczeństwo i skutecz­ność zostało potwierdzone w licznych ran- domizowanych badaniach, należą inhibitory konwertazy angiotensyny, beta-blokery i antagoniści receptora mineralokortykoido- wego [1]. Istotnym warunkiem skuteczności przewlekłego leczenia niewydolności serca jest współpraca pacjentów w procesie leczenia. W badaniu COACH ogólna współ­praca kształtowała się na poziomie 72%, dla farmakoterapii wynosiła 98, 6%, dla metod niefarmakologicznych była znacznie niższa [5]. Współpracę w stosunku do czterech badanych niefarmakologicznych metod: codziennego ważenia, diety z restrykcją sodu, wysiłku fizycznego i ograniczenia przyjmowania płynów deklarowało 48% pacjentów. Pacjenci nieprzestrzegający zaleceń mieli wyższe ryzyko zgonu lub
Przegląd Lekarski 2014 / 71 / 8
441

hospitalizacji z powodu NS (HR 1, 40; 95% Cl 1, 08; p=0, 01), a także dłuższy czas ho­spitalizacji (75±147 vs. 43±112dni; p<0, 01). Dla pojedynczych zaleceń tylko w stosunku do wysiłku fizycznego brak współpracy wpływał na wzrost ryzyka (HR 1, 48: 95% Cl 1, 15-1, 91; p=0. 002) [6].
Aktualnie z metod niefarmakologicznych klasę zaleceń I A otrzymały jedynie dwie metody: wielodyscyplinarna opieka nad pacjentami i trening wysiłkowy [1]. Dysku­syjna pozostaje skuteczność ograniczenia spożycia sodu i poziomy restrykcji spożycia sodu zależne od stopnia nasilenia choroby. Wciąż konieczne są badania z porówna­niem różnych poziomów restrykcji sodu u pacjentów z NS [7J. Dotychczasowe dane skłaniają do poszukiwania nowych metod leczenia NS, zastępujących lub wspiera­jących klasyczne metody terapeutyczne, a charakteryzujących się niską uciążliwością dla pacjentów. Ważne znaczenie mogą mieć zwłaszcza nowe metody niefarmakologicz- ne, a wśród nich terapie opierające się na wykorzystaniu komórek macierzystych, terapii molekularnej, nowoczesnych urzą­dzeniach wspomagających pracę serca, czy leczeniu chorób towarzyszących w postaci nadciśnienia tętniczego i zaburzeń snu.
## Leczenie regeneracyjne
Podstawy leczenia, polegającego na zastosowaniu terapii komórkowej w celu regeneracji uszkodzonego wskutek zawału miokardium opierają się na teorii, że proces ten przebiegać może zarówno dzięki komór­kom per se (trans-dyferencjacja komórek macierzystych w kierunku kardiomiocytów i komórek naczyń) oraz wydzielanym przez nie czynnikom wzrostowym (działanie parakrynne, które polegać może m. in. na lokalnej stymulacji angiogenezy oraz sty­mulacji wewnątrzsercowych komórek ma­cierzystych). Początkowo stosowane były autologicznejednojądrzaste komórki szpiku (bonę marrow cells - BMC; nieselekcjono- wane bądź selekcjonowane) podawane albo bezpośrednio do mięśnia sercowego [8] albo do naczyń wieńcowych [9]. W ostrym lub podostrym uszkodzeniu zawałowym stosuje się przede wszystkich przezwieńcową drogę transplantacji komórek [10], natomiast w uszkodzeniu przewlekłym - celowane na- strzyknięcia endokawitarne (metoda endo- waskularna) [11] lub nastrzyknięcia od stro­ny epikardium (metoda chirurgiczna) [12]. Metaanaliza dotycząca podawania BMC poprzez nasierdzie w trakcie operacji pomo- stowania aortalno-wieńcowego wykazała, w obserwacji odległej, wzrost frakcji wyrzuto­wej lewej komory o 5, 4% [12]. Skuteczność podawania BMC drogą naczyń wieńcowych bezpośrednio po zawale serca, mierzona poprawą frakcji wyrzutowej, wynosiła 3, 3% [13]. Natomiast u chorych z kardiomiopatią niedokrwienną, terapia BMC prowadziła do zwiększenia frakcji wyrzutowej o 4, 5%, re­dukcji końcoworozkurczowej objętości serca o 20, 6 mL i objętości końcowoskurczowej o 16, 7 mL [14]. W przewlekłym uszkodzeniu niedokrwiennym iniekcje intra-miokardial- ne były bardziej skuteczne niż podawanie komórek drogą przezwieńcową [14], co wynika zapewne m. in. z różnych mechani­zmów zasiedlenia komórek w (pod-)ostrej
i przewlekłej fazie niedokrwienia [10, 15]. Badania eksperymentalne i meta-analizy badań klinicznych wskazują, że (niezależnie od postulowanego mechanizmu działania komórek) efekt terapii komórkowej w uszko­dzeniu niedokrwiennym jest dawko-zależny
. Trwają zatem intensywne prace tak nad pozyskiwaniem 'nieograniczonych' źródeł komórek regeneracyjnych [11] jak i optymalizacją sposobów transplantacji komórek do miokardium celem korzystne­go ich zasiedlenia w strefie uszkodzenia niedokrwiennego [15]. Niedawny przegląd podstawowych osiągnięć w rozwoju terapii regeneracyjnych, prowadzących do sku­tecznego pokonania barier dla klinicznego wprowadzenia terapii regeneracyjnych [17], wskazał na istotność łączenia obrazowania przeszczepionych komórek z bio-obrazo- waniem perfuzji i czynności narządu podda­wanego terapii komórkowej [10]. Posiada to fundamentalną rolę w ocenie skuteczności terapii komórkowych [17].
Dziedzina terapii komórkowej w kardiolo­gii rozwija się niezwykle dynamicznie. Kolej­ne badania obejmują m. in. mezenchymalne komórki macierzyste (auto- i allogenne), komórki macierzyste pozyskiwane z tkanki tłuszczowej, namnożone ex-vivo sercowe komórki macierzyste [18, 19] oraz komórki regeneracyjne pozyskane z endometrium [20] czy tzw. 'koktaile regeneracyjne’ za­wierające kilka rodzajów komórek macie­rzystych i czynniki wzrostu [19, 21]. Postęp biotechnologii, prowadzący do skutecznego pozyskiwania z fibroblastów tzw. induko­wanych komórek pluripotentnych (induced pluripotent stem cells, iPSC, Nagroda Nobla w Medycynie 2012) otwarł ponadto drogę hodowli, w warunkach powtarzalnego ekspe­rymentu, nieograniczonych ilości autologicz- nych kardiomiocytów [22]. Kardiomiocyty, wytworzone z iPSC drogą hodowli trans-dy- ferencjacyjnej [22], aktualnie wprowadzane są do badań klinicznych [19].
Wydaje się, iż terapia regeneracyjna stanowić może przyszłość leczenia uszko­dzenia niedokrwiennego serca, lecz wciąż potrzebne są badania prowadzące do wy­łonienia najskuteczniejszego typu komórek regeneracyjnych [19] oraz badania nad skutecznymi i małoinwazyjnymi drogami podawania komórek [11, 15]. W badaniach tych kluczową rolę odgrywać będzie łącze­nie obrazowania komórek z obrazowaniem ewolucji uszkodzenia niedokrwiennego
,
## Terapia molekularna
MikroRNA (miRNA) to grupa niedawno odkrytych, małych i niekodujących RNA. Stanowią one obecnie obiekt zainteresowań badaczy ze względu na ich udział w modula­cji układu ekspresji genów. Poprzez łączenie się z mRNA blokują translację, tym samym ograniczając powstawanie określonych białek, bez obniżania poziomu mRNA [23]. Jedna cząsteczka miRNA może blokować wiele cząsteczek mRNA i współpracować z innymi miRNA w blokowaniu pojedynczej cząsteczki [24]. Najnowsze badania wska­zują na kluczową rolę miRNA w patogenezie chorób serca. Obniżona ekspresja miR-1 prowadzi do rozwoju przerostu mięśnia sercowego u myszy [25]. W diagnostyce NS
i prognozowaniu przydatne mogą się okazać miRNA obecne w krwi krążącej takie jak MiR423-5p, którego stężenie było istotnie podniesione u pacjentów z niewydolnością serca (poziom markera wzrastał wraz z klasą NYHA), w porównaniu do pacjentów z dusznością nie związaną z niewydolnością i populacji zdrowych osób [26]. W opubliko­wanym w 2009 roku badaniu pacjentów z NS leczonych przy pomocy urządzeń wspo­magających pracę lewej komory uzyskano normalizację podniesionych stężeń miRNA [27]. Obiecujące wydają się badania nad terapeutycznym zastosowaniem zmody­fikowanych miRNA (naśladujących bądź antagonizujących działania tych obecnych w organizmie) w celu normalizacji poziomu miRNA w komórkach [24]. Zablokowanie nadmiaru ekspresji miR 208a u szczurów z NS przy użyciu antagomiru antimiR-208a zapobiegało remodelingowi serca jednocze­śnie poprawiając jego funkcję i przeżycie zwierząt [28].
Drugą możliwością terapeutycznego zastosowania miRNA jest synteza sztucz­nej cząsteczki komplementarnej do miRNA hamującej ekspresję genu na bazie którego powstało. Problemem może być zablo­kowanie ekspresji tylko w odpowiedniej tkance, a nie całym ustroju. Do tego celu badacze wykorzystują wektory wirusowe. Suckau użył adenowirusa jako wektora u szczurów z przeciążeniem ciśnieniowym powodując normalizację funkcji skurczowej i rozkurczowej serca oraz znaczącą reduk­cję włóknienia i przerostu serca poprzez redukcję stężenia fosfolambanu i następowy wzrost ekspresji Ca2+ - ATPazy siateczki sarkoplazmatycznej (SERCA2a) [29].
## Urządzenia wspomagające pracę serca
Do urządzeń wspomagających bądź zastępujących pracę serca o uznanym działaniu należą wszczepialne kardiower- tery-defibrylatory (ICD), terapia resynchro- nizująca (CRT), urządzenia wspomagające lewą komorę (LVAD) i sztuczne serce (TAH) [30]. W ostatnim raporcie European Heart Rythm Association (EHRA) eksperci przed­stawiają najnowsze urządzenia w leczeniu NS. Wśród opisywanych urządzeń znajdują się: cardlac contractility modulation (CCM), stymulacja rdzenia kręgowego, stymulacja zatoki szyjnej, stymulacja nerwu błędnego, wewnątrzsercowa stymulacja węzła przed- sionkowo-komorowego i wszczepialne urządzenia monitorujące [31]. Dla tych nowoczesnych metod wyniki randomizowa- nych badań klinicznych (RCT) dostępne są wyłącznie dla CCM. Żadna z wymienionych metod jednakże nie posiada danych odno­śnie wpływu na umieralność pacjentów.
## Cardiac contractility modulation
Zastosowanie tego urządzenia propo­nowane jest głównie u chorych w III i IV klasie NYHA i wąskimi zespołami QRS, które stwierdza się u 80% pacjentów z NS [32]. Z tego względu CCM może okazać się bardzo przydatną metodą. CCM wykorzystuje elek­tryczne impulsy z dwóch elektrod, umiesz­czonych na przegrodzie międzykomorowej od strony prawej komory, wytwarzane w trakcie okresu refrakcji bezwzględnej.
442
T. Drożdż i wsp.

Impulsy prowadzą do wzmocnienia siły skurczu lewej komory [31]. Ze względu na odmienny charakter działania od terapii resynchronizującej, u pacjentów z szerokimi zespołami QRS, CCM wykazuje działanie synergistyczne. Co ważne, poprawiając czynność skurczową lewej komory, CCM nie zwiększa zużycia tlenu przez miokardium. Badania wskazują także na poprawę frakcji wyrzutowej i odwrócenie remodelingu [33]. Jako mechanizmy działania badacze po­stulują wzrost ekspresji SERCA2a i spadek ekspresji mózgowego peptydu natriuretycz- nego (BNP) początkowo w miejscu stymu­lacji, a przy przewlekłym leczeniu także odległego [34]. Korzystne efekty kliniczne leczenia CCM zostały wykazane w dwóch randomizowanych badaniach - FIX-HF-4 [35] i FIX-HF-5 [36], Wykazano, że CCM poprawia tolerancję wysiłku i jakość życia u pacjentów z niewydolnością serca, przy czym największy efekt terapeutyczny osią­gnięto u pacjentów z EF>25% [36], Wyniki badań wskazują na potencjalnie bardzo korzystne efekty leczenia przy użyciu CCM i po dalszych badaniach dotyczących do­boru odpowiednich parametrów stymulacji i zastosowania urządzenia u pacjentów z migotaniem przedsionków (atrial fibrillation - AF) i połączenia w jednym urządzeniu możliwości CCM i CRT, może być to nowa metoda leczenia [31].
## Neuromodulacja
NS wiąże się ze znacznym zaburzeniem w funkcjonowaniu autonomicznego układu nerwowego - przewagą układu współczul- nego nad przywspółczulnym [37]. Poprzez zwiększanie napięcia układu przywspół- czulnego można osiągnąć korzystne efekty kliniczne u pacjentów z NS. Neuromodulacja może dotyczyć uruchamiania odruchowego pobudzenia układu przywspótczulnego i zahamowania układu współczulnego na dro­dze aferentnej poprzez stymulację rdzenia kręgowego (spinal cord stimulation - SCS) oraz zatoki szyjnej (baroreflex activation therapy - BAT) lub pobudzanie układu przywspótczulnego na drodze eferentnej poprzez stymulację nerwu błędnego [31]. Stymulację rdzenia kręgowego po raz pierwszy wykorzystano w połowie lat 80 XX wieku w leczeniu opornej dławicy pier­siowej. Metoda ta polega na umieszczeniu w przestrzeni zewnątrzoponowej elektrody połączonej z wszczepialnym urządzeniem generującym impulsy. Dotychczasowe badania wykazały korzystny wpływ SCS w niedokrwieniu serca spowodowanym chorobą wieńcową, a także niedokrwieniu spowodowanym zaburzeniami w naczy­niach obwodowych. Jej pozytywny efekt wydaje się być związany z przesunięciem równowagi pomiędzy układami współczul- nym i przywspółczulnym na korzyść tego drugiego oraz działanie poprzez cytokiny i tlenek azotu [31]. W przeprowadzonych ba­daniach eksperymentalnych wykazano, że SCS o niskim napięciu (2V) umiejscowiona w szyjnym odcinku kręgosłupa powodowała zwiększenie pojemności minutowej, objęto­ści wyrzutowej i spadek oporu systemowe­go. Zmiany hemodynamiczne były obecne w 87% cyklów stymulacji. Ze względu na szybkie ustępowanie zmian po zaprzestaniu
stymulacji i głęboką sedację zwierząt wpływ na układ naczyniowy SCS wybiega poza udział peptydów wazoaktywnych czy me­chanizm redukcji bólu [38]. W eksperymen­cie przeprowadzonym na grupie 22 psów po zawale serca i z indukowaną przez szybką stymulację komorową niewydolnością serca SCS wykazał efekt terapeutyczny w postaci zmniejszenia częstości występowania groź­nych komorowych zaburzeń rytmu (VT/VF) w trakcie epizodu niedokrwienia serca, zwol­nienia rytmu, wydłużenia odstępu i redukcji skurczowego ciśnienia tętniczego [39].
W innym badaniu na podobnej grupie psów z indukowaną NS w grupie zwierząt poddanych stymulacji rdzenia kręgowego zanotowano wzrost ciśnienia tętniczego, saturacji krwi tętniczej i frakcji wyrzutowej, redukcję ciężaru ciała, wymiarów lewej komory oraz stężeń BNP i noradrenaliny w porównaniu do grupy leczonej beta- blokerem i grupy kontrolnej. W następnej fazie badania w grupie psów poddanych leczeniu SCS i w grupie z SCS połączonej z terapią farmakologiczną wykazano bar­dziej zaznaczony wzrost LVEF i redukcję wymiarów lewej komory w stosunku do grupy leczonej wyłącznie farmakologicznie oraz grupy kontrolnej po kilku tygodniach obserwacji. W obu fazach badania w grupie z SCS wystąpiło mniej epizodów VT niż u leczonych farmakologicznie i w kontroli. Nie obserwowano interakcji pomiędzy wszcze­pionymi ICD a SCS [40].
W badaniu na świniach z doświadczal­nym zawałem i NS Liu i wsp. wykazali popra­wę globalnej i lokalnej kurczliwości mięśnia sercowego, zmniejszenie dyssynchronii międzykomorowej i zużycia tlenu przez miokardium bez towarzyszącego wzrostu stężenia noradrenaliny po jednorazowej SCS. Poprawie uległa także LVEF i choć nieznacznie obniżyła się po zaprzestaniu stymulacji to po kolejnej stymulacji uległa poprawie [41],
Nieliczne badania dotyczyły zastoso­wania SCS w niewydolności serca u ludzi. Jesus i wsp. zastosowali SCS u 4 pacjentów z NS, u których doszło do poprawy klinicz­nej, a u 3 do zwiększenia dystansu w 6MWT
1. . W randomizowanym, prospektywnym badaniu 9 pacjentów z objawową NS poddanych SCS obserwowano wprawdzie poprawę objawów u większości pacjentów jednak bez wpływu na markery funkcji serca
2. . Obecnie prowadzone są 2 projekty pro­spektywne, które mogą poszerzyć wiedzę na temat stosowania SCS u pacjentów z NS. Pierwsze, SCS-HEART ma ocenić bez­pieczeństwo stosowania SCS u pacjentów w klasie NYHA III z LVEF 20-35%. Drugie, randomizowane badanie DEFEAT-HF ma na celu porównanie efektów stymulacji i jej bra­ku. Po publikacji ich wyników będzie można ocenić celowość zastosowania SCS na szerszą skalę w grupie pacjentów z NS.
## Stymulacja zatoki szyjnej
Pobudzenie baroreceptorów układu naczyniowego ma istotny wpływ na napię­cie układu przywspótczulnego. U pacjen­tów z NS odruch z baroreceptorów jest znacznie osłabiony i pogarsza się wraz z nasileniem choroby. Miejscem nagroma­
dzenia baroreceptorów jest zatoka szyjna. Z tego względu pobudzenie przenoszące się poprzez nerwy łączące zatokę z pniem mózgu może owocować wzrostem napięcia układu przywspótczulnego i osłabieniem układu współczulnego. Skuteczność takie­go postępowania została udowodniona w przypadku leczenia opornego nadciśnienia tętniczego. Wyniki badań na zwierzętach z wygenerowaną NS sugerują możliwość za­stosowania tej metody w leczeniu pacjentów z NS. Zucker i wsp. w badaniu na psach z NS i stymulacją zatoki szyjnej wykazali pra­wie dwukrotne wydłużenie czasu przeżycia psów poddanych stymulacji, zmniejszenie stężenia noradrenaliny w surowicy oraz mniejszy przyrost stężenia angiotensyny II w surowicy w porównaniu do grupy kontrolnej. Nie wykazano różnic w ciśnieniu tętniczym, spoczynkowej częstości skurczów serca i ciśnieniu w lewej komorze [44], W innym badaniu przeprowadzonym u 14 psów z NS Sabbah i wsp. wykazali wzrost frakcji wyrzutowej lewej komory (+4% vs -2, 8%, p<0, 05) i zmniejszenie jej objętości końco- worozkurczowej (-2, 5 vs +6, 7 ml, p<0, 05) w porównaniu do grupy bez stymulacji. Zmniejszeniu uległy także ciśnienie koń- coworozkurczowe, stężenie noradrenaliny w surowicy, włóknienie śródmiąższowe i przerost kardiomiocytów, a normalizacji ekspresja receptorów p^adrenergicznych i syntazy tlenku azotu w sercu [45].
Brak jeszcze wyników randomizowa­nych badań dotyczących zastosowania BAT u pacjentów z NS. Trwające badania Baroreflex Activation Therapy in Heart Fa­ilure i Barostim Neo System in the Treatment of Heart Failure (www. clinicaltrials. gov), wykorzystujące system Neo zawierający jedną elektrodę zamiast dwóch obecnych w starszych systemach Rheos, mają oce­nić skuteczność i bezpieczeństwo leczenia pacjentów z NS przy użyciu BAT. Wstępne wyniki z grupy 11 pacjentów wskazują na zwiększenie LVEF, dystansu w 6MWT i jakości życia oraz poprawę klasy NYHA, a także zmniejszenie czynności spontanicznej włókien naczynioruchowych u pacjentów poddanych stymulacji [46]. Na podkreśle­nie zasługuje możliwość zastosowania u pacjentów z wąskimi zespołami QRS i przewlekłym AF, którzy nie kwalifikują się do wszczepienia CRT lub CCM [31].
## Stymulacja nerwu błędnego
Badania na modelach zwierzęcych wykazały spowolnienie progresji NS i zwiększenie przeżycia po zastosowaniu stymulacji szyjnego odcinka nerwu błęd­nego (vagal nerve stimulation - VNS). Przyjmuje się, że głównymi mechanizmami odpowiedzialnymi za taki efekt kliniczny są: zwolnienie rytmu serca, działanie antyaryt- miczne, zapobieganie włóknieniu serca, efekt przeciwzapalny i regresja remodelingu serca [47]. Metoda polega na implantacji urządzenia stymulującego po prawej stronie klatki piersiowej, by umożliwić w przyszłości ewentualne wszczepienie urządzeń takich jak ICD. Elektroda stymulująca w postaci mankietu otaczającego nerw jest umiesz­czana na szyjnym odcinku nerwu błędnego. W wieloośrodkowym badaniu obejmują­cym pacjentów z NS w klasie NYHA II-IV
Przegląd Lekarski 2014 / 71 / 8
443

uzyskano istotną poprawę w klasie NYHA, dystansie 6MWT (411 vs 471 m), LVEF (22 vs 29%) i objętości skurczowej lewej komory. Po roku od ukończenia badania poprawa utrzymywała się [48]. Obecnie trwają 2 badania dotyczące zastosowania VNS - INOVATE-HF i NECTAR-HF [49] u pacjentów z klasą NYHA III i LVEF odpo­wiednio <40% i <35%. Prawdopodobnie na podstawie ich wyników ocenić będzie można bezpieczeństwo i skuteczność tej formy terapii u pacjentów z NS.
## Wewnątrzsercowa stymulacja węzła przedsionkowo-komorowego
W przebiegu NS aż u 40% pacjentów dochodzi do wystąpienia AF pogarszającego przebieg choroby. Powikłaniu temu może za­pobiec wewnątrzsercowa stymulacja węzła przedsionkowo-komorowego (atrioventricu­lar node vagal stimulation- AVNSV). Polega ona na pobudzaniu gałęzi nerwu błędnego wychodzących ze splotu w tylno-dolnej części przegrody międzyprzedsionkowej i dochodzących do węzła AV. Przewlekła stymulacja tych włókien prowadzi do sku­tecznej kontroli rytmu komór i charakteryzuje się lepszym efektem hemodynamicznym niż ablacja pęczka Hisa, co zostało wyka­zane w badaniu na psach [50]. Wykazano skuteczność i bezpieczeństwo tej metody w przewlekłym stosowaniu u pacjentów z NS i towarzyszącym AF [51]. Obecnie ukończone jest wieloośrodkowe badanie (AVNS) 45 pacjentów z NS, mające na celu ocenę skuteczności AVNSV w kontroli rytmu komór.
## Wszczepialne urządzenia monito­rujące
Metaanaliza dotycząca zastosowania zdalnego monitorowania chorych z NS wykazała zmniejszenie umieralności i ho­spitalizacji u monitorowanych pacjentów [52], Część wszczepianych obecnie CRT i ICD posiada funkcję zapisu pojedynczych parametrów takich jak oporność klatki pier­siowej czy zmienność rytmu zatokowego lub ich skojarzenia. Choć mogą być pomocne w rozpoznawaniu pacjentów zagrożonych ostrą dekompensacją w przebiegu NS, nie są wystarczająco precyzyjne, aby na ich podstawie modyfikować leczenie [31]. No­wym podejściem do monitorowania pacjen­tów i ograniczania hospitalizacji mogą być wszczepialne urządzenia, umożliwiające ocenę parametrów hemodynamicznych w rzeczywistym czasie. Do aktualnie badanych wszczepialnych monitorów należą urządze­nia mierzące ciśnienie w prawej komorze, lewym przedsionku i tętnicy płucnej.
## Zewnętrzne kardiowertery-defibry- latory
Kolejnym nowatorskim urządzeniem są zewnętrzne kardiowertery-defibrylatory w formie ubieranej kamizelki (wearable cardioverter-defibrillator - WCD). Składają się one z pasków zawierających elektrody rejestrujące pracę serca oraz elektrody defibrylujące, które automatycznie wydzie­lają żel przed wyładowaniem. Urządzenie rozpoznaje groźne zaburzenia i decyduje o indywidualnie dobranym wyładowaniu. Przed wyładowaniem urządzenie sygnalizu-
jeje pacjentowi. By zminimalizować ryzyko wyładowań spowodowanych błędnym od­czytem pacjent może zapobiec defibrylacji uruchamiając odpowiedni przycisk. W razie wystąpienia zaburzenia rytmu, po utracie przytomności przez pacjenta i zwolnieniu przycisku urządzenie dokona defibrylacji [53]. Urządzenie to charakteryzuje się wy­soką skutecznością w przerywaniu VT i VF. W badaniu przeprowadzonym w 2010 roku u 3569 pacjentów skuteczność pierwszego wyładowania była 100% u pacjentów nie­przytomnych i 99% u wszystkich pacjentów. W tym samym badaniu oceniono także współpracę i przeżycie pacjentów noszą­cych takie urządzenie. Wyniki wskazują na zadowalającą współpracę - czas noszenia urządzenia u ponad 50% pacjentów wynosił >90% doby. Przeżycie pacjentów po epizo­dzie VT lub VF było także wysokie - w czasie badania zmarło 8 spośród 80 pacjentów z powodu nawrotu zaburzeń rytmu. Długo­falowa umieralność pacjentów z WCD nie różniła się istotnie od tej z ICD [54].
W badaniu przeprowadzonym na grupie 8453 pacjentów po zawale serca z obniżoną frakcją wyrzutową zaopatrzonych w WCD w ciągu trzech miesięcy po zawale u 133 pacjentów (1, 6%) wystąpiły zaburzenia rytmu, które skutkowały wykonaniem 309 wyładowań. Skuteczność przerwania zabu­rzeń wynosiła 91%. U 75% pacjentów wy­ładowanie nastąpiło w pierwszym miesiącu, co wskazuje na wysokie ryzyko zaburzeń rytmu w początkowym okresie po zawale serca [55]. Potwierdzają to wyniki badań DYNAMIT [56] i IRIS [57].
Zishiri i wsp. w badaniu przeprowadzo­nym w latach 2002-2010 porównali pacjen­tów po rewaskularyzacji (CABG lub PCI) z powodu zawału serca i frakcją wyrzutową <35% bez WCD (4149 pacjentów) i z WCD (514 pacjentów). Śmiertelność całkowita w 3-letnim okresie obserwacji wynosiła 30% i była wyższa w grupie bez WCD (34% vs 10%). Śmiertelność w ciągu 90 dni była ponad 3-krotnie wyższa w grupie bez WCD (7, 8% vs 2, 2%; p<0, 0001). Szczególnie wysoka redukcja śmiertelności wynosząca 57% dotyczyła pacjentów po PCI [58].
Wyniki tych badań wskazują na możli­wość wykorzystania ubieralnych kardiower- terów-defibry lato rów w profilaktyce nagłej śmierci sercowej spowodowanej ciężkimi zaburzeniami rytmu pod postacią VF/VT u pacjentów, którzy oczekują na wszczepienie ICD, bądź z różnych powodów nie mogą poddać się zabiegowi [54], Polem do ich zastosowania mogą być także pacjenci z ciężką NS oczekujący na przeszczep serca i pacjenci z niską frakcją wyrzutową spowodowaną potencjalnie odwracalną przyczyną [53].
## Trening wolnego oddychania
Wolne oddychanie może mieć korzystny wpływ na pracę układu sercowo-naczynio- wego [59]. Wykazano, że wolna częstość oddychania (około 6 oddechów na minutę) w niewydolności serca: zwiększa spoczyn­kową saturację krwi, poprawia wymianę oddechową w płucach, zwiększa toleran­cję wysiłku poprzez zmniejszenie uczucia duszności a także zmniejsza nadmierną aktywację sympatyczną i zwiększa wrażli­
wość baroreceptorów odzwierciedlających modulację parasympatyczną [60], Na konferencji Europejskiego i Międzynaro­dowego Towarzystwa Nadciśnienia Tętni­czego (ESH-ISH) w Atenach w roku 2014 zaprezentowano dwie interesujące prace dotyczące zastosowania treningu wolnego oddychania wspomaganego urządzeniem REŚPeRATE u pacjentów z niewydolnością serca. Dotychczas urządzenie to służyło jako niefarmakologiczna metoda obniżania nadciśnienia tętniczego, częstej przyczyny i choroby współistniejącej z NS [61]. Obser­wacje z lat 90. XX wieku z badania Framin­gham wykazały, że częstość nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca u chorych z niewydolnością serca wyno­siła około 50% [62]. Zalecenia dotyczące stosowania tego urządzenia zostały ujęte przez American Heart Association (AHA) w publikacji z 2013 roku dotyczącej niefar- makologicznych metod obniżenia ciśnienia tętniczego [63], Urządzenie to zostało zaakceptowana przez US Food and Drug Administration (FDA) w redukcji ciśnienia tętniczego oraz w leczeniu stresu.
W prowadzonym przez I Klinikę Kar­diologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego pro­gramie chorzy z przewlekłą NS, ze standar­dową terapią farmakologiczną są leczeni w sposób randomizowany trwającym 10-12 ty­godni treningiem wolnego oddychania (SBT) za pomocą aparatu REŚPeRATE (InterCure Ltd., Lod, Israel) naprzemiennie ze stan­dardową terapią NS o tym samym czasie trwania (cross-over open trial). Podczas SBT pacjenci wykonują dwukrotnie w ciągu dnia trwający 15 min trening za pomocą wspoma­gającego oddychanie aparatu REŚPeRATE z częstością 6 oddechów/min. U wszystkich chorych wyjściowo oraz po każdej z dwóch faz badania zbierane są dane kliniczne, wykonywane są: polisomnografia, badanie czynności układu autonomicznego, badanie echokardiograficzne, test 6-min marszu (6MWT), 24-h monitorowanie EKG metodą Holtera, badanie jakości życia (kwestiona­riusz Minnesota) oraz badania laboratoryjne. W grupie 37 z dotychczas przebadanych 40 pacjentów doszło do istotnego zwiększenia dystansu marszu w 6MWT (458 vs. 489 m, p<0, 005) i zmniejszenia indeksu bezdechów i spłyceń oddechów (apnea-hypopnea in­dex -AHI) (14, 7 vs 8, 9, p<0, 01). Bez zmian pozostały stężenie NT-proBNP i frakcja wyrzutowa lewej komory [64].
W badaniu przeprowadzonym wśród pacjentów z NS głównie w II i III klasie NYHA w ośrodku w Mediolanie, także przy użyciu aparatu REŚPeRATE przeprowadzono pomiary poziomu BNP, wykonano 6MWT, spiroergometryczny test wysiłkowy, badanie echokardiograficzne i oceniano jakość życia wykorzystując kwestionariusz Minnesota. U 22 pacjentów, którzy wykazali się systema­tycznością w wykorzystywaniu urządzenia (>75% wykonanych sesji ćwiczeniowych) wykazano istotną redukcję w klasie NYHA (2, 7 ± 0, 5 vs 1, 55 ± 0, 5, p<0, 01) i wskaźnika VE/VCO2 (39, 9 ± 7, 8 vs. 35, 8 ± 6, 7, p<0, 01). Zwiększeniu uległy natomiast frakcja wy­rzutowa lewej komory (31 ± 6 vs 34 ± 7%, p<0, 04) i dystans marszu w 6MWT (390 ±
444
T. Drożdż i wsp.

61 vs. 415 + 82 m, p<0, 02 [65].
Ponadto, we wcześniej prowadzonym badaniu pilotażowym przez wyżej wymie­niony ośrodek nie wykazano, aby SBT z wykorzystaniem RESPeRATE prowadził do obniżania wartości ciśnienia tętniczego u chorych z NS, co jest istotne z punktu widzenia występowania częstej hipotonii w tej grupie chorych [59]. Wstępne wyniki wskazują, że SBT jest metodą bezpieczną i prowadzi do poprawy wydolności wysiłko­wej oraz stopnia zaawansowania zaburzeń oddechowych. W przypadku potwierdzenia powyższych wyników na większej grupie badanych, SBT mógłby stać się częścią rehabilitacji pacjentów z NS.
## Zaburzenia snu
W leczeniu NS należy pamiętać, że skuteczność terapii zależy nie tylko od leczenia samej niewydolności, ale także chorób współistniejących, które wpływają na funkcję układów dokrewnego, odde­chowego i na pracę nerek [66]. Zaburzenia oddychania w czasie snu często występują u pacjentów z NS. Ich nasilenie waha się od płytkiego wzorca oddychania aż do oddechu Cheyna-Stokesa. Bezdech senny prowadzi do fragmentacji snu, pogarsza tolerancję wysiłku i jakość życia, nasila NS i jest jej niezależnym niekorzystnym czynnikiem prognostycznym [67, 68]. Zaburzenia snu pod postacią bezdechu sennego podzielić możemy na podstawie obecności lub braku wysiłku oddechowego na obturacyjny (OBS) i centralny bezdech senny (CBS), różniące się zarówno mechanizmem powstawania jak i obecnością (OBS) lub brakiem wysiłku oddechowego (CBS) w trakcie epizodów bezdechów.
Złotym standardem diagnostyki zabu­rzeń snu jest polisomnografia, w czasie której monitorowane są następujące para­metry: przepływ powietrza przez nozdrza przednie, ruchy oddechowe klatki piersiowej i powłok brzusznych, saturacja krwi tętniczej (SaO2), elektrokardiogram (EKG), elek­troencefalografia (EEG), elektromiografia mięśni okolicy bródkowej, elektrookulografia (EOG). Na podstawie powyższych rejestracji rozpoznawane są m. in. bezdechy i spłycenia oddechu oraz obliczany jest indeks bezde­chów i spłyceń oddechów (AHI). Bezdech jest definiowany jako przerwa w oddychaniu trwająca 10 s lub dłużej. Spłycenie oddechu natomiast to redukcja przepływu o co naj­mniej 50% ze spadkiem saturacji o co naj­mniej 3%. AHI to średnia liczba bezdechów i spłyceń oddechu w przeliczeniu na jedną godzinę snu. WynikAHl powyżej 5 w obec­ności objawów klinicznych przedstawionych w tabeli I (Tab. I) wskazuje na obecność bezdechu sennego [69],
Ze względu na małą dostępność i duży koszt badania polisomnograficznego wpro­wadzone zostały Kwestionariusz Berliński i Skala Senności Epworth, pozwalające na podstawie objawów występujących w ciągu dnia wysunąć podejrzenie obecności bezdechu sennego. Nie mają one jednak zastosowania u pacjentów z NS. Standardo­we leczenie przy użyciu stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP) zwiększa frakcję wyrzutową lewej komory (LVEF) i objętość wyrzutową (SV) u prawie
Tabela I
Objawy kliniczne wskazujące na obecność bezdechu sennego wg [69],
Clinical signs indicating the presence of sleep apnea [69].
Objawy nocne	Chrapanie Bezdechy Nykturia Zwiększona aktywność ruchowa i potliwość w nocy Przebudzenia w czasie snu Duszność, dławienie się w czasie snu Trudności z zaśnięciem, bezsenność Kołatanie serca / Suchość w jamie ustnej i gardle / Objawy refluksu żolądkowo-przełykowego
Objawy dzienne	Poranne zmęczenie Senność dzienna Zaburzenia pamięci i koncentracji Upośledzenie libido i impotencja Zaburzenia psychoemocjonalne / Poranne bóle głowy

wszystkich pacjentów z OBS i u połowy chorych z CBS [70]. W razie nieskutecz­ności terapii przy użyciu CPAP zalecana jest adaptacyjna serwowentylacja. Ostatnio prowadzone są także próby leczenia CBS z zastosowaniem stymulacji nerwu prze­ponowego. Wstępne wyniki wskazują na istotny wpływ stymulacji nerwu na redukcję epizodów oddechu Cheyne-Stokesa u chorych z NS [71]. Aktualnie nie ma jednak randomizowanych badań wskazujących, że skuteczne leczenie obu postaci bezdechu prowadzi do zmniejszenia śmiertelności, aczkolwiek badania obserwacyjne pokazują, że terapia zaburzeń snu może poprawiać przeżywalność pacjentów z NS.
## Podsumowanie
Nowe niefarmakologiczne metody leczenia NS mogą pomóc pacjentom, u których klasyczna farmakoterapia nie jest wystarczająca do opanowania choroby, bądź działania niepożądane ograniczają jej przewlekłe stosowanie. W przyszłości leczenie regeneracyjne prowadzić może do naprawy uszkodzonego chorobą serca, miRNA pozwoli na kontrolę ekspresji genów wpływających na niekorzystny remodeling serca w chorobie, nowe urządzenia wspo­mogą pracę serca jako pompy, zmniejszając także ryzyko zgonu w mechanizmie arytmii, a leczenie zaburzeń oddychania przyczyni się do przerwania negatywnych mechani­zmów patofizjologicznych prowadzących do nasilenia NS. Pomimo tych obiecują­cych perspektyw, ze względu na rosnącą częstość występowania NS i starzenie się społeczeństwa, wciąż konieczne są badania nad nowymi metodami niefarmakologiczne- go leczenia tej choroby.
Piśmiennictwo
1. McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD, Auric- chio A, Bóhm M. i wsp: Wytyczne ESC dotyczące rozpoznania oraz leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca na 2012 rok. Kardiol Pol. 2012; 70 (Supl. 2): 101-176.
2. Mosterd A, Hoes AW: Clinical epidemiology of heart failure. Heart 2007; 93: 1137-1146.
3. Chen J, Normand SL, Wang Y, Krumholz HM: National and regional trends in heart failure hospita­lization and mortality rates for Medicare beneficiaries, 1998-2008. JAMA 2011; 306: 1669-1678.
4. Heidenreich PA, Albert NM, Allen LA, Bluemke DA, Butler J. et al: Forecasting the impact of heart failure in the United States: a policy statement from
the American Heart Association. Circ Heart Fail. 2013; 6: 606-619.
1. van der Wai MH, JaarsmaT, Moser DK, Veeger NJ, van Gilst WH, van Veldhuisen DJ: Compliance in heart failure patients: the importance of knowledge and beliefs. Eur Heart J. 2006; 27: 434-440.
2. van der Wai MH, van Veldhuisen DJ, Veeger NJ, Rutten FH, Jaarsma T: Compliance with non-phar- macological recommendations and outcome in heart failure patients. Eur Heart J. 2010; 31: 1486-1493.
3. Gupta D, Georgiopoulou W, Kalogeropoulos AP, Dunbar SB, Reilly CM. et al: Dietary sodium intake in heart failure. Circulation 2012; 126: 479-485.
4. Hamano K, Nishida M, Hirata K, Mikamo A, Li TS. et al: Local implantation of autologous bone marrow cells for therapeutic angiogenesis in patients with ischemic heart disease: clinical trial and preliminary results. Jpn Cire J. 2001; 65: 845-847.
5. Strauer BE, Brehm M, Zeus T, Kôstering M, Her­nandez A. etal: Repair of infarcted myocardium by autologous intracoronary mononuclear bone marrow cell transplantation in humans. Circulation 2002; 106: 1913-1918.
6. Musialek P, Tekieli L, Kostkiewicz M, Miszalski- Jamka T, Klimeczek P. et al: Infarct size determines myocardial uptake of CD34+ cells in the peri-infarct zone: results from a study of 99mTc-extamatazime- labeled cells visualization integrated with cardiac magnetic resonance infarct imaging. Circ Cardiovasc Img. 2013; 6: 320-328.
7. Bartunek J, BehfarA, Dolatabadi D, Vanderheyden M, Ostojic M. et al: Cardiopoietic stem cell therapy in heart failure: the C-CURE (Cardiopoietic stem Cell therapy in heart failURE) multicenter randomized trial with lineage-specified biologies. J Am Coll Cardiol. 2013; 61: 2329-2338.
8. Donndorf P, Kundt G, Kaminski A, Yerebakan C, Liebold A. et al: Intramyocardial bone marrow stem cell transplantation during coronary artery bypass surgery: a meta-analysis. J Thorac Cardiovasc Surg. 2011; 142: 911-920.
9. Zimmet H, Porapakkham P, Porapakkham P, Sata Y, Haas SJ. et al: Short- and long-term outcomes of intracoronary and endogenously mobilized bone marrow stem cells in the treatment of ST-segment elevation myocardial infarction: a meta-analysis of randomized control trials. Eur J Heart Fail. 2012; 14: 91-105.
10. Kandala J, Upadhyay GA, Pokushalov E, Wu S, Drachman DE, Singh JP: Meta-analysis of stem cell therapy in chronic ischemic cardiomyopathy. Am J Cardiol. 2013; 112: 217-225.
11. Musialek P, Tekieli L, Kostkiewicz M, Majka M, Szot W. et al: Randomized transcoronary delivery of CD34+ cells with perfusion versus stop-flow method in patients with recent myocardial infarction: Early cardiac retention of 99mTc-labeled cells activity. J Nucl Cardiol. 2011; 18: 104-116.
12. Clifford DM, Fisher SA, Brunskill SJ, Doree C, Mathur A. et al: Stem cell treatment for acute my­ocardial infarction. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 2: CD006536.
13. Kooreman NG, Ransohoff JD, Wu JC: Tracking
Przegląd Lekarski 2014 / 71 / 8
445

gene and cell fate for therapeutic gain. Nat Mater. 2014; 13: 106-109.
1. Schulman IH, Hare JM: Key developments in stem cell therapy in cardiology. Regen Med. 2012; 7(Suppl 6): 17-24.
2. Telukuntla KS, Suncion VY, Schulman IH, Hare JM: The advancing field of cell-based therapy: insights and lessons from clinical trials. J Am Heart Assoc. 2013; 2: e000338.
3. Meng X, Ichim TE, Zhong J, Rogers A, Yin Z. et al: Endometrial regenerative cells: a novel stem cell population. J Transl Med. 2007; 5: 57-67.
4. Ichim TE, Solano F, Lara F, Rodriguez JP, Cristea O. et al: Combination stem cell therapy for heart failure. IntArch Med. 2010; 3: 1-10.
5. Burridge PW, Keller G, Gold JD, Wu JC: Production of de novo cardiomyocytes: human pluripotent stem cell differentiation and direct reprogramming. Cell Stem Cell. 2012; 10: 16-28.
6. Ambros V: The functions of animal microRNAs. Nature 2004; 431: 350-355.
7. Oliveira-Carvalho V, Carvalho VO, Silva MM, Guimaraes GV, Bocchi EA: MicroRNAs: a new paradigm in the treatment and diagnosis of heart failure? Arq Bras Cardiol. 2012; 98: 362-369.
8. Sayed D, Hong C, Chen IY, Lypowy J, Abdellatif M: MicroRNAs play an essential role in the deve­lopment of cardiac hypertrophy. Circ Res. 2007; 100: 416-424.
9. Tijsen AJ, Creemers EE, Moerland PD, de Windt LJ, van der Wai AC. et al: MiR423-5p as a circu­lating biomarker for heart failure. Circ Res. 2010; 106: 1035-1039.
10. Matkovich SJ, Van Booven DJ, Youker KA, Torre- Amione G, Diwan A. et al: Reciprocal regulation of myocardial microRNAs and messenger RNA in human cardiomyopathy and reversal of the microRNA signature by biomechanical support. Circulation 2009; 119: 1263-1271.
11. Montgomery RL, Hullinger TG, Semus HM, Dickin­son BA, Seto AG. et al: Therapeutic inhibition of miR- 208a improves cardiac function and survival during heart failure. Circulation 2011; 124: 1537-1547.
12. Suckau L, Fechner H, Chemaly E, Krohn S, Hadri L. et al: Long-term cardiac-targeted RNA interference for the treatment of heart failure restores cardiac function and reduces pathological hypertrophy. Circulation 2009; 119: 1241-1252.
13. Abraham WT, Smith SA: Devices in the management of advanced, chronic heart failure. Nat Rev Cardiol. 2013; 10: 98-110
14. Kuck KH, Bordachar P, Borggrefe M, Boriani G, Burri H. et al: New devices in heart failure: an Euro­pean Heart Rhythm Association report: developed by the European Heart Rhythm Association; endorsed by the Heart Failure Association. Europace 2014; 16: 109-128.
15. Shenkman HJ, Pampati V, Khandelwal AK, McKin­non J, Nori D. et al: Congestive heart failure and QRS duration: establishing prognosis study. Chest 2002; 122: 528-534.
16. Yu CM, Chan JY, Zhang Q, Yip GW, Lam YY. et al: Impact of cardiac contractility modulation on left ven­tricular global and regional function and remodeling. JACC Cardiovasc Img. 2009; 2: 1341-1349.
17. Imai M, Rastogi S, Gupta RC, Mishra S, Sharov VG. et al: Therapy with cardiac contractility modulation electrical signals improves left ventricular function and remodeling in dogs with chronic heart failure. J Am Coll Cardiol. 2007; 49: 2120-2128.
18. Borggrefe MM, Lawo T, Butter C, Schmidinger H, Lunati M. et al: Randomized, double blind study of non-excitatory, cardiac contractility modulation electrical impulses for symptomatic heart failure. Eur Heart J. 2008; 29: 1019-1028.
19. Kadish A, Nademanee K, Volosin K, Krueger S, Neelagaru S. et al: A randomized controlled trial eva­luating the safety and efficacy of cardiac contractility modulation in advanced heart failure. Am Heart J. 2011; 161: 329-337.
1. Kishi T: Heart failure as an autonomic nervous sys­tem dysfunction. J Cardiol. 2012; 59: 117-122.
2. Gersbach PA, Hasdemir MG, Eeckhout E, von Segesser LK: Spinal cord stimulation treatment for angina pectoris: more than a placebo? Ann Thorac Surg. 2001; 72: S1100-1104.
3. Issa ZF, Zhou X, Ujhelyi MR, Rosenberger J, Bhakta D. et al: Thoracic spinal cord stimulation reduces the risk of ischemic ventricular arrhythmias in a postinfarction heart failure canine model. Circulation 2005; 111: 3217-3220.
4. Lopshire JC, Zhou X, Dusa C, Ueyama T, Rosen­berger J. et al: Spinal cord stimulation improves ventricular function and reduces ventricular arrhyth­mias in a canine postinfarction heart failure model. Circulation 2009; 120: 286-294.
5. Liu Y, Yue WS, Liao SY, Zhang Y, Au KW. et al: Thoracic spinal cord stimulation improves cardiac contractile function and myocardial oxygen consump­tion in a porcine model of ischemic heart failure. J Cardiovasc Electrophysiol. 2012; 23: 534-540.
6. Jesus S, Alo KM, Torre-Amione G: Initial experience with spinal cord stimulation (SCS) for the treatment of advanced heart failure. J Card Fail. 2010; 16: S 67.
7. Torre-Amione G, Alo K, Estep JD, Valderrabano M, Khalil N. et al: Spinal cord stimulation is safe and feasible in patients with advanced heart failure: early clinical experience. Eur J Heart Fail. 2014; 16: 788-795.
8. Zucker IH, Hackley JF, Cornish KG, Hiser BA, Anderson NR. etal: Chronic baroreceptor activation enhances survival in dogs with pacing-induced heart failure. Hypertension 2007; 50: 904-910.
9. Sabbah HN, Gupta RC, Imai M, Irwin ED, Rastogi
S.	et al: Chronic electrical stimulation of the carotid sinus baroreflex improves left ventricular function and promotes reversal of ventricular remodeling in dogs with advanced heart failure. Circ Heart Fail. 2011; 4: 65-70.
1. Gronda E, Seravalle G, Brambilla G, Costantino G, Casini A. et al: Chronic baroreflex activation effects on sympathetic nerve traffic, baroreflex function, and cardiac haemodynamics in heart failure: a proof-of- concept study. Eur J Heart Fail. 2014; 16: 977-983.
2. Sabbah HN: Electrical vagus nerve stimulation for the treatment of chronic heart failure. Cleve Clin J Med. 2011; 78 (Suppl. 1): S24-29.
3. De Ferrari GM, Crijns HJ, Borggrefe M, Milasinovic G, Smid J. et al: Chronic vagus nerve stimulation: a new and promising therapeutic approach for chronic heart failure. Eur Heart J. 2011; 32: 847-855.
4. De Ferrari GM, Tuinenburg AE, Ruble S, Brugada J, Klein H. et al: Rationale and study design of the NEuroCardiac TherApy foR Heart Failure Study: NECTAR-HF. Eur J Heart Fail. 2014; 16: 692-699.
5. Zhuang S, Zhang Y, Mowrey KA, Li J, Tabata
T.	et al: Ventricular rate control by selective vagal stimulation is superior to rhythm regularization by atrioventricular nodal ablation and pacing during atrial fibrillation. Circulation 2002; 106: 1853-1858.
1. Bianchi S, Rossi P, Della Scala A, Kornet L, Pulvi- renti R. et al: Atrioventricular (AV) node vagal stimu­lation by transvenous permanent lead implantation to modulate AV node function: safety and feasibility in humans. Heart Rhythm 2009; 6: 1282-1286.
2. Klersy C, De Silvestri A, Gabutti G, Regoli F, Auricchio A: A meta-analysis of remote monitoring of heart failure patients. J Am Coll Cardiol. 2009; 54: 1683-1694.
3. Adler A, Halkin A, Viskin S: Wearable cardioverter­defibrillators. Circulation 2013; 127: 854-860.
4. Chung MK, Szymkiewicz SJ, Shao M, Zishiri E, Niebauer MJ. et al: Aggregate National Experience with the Wearable Cardioverter-Defibrillator: Event Rates, Compliance and Survival. J Am Coll Cardiol. 2010; 56: 194-203.
5. Epstein AE, Abraham WT, Bianco NR, Kern KB, Mirro M. et al: Wearable cardioverter-defibrillator use in patients perceived to be at high risk early post-myocardial infarction. J Am Coll Cardiol. 2013;
62: 2000-2007.
1. Hohnloser SH, Kuck KH, Dorian P, Roberts RS, Hampton JR. et al: Prophylactic use of an implan­table cardioverter-defibrillator after acute myocardial infarction. N Engl J Med. 2004; 351: 2481-2488.
2. Steinbeck G, Andresen D, Seidl K, Brachmann J, Hoffmann E. et al: Defibrillator implantation early after myocardial infarction. N Engl J Med. 2009; 361: 1427-1436.
3. Zishiri ET, Williams S, Cronin EM, Blackstone EH, Ellis SG. et al: Early risk of mortality after coronary artery revascularization in patients with left ventricular dysfunction and potential role of the wearable car­dioverter defibrillator. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2013; 6: 117-128.
4. Parati G, Malfatto G, Boarin S, Branzi G, Caldara G. et al: Device-guided paced breathing in the home setting: effects on exercise capacity, pulmonary and ventricular function in patients with chronic heart failu­re: a pilot study. Circ Heart Fail. 2008; 1: 178-183.
5. Bernardi L, Spadacini G, Bellowon J, Harijc R, Roskamm H, Frey AW: Effect of breathing rate on oxygen saturation and exercise performance in chro­nic heart failure. Lancet 1998; 351: 1308-1311.
6. Kawecka-Jaszcz K, Kloch-Badetek M, Wojcie­chowska W: Nadciśnienie tętnicze jako czynnik ryzyka niewydolności serca. Nadciśn Tętn. 2011; 15: 275-282.
7. Lloyd-Jones DM, Larson MG, Leip EP, Beiser A, D'Agostino RB. et al: Lifetime risk for developing congestive heart failure: the Framingham Heart Study. Circulation 2002; 106: 3068-3072.
8. Brook RD, Appel LJ, Rubenfire M, Ogedegbe G, Bisognano JD. et al: Beyond medications and diet: alternative approaches to lowering blood pressure: a scientific statement from the American Heart Associa­tion. Hypertension 2013; 61: 1360-1383.
9. Dębicka-Dąbrowska D, Styczkiewicz K, Bilo G, Malfatto G, Olszanecka A, Kiełbasa G, Czarnecka D, Parati G, Kawecka-Jaszcz K: Usefulness of slow breathing training in chronic heart failure. Study de- singn and intermediate results. J. Hypertens. 2014; 32 (e-Suppl. 1): e538.
10. Salerno S, Malfatto G, Lisi E, Giuli V, Faini A, Ciam- bellotti F, Lombardi C, Mattaliano P, Styczkiewicz K, Kawecka-Jaszcz K, Parati G: Slow breathing training improves pulmonary pressure and functional capacity in patients with chronic heart failure and pulmonary hypertension. J. Hypertens. 2014; 32 (e-Suppl. 1): e533.
11. Bariera S, Tavazzi L, Franzosi MG, Marchioli R, Raimondi E. et al: Predictors of mortality in 6975 patients with chronic heart failure in the Gruppo Italiano per Io Studio della Streptochinasi nell'lnfarto Miocardico-Heart Failure trial: proposal for a nomo­gram. Circ Heart Fail. 2013; 6: 31-39.
12. Javaheri S, Shukla R, Zeigler H, Wexler L: Central sleep apnea, right ventricular dysfunction, and low diastolic blood pressure are predictors of mortality in systolic heart failure. J Am Coll Cardiol. 2007; 49: 2028-2034.
13. Wang H, Parker JD, Newton GE, Floras JS, Mak S. et al: Influence of obstructive sleep apnea on mortality in patients with heart failure. J Am Coll Cardiol. 2007; 49: 1625-1631.
14. Pływaczewski R, Brzecka A, Bielicki P, Czajkow- ska-Malinowska M, Cofta S. i wsp: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące rozpoznawania i leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu (ZOCS) u dorosłych. Pneumon Alergol Pol. 2013; 81: 221-258.
15. Krawczyk M, Flinta I, Garncarek M, Jankowska EA, Banasiak W. et al: Sleep disordered breathing in patients with heart failure. Cardiol J. 2013; 20: 345-355.
16. Ponikowski P, Javaheri S, Michalkiewicz D, Bart BA, Czarnecka D. et al: Transvenous phrenic nerve stimulation for the treatment of central sleep apnoea in heart failure. Eur Heart J. 2012; 33: 889-894.
446
T. Drożdż i wsp.