Kardiologia Polska 2012; 70, 6: 632-640
ISSN 0022-9032
NIEINWAZYJNE TECHNIKI OBRAZOWANIA
# Echokardiografia dziecięca w praktyce klinicznej. Rekomendacje 2012 Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
# Paediatric echocardiography in clinical practice. 2012 Recommendations of the Echocardiography Working Group of the Polish Cardiac Society
Aldona Siwińska1, Bożena Werner2, Andrzej Rudziński3, Wanda Kawalec4, Jadwiga Moll5,
Lesław Szydłowski6, Jerzy Stańczyk7, Jarosław D. Kasprzak8, Zbigniew Gąsior9, Edyta Plońska-Gościniak10
1 Klinika Kardiologii Dziecięcej, I Katedra Pediatrii, Uniwersytet Medyczny, Poznań
2Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
3Klinika Kardiologii Dziecięcej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
4Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
5Klinika Kardiologii Dziecięcej, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź
6Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
7Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Łódź
8Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny, Łódź
9Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
10Klinika Kardiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
Abstract
Echocardiography has become the primary imaging tool in the diagnosis and assessment of cardiological disorders in chil-
dren. The purposes of this paper are to describe indications for paediatric echocardiography, define optimal instrumentation
and laboratory setup for paediatric echocardiographic examinations and establish a baseline list of recommended measure-
ments to be performed in a complete pediatric echocardiogram.
Key words: echocardiography, children, clinical praxis
Kardiol Pol 2012; 70, 6: 632-640
WSTĘP
Badanie echokardiograficzne zajmuje szczególne miejsce
w diagnostyce kardiologicznej u dzieci. Powinno je poprze-
dzać pełne badanie podmiotowe i przedmiotowe dziecka. Uzy-
skanie diagnostycznego obrazu echokardiograficznego jest
u nich zwykle łatwiejsze niż u dorosłych, zwłaszcza u nowo-
rodków i niemowląt. U najmłodszych pacjentów okno echokar-
diograficzne (obszar, na którym serce przylega bezpośrednio do
klatki piersiowej) jest duże z powodu szerokiego śródpiersia, co
jest spowodowane występowaniem większej niż u dorosłych
grasicy, a także nieskostniałych mostka i żeber. Istotny jest także
fakt, że badanie echokardiograficzne może być wykonane
natychmiast, przy łóżku chorego dziecka, a uzyskane wyniki
najczęściej są wystarczające do ustalenia rozpoznania i podję-
cia decyzji dotyczącej sposobu postępowania.
W pracowniach echokardiografii pediatrycznej muszą być
wykonywane badania w całej populacji dziecięcej, tj. od
0 do 18 rż., a w pracowniach kardiologii prenatalnej badania
układu sercowo-naczyniowego u płodów. Lekarzom wyko-
nującym te badania stawia się wymagania znajomości stoso-
wanych technik echokardiograficznych, fizjologii krążenia
w okresie prenatalnym i po urodzeniu oraz wrodzonych i na-
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak, Klinika Kardiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny, ul. Powstańców Wlkp. 72, 70-1 1 1 Szczecin,
e-mail: edytaplonska@life.pl
Copyright © Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
www.kardiologiapolska.pl

Echokardiografia dziecięca w praktyce klinicznej. Rekomendacje 2012 Sekcji Echokardiografii PTK
bytych wad, a także chorób układu sercowo-naczyniowego
i wynikających z nich zaburzeń hemodynamicznych [1, 2].
Kompleksowa echokardiograficzna ocena serca uwzględ-
nia informacje uzyskane z różnych technik badania echokar-
diograficznego — badanie w prezentacji M, dwuwymiarowej
(2D) oraz ocenę przepływów metodą Dopplera, z użyciem
fali pulsacyjnej, ciągłej, kodowanej kolorem, a także dopiera
tkankowego [2-6]. Coraz większe znaczenie w diagnostyce
echokardiograficznej u dzieci odgrywa badanie 3D, zwłasz-
cza w diagnostyce wrodzonych wad serca [7-9].
W pracowniach echokardiografii pediatrycznej o najwyż-
szym stopniu referencyjności wykonuje się również echokar-
diograficzne badania przezprzełykowe, diagnostyczne i mo-
nitorujące zabiegi interwencyjne oraz kardiochirurgiczne,
a także badania śródsercowe i obciążeniowe („stres echo").
## WYMAGANIA WOBEC PRACOWNI ECHOKARDIOGRAFII DZIECIĘCEJ
Pracownie echokardiograficzne dzielą się na trzy klasy: A, B, C,
zgodnie ze Standardami Echokardiografii Klinicznej SEPTK,
przyjętymi przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kar-
diologicznego i opublikowanymi w Kardiologii Polskiej z ak-
tualizującymi je modyfikacjami [2]. Każda pracownia echo-
kardiografii powinna być kierowana przez lekarza posiadają-
cego akredytacje SEPTK. Pomieszczenie powinno spełniać
normy BHP w zakresie klimatyzacji i zaciemnienia. Optymal-
nie w skład pracowni powinien wchodzić oddzielny pokój,
w którym badania byłyby analizowane i konsultowane. W ce-
lu zapewnienia odpowiedniej jakości aparat powinien być
systematycznie konserwowany i raz do roku serwisowany.
Badanie echokardiograficzne musi być rejestrowane w zakre-
sie odpowiadającym ostatecznym wnioskom i archiwizowane.
Na standardowe badanie przezklatkowe należy zarezerwować
nie mniej niż 30 min, a na złożone, nie mniej niż 50 min.
Badania przezprzełykowe i obciążeniowe wymagają, wraz
z przygotowaniem pacjenta i sprzętu, minimum 60 min. Ze
względu na brak standardów szkolenia techników sonografi-
stów w naszym kraju badanie powinien wykonywać i inter-
pretować lekarz kardiolog dziecięcy/pediatra-kardiolog lub
pediatra po szkoleniu odpowiadającym wymogom akredyta-
cyjnym. Kwalifikacje operatora są określone w zasadach akre-
dytacji indywidualnej Sekcji Echokardiografii PTK [2, 10].
## PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNEGO
Na badanie echokardiograficzne jest wymagana zgoda opie-
kunów prawnych, a w przypadku pacjenta powyżej 16 rż.
również jego zgoda. Należy szczegółowo poinformować ro-
dziców o celu i zakresie badania, a dziecku przekazać infor-
mację o badaniu w sposób odpowiedni do jego wieku.
— Badany noworodek jest zazwyczaj w cieplarce lub inkuba-
torze. Musi być swobodny dostęp do klatki piersiowej i moż-
liwość manewrowania gtowicą. W miejscach jej przykłada-
nia nie należy umieszczać elektrod EKG. Jeżeli wcześniej
założono elektrody do EKG w obrębie okna echokardio-
graficznego, należy je usunąć na tyle wcześniej, aby zapo-
biec rozdrażnieniu dziecka w czasie ich zdejmowania.
- Noworodki i niemowlęta powinny być badane na czczo,
  a nie bezpośrednio po karmieniu, ponieważ uciskiem
  głowicy można sprowokować wymioty, szczególnie je-
  żeli jest ona umieszczona w dołku podsercowym.
- Obecność infekcyjnych zmian skórnych wymaga zało-
  żenia na głowicę jałowej osłonki i jej usunięcia po bada-
  niu do pojemnika z materiałem zakaźnym.
- Dziecko powinno być spokojne w trakcie badania.
  W przypadku małych dzieci najlepiej gdy badanie jest
  wykonywane we śnie. W razie niepokoju dziecko wy-
  maga płytkiej sedacji.
- Rodzice powinni być obecni przy badaniu i powinni przy-
  nieść ulubione przez dziecko zabawki, książeczki itd.
- Żel do badania powinien być ciepły i hipoalergiczny oraz
  spełniać wymogi bakteriologiczne. Zaleca się stosowa-
  nie jedynie takich substancji, które posiadają atest i speł-
  niają normy bezpieczeństwa.
- Starsze dzieci mają prawo do intymności podczas bada-
  nia i powinny mieć ją zapewnioną. Należy dołożyć wszel-
  kich starań, aby badanie przeprowadzić bez zbędnego
  odkrywania ciała i obecności osób postronnych. Zawsze
  należy szczegółowo poinformować młodocianą/młodo-
  cianego o celu i zakresie badania. Wskazane jest, aby od-
  bywało się ono w obecności opiekunów prawnych.
- Przed badaniem należy zdjąć dziecku naszyjniki, łańcusz-
  ki i inne przedmioty w celu ułatwienia dostępu do okna
  akustycznego.
## ZASADY STOSOWANIA SEDACJI W TRAKCIE BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNEGO
U niemowląt i małych dzieci przeprowadzenie diagnostycz-
nego badania echokardiograficznego może być trudne lub
wręcz niemożliwe ze względu na niepokój dziecka. Jeżeli nie-
możliwe jest właściwe przygotowanie psychologiczne dziec-
ka lub nie daje ono pożądanego wyniku, należy zastosować
płytką sedację. Według zalecenia Specjalisty Krajowego
w dziedzinie pediatrii oraz Sekcji Pediatrycznej Polskiego To-
warzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii z 1999 r. płytką
sedację może wykonać każdy lekarz pediatra, natomiast se-
dacja głęboka wymaga udziału anestezjologa [11, 12].
Lekarz przeprowadzający sedację płytką musi znać zasady
reanimacji krążeniowo-oddechowej. Lekarz zlecający sedację
płytką powinien zebrać wywiad i zbadać dziecko. Powinien tak-
że poinformować prawnych opiekunów o planowanym badaniu.
Dziecko powinno pozostawiać na czczo przez 4-6 h. Dozwolo-
ne jest podanie do picia jedynie niewielkiej ilości czystych płynów
najpóźniej 2 h przed sedacją. Czynnikami, które zwiększają ryzy-
ko sedacji, są wiek do 12 miesięcy i choroby współistniejące. Przy
zwiększonym ryzyku powikłań (niewydolność oddechowa, za-
burzenia czynności nerek lub wątroby, drgawki lub choroby ukła-
dowe) sedację powinien wykonać anestezjolog. Miejsce, w któ-
www.kardiologiapolska.pl
633

Aldona Siwińska et al.
rym wykonuje się sedację, powinno być wyposażone w źródło
tlenu, urządzenie do odsysania, zestaw do intubacji, rurki dotcha-
wicze i ustno-gardłowe, sprzęt jednorazowy (kaniule dożylne,
cewniki do odsysania), worek samorozprężalny, leki konieczne
do prowadzenia reanimacji [11, 12]. Monitorowanie przebiegu
sedacji obejmuje: monitorowanie stanu klinicznego (częstotliwość
oddechów, kolor skóry i błon śluzowych), pomiar ciśnienia tętni-
czego, pulsoksymetrię. Sedację można uznać za zakończoną, gdy
wartości parametrów krążeniowo-oddechowych są prawidłowe,
drogi oddechowe drożne, odruchy obronne sprawne, a dziecko
jest wybudzone i może (jeśli pozwala na to wiek) siedzieć i mó-
wić. W tym stanie dziecko można przekazać rodzicom i może
ono przebywać w domu pod ich opieką. Zabieg i zastosowanie
sedacji płytkiej należy odnotować w dokumentacji medycznej
chorego. Na przeprowadzenie sedacji prawni opiekunowie dziecka
powinni wyrazić zgodę na piśmie.
Najczęściej stosowanymi lekami są [12-17]:
- midazolam: •Noworodki i niemowlęta do 6. miesiąca życia:
  jednorazowo 0,04-0,1 mg/kg/d. (mg/kg/dawkę). •Dzieci
  w wieku od 6 miesięcy do 5 lat: dożylnie 0,05-0,1 mg/kg/d.,
  maks. 0,6 mg/kg/d., nie należy przekraczać dawki 6 mg, nie-
  zależnie od masy ciała, doustnie: 0,5 mg/kg/d., doodbytni-
  czo przez specjalny aplikator 0,35-0,45 mg/kg/d. •Dzieci
  w wieku 5-12 lat: dożylnie 0,025-0,05 mg/kg/d., maks.
  0,4 mg/kg/d., nie należy przekraczać dawki 10 mg, niezależ-
  nie od masy ciała, doustnie 0,5 mg/kg/d., doodbytniczo 0,35-
  -0,45 mg/kg/d. •Dzieci w wieku 12-16 lat: początkowa daw-
  ka powoli dożylnie 2,5 mg, kolejne dawki 1 mg. Dawka
  maks. niezależnie od masy ciała wynosi 10 mg. U dzieci cho-
  rych przy podawaniu dożylnym dawka początkowa wynosi
  1-1,5 mg, a kolejne dawki po 1 mg, do maks. dawki 3,5 mg,
  doustnie 0,5 mg/kg/d., dodbytniczo 0,35-0,45 mg/kg/d.;
- wodzian chloralu: doustnie lub doodbytniczo 20-75 mg/
  /kg/d., maks. do 1 g, na 30-60 min przed planowanym
  badaniem lub zabiegiem;
- thiopental: w postaci wlewki doodbytniczej (roztwór
  maks. 10%) lub czopków 20-40 mg/kg/d.;
- phenobarbital: doustnie lub doodbytniczo: 2-3 mg/kg/d.;
  Można także zastosować sedację dożylną, używając nastę-
  pujących leków: ketamina 1-2 mg/kg/d., propofol 2-2,5 mg/
  /kg/d. lub tiopental 2-3 mg/kg/d., phenobarbital 1-6 mg/kg/d.
Alternatywą dla znieczulenia dożylnego jest znieczule-
nie wziewne z użyciem sewofluranu (4-7v%) podawanego
przez maskę twarzową.
Znieczulenie dożylne i wziewne za pomocą powyższych leków są
przeprowadzane z utrzymaniem oddechu własnego pacjenta,
bez używania oddechu zastępczego i intubacji dotchawiczej.
## WYTYCZNE DOTYCZĄCE OPISU BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNEGO U DZIECI (SCHEMAT OPISU)
Wynik badania echokardiograficznego powinien zawierać:
informację o pracowni i aparaturze, za pomocą której wyko-
nano badanie, datę badania, dane personalne pacjenta, wstęp-
ne rozpoznanie i opis badania z wnioskami. Wynik powinien
zostać opatrzony podpisem i pieczątką lekarza, który wyko-
nał badanie. W opisie badania należy ocenić następujące
parametry [1, 6, 18-20]:
- położenie przedsionków i ich budowę;
- wzajemne połączenia przedsionkowo-komorowe i ko-
  morowo-naczyniowe;
- wielkość jam serca, porównując z normami (prawidło-
  we, powiększone, poniżej normy). Należy podać wymiary
  lewej komory (LV): w rozkurczu (LVDd) i w skurczu
  (LVSd), grubość przegrody międzykomorowej w rozkur-
  czu (IVSd) i tylnej ściany lewej komory w rozkurczu
  (PWLVd) w badaniu M-mode. W przypadku przerostu
  przegrody międzykomorowej należy podać, czy jest to
  przerost koncentryczny, czy asymetryczny. Jeśli ruch
  przegrody międzykomorowej jest nieprawidłowy, trze-
  ba określić, czy jest paradoksalny, hypokinetyczny, inny;
- czynność skurczową i rozkurczową LV — minimalną war-
  tość frakcji wyrzutowej i frakcji skracania LV w badaniu
  M-mode oraz wartości liczbowe stosunku prędkości E/A
  i czasu deceleracji fali E z profilu mitralnego oraz czasu
  rozkurczu izowolumetrycznego (IVRT). W przypadku za-
  burzeń kurczliwości odcinkowej należy opisać, których
  segmentów dotyczą i obliczyć frakcję wyrzutową na pod-
  stawie badania dwuwymiarowego (zalecana metoda Simp-
  sona). W przypadku dysfunkcji rozkurczowej należy okre-
  ślić rodzaj zaburzeń (zaburzenia relaksacji, napływ pseu-
  donormalny, restrykcyjny) i podać wartości liczbowe sto-
  sunku prędkości E/A oraz czasu deceleracji fali E z profilu
  mitralnego, czasu rozkurczu izowolumetrycznego (IVRT)
  i stosunku fali prędkości fal S/D, a także prędkości fali
  wstecznego przepływu (Ar) w żyłach płucnych i czasu prze-
  pływu w żyłach płucnych w czasie skurczu przedsionka;
- spływ żył systemowych i płucnych;
- ciągłość przegród serca, a w przypadku obecności ubyt-
  ków przegród ocenić ich średnicę i lokalizację oraz za-
  burzenia hemodynamiczne — powiększenie jam serca,
  poszerzenie pnia płucnego, oszacować ciśnienie w pra-
  wej komorze (RV), ocenić profil krzywej przepływu
  w pniu płucnym, obliczyć stosunek przepływu płucne-
  go do systemowego;
- zastawki przedsionkowo-komorowe oraz dużych tętnic
  z oceną morfologii płatków, obecności ewentualnych
  zwapnień lub wypadania i aparatu podzastawkowego.
  W przypadku rejestracji fali zwrotnej przez zastawkę trze-
  ba podać jej prędkość, obliczyć gradient ciśnień między
  sąsiadującymi jamami, ocenić stopień niedomykalności.
  W przypadku zwężeń zastawek należy podać maksymal-
  ny i średni gradient ciśnień przez zastawkę, średnicę pier-
  ścienia, w przypadku zastawki mitralnej, trójdzielnej i aor-
  talnej pole powierzchni otwarcia zastawki;
- odejście i początkowy odcinek tętnic wieńcowych;
634
www.kardiologiapolska.pl

Echokardiografia dziecięca w praktyce klinicznej. Rekomendacje 2012 Sekcji Echokardiografii PTK
- łuk aorty (lewostronny, prawostronny, zwężenia), ewen-
  tualne inne zmiany morfologii;
- osierdzie (bez zmian, pogrubienie, zwapnienia, separa-
  cja blaszek, płyn).
Wynik badania powinien zawierać wnioski oraz komen-
tarz z wyszczególnieniem nieprawidłowości. Należy go za-
mieścić w dokumentacji pacjenta hospitalizowanego, nato-
miast pacjent badany ambulatoryjnie powinien otrzymać opis
badania z wnioskiem diagnostycznym. Wskazane jest rów-
nież wpisanie wniosku diagnostycznego do Książeczki Zdro-
wia Dziecka.
## ECHOKARDIOGRAFIA PRZEZKLATKOWA
Technika badania przezklatkowego u małego dziecka nie-
znacznie różni się od badania osoby dorosłej. Badanie prze-
prowadza się głowicami o większej częstotliwości emitowa-
nia fal ultradźwiękowych. Należy podłączyć elektrody do EKG,
unikając miejsc, gdzie będzie przykładana głowica echokar-
diograficzna. Dziecko powinno leżeć na plecach i/lub na le-
wym boku. U dzieci obowiązuje zasada analizy segmento-
wej, wymagającej wizualizacji każdej struktury serca i naczyń
w logicznym ciągu: żyła główna górna i dolna, prawy przed-
sionek (RA), zatoka wieńcowa, przegroda międzyprzedsion-
kowa, zastawka trójdzielna, RV, odpływ z RV, tętnica płuc-
na, żyły płucne, lewy przedsionek (LA), zastawka dwudziel-
na, LV, przegroda międzykomorowa, tętnice wieńcowe, aor-
ta na całym przebiegu, naczynia odchodzące od łuku. Analizy
dokonuje się, stosując odpowiednie standardowe lub inne
niezbędne projekcje.
Projekcje badania echokardiograficznego u dzieci nie
różnią się w zasadniczy sposób od stosowanych u dorosłych.
U małych dzieci głowicę przykłada się zwykle o jedną prze-
strzeń międzyżebrową wyżej, co wiąże się z innym położe-
niem serca w klatce piersiowej. Rutynowo stosuje się projek-
cje podmostkowe w celu uwidocznienia żyły głównej dolnej
i aorty w stosunku do kręgosłupa, co pozwala na ocenę po-
łożenia przedsionków. Rotowanie głowicy pozwala na oce-
nę żył wątrobowych, aorty brzusznej i piersiowej, żyły głów-
nej dolnej i górnej, spływu żył płucnych, przegrody między-
przedsionkowej i międzykomorowej, przedsionków, zastawek
przedsionkowo-komorowych oraz komór i ich dróg odpły-
wu. Z powierzchni klatki piersiowej należy uzyskać projek-
cje przymostkowe w osi długiej — LV, drogi napływu i od-
pływu RV, projekcje przymostkowe w osi krótkiej — LV na
poziomie mięśni brodawkowatych i zastawki dwudzielnej
oraz projekcję naczyniową, projekcje koniuszkowe — 4-ja-
mową, 2-, 3- i 5-jamową. W projekcjach nadmostkowych na-
leży zobrazować aortę w osi długiej i poprzecznej, żyłę główną
górną i tętnice płucne.
Kolejność analizy przedstawionych etapów badania nie
ma znaczenia, ważne jest natomiast, aby żaden punkt postę-
powania diagnostycznego nie został pominięty. W celu uzy-
skania informacji umożliwiających postawienie prawidłowej
diagnozy, należy korzystać z wszystkich dostępnych miejsc
badania oraz ze wszystkich przekrojów.
Średnicę pierścieni zastawkowych mierzy się jako odle-
głość wewnętrznych punktów przyczepu płatków w czasie
otwarcia zastawki (dwudzielnej i trójdzielnej w fazie rozkur-
czu, aortalnej i płucnej w czasie skurczu serca). Pomiary
wszystkich struktur serca u dzieci powinny być wyrażane rów-
nież jako Z-score/BSA [1, 21-23].
Badanie echokardiograficzne jednowymiarowe (prezen-
tacja M, M-mode) polega na rejestracji ruchu poszczególnych
struktur serca znajdujących się na przebiegu wąskiej wiązki
ultradźwięków. Przebieg wiązki jest sterowany badaniem
dwuwymiarowym [1]. Pomiary wielkości LV i grubości ścian
serca wykonuje się w projekcji przymostkowej w osi długiej
LV, na poziomie nici ścięgnistych lub w osi krótkiej LV na
wysokości maksymalnego wymiaru wewnętrznego LV. Wy-
miar poprzeczny LV, średnicę RV i grubość przedniej ściany
RV, przegrody międzykomorowej i tylnej ściany LV mierzy
się w końcowym okresie rozkurczu serca, z początkiem ze-
społu QRS, oraz w końcowym okresie skurczu, na końcu
załamka T. Pomiar stosunku LA do aorty wykonuje się na
poziomie płatków zastawki aortalnej. Średnicę aorty wstępu-
jącej mierzy się jako wymiar wewnętrzny, od jej przedniej do
tylnej ściany w końcowym okresie rozkurczu serca, z począt-
kiem zespołu QRS, wewnętrzny wymiar poprzeczny LA mierzy
się w końcowym skurczu jako największą odległość od tylnej
ściany aorty do tylnej ściany przedsionka. Zakres normy sto-
sunku LA/Ao wynosi u dzieci 0,7-1,6 (śr. 1,1), frakcji skraca-
nia wymiaru poprzecznego LV (FS%) 28-44% (śr. 36%), a frak-
cji wyrzutowej LV (EF%) 64-83% (śr. 74%).
Normy echokardiograficzne u dzieci uwzględniają wiek,
masę ciała i pole powierzchni ciała dziecka [20, 24-26].
U noworodków dokładniejsze jest posługiwanie się norma-
mi względem masy ciała, z uwagi na niewielkie w tym okre-
sie życia zmiany pola powierzchni. U dzieci starszych jest pre-
ferowane posługiwanie się normami dotyczącymi pola po-
wierzchni ciała [24].
Badanie doplerowskie umożliwia ocenę kierunku i pręd-
kości przepływu krwi w sercu i naczyniach. Rejestracja prze-
pływów metodą kolorowego doplera umożliwia mapowanie
prędkości krwi (dopler ciągły, dopler pulsacyjny) lub tkanek
(dopler tkankowy) [1, 6]. Warunkiem rejestracji wiarygodnych
przepływów krwi jest równoległy do przepływu przebieg wiąz-
ki ultradźwięków.
Badanie metodą fali ciągłej umożliwia rejestrację i po-
miar dużych prędkości przepływu krwi do ok. 10 m/s. Uzy-
skane spektrum przedstawia prędkości mierzone wzdłuż ca-
łej osi badania, bez dokładnego sprecyzowania punktu po-
miaru.
Badanie metodą fali pulsacyjnej umożliwia ustalenie z do-
kładnością do kilku milimetrów punktu pomiaru prędkości.
Pomiar ograniczony jest tzw. limitem Nyquista — ok. 2 m/s.
Doplerowska ocena ilościowa obejmuje [1, 6]:
www.kardiologiapolska.pl
635

- ocenę różnicy ciśnienia (gradientu). Gradient ciśnienia
  można obliczyć na podstawie uproszczonego równania
  Bernoulliego wg wzoru: DP = 4 x V2 (DP — gradient
  ciśnienia w mm Hg; V — prędkość przepływu w m/s);
- ocenę ciśnienia w RV i tętnicy płucnej. Najprostszym spo-
  sobem oceny ciśnienia skurczowego w RV jest określe-
  nie gradientu skurczowego między RV a RA z fali niedo-
  mykalności zastawki trójdzielnej: CSPK = 4 V2 + PP
  (CSPK — ciśnienie skurczowe w RV; V — maks. szyb-
  kość fali niedomykalności zastawki trójdzielnej; PP —
  ciśnienie w RA, przyjmuje się, że w warunkach prawi-
  dłowych wynosi ono 5-10 mm Hg). Jeśli nie ma zwęże-
  nia drogi odpływu z RV, ciśnienie skurczowe w pniu płuc-
  nym jest takie samo jak w RV;
- stosunek przepływu płucnego i systemowego można
  orientacyjnie wyliczyć ze wzoru: Qp/Qs = VTP:VAo x
  x dTP:dAo (VTP, VAo — maks. szybkość przepływu
  w tętnicy płucnej i aorcie wstępującej; dTP, dAo — śred-
  nica tętnic płucnej i aorty wstępującej). Niewielki błąd
  popełniony w czasie pomiaru spowodować może istot-
  ny błąd ostatecznego wyniku.
ECHOKARDIOGRAFIA PRZEZPRZEŁYKOWA
Echokardiografia przezprzełykowa jest w praktyce pediatrycz-
nej metodą uzupełniającą badanie przezklatkowe w przypad-
kach niedostatecznej jakości obrazowania i w wybranych sy-
tuacjach klinicznych [27].
Badanie wykonuje się przy użyciu głowicy zapewniają-
cej dobre warunki obrazowania, optymalnie wielopłaszczy-
znowej, w pracowni echokardiograficznej klasy C wyposażo-
nej w sprzęt i leki do podjęcia akcji resuscytacyjnej przez le-
karza posiadającego akredytację indywidualną lub pod jego
nadzorem. U małych dzieci badanie wykonuje się w znieczu-
leniu ogólnym prowadzonym przez zespół anestezjologicz-
ny. W przypadku starszych nastoletnich pacjentów wystar-
czające jest zwykle dożylne podanie midazolamu w dawce
0,05-0,1 mg/kg/d. i miejscowe znieczulenie gardła 10% roz-
tworem lignokainy w aerozolu [11, 12, 28].
Do wykonania badania konieczna jest pisemna zgoda
opiekunów prawnych, a w przypadku pacjenta powyżej 16 rż.
również jego zgoda. Pacjent do badania powinien być na
czczo lub 4 h od ostatniego posiłku, z dostępem naczynio-
wym. Nie ma konieczności stosowania profilaktyki infekcyj-
nego zapalenia wsierdzia. Przed badaniem należy zdezynfe-
kować głowicę w sposób zalecany przez producenta i spraw-
dzić jej sprawność, kontrolując ciągłość powłoki oraz rucho-
mość końcówki przy użyciu pokręteł. Przed wprowadzeniem
głowicę pokrywa się cienką warstwą lignokainy.
Standardowo stosuje się projekcje przezżołądkowe: pod-
wpustową prawokomorową i lewokomorową, 5-jamową
i przezprzełykowe: niską, środkową, wysoką i aortalną. Ba-
danie zaczyna się od poprzecznej płaszczyzny obrazowania
w celu uwidocznienia typowych dla danej projekcji struktury
serca, z następową optymalizacją obrazu przez zmianę kąta
płaszczyzny i pozycji głowicy. Konieczne jest rejestrowanie
obrazów oraz podanie w opisie badania zastosowanych pro-
jekcji i pozycji głowicy.
Podstawowym zastosowaniem echokardiografii przez-
przełykowej u dzieci jest uzupełnienie badania przezklatko-
wego w przypadkach wątpliwości diagnostycznych, a także
monitorowanie przeznaczyniowych zabiegów interwencyj-
nych, śródoperacyjna ocena funkcji zastawek przedsionko-
wo-komorowych i dużych naczyń po zabiegach naprawczych,
resztkowych przecieków i funkcji komór oraz ocena poope-
racyjna w przypadkach, gdy niemożliwe jest wykonanie ba-
dania przezklatkowego [29].
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania przez-
przełykowego są: przetoka tchawiczo-przełykowa, zwężenie
przełyku, zaburzenia oddychania i brak współpracy u pacjen-
tów badanych bez sedacji. Do względnych przeciwwskazań
należą: wcześniejsza operacja przełyku i możliwość rezydual-
nych zwężeń lub uchyłków przełyku, żylaki przełyku, krwa-
wienie z przełyku, ring naczyniowy lub inna patologia łuku aorty
upośledzająca drożność dróg oddechowych, ciężka koagulo-
patia, uraz lub niestabilność kręgosłupa szyjnego.
ECHOKARDIOGRAFIA OBCIĄŻENIOWA
Echokardiografia obciążeniowa jest metodą służącą do oce-
ny kurczliwości mięśnia sercowego w warunkach prowoku-
jących potencjalne niedokrwienie [30, 31]. Najczęściej sto-
sowaną formą obciążenia w testach echokardiograficznych
jest wysiłek, środki farmakologiczne (dobutamina, dypiryda-
mol) i stymulacja elektryczna. Ogólne zasady echokardiogra-
ficznego testu obciążeniowego są podobne niezależnie od
rodzaju obciążenia i polegają na porównaniu kurczliwości
mięśnia sercowego w spoczynku i w warunkach stopniowo
zwiększanego obciążenia.
Badanie wykonuje się w pracowni wyposażonej w apa-
rat echokardiograficzny umożliwiający dobrą wizualizację
struktur serca, cyfrową rejestrację i analizę obrazów z poszcze-
gólnych etapów badania. Konieczne jest wyposażenie pra-
cowni echokardiograficznej w sprzęt do zastosowania odpo-
wiedniej formy obciążenia (cykloergometr, bieżnia, pompa
infuzyjna, stymulator), monitorowania stanu pacjenta oraz
sprzęt i leki do podjęcia reanimacji.
Na wykonanie badania konieczna jest zgoda opiekunów
prawnych dziecka, a w przypadku pacjenta powyżej 16 rż.
również jego zgoda. W każdym przypadku konieczne jest
poinformowanie, na czym polega badanie, jaka może być
reakcja ze strony układu sercowo-naczyniowego na zastoso-
wane obciążenie, zwłaszcza podawane leki oraz jakie obja-
wy są niepokojące. Pacjent do badania powinien być na czczo
lub 4 h od ostatniego posiłku, z dostępem naczyniowym.
Podstawowym zastosowaniem echokardiografii obciąże-
niowej w kardiologii dziecięcej jest diagnostyka niedokrwienia
w następstwie zaburzeń perfuzji wieńcowej u osób z [32-34]:
636
www.kardiologiapolska.pl

Echokardiografia dziecięca w praktyce klinicznej. Rekomendacje 2012 Sekcji Echokardiografii PTK
- wrodzonymi nieprawidłowościami odejścia i przebiegu
  tętnic wieńcowych;
- wrodzonymi lub nabytymi przetokami wieńcowymi;
- pozapalnymi zmianami w tętnicach wieńcowych (cho-
  roba Kawasaki);
- wrodzonymi wadami serca po leczeniu kardiochirurgicz-
  nym z przeszczepieniem tętnic wieńcowych (korekcja
  anatomiczna przełożenia wielkich pni tętniczych, ope-
  racja nieprawidłowego odejścia lewej tętnicy wieńcowej
  od tętnicy płucnej, operacja Rossa lub Kono-Rossa w wa-
  dach zastawki aortalnej);
- po interwencyjnym i operacyjnym leczeniu zmian w tęt-
  nicach wieńcowych (stentowanie, pomosty naczyniowe,
  zamykanie przetok wieńcowych);
- po przeszczepieniu serca.
Echokardiografia obciążeniowa znajduje również zasto-
sowanie w ocenie rezerwy kurczliwości u pacjentów ze
schorzeniami onkologicznymi otrzymującymi leki kardiotok-
syczne [35]. Ponadto w przypadkach istotnych zaburzeń
kurczliwości w przebiegu wad zastawkowych pozwala na
prognozowanie efektu leczenia interwencyjnego lub ope-
racyjnego (zwężenie zastawki aortalnej z upośledzeniem
funkcji skurczowej LV). W przypadkach niemożności wy-
konania lub interpretacji elektrokardiograficznego testu wy-
siłkowego echokardiografia obciążeniowa może być bada-
niem alternatywnym.
ZAAWANSOWANE TECHNIKI
ECHOKARDIOGRAFICZNE
Echokardiografia trójwymiarowa
Trójwymiarowe badanie echokardiograficzne (echokardiogra-
fia 3D) w większości ośrodków kardiologii dziecięcej stanowi
uzupełnienie klasycznego badania echokardiograficznego i nie
jest rutynowo stosowana w pediatrycznej kardiologii klinicz-
nej. Jest ono szczególnie przydatne w diagnostyce przedope-
racyjnej wrodzonych wad serca, a także do monitorowania
zabiegów kardiochirurgicznych i kardiologicznych zabiegów
interwencyjnych [36-38]. Trójwymiarowe obrazy mogą być
rejestrowane przez ścianę klatki piersiowej i przezprzełyko-
wo. Szczególną opcją echokardiografii 3D jest dynamiczna
prezentacja przestrzenna (volume rendering), która uwidacz-
nia struktury serca en face, w perspektywie, jaką kardiochi-
rurg uzyskuje po torakotomii. Ułatwia to planowanie lecze-
nia zabiegowego. Do najważniejszych zalet techniki 3D na-
leży możliwość rekonstruowania obrazów dwuwymiarowych
w obrębie zarejestrowanego zbioru danych (w tym także ob-
razów niedostępnych w badaniu standardowym ze względów
anatomicznych) i pomiarów objętości struktur serca bez
uproszczonych założeń geometrycznych [9, 39-42].
Obrazowanie trójwymiarowe pozwala na lepsze zrozu-
mienie funkcjonowania zastawek ze względu na wizualiza-
cję w przestrzeni składowych aparatu zastawkowego. Do-
datkowe informacje z badania 3D pozwalają w miarę pre-
cyzyjne ustalić mechanizm niedomykalności, co ma szcze-
gólne znaczenie w przypadku operacji naprawczej zastaw-
ki. W przypadku sztucznych zastawek możliwa jest identy-
fikacja nawet niewielkich rozmiarów skrzeplin. Badania kli-
niczne przeprowadzone w populacji dorosłych udowodni-
ły, że echokardiografia 3D jest najdokładniejsza spośród
ultradźwiękowych metod ilościowych w ocenie objętości,
kształtu i funkcji przedsionków i komór serca oraz pól po-
wierzchni zastawek mitralnej i aortalnej [8, 39, 40, 42].
Głównymi wskazaniami do wykonania echokardiografii 3D
w kardiologii dziecięcej są:
- ocena złożonych anomalii morfologicznych serca (np.
  złożone wady wrodzone, masy wewnątrzsercowe);
- planowanie leczenia zabiegowego (zabiegu kardiochirur-
  gicznego, kardiologicznego zabiegu interwencyjnego) —
  prezentacja stosunków przestrzennych we wrodzonych
  wadach serca;
- zaawansowana ocena ilościowa (objętości, pola, odle-
  głości), gdy jest potrzebna maksymalna dokładność po-
  miaru lub nie jest on możliwy w anatomicznie dostęp-
  nych projekcjach;
- ocena synchronii LV.
Echokardiografia kontrastowa
Echokardiografia kontrastowa polega na dożylnym podaniu
roztworu z mikropęcherzykami powietrza lub obojętnego
biologicznie gazu o niskiej rozpuszczalności w osoczu w ce-
lu wzmocnienia obrazu echokardiograficznego oraz sygnału
doplerowskiego, zakontraktowania jam serca lub badania
perfuzji mięśnia sercowego [43-45]. Środki kontrastowe nie-
przechodzące przez krążenie płucne są uzyskiwane poprzez
energiczne ręczne mieszanie (przestrzykiwanie między strzy-
kawkami) płynów do wstrzyknięć, np. soli fizjologicznej, dek-
stranu, albuminy, z niewielką ilością (0,5-1 ml) powietrza lub
też gotowych preparatów. Wskazania do echokardiografii
kontrastowej z użyciem substancji nieprzechodzących przez
krążenie płucne obejmują [43, 45, 46]:
- wzmocnienie niedostatecznie czytelnego sygnału dople-
  rowskiego z prawych jam serca — najczęściej niedomy-
  kalności zastawki trójdzielnej;
- diagnostykę wad przeciekowych — uwidocznienie prze-
  dostawania się kontrastu na stronę lewą lub ubytku („ne-
  gatywnego") kontrastu po stronie prawej w wypadku
  przecieku lewo-prawego. Do tej grupy wskazań należy
  wykrywanie drożnego otworu owalnego w badaniu prze-
  zprzełykowym. Za diagnostyczne uznaje się przejście na
  stronę lewą 3-5 pęcherzyków w czasie do 5 cyklów ser-
  ca od pojawienia sie kontrastu w RA podczas próby Val-
  salvy lub kaszlu;
- identyfikację przetrwałej żyły głównej górnej lewej i in-
  nych zaburzeń spływu systemowego;
- kontrastowanie prawych jam serca — określenie granic
  wsierdzia, guzów i skrzeplin wewnątrzsercowych.
www.kardiologiapolska.pl
637

Aldona Siwińska et al.
Badanie echokardiograficzne z użyciem substancji kon-
trastowych przechodzących przez krążenie płucne jest sto-
sowane rzadziej niż u dorosłych. Można je wykonać we
wszystkich uprzednio wymienionych sytuacjach oraz [44]:
- u dzieci ze złą jakością obrazu echokardiograficznego —
  kontrastowanie lewostronnych jam serca w celu popra-
  wy określenia granicy wsierdzia (i umożliwienia pełnej
  oceny odcinkowej całkowitej czynności serca) lub uwi-
  docznienia mas wewnątrzsercowych. Metoda jest zale-
  cana w echokardiografii obciążeniowej u pacjentów ze
  złą jakością obrazu w celu wzmocnienia niedostatecz-
  nie czytelnego sygnału doplerowskiego z lewostronnych
  jam serca;
- w przypadku oceny perfuzji mięśnia sercowego po po-
  daniu dożylnym: ocena rokowania dzieci po zawale ser-
  ca (spoczynkowa ocena żywotności) lub przy podejrze-
  niu ostrego zespołu wieńcowego.
Tkankowa echokardiografia doplerowska
Tkankowa echokardiografia doplerowska (TDI) jest cenną me-
todą uzupełniającą ocenę funkcji komór serca u dzieci [47-51].
Klasycznymi technikami TDI są: kolorowe kodowanie po-
ruszających się fragmentów mięśnia sercowego w prezenta-
cji jedno- i dwuwymiarowej oraz technika doplera pulsacyj-
nego. Do oceny globalnej czynności skurczowej i rozkur-
czowej LV wykorzystuje się analizę ruchu pierścienia za-
stawki dwudzielnej, RV — pierścienia zastawki trójdzielnej
[49, 52-57]. Do oceny regionalnej funkcji komór wykorzy-
stuje się pomiar prędkości miokardialnych z użyciem fali pul-
sacyjnej [49-51]. Metoda umożliwia ilościową ocenę regio-
nalnej czynności komory serca w odniesieniu do wybranego
jej segmentu zarówno w kierunku równoległym do osi dłu-
giej komory z projekcji koniuszkowych, jak i poprzecznie
z projekcji przymostkowych. Zaletą TDI jest jej ilościowy cha-
rakter oraz brak zależności od wielkości obciążenia wstępne-
go komory, natomiast wadą zależność prędkości badanego
fragmentu mięśnia sercowego od funkcji otaczającego go mio-
kardium. Z kolei wielkość odkształcenia mięśnia sercowego
(strain) i szybkość odkształcania (strain rate) są całkowicie nie-
zależne od czynności sąsiednich segmentów miokardium.
Ocenę odkształcenia mięśnia sercowego przeprowadza się
w trzech kierunkach: podłużnym — wzdłuż osi długiej ko-
mory serca, porzecznym — w poprzek ściany komory i okręż-
nym — wzdłuż ściany komory w płaszczyźnie poziomej. Naj-
nowszym osiągnięciem TDI jest technika śledzenia marke-
rów akustycznych (speckle tracking imaging) wykorzystująca
obecność w mięśniu sercowym plamek (speckle) odbijających
fale ultradźwiękowe w sposób stosunkowo niezmienny w cza-
sie całego cyklu serca, co umożliwia pomiar prędkości ruchu
tkanki i jej odkształcenia niezależnie od kąta, pod jakim ta
tkanka się porusza [58-60]. Plamki stanowią naturalne mar-
kery akustyczne, których pozycje można śledzić, mierząc
zmiany odległości poszczególnych markerów w skurczu i roz-
kurczu. Jest to metoda szybka i powtarzalna. Pomiar podłuż-
nego odkształcenia dwuwymiarowego (strain 2D) oparty na
algorytmie śledzenia markerów akustycznych pozwala na
wykrycie nawet utajonej dysfunkcji komór. U dzieci TDI sto-
suje się do oceny [52, 54, 57, 58, 61-63]:
- funkcji komór serca, czynności skurczowej i rozkurczo-
  wej LV, RV i pojedynczej komory;
- regionalnej czynności mięśnia sercowego i wykrywania
  zaburzeń związanych z niedokrwieniem miokardium
  u dzieci z wadami tętnic wieńcowych, chorobą Kawasa-
  ki, po operacji anatomicznej przełożenia wielkich pni tęt-
  niczych (arterial switch) i operacji Rossa;
- asynchronii skurczu komór serca i kwalifikacji do terapii
  resynchronizującej oraz wyników leczenia.
Echokardiografia wewnątrzsercowa
Echokardiograficzne badanie wewnątrzsercowe (ICE) jest in-
wazyjną metodą diagnostyczną wykorzystującą małą głowi-
cę (5-10 MHz) umieszczoną na końcu cewnika [64]. Dia-
gnostyka ICE jest stosowana jako technika monitorowania
w kardiologii interwencyjnej i elektrofizjologii. Manipulacje
w sercu cewnikiem zakończonym głowicą echokardiogra-
ficzną wymagają dużego doświadczenia w wykonywaniu in-
wazyjnych procedur kardiologicznych u dzieci.
Rozpowszechnienie tej metody w kardiologii dziecięcej
jest jak dotąd niewielkie m.in. z powodu wysokich kosztów
jednorazowych głowic [65]. W związku z tym wskazania do
przeprowadzenia ICE u dzieci są względne i wybór metody
monitorowania wymaga indywidualnych decyzji. Nie ma
wskazań do ICE w trakcie prostych zabiegów elektroterapii,
np. implantacji kardiostymulatorów. Wskazania do badania
mogą obejmować [66]:
- monitorowanie zabiegów kardiologii interwencyjnej (im-
  plantacje zapinek w ubytki przegród serca; cewnikowa-
  nie transseptalne, septostomia balonowa; walwulopla-
  styka mitralna; implantacje filtrów żylnych);
- zabiegi elektrofizjologiczne wymagające precyzyjnego
  pozycjonowania elektrod (ablacje);
- ocenę tętnic płucnych przy kwalifikacji do leczenia za-
  biegowego nadciśnienia płucnego.
## PERSPEKTYWY ECHOKARDIOGRAFII
Echokardiografia pediatryczna podlega nieustannej ewolucji
związanej z szybkim postępem technologicznym i nowymi
metodami terapii. Współczesne techniki oferują możliwość
bardzo dobrego obrazowania zmian w układzie sercowo-
-naczyniowym, oceny zaburzeń hemodynamicznych i funk-
cji serca. W związku z miniaturyzacją sprzętu zawraca się uwa-
gę na możliwość stosowania echokardiografii jako szeroko
dostępnego badania podstawowego, stanowiącego rozszerze-
nie badania przedmiotowego. Z kolei istniejące technologie
pozwalają na badania zaawansowane, wykonywane w ośrod-
kach referencyjnych, obejmujące wszechstronną ocenę mor-
638
www.kardiologiapolska.pl

Echokardiografia dziecięca w praktyce klinicznej. Rekomendacje 2012 Sekcji Echokardiografii PTK
fologiczną i czynnościową układu sercowo-naczyniowego,
przy użyciu echokardiografów wysokiej klasy. Postęp techno-
logii głowic matrycowych doprowadził do zwiększenia wyko-
rzystania trybów rejestracji trójwymiarowej, co ma szczególne
znaczenie w diagnostyce i monitorowaniu leczenia wrodzo-
nych wad serca. Kierunki dalszego rozwoju echokardiografii to
zwiększenie zakresu oceny jakościowej i ilościowej morfologii
oraz funkcji serca, w tym obiektywizacja i automatyczna oce-
na bardziej złożonych parametrów jego funkcji.
Konflikt interesów: nie zgłoszono
Piśmiennictwo
1. Cheitlin MD, Amstrong WF, Aurigemma GP et al. ACC/AHA/
   /ASH 2003 Guideline update for the Clinical Application of
   Echocardiography: Summary Article: A Report of the American
   College of Cardiology/American Heart Association Task Force
   on Practice Guidelines (ACC/AHA/ASE Committee to Update
   the 1997 Guidelines for the Clinical Application of Echocardio-
   graphy). Circulation, 2003; 108: 1146-1162.
2. Kawalec W, Moll J, Siwinska A et al. The accreditation stan-
   dards call for physician echocardiographers and pediatric
   echocardiography laboratory accreditationo. Echocardiography
   Section of the Polish Cardiac Society: http://www.echo.
   ptkardio.pl/p_st/p_akredytacja.htm.
3. Haddad F, Hunt SA, Resenthal DN, Murphy DJ. Right ventricu-
   lar function in cardiovascular disease. Part I: anatomy, physio-
   logy, aging, and functional assessment of the right ventricle. Cir-
   culation, 2008; 117: 1436-1448.
4. Hoosen EGM, Hugo-Hamman C, Cilliers AM et al. Guidelines
   for paediatric echocardiography in South Africa. SA Heart, 2007;
   4: 42-45.
5. Kjaergaard J, Snyder EM, Hassager C, Oh JK, Johnson BD. Im-
   pact of preload and afterload on global regional right ventricular
   function and pressure: a quantitative echocardiography study.
   J Am Echocardiogr, 2006; 19: 515-521.
6. Lai WW, Geva T, Shirali GS et al. Guidelines and standards for
   performance of a pediatric echocardiogram: a report from the
   Task Force of the Pediatric Council of the American Society of
   Echocardiography. J Am Soc Echocardiogr, 2006; 19: 1413-1430.
7. Balestrini L, Fleishman C, Lanzoni L et al. Real-time 3-dimen-
   sional echocardiography evaluation of congenital heart disease.
   J Am Soc Echocardiogr, 2000; 13: 171-176.
8. Seliem MA, Fedec A, Cohen MS et al. Real-time 3-dimensional
   echocardiographic imaging of congenital heart disease using
   matrix-array technology: freehand real-time scanning adds
   instant morphologic details not well delineated by conven-
   tional 2-dimensional imaging. J Am Soc Echocardiogr, 2006;
   19: 121-129.
9. Simpson JM. Real-time three-dimensional echocardiography of
   congenital heart disease using a high frequency paediatric ma-
   trix transducer. Eur J Echocardiogr, 2008; 9: 222-224.
10. Kasprzak JD, Hoffman P, Płonska E et al. Echokardiografia
    w praktyce klinicznej. Standardy Sekcji Echokardiografii Pol-
    skiego Towarzystwa Kardiologicznego 2007. Kardiol Pol, 2007;
    65: 1-21.
11. Mason KP. The pediatric sedation service: who is appropriate to
    sedate, which medications should I use, who should prescribe
    the drugs, how do I bill? Pediatr Radiol, 2008; 38 (suppl. 2):
    218-224.
12. Januszewicz P, Szreter T, Migdał M. Stosowanie sedacji płytkiej
    przez pediatrów. Zalecenia Specjalisty Krajowego w dziedzinie
    pediatrii oraz Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Anes-
    tezjologii i Intensywnej Terapii (1999). Medycyna Praktyczna
    Pediatria, 1999; 3: 91-101.
1. Krauss B, Green SM. Procedural sedation and analgesia in chil-
   dren. Lancet, 2006; 367: 766-780.
2. Meyer S, Grundmann U, Gottschling S, Kleinschmidt S,
   Gortner L. Sedation and analgesia for brief diagnostic and thera-
   peutic procedures in children. Eur J Paediatr, 2007; 166: 291-302.
3. Nicolson SC, Montenegro LM, Cohen MS et al. Comparison of
   the efficacy and safety of chloral hydrate versus inhaled anes-
   thesia for sedating infants and toddlers for transthoracic echocar-
   diograms. J Am Soc Echocardiogr, 2010; 23: 38-42.
4. Warden CN, Bernard PK, Kimball TR. The efficacy and safety of
   oral pentobarbital sedation in pediatric echocardiography. J Am
   Soc Echocardiogr, 2010; 23: 33-37.
5. Wheeler DS, Jensen RA, Poss WB. A randomized, blinded com-
   parison of chloral hydrate and midazolam sedation in children
   undergoing echocardiography. Clin Pediatrics, 2001; 40: 381-387.
6. Lopez L, Colan SD, Frommelt PC et al. Recommendations for
   quantification methods during the performance of a pediatric
   echocardiogram: a report from the Pediatric Measurements Writ-
   ing Group of the American Society of Echocardiography Pediatric
   and Congenital Heart Disease Council. J Am Soc Echocardiogr,
   2010; 23: 465-495.
7. O’Leary PW, Durongpisitkul K, Cordes TM et al. Diastolic ven-
   tricular function in children: a Doppler echocardiographic study
   establishing normal values and predictors of increased ventric-
   ular end-diastolic pressure. Mayo Clin Proc, 1998; 73: 616-628.
8. Overbeek LIH, Kapusta L, Peer PGM, de Korte CL, Thijssen JM,
   Daniels O. New reference values for echocardiographic dimen-
   sions of healthy Dutch children. Eur J Echocardiogr, 2006; 7:
   113-121.
9. Olivieri L, Arling B, Friberg M, Sable C. Coronary artery Z score
   regression equations calculators derived from a large heteroge-
   neous population of children undergoing echocardiography.
   J Am Soc Echocardiogr, 2009; 22: 159-164.
10. Pettersen MD, Du W, Skeens ME, Humes RA. Regression equa-
    tions for calculation of z scores of cardiac structures in a large
    cohort of healthy infants, children, and adolescents: an echocar-
    diographic study. J Am Soc Echocardiogr, 2008; 21: 922-934.
11. Zilberman MV, Khoury PR, Kimball RT. Two-dimensional
    echocardiographic valve measurements in healthy children:
    gender — specific differences. Pediatr Cardiol, 2005; 26:
    356-360.
12. Kampmann C, Wiethoff CM, Wenzel A et al. Normal values of
    M mode echocardiographic measurements of more than 2000
    healthy infants and children in central Europe. Heart, 2000; 83:
    667-672.
13. Lytrivi ID, Bhatla P, Ko HH et al. Normal values for left ventri-
    cular volume in infants and young children by the echocardio-
    graphic subxiphoid five-sixth area by length (bullet) method.
    J Am Soc Echocardiogr, 2011; 24: 214-218.
14. Lipshultz SE, Miller TL. Establishing norms for echocardiogra-
    phic measurements of cardiovascular structures and function
    in children. J Appl Physiol, 2005; 99: 386-388.
15. Kavanaugh-McHugh A, Tobias JD, Doyle T et al. Transesopha-
    geal echocardiography in pediatric congenital heart disease.
    Cardiol Rev, 2009; 81: 288-306.
16. Mart CR, Parrish M, Rosen KL et al. Safety and efficacy of seda-
    tion with propofol for transoesophageal echocardiography in
    children in an outpatient setting. Cardiol Young, 2006; 16:
    152-156.
17. Szyszka A, Płonska-Gosciniak E, Kasprzak JD et al. Recommen-
    dation of the Echocardiography Working Group of the Polish
    Cardiac Society for transoesophageal echocardiography use in
    clinic practice 2011. Kardiol Pol, 2011; 69: 755-760.
18. Płonska-Gosciniak E, Gackowski A, Gasior Z et al. Recommen-
    dations of the Echocardiography Working Group of the Polish
    Cardiac Society for stress echocardiography use in clinical prac-
    tice 2011. Kardiol Pol, 2011; 69: 642-648.
www.kardiologiapolska.pl
639

Aldona Siwińska et al.
1. Sicari R, Nihoyannopoulos P, Evangelista A et al. Stress echocar-
   diography expert consensus steatment. European Association
   for Echocardiography (EAE) (a registered branch for the ESC).
   Eur J Echocardiogr, 2008; 9: 415-437.
2. McCrindle BW, Li JS, Minich LL et al. Coronary artery involvement
   in children with Kawasaki disease: risk factors from analysis of
   serial normalized measurements. Circulation, 2002; 116: 174-179.
3. Pahl E, Sehgal R, Chrystof D et al. Feasibility of exercise stress
   echocardiography for the follow-up of children with coronary
   involvement secondary to Kawasaki disease. Circulation, 1995;
   91: 122-128.
4. Pahl E, Duffy, Chaudhry FA. The role of stress echocardiography
   in children. J CV Ultrasound Allied Tech, 2000; 17: 507-512.
5. Salama M, Gaber R, El Shazly H. Right ventricle function as-
   sessment in doxorubicin treated children (value of dobutamine
   stress echocardiography, tissue Doppler imaging). Heart Mirror
   J, 2009; 3: 64-69.
6. Cheng TO, Xie MX, Wang XF, Wang Y, Lu Q. Real-time 3-di-
   mensional echocardiography in assessing atrial and ventricular
   septal defects: an echocardiographic-surgical correlative study.
   Am Heart J, 2004; 148:1091-1095.
7. Chan KL, Liu X, Ascah KJ, Beauchesne LM, Burwash IG. Com-
   parison of real-time 3-dimensional echocardiography with con-
   ventional 2-dimensional echocardiography in the assessment
   of structural heart disease. J Am Soc Echocardiogr, 2004; 17:
   976-980.
8. Wong PC, Gao H, Sklansky M. Real-time transthoracic three-
   -dimensional echocardiography enhances evaluation of congen-
   ital atrioventricular valve disease. Circulation, 2003; 108: IV535.
9. Acar P, Marx GR, Saliba Z, Sidi D, Kachaner J. Three-dimen-
   sional echocardiographic measurement of left ventricular stroke
   volume in children: comparison with Doppler method. Pediatr
   Cardiol, 2001; 22: 116-120.
10. Dorosz JL, Bolson EL, Waiss MS, Sheehan FH. Three-dimen-
    sional visual guidance improves the accuracy of calculating right
    ventricular volume with two-dimensional echocardiography.
    J Am Soc Echocardiogr, 2003; 16: 675-681.
11. Kapetanakis S. Three-dimensional echocardiography. Hospital
    Chronicles, 2010; 5: 52-55.
12. Inge Rabben SI. Technical principles of transthoracic three-di-
    mensional echocardiography. In: Badano LP, Lang RM, Zamo-
    rano JL eds. Textbook of real-time three dimensional echocar-
    diography. Springer-Verlag, London 2011: 9-24.
13. Waggoner AD, Ehler D, Adams D et al. Guidelines for the cardiac
    sonographer in the performance of contrast echocardiography:
    recommendations of the American Society of Echocardiography
    Council on Cardiac Sonography. J Am Soc Echocardiogr, 2001;
    14: 417-420.
14. Tang SC, Zhang YO, Zhu Q, Zhou TF. Diagnostic contrast
    echocardiography in children with congenital heart disease. Chin
    Med J (Engl), 1990; 103: 464-469.
15. Senior R, Becher H, Monaghan M et al. Contrast echocardiography:
    evidence-based recommendations by European Association of
    Echocardiography. Eur J Echocardiogr, 2009; 10: 194-212.
16. Olszewski R, Timperley J, Szmigielski C et al. The clinical ap-
    plications of contrast. echocardiography. Eur J Echocardiogr,
    2007; 8: S13-S23.
17. Ayabakan C, Ozkutlu S. Left ventricular myocardial velocities
    in healthy children: quantitative assessment by tissue Doppler
    echocardiography and relation to the characteristics of filling of
    the left ventricle. Cardiol Young, 2004; 14: 156-163.
18. Kapusta L, Thijssen JM, Cuypres MH, Peer PG, Daniels O. As-
    sessment of myocardial velocities in healthy children using tis-
    sue Doppler imaging. Ultrasound Med Biol, 2000; 26: 229-237.
19. Kutty S, Deatsman SL, Nugent ML, Russell D, Frommelt PC.
    Assessment of regional right ventricular velocities, strain, and
displacement in normal children using velocity vector imaging,
Echocoadiography, 2008; 25: 294-307.
1. Mori K, Hayabuchi Y, Nii M, Manabe T. Left ventricular wall
   motion velocities in healthy children measured by pulsed wave
   Doppler tissue echocardiography: normal values and relation to
   age and heart rate. J Am Soc Echocardiogr, 2000; 13: 1002-1011.
2. Rychik J, Tian ZY. Quantitative assessment of myocardial tis-
   sue velocities in normal children with Doppler tissue imaging.
   Am J Cardiol, 1996; 77: 1254-1257.
3. Eidem BW, McMahon CJ, Cohen RR et al. Impact of cardiac
   growth on Doppler tissue imaging velocities: a study in healthy
   children. J Am Soc Echocardiogr, 2004; 17: 212-221.
4. Formmelt PC, Ballweg JA, Whitstone BN, Formmelt MA. Use-
   fulness of Doppler tissue imaging analysis of tricuspid annular
   motion for determination of right ventricular function in normal
   infants and children. Am J Cardiol, 2002; 89: 610-613.
5. Hiarada K, Orino T, Yasuoka K, Tamura M, Takada G. Tissue
   Doppler imaging of left and right ventricles in normal children.
   Tohoku J Exp Med, 2000; 191: 21-29.
6. Ichihashi K, Sato A, Shiraishi H, Momoi M. Tissue Doppler com-
   bined with pulsed-wave Doppler echocardiography for evaluat-
   ing ventricular diastolic function in normal children. Echocar-
   diography, 2011; 28: 93-96.
7. Koestenberger M, Ravekes W, Everett AD et al. Right ventricu-
   lar function in infants, children and adolescentes: reference val-
   ues of the tricuspid annular plane systolic excursion (TAPSE)
   in 640 healthy patients and calculation of z score values. J Am
   Echocardiogr, 2009; 22: 15-19.
8. Watanabe M, Ono S, Thomomasa T et al. Measurement of tri-
   cuspid annular diastolic velocities by Doppler tissue imaging to
   assess right ventricular function in patients with congential heart
   disease. Pediatr Cardiol, 2003; 24: 463-467.
9. Robertson DA, Cui W, Chen Z, Madronero LF, Cuneo BF. Annu-
   lar and septal Doppler tissue imaging in children: normal z-score
   tables and effects of age, heart rate, and body surface area. J Am
   Echocardiogr, 2007; 20: 1276-1284.
10. Koopman LP, Slorach C, Hui W et al. Comparison between dif-
    ferent speckle tracking and color tissue Doppler techniques to
    measure global and regional myocardial deformation in chil-
    dren, J Am Soc Echocardiogr, 2010; 23: 919-928.
11. Koopman LP, Slorach C, Manlhiot C et al. Assessment of myo-
    cardial deformation in children using Digital Imaging and Com-
    munications in Medicine (DICOM) data and vendor indepen-
    dent speckle tracking software. J Am Soc Echocardiogr, 2011;
    24: 37-44.
12. Xu J, Peng Y, Li C et al. Feasibility of assessing cardiac systolic
    function using longitudinal fractional shortening calculated by
    two-dimensional speckle tracking echocardiography. Echocar-
    diography, 2011; 28: 402-407.
13. Teske AJ, De Boeck BW, Melman PG et al. Echocardiographic
    quantification of myocardial function using tissue deformation
    imaging. A guide to image acquisition and analysis using tissue
    Doppler and speckle tracking. Cardiovascular Ultrasound, 2007;
    5: 27.
14. Mertens L, Seri I, HonD et al. Targeted neonatal echocardio-
    graphy in the neonatal intensive care unit: practice guidelines
    and recommendations for training. EHJ, 2011; 12: 715-736.
15. Bruce CJ, Friedman PA. Intracardiac echocardiography. Eur
    J Echocardiogr, 2001; 2: 234-244.
16. Patel A, Cao QL, Koenig PR, Hijazi ZM. Intracardiac echocardio-
    graphy to guide closure of atrial septal defects in children less
    than 15 kilograms. Catheter Cardiovasc Interv, 2006; 2: 287-291.
17. Alboliras ET, Hijazi ZM. Comparison of costs of intracardiac
    echocardiography and transesophageal echocardiography in
    monitoring percutaneous device closure of atrial septal defect
    in children and adults. Am J Cardiol, 2004; 94: 690-692.
640
www.kardiologiapolska.pl