^algorzata HERMAN1
"'agdalena GOLASIK1
'nna KURHAŃSKA-FLISYKOWSKA2
^ksymilian KULZA3
aulina CHĘSY1
^arzena WYGANOWSKA-ŚWIĄTKOWSKA2
Jnna WOŻNIAK3
'1°nika SEŃCZUK-PRZYBYŁOWKSA3
'anina STOPA2
^ndrzej PARCZEWSKI’
=^a FLOREK3
Wojciech PIEKOSZEWSKI'4
j akład Chemii Analitycznej, Wydział Chemii, n|wersytet Jagielloński, Kraków J'erownik:
r°f- dr hab. Paweł Kościelniak
Katedra i Klinika Stomatologii Zachowawczej eriodontologii diwersytetu Medycznego
• Karola Marcinkowskiego, Poznań Kierownik :
r°f- dr hab. n. med. Janina Stopa
laboratorium Badań Środowiskowych, atedra i Zakład Toksykologii,
^'Wersytet Medyczny
■ Karola Marcinkowskiego, Poznań
p er°wnik Laboratorium:
°'- dr hab. Ewa Florek
'Prań
acownia Wysokorozdzielczej Spektrometrii ^s^ydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński,
ProfOVVnik Pracowni:
■ dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski
Sl^atK°We słowa kluczowe:
iCp
^oroby przyzębia
Siva0"81 Swords:
ICP
Pę^dontal diseases
bad90'9 Wy realizowane w ramach projektu awczego NCN, Nr N N404 202139.
prQas do korespondencji:
^akł hab- n- med- Wojciech Piekoszewski ad Chemii Analitycznej
30-ORnSytet Ja9ielloński
Te| ■ i Kraków, ul. Ingardena 3
# a-m 1|2 663 56 00; Faks: 12 663 56 01
ai • wojciech.piekoszewski@uj.edu.pl
Wpływ chorób przyzębia na stężenie wybranych metali w ślinie
Analiza materiałów biologicznych pod kątem zawartości pierwiastków (głównie metali) stanowi wyzwanie dla analityków. Wynika to ze złożone­go charakteru matrycy tego rodzaju próbek oraz konieczności zachowania czystości na wszystkich etapach pro­cesu analitycznego. Na przestrzeni lat opracowano wiele skutecznych metod oznaczania metali w płynach ustrojo­wych, które wiążą się z poszukiwaniem zależności pomiędzy zawartością pier­wiastków w organizmie i występowa­niem różnych stanów chorobowych.
Celem niniejszej pracy było zasto­sowanie opracowanej metodyki do oznaczenia wybranych metali dwoma technikami: ICP-MS i ICP-OES, w ślinie i we krwi pacjentów z chorobami przy­zębia oraz w grupie kontrolnej (osoby zdrowe). Następnie przeprowadzono statystyczną analizę otrzymanych danych. Zbadano wpływ chorób przy­zębia na stężenie wybranych metali (Ca, Mg, Zn, Fe, Cu, Mn, Cd, Co, Cr, Pb) w ślinie, a także podjęto próby klasyfikacji próbek odpowiednio dla grup osób: zdrowych i z chorobami przyzębia. Dodatkowo określono wza­jemne zależności między analitami w badanych materiałach biologicznych na podstawie współczynnika korelacji liniowej Pearsona oraz analizy głów­nych składowych (PCA).
## Wstęp
Wszystkie pierwiastki mają wpływ na procesy, jakie zachodzą w ludzkim organi­zmie. Niedobory składników mineralnych nie są zbyt często spotykane, ale wywołują nieprawidłowości w funkcjonowaniu ustro­ju. Znacznie większą uwagę poświęca się ich ewentualnej toksyczności. Wzmożona akumulacja lub nadmierna ekspozycja na metale zarówno toksyczne, jak i obojętne oraz niezbędne dla człowieka, może prowa­dzić do poważnych zaburzeń zdrowotnych, a w skrajnych przypadkach do śmierci. Określanie ilościowej zawartości makro- i mikroelementów w organizmie pozwala na zdiagnozowanie i kontrolowanie przebiegu wielu chorób, stanu odżywienia oraz iden­tyfikację i monitoring ekspozycji zawodowej i środowiskowej [2].
Składniki mineralne niejednokrotnie odgrywają również istotną rolę w etiologii
Analysis of elements (mainly me­tals) in biological materials provides a challenge for analytics. It results from complex matrix of this kind of samples and strict requirements for purity at all stages of the analytical process. Over the years many effective methods for determination of metals in body fluids have been developed, which link with searching for the association between elemental composition of human body and various diseases.
The aim of the investigation was to study the usefulness of available methodology to determination of se­lected metals in saliva and blood of patients with periodontitis and healthy controls by two techniques” ICP-MS and ICP-OES. Next statistical analysis of the data statistical was carried out. The influence of periodontal disease upon the concentrations of selected metals (Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Pb and Zn) in saliva was examined, as well the attempt to classify samples of patients with periodontitis and he­althy individuals correctly was made. Additionally mutual relations between analytes in examined materials were determined by computing the Pearso­n's correlation coefficient and principal component analysis (PCA).
różnych chorób. Badanie związku między schorzeniami a zawartością metali oraz skomplikowanymi interakcjami pomiędzy nimi stało się w ostatnich latach przedmio­tem zainteresowania wielu badaczy [9-14 18-20], Odkrywanie oraz opracowywanie modelów wspomnianych zależności odby­wa się na podstawie analizy dużej ilość danych z zastosowaniem metod chemo- metrycznych. Opublikowano dotychczas wiele prac, których autorzy podjęli się tegc zadania, wykorzystując takie metody, jak analiza korelacyjna [9,11,12,14,18], siec neuronowe [19,20], analiza dyskryminacyjne [10,13], modelowanie na podstawie różnych algorytmów [9], drzewa decyzyjne [12,14] analiza głównych składowych [10-14,18,20] analiza skupień [11,10] oraz tworzenie zespołów klasyfikatorów [10,12-14,19,20] Najwięcej publikacji z tego zakresu jest po święconych poszukaniu korelacji pomiędzy
P
rze8|ąd Lekarski 2012/69/ 10
80’

zawartością pierwiastków w organizmie i występowaniem różnych rodzajów nowo­tworów: prostaty, gruczołu sutkowego, płuc, wątroby i żołądka [10,12,13,18-20]. Oprócz tego, podejmowano również próby wyka­zania wpływu takich schorzeń, jak choroba Parkinsona, zapalenie wątroby typu C czy choroby układu krążenia na zaburzenia skła­du pierwiastkowego organizmu [9,11,14].
Choroby przyzębia można zdefiniować, jako przewlekłe stany zapalne tkanek, które otaczają, podtrzymują i chronią ząb. Rozwi­jają się one na skutek działalności bakterii, znajdujących się w płytce nazębnej na po­wierzchni zębów, a także na innych twardych elementach w jamie ustnej (aparatach nazębnych i wypełnieniach protetycznych) [8,6], Początkowe stadium choroby przy­zębia to zapalenie dziąseł (łac. gingivitis), które nieleczone może przekształcić się w zapalenie przyzębia (łac. periodontitis) [3,17]. Osłabienie mechanizmów obron­nych organizmu, a tym samym zwiększenie podatności na bateryjną infekcję tkanek przyzębia, jest uzależnione od wielu czyn­ników, które można podzielić na dwie grupy - determinanty, na które człowiek nie ma wpływu oraz właściwe czynniki ryzyka, które zwiększają prawdopodobieństwo powstania stanu zapalnego przyzębia. Do tej pierwszej należą uwarunkowania genetyczne, płeć, rasa, wiek, stan socjoekonomiczny, a do drugiej zalicza się m.in. palenie tytoniu, złą higienę jamy ustnej, nieprawidłowe odżywia­nie, przyjmowanie określonych leków, stres, a także liczne choroby, takie jak cukrzyca, osteoporoza oraz AIDS [6,17].
Materiał i metody
Zgodę na przeprowadzenie badań wydala Ko­misja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nr 670/08 w dniu 12.06.2008 r.
Grupa badana
Grupę badaną stanowiło 35 pacjentów Katedry Sto­matologii Zachowawczej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Grupą kontrolną było 34 ochotników, których zakwalifi­kowano jako osoby zdrowe, niepalące i nieeksponowane zawodowo na metale ciężkie.
Wszyscy pacjenci oraz ochotnicy, od których pobierano materiały biologiczne, wyrazili zgodę na przeprowadzenie badań. Poinformowano ich również o celowości tych badań.
Jako material biologiczny wykorzystano ślinę i krew.
Od osób chorych otrzymano 31 próbek śliny, z czego 17 pochodziło od kobiet, a 14 od mężczyzn, natomiast od zdrowych ochotników uzyskano 19 próbek śliny od kobiet, natomiast 10 od mężczyzn. Grupa 15 zdrowych ochotni­ków oddawała rano płyn z jamy ustnej do polietylenowej probówki, po wcześniejszym przepłukaniu ust wodą dejonizowaną. Uzyskiwano w ten sposób po ok. 5 mL próbki. Od reszty osób z grupy kontrolnej oraz pacjentów pobrano ślinę z wykorzystaniem saliwetek otrzymując w ten sposób próbki o objętości ok. 1 mL.
Krew była pobierana przez personel medyczny w ilości ok. 1 mL. Od pacjentów uzyskano 13 próbek krwi, z czego 8 pochodziło od kobiet, a 5 od mężczyzn. W przy­padku grupy kontrolnej pobrano 10 próbek krwi od kobiet oraz 5 od mężczyzn. Próbki materiałów biologicznych były przechowywane w temperaturze -20°C.
Odczynniki I roztwory
Roztwory wzorcowe do kalibracji przygotowywano przez rozcieńczenie dwóch standardowych roztworów: Atomie Spectroscopy Standard, Multi-element ICP-MS Calibration Std 3 o stężeniu analitów 10 mg mL'1 (Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, In, K,
Tabela I
Porównanie wyznaczonych stężeń dziesięciu metali w certyfikowanym materiale krwi, plpetowanym dworni technikami - normalną I odwrotną.
Comparison of determined concentration of ten metals in blood certified reference materials if case of normal and reverse pipetting.
Analit	Zakres stężeń analitu w certyfikowanym materiale krwi [pg-L1]	Plpetowanle normalne		Pipetowanie odwrotne
		Wyznaczone stężenie metalu [pg*L’]	RE [%]	Wyznaczone stężenie metalu [pg*L’j	RE [%]
Ca	13,4-14,6*	9,69*	-30,81	12,52*	-10,56
Cd	6,1-6,9	5,27	-18,87	6,61	1,53
Co	5,3-6,7	1,97	-67,16	6,03	0,55
Cr	9,8-15,0	15,26	23,03	12,72	2,59
Cu	1123-1279	2730,94	127,20	1195,47	0,46
Fe	339-347*	351,81*	2,57	335,97*	-2,09
Mg	15,25-16,45*	16,51*	4,17	16,77*	5,82
Mn	29,7-35,7	84,00	156,89	31,91	-2,44
Pb	300-372	195,96	-41,68	351,71	4,67
Zn	7150-8210	7210,75	6,11	7143,37	-6,99

'mg-L-'
Tabela II
Program mineralizacji próbek śliny oraz krwi.
Mineralization program for saliva and blood samples.
Mineralizacja				Chłodzenie		Max. ciśnienie / [bar]	Max. temp [°C]
Kroki	Czas [min]	Krok 2	Czas [min]	Krok 3	Czas [min]
Stopniowy przyrost mocy do 1200 W	15	Utrzymywanie stałej mocy 1200 W	20	Spadek temperatury do ok. 40°C	-15	60	242

Tabela III
Dokładność zastosowanej metody oznaczania metali w materiale certyfikowanym krwi.
Accuracy of the evaluated method in case of determination of metals in certified reference material of blood.
Li, Mg, Mn, Ni, Pb, Rb, Se, Na, Ag, Sr, Tl, V, U, Zn ) ( Perkin Elmer, Niemcy) oraz ICP Multi-element Standard Solution VI o stężeniu pierwiastków 1000 mg-mL'1 (Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn) (Merck, Niemcy). Do oceny czułości aparatury do ICP-MS wykorzystywano roztwór Atomie Spectroscopy Solution, Smart Tune Solution Std ELAN & DRC-e o stężeniu pierwiastków 10 ppb (Ba, Be, Ce, Co, In, Mg, Pb, Rh, U) (Perkin Elmer, Niemcy). Próbki rozcieńczano z wykorzystaniem wody o specjalnej czy­stości z procesu odwróconej osmozy o przewodnictwie 0,05 pS. Dokładność metody oceniono na podstawie analizy certyfikowanego materiału krwi Seronorm Whole Blood L-2 (SERO, Norwegia). Próbki materiałów biologicznych mineralizowano z wykorzystaniem 65%
kwasu azotowego(V) o specjalnej czystości (SupraPui (Merck, Niemcy).
Aparatura
W badaniach wykorzystano: wielostanowiskowi mineralizator mikrofalowy z naczyniami teflonowy111 w osłonie ceramicznej, Multiwave 3000, (Anton Paar Austria), spektrometr mas z jonizacją w plazmie sp<7? żonej indukcyjnie ICP-MS Mass Spectrometer ELA DRC-e Axial Field Technology (Perkin Elmer, Niemcy) spektrometr optyczny ze wzbudzeniem w plazmie spr# żonej indukcyjnie Optical Emission Spectrometer Opt'1’’1 2100DV (Perkin Elmer, Niemcy), demineralizator woo) WG-HLP (Wigo, Polska), wytrząsarkę o ruchu w trzec wymiarach PS-M3D (Witko, Polska) oraz Vortex Mix® VX-200 (Labnet, USA).
804
Przcplqd Lekarski 2012 / 69 / 10
M. Herman i ,vSP

## Tabela IV
## ^artości wyznaczonych parametrów walldacyjnych dla metod oznaczania wybranych metali w ślinie i we krwi.
Ration parameters designated for the methods of determination of the chosen metals in saliva and blood.
Tabela V
^stawienie wartości parametru t-Studenta dla dwóch średnich stężeń danego metalu dla próbek śliny od
° uPy kontrolnej i pacjentów oraz wartość parametru krytycznego to.r dla p=0,05.
st °f values of t-Student parameter for two mean values of a given metal concentration obtained for saliva samples
c°nlrol group and patients along with the value of critical parameter tor for p=0.05.
Metal	Średnie stężenie metalu u zdrowych osób Cx± SD [pg-L1]	Średnie stężenie metalu u pacjentów Cx± SD [pg-L•']	teksp	ta;r
^Ca	34,97 ±18,44*	39,22 ±19,37*	0,78
^Cd	0,29 ± 0,26	0,23 ±0,14	1,51
^Co	0,61 ± 0,44	0,64 ± 0,77	0,21
^Cr	6,38 ± 5,62	18,05 ±10,31	5,09
^Cu	8,15 ±5,17	45,09 ± 4,97	4,65	2,01
	933,24 ±461,95	984,91 ± 622,68	1,26
Mg	6,04 ± 3,36*	9,92 ± 5,39*	3,09
Mn	14,97 ± 8,16	41,09 ±15,63	7,01
	12,36 ±7,88	15,81 ±8,18	1,61
0^7	75,25 ± 74,45	79,11 ± 103,24	0,15

IL'
## Mineralizacja
c¡a . Pr6bki materiałów biologicznych przed mineraliza- 05?Tly rozmrażane w temperaturze pokojowej przez obr ° ?obz'n?- ślinę odwirowywano w warunkach 5000 ora?17110’1 przez 10 rninut, w ce'u oddzielenia białek lr|nych stałych elementów, natomiast krew odwiro- at1° przy 14 000 obr. min-1 przez 10 minul w celu antvk an'a surow'c7 krwi- Dziewięć próbek krwi zawierało nie hi3^30'’w zwi£lzku z cz7m oddzielenie surowicy daw y ° mo^'we- Do naczynia mineralizacyjnego do- kWaan° O'5 mL danego materiału biologicznego i 6 mL Pipe(U azotowe9°(V) 0 stężeniu 65%. Stwierdzono, że doki <LWanie techniką odwrotną pozwala na uzyskanie yy | dniejszych wyników oznaczeń większości metali. dla aPe|i 1 porównano wartości błędów względnych Prze °U lechnik pipetowania. Proces mineralizacji był Prz6?rowadzany według optymalnego programu, który llenkńSlaw'ono w Tabe'i P° mineralizacji i odpędzeniu k0|b w az°tu mineralizaly przenoszono ilościowo do woda ° P°iemno$ci 10 mL oraz dopełniano do kreski Zy sPecjalnej czystości z procesu odwróconej osmo- W s K Pnzygotowane mineralizaly były przechowywane W tern26'0'6 zamkniętych, polietylenowych probówkach Peraturze 4°C do czasu analizy.
## Oznaczanie metali technikami ICP
PfZv	ICP-OES wykonano oznaczenia Ca i Mg
ł ^.długościach fali odpowiednio: ACn,=317,933 nm i dpL22'673 nm, za pomocą spektrometru ICP-OES ICp.u«2l00DV firmy Perkin Elmer. Za pomocą techniki hast PrzePr°wadzono analizę ilościową dla "’Ccizotopów: 66Zn, 57Fe, 65Cu, 55Mn, ICp.óą C°' 52fr i 208Pb, przy zastosowaniu spektrometru Elmer k ^RC-e Axial Field Technology firmy Perkin
■ Kalibrację instrumentów wykonywano metodą
serii wzorców przed każdą serią pomiarów. Krzywe kalibracyjne obejmowały zakres stężeń poszczególnych pierwiastków w próbkach oraz w certyfikowanym materia­le krwi. W celu kontroli zmienności krzywej kalibracyjnej co ok. 10 próbek analizowano roztwór kontrolny o znanym stężeniu, sporządzony z roztworów wzorcowych firmy Perkin Elmer.
## Parametry walidacyjne stosowanych technik
W celu weryfikacji metod oznaczania wybranych metali w materiałach biologicznych przeprowadzono walidację. Podstawowe parametry analityczne zostały wyznaczone z wykorzystaniem certyfikowanego mate­riału krwi oraz próbki śliny od zdrowej osoby. Otrzymane wartości zestawiono w Tabelach III i IV.
## Metody statystyczne
Na początku sprawdzono, czy w wynikach analiz nie występują błędy grube. Jeśli stężenie jakiegoś metalu w próbce znacząco odbiegało od pozostałych w danej grupie osób, przeprowadzano test Grubbsa dla p<0,05 i odrzucano wynik, jeśli obliczona dla niego wartość parametru Gp była większa od wartości krytycznej, odczytanej z tablic.
Zbadano normalność rozkładu wszystkich badanych zmiennych. W tym celu przeprowadzono test Kołmogoro- wa-Smirnowa na poziomie istotności p=0,05.
W celu oceny wpływu różnych czynników na średnie stężenia metali w płynach biologicznych przeprowadzano test t-Studenta do porównania istotności różnic pomiędzy dwoma grupami (przykładowo zdrowych osób oraz pacjentów). Wcześniej sprawdzano, czy wariancje są jednorodne, wykonując test F-Snedecora dla poziomu istotności p=0,05.
Oceny współzależności pomiędzy pierwiastkami w ślinie, krwi i surowicy dokonano na podstawie wyzna­
czenia współczynników korelacji liniowej Pearsona oraz analizy głównych składowych.
Na końcu sprawdzono możliwość rozróżnienia osób z chorobami przyzębia od zdrowych na podsta­wie zawartości metali w ślinie oraz surowicy, W tym celu wykonano analizę skupień. Grupowanie danych przeprowadzono z wykorzystaniem metody Warda. Za miarę podobieństwa między obiektami przyjęto kwadrat odległości Euklidesa.
Wszystkie analizy statystyczne zostały przeprowa­dzone z wykorzystaniem programu STATISTICA wersja 10 firmy StatSoft, Inc.
## Wyniki
Na podstawie analizy wyników oznaczeń stwierdzono, że średnie stężenia większości analitów w ślinie były wyższe w grupie cho­rych osób w porównaniu z grupą kontrolną (Tabela V). Istotne statystycznie różnice w średnich stężeniach metali w dwóch bada­nych grupach stwierdzono dla Cu, Mg, Mn i Cr. Przeprowadzone badania wskazują na to, że choroby przyzębia są m. in. związane z podwyższeniem poziomu tych czterech metali fizjologicznych w ślinie. Jednakże tę interesującą obserwację należałoby potwier­dzić, wziąwszy pod uwagę większą grupę osób podlegających obserwacji i leczeniu klinicznemu, jak również osób zdrowych.
Przenalizowano również wpływ płci na zawartość metali w ślinie osób grupy kontrolnej i pacjentów chorych, a także we krwi. W żadnej z badanych grup nie wykryte statystycznie istotnych różnic w stężeniach rozpatrywanych analitów. Wnioskuje się że w tym przypadku płeć nie wywiera znaczącego wpływu na zawartość metal w organizmie.
Wzajemne powiązania między analitam w ślinie rozważano w obrębie dwóch grup - osób z chorobami przyzębia oraz zdrowych W grupie osób zdrowych zaobserwowane silne korelacje między Ca i Co (r=0,872j oraz Ca i Mg (r=0,782). Co był dodatkowe skorelowany jeszcze z czterema metalam - Cu, Mg, Pb oraz Zn. Inne znaczące zależ­ności zaobserwowano pomiędzy Cu i Zn Ca i Zn oraz Ca i Pb. Odmienne korelacje występowały w ślinie osób z chorobam przyzębia. Zn był najsilniej skorelowany 2 Fe (r=0,762), oprócz tego wykazywał kore­lacje z Ca, Co i Pb. Z kolei Pb, podobnie jat Zn, był silnie skorelowany z Fe (r=0,870) Oprócz tego zaobserwowano trochę słabsze dodatnie korelacje Pb z Cr i Cu.
Na podstawie analizy PCA (Rycina T stwierdzono, że w ślinie zdrowych osót
## Lekarski
## 2012/69/ 10
## 80f
Parametr walldacyjny			Wielkość parametru
			Ca	Cd	Co	Cr	Cu	Fe	Mg	Mn	Pb	Zn
^Granica wykrywalności LOD (n=10) [pg-L'1]			0,02*	0,004	0,004	0,007	0,01	0,21	0,003*	0,007	0,006	0,07
granica oznaczalności LOQ (n=10) [pg-L1]			0,05*	0,02	0,01	0,02	0,04	0,69	0,009*	0,03	0,02	0,22
Roboczy zakres pomiarowy [pg L1]			0,05-20*	0,02-200	0,01-200	0,02-200	0,04-200	0,69-200	0,009-20*	0,03-200	0,02-200	0,22-200
Precyzja	Ślina / (n=3)	SDjpg-L’]	0,14*	0,02	0,04	0,11	0,34	0,17*	0,08*	4,44	0,58	2,74
		CV [%]	0,34	5,18	2,46	0,55	7,00	1,15	0,75	2,75	5,38	1,44
	Krew / (n=3)	SD [pg-L ’]	0,18*	0,35	0,76	0,09	0,30	3,19*	0,14*	11,62	1,38	0,08*
		CV [%]	1,03	6,24	4,22	0,70	0,02	0,90	0,71	2,60	0,68	1,18

Rycina 1
Projekcja zmiennych (stężenia metali) na płaszczyznę dwóch pierwszych głównych składowych (PC1 I PC2): (a) zdrowych osób; (b) osób z chorobami przyzębia, w ślinie.
Projeclion of variables (the concentration of metals) on the plane of two first principal components (PC1 and PC2): (a) healthy individuals (b) patients with periodontitis, in saliva
pojawiają się następujące dodatnie korela­cje - Ca-Mg, Zn-Co, Ca-Co, Ca-Zn i Pb-Mg, natomiast Cr jest silnie ujemnie skorelowany z większością pierwiastków. W przypadku śliny osób z chorobami przyzębia najważ­niejsze, dodatnie korelacje to Zn-Fe, Fe-Pb, Co-Ca, Co-Zn oraz Pb-Cr. Trzy metale - Cd, Mn oraz Mg, są skorelowane ujemnie z po­zostałymi. Na podstawie wizualnego porów­nania obu wykresów stwierdzono, że w ślinie pacjentów i ochotników (grupa kontrolna) występują odmienne modele wzajemnych
PC1 8573%
PC1 63.32%
PC1 46.21%
Rycina 2
Projekcja zmiennych (stężenia metali) na płaszczyznę dwóch pierwszy0 głównych składowych (PC 11PC2): (a) surowicy od grupy kontrolnej; (b) suro#!0' od pacjentów; (c) krwi od pacjentów.	.
Projection of variables (the concentration of metals) on the plane of two first princip components (PC1 and PC2): (a) serum from healthy individuals; (b) serum from patienls' (c) blood from patients.
806
Przegląd Lekarski 2012/69/ 10
M. Herman I **SP‘

^a,^no^c' między pierwiastkami. Ponadto "nie pacjentów liczba dodatnich korelacji s znacznie mniejsza.
Metale w surowicy zdrowych osób Wazują bardzo wiele silnych korelacji, pilniejsze zależności występują między a i Cd (r=0,951), Ca i Co (r=0,929). Co i te 'r=0’89°) oraz Co i Mn (r=0,906). Oprócz s 9° zauważono, że Ca jest trochę słabiej P °talowany z wieloma pierwiastkami - Cr, . ; Mg, Mn i Pb. Inne istotne wspólzależno- ^atępują między Cd i Cr, Fe, Mg, Mn i • Z tymi pięcioma metalami jest skorelo- ny również Co. Z kolei Cr jest dodatnio P^iązany z Fe, Mg, Mn i Pb. Kolejny metal, p^’ Wykazuje współzależności z Mg, Mn i Zal haikiem odmienny model wzajemnych Z chŻt1°^c' zaobserwowano w surowicy osób tai ■ °r°bami Przyzębia. Można zauważyć tu- I Jj^ynie dwie silne korelacje - między Ca p°.° (r=0,994) oraz Pb i Co (r=0,964), które p . Wiają się także w przypadku surowicy, Z c?nej od zdrowych osób. We krwi osób zna Or°bami przyzębia zaobserwowano ipi C2nie więcej powiązań pomiędzy metala- w surowicy od tej grupy. Najsilniejsze p atnie korelacje występują między Co i i Pb (	976)’ C° ' Cr (r=0’950)' a także Cr
sur r=9'®9®)- Ponownie, jak w przypadku tySh?,lcy zdrowych osób, zauważono istotne (pi P0'Zależności Ca z wieloma pierwiastka- w C°, Cr i Mg. Trochę słabszą korelację azują Fe i Cd, Mg i Co oraz Mg i Cr. ^Od °bs*awie analizy PCA stwierdzono, że ele interakcji między metalami są różne Cq ^zystkich analizowanych przypadkach, Wek^S' debrze widoczne na wykresach 2) pOrdw ładunków czynnikowych (Rycina Zcjr °d°bnie, jak w przypadku śliny, grupa lichych osób charakteryzuje się większą WsPółzależności między badanymi Jasikami.
Prze/i k' analizy skupień dla próbek śliny ryS(J awi°no w formie dendrogramu na skpD- . (Patrz Rycina 3). Przy odległości rębn,lan'a równej 120 widać wyraźnie wyod- p '0"e dwa skupienia próbek. Skupienie stronie obejmuje grupę zdrowych chor\ 2a^ P° 'eweJ stronie znajduje się grupa się osób. W lewym skupieniu znalazły Zy próbki z grupy kontrolnej, zaś w
prawym pięć z grupy osób z chorobami przyzębia. Biorąc pod uwagę liczbę próbek (40), można stwierdzić, że przeprowadzona klasyfikacja jest zadowalająca.
Na podstawie stężenia dziesięciu metali (Ca, Mg, Cu, Zn, Fe, Mn, Co, Cr, Cd, i Pb) w ślinie można rozróżnić próbki od zdrowych osób oraz chorych wykorzystując do tego celu analizę skupień.
## Podsumowanie
Oznaczanie metali w materiałach biologicznych jest trudnym zadaniem, wymagającym szczególnej skrupulatności oraz ostrożności na wszystkich etapach procesu analitycznego ze względu na ich wszechobecność w środowisku i możliwość kontaminacji próbek. Należy liczyć się rów­nież z różnicami w zawartości pierwiastków w organizmach między jednostkami w związku z wieloma czynnikami, które mają na nie wpływ.
Zastosowane w badaniach techniki oznaczania wybranych metali charakte­ryzowały się dobrymi parametrami ana­litycznymi. Uzyskane wartości błędów względnych były satysfakcjonujące dla większości analitów, a ich stężenia mieściły się w zakresie podanym przez producenta certyfikowanego materiału odniesienia. Wykorzystywane techniki charakteryzowały się niskimi granicami wykrywalności (przy­kładowo 0,004 pg-L-1 dla Cd i Co). Precyzja dla pojedynczego pomiaru, wyrażona przez SD, wahała się w granicach od 0,02 pg-L'1 do 0,14 mg-L-1 dla śliny oraz od 0,09 pg-L'1 do 0,18 mg-L’1 dla krwi. Wartości precyzji stosowanych technik, wyrażonej jako CV, wyniosły w przypadku krwi od 0,02% do 6,24% oraz od 0,34% do 7,00% dla śliny. Zastosowane techniki cechowała wysoka precyzja, porównywalna z uzyskiwaną przez innych autorów [5,7,15].
Przeprowadzona analiza wybranych me­tali w ślinie od osób dwóch badanych grup wykazała, że u pacjentów z chorobami przy­zębia można zaobserwować podwyższony poziom prawie wszystkich pierwiastków, zaś różnice w średnim stężeniu Cr, Cu, Mg i Mn w ślinie są statystycznie istotne. Stan zapal­ny przyzębia może być związany z zaobser­
wowanymi zależnościami, lecz należałoby to zweryfikować przeprowadzając badania na dużej grupie ludzi, żeby uśrednić różnice w stężeniach pierwiastków wynikające m.in. z rodzaju diety oraz miejsca zamieszkania (mieszkańcy miast są bardziej narażeni na ekspozycję na metale) [1,4,16], Dodatkowo stwierdzono, że między płciami nie wystę­pują znaczące różnice w zawartości metali w ślinie oraz we krwi.
Analizę wzajemnych zależności między metalami w trzech rodzajach materiałów bio­logicznych przeprowadzono na podstawie współczynnika korelacji liniowej Pearsona oraz analizy głównych składowych. Porów­nując korelacje we wszystkich materiałach biologicznych dla pacjentów z chorobami przyzębia oraz zdrowych osób, stwierdzono, że w tej pierwszej grupie występuje znacz­nie mniej wzajemnych zależności między pierwiastkami. Choroby przyzębia mogą być czynnikiem, który wpływa na wzajemną równowagę między metalami w ustroju.
Na końcu przeprowadzono analizę skupień dla próbek śliny, pobranych od zdrowych osób oraz od pacjentów z cho­robami przyzębia. Stwierdzono, że badane grupy tworzą wyraźne, odrębne podzbiory. Można przypuszczać, że na podstawie stężenia dziesięciu metali (Ca, Mg, Cu, Zn, Fe, Mn, Co, Cr, Cd, i Pb) w ślinie oraz z wykorzystaniem analizy skupień jest moż­liwe rozróżnienie próbek od chorych i od zdrowych osób.
Poszukiwanie korelacji między schorze­niami a zawartością metali w organizmie z pewnością będzie w przyszłości cieszyło się coraz większym zainteresowaniem badaczy. Powiązanie chorób przyzębia ze zmianą stężeń metali jednocześnie w ślinie i we krwi oraz możliwość ewentualnej diagnostyki na tej podstawie może w przyszłości służyć za­pobieganiu rozwojowi chorób, jak i również wspomóc leczenie istniejących.
Piśmiennictwo
1. Aellon C.M, Davis H.T., McDermott S., Lawson A.B.: Soil metal concentrations and toxicity: asso­ciations with distances to industrial facilities and implications for human health. Sc. Total Environ. 2009,407, 2216.
2. Bornhorst J.A., McMillin G.A.: Trace and toxic elemental testing in the clinical laboratory. Lab. Med. 2006, 37, 690.
3. Chomyszyn-Gajewska M., Ślina jako czynnik diagno­styczny w chorobach przyzębia- ocena wybranych markerów. Przegl. Lek. 2010,67, 213.
4. Davis H.T., Aelion C.M., McDermott S., Lawson A.B.: Identifying Natural and Anthropogenic Sources of Metals in Urban and Rural Soils Using GIS-Based Data, PCA, and Spatial Interpolation. Environ. Pollut. 2009,157,2378.
5. Heitland P., Koster H.D.: Biomonitoring of 37 trace elements in blood samples from inhabitants of northern Germany by ICP-MS. J. Trace Elem. Med. Biol. 2006, 20, 253.
6. Jańczuk Z.: Praktyczna periodontologia kliniczna, Wyd. Kwintesencja. 2004.
7. Monad F., Bargagli E., Bravi F., et al., Concentra­tions of major elements and mercury in unstimulated human saliva. Biol. Trace Elem. Res. 2002, 89, 193.
8. Newman M.G., Takei H.H., Carranza F.A.: Carranza's clinical periodontology, 9th edition. Saunders W.B. 2002 Philadelphia.
9. Pandę M.B., Nagabhushan P., Hegde M.L., et al.: An algorithmic approach to understand trace elemental homeostasis in serum samples of Parkinson disease. Comput. Biol. Med. 2005, 35,475.
10. Ren Y., Zhang Z., Ren Y.Q., et al.: Diagnosis of
Zc81i)d Lekarski
2012/69/ 10
807

lung cancer based on metal contents in serum and hair using multivariate statistical methods. Taianta 1997,44,1823.
1. Saghir M., Shaheen N., Shah M.H.: Comparative evaluation of trace metals in the blood of hepatitis C patients and healthy donors. Biol. Trace Elem. Res. 2011,143,751.
2. Tan C., Chen H.: Screening of prostate cancer by analyzing trace elements in hair and chemometrics. Biol. Trace Elem. Res. 2011,144, 97.
3. Tan C., Chen H., Wu T.: Classification models for detection of lung cancer based on nine element distribution of urine samples. Biol. Trace Elem. Res. 2010,142,18.
1. Tan C., Chen H., Xia C.: The prediction of cardio­vascular disease based on trace element contents in hair and a classifier of boosting decision stumps. Biol. Trace Elem. Res. 2009,129,9.
2. Wang D., Du X., Zheng W.: Alteration of saliva and serum concentrations of manganese, copper, zinc, cadmium and lead among career welders. Toxicol. Lett. 2008,176,40.
3. Watanabe T., Zhang Z., Qu J.B. et al.: Background lead and cadmium exposure of adult women in Xian City and two farming villages in Shaanxi Province, China. Sc. Total Environ. 2000, 247,1.
## 17. Wolf H.F., Ratelschak E.M., Rateischak K.H.:
Periodontologia, Wyd. Czelej. Lublin 2006.
Wu H.D.I., Chou S.Y., Chen D.R. et al.: Differen­tiation of serum levels of trace elements in norma1 and malignant breast patients. Biol. Trace Elem. Res. 2006,113,9.
18. Zhang Z.Y., Zhou H.L., Liu S.D. et al.: An application of Takagi-Sugeno fuzzy system to the classification oi cancer patients based on elemental contents in serum samples. Chemomelr. Intell. Lab. 2006. 82, 294.
20. Zhang Z.Y., Zhou H.L., Liu S.D. et al.: Classification of cancer patients based on elemental contents of se­rum using bidirectional associative memory networks Anal. Chim. Acta 2001,436, 281.
808
I*rzcph,d I.ekarski 2012/69/ 10
M. Herman
i wsP'