prace poglądowe

dent. Med. probl. 2011, 48, 2, 251–254 ISSN 1644-387X
© copyright by wroclaw Medical University and polish dental Society

Karolina Babiuch, Maria chomyszyn-gajewska
# Zastosowanie obrazowania autofluorescencji do wykrywania zmian przednowotworowych
i nowotworowych na błonie śluzowej jamy ustnej
– przegląd piśmiennictwa
Using Autofluorescence Visualization for Detection of Premalignant and Malignant Oral Lesions – Literature Review
Katedra i Zakład periodontologii i Klinicznej patologii Jamy Ustnej Instytutu Stomatologii cM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

## Streszczenie
wczesne wykrycie zmian przednowotworowych i nowotworowych na błonie śluzowej jamy ustnej umożliwia ich bardziej skuteczne i mniej okaleczające leczenie. Badanie wzrokiem w świetle białym, które jest powszechnie sto- sowane do wykrywania zmian na błonie śluzowej, nie jest metodą czułą w diagnozowaniu zmian subklinicznych. podczas takiego badania wiele zmian na błonie śluzowej jamy ustnej, szczególnie we wczesnym stadium, pozosta- je niezauważonych. ostatnie doniesienia wskazują na dużą przydatność zjawiska autofluorescencji do wczesnego wykrycia zmian na błonie śluzowej jamy ustnej. celem opracowania jest zwrócenie uwagi lekarzy dentystów na znaczenie technik obrazowania autofluorescencji w procesie oceny stanu błony śluzowej jamy ustnej i wczesnego wykrywania zmian przednowotworowych i nowotworowych. autofluorescencja tkanek jest wywołana przez sub- stancje tzw. fluorofory, które są umiejscowione w komórkach i macierzy tkankowej. Fluorofory absorbują światło o określonej długości fali, ulegają wzbudzeniu i emitują energię w postaci fluorescencji. proces chorobowy toczący się w tkance powoduje zmiany jej właściwości autofluorescencyjnych. wykorzystanie obrazowania autofluore- scencji tkanek błony śluzowej jamy ustnej umożliwia wykrycie zmian przednowotworowych i nowotworowych zanim staną się widoczne w świetle białym. w związku z tym techniki obrazowania autofluorescencji mogą się stać pomocnym narzędziem w walce z dużą śmiertelnością spowodowaną rakiem jamy ustnej (Dent. Med. Probl. 2011, 48, 2, 251–254).
Słowa kluczowe: fluorescencja, zmiany przednowotworowe na błonie śluzowej jamy ustnej, rak jamy ustnej.
## Abstract
early detection of premalignant and malignant oral lesions enables their more effective and less invasive therapy. Visual inspection, that is commonly used for oral lesions detectings, is not a sensitive method. during such pro- cedure many lesions of the oral mucosa, particularly in an early stage, are not detected. last reports indicate usefulness of autofluorescence for early detection of oral lesions. The aim of this article is to call dentist atten- tion to the role of autofluorescence visualization techniques in evaluation process of oral mucosa’s condition and early detection of premalignant and malignant oral lesions. autofluorescence of tissues is produced by substances called fluorophores, that are located in cells and tissue matrix. Fluorophores absorb light of a suitable wavelength, undergo excitation and produce fluorescence. presence of disease process in the tissue causes changes of their autofluorescence specificity. autofluorescence visualization of tissues of the oral mucosa enables detection of pre- malignant and malignant lesions before they become visible in the white light. due to this fact, autofluorescence visualization techniques could become a helpful tool in a battle with high mortality caused by oral cancer (Dent. Med. Probl. 2011, 48, 2, 251–254).
Key words: fluorescence, premalignant oral lesions, oral cancer.
### 252

pomimo coraz doskonalszych metod diagno- stycznych, wykrywanie patologicznych zmian na błonie śluzowej jamy ustnej wciąż sprawia leka- rzom duże trudności. Zwykle wykorzystują oni w tym celu badanie wzrokiem w świetle białym oraz badanie dotykiem. Nie jest to jednak meto- da obiektywna. charakteryzuje się ponadto małą czułością, co sprawia, że podczas takiego rutyno- wego badania wiele zmian subklinicznych pozo- staje niezauważonych. Szczególnie ważne wydaje się wczesne wykrywanie zmian o charakterze przednowotworowym, które mogą doprowadzić do rozwoju raka jamy ustnej. Należą do nich m.in.: erytroplakia, leukoplakia (a zwłaszcza jej postać cętkowana i brodawkowata), owrzodzenia, postać nadżerkowa liszaja płaskiego, zmiany bliznowate i zanikowe, a także ograniczona melanoza [1].
Nie wszystkie z tych zmian w takim samym stopniu predysponują do rozwoju raka jamy ust- nej. Największym ryzykiem zezłośliwienia cha- rakteryzuje się erytroplakia (40 – 50%). do zmian o średnim ryzyku metaplazji nowotworowej (10–20%) zalicza się: leukoplakię, wybrane choroby warg i owrzodzenia. ryzyko powstania zmiany złośli- wej na podłożu stanów takich, jak: nowotwory ła- godne, postać nadżerkowa liszaja płaskiego, zmia- ny bliznowate i zanikowe, melanoza ograniczona jest najmniejsze (1–5%) [1]. Najskuteczniejszym sposobem różnicowania zmian jest badanie hi- stopatologczne podejrzanej tkanki. Bardzo ważne jest właściwe określenie miejsca pobrania materia- łu do badania histopatologicznego, aby ograniczyć wyniki fałszywie negatywne i uniknąć powtórne- go pobierania wycinka [2].
Jedną z metod przydatnych do wykrywania zmian na błonie śluzowej jamy ustnej okazało się obrazowanie fluorescencyjne (FV – fluorescencje visualisation) [3]. przekonano się o tym podczas stosowania terapii fotodynamicznej w leczeniu zmian nowotworowych [2]. Terapia fotodyna- miczna (pdT – photodynamic therapy) polega na ogólnoustrojowej lub miejscowej aplikacji sub- stancji fotouczulających, np. protoporfiryny IX lub kwasu gamma-aminolewulinowego, które ku- mulują się w tkankach zmienionych nowotworo- wo. Substancje te w wyniku wzbudzenia światłem o określonej długości powodują powstanie tlenu singletowego, który indukuje śmierć komórek [4]. właściwość fotouczulacza, polegającą na groma- dzeniu się w tkankach nowotworowo zmienio- nych, a następnie wywoływaniu ich fluorescencji, zaczęto stosować do wykrywania i określania za- sięgu zmian przednowotworowych i nowotworo- wych, czyli diagnostyki fotodynamicznej (pdd – photodynamic diagnostics). Metoda ta okazała się jednak dość kłopotliwa dla pacjenta. Fotouczulacz osiąga bowiem optymalne stężenie w tkankach
K. Babiuch, M. chomyszyn-gajewska

zmienionych nowotworowo dopiero po pewnym czasie (ok. 48 godz.), a pacjent, któremu podano taką substancję jest przez kilka dni wrażliwy na światło [4].
w 1970 r. stwierdzono, że zjawisko autoflu- orescencji, które do tej pory uznawano za sygnał utrudniający skuteczną diagnostykę fotodyna- miczną, może być stosowane do wykrywania zmian nowotworowych [5]. autofluorescencja tkanek jest wywołana obecnością substancji, tzw. fluoroforów, które absorbują światło o określonej długości fali, ulegają wzbudzeniu i emitują energię w postaci fluorescencji [2]. do endogennych flu- oroforów należą: kolagen, elastyna, NadH, Fad, tryptofan, tyrozyna, fenyloalanina, porfiryny i ke- ratyna [2, 6]. Na intensywność autofluorescencji wpływa również absorpcja światła przez tkankę, co jest w znacznej mierze uzależnione od zawarto- ści oksy- i dezoksyhemoglobiny. Kolejnym czyn- nikiem warunkującym intensywność autoflu- orescencji jest rozproszoszenie światła wywołane różnicą we współczynniku refrakcji jądra komór- kowego i pozostałych organelli komórkowych [2]. procesy chorobowe toczące się w tkankach prowadzą do zmian w zawartości odpowiednich fluoroforów na poziomie komórkowym i tkan- kowym. w tkankach zmienionych nowotworowo dochodzi m.in. do zwiększenia aktywności proce- sów metabolicznych, a tym samym do zwiększe- nia koncentracji NadH i zmniejszenia Fad [6]. w tkankach dotkniętych procesem chorobowym zmienia się ponadto zdolność do absorpcji i roz- proszenia światła. Jest to związane przede wszyst- kim ze zmianami w przepływie krwi, zmianą rozmiaru jądra komórkowego oraz grubości na- błonka. Na przykład hiperplazja nabłonka może prowadzić do zmniejszenia intensywności fluore- scencji, ponieważ warstwa zawierająca kolagen, który ma silne właściwości fluorescencyjne, jest pokryta grubą warstwą nabłonka. Nadmierne ro- gowacenie nabłonka i zwiększenie wytwarzania keratyny mogą prowadzić do zwiększenia inten- sywności fluorescencji [2]. proces nowotworowy prowadzi również do zwiększenia liczby naczyń włosowatych,	wzmożonego	przepływu	krwi,
a tym samym do osłabienia fluorescencji [7].
To, że zjawisko autofluorescencji może sku- tecznie różnicować tkanki zdrowe i zmienione nowotworowo dowiedli już w 1984 r. alfano et al. [cyt. wg 8]. wykazali przydatność tej metody w diagnostyce ginekologicznej, poszukiwaniu zmian w obrębie układu pokarmowego oraz odde- chowego [8]. w 1991 r. palcic et al. zaobserwowali, że stosując laser He–cd o długości fali 442 nm, jest możliwe wykrywanie zmian przednowotwo- rowych i nowotworowych w oskrzelach, z czu- łością i swoistością większą niż w przypadku
autofluorescencja a wykrywanie zmian przednowotworowych i nowotworowych na błonie śluzowej jamy ustnej	253

klasycznej bronchoskopii i bronchoskopii fluore- scencyjnej z zastosowaniem fotouczulaczy [cyt. wg 2]. w związku z tym odkryciem wiele firm rozpoczęło produkcję bronchoskopów autoflu- orescencyjnych, które są powszechnie stosowane w diagnostyce zmian przednowotworowych i no- wotworowych w obrębie dróg oddechowych [2].
Badanie z wykorzystaniem zjawiska autofluore- scencji do obrazowania zmian na błonie śluzowej jamy ustnej, przeprowadzili jako pierwsi w 1987 r. Harris i werkhaven [9]. Zaobserwowali zjawisko autofluorescencji zarówno w obrębie guzów, jak i zdrowejbłony śluzowej. Tkanki te świeciły na kolor jasnoczerwony, a zjawisko to przypisano obecności porfiryn [9]. Jasnoczerwoną fluorescencję tkanek guzów złośliwych zaobserwowali również w swoim badaniu z 1996 r. oraz 1999 r. onizawa et al. [10, 11]. podczas oświetlania błony śluzowej jamy ustnej światłem laserowym o długości 480 nm zauważy- li pewną prawidłowość u pacjentów ze zmianami łagodnymi i złośliwymi. prawie wszystkie zmiany złośliwe świeciły na kolor jasnoczerwony, podczas gdy tylko nieliczne łagodne zmiany wykazywały taką fluorescencję [10, 11].
Niestety, dalsze badania wykazały, że inna za- wartość porfiryn w tkankach zdrowych i zmienio- nych nowotworowo jest spowodowana nie tylko różnicami w stężeniu endogennych porfiryn, lecz także obecnością bakterii wytwarzających porfi- ryny. Bakterie te umiejscawiają się w zmianach martwiczych, zmianach guzowatych z owrzodze- niami oraz w obrębie zdrowej błony śluzowej, np. na grzbietowej powierzchni języka i w kamieniu nazębnym. dlatego też zaobserwowanie jasno- czerwonej fluorescencji tkanek nie musi świad- czyć o ich transformacji nowotworowej [12].
Kulapaditharon et al. [13] porównywali sku- teczność badania endoskopowego w obrębie gło- wy i szyi z użyciem światła białego oraz światła laserowego o długości 442 nm. Badaniem objęto zdrową błonę śluzową, zmiany zapalne, ziar- niniaki, zmiany dysplastyczne i nowotworowe. wykorzystanie światła laserowego i zjawiska au- tofluorescencji zwiększyło czułość badania z 68 do 93% w stosunku do zastosowania światła białego, a swoistość zwiększyła się z 70 do 79%. Zmiany patologiczne były rozpoznawane nie tyl- ko na podstawie czerwonej fluorescencji wywoła- nej obecnością porfiryn, lecz także zmniejszenia intensywności bądź całkowitego zaniku zielonej fluorescencji i występowania ciemnych obszarów. autorzy badania stwierdzili, że ze względu na bar- dzo dużą czułość zjawisko autofluorescencji może być szczególnie przydatne w wykrywaniu zmian na błonie śluzowej, a jego zbyt mała swoistość nie pozwala na różnicowanie wykrytych zmian bez wykonania dalszej diagnostyki [13].

w 1999 r. Betz et al. [12] opublikowali wyniki badań stanu błony śluzowej jamy ustnej z wyko- rzystaniem światła laserowego o długości między 375 a 440 nm. Ta długość światła powoduje zie- loną fluorescencję prawie wszystkich fluoroforów umiejscowionych w ludzkich tkankach. Jedynie porfiryny świecą na jasnoczerwony kolor. oświe- tlanie zdrowej błony śluzowej oraz zmian nowo- tworowych wykazało różnice we fluorescencji. Zdrowa błona śluzowa świeciła na intensywnie zielony kolor, podczas gdy tkanki zmienione no- wotworowo wykazywały słabszą fluorescencję i ujawniały się jako obszary ciemniejsze, wyraźnie odgraniczone od zdrowych tkanek. Zmiany pła- skie charakteryzowały się większym kontrastem autofluorescencji w stosunku do tkanek otaczają- cych niż zmiany egzofityczne. wyraźne odgrani- czenie tkanek zmienionych od tkanek zdrowych na podstawie różnic w autofluorescencji było po- nadto zależne od umiejscowienia zmiany. auto- fluorescencja zmian znajdujących się w dnie jamy ustnej lub na podniebieniu wyraźniej odróżniała je od otaczającej zdrowej błony śluzowej niż to miało miejsce w przypadku zmian umiejscowio- nych na brzegu języka [12].
w 2006 r. lane et al. [14] przeprowadzili ba- danie pilotażowe u 44 pacjentów, wykorzystując prostej konstrukcji aparat do bezpośredniej wi- zualizacji autofluorescencji tkanek jamy ustnej. aparat ten oświetlał błonę śluzową jamy ustnej niebieskim światłem (400–460 nm), powodując wzbudzenie naturalnych fluoroforów znajdują- cych się w błonie śluzowej jamy ustnej i ich świe- cenie czerwonym i zielonym światłem. Zamonto- wane w urządzeniu specjalne filtry pochłaniały niebieskie światło i sprawiały, że osoba przepro- wadzająca badanie widziała jedynie, emitowane przez oświetlone tkanki jamy ustnej, czerwone i zielone światło. czułość badania przeprowa- dzonego tym aparatem oceniono na 98%, a jego swoistość na 100%, biorąc pod uwagę odróżnienie zdrowej błony śluzowej od ciężkiej dysplazji/raka in situ oraz raka inwazyjnego [14].
wiele zmian przednowotworowych i nowo- tworowych w obrębie błony śluzowej jamy ust- nej, w początkowym stadium nie jest widocznych w świetle białym. Ich późne wykrycie prowadzi do gorszych wyników leczenia oraz dużej śmiertelno- ści spowodowanej rakiem jamy ustnej. dotychcza- sowe obserwacje wskazują na dużą przydatność zjawiska autofluorescencji w procesie wykrywania zmian na błonie śluzowej jamy ustnej. Jak wyka- zują badania, wykorzystanie zjawiska autoflu- orescencji może zwiększyć nie tylko czułość, lecz także swoistość badania w porównaniu z zasto- sowaniem światła białego. dzięki wykorzystaniu zjawiska autofluorescencji możliwe jest wykrycie
### 254

zmian przednowotworowych i nowotworowych w stadium, w którym nie są one jeszcze widoczne w świetle białym. wcześniejsze rozpoznanie tych zmian daje szansę bardziej skutecznego i mniej okaleczającego leczenia oraz wdrożenia profilak- tyki raka jamy ustnej.
Należy jednak pamiętać, że wczesna diagno- styka zmian potencjalnie złośliwych nie jest je-
K. Babiuch, M. chomyszyn-gajewska

dynym sposobem zapobiegania rozwojowi raka jamy ustnej. równie ważna jest edukacja społe- czeństwa mająca na celu ograniczanie czynników ryzyka, do których należą m.in.: przewlekły uraz, niektóre nawyki (np. palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, żucie betelu), ekspozycja na światło sło- neczne lub zakażenie wirusami onkogennymi (np. HpV [16].

## Piśmiennictwo
1. górska r., Kowalski J.: Stany przedrakowe błony śluzowej jamy ustnej. w: choroby błony śluzowej jamy ustnej. red.: górska r., Med Tour press International, otwock 2007, 139–154.
2. de Veld d.c.g., witjes M.J.H., Sterenborg H.J.c.M., roodenburg J.l.N.: The status of in vivo autofluorescen- ce spectroscopy and imaging for oral oncology. oral oncol. 2005, 14, 117–131.
3. Samson p., catherine F., williams p.M., Zhang l., Macaulay c., rosin M.p.: Zastosowanie bezpośredniej wizualizacji fluorescencyjnej do identyfikacji zmian przedrakowych wysokiego ryzyka w jamie ustnej w prowincji Kolumbia Brytyjska. Use of direct fluorescence visualization to identify high – risk oral pre-malignant lesions in British columbia. edeNTIco 2009, 5, 1, 32–36.
4. Krawczyk-Krupka a., Sieroń a., adamek M.: rola diagnostyki i terapii fotodynamicznej w stanach przedno- wotworowych i nowotworowych jamy ustnej. przegląd piśmiennictwa. Magazyn Stomatol. 2000, 10, 7, 27–29.
5. profio a.e., doiron d.r.: a feasibility study of the use of fluorescence bronchoskopy for localization of small lung tumors. phys. Med. Biol. 1977, 22, 949–957.
6. lane p.: Urządzenie wykorzystujące zjawisko fluorescencji do bezpośredniej wizualizacji błony śluzowej jamy ustnej, Fluorescence instrumentation for the direct visualization of oral mucosa. edeNTIco 2009, 5, 1, 8–18.
7. Svistun e., alizadeh-naderi r., el-naggar a., Jacob r., gillenwater a., richards-Kortum r.: division enhan- cement system for detection of oral cavity neoplasia based on autofluorescence. Head Neck 2004, 26, 205–215.
8. Ingrams d.r. et al.: autofluorescence characteristics of oral mucosa. Head Neck 1997, 19, 27–32.
9. Harris d.M., werkhaven J.: endogenous porphyrin fluorescence in tumors. lasers Surg. Med. 1987, 19, 7, 467–472.
10. onizawa K., Saginoya H., Furuya Y., Yoshida H.: Fluorescence photography as a diagnostics method for oral cancer. cancer lett. 1996, 108, 61–66.
11. onizawa K., Saginoya H., Furuya Y., Yoshida H., Fukuda H.: Usefulness of fluorescence photography for diagnosis of oral cancer. Int. J. Maxillofacial Surg. 1999, 28, 206–210.
12. Betz c.S., Mehlmann M., Stepp H., grevers g., Baumgartner r., leunig a..: autofluorescence imaging and spectroscopy of normal and malignant mucosa in patients with head and neck cancer. lasers Surg. Med. 1999, 31, 323–334.
13. Kalapaditharom B., Boonkitticharoen V.: performance characteristics of fluorescence endoscope in detec- tion of head and neck cancers. ann. otol. rhinol. laryngol. 2001, 110, 45–52.
14. lane p. et al.: Simple device for the direct visualization of oral cavity tissue fluorescence. J. Biomed. opt. 2006, 11, 024006-1-7.
## Adres do korespondencji:
Karolina Babiuch
Katedra i Zakład periodontologii
i Klinicznej patologii Jamy Ustnej IS cM UJ ul. Montelupich 4
31-155 Kraków
tel.: 606 830 283
e-mail: k.piatek@wp.pl
praca wpłynęła do redakcji: 28.01.2011 r. po recenzji: 24.06.2011 r.
Zaakceptowano do druku: 28.06.2011 r.
received: 28.01.2011
revised: 24.06.2011
accepted: 28.06.2011