Małgorzata HERMAN1
Anna FLISYKOWSKA-KURHAŃSKA2
Agnieszka PRZYBYŁOWICZ1
Patrycja STYLSKA1
Paulina CHĘSY1
Halina MROWIEĆ1
Wojciech PIEKOSZEWSKI1, 3
Andrzej MARCZEWSKI1
Maksymiliam KULZA"
Monika SEŃCZUK-PRZYBYŁOWSKA"
Ewa FLOREK"
’Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Kierownik: Prof, dr hab. Paweł Kościelniak
2Katedra Stomatologii Zachowawczej
i Periodontologii, Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego, Poznań Kierownik: Prof, dr hab. n. med. Janina Stopa
’Pracownia Wysokorozdzielczej Spektrometrii Mas, Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Środowiskowych, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Kierownik Pracowni:
Prof, dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski
"Laboratorium Badań Środowiskowych, Katedra i Zakład Toksykologii,
Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik Laboratorium:
Prof, dr hab. Ewa Florek
# Dodatkowe słowa kluczowe:
metale
ślina
surowica
choroby przyzębia
# Additional key words:
metals
saliva
serum periodontitis
Badania finansowane ze środków MNiSW jako projekt badawczy N N404 202139.
Adres do korespondencji:
Prof, dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski Zakład Chemii Analitycznej
Uniwersytet Jagielloński
30-060 Kraków, ul. Ingardena 3
Tel: 12 663 56 00; Faks: 12 663 56 01
e-mail: wojciech. piekoszewski@uj. edu. pl
Oznaczanie metali w ślinie u osób z chorobami przyzębia - badania wstępne
Materiałami najczęściej stosowany­mi w monitorowaniu poziomu stężeń pierwiastków śladowych w organizmie jest krew i mocz. Jednak, w ostatnich latach coraz częściej sięga się po ma­teriały alternatywne, takie jak ślina, paznokcie, włosy czy pot. Ich najwięk­szą zaletą jest bezinwazyjna metoda pobierania oraz brak ograniczeń doty­czących czasu i miejsca pobierania. Zawartość metali toksycznych i nie­zbędnych we krwi i ślinie jest na po­ziomie od kilku setnych do kilkuset pg/ L. Techniki ICP nadają się do tego celu doskonale. Umożliwiają jednoczesną analizę wielopierwiastkową równocze­śnie zapewniając niskie granice wykry­walności. Celem pracy było wykorzy­stanie opracowanych metodyk do ba­dań materiału pochodzącego od zdro­wych ochotników i pacjentów z cho­robami jamy ustnej oraz pacjentów z rakiem krtani. Następnie, w obrębie badanej grupy, dla wyznaczonych stę­żeń analitów określono korelacje po­między wybranymi pierwiastkami wy­korzystując do tego celu metodę ko­relacji liniowej Pearsona oraz analizę głównych składowych PCA.
# Wstęp
Wiele pierwiastków występujących w środowisku człowieka ma istotny wpływ na kontrolowanie biologicznych funkcji, prze­mian i wzrost komórek organizmów żywych. Prawidłowe działanie organizmu zależy nie tylko od odpowiednich poziomów stężeń biopierwiastków, ale także od proporcji i korelacji między nimi. Oddziaływanie mię­dzy pierwiastkami może być synergistycz­ne lub antagonistyczne. Nieodpowiednie proporcje mogą być przyczyną chorób, a także niekorzystnie wpływać na wchłania­nie pierwiastków niezbędnych do prawidło­wego funkcjonowania organizmu. Część z nich musi być regularnie dostarczana do organizmu człowieka, bądź z diety bądź przez suplementację [26]. Obecność i funk­cje pierwiastków niezbędnych w organizmie porównywalne są do roli białka, tłuszczy czy witamin.
W organizmie obok pierwiastków, które są niezbędne w procesach metabolicznych występują również pierwiastki, które mogą
Usually, blood and urine are the materials of choice for monitoring con­centration level of trace elements in a human body. However, in recent years alternative materials, such as saliva, nails, hair or sweat have gained grow­ing attention. The main advantages of these materials are: noninvasive method of sample collection as well as lack of limitations of the collection time and place. The content of toxic and essential metals in blood and saliva ranges from several hundredths to several hundreds of micrograms per liter. ICP techniques are targeted tools for such analyses, since they enable simultaneous multielement analysis and ensure low limits of detection at the same time. The aim of study was to employ the developed ICP-MS and ICP-OES methodologies to research on samples of saliva obtained from healthy volunteers and patients with periodontitis and larynx cancer. Sub­sequently, within the examined group, correlations between chosen elements were found for the determined concen­trations of analytes. Pearson's linear correlation method and the principal components analysis (PCA) were ap­plied for this purpose.
wykazywać działanie toksyczne, takie jak ołów, kadm czy rtęć. Znaczna ilość pier­wiastków toksycznych występujących w śro­dowisku życia człowieka powoduje, że ku- mulująsię one w tkankach organizmu, m. in. w tkance tłuszczowej i kostnej, przy czym ulegają bardzo powolnemu rozpadowi i eli­minacji. W rezultacie organizm reagując na obciążenie toksyczne, ulega różnym zabu­rzeniom fizycznym [16] (np. następuje ob­niżenie sprawności odpornościowej organi­zmu lub zaburzenie funkcji biochemicznych i metabolicznych) i psychicznym (na skutek czego obserwuje się depresję, niepokój, utratę pamięci, zmęczenie) [14].
Współcześnie narażenie człowieka ma charakter kompleksowy. Sposób oceny i in­terpretacji efektów działania toksycznego powinien być rozpatrywany z uwzględnie­niem zjawiska wzajemnego oddziaływania dwóch lub więcej elementów. Zakładając występowanie interakcji pomiędzy poszcze­gólnymi pierwiastkami w organizmie ludz­kim oraz uwzględniając, że określone dzia­
Przegląd Lekarski 2011 /68/10
825

łanie biologiczne jednego pierwiastka nie może być zastąpione przez działanie inne­go, istotną rolę odgrywa zachowanie wła­ściwych korelacji pomiędzy nimi. Na przy­kład, interakcje pomiędzy kadmem i cynkiem oraz kadmem i miedzią są związane z kon­kurencją o wiązanie przez metalotioneinę [19]. Stwierdzono, że zwiększona podaż cynku w diecie, zmniejsza wchłanianie kad­mu. Natomiast zwiększone wchłanianie ob­serwuje się przy diecie ubogiej w wapń [18]. U ludzi, narażonych na ekspozycję kadmem, stwierdzono zmieniony metabolizm wapnia i w konsekwencji zachorowalność hiperkal- ciurię [8]. Dieta uboga w wapń wpływa rów­nież na wchłanianie ołowiu. Six i Goyer do­wiedli, że zmniejszona podaż wapnia w die­cie sprzyja wchłanianiu ołowiu oraz jego akumulacji w narządzie krytycznym. Podob­nie, niedobór żelaza wpływa na zwiększe­nie absorpcji ołowiu z przewodu pokarmo­wego, w szczególności u dzieci, dlatego ważna jest praktyka uzupełniania diety po­przez suplementy. Dowiedziono ekspery­mentalnie, że ołów wykazuje również inte­rakcję z cynkiem zwiększając jego wydala­nie, natomiast niedobór cynku zwiększa wchłanianie ołowiu.
Do badań tego typu zależności od pew­nego czasu w medycynie i toksykologii co­raz częściej i chętniej obok próbek krwi sto­suje się materiały alternatywne, takie jak ślina, paznokcie, włosy, pot, smółkę czy łzy [1, 2, 7, 9, 11, 12, 21, 22]. Coraz częściej doce­nia się nieinwazyjną metodę pobierania tego typu próbek oraz brak ograniczeń dotyczą­cych czasu i miejsca ich pobierania. Ozna­czona zawartość pierwiastków w krwi i mo­czu w danym momencie nie oddaje ich ak­tualnej ilości w organizmie na skutek me­chanizmów homeostatycznych występują­cych w organizmie. Materiały alternatywne maja tę zaletę, że w niektórych z nich znaj­dują się większe ilości pierwiastków ślado­wych niż we krwi i moczu, a także mogą słu­żyć jako wskaźnik narażenia na substancje toksyczne, w tym leki, w minionym okresie.
Ślina stanowi idealny materiał alterna­tywny dla krwi [5, 17, 23, 25]. Pomysł wyko­rzystania śliny w diagnostyce pojawił się w drugiej połowie XX wieku. O wykorzystaniu tego materiału zadecydował przede wszyst­kim prosty i nieinwazyjny sposób pobiera­nia. W przeciwieństwie do krwi, ślina nie krąży w organizmie, nie obmywa organów, więc skorelowanie poziomu niektórych bio- markerów z aktualnym stanem fizjologicz­nym organizmu staje się trudne. Powstało wiele prac na temat składu śliny i czynni­ków na niego wpływających. Wszystko za­leżne jest od tego, co chce się oznaczać. Analizując ślinę pod kątem metali obserwu­je się, że jej skład zmienia się w stosunku do surowicy. Jony metali przechodzą z gru­czołów na zasadzie transportu aktywnego, a nie bezpośredniej dyfuzji. Płyn z jamy ust­nej zawiera ponad 99% wody, organiczne i nieorganiczne związki chemiczne, bakterie, płyn z dziąseł oraz pierwiastki śladowe [15]. Ślina jest materiałem wykorzystywanym w diagnostyce chorób jamy ustnej, służy do oceny ryzyka powstania próchnicy, przy za­każeniu wirusem HIV czy w chorobach ukła­du krążenia. Wykorzystuje się ją również do wczesnego wykrywania i monitorowania
Tabela I
Optymalny program mineralizacji próbek krwi i i śliny. Optimal program of mineralization saliva and blood samples.
Krok	1 etap	2 etap	Ciśnienie [at]	Czas [min]
Czas [min]	Moc (%]	Czas [s]	Moc [%]	Max	Min
1	5	70	10	0	30	27	-
2	10	90	0	0	40	37	-
Oczekiwanie (studzenie)	-	-	-	-	-	-	10
Całkowity czas procesu mineralizacji	25

Tabela II
Wartości parametrów analitycznych metod oznaczania pierwiastków we krwi i ślinie.
The values of the parameters of analytical methods for the determination of elements in the blood and saliva.
Parametr walidacji [jednostka]	Wyznaczona wielkość
Cd	Pb	Zn	Ca
Granica wykrywalności LOD [pg/l]	0, 005	0, 007	0, 28	4, 01
Granica oznaczalności LOQ [pg/l]	0, 016	0, 023	0, 84	12, 03
Roboczy zakres pomiarowy [pg/l]	0, 005-100	0, 007-100	0, 28-100	4, 01-20 000
Precyzja pojedynczego pomiaru RSD [%]	2, 9-8, 5	0, 5-1, 1	0, 1-0, 8	0, 34

Tabela III
Macierz korelacji dla pierwiastków toksycznych i fizjologicznych oznaczonych w surowicy zdrowych kobiet
i mężczyzn (n=12, p<0, 005).
Correlation matrix for toxic elements and marked physiological serum of healthy men and women (n = 12, p <0. 005).
Zmienna	Cd	Pb	Ca	Zn
Cd	1, 000	0, 844a	0, 83a	0, 650a
Pb	0, 844a	1, 000	0, 894a	0, 533a
Ca	0, 832a	0, 894a	1, 000	0, 699a
Zn	0, 650a	0, 533a	0, 699a	1, 000

Tabela IV
Macierz korelacji dla pierwiastków toksycznych i fizjologicznych oznaczonych w ślinie zdrowych kobiet i mężczyzn (N=12, p<0, 005).
Correlation matrix for toxic elements and physiological marked in the saliva of healthy men and women (N = 12, p <0. 005).
Zmienna	Cd	Pb	Ca	Zn
Cd	1, 000	0, 197	-0, 227	-0, 095a
Pb	0, 197	1, 000	-0, 418	-0, 689
Ca	-0, 227	-0, 418	1, 000	0, 279
Zn	-0, 095	-0, 689a	0, 279	1, 000

Rycina V
Macierz korelacji dla pierwiastków toksycznych i fizjologicznych oznaczonych w surowicy osób chorych
(n=65, p<0, 005).
Correlation matrix for toxic elements and marked physiological serum of patients (n = 65, p <0. 005).
Zmienna	Cd	Pb	Ca	Zn
Cd	1, 000	-0, 114	-0, 106	-0, 188
Pb	-0, 114	1, 000	-0, 086	0, 155
Ca	-0, 106	-0, 086	1, 000	0, 766a
Zn	-0, 188	0, 155	0, 766a	1, 000

chorób, w tym raka jamy ustnej i krtani, ba­dania wpływu leczenia na przebieg choro­by oraz do wykrywania leków i narkotyków w organizmie [3, 4, 6, 10, 24].
# Materiał i metodyka
Odczynniki
Do mineralizacji próbek śliny zastosowano kwas azotowy(V) 65% Suprapur, (Merck, Niemcy). Do okre­ślenia dokładności metody wykorzystano materiał cer­tyfikowany krwi, SERONORM, Tracę elements Whole Blood L-2, Norwegia.
Do badań użyto: roztworów wzorcowych (Atomie
Spectroscopy Standard, Multi-element ICP-MS Calibra­tion Std 3), zawierających 10 mg/ml. Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Ni, Pb, Rb, Se, Na, Ag, Sr, Tl, V, U, Zn, (Perkin Elmer, Niemcy), Atomic Spectroscopy Standard, Mercury Standard Pure Plus 10 mg/ml Hg, (Perkin Elmer, Niemcy), ICP Multi­element Standard Solution VI, 1000 mg/ml: Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn, (Merck, Niemcy), Atomic Spectrosco­py Solution, Smart Tune Solution Std ELAN & DRC-e, 10 ppb: Ba, Be, Ce, Co, In, Mg, Pb, Rh, U w 1% HNO3, (Perkin Elmer, Niemcy), wodę o specjalnej czystości z procesu odwróconej osmozy.
826
Przegląd Lekarski 2011 /68/10
M. Herman i wsp-

Rycina 1
Wykresy PCA konfiguracji punktów reprezentujących zmienne metalami metali toksycznych i fizjologicznych dla grupy kontrolnej: a-w surowicy, b- w ślinie w układzie dwóch głównych składowych.
PCA graphs configuration variables representing points of metals, toxic metals and physiological in control group: in serum, b-in the saliva in the system of two main components.
Rycina 2
Wykres PCA konfiguracji punktów reprezentujących zmienne metali toksycznych i fizjologicznych w surowicy krwi dla grupy osób chorych w układzie dwóch głównych składowych.
PCA graph points representing the configuration variables and physiological toxic metals in blood serum for a group of patients in the system of two main components.
Aparatura
W badaniach wykorzystano: jednostanowiskowy mineralizator mikrofalowy z naczyniem teflonowym, UniClever, Plazmatronika, Polska, wielostanowiskowy mineralizator mikrofalowy wyposażony w wysokociśnie­niowe naczynia XP-1500, MARS 5X, CEM MAtthews, USA, spektrometr mas ze wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie ICP MS Mass Spectrometer ELAN DRC-e Axial Field Technology, Perkin Elmer, Niemcy, spektrometr optyczny ze wzbudzeniem w pla­zmie sprzężonej indukcyjnie: Optical Emission Spectro­meter Optima 2100DV, Perkin Elmer, Niemcy, Vortex Mi­xer, Labnet, NJ USA, wirówkę Centrifuge MPW-260R, MPW Med. Instruments, Polska.
Grupa badana
Grupę kontrolną stanowiło 17 osób, 11 kobiet oraz 6 mężczyzn. Osoby te nie były narażone zawodowo na ekspozycję pierwiastkami toksycznymi. Próbki śliny od 2 zdrowych kobiet wykorzystano do opracowania meto­dy oznaczania pierwiastków toksycznych w ślinie za po­mocą metod ICP OES i ICP MS.
Grupę badaną stanowili pacjenci Katedry Stoma­tologii Zachowawczej i Periodontologii Uniwersytetu Me­
dycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ma­teriał biologiczny pobrano od 68 pacjentów w tym 42 kobiet oraz 16 mężczyzn.
Wykonanie oznaczenia
Materia! badany
Krew i ślinę gromadzono od danej osoby w tym sa­mym dniu. Próbki krwi były pobierane przez personel medyczny, z żyły pośrodkowej łokciowej do probówek bez antykoagulanta, w ilości około 3 ml. Próbki śliny, około 1, 5 ml, pobierano do saliwetek. Zebrany materiał prze­chowywano w temperaturze -20°C.
Mineralizacja
Przed przystąpieniem do analizy wielopierwiastko- wej próbki odmrażano w temperaturze pokojowej i odwi­rowywano: próbki krwi w warunkach 14 000 obr. /min. przez 10 minut, w celu separacji surowicy krwi oraz próbki śliny w warunkach 3000 obr. /min. przez 10 minut, w celu oddzielenia białek. Następnie pobrany pipetą automa­tyczną materia! w ilości 0, 5 ml mineralizowano na mokro w obecności 5 ml stężonego kwasu azotowego (V), sto­sując program przedstawiony w Tabeli I. Po mineraliza­cji odpędzano z próbek tlenki azotu i przenoszono w spo­sób ilościowy do kolb o pojemności 10 ml, uzupełniając
wodą z odwróconej osmozy do kreski. Tak przygotowa­ne klarowne roztwory mineralizatów przechowywano w fiolkach polietylenowych, w lodówce w temperaturze 4°C, do czasu analizy.
Oznaczenia ICP
Pomiary ICP-MS prowadzono dla wybranych izo­topów:, „00, 206Pb, 66Zn. Ze względu na fakt, że ozna­czane pierwiastki występująw badanych materiałach bio­logicznych w małych stężeniach, próbki rozcieńczano 2- krotnie. W każdym dniu badań przystępowano do kali­bracji metodą serii wzorców. Wskazania aparatury kon­trolowano analizując roztwór kontrolny, co kilkanaście próbek. Oznaczenia Ca techniką ICP-OES wykonano przy użyciu spektrometru ICP-OES firmy Perkin Elmer, Niemcy, dla długości fali XCa=317, 933 nm.
Podstawowe parametry analityczne
Parametry analityczne metod oznaczania Cd, Pb, Zn oraz Ca we krwi i ślinie określono z wykorzystaniem, odpowiednio: materiału certyfikowanego krwi oraz pró­bek śliny pobranych od jednej zdrowej osoby w ciągu jed­nego dnia. Obliczone parametry zestawiono w tabeli II.
# Wyniki i omówienie
Na podstawie wyznaczonych stężeń metali w próbkach określono zależności korelacyjne między pierwiastkami w suro­wicy krwi oraz w ślinie dla danej grupy ba­danej. Zależności te wyznaczono korzysta­jąc ze współczynników korelacji liniowej oraz analizy głównych składowych (PCA) w pro­gramie Statistica 9. Podczas wyboru liczby głównych składowych w analizie PCA kie­rowano się kryterium osypiska [20]. Macie­rze korelacji między pierwiastkami toksycz­nymi (Cd, Pb) i fizjologicznymi (Ca, Zn) wy­konano osobno dla grupy kontrolnej z roz­różnieniem rodzaju próbek (surowicy i śli­ny). Otrzymane współczynniki korelacji ze­stawiono w tabelach III, IV.
Silną korelację między pierwiastkami toksycznymi i fizjologicznymi oznaczanymi w surowicy osób zdrowych wykazują pary: Cd i Ca, Cd i Zn, Pb i Ca. Korelacje w tej grupie indywiduów są znane w piśmiennic­
Przegląd Lekarski 2011 /68/ 10
827

twie [8]. Dla obliczonych wartości współ­czynników korelacji tych pierwiastków na­leży się spodziewać, że wraz ze wzrostem stężenia jednego z nich w organizmie, rośnie stężenie drugiego. Przypadki opisane w lite­raturze mówią natomiast, że dla każdej z tych par oddziaływania mają charakter antagoni- styczny. Antagonistyczną zależność dla ba­danej grupy osób zdrowych obserwowano dla Pb i Zn oznaczonych w ślinie.
Ocena interakcji pomiędzy pierwiastka­mi toksycznymi i fizjologicznymi w surowicy grupy kontrolnej za pomocąanalizy PCA (ry­cina 1) pozwala wskazać na występowanie silnej korelacji pomiędzy Cd, Pb, Ca i Zn, przy czym najsilniejsza jest zależność mię­dzy Ca i Cd. Kąt pomiędzy wektorami tych dwóch zmiennych jest bliski Oo. W grupie tej korelacje między pierwiastkami mającha- rakter dodatni. W materiale diagnostycz­nym, jakim była ślina osób zdrowych zauwa­żono antagonistyczny charakter oddziały­wań między Cd i Ca, Pb i Zn oraz Pb i Ca, co jest zgodne z opisem tych interakcji w piśmiennictwie [8].
Dla grupy badanej osób z chorobami jamy ustnej interakcje pomiędzy pierwiast­kami rozważano w obrębie całej populacji dla 65 próbek surowicy. Podobnie jak w przypad­ku osób zdrowych, wyznaczono również cha­rakter interakcji pomiędzy Cd, Pb, Ca i Zn.
W przypadku oznaczenia Cd w surowi­cy, dla 18 próbek wartości stężeń znajdo­wały się poniżej granicy wykrywalności. Według Mazerskiego [13] w przypadku, gdy uzyskany wynik nie ma sensu fizycznego, dla potrzeb analizy PCA można przyjąć, że jest on równy połowie wartości LOD. Pod­czas obliczeń przyjęto, że są one równe połowie wartości 1/2 LODCd =0, 0025 [pig/L]).
Macierz korelacji między pierwiastkami toksycznymi (Cd, Pb) i fizjologicznymi (Ca, Zn) w surowicy osób chorych przedstawio­no w formie tabeli V.
Korelację dla badanego przypadku wy­kazują Ca i Zn. Korelacja ta ma charakter dodatni, a więc można wnioskować, że wraz ze wzrostem stężenia Ca wzrasta przyswa­janie Zn w organizmie. Korelacje antagoni- styczne między Cd i Zn, Cd i Ca, Pb i Zn, opisywane w literaturze [8] w przypadku roz­patrywanej populacji są bardzo słabe, wręcz nieistotne.
Interpretacja wykresu PCA (rycina 2) potwierdza występowanie dodatniej korela­cji pomiędzy Ca i Zn oraz brak korelacji mię­dzy pierwiastkami toksycznymi i fizjologicz­nymi w surowicy osób z chorobami jamy ustnej.
# Podsumowanie
Opracowano metody oznaczania meta­li toksycznych we krwi i ślinie z wykorzysta­niem technik ICP-MS i ICP-OES. Wyzna­czono podstawowe parametry analityczne:
granice wykrywalności (LOD) i oznaczalno- ści (LOQ), zakres pomiarowy, precyzję (RSD [%]). Zastosowanie technik ICP umoż­liwiło analizę wielopierwiastkową w bada­nym materiale. Otrzymane granice wykry­walności i oznaczalności metod były porów­nywalne z wartościami otrzymanymi w po­dobnych badaniach opisanych w piśmien­nictwie (tabele II i III). Precyzja pojedynczych pomiarów była satysfakcjonująca, nie prze­kraczała 10% w obrębie rozpatrywanych pierwiastków.
W rozważaniach uwzględniono korela­cje pomiędzy pierwiastkami toksycznymi i fizjologicznymi u zdrowych osób. Stwierdzo­no, że silna korelacja o charakterze anta- gonistycznym istnieje między Cd i Ca, Pb i Zn oraz Pb i Ca w ślinie, natomiast w suro­wicy korelacje te mają charakter synergi­styczne W literaturze w tej grupie pierwiast­ków opisany jest ich antagonistyczny cha­rakter interakcji w materiałach biologicznych. Ze względu na małą liczbę próbek obydwu materiałów biologicznych, pozyskanych od osób zdrowych, wykazanie kategorycznych zależności nie było możliwe. W przypadku osób chorych między pierwiastkami toksycz­nymi i fizjologicznymi w surowicy krwi stwier­dzono brak korelacji. Można zatem wycią­gnąć wniosek, że na mechanizmy home- ostatyczne organizmu ma wpływ wiele czyn­ników, w tym również czynnik chorobowy.
Analiza materiału biologicznego jest nie­zwykle trudna. Należy wspomnieć, że za­wartości większości metali mieszczą się w granicy oznaczalności zastosowanych me­tod oznaczeń. Próbki biologiczne, w tym próbki kliniczne, mają niezwykle złożoną matrycę (np. przez suplementację prepara­tami witaminowymi), która może być źró­dłem interferencji spektralnych. Analiza mi- krośladów wymaga nadzwyczajnej higieny pracy, szczególnie na etapie pobierania pró­bek oraz minimalizacji ryzyka kontaminacji próbki na każdym kroku analizy. Dodatko­wo wśród metali ciężkich występują również takie, które ze względu na swoją specyfikę wymagają osobnego podejścia. Analiza wie- lopierwiastkowa materiałów biologicznych jest procesem czaso- i pracochłonnym, a oznaczanie pierwiastków z wykorzystaniem technik ICP wymaga dużych nakładów fi­nansowych ze względu na wysokie koszty odczynników i eksploatacji aparatury.
# Piśmiennictwo
1. Al-Delaimy W. K.: Hair as a biomarker for exposure to tobacco smoke. Tobacco Control. 2002, 11, 176.
2. Azin F., Raie R. M.: Mahmoudi M. M.: Correlation between the Levels of Certain Carcinogenic and Anticarcinogenic Trace Elements and Esophageal Cancer in Northern Iran. Ecotoxicol. Environ. Safety. 1998, 39, 179.
3. Boyle J. O., Mao L., Brennan J. A., et al.: Gene mutations in saliva as molecular markers for head and neck squamous cell carcinomas. A. J. Surg. 1994, 168, 429.
1. Brinkman B. M. N., Wong D. T. W.: Disease mecha­nism and biomarkers of oral squamous cell carci­noma. Curr. Opin. Oncol. 2006, 18, 228.
2. Chiappin S., Antonelli G., Gatti R., De Palo E. F.: Saliva specimen: A new laboratory tool for diagnos­tic and basic investigation. Clin. Chimica Acta 2007, 383, 30.
3. Drobitch R. K., Svensson C. K.: Therapeutic drug monitoring in saliva: An update. Clinical Pharmacoki­netics. 1992, 23, 365.
4. Gellein K., Lierhagen S., Brevik P. S., et al.: Trace Element Profiles in Single Strands of Human Hair Determined by HR-ICP-MS. Biol. Trace Elem. Res. 2008, 123, 250.
5. Goyer R. A.: Toxic end essential metal-metal interac­tions. Ann. Rev. Nutriton 1997, 17, 37.
6. Haeckel R., Hanecke P.: The application of saliva, sweat and tear fluid for diagnostic purposes. Annales de Biologie Clinique 1993, 51, 903.
7. Herr A. E., Hatch A. V., Throckmorton D. J.: Microfluidic immunoassays as rapid saliva-based clinical diagnostics. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2007, 104, 5268.
8. Kintz P., Samyn M.: Unconventional samples and alternative matrices. In: Handbook of Analytical Sepa­rations, Forensic Science, edited by Maciej J. Bogusz, Elsevier, 2000, tom 2.
9. Madej K. A.: Analysis of meconium, nails and tears for determination of medicines and drugs of abuse. Trends Anal. Chem. 2010, 29, 246.
10. Mazerski J.: Podstawy Chemometrii, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdansk 2000.
11. Mrozowski T.: Zdrowie na Twojej głowie. Bez recepty. 2005, 2.
12. Navazesh M.: Methods for Collecting Saliva w: Sa­liva asa Diagnostic Fluid; Eds.: Ann. New York Acad­emy of Sciences 1993, 694, 7.
13. Nowak B., Chmielnicka J.: Relationship of lead and cadmium to essential elements in hair, teeth, and nails of environmentally exposed people. Ecotoxicol. Environ. Safety 2000, 46, 265.
14. Pink R., Simek J., Vondrakova J., et al.: Saliva as a diagnostic medium. Biom. Papers. 2009, 153, 103.
15. Piotrowski J. K.: Podstawy toksykologii. Wyd. Nauk. Techn., Warszawa 2008.
16. Seńczuk W.: Toksykologia współczesna. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2005.
17. Spielmann N., Wong D.: Saliva: Diagnostics and therapeutic perspectives. Oral Diseases 2011, 17, 345.
18. Sukumar A., Subramanian R.: Relative element levels in the paired samples of scalp hair and finger­nails of patients from New Delhi. Science of the To­tal Environment 2007, 372, 474.
19. Unkiewicz-Winiarczyk A., Bagniuk A., Gromysz- Kalkowska K., Szubartowska E.: Calcium, Mag­nesium, Iron, Zinc and Copper Concentration In the Hair of Tobacco Smokers. Biol. Trace Elem. Res. 2009, 128, 152.
20. Wang D., Du X., Zheng W.: Alteration of saliva and serum concentrations of manganese, copper, zinc, cadmium and lead among career welders. Toxicol. Lett. 2008, 176, 40.
21. Watanabe M., Asatsuma M., Ikui A. et al.: Meas­urements of Several Metallic Elements and Matrix Metalloproteinases (MMPs) in Saliva from Patients with Taste Disorder. Chem. Senses 2005, 30, 121.
22. Watanabe K., Tanaka T., Shigemi T. et al.: Mn and Cu concentrations in mixed saliva of elementary school children in relation to sex, age, and dental caries. J. Trace Elem. Med. Biol. 2009, 23, 93.
23. Yates A. A., Schlicker S. A., Suitor C. W.: Dietary Reference Intakes: The New Basis for Recommen­dations for Calcium and Related Nutrients, B Vita­mins, and Choline. J. Am. Diet. Assoc. 1998, 98, 699.
828
Przegląd Lekarski 2011 /68/ 10
M. Herman i wsp.