Sygnatura: Pol J Radiol, 2006; 71(1): 32-38
# Slot Radiology
ORIGINAL ARTICLE
Otrzymano:	2005.12.20
Zaakceptowano: 2006.01.12
# Endovascular aortal stentgraft implantation - 5-year experience
## Śródnaczyniowa implantacja stentgraftów aortalnych - 5 lat doświadczeń
Mirosław L. Nowicki1, Piotr Andziak2, Adam Mazurkiewicz2, Maciej Sybilski2,
Mariusz Furmanek1
1. Zakład Diagnostyki Radiologicznej CSK MSWiA, Warszawa, Polska
2. Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej CSK MSWiA, Warszawa, Polska
Adres autora: dr n. med. Mirosław L. Nowicki, Zakład Diagnostyki Radiologicznej CSK MSWiA. Ul. Wołoska 137.
02-507 Warszawa, e-mail: mln1@wp.pl
### Summary
Background:
Material/Method:
Results:
Conclusions:
Key words:
PDF file:
Presentation of own experience in the field of endovascular treatment of aneurysms and aortal wall
damage, as well as comparison of the value of angio-CT and dimensioning angiography imaging of
aneurysms in the aspect of qualification for aortal stentgraft implantation procedures
133 patients (11 females and 121 males) aged 23 - 82 years underwent endovascular stentgraft
implantation procedures preformed as treatment for aortal aneurysms, delaminations and post-
traumatic damage of the aortal wall. The treated patients were classified as belonging to groups II
(35.5%), III (55%) and IV (9.5%) according to ASA. Qualification for endovascular surgery was based
on angio-CT and dimensioning angiography.
21 stentgrafts were implanted into the thoracic and 113 into the abdominal aorta. There was no
necessity of perioperative removal of the prosthesis in any case. The overall rate of postoperative
complications was 9.7 %. The duration of the surgery ranged from 30 to 120 min.
Implantation of aortal stentgrafts is a safe method of treatment for aortal aneurysms, delaminations
and ruptures. It as also a life-saving procedure in damage of the aortal wall due to trauma.
Computed tomography is an essential imaging modality in the diagnostics of aortal abnormalities.
Owing to 3D reconstructions of CT images, the aortal anatomy and the exact site of aortal wall
damage can be identified. This is very important for correct selection of the stentgraft parameters
and makes it possible to resign from dimensioning angiography.
stentgraft-abdominal aortal aneurysm-thoracic aortal aneurysm-transposition of large blood
vessels-angio-CT
http://www.polradiol.com/pub/pjr/vol_71/nr_1/8659.pdf
#### Wstęp
Leczenie tętniaków aorty poprzez wewnątrznaczyniową
implantację protez samorozprężalnych (stentgraftów) stało
się w ostatnich latach alternatywną metodą w stosunku
do klasycznej operacji chirurgicznej [1]. Wszczepianie
stentgraftów jest szczególnie zalecane u pacjentów z licz-
nymi obciążeniami utrudniającymi lub uniemożliwiającymi
wykonanie tradycyjnego zabiegu. Metoda ta jest także coraz
powszechniej stosowana w przypadkach rozwarstwienia
lub pourazowego pęknięcia ściany aorty [2,3,4].
32

Pol J Radiol, 2006; 71(1): 32-38
Endovascular aortal stentgraft implantation - 5-year experience
Zastosowanie w latach 90-tych stentgraftów pierw-
szej generacji zwiàzane było ze znacznà liczbà powikłań
wymagajàcych ponownych zabiegów. Jednakże już następne
typy protez wewnàtrznaczyniowych, znacznie bardziej udo-
skonalone, zmniejszały ryzyko ich powstania. [5]
Pierwsze wykonane przez nas implantacje stentgraftów
dotyczyły leczenia tętniaków aorty brzusznej, a w miarę
zdobywania doświadczenia przez zespół radiologów i chi-
rurgów naczyniowych, rozpoczęto wykonywanie zabie-
gów w obrębie aorty piersiowej (zarówno tętniaków,
rozwarstwień ściany aorty oraz pęknięć pourazowych).
Leczenie śródnaczyniowe tętniaków i uszkodzeń ściany
aorty jest uzależnione w dużym stopniu od prawidłowej
i nowoczesnej diagnostyki. Ma ona zasadniczy wpływ na
dobór odpowiedniej protezy, a tym samym na zmniejszenie
liczby powikłań [6,7,8].
#### Cel pracy
1. Przedstawienie własnych doświadczeń w zabiegach
   wewnàtrznaczyniowego leczenia tętniaków i uszkodzeń
   ściany aorty.
2. Porównanie wartości obrazowania tętniaków za pomocą
   angioTK i angiografii wymiarującej w aspekcie kwalifi-
   kacji do wszczepienia stentgraftów aortalnych.
#### Materiał i metody
W roku 2000 w Pracowni Badań Naczyniowych Zakładu
Diagnostyki Radiologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego
MSWiA w Warszawie rozpoczęto wykonywanie zabiegów
implantacji stentgraftów aortalnych. Do końca roku 2005
zabiegi wszczepienia stentgraftów wykonano u 133 osób:
11 kobiet (8,3%) i 121 mężczyzn (91,7%). Operowani chorzy
byli w wieku od 23 do 82 lat.
Średnica operowanych tętniaków wynosiła od 55 do 115
mm (śr. 85 mm).
Table 1. Diagnosed coincident diseases and risk factors.
Tabela 1. Stwierdzane choroby współistniejące i czynniki ryzyka.
L.p. / 1.	Choroby i czynniki ryzyka Ilość % / Choroba wieńcowa 65 48,9
2.	Przebyty zawał m.sercowego 17 12,7
3.	POCHP 26 19,5
4.	Cukrzyca 15 11,3
5.	Udar mózgu w wywiadzie 9 6,7
7.	Nadciśnienie 70 52,6
8.	Nowotwory (nerki, płuca) 6 4,5
9.	Hyperlipidemia 49 36,8
10.	Otyłość 26 19,5
11.	Nikotynizm 66 49,6

Czas wykonywania zabiegów implantacji wynosił od 30 do
120 min. (śr. 75 min.).
Wskazaniami do wewnątrznaczyniowego leczenia tętnia-
ków aorty brzusznej było stwierdzenie zaawansowanej
choroby serca i układu krążenia [9].
Wśród pacjentów poddanych zabiegowi 35,5% stanowiły
osoby zakwalifikowane do II grupy wg ASA, 55 % do III, 9,5
% do IV).
Stwierdzane w badaniach przedoperacyjnych choroby współ-
istniejące i czynniki ryzyka przedstawiono w tabeli 1.
Tętniaki aorty piersiowej i jej rozwarstwienia oraz zmia-
ny pourazowe były z założenia leczone poprzez implantację
stentgraftów [2,3].
Założono 21 stentgraftów do aorty piersiowej i 113 do aorty
brzusznej (w tym 3 typu „uniiliac" i 1 stentgraft prosty).
Implantowano następujące typy stentgraftów: Powerlink
(Endologix) - 10, Zenith AAA (Cook) - 88, Excluder (Gore)
- 12, Zenith TAA (Cook) - 19, Talent TAA (Medtronic) - 3.
Implantacje stentgraftów wykonano w przypadkach stwier-
dzenia: tętniaków aorty brzusznej, tętniaków (nie powikła-
nych) aorty piersiowej, rozwarstwienia ściany aorty piersio-
wej, rozerwania i tętniaka pourazowego aorty piersiowej,
pęknięcia tętniaka tętnicy biodrowej oraz penet rującego
owrzodzenia ściany aorty piersiowej. W jednym przypadku
implantowano stentgraft w celu leczenia rozwarstwionej
aorty piersiowej i brzusznej u chorej z zespołem Marfana.
Wszyscy chorzy, u których implantowano stentgraft aortal-
ny, mieli wykonaną (jako podstawowe badanie diagnostyczne
i jednocześnie kwalifikujące) tomografię komputerową z kon-
trastem [6] przy użyciu aparatów: Toshiba Aquilion 16 CFX
i GE HeSpeed CT/i). Uzyskane w trakcie akwizycji dane były
dodatkowo poddane cyfrowemu przetworzeniu w celu otrzy-
mania rekonstrukcji 2D i 3D (ryc. 1). Na podstawie obrazów
33

Original Article
Pol J Radiol, 2006; 71(1): 32-38
aksjalnych i rekonstrukcji 3D (ryc. 1) oceniano wielkość i do-
kładną lokalizację tętniaka (średnicę szyi tętniaka, jej długość
- odległość od poziomu odejścia tętnic nerkowych, stopień
zagięcia, odległość tętniaka od rozwidlenia aorty i odejścia
tętnic biodrowych wewnętrznych, średnicę aorty tuż powyżej
rozwidlenia, średnicę tętnic biodrowych i udowych).
U 21 pacjentów (z tętniakiem aorty brzusznej - TAB) wyko-
nano dodatkowo arteriografię wymiarującą (ryc. 2) (aparat
Integris V5000 Philips). Oceniano długość i stopień zagięcia
szyi tętniaka, jego światło i stosunek do tętnic biodrowych
wewnętrznych.
W obu typach badań diagnostycznych stosowano niejonowe
środki kontrastowe w sposób standardowy [6].
U pacjentów z tętniakiem lub uszkodzeniem ściany aorty
piersiowej (rozwarstwienie, pęknięcie) głównymi czyn-
nikami radiologicznymi kwalifikującymi do zabiegu była
średnica proksymalnego i dystalnego odcinka aorty, odleg-
łość zmiany od lewej tętnicy podobojczykowej i od pnia
trzewnego. Dane te uzyskane były przede wszystkim na
podstawie obrazów angioTK. W przeważającej ilości zabie-
gów angiografię z użyciem cewnika wymiarującego wyko-
nywano jedynie tuż przed implantacją protezy.
#### Wyniki
U 133 pacjentów implantowano 134 stentgrafty: 21 pier-
siowych i 113 brzusznych (w jednym przypadku, u chorej
Figure 1. A male patient aged 72.3D reconstruction of abdominal aorta
aneurysm.
Rycina 1. Chory l. 72. Rekonstrukcja 3D tętniaka aorty brzusznej.
z zespołem Marfana, założono stentgraft prosty obejmujący
aortę piersiową i brzuszną, z chirurgicznym wykonaniem
pomostu biodrowo-trzewnego i nerkowego). Podczas wyko-
nywania zabiegów wewnątrznaczyniowych nie zaszła
konieczność chirurgicznego usunięcia protezy (wszystkie
stentgrafty prawidłowo rozprężono w aorcie).
Ilości i rodzaje leczonych tętniaków i uszkodzeń ściany
aorty przedstawia tab. 2.
Ogółem stwierdzono 13 przypadków (9,7 %) powikłań po
implantacji stentgraftów.
Powikłania śródoperacyjne:
przemieszczenie odnogi stentgraftu do przeciwległej tętni-
cy udowej wspólnej (Powerlink) wymagające następowego
wykonania pomostu udowo-udowego - 1 (0,75%)
Powikłania wczesne:
- przeciek typu I z towarzyszącym klepsydrowatym znie-
  kształceniem proksymalnej części stentgraftu (Powerlink)
  leczony metodą wewnątrznaczyniową - 1 (0,75%)
- martwica jelita grubego - 1 (0,75%)
- pęknięcie tętniaka tętnicy biodrowej - 1 (0,75%)
Figure 2. A male patient aged 72. Dimensioning angiography of
abdominal aorta aneurysm
Rycina 2. Chory l. 72. Angiografia wymiarująca tętniaka aorty brzusznej.
34

Pol J Radiol, 2006; 71(1): 32-38
Endovascular aortal stentgraft implantation - 5-year experience
Table 2. Aneurysms and aortal wall damage.
Tabela 2. Tętniaki i uszkodzenia ściany aorty.
L.p. / 1.	Rodzaj zmiany Ilość % / Tętniak aorty brzusznej 112 83,6
2.	Tętniak (niepowikłany) aorty piersiowej 9 6,72
3.	Rozwarstwienie aorty piersiowej 7 5,22
4.	Pourazowe rozerwanie/tętniak aorty piersiowej 3 2,23
5.	Pęknięcie tętniaka tętnicy biodrowej 1 0,74
6.	Penetrujące owrzodzenie ściany aorty piersiowej 2 1,49

Powikłania późne:
- przeciek typu II (leczony implantacją przedłużki dolnej)
  - 3 (2,3%)
- wykrzepienie odnogi stentgraftu Zenith (pomost udowo-
  udowy) - 3 (2,3%)
- zakażenie stentgrafu (1 i 2 lata po zabiegu) - 2 (1,5 %)
- odczepienie odnogi stentgraftu (po 4 latach) - 1 (0,75%)
#### Dyskusja
W kwalifikacji do leczenia wewnątrznaczyniowego, poza
wskazaniami klinicznymi, zasadnicze znaczenie odgrywa
obraz TK tętniaka [10]. Bardzo pomocnymi są rekonstruk-
cje 3D [13]. Pozwalają one na przestrzenne uwidocznienie
aorty oraz odchodzących od niej naczyń, zwłaszcza ner-
kowych. Dzięki temu, iż możliwa jest ocena tętnic w do-
wolnej projekcji, dokładniej niż w angiografii, widoczny
jest kąt wygięcia aorty. Łatwiej jest też ocenić długość
szyi i stopień jej zagięcia oraz ocenić przebieg (krętość)
tętnic biodrowych oraz poziom odejścia tętnic biodrowych
wewnętrznych.
Nieprecyzyjna ocena stopnia zagięcia szyi tętniaka oraz
tętnic biodrowych wiąże się z większymi trudnościami pod-
czas implantacji - bardziej skomplikowaną procedurą cewni-
kowania naczynia, większym zużyciem środka cieniującego
oraz ze zwiększonym narażeniem chorego i personelu na pro-
mieniowanie jonizujące. Aczkolwiek, u naszych pacjentów
nie zaobserwowano, aby parametry te miały bezpośredni
wpływ na ogólną liczbę powikłań, to prawidłowa ocena
obrazu tętniaka ułatwia zaplanowanie optymalnego ułożenia
protezy w aorcie i tym samym skraca czas implantacji.
Ważnym parametrem w fazie kwalifikacji do zabiegu jest
ocena średnicy tętnic biodrowych i udowych. Większość
Table 3. TAB types (according to EUROSTAR) in the treated patients.
Tabela 3. Typy TAB (wg EUROSTAR) u leczonych pacjentów.
obecnie stosowanych systemów wprowadzających ma
średnicę 22-27 F i w przypadku zbyt wąskich naczyń może
zajść konieczność chirurgicznego doszycia rękawa robo-
czego. Ponieważ obrazy TK odzwierciedlają najczęściej
skośny w stosunku do osi długiej przekrój naczynia, rów-
nież w ich ocenie bardzo pomocnymi okazały się rekon-
strukcje 3D. Pozwoliło to na takie zaplanowanie zabiegów,
aby dokładnie określić, przez którą tętnicę udową będzie
wprowadzany system zawierający stentgraft, a przez którą
przeciwległa jego odnoga.
W jednym przypadku (bardzo wąskie tętnice udowe < 7 mm)
zaszła konieczność (zaplanowanego) doszycia rękawa do
tętnicy biodrowej umożliwiającego wprowadzenie systemu
ze stentgraftem do aorty.
W początkowym okresie w fazie kwalifikacji do zabiegów
endowaskularnych wykonywano zarówno badanie TK jak
i angiografię wymiarującą.
Korelacja obrazów TK i angiografii z zabiegiem implanta-
cji stentgraftów (ocena TK, dobór protezy i zabieg wyko-
nywane były przez tego samego lekarza) przyczyniła się do
zastąpienia wykonywanych angiografii badaniami TK. Fakt
ten spowodował skrócenie i zmniejszenie kosztów procesu
diagnostycznego, a także zmniejszenie narażenia pacjenta
na niekorzystny wpływ środków cieniujących oraz promie-
niowania jonizującego.
Na podstawie obrazów radiologicznych tętniaków brzusz-
nych w badanej grupie pacjentów stwierdzono, iż najczęś-
ciej były to tętniaki zaliczane wg kryteriów Eurostar [12]
do grupy C - 34,8% i B - 27,7% (tab. 3). Tętniaki, które pod
względem morfologicznym miały długą górną i dolną szyję
(> 20 mm) a także te, które przechodziły na obie tętnice
biodrowe wspólne obejmując swym zasięgiem odejścia
tętnic biodrowych wewnętrznych, operowane były znacz-
nie rzadziej (typ A - 13,4 %, typ E - 9,8 %). Podobne wyniki
podają również inni autorzy [10].
Typ TAB Ilość	A / 15	B / 31	C / 39	D / 16	E / 11
%	13,4	27,7	34,8	14,3	9,8

35

Original Article
Pol J Radiol, 2006; 71(1): 32-38
Dobór poszczególnych typów stentgraftów opierał się na
ich parametrach:
- średnica systemu wprowadzającego (stentgraftu i odnogi
  kontralateralnej)
- typ mocowania - nadnerkowy lub podnerkowy
- obecność haczyków mocujących stentgraft do ściany aorty
- elastyczność odnóg stentgraftu.
U pacjentów z krótką i szeroką szyją tętniaka implantowa-
no najczęściej stentgrafty Zenith ze względu na tzw. nad-
nerkowy system mocowania oraz obecność haczyków.
Jedną z dodatkowych zalet tego stentgraftu jest sposób jego
uwalniania - daje on możliwość bardzo precyzyjnego pozy-
cjonowania w stosunku do poziomu odejścia tętnic nerko-
wych [10].
Natomiast u pacjentów otyłych, ze znacznie zagiętymi
tętnicami biodrowymi obserwowano, iż segmentarna budo-
wa odnóg tego typu stentgraftu przyczyniła się do powsta-
nia w nich zakrzepicy.
U pacjentów z wąskimi tętnicami udowymi i biodrowymi
zakładano stentgrafty Excluder. Zaletą tego systemu jest bar-
dzo dobra elastyczność odnóg, co ma znaczenie zwłaszcza
w przypadku nadmiernego zagięcia tętnic biodrowych.
Podczas implantacji stentgraftów Powerlink stwierdzono,
iż ma on tendencję do niewielkiej migracji już podczas jego
uwalniania. Również wyjęcie systemu wprowadzającego po
rozprężeniu stentgraftu w aorcie było utrudnione w przy-
padku aorty o zagiętym przebiegu (wymagało to zamiany
Figure 3a. A male patient aged 76 with a 10 cm aneurysm of the aortal
arch involving the area from which the main vascular trunks
arise. CT - 3D reconstruction.
Rycina 3a. Chory lat 76 z 10 cm tętniakiem łuku aorty obejmującym
odejście głównych pni naczyniowych. Badanie TK- rekon-
strukcja 3D.
sztywnego prowadnika na bardziej elastyczny). U jednego
pacjenta, którego leczono za pomocą protezy Powerlink,
pojawił się późny przeciek na poziomie tętnicy biodro-
wej (tętnica biodrowa z zagięciami na swym przebiegu).
Wymagało to założenia dodatkowego segmentu przedłu-
żającego protezę. Budowa tego stentgraftu (metalowe rusz-
towanie wewnątrz, a pokrycie PTFE na zewnątrz) utrud-
niała jednak jej wprowadzenie.
U pacjentów z tętniakami i uszkodzeniami ściany aorty
piersiowej nie zaobserwowano powikłań (w jednym przy-
padku stentgraft wszczepiony był od poziomu odejścia lewej
tętnicy podobojczykowej do pnia trzewnego). Najczęściej
(u 19 pacjentów) implantowano stentgraft Zenith. Ponieważ
system wprowadzający pokryty jest substancją hydrofilną,
jego implantacja jest znacznie ułatwiona nawet w przy-
padku dużych zmian miażdżycowych zwężających światło
tętnic biodrowych i udowych.
Stentgraft Zenith zastosowano również w leczeniu tętniaka
łuku aorty obejmującego odejście głównych pni naczyniowych.
W tym przypadku wykonano najpierw (w Klinice Kardio-
chirurgii - dr M. Garlicki) transpozycję naczyń łuku aorty,
a następnie poprzez dojście od strony prawej tętnicy udowej
wszczepiono stentgraft do aorty wstępującej, łuku i części
zstępującej (ryc. 3a,b). Obejmował on strefy 0 - 4 [11].
Podczas implantacji stentgraftów piersiowych (np. gdy ścia-
na aorty jest rozwarstwiona (ryc. 4a) lub gdy tętniak jest
na szczycie łuku aorty) obserwowano, iż nawet sztywny
prowadnik Lunderquist (Cook) nie zawsze umożliwia łatwe
przeprowadzenie systemu przez łuk aorty. W dwóch takich
przypadkach wykonano wprowadzenie poprzez prawą
tętnicę pachową cewnika typu lasso, który zaczepiony został
do dystalnej części prowadnika Lunderquist wystającego
Figure 3b. Intraoperative angiography. Condition after surgical trans-
position of the aortal arch vessels. A stentgraft implanted
into the ascending aorta, aortal arch and descending aorta.
Rycina 3b. Angiografia śródoperacyjna. Stan po chirurgicznej
transpozycji naczyń łuku aorty. Implantowany stentgraft do
aorty wstępującej, łuku i zstępującej.
36

Pol J Radiol, 2006; 71(1): 32-38
Endovascular aortal stentgraft implantation - 5-year experience
Figure 4a. A female patient aged 23 with posttraumatic rupture of
thoracic aorta wall. CT. Delamination of the thoracic aorta
and a hematoma in the mediastinum visible.
Rycina 4a. Chora lat 23 z pourazowym rozerwaniem ściany aorty
piersiowej. Badanie TK. Widoczne rozwarstwienie aorty
piersiowej oraz krwiak w śródpiersiu.
Figure 4b. Intraoperative angiography. The site of thoracic aorta
rupture visible (arrow). “Push and pull” method applied
during stentgraft implantation.
Rycina 4b. Arteriografia śródoperacyjna. Widoczne miejsce rozerwania
aorty piersiowej (strzałka). Metoda „push and pull” podczas
implantacji stentgraftu.
nieznacznie z systemu wprowadzającego (ryc. 4b). Jedno-
cześnie pociągano cewnik lasso i wprowadzano stentgraft
(tzw. technika „push and pull”). Umożliwiło to szybkie i bez-
pieczne przeprowadzenie stentgraftu poprzez łuk aorty i do-
kładne ustawienie protezy przed jej rozprężeniem.
Również czas przeprowadzenia zabiegów implantacji
stentgraftów (śr. 75 min.) nie różni się od innych ośrodków
zajmujących się takimi procedurami [10, 15]. Ma to
zwłaszcza znaczenie w przypadku leczenia pourazowych
uszkodzeń aorty.
Zabiegi implantacji stentgraftów wykonywane były nie tylko
w celu leczenia tętniaków i rozwarstwień aorty, lecz także
pourazowego rozerwania jej ściany. Metoda ta jest coraz po-
wszechniej stosowana [13,14,15] jako zabieg ratujący życie.
Implantacja samorozprężalnych protez w celu lecze-
nia tętniaków aorty związana jest jednak z obecnością
powikłań. Najczęściej (ok. 3%) stwierdziliśmy obecność
przecieków poza światło protezy oraz wykrzepienie jed-
nej z odnóg stentgraftu (2,3 %). Wyniki te podobne są do
prezentowanych przez innych autorów [10,14], aczkolwiek
podczas naszych zabiegów nie zaszła konieczność chirur-
gicznego usunięcia protezy.
#### Piśmiennictwo:
#### Wnioski
Implantacja stentgraftów jest bezpieczną metodą leczenia
tętniaków, rozwarstwień i pęknięć aorty. Jest także zabie-
giem ratującym życie w przypadku pourazowego rozerwa-
nia ściany aorty.
Zasadnicze znaczenie w diagnostyce aorty odgrywa tomogra-
fia komputerowa. Dzięki rekonstrukcjom 3D obrazów tomogra-
ficznych można dokładnie określić jej anatomię oraz miejsce
uszkodzenia ściany. Ma to zasadnicze znaczenie w prawidło-
wym doborze parametrów stentgraftu oraz umożliwia zrezyg-
nowanie z wykonywania arteriografii wymiarującej.
1. Parodi JC. Endovascular repair of aortic aneurysms,arteriovenous
   fistulas and false aneurysms. World J Surg. 1996; 20: 655-663.
2. Nio D, Vos PM et al. Emergency endovascular treatment of thoracic
   aortic rupture in three accident victims with multiple injuries.
J Endovasc Ther. 2002; 9: II-60-II-66.
Nesser HJ, Eggebrecht H, Baumgart D et al. Emergency stent-graft
placement for impending rupture of descending thoracic aorta.
J Endovasc Ther. 2002; 9: II-72-II-78.
Yilmaz N, Peppelenbosch N, Cuypers PWM et al. Emergency
treatment of symptomatic or ruptured abdominal aortic aneurysms:
The role of endovasculae repair. J Endovasc Ther. 2002; 9: 449-457.
37

Original Article
Pol J Radiol, 2006; 71(1): 32-38
1. May J,White GH, Waugh R et al.Comparision of first- and second-
   generation prostheses for endoluminal repair of abdominal aortic
   aneurysms : a 6-year study with life table analysis. J. Vasc Surg.
   2000; 32: 124-129.
2. Diehm N, Herrmann P, Dinkel HP. Multidetector CT angiography
   versus digital subtraction angiography for aortoiliac length
   measurements prior to endovascular AAA repair. J Endovasc ther.
   2004; 11: 527: 534.
3. Beebe HG.Imaging modalities for aortic endografting. J Endovasc
   Surg. 1997; 4: 111-123.
4. Broeders IA, Blankensteijn JD, Olree M, et al.Preoperative sizing
   of grafts for transfemoral endovascular aneurysms management: a
   prospective comparative study of spiral CT angiography, arteriography
   and conventional CT imaging. J. Endovasc Surg. 1997; 4: 252-261.
5. Keats AS.The ASA classification of physical status-a recapitulation.
   Anesthesiology, 1978; 49: 233-236.
1. Alric P, Hinchliffe R, MacSweeney STR et al. The Zenith Aortic
   Stent-Graft: a 5-year single-center experience. J Endovasc Ther.
   2002; 9: 719-728.
2. Kritpracha B,Beebe HG, Comerota AJ. Aortic diameter is an
   intensive measurement of early aneurysm expansion after
   endografting.J Endovasc Ther. 2004; 11: 184-190.
3. Eurostar Data Registry Cenrte, Progress Report. March 2002.
4. Mitchell S, Ishimaru S, Ehrich M et al. First international summit on
   thoracic aortic endografting. J Endovasc Ther. 2002; 9: II-98-II-105.
5. Arko FR, Hill BB, Olcott IV C et al. Endovascular repair reduces
   early and late morbidity compared to open surgery for abdominal
   aortic aneurysms. J Endovasc Ther 2002; 9: 711-718.
6. Gorich J, Asquan Y,nSeifarth H et al. Initial experience with intentional
   stent-graft coverage of the subclavian arter during endovascular
   thoracic aortic repairs. J Endovasc Ther 2002; 9: II-39-II-43.
38